PROCESSO Nº RJ-EOF-2021/194
PREGÃO Nº 40/2021
IMPUGNAÇÃO
### PARECER
#### I

Trata-se de procedimento administrativo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, válido por 12 (doze) meses, para contratação de empresa(s) especializada(s) para eventuais SERVIÇOS DE LIMPEZA ROBOTIZADA por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar-condicionado de 6 (seis) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, conforme Anexo I (Termo de Referência).
Inconformada com os termos do edital supracitado, a empresa OAM Comercial e Serviços Ltda. apresentou a seguinte impugnação, solicitando alterações a serem feitas no Edital e seus anexos:
“Impreterível também é a presença do engenheiro mecânico, de modo a garantir o cumprimento do Artigo 12 da Resolução 218, que nãoconsta na exigência do edital.
Sugiro que a SEMEQ verifique a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - para fundamentar seus pareceres. Encaminho em anexo a NBR14679 referente a Higienização de Dutos para facilitar o trabalho e destaco o item 4.2 -B que indica que o responsável técnico pelo serviço deve possuir registro no CREA para atuar em sistemas de ventilação e tratamento de ar, ou seja, Engenheiro Mecânico e quedeve utilizar produtos químicos adequados, registrados e de acordo com a recomendação do fabricante (item 4.2-F)”.

II

Tendo em vista o caráter técnico das alegações levantadas pela impugnante, o processo foi encaminhado para o setor requisitante, que se manifestou nos seguintes termos:

“Em atendimento ao despacho SALIC JFRJ-DES-2021/17684 seguem os esclarecimentos SEMEQ quanto à impugnação de fls. 260/274:

A impugnação não é clara quanto a sua razão, então seguem os esclarecimentos quanto aos dois aspectos mencionados:
Se a razão da impugnação se deve a não menção do profissional Engenheiro Mecânico, informamos que a demanda de apresentação de Atestado devidamente registrado no CREA já garante que somente o profissional habilitado em mecânica, conforme norma, e dentro de todas a denominações técnicas pertinentes, possa ter seu atestado devidamente registrado pelo órgão citado, que tem a prerrogativa legal de tal credenciamento.
Sendo assim, é desnecessária sua menção explícita. O que inviabiliza a impugnação.

Se a razão da impugnação foi, novamente, sobre a demanda de profissional químico e/ou de biologia para a higienização, informamos que o subitem "a" do item 10 da norma NBR 14679, a qual agradecemos o envio, informa claramente que o "uso de produtos químicos específicos para a sua neutralização devem ser prescritos por profissional habilitado". Sendo assim, permanece a posição desta Fiscalização em manter tal demanda.

Salienta-se ainda, que uma demanda técnica por um serviço ou profissional não tem, obrigatoriamente, que ser baseada somente nas demandas das normas técnicas, mas, na necessidade técnica referente ao serviço a ser contratado. Em nosso caso, já houve necessidade de uso de produtos químicos para tratamento de agentes biológicos e houve necessidade de consultoria de "profissional habilitado" para orientação ao engenheiro mecânico. Sendo assim, mesmo que a norma não peça, o contratante responsável tem a opção, e a obrigação, de demandar o profissional(is) que melhor o atenda(m) ao projeto específico, desde que, pertinente.

Pelo dito acima, s.m.j., entendemos pelo indeferimento da impugnação”.

-Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos.

“Segue o despacho da SEMEQ  JFRJ-DES-2021/17829-A,onde discorre sobre o pedido de impugnação da OAM refrigeração, calcando-se no mesmo assunto sobre a relevância do Engenheiro Químico nesta contratação de limpeza de dutos.
A SEMEQ continua com a mesma posição com a qual eu corroboro, uma vez que a higienização não compreende somente a atuação mecânica na limpeza dos dutos, mas também há a atuação de um engenheiro químico quanto aos microorganismos, tipos de incrustações e sujidades,
. Esta atuação engloba em definir quais produtos são os mais adequados, sem comprometer o transporte do ar-condicionado nos dutos como também em definir os produtos mais adequados que não prejudique a saúde dos servidores e transeuntes no momento de funcionamento do sistema de refrigeração”.

-Coordenadoria de Manutenção.

III

De acordo com o exposto, o pregoeiro DECIDE pelo INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO e a consequente manutenção da data de abertura do pregão.

Rio, 02/07/2021

### Victor Menezes
## Pregoeiro