JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
Elevador tipo MONTA-CARGAS
INSTALADO NA RUA SÃO JANUÁRIO, 433 - RIO DE JANEIRO - RJ
NA SUBSEÇÄO JUSTIÇA FEDERAL DE 1 0 GRAU DO RIO DE JANEIRO
Versäo: ROI
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos- SEMEQ
Pág.l

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
índice
1.	OBJETO .
VISITA
PRÉVIA
2.
1. DISPOSIÇÖES GERAIS .
2. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE ...................„...........5
3. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA.....„......................—	....6
4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO.
5. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA ....................„..................	....9
6. PRAZO DE EXECUÇÃO.	.	12
7. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)........................„..........................„........... 13
8. SANÇÖES ADMINISTRATIVAS	.. . .... ...........„........... 15
  ...........„...........
  17
1. PAGAMENTO
2. CONDIÇÖES DE	..... 18
3. GESTÃO AMBIENTAL E DE	..... 18
Pág.2

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. OBJETO
O objeto da presente especificação é a contratação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, do equipamento descrito abaixo e instalado na unidade de Arquivo da Justiça Federal de 1 0 Grau, localizada na Rua São Januário, 433, São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ.
Código SIASG: 0355-7
B	c
ITEM / 01	DESCRI O DO EQUIPAMENTO / Elevador do tipo MONTA-CARGAS marca SITO	QT. / 01	300	0,25	3

Onde:
1. = Capacidade de cada máquina (kg)
2. = Velocidade (metros por minuto) C = Número de paradas/andares
VISITA PRÉVIA 1 ATESTADO DE VISITA 1 CONSULTAS
As empresas licitantes, caso tenham interesse em realizar a visita prévia, deverão contatar o Eng. Delson dos Santos ou demais servidores da SEMEQ, situada na Av. Almirante Barroso, 78, 90 andar, Centro, RJ, por meio dos telefones (21) 3218-907919641 / 9841 , com a devida antecedência, para que sejam agendadas visitas às instalaçðes objeto desta especificação.
As visitas serão realizadas, preferencialmente, por um Engenheiro Responsável Técnico da empresa e serão fecultativas. As vistorias não serão obrigatórias, porém recomendadas.
As visitas prévias incluirão a análise das instalaçðes e equipamentos e a compatibilidade com esta especificaçäo técnica, e deverão ser realizadas, preferencialmente, por um dos Engenheiros Responsáveis Técnicos da Licitante.
A falta da visita não poderá ser utilizada como alegação de desconhecimento das particularidades dos equipamentos ou instalaçöes.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta implicará na admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condiçðes estipuladas por esta especificação técnica.
DISPOSIÇÖES GERAIS
Pág.3

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Todos os serviços relativos à presente especificação se referem à manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se, como tal, todas as açoes e intervençoes permanentes ou periódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes do(s) equipamento(s) de propriedade da CONTRATANTE e que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou operacional, para que o valor do patrimönio e sua operacionalidade sejam garantidos.
Esta especificação visa a estabelecer princípios mínimos de execução para os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e definir o padrão dos materiais/peças e componentes de reposição utilizados.
Considerar-se-á que esta especificação técnica é de inteiro conhecimento da CONTRATADA que, além disso, conhece perfeitamente todas as instalaçöes, sistemas e equipamentos que serão manutenidos e reparados durante a vigência do contrato, uma vez que realizou minuciosa vistoria, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho e de modo que não tenha incorrido em omissões.
Entender-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá computar, no valor global da sua proposta, a previsão de peças e componentes de reposição, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de "serviços extraordinários" ou de alteraçöes nas composiçöes de preços.
A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma evasiva, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras instituiçöes.
Os serviços de manutençäo preventiva deverão ser realizados objetivando manter os equipamentos dentro das condiçöes normais de utilização, de segurança e em perfeito estado de conservação, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou por envelhecimento das peças e dos componentes.
Os serviços de manutençäo corretiva visam ao reparo de defeitos, restabelecendo-se, em tempo hábil, o pleno e adequado desempenho de todos os equipamentos desta especificaçäo
Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer, com rigor:
- às normas e especificaçöes constantes desta Especificação; às normas da ABNT;
- às prescriçöes e recomendações do fabricante do equipamento;
- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- à Portaria no 2.296, de 23.07.97 — Práticas de Projetos de Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE; à Resolução no 425/98 — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA); demais normas técnicas aplicáveis.
Nenhuma alteração ou modificação será realizada nas instalações e nos equipamentos sem autorizaçao, por escrito, da CONTRATANTE.
Pág.4

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA transitar por área que não seja imediata ao trabalho sem a prévia autorização e conhecimento da CONTRATANTE.
No caso de danos às instalaçöes dos imóveis da SJRJ por parte da CONTRATADA elou por parte de seus funcionários, caberá à CONTRATADA restaurar os danos ocorridos, deixando as instalações em conformidade com o seu estado original.
Caso haja necessidade de movimentações de partes elou componentes objeto desta Especificação e que necessitem interferir com demais instalações da SJRJ, a CONTRATADA solicitará, previamente, avaliação e autorização da CONTRATANTE.
Os serviços realizados fora do horário normal de expediente serão previamente submetidos à apreciação da CONTRATANTE, que poderá autorizar ou não a sua execução, em face da necessidade de verificação de prioridades, natureza dos serviços e interesses da Administração da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, à medida que a boa técnica obriga que determinados serviços sejam executados fora do expediente.
CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
A(s) empresa(s) licitante(s) apresentará(åo) a documentação abaixo relacionada para ser(em) considerada(s) habilitada(s) a participar da licitação. Os atestados mencionarão, claramente, as características do serviço, de modo a deixar, sem margem de dúvidas, a similitude com o objeto da licitação.
  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
  2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de serviço de manutenção realizado pela Empresa Licitante em equipamento MONTA-CARGA elou ELEVADOR(es) elou PLATAFORMA durante um período näo menor que 12 (doze) meses.
  3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execuçäo, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), ENGENHEIRO MECÂNICO, habilitados pelo CREA, de serviço de manutençä0 em monta-carga(s) ou plataforma(s) ou elevador(es).
  4. Registro vigente na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Rioluz-GEM, na modalidade conservadora de equipamento de transporte vertical, para o Objeto aqui considerado.
NOTA I: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a nao dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(åo) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaraçåo de contrataçåo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 — TCU — Plenário)..
Pág.5

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
NOTA 3: A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.
1. OBRIGAÇÖES DA CONTRATADA
  1. . Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de outros complementares não previstos neste documento, desde que, de relevância para o bom desempenho do(s) equipamento(s), constando das recomendaçöes atuais ou que venham a ser adotadas pelos fabricantes.
  2. Inspecionar o(s) equipamento(s) coberto(s) pelo contrato mensalmente, e após os chamados de manutençäo corretiva, nas horas que antecedam ao expediente normal da SJRJ, visando ao pleno funcionamento dos mesmos, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças elou componentes, em tempo hábil, de forma que não haja prejuízo ao andamento dos serviços.
  3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  4. Fornecer, mensalmente, até 0 50 (quinto) dia útil do mês, à SEMEQ/CMNT/SIE o relatório técnico mensal de execução das rotinas de manutenção preventiva, indicando equipamento(s), dias e horários em que foram executadas.
  5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ocasionados a terceiros, causados pelo funcionamento imperfeito ou por acidentes que resultem da falta de adequada conservação ou de ausência de condições de segurança dos equipamentos sob sua manutençä0.
  6. Cumprir todas as disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os processos, açöes ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauçðes exigidas no trabalho ou na utilização de materiais inaceitáveis na execuçäo dos serviços
  7. Utilizar, na prestação dos serviços objeto do presente contrato, mão de obra qualificada, experiente, habilitada e especializada.
  8. Responsabilizar-se totalmente pela limpeza e conservação das áreas referentes às casas de máquinas e poços do(s) equipamento(s), quando aplicável.
  9. Manter a casa de máquinas, caixa de corrida elou poços do(s) equipamento(s) ou afins livres e desimpedidos, nao permitindo depósito de materiais, bem como acesso de pessoas estranhas à Contratada.
  10. Ter ciência de que seus empregados, quando prestando serviço à CONTRATANTE, estarä0 sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o órgão, pois que manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA,
Pág.6

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a qual, como tal, responderá sempre, única e exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas.
5.11. Manter os uniformes de seus funcionários sempre em boas condiçðes de uso e apresentação quando nas dependências da SJRJ.
5.12. Apresentar o registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do presente contrato e comprovante do recolhimento da respectiva guia até 0 50 (quinto) dia útil após a assinatura do contrato.
5.13. Indicar formalmente e por escrito, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, um preposto, o qual deverá responder pela Contratada perante o Contratante. Este preposto deverá fornecer número de telefone celular ou outro meio de comunicação imediata, o qual deverá estar acessível.
5.14. Fornecer todos os materiais de consumo compatíveis com os serviços de manutenção, sinalização adequada para equipamento(s) em manutenção preventiva elou corretiva (do tipo cavalete com avisos), peças e componentes de reposição, ferramentas necessárias, portáteis ou não, e equipamentos em geral para execução de todas as tarefas, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, tais como estopa, querosene, fita isolante, graxa lubrificante sintética à base de cobre coloidal para contatos elétricos, produtos antiferrugem, colas, adesivos plásticos, pastas lubrificantes, eletrodos, serras, rebites, óleos lubrificantes, solventes, aguarrás, pincéis, pistolas, compressores para pintura e outros, desengrimpantes, detergentes, saböes, panos, utensílios e produtos de limpeza, relés, fusíveis, parafusos, resistores, lâmpadas, e quaisquer outros materiais de consumo necessários, em quantidades suficientes para a execução dos serviços, bem como instrumentos de medição e de testes com seus acessórios.
5.15. Fornecer, com a frequência recomendada pelo fabricante e pelos órgäos de segurança e fiscalização do(s) equipamento(s) objeto do contrato, todos os relatórios recomendados e obrigatórios, devidamente assinados pelo profissional responsável técnico.
5.16. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que houver renovação ou qualquer alteração, os comprovantes de regularidade perante os órgãos de segurança e fiscalização, com validade vigente.
5.17. Manter nas dependências do imóvel de cada equipamento um estoque mínimo dos materiais/peças e componentes de reposição regular para atendimento imediato de reparos urgentes.
5.18. Permitir acesso dos representantes da CONTRATANTE e de toda pessoa autorizada pela SJRJ aos serviços e aos locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, peças de reposição e materiais de consumo referentes ao contrato.
5.19. Obedecer rigorosamente às normas vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho para todos os tipos de atividade, responsabilizando-se por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venham a ocorrer.
Pág.7

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
5.20. Fornecer números de telefone fixo, para abertura de chamados para solicitação de manutenção preventiva e liberaçä0 de passageiros presos, que deverão funcionar 24 horas diárias. Deverão ser fornecidos, ainda, os números de telefone celular do Responsável Técnico e do Preposto da CONTRATADA, a fim de permitir o recebimento de ligaçöes em qualquer horário em casos de urgência.
5.21. Emitir pareceres técnicos, quando solicitados pela CONTRATANTE, por meio dos seu(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico(s), a fim de esclarecer dúvidas no que tange aos serviços contratados.
5.22. Fornecer OI (um) Relatório de Mensal, até 50 (quinto) dia útil do mês subsequente, devendo conter as seguintes informaçöes:
5.22.1. Anotação de todas as ocorrências diárias relevantes no Relatório de Avarias, a ser fornecido pela CONTRATADA, apresentando cópia do mesmo ao supervisor da Seção de Apoio Administrativo.
5.22.2. Relacionamento das causas com os diagnósticos dos defeitos, os materiais, peças, componentes e serviços necessários à correçäo, bem como a data de execução dos serviços e as peças substituídas por equipamento, com tempo de interrupção do funcionamento dos sistemas/equipamentos.
5.22.3. Assinatura pelo profissional Responsável Técnico.
5.22.4. Resumo das metas cumpridas e não cumpridas.
5.23. Atender às propostas da CONTRATANTE modificando a forma de apresentação nos relatórios mensais de manutençäo, objetivando melhor gerenciamento nas atividades desempenhadas pela CONTRATADA ou, ainda, apresentar relatórios complementares.
5.24. Executar os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programaçäo, previamente apreciada por ela, para cada caso específico.
5.25. Depositar materiais inflamáveis em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de combate/proteçäo contra incêndio determinados pelos órgäos competentes.
5.26. Comunicar, formalmente e por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s) ou colocar em risco a vida das pessoas.
5.27. Comunicar, formalmente e por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razoes justificadoras a serem apreciadas pela Contratante.
5.28. Providenciar o acompanhamento dos serviços de maior relevância por seus técnicos responsáveis, quando solicitado pela CONTRATANTE, emitindo relatórios conclusivos.
Pág.8

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO
  1. . Todos os materiais, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovaçå0 por meio de nota fiscal e serão fornecidos pela Contratada.
    1. A CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, a apresentação da relação dos fabricantes/empresas que lhe fornecem componentes dos equipamentos manutenidos, respectivos endereços, documentos comprobatórios pertinentes, bem como a descrição de seus tipos e características.
    2. Os materiais e peças de reposição que não atendam às especificações dos fabricantes do equipamento não serão aceitos pela CONTRATANTE.
  2. Os prazos para fornecimento de peças e componentes de reposição serão tais que nenhum prejuízo operacional seja imposto à CONTRATANTE. Casos excepcionais serão submetidos à apreciação da CONTRATANTE.
2. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA
  1. . A CONTRATADA deverá fornecer, nos 05 (cinco) primeiros dias úteis após a assinatura do contrato, uma rotina de manutenção preventiva detalhando, entre outros, todos os procedimentos das etapas mencionadas no item 7.4, a ser aprovada pela CONTRATANTE, na qual deverão constar todas as atividades, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais elou anuais a serem desenvolvidas, incluindo visitas periódicas para avaliação do funcionamento dos equipamentos em seu todo.
O Plano Mestre de Manutenção Preventiva será elaborado e assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, devendo contemplar todas as rotinas, informações e recomendaçöes contidas em boletins técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos. Esse plano deve ter o período de OI (um) ano e ser apresentado na forma de um Cronograma de manutençäo preventiva anual claro para orientaçäo das manutenções citadas no relatório mensal conforme subitem.5.4.
  1. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva em conformidade com a programação por ela apresentada, e devidamente aprovada pela CONTRATANTE, tendo em vista, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos:
      1. Lubrificação de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos que requeiram esta açäo periódica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo fabricante, evitando-se o uso de quantidades excessivas;
      2. As guias devem ser lubrificadas, evitando-se os excessos. Pelo menos uma vez por
Pág.9

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ano, as guias serão completamente limpas, usando-se, se necessário, solventes adequados para retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;
1. O nível de óleo dos amortecedores deve ser mensalmente verificado e, quando necessário, recomposto;
2. Os contatos e relés devem ser mantidos limpos, evitando-se depósitos de poeira ou sujeira, devendo ser lubrificados sempre que necessário e de acordo com as recomendaçöes do fabricante;
3. Os freios de segurança devem ser mantidos limpos e livres de ferrugem e sujeira: a sua lubrificação deve ser feita com frequência, particularmente nos lugares mais expostos à oxidação, açäo da água, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o funcionamento dos mesmos;
4. As caixas, principalmente junto às portas dos pavimentos, e os poços, ou afins, devem ser mantidos limpos e livres de sujeira ou entulhos e não devem ser utilizados para depósito, eliminando-se qualquer acúmulo de água nos poços, ou afins;
5. A casa de máquinas e de polias deve ser mantida limpa e livre de óleo ou graxa, não sendo permitido seu uso para guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessários para a conservação do(s) equipamento(s);
6. A parte superior das cabinas deve ser mantida limpa, não devendo servir para depósito de materiais de qualquer tipo;
7. Verificação das condições de funcionamento e de segurança do(s) equipamento(s) e realização de regulagens e ajustamentos genéricos;
8. Execuçä0 de quaisquer outros serviços, ainda que de menor importância;
- eståO incluídos na manutençä0 corretiva e preventiva sistemas de iluminaçä0 e ventilação do(s) equipamento(s), inclusive lâmpadas, corrediças, guias e borrachas batentes de portas, botoeiras diversas, placas de acrílico, colmeias e demais componentes;
- consideram-se como serviços a serem incluídos e executados no plano de manutenção todas as rotinas, informações e recomendaçðes contidas em Boletins Técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante do(s) equipamentos a ser(em) manutenido(s).
7.3. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, através de seu corpo técnico mediante chamado telefônico ao(s) número(s) por ela indicado(s), dentro dos seguintes limites:
Nos dias úteis no horário de 7:30 às 19:30 horas, o atendimento do chamado para manutenção corretiva, deve ser feito em no máximo OI (uma) hora.
Pág.10

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. Caso a resolução do defeito ultrapasse o período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, imediatamente, a estimativa dos reparos.
2. Quando o equipamento, após a intervenção técnica, apresentar o mesmo defeito no prazo de OI (uma) hora, o chamado será considerado não atendido.
3. Na ocorrência de pessoas presas, o tempo da liberação não pode exceder 30 minutos, e caso não tenha sido iniciada a liberação das mesmas neste prazo, a CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA responsável por ressarcir quaisquer prejuízos advindos desta açåo.
4. Quando do início da prestação dos serviços deverá ser emitido, em no máximo IO (dez) dias úteis, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual deverá constar o estado (situação das peças, questões técnicas e de segurança, entre outros dados relevantes) em que cada equipamento, se encontra.
5. Quando do término da vigência do contrato deverá ser emitido, em no máximo IO (dez) dias antes de sua conclusão, um laudo semelhante ao do item anterior.
Pág.ll

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
7.4. Em linhas gerais, serão apresentadas as rotinas mínimas e sua periodicidade, conforme a tabela anual resumida a seguir, fato que nao desobrigará a CONTRATADA de incorporar outras açoes recomendadas pelos fabricantes ou pelas instituições oficiais.
ETAPAS					MESES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avaliação inicial do desempenho de cada equipamento					MENSALMENTE
Desempenho de qualidade
Casa de máquinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conjunto de traçåo	X			x			x			x
Regulador Seletor	x	x		x	x		x	x		x	x
Limpeza e verificação do controle
Ajuste mecânico e elétrico do controle
Limpeza e verificaçäo do assadi
Verificação da porta
Limpeza e verificação no topo do carro	X			x			x			x
Limpeza completa do poço, ou afim

8. PRAZO DE EXECUÇÃO
A vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início dos serviçqs, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93.
Pág.12

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
O IMR é, conforme Instrução Normativa no 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada mediçäo/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
Os primeiros 90 (noventa) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidos. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização.
Em função do dito acima, será aplicada um método de carência sobre a aplicação das metas nos primeiros 90 (noventa) dias do contrato conforme metodologia explicitada a seguir.
I)	para 0 1 0 mês de execuçä0 contratual: cobrança de 50% das metas; 2)	para 0 20 mês de execução contratual: cobrança de 70% das metas;
  1. para 0 30 mês de execuçäo contratual: cobrança de 90% das metas;
  2. a partir do 40 mês de execução contratual seräo cobradas 100% das metas.
9.1 — Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta préestabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices nao serem alcançados
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e metas mensais.
Pág.13

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
EM	INDICADOR DE / NiVEL DE SERVI O	UNIDADE DE MEDIDA	META
	Pontualidade na entrega do Relatório Técnico Mensal	Dia útil	Até 0 50 dia útil do mês subs uente
2	Ocorrência de Eventos por E ui amento	Eventos r mês	Até 3 Eventos mensais por E ui amento
3	Ocorrência de Paralisações r E ui amento	Paralisações r mês	Até 2 Paralisações mensais or E ui amento

Notas:
- O relatório técnico é um item contratual e de responsabilidade técnica, por isso, considerado condição básica para atendimento ao contrato.
- Ocorrência é qualquer falha que ocorra com o equipamento que não inviabilize seu funcionamento elou que não o mantenha parado por mais de 24 horas. Ex. botoeira em mau contato, porta raspando, etc. Em caso de um contrato ter mais de um equipamento, tal índice será a contabilização de todas as ocorrências mensais divididas pela quantidade de equipamentos do mesmo item contratual.
- Paralisação é qualquer falha que ocorra com o equipamento que inviabilize a operação por mais de 24 horas.
9.2 - Metodologia de Cálculo do IMR
O IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequaçä0 "A" para todas as mediçoes mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em funçäO do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR — Instrumento de Medição de Resultados
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
	Pontualidade na entrega do / Relatório Técnico Mensal	Dias úteis de Atraso em relaçåo	O (zero) dias de atraso	A	Sem atraso		Item 5.4 e / 9.1
				B	Acima de 1 até 5 dias	98 %

Pág.14
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada mediçåo	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do JMR	Itens de referência neste documento
		ao prazo estabelecido		c	Acima de 5 até IO dias	95 %
				D	Acima de IO dias atraso	90 %
2	Ocorrência de Eventos por Equipamento	Eventos por mês	Até 3 Eventos mensais / por / Equipto	A	Até 3 eventos	100%	Item 7.2, 7.3 e 9.1
				B	Acima de 3 até 5 eventos	98 %
				c	Acima de 5 até 7 eventos	95 %
				D	Acima de 7 eventos	90 %
3	Ocorrência de / Paralisações por / Equipamento	Paralisaçöes por mês	Até 2 Paralisaçöes mensais / Equipam ento		Até 2 paralisaçoes	100 %	Item 7.3 e / 9.1

NOTAS:
I) O desconto realizado em função do JMR nåo impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo.
2) Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos nao executados por falta da Contratante elou de açoes alheias à capacidade de atuaçåo da Contratada, conforme julgamento da Fiscalizaçao do Contrato.
SANÇÖES ADMINISTRATIVAS
10.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÖES, CONFORME PORTARIA NO JFRJ-PGD-2020/00039
1	Pág.15
SIGA*
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
	Quadro de Condutas — Pontuação conforme tipo de infraçäo
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUA ÇÄo	INCIDÊNCIA
	Deixar de apresentar ART exigida no item 3.11 do Capítulo III deste documento, após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização		Sobre o valor total ANUAL da manutençå0
2	INEXECUÇÃO de item(s) de OBRIGAÇÖES / CONTRATUAIS conforme item 5 após reincidência formalmente notificada pela Fiscalizaçao	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção
3	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de JMR em 95% no mês de medição	2	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutençå0
4	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 95% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutençå0
5	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de JMR em 90% no mês de mediçäo	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutençå0
6	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 90% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutençåo
7	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instruçåo complementar da fiscalizaçäo administrativa do contrato	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutençäo

10.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
10.3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestäO elou fiscalização contratual, por ocasiäo do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
Pág.16
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporçå0 de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condiçöes:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
10.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria NO JFRJ-PGD-2020/00039 da Direçäo do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
PAGAMENTO
O modelo de pagamento adotado no contrato será mensal, pelo serviço prestado, em função de resultados mensurados e condicionado ao alcance de metas de desempenho dos níveis de serviço exigidos. Nesse modelo, o valor total dos serviços é estabelecido quando da contratação, porém o valor mensal a ser faturado é calculado com base no IMR — Instrumento de Medição de Resultados alcançados pela Contratada na prestaçåo do serviço, a ser assunto de item posterior. Portanto, os valores apresentados nas planilhas de composição de custos e formação de preços, quando da apresentação de propostas, correspondem aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a Contratada atingir a meta exigida em todos os indicadores. Não há previsão de bónus ou pagamentos adicionais para os casos em que a Contratada superar as metas previstas, ou caso seja necessário o envolvimento de outros profissionais para o alcance das metas. A superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.
Portanto, o Valor Mensal de Pagamento (VMP) será igual ao Valor Mensal de prestação de Serviço (VMS) impactado pelo IMR e possíveis sançöes aplicadas em função de metas que não tenham sido atingidas.
A cobrança será realizada por meio de OI (uma) nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada até 0 50 (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior.
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(äo) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
    - Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato;
    - Dados bancários para crédito evidenciados;
    - Destinatário da NF em nome da "Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro" - CNPJ 05.424.540/0001-16
O Valor Mensal de Pagamento (VMP), deverá ser calculado conforme fórmulas apresentadas nos itens a seguir.
11.1. OBTENÇÃO DO VALOR MENSAL A FATURAR:
Pág.17
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
VMP = VMS x IMR
- VMP = Valor Mensal de Pagamento para emissä0 da nota fiscal;
- VMS = Valor Mensal de prestação de Serviço, conforme valor contratual;
- IMR = índice de Medição de Resultado expresso em 0/0.
1. CONDIÇÖES DE RECEBIMENTO
  1. Recebimento Provisório
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Provisório no ato da apresentação da nota fiscal, considerando o valor total estimado da contratação e prazo limite de pagamento estabelecido no parágrafo 30 do art. 50 da Lei no 8.666/93 (de até 5 dias úteis).
Tal documento será emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo Representante Legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
O recebimento provisório será emitido somente após os serviços prestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condiçöes estabelecidas nas especificaçöes técnicas.
  1. Recebimento Definitivo
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento provisório, considerando o valor total estimado da contrataçäo e prazo limite de pagamento estabelecido no parágrafo 3 0 do art. 50 da Lei no 8.666/9330, salvo motivo justificado, e após verificado e comprovado o adimplemento de todas as obrigaçöes contratuais.
Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no parágrafo 20 do art. 73 da Lei n o 8.666/93.
GESTÃO AMBIENTAL E DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execuçäo dos serviços de manutençäo de ar condicionado, quando couber, previstas na InstruçäO Normativa no 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informaçä0 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificaçðes, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execuçao da manutençä0.
Pág.18
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificaçä0 do Ministério da Saúde, assim como deverä0 ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverao ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.
A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
1. Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificaçöes e especificaçöes determinadas pela ANVISA.
2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no
48.138, de 8 de outubro de 2003.
1. Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
2. Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as especificaçöes técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislaçöes aplicáveis na ocasião do contrato, conforme as listadas abaixo:
 Lei nO 9.433 de 08/01/1997 -Política Nacional de Recursos Hídricos
 Lei no 9.605 de 12/02/1998 -Lei de Crimes Ambientais
 Lei nO 7.347 de 24/07/1985 -Lei da Açåo Civil Pública
 Lei nO 9795 de 27/04/1999 -Política Nacional de Educaçåo Ambiental
 Lei no 10165 de 27/12/2000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
 Lei no 12.305 de 02/08/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos
 Decreto no 7404 de 23/12/2010 - Regulamentação da lei no 12.305/2010
 Decreto no 7.746 de 05/06/2012 — Contrataçöes Públicas Sustentáveis
 Instruçäo Normativa no 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informaçå0 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Resolução NO CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificaçðes do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2021.
Pág.19
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Delson dos Santos
Analista Judiciário Eng. Mecânico I SEMEQ
Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE
Pág.20
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
MONTA-CARGAS marca SITO instalado na unidade da SJRJ à Rua São Januário 433 São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ
ITEM	SERVIÇO	VALOR MENSAL
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA do / MONTA-CARGAS - Marca SITO de sÄo CRISTÓVÃO

Pág.21