## EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente / Decreto nº 7.892 de 23.01.13 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	15.07.2022 , a partir das 13 horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2020/00039 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. - Registro de Preços, válido por 12 (doze) meses, para eventuais serviços de pintura sob demanda, sem alocação de mão de obra, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.5 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
1. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
2. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868/ 9767.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
Observação: Conforme o disposto no inciso IV do art. 9º do Decreto nº 7.892 de 23.01.13, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais	de
2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.

    1. - A Proposta de Preços da(s) licitante(s) vencedora(s), ao final da sessão do Pregão contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, deverá ser formulada e encaminhada para o email licitacoes@jfrj.jus.br, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, contados a partir do término da etapa de lances, com os VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS E RESPECTIVOS SUBITENS, conforme descrito nas planilhas de descrição dos serviços constante no Termo de Referência, atualizados em conformidade com os lances ofertados, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS:
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
Prazo de execução do serviço: Conforme o Anexo I (Termo de Referência).
1. Descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência;
2. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.

1. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento.

    1. - A proposta NÃO poderá contemplar custos relativos a IRPJ e CSLL, nos termos do Acórdão do TCU nº 950/2007 – Plenário.
    2. - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no Decreto nº 5450 de 31.05.05.

5.8.3.1 - Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº
10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

## Observação: Para cada item (grupo de localidades daquele lote) os lances deverão ser para a totalidade dos serviços listados. Após a adjudicação dos itens, a empresa vencedora deverá apresentar propostas detalhadas por itens de cada lote, conforme item 5.8.1 do Edital.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

## 7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	1 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter
		realizado, execução de serviços de pintura

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

      1. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;

      1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios,
deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  1. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

– DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

  1. - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

11.1.1 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

11.1.2- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

  1. - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

  1. - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
  1. - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

  1. - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

  1. - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem
11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

11.6.1 – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7892/13 e na hipótese prevista no parágrafo único no art. 13, conforme disposto no art. 11, parágrafo 3º do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva. Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2020/00039, conforme Anexo IV deste Edital e item 20 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, em até 5(cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II de Lei 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo , salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes

13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N	= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

    1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Julgamento de Causas/PTRES: 168.312
Elemento de Despesa	3.3.90.39.16

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou,
## ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item
15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

    1. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

    1. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022.

ALEX MULLER DO VALE
Pregoeiro
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# TERMO DE REFERÊNCIA

1	OBJETO
Contratação, por Registro de Preços, de empresa(s) especializada(s) para execução de serviços de pintura sob demanda, sem alocação de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses, nos imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro. / Código SIASG – BR 1345-5

2	QUADRO DE LOCALIDADES POR LOTE
A contratação será feita, em separado, para cada um dos lotes a seguir discriminados, exceto se uma mesma empresa licitante vencer mais de um lote, hipótese em que será firmada, com essa empresa, uma só Ata de Registro de Preços, cujo escopo incluirá os lotes em que tenha sido vencedora.
LOTE	LOCALIDADES
1	RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITERÓI, NOVA IGUAÇU, SÃO JOÃO DE MERITI
Rio de Janeiro - Av. Almirante Barroso, 78 – Centro
Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 243 – Anexos I e II – Centro
Rio de Janeiro - Av. Venezuela, 134 – Blocos A e B – Praça Mauá
Rio de Janeiro - Rua Equador, 613 – Santo Cristo
Rio de Janeiro - Rua São Januário, 433 – São Cristóvão
Duque de Caxias – Rua Ailton da Costa, 115 – 25 de Agosto
Niterói (1) – Rua Coronel Gomes Machado, 75 – Centro
Niterói (2) – Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 604 – Centro
Niterói (3) – Av. Ernani do Amaral Peixoto, 35 – A - Centro
Nova Iguaçu – Rua Oscar Soares, 2 – Centro
São João de Meriti – Av. Presidente Lincoln, 1090 – Vilar dos Teles
2	BARRA DO PIRAÍ, RESENDE, VOLTA REDONDA, MAGÉ, NOVA FRIBURGO, PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS
Barra do Piraí – Rua José Alves Pimenta, 1091 – Matadouro
Resende – Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha,1235 – Nova Liberdade
Volta Redonda (1) – Rua Luiz da Fonseca Guimarães, 199 – Aterrado
Volta Redonda (2) – Rua José Fulgêncio de Carvalho Netto, 38 – Aterrado
Magé – Rua Salma Repani, 114 – Centro
Nova Friburgo – Av. Hans Gaiser, 26 – Centro
Petrópolis – Av. Koeler, 167 – Centro
Teresópolis – Rua Carmela Dutra, 181 – Agriões
Três Rios – Rua Barbosa de Andrade, 201 – Centro
3	CAMPOS, ITAPERUNA, MACAÉ E S. PEDRO D’ALDEIA
Campos dos Goytacazes – Praça São Salvador, 62 – Centro
Itaperuna – Av. Presidente Dutra, 1.172 – Presidente Costa e Silva
Macaé - Rodovia RJ-168 km. 04 - Virgem Santa
São Pedro d’Aldeia – Rua 17 de Dezembro, Q.6 - lotes 4/5 – Vila São Pedro

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	1
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

3	OUTRAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
3.1	Anexo A: Especificação Técnica
3.2	Anexos B1.1 a B1.3: Planilhas Orçamentárias Desoneradas por Lote
3.3	Anexos B2.1 a B2.3: Planilhas Orçamentárias por Lote em branco
3.4	Anexo C: Composição de Custos
3.5	Anexo D: Composição de BDI

4	VISTORIA PRÉVIA / CONSULTAS
4.1	A vistoria prévia será facultativa e as empresas interessadas em realizá-la deverão agendar previamente a visita aos locais dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condições locais. / A visita poderá ser agendada através do e-mail tssemae@jfrj.jus.br informando nome da empresa, nome(s) CPF/RG dos visitantes, imóvel a ser visitado, data e horário, com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser realizada por representante da empresa interessada. / Em suas visitas, os licitantes deverão verificar as instalações existentes, as condições de segurança, de acesso e quaisquer outras necessárias à plena realização dos serviços, segundo a Ata de Registro de Preços e seus anexos. / Não será emitido Atestado de Visita. / Realizada ou não a visita aos prédios onde serão executados os serviços que constituem o objeto desta licitação, não se admitirá, em nenhuma hipótese, a alegação de desconhecimento das particularidades dos imóveis. / A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa especializada interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação – Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas. / Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado. / O ato de apresentação das propostas pelos licitantes implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas na Ata de Registro de Preços e em seus anexos e segundo as normas técnicas e pertinentes. / A CONTRATANTE não acolherá reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	2
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

5	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
5.1	As empresas interessadas deverão incluir, em sua proposta, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem etc.), ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.), mão-de-obra (inclusive encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc.), despesas indiretas, todas as instalações e outros serviços indispensáveis à execução dos serviços contratados, bem como os valores relativos a lucros, considerando a modalidade de contratação por preço unitário. / Da mesma forma, incluir, nos preços propostos, os custos de deslocamentos e hospedagens de seu pessoal, inclusive supervisores e dirigentes, para realização das vistorias iniciais e acompanhamento dos serviços contratados. / O mesmo se aplica a testes, ensaios, mobilizações, desmobilizações, atrasos por chuva e imprevistos, dispositivos de segurança, serviços auxiliares etc. Eventuais dúvidas a esse respeito, também, deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da CONTRATADA, que tenham por base interpretações diversas do disposto neste parágrafo.
5.2	A CONTRATANTE poderá solicitar a realização de ensaios e/ou testes em materiais e produtos ofertados pelas empresas, que se fizerem necessários, inclusive apresentação de laudos e relatório elaborado pela CONTRATADA comprovando a existência de similaridade total ou acerca da qualidade dos mesmos. / Caso solicitado, as empresas deverão apresentar, sob suas expensas, o resultado de ensaios, testes e/ou laudos que comprovem o pleno atendimento às especificações técnicas.

6	DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO PROCESSO LICITATÓRIO
6.1	A empresa licitante participante dos lances dos lotes 1, 2, 3, observado o disposto no art. 30 da Lei nº 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo, para ser considerada habilitada a participar da licitação: / a) Comprovação de experiência anterior através de Atestados(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por Pessoa(s) Jurídica(s) de Direito Público ou Privado, comprobatório(s) da execução de serviços de pintura, pela empresa. / Nota 1: O(s) atestado(s) deverá(ão) mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.

7	DIVERGÊNCIAS / PRIORIDADES / INTERPRETAÇÃO
7.1	Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em pelo menos um dos documentos contratuais, tais como Termo de Referência, Especificação Técnica e Planilha Orçamentária, terá que ser executado pela CONTRATADA dentro do preço unitário proposto e contratado.
7.2	Em caso de eventual impossibilidade de aplicação de algum processo ou material discriminado nesta Especificação, caberá à CONTRATADA submeter, em tempo hábil, por escrito, outra(s) possibilidade(s), a ser(em) apreciada(s) pela CONTRATANTE

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	3
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

7.3	Todo o material a ser utilizado pela CONTRATADA deverá ser novo, de primeira qualidade e de acordo com os requisitos desta Especificação, sendo vedado o uso de material improvisado, usado ou adaptado, em substituição ao(s) tecnicamente indicado(s).
7.4	A CONTRATADA apresentará à fiscalização da CONTRATANTE, antes de efetuar a compra, catálogos e amostras das massas e das tintas que pretenda empregar em cada situação.

8	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1	Entrar em contato, no 1º dia útil após a assinatura da Ata de Registro de Preços, com a Seção de Manutenção de Edificações (SEMAE), através do e-mail tssemae@jfrj.jus.br, para agendamento de reunião com a fiscalização para esclarecimento de eventuais dúvidas de caráter administrativo, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terem sido dirimidas na fase licitatória.
8.2	Designar, formalmente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a assinatura da Ata, preposto para representá-la perante a CONTRATANTE.
8.3	Desembarcar, movimentar, classificar, controlar, guardar, vigiar, embarcar e transportar os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados, inclusive retirar do local do serviço, ao final de cada etapa, todo material utilizado na execução e todo material inservível gerado.
8.4	Garantir as condições necessárias para bem armazenar os equipamentos e materiais, em local a ser indicado pela Fiscalização.
8.5	Após o recebimento de cada Nota de Empenho, providenciar a mobilização da equipe de modo a ficar claramente demonstrado, à CONTRATANTE, o empenho da CONTRATADA em dar início efetivo aos serviços (5 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho), visando o seu término nas datas previstas, de forma a cumprir o cronograma apresentado. / A necessidade de trabalhos adicionais para recuperação de eventuais atrasos no cronograma, causados pela CONTRATATA, não implicará em ônus adicionais para a CONTRATANTE.
8.6	Apresentar à SEMAE, em no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do início dos serviços: / Relação dos nomes e RG/CPF dos funcionários que irão trabalhar na execução dos serviços. Os profissionais deverão apresentar-se ao local dos serviços devidamente identificados; / Listagem de ferramentas e equipamentos de sua propriedade que serão empregados; / Informação sobre o horário em que os funcionários irão executar os serviços.
8.7	Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.
8.8	Encaminhar toda documentação, inclusive as Notas Fiscais, através de e-mail (tssemae@jfrj.jus.br), extensão .pdf, máximo de 10MB.
8.9	Responsabilizar-se por qualquer dano que cause a bens móveis/imóveis da CONTRATANTE ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	4
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

9	CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
9.1	Na Especificação Técnica, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, na caracterização de uma qualidade que, tradicionalmente, já está consolidada no mercado, pelo uso e aceitação, sendo, portanto, reconhecida pela CONTRATANTE.
9.2	A utilização de produtos equivalentes aos indicados nesta Especificação, deverá ser submetida à aprovação prévia da fiscalização através de relatório elaborado pela CONTRATADA comprovando a similaridade entre o produto que deseja utilizar e o produto da marca e/ou fabricante consolidado(s) no mercado (SUVINIL, CORAL) que possua a mesma finalidade. / Ainda assim, a CONTRATANTE poderá solicitar, para a aprovação dos produtos, a apresentação de ensaios de resistência à abrasão e quaisquer outros previstos pelas normas brasileiras, respeitado o disposto no item 9.4.
9.3	Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela CONTRATADA, prevalecerão os padrões originalmente especificados.
9.4	Caso a CONTRATANTE solicite, caberá à CONTRATADA apresentar, em até 2 dias antes do início dos serviços amostras dos produtos a serem empregados. As amostras deverão ser apresentadas nas embalagens originais dos fabricantes e no menor volume disponível para cada produto. Se as amostras apresentadas suscitarem dúvidas quanto à qualidade, deverá a CONTRATADA, a seu custo, apresentar relatório de ensaio de conformidade, emitido por laboratório da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE) acreditado pelo INMETRO, que ateste a conformidade do produto com as normas ABNT aplicáveis a tintas imobiliárias e a equivalência técnica com o produto indicado pela CONTRATANTE.

10	DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1	A CONTRATADA deverá cumprir os seguintes prazos, relativos a cada convocação que receber da CONTRATANTE: / – Até 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte à convocação, para a vistoria e levantamento do local, a serem realizados em conjunto com servidor designado CONTRATANTE; / – Até 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte da vistoria no local, para apresentação de MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA de execução dos serviços, em arquivo com extensão .pdf, e COMPROVAÇÃO DE REGISTRO (CTF) do(s) fabricante(s) do(s) produto(s) - tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes – que será(ão) utilizado(s) no serviço.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	5
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

10.2	Considerando que grande parte dos locais dos serviços de pintura são ocupados por Varas Federais e Seções Administrativas, estando os locais ocupados durante expediente normal (das 11:00 às 19:00) nos dias úteis, os serviços deverão ser realizados, em finais de semanas e feriados e, quando executados em dias úteis, apenas a partir das 20 horas e de forma tal que, na manhã seguinte, às 07 horas, os compartimentos sejam devolvidos completamente limpos. / Ao final dos serviços realizados em cada compartimento – ou ao final de etapas intermediárias, interrompidas para retomada do expediente das Varas e Seções – essas dependências deverão passar por limpeza completa e as lonas e demais dispositivos de proteção, bem como as ferramentas, equipamentos e materiais utilizados deverão ser cuidadosamente removidos e guardados em local apropriado, ali permanecendo até o início de nova etapa. / Quando não totalmente evitados, os salpicos e manchas em pisos, vidros e demais elementos deverão ser removidos enquanto os materiais ainda estiverem frescos (massas e tintas), com emprego de água ou removedores que não danifiquem as superfícies atingidas. / Obs.: Os serviços de pintura em locais não ocupados, bem como em áreas externas, poderão ser realizados durante o expediente normal, nos dias úteis, a critério da CONTRATANTE.
10.3	Por força do disposto no item 10.2, a CONTRATADA se obrigará a planejar e executar os serviços em etapas que respeitem, a um só tempo: / A necessidade de devolução dos ambientes aos seus usuários, a cada manhã de dia útil, em perfeitas condições de uso e sem prejuízos operacionais associáveis à execução dos serviços de preparo ou de pintura de superfícies. / Os prazos mínimos de secagem de cada demão de material (massa ou tinta).
10.4	Para cada serviço, definido por Nota de Empenho específica, a ser posteriormente emitida, a CONTRATADA deverá apresentar, conforme item 10.1, Memória de Cálculo do Levantamento de Quantidades, CRONOGRAMA que contenha a programação dos serviços que irá executar, conforme item 13, para aprovação prévia pela Fiscalização da CONTRATANTE e COMPROVAÇÃO DE REGISTRO (CTF) do(s) fabricante(s) cujo(s) produto(s) - tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes – que será(ão) utilizado(s) no serviço, em arquivo com extensão .pdf.
10.5	A CONTRATANTE designará como Fiscais de Obras prepostos seus, com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, a fiscalização dos serviços e das demais obrigações contratuais.
10.6	As relações mútuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas, preferencialmente, por intermédio da Fiscalização.
10.7	Os materiais e serviços que não satisfaçam às condições contratuais serão impugnados pela Fiscalização, cabendo à CONTRATADA refazer tais trabalhos logo após o recebimento da comunicação correspondente, ficando por sua conta as despesas decorrentes dessas providências.
10.8	A CONTRATADA deverá obter, sempre que necessário, todas as licenças e autorizações exigíveis para a execução dos serviços contratados, arcando com o ônus dos emolumentos previstos na legislação pertinente.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	6
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

10.9
Quanto ao entulho gerado, a CONTRATADA deverá retirá-lo e transportá-lo para bota-fora autorizado pela Prefeitura local. Deverá ter a preocupação de manter a área dos trabalhos limpa e sem acúmulo de entulhos, do início ao fim dos serviços.

11	SEGURANÇA DO TRABALHO
11.1	Deverão ser respeitadas as normas do Ministério do Trabalho e toda a legislação pertinente.
11.2	Deverão ser previstos, às expensas da CONTRATADA, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), inclusive os necessários para a prevenção do COVID-19, conforme orientação dos órgãos competentes, cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.

12	NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
12.1	Deverão ser obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as recomendações estabelecidas pelos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos que se refiram aos serviços em questão, Código de Obras e Edificações do Rio de Janeiro, Regulamentos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU etc., sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente disposto nesta Especificação, ou quando existirem somente normas estrangeiras. Referências técnicas emitidas por instituições particulares ou governamentais também serão aceitas quando o produto a ser utilizado não for objeto de normatização pela ABNT.

13	PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1	A CONTRATADA deverá executar os serviços nos seguintes prazos: / – Até 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte do recebimento da Nota de Empenho respectiva, para o início dos serviços; / – Os serviços deverão ser finalizados dentro do prazo previsto em CRONOGRAMA / apresentado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela CONTRATANTE; / – Até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do comunicado por escrito da CONTRATANTE, para sanar as pendências existente no serviço executado.
13.2	O CRONOGRAMA mencionado em 10.1 e 13.1 deverá detalhar o planejamento das atividades em cada conjunto de dependências da localidade em pauta e deverá levar em conta as condições de execução dos serviços mencionadas nos itens 10.2 e 10.3.
13.3	Cada cronograma será apreciado pela CONTRATANTE, que poderá aceitá-lo, rejeitá-lo ou propor modificações, ainda que durante a execução dos serviços, de acordo com as necessidades da Administração desta SJRJ.

14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
14.1	Ficará a cargo da CONTRATADA o dimensionamento de seu pessoal capacitado para a execução da obra, compatível com seu porte e complexidade e com os prazos a cumprir, podendo a CONTRATANTE exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento de etapas do cronograma.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	7
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

15	PRAZOS DE GARANTIA
15.1	A CONTRATADA deverá prestar garantia dos serviços pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data do recebimento definitivo referente aos serviços prestados, sem ônus para a SJRJ, devendo o atendimento ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, a contar do dia seguinte do encaminhamento da notificação escrita (e-mail) pela CONTRATANTE, no local em que os serviços foram prestados. / No caso das pinturas de superfícies metálicas, este prazo será de 03 (três) anos, quanto à firme aderência da pintura e quanto à sua efetividade na proteção das superfícies pintadas contra oxidação, devendo o atendimento ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, a contar do dia seguinte do encaminhamento da notificação escrita (e-mail) pela CONTRATANTE, no local em que os serviços foram prestados.

16	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Para cada Nota de Empenho será feita a concessão de recebimento provisório e de recebimento definitivo, respeitados os procedimentos abaixo relacionados:
16.1	RECEBIMENTO PROVISÓRIO / Quando o valor da Nota Fiscal for inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. / Será concedido antes da apresentação da Nota Fiscal, no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências. / Quando o valor da Nota Fiscal de Serviços for superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. / Será concedido no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências.
16.2	RECEBIMENTO DEFINITIVO / Os serviços serão recebidos definitivamente após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis do recebimento da nota fiscal, para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da nota fiscal, para as de valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	8
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

17	FORMA DE PAGAMENTO
17.1	Normas Gerais	Cada etapa a ser realizada será precedida da emissão de uma Nota de Empenho (NE). / Cada NE se destinará aos serviços a serem prestados em uma única localidade. / Executados os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o término por escrito (e-mail). Após a comprovação do término dos serviços, sem pendências, inclusive retirada de entulho, a CONTRATANTE autorizará a emissão da nota fiscal correspondente aos serviços realizados. / Deverão estar discriminados na Nota Fiscal a localidade onde o serviço foi prestado, o número da Nota de Empenho referente aos serviços e o período de execução. / O pagamento relativo aos serviços concluídos será efetivado a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos: / Do devido atesto, pela CONTRATANTE, da nota fiscal correspondente aos serviços executados; / Do cumprimento, pela CONTRATADA, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis. / O pagamento à CONTRATADA será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para despesas com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal, e para valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo. / A liberação do pagamento ficará sujeita à análise e regularidade dos demais documentos integrantes do processo de pagamento, tais como: Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CCN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT e Declaração do SIMPLES, quando couber. / A CONTRATANTE realizará consulta online ao site da Receita Federal com vistas à obtenção de verificação da opção da CONTRATADA pelo SIMPLES Nacional.
17.2	Normas Específicas	O custo de andaimes, cavaletes ou escadas a serem usados para pinturas internas e externas passíveis de execução com andaimes de pequeno porte (até 6 metros de altura) deverão estar incluídos nos preços unitários de pintura.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	9
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

18	CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
As quantidades serviços de pintura serão levantadas segundo a tabela abaixo:
ITEM DA PLANILHA		CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
1.1		Tetos – Área total, sem desconto de áreas de luminárias e de outros elementos eventualmente instalados nos tetos. / Sancas – Área da projeção horizontal da sanca x 2 / Complementos – Área real de pintura
1.2, 1.3, 1.8, 1.9 e / 1.11		Paredes com área menor ou igual a 2,00 m2 – Área total, sem desconto dos vãos / Paredes com área maior do que 2,00 m2 – Área real de pintura, fazendo-se o desconto dos vãos superiores a 1,00 m2 / Cobogós – Área vertical de pintura x 3 / Pisos – Área real de pintura
1.4, 1.5, 1.6 e 1.10		Esquadrias em geral, inclusive grades e corrimãos - Área do vão ou da superfície (no caso do corrimão) x 2 / Esquadrias com venezianas ou telas – Área do vão x 3 / Materiais galvanizados não enquadráveis como esquadrias – Área real de pintura / Tubulações – Área real de pintura x 2 / Estrutura de telhados – Área real de pintura x 2 / Guarnições de portas revestidas de fórmica (aduelas e alizares) – Área real de envernizamento
1.7		Área real de pintura / No caso da pintura de figuras ou letras: Área do retângulo envoltório da figura ou envoltório do conjunto de letras x 2
1.4 e 1.10		Comprimento real de rodapés pintados ou envernizados, de calhas elétricas “tipo rodapé” pintadas ou de elementos lineares similares com largura máxima de 10cm

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	10
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

19	SUSTENTABILIDADE
19.1	Atendendo ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitido o emprego de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981: / a) Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes (categoria Indústria Química – código 15 – 10) / Para tanto, a cópia em “.pdf” da COMPROVAÇÃO DE REGISTRO (CTF) do(s) fabricante(s) cujo(s) produto(s) será(ão) utilizado(s) no serviço deverá ser enviada juntamente com o levantamento e o cronograma referente à localidade a ser pintada.
19.2	Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente. / Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. / São proibidas, à Contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: / Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; / Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; / Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; / Outras formas vedadas pelo poder público. / A CONTRATADA deverá remover todos os entulhos/resíduos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, inclusive realizar transportes horizontal e vertical, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da Prefeitura, ressaltada a responsabilidade da CONTRATADA pela destinação final do entulho.

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	11
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

19.2
Nos termos do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: (...)
  1. otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras: (...)
    1. racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n° 48.138, de 8/10/2003, do Estado de São Paulo;
    2. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
    3. treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição
  2. utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
  3. observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
  4. fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
  5. respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; (...)

A CONTRATADA deverá atender também aos requisitos de sustentabilidade indicados no art. 7° da portaria n° TRF2-PTP-2017/114:
“Art. 7º. As aquisições de materiais, equipamentos e as contratações de serviços, no âmbito do Tribunal, deverão observar a legislação e normativos que disponham sobre sustentabilidade, além de se pautarem nas seguintes diretrizes:
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos materiais, equipamentos, serviços e obras.”

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	12
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

20	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1	Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039
ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Manter funcionário sem utilização de EPIs durante a execução dos serviços, não atendendo ao subitem / 11.2 deste Termo de Referência	10	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho
2	Descumprimento do cronograma apresentado, não atendendo ao subitem 13.1 deste Termo de Referência	5	Por dia, sobre o valor da Nota de Empenho
3	Utilização de produtos que não sejam de marca reconhecida no mercado (SUVINIL, CORAL ...) sem a aprovação prévia da fiscalização da Contratante, não atendendo ao subitem 9.1 deste Termo de Referência	5	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho
4	Devolução dos ambientes aos usuários fora das condições de uso, não atendendo ao subitem 10.3 deste Termo de Referência.	5	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho
5	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	5	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho
6	Deixar de manter as condições de habilitação para contratação	5	Por mês em que verificada a ocorrência sobre o valor previsto no cronograma contratual.
20.2	A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
20.3	A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
20.4	"No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida."

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	13
JFRJSEC202200078A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

20.5
Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

21	CONSIDERAÇÕES FINAIS
21.1	Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Seção de Manutenção de Edificações - SEMAE, da Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, pelos telefones (0XX21) 3218-9640, ou pelo e-mail tssemae@jfrj.jus.br

Rio de Janeiro, 28 Junho de 2022.

Tereza Maiolino
Supervisora da SEMAE

Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT

Claudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da SIE

TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	14
JFRJSEC202200078A

# ANEXO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA,
SOB DEMANDA, SEM ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	1
JFRJSEC202200078

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Edificações – SEMAE

ÍNDICE ANALÍTICO
  1. SERVIÇOS DE PINTURA	3
    1. ORIENTAÇÕES GERAIS	3
  2. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS – TIPOS DE PINTURA	5
    1. TIPOS DE PINTURA E DE PREPARO	5

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	2
JFRJSEC202200078

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, SOB DEMANDA, SEM ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,
EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

SERVIÇOS DE PINTURA
Os serviços de pintura deverão ser executados segundo as orientações aqui estabelecidas, bem como as dos fabricantes e as demais necessárias conforme a boa técnica.

  1. ORIENTAÇÕES GERAIS
    1. Todos os serviços de pintura serão precedidos, OBRIGATORIAMENTE, das seguintes atividades de preparação, cujos custos deverão ser incluídos, pelos licitantes, nos preços unitários de pintura:
      1. Cobertura, com lona plástica e demais dispositivos necessários, dos móveis, equipamentos, utensílios, corrimãos, peitoris, pisos etc., para que fiquem protegidos de poeira e de respingos de massa ou de tinta;
      2. Remoção dos espelhos de tomadas, de interruptores e de espelhos de fechaduras (terminada a pintura, eles deverão ser recolocados e deixados nas mesmas condições de funcionamento);
      3. Limpeza preliminar da superfície a ser pintada, para eliminação de pó, impurezas, cera, graxa, gorduras em geral, umidade, mofo, caiação, oxidação, ferrugem etc.;
      4. Remoção de pinturas que apresentem descolamento, até chegar-se a posições em que o material existente esteja firmemente aderido ao substrato;
      5. Remoção, com escova de aço ou equivalente, de caiação, nas paredes externas planas onde exista este tipo de pintura, para posterior aplicação de pintura acrílica;
      6. Lixamento para regularização de superfícies e remoção de relevos impróprios;
        JFRJSEC202200078
ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	3

      1. Isolamento com fita crepe – ou outro material que desempenhe função idêntica – de esquadrias, vidros, fechaduras e demais elementos que devam ser protegidos, a fim de que as áreas de pintura sejam corretamente demarcadas;
      2. Na pintura de portas corta-fogo e de elevadores, deverão ser inteiramente protegidos os selos de fabricantes, os selos de conformidade e quaisquer outros existentes, para que tenham seus registros preservados;

      1. Na pintura de pisos de concreto e cimentados, deverá ser feita a remoção da tinta antiga e de limo, com o emprego de escova de aço e, se necessário, de água e ácido muriático, na proporção 1:1, fazendo-se em seguida, antes da pintura, a secagem total do substrato.

    1. Todos os serviços de pintura compreenderão, OBRIGATORIAMENTE, além da preparação definida no item anterior, as seguintes atividades, cujos custos também deverão ser incluídos, pelos licitantes, nos preços unitários de pintura:
      1. Retoques de massa apropriada ao tipo de acabamento a ser utilizado, inclusive a vedação de fissuras sanáveis com o emprego de massa ou gesso;
      2. Lixamento das superfícies emassadas, para sua regularização;
      3. Aplicação de fundo ou selador, quando necessário, respeitada a manifestação da Fiscalização quanto à necessidade de emprego de fundos anticorrosivos, nas hipóteses de superfícies sujeitas a intempéries;
      4. Aplicação de tantas demãos de tinta quantas sejam necessárias para o perfeito acabamento;
      5. Emprego de pistola a ar comprimido para a pintura de portas corta-fogo, portas de elevadores e em outros casos em que tal procedimento se mostre necessário, a critério da Fiscalização;
      6. Esperas dos tempos de secagem das diversas demãos de emassamento e pintura, obedecidos os prazos estabelecidos pelo fabricante.

    1. Qualquer que seja o tipo de pintura, as demãos de acabamento, num mínimo de duas, serão aplicadas com ou sem diluição, com base em recomendações ou prescrições do fabricante.

    1. Nos locais em que as superfícies de paredes, tetos ou esquadrias apresentem irregularidades ou rugosidades, elas deverão ser corrigidas pela Contratada.
      JFRJSEC202200078

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	4

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS – TIPOS DE PINTURA

  1. TIPOS DE PINTURA E DE PREPARO:

ITEM DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO	SERVIÇOS A REALIZAR
1.1	Tetos de gesso, sancas e complementos / Tetos e paredes revestidos com argamassa (emboço ou reboco), emassados e seladas	Preparo e complementos, conforme 1.1 / Retoques com massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Pintura com tinta ACRÍLICA látex de 1ª linha fosca
1.2	Paredes internas e externas revestidas com argamassa (emboço ou reboco), emassadas e seladas	Preparo e complementos, conforme 1.1 / Retoques com massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Pintura com tinta acrílica PREMIUM de 1ª linha, cor e acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.3	Paredes internas e externas revestidas com argamassa (emboço ou reboco), sem emassamento	Preparo e complementos, conforme 1.1 / Emassamento com massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Aplicação de SELADOR

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	5
JFRJSEC202200078

1.4	Esquadrias internas e externas de madeira/ Rodapés / Pintura de paredes de copas, onde não azulejadas	Preparo, conforme 1.1 / Retoques de massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Pintura com esmalte sintético de 1ª linha, cor e acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.5	Esquadrias metálicas (folhas e guarnições), mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, estruturas metálicas, corrimãos, portas de elevadores e portas corta fogo	Preparo, conforme 1.1 / Retoques de massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Pintura com tinta alquídica de 1ª linha, cor e acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.6	Esquadrias metálicas (folhas e guarnições), mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, estruturas metálicas, corrimãos, portas de elevadores e portas corta fogo	Preparo, conforme 1.1 / Retoques de massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Pintura com tinta epóxi de 1ª linha própria para metais, cor e acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.7	Pisos e paredes (emboço ou reboco, cimento, concreto etc.)	Preparo, conforme 1.1 / Pintura com tinta à base de Resina Acrílica, própria para sinalização: / De vagas de garagem / De figuras ou letras
1.8	Pisos e paredes internos e externos revestidas com argamassa (emboço ou reboco)	Preparo e complementos, conforme 1.1 / Retoques de massa apropriada ao acabamento a ser utilizado / Aplicação de tinta epóxi de 1ª linha, cor e acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.9	Paredes internas e externas (emboço ou reboco)	Preparo e complementos, conforme 1.1 / Aplicação de massa acrílica texturizada de 1ª linha branca, modelo da textura a ser determinado pela CONTRATANTE
1.10	Esquadrias internas e externas de	Preparo, conforme 1.1 /

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	6
JFRJSEC202200078

	madeira, inclusive guarnições de portas, paredes internas e externas, cobogós, rodapés etc.	Envernizamento com verniz de 1ª linha, acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE
1.11	Paredes externas sujeitas à intempéries e pixações	Preparo, conforme 1.1 / Aplicação de verniz ANTIPICHAÇÃO de 1ª linha, acabamento a ser determinado pela CONTRATANTE

  1. Os itens acima e os que se referem ao TRATAMENTO DE TRINCAS e de RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, itens 2.2 e 2.5, respectivamente, do ANEXO B – PLANILHA, têm sua especificação definida ou complementada na PLANILHA.
  2. Na execução dos serviços de pintura, a CONTRATADA deverá empregar tintas e massas de primeira linha, dos fabricantes Suvinil, Coral ou similar de qualidade equivalente.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2022.

Tereza Maiolino
Supervisora da SEMAE

ANEXO A PINTURA 2022	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Manutenção de Edificações	7
JFRJSEC202200078

ANEXO B1.1 - PLANILHA LOTE 1 - DESONERADA

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITERÓI, NOVA IGUAÇU E SÃO JOÃO DE MERITI

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	1.000	21,61	21.610,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	5.000	20,91	104.550,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	50	33,00	1.650,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	200	10,81	2.162,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	400	65,99	26.396,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	2.000	76,61	153.220,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	50	60,68	3.034,00
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	500	54,09	27.045,00
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	200	21,14	4.228,00
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	100	12,26	1.226,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	600	32,77	19.662,00
SUBTOTAL					364.783,00
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	5.000	27,27	136.350,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	20	98,30	1.966,00
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	20	23,43	468,60
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	4	527,18	2.108,72
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	200	46,98	9.396,00
SUBTOTAL					150.289,32
TOTAL					515.072,32

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078

ANEXO B1.2 - PLANILHA LOTE 2 - DESONERADA

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

BARRA DO PIRAÍ, RESENDE, VOLTA REDONDA, MAGÉ, NOVA FRIBURGO, PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	500	21,61	10.805,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	3.000	20,91	62.730,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	10	33,00	330,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	500	10,81	5.405,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	500	65,99	32.995,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	200	76,61	15.322,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	10	60,68	606,80
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	20	54,09	1.081,80
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	20	21,14	422,80
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	50	12,26	613,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	100	32,77	3.277,00
SUBTOTAL					133.588,40
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	2.000	27,27	54.540,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	5	98,30	491,50
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	12	23,43	281,16
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	1	527,18	527,18
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	20	46,98	939,60
SUBTOTAL					56.779,44
TOTAL					190.367,84

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078

ANEXO B1.3 - PLANILHA LOTE 3 - DESONERADA

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

CAMPOS, ITAPERUNA, MACAÉ E S. PEDRO D'ALDEIA

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	1.000	21,61	21.610,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	3.000	20,91	62.730,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	10	33,00	330,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	200	10,81	2.162,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	200	65,99	13.198,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	200	76,61	15.322,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	10	60,68	606,80
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	20	54,09	1.081,80
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	20	21,14	422,80
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	50	12,26	613,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	100	32,77	3.277,00
SUBTOTAL					121.353,40
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	1.000	27,27	27.270,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	5	98,30	491,50
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	30	23,43	702,90
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	2	527,18	1.054,36
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	20	46,98	939,60
SUBTOTAL					30.458,36
TOTAL					151.811,76

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078
RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITERÓI, NOVA IGUAÇU E SÃO JOÃO DE MERITI

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	1.000		0,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	5.000		0,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	50		0,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	200		0,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	400		0,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	2.000		0,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	50		0,00
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	500		0,00
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	200		0,00
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	100		0,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	600		0,00
SUBTOTAL					0,00
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	5.000		0,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	20		0,00
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	20		0,00
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	4		0,00
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	200		0,00
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078

BARRA DO PIRAÍ, RESENDE, VOLTA REDONDA, MAGÉ, NOVA FRIBURGO, PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	500		0,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	3.000		0,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	10		0,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	500		0,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	500		0,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	200		0,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	10		0,00
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	20		0,00
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	20		0,00
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	50		0,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	100		0,00
SUBTOTAL					0,00
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	2.000		0,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	5		0,00
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	12		0,00
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	1		0,00
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	20		0,00
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078

ANEXO B2.3 - PLANILHA LOTE 3 - MODELO

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

CAMPOS, ITAPERUNA, MACAÉ E S. PEDRO D'ALDEIA

ITENS	SERVIÇOS	UN	QUANT ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM / (R$)	VALOR TOTAL DO ITEM / (R$)
1	TINTAS E VERNIZES
1.1	Pintura com tinta látex acrílica fosca e retoques de massa acrílica, cor branca, em tetos (Suvinil, Coral ou similar)	M²	1.000		0,00
1.2	Pintura com tinta acrílica fosca/acetinada/semibrilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	3.000		0,00
1.3	Aplicação de seladora e massa corrida acrílica, sobre paredes internas/externas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	10		0,00
1.4	Pintura com esmalte sintético fosco/acetinado/brilho, cores prontas ou máquina, e retoques de massa a óleo, sobre esquadrias internas e externas de madeira, rodapés e paredes de copas não azulejadas (Suvinil, Coral ou similar)	M²	200		0,00
1.5	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético) fosco/acetinado/brilho, sobre esquadrias/estruturas metálicas internas/externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações, portas de elevadores, portas corta-fogo etc. (Hammerite, Suvinil ou similar)	M²	200		0,00
1.6	Pintura com tinta epóxi de acabamento, sobre esquadrias metálicas externas: mastros, grades, corrimãos, calhas e rufos, materiais galvanizados, tubulações e estruturas metálicas, e internas: corrimãos, portas de elevadores, portas corta-fogo (Interseal 670HS - International Protective Coatings ou similar)	M²	200		0,00
1.7	Pintura com tinta a base de resina acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	10		0,00
1.8	Pintura com esmalte epóxi e retoques de massa epóxi, sobre paredes, azulejos e pisos	M²	20		0,00
1.9	Aplicação de massa texturizada acrílica com rolo apropriado para textura, em paredes externas ou internas	M²	20		0,00
1.10	Aplicação de verniz sintético, com filtro solar, uso interno/externo, considerando a aplicação de duas demãos e lixamentos necessários	M²	50		0,00
1.11	Aplicação de verniz antipichação, resistente às intempéries, aplicação em superfícies externas (Viapol, Denver, Bautech, Quartzolit ou similar)	M²	100		0,00
SUBTOTAL					0,00
2	DIVERSOS
2.1	Proteção do ambiente com lona em plástico preto	M²	1.000		0,00
2.2	Tratamento de trincas e fissuras em alvenaria com SELATRINCA SUVINIL ou outro de qualidade equivalente, considerando o preparo da área a ser tratada e aplicação do produto	M	5		0,00
2.3	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 M (incluso sapatas fixas ou rodízios), inclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma, montagem e fixação, desmontagem e desmobilização	MxMÊS	30		0,00
2.4	Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual), para serviços de pintura de fachadas e tetos em que não seja possível a instalação de andaime, de acordo com todos os dispositivos e requisitos dispostos na NR18, todos os materiais necessários à fixação e operação, inclusive transporte até a obra, montagem, desmontagem e movimentação vertical	MÊS	2		0,00
2.5	Recomposição de revestimento externo ou interno com argamassa pronta, considerando a demolição do revestimento deteriorado, aplicação de chapisco e execução de novo emboço	M²	20		0,00
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI.
JFRJSEC202200078

MINUTA ATA PADRÃO SERVIÇO – SEM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar – Centro - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Vice-Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL,
resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº
/20 , registrar o preço da empresa
abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Decretos nº 3.555/2000, 7.892/13 e suas alterações e 10.024/19, mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 – Registro de Preço para eventual prestação de serviços de
pintura, sob demanda, sem
alocação de mão de obra, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:
12

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de assinatura digital pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:
(doze) meses, a partir da data da

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ITEM	SERVIÇO A SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)

3.1 – No caso de redução dos preços praticados no mercado, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, devendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

  1. - A execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.

  1. - A solicitação dos serviços será feita de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante a emissão da Nota de Empenho.

  1. - A Nota de Empenho será encaminhada por e-mail, devendo ser acusado o seu recebimento, até o 1º dia útil subsequente ao encaminhamento.
    JFRJSEC202200078A

Classificação documental: 30.01.02.02

  1. - O prazo de início do serviço, objeto do presente Registro de Preços, será de até
    				05	(	cinco)
    dias	úteis	contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho		e o prazo de
    execução será o previsto no cronograma apresentado pelo Fornecedor e aprovado pela Justiça Federal,
    conforme item 13 do Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo,

nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
podendo ser prorrogado,

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.5 - O serviço será prestado na(s) localidade(s) relacionada(s) no item 2 do Termo de Referência, especificada(s) na Nota de Empenho, devendo ser realizado, nos locais ocupados pela Justiça Federal, nos finais de semana e feriados e em dias úteis no horário entre 20:00 h e 7:00 h, horário em que a área na qual o serviço foi executado deverá ser devolvida completamente limpa, de forma a minimizar interferências com as atividades desenvolvidas nos prédios da Justiça Federal. Os serviços de pintura em locais não ocupados, bem como em áreas externas, poderão ser realizados em dias úteis durante o expediente normal, a critério da Justiça Federal, em conformidade com o item 10 do Termo de Referência.

4.6 – O Recebimento Provisório será efetuado no prazo de até 03 (três) dias úteis do término dos serviços e antes da apresentação da nota fiscal, para contratações de valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e em até 10 (dez) dias para as de valor superior e o Recebimento Definitivo será após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis para contratações de valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e em até 05 (cinco) dias úteis para as de valor superior ao acima estabelecido, após o Recebimento Provisório.

4.7 - O prazo de garantia dos serviços será contado do recebimento definitivo, observado o disposto no item 15 do Termo de Referência

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento ao Fornecedor será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valor superior ao acima estabelecido, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, obedecidos os critérios estabelecidos no item 17 do Termo de Referência;

  1. – Ficam determinadas as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO:

6.1 – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos do Art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:
JFRJSEC202200078A

7.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 20 do Termo acima citado.

Classificação documental: 30.01.02.02

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens/execução de serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, que integra o presente ajuste.

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO:

9.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da União, pela Justiça Federal, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:

10.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz) – Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
FORNECEDOR

Classificação documental: 30.01.02.02
JFRJSEC202200078A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei nº 10.520; e

os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU- Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:

Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pela Lei 8.666/93, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.

§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

JFRJPGD202000039A

DAS DEFINIÇÕES

Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:

Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para

	Classif. documental	00.01.01.03

Assinado digitalmente por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 2986809-9979 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2986809-9979

prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leisnº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93.

Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.

Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.

Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, observado o devido processo legal, a saber:

I - advertência; II - multa;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
JFRJPGD202000039A

- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
cometer fraude fiscal;

apresentar documento falso;

prestar declaração falsa;

comportar-se de modo inidôneo;

não assinar o contrato no prazo estabelecido;

deixar de entregar a documentação exigida no certame;

não manter a proposta.

2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei.

  1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.

  1. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual,
      JFRJPGD202000039A
serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

JFRJPGD202000039A

    1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

    1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.

O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
a)	De 01 a 03	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 3% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

    1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

    1. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

    1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.

    1. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.

    1. No caso de a pontuação atingir 10 ou mais pontos, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias: I - a natureza e a gravidade da infração;
- os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;

- a vantagem auferida em virtude da infração;

- as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
JFRJPGD202000039A

- os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

  1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

  1. Administração	motivadamente,	considerando	as	razões	e	documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8666/93, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.

    1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.

    1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.

  1. O valor da multa aplicada poderá ser:

I - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU; II - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
III - descontado do valor da garantia prestada; ou IV - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimentoda Carta de Intimação.

    1. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.

    1. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.

    1. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.

    1. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
JFRJPGD202000039A

por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;

pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

    1. processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do
Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.

    1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de- obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.

    1. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

    1. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

    1. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.

    1. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

  1. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

- identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;

- finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo de cinco dias úteis, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação,para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;

- breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;

- outras informações julgadas necessárias pela Administração.

  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.

    1. Entende-se como comprovante de recebimento:
      JFRJPGD202000039A

- a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;

- o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;

- certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário
do contato realizado.

    1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.

  1. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II, III e V do art. 2º cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

    1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.

3.5. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

  1. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

    1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.

    1. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.

    1. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

    1. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
      JFRJPGD202000039A

DISPOSIÇÕES FINAIS
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
JFRJPGD202000039A

  1. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 9.784, de 20 de janeiro de 1999, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Diretor do Foro