J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
11
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO / Aquisição de elementos filtrantes para realização da filtragem da água para consumo na SJRJ.
2 - EVENTO DE RISCO / Comprometimento da qualidade da água para consumo na SJRJ.
3 - RISCO / O elemento filtrante, depois de instalados, possuem um tempo de vida útil, quer seja pelo tempo de uso ou pela quantidade de litros de água filtrada fornecida, sendo recomendado pelo fabricante sua substituição após um determinado peródo ou quantidade de fornecimento de água, de modo a não comprometer a eficiência e eficácia do produto, mantendo a potabilidade da água para consumo.
3 - ANÁLISE DE RISCOS / QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser / tomada para corrigir o / efeito da ocorrência do / risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) / 2 - Média (Recuperável) / 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) / 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)
3	3	ALTO	Impossibilidae de consumo de água, visto que seu consumo fora dos padrões de potabilidade exigidos, pode causar doenças de diversas natureza.	Fornecimento de garrafas de água para consumo.	Elaborar uma dispensa de licitação para / aquisição e substituição imediata do elemento filtrante.

1 - INSTRUÇÕES
JFRJSEC202200105A
Autenticado digitalmente por CESAR DA CUNHA SOARES.
Documento Nº: 3512876.31101702-6731 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3512876.31101702-6731
	CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
ALTA	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
12
BAIXA	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

BAIXO	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE / DO / EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.