JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Reduzir potenciais danos a pessoas e coisas, garantir a preservação das instalações da SJRJ, reduzindo as consequências sociais do sinistro e os danos ao patrimônio público e ao meio ambiente.	Instrumento primordial para preservação da vida humana em caso de incêndios e outros sinistros que demandem a evacuação das edificações.
2. Proporcionar meios eficazes de ação aos ocupantes das edificações para combate a princípios de incêndios e abandono seguro das instalações.
OBSERVAÇÕES:

JFRJFOR202209786
1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Decreto Estadual n.º42/2018.	Novo Código De Segurança Contra Incêndio E Pânico - CBMERJ.
2. Nota Técnica CBMERJ nº 2-10:2019.	Plano de emergência contra incêndio e pânico (PECIP).
3. Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Nº 15.219/2005.	Estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, implantação, manutenção e revisão de um Plano de Emergência contra Incêndio e Abandono das Edificações - PEIAE, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.
4. Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Nº 13.434/2004.	Dispõe sobre sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
5. JFRJ-RTO-2018/00005.	Capítulo I – Seção IV – Das Ações de Prevenção e Combate a Incêndios.
OBSERVAÇÕES:

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO

OBSERVAÇÕES:

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES: Não há soluções compatíveis com a necessidade, sendo o serviço objeto da presente SEC obrigatório para os imóveis classificados como depósito (Arquivo e Equador) e opcional para os demais.

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Plano de Emergência contra Incêndio e Pânico (PECIP), com o respectivo treinamento e simulação nos prédios da Justiça Federal, localizados Rua Equador, Arquivo de São Cristóvão e Subseção de Campos dos Goytacazes.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO / X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

JFRJFOR202209786
4 – JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
A presente contratação tem por finalidade suprir a necessidade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em possuir um documento norteador que predefina métodos eficazes de ações e gerenciamento das questões relativas à forma de atendimento a emergências reais e potenciais para os referidos imóveis. Constitui, instrumento auxiliar ao abandono de áreas, bem como à prevenção e ao combate a incêndios, visando, nas situações de emergências, proteger a saúde e integridade física da população fixa e flutuante que utilizam as suas dependências, de modo a eliminar e/ou reduzir potenciais danos a pessoas e coisas, garantir a preservação das instalações, reduzindo as consequências sociais do sinistro e os danos ao patrimônio público e ao meio ambiente. / Esta contratação objetiva, ainda, otimizar a utilização dos recursos materiais e humanos para minimizar os danos em caso de incêndio e demais emergências, aumentando a sensação de segurança.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?		X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Temporário.
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não.

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
Uma vez que os referidos imóveis ainda não contam com o instrumento em questão a solução deve ser implementada com brevidade, se possível no mês no presente exercício.
OBSERVAÇÕES

JFRJFOR202209786
6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.
2.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 30/05/2022.
Guilherme da Costa Carvalho Moreira da Silva - 18.135
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 30/05/2022.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Víctor Coutinho Iaccarino – 18.138
Diretor da SSI