INSTRUÇÕES PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Objeto: Contratação de serviços de execução única, por dispensa de licitação, por empresa especializada, para inspeção de segurança, reabastecimento com oxigênio medicinal, eventual realização de teste hidrostático, colocação de novas válvulas de segurança e esvaziamento adequado dos cilindros de oxigênio existentes, conforme Termo de Referência – Especificações. Critério de Julgamento: Menor Preço

OBSERVAÇÃO: O objeto será adjudicado a uma única empresa que ofertar o menor valor para a totalidade dos 13 serviços listados nos Anexo I, II e III do Termo de Referência – Especificações. Após o encerramento do certame, deverá ser apresentada proposta discriminada com todos os 13 itens especificados, respeitando-se os preços máximos estipulados. A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições: a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da dispensa eletrônica; b) Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto da dispensa eletrônica. c) O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional

A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS). Das empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, serão verificadas as regularidades acima através de consulta ao site dos respectivos emissores. Também serão consultados online os seguintes sites:
1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
4. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

 As licitantes também deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação:

1. Declaração de que possui da licença de autorização de funcionamento, emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente.
2. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de recarga de cilindros de oxigênio gasoso medicinal, inspeção de segurança e eventual realização de teste hidrostático.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Observação 1: Em caso de dúvidas, deverá ser encaminhado email para licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 14.07, às 11 horas, para que haja tempo hábil para a resposta (sugerimos ligar e confirmar o recebimento do email)

Observação 2: Cabe à empresa interessada em participar deste procedimento, acompanhar através do link https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contaspublicas/licitacoes, a divulgação de eventuais questionamentos, impugnações ou avisos de interesse de todos. Não caberá alegar desconhecimento posteriormente.

Observação 3: No caso de ser necessário solicitar alguma comprovação ou documentação, esta será solicitada pelo chat, quando, então, a empresa terá o prazo máximo de 2 (duas) horas, para juntar no site comprasnet ou, em caso de impossibilidade técnica, enviada para o email licitacoes@jfrj.jus.br.
Observação 4: A empresa vencedora deverá apresentar, antes da formalização do contrato com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro por meio da Nota de Empenho, a licença de autorização de funcionamento, emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente em cumprimento ao artigo 51 da Lei nº 6.360/1976. A licença sanitária deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação da contratante

Telefone de contato: 21 3218 9751 / 9868

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
1	DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

1.1 Contratação de serviços de execução única, por dispensa de licitação, por empresa especializada, para inspeção de segurança, reabastecimento com oxigênio medicinal, eventual realização de teste hidrostático, colocação de novas válvulas de segurança e esvaziamento adequado dos cilindros de oxigênio existentes nas unidades da SESAU, a fim de manter os atendimentos emergenciais prestados pela equipe médica, nos termos do Item 2 deste Termo de Referência, conforme condições estabelecidas neste instrumento.
1.2 O prazo de vigência da contratação é de 50 dias, contados do 1º dia útil seguinte ao recebimento da nota de empenho, na forma do art. 105 e art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
2	FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, com ID no SIGA-GO: 11

3	MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1 A contratada realizará os seguintes serviços nos cilindros listados no item 4:
3.1.1 Inspeção de segurança (verificar condições de funcionamento, segurança e conservação dos cilindros listados nos itens 4.1.5 e 4.2.4
3.1.2 Eventual realização de teste hidrostático nos cilindros listados nos itens 4.1.5 e 4.2.4, em caso de necessidade, conforme 3.18
JFRJSEC202300014A
3.1.3	Recarga/Troca do oxigênio medicinal dos cilindros listados nos itens 4.1.5 e 4.2.4
3.1.4 Colocação de nova válvula reguladora de pressão (com manômetro) e fluxômetro de (0 a 15), com conexões de entrada e saída e entrada conforme normas da ABNT, nos cilindros listados no item 4.1.5
3.1.5 Recolhimento nas localidades de origem, realização de esvaziamento completo/retirada de todo gás medicinal, conforme normativos de segurança, e devolução dos mesmos, vazios, na unidade SESAU VENEZUELA nos cilindros listados no item 4.3.2.
3.2 A Contratada deverá providenciar o recolhimento dos cilindros nas unidades da SESAU para a execução dos serviços no prazo máximo de 10(dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da Nota de Empenho.
3.3 Após a retirada dos cilindros, a Contratada executará os serviços, conforme item 3.1, e procederá a devolução dos mesmos em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do dia útil seguinte à retirada dos cilindros.
3.4 Os custos de transporte e carregamento ficarão a cargo da Contratada.
3.5 A data e horário para recolhimento dos cilindros deverão ser previamente agendados pelo e-mail: enfermagem@jfrj.jus.br, devendo ocorrer em dias úteis, entre 11-18h.
3.6 Todos os cilindros de oxigênio deverão ser retirados e repostos em seus devidos locais, conforme endereços constantes nos itens 4.1.4 , 4.2.4 e 4.3.2 , pela Contratada, não podendo haver troca dos produtos entre as unidades na ocasião da devolução e nem troca ou retirada das placas patrimoniais ou etiquetas de identificação de propriedade da JFRJ.
3.7 As válvulas, manômetros e fluxômetros contidos nos cilindros listados na tabela 4.1.5 devem ser retirados s ainda na SESAU, no momento do recolhimento pela contratada, e entregues à fiscalização do contrato.

3.8 As válvulas, manômetros e fluxômetros contidos nos cilindros listados nas tabelas 4.2.4 e 4.3.2 devem ser retirados ainda na SESAU, antes do recolhimento, e entregues à fiscalização do contrato, para guarda até o retorno as balas. Na ocasião da devolução desses cilindros, estas mesmas válvulas serão disponibilizadas imediatamente pela fiscalização do contrato, devendo ser reinstaladas, nos seus respectivos cilindros, pela contratada.
3.9 Os cilindros da tabela 4.1.5, deverão ser reabastecidos e entregues prontos para serem utilizados, com novas válvulas e fluxômetros instalados, nos locais onde foram retirados.
3.10 Os cilindros da tabela 4.2.4 deverão ser devolvidos no local de origem e acondicionados na mochila de emergências, tendo sua válvula e manômetros devidamente reinstalados, conforme item 3.8.
3.11 A válvula reguladora de pressão a ser colocada nos cilindros oxigênio elencados na tabela 4.1.5, deverá atender a todos os requisitos de segurança, conforme normativos vigentes, possuindo minimamente as seguintes especificações:

3.11.1	Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300Kgf/cm2;
3.11.2	Conexões de entrada e saída, segue as normas da ABNT;
3.11.3	Confeccionada em metal cromado resistente com 01 saída;
3.11.4	Rosca de entrada universal;
3.11.5	Rosca de saída padrão ABNT;
3.11.6	Válvula de segurança;
3.11.7	Fluxômetro, com vazão de até 15l/min;
3.11.8	Produto novo, sem uso anterior

3.12 A contratada deverá colocar nos cilindros reabastecidos, listados nas tabelas 4.1.5 e 4.2.4, uma etiqueta, de fácil visualização, na qual conste os dados da empresa responsável pelo reabastecimento, o tipo de gás contido no cilindro (neste caso, oxigênio medicinal) e data de validade do gás. Em caso de validade indeterminada do gás, essa informação deverá constar de forma clara na etiqueta.
JFRJSEC202300014A
3.13 Em caso de necessidade de realização de teste hidrostático em algum cilindro listado nas tabelas 4.1.5 e 4.2.4, a data do teste deverá ser marcada no casco do cilindro, conforme legislação vigente.
3.14 No momento da retirada dos cilindros para a execução dos serviços, a Contratada deverá fornecer, para substituição provisória um cilindro por unidade com a mesma capacidade, ou superior, com seus acessórios e conexões devidamente instalados, abastecidos de oxigênio medicinal e prontos para o uso, sem qualquer ônus para Contratante.
3.14.1	Cilindros para uso provisório a ser fornecido pela contratada:
3.14.1.1 01(um) Cilindro de 4 m³ para Avenida Rio Branco, 243 – Anexo I – 4 º andar - SESAU;
3.14.1.2 01(um) Cilindro de 7,5 litros - Av. Almirante Barroso, 78 - 4ºandar – SESAU
3.14.1.3 01(um) Cilindro de 7 m³ - Av. Venezuela, 134 - Bloco A – Térreo – SESAU
3.15 A contratada realizará a recarga (troca do oxigênio medicinal) e a colocação de nova válvula reguladora de pressão (com manômetro) com fluxômetro de (0 a 15), com conexões de entrada e saída e entrada conforme normas da ABNT e especificado no item 3.11, em todos os cilindros de oxigênio da tabela 4.1.5. Os cilindros listados na tabela 4.2.4 não receberão novas válvulas, sendo realizado somente reabastecimento, inspeção de segurança e eventual teste hidrostático.
3.16 A contratada recolherá os cilindros de oxigênio relacionados na tabela 4.3.2 nas localidades de retirada, realizará o esvaziamento completo conforme normativos de segurança locais, e procederá a devolução dos mesmos vazios na unidade SESAU VENEZUELA.
3.17 A proposta de preços deverá ser preenchida de acordo com os Anexos I, II e III deste Termo de Referência.
3.18 Caso seja constatada pela contratada a necessidade de realização de teste hidrostático em algum cilindro listado nas tabelas 4.1.5 e 4.2.4, o serviço SOMENTE será executado, após solicitação à equipe fiscal técnica, por e-mail enfermagem@jfrj.jus.br e APROVAÇÃO pela Contratante, e o valor será conforme a proposta de preços apresentada.
3.19 Na solicitação pela contratada de eventual teste hidrostático deve conter os dados do(s) cilindro(s), como descrição e
número patrimonial da SJRJ. Salienta-se que somente serão pagos os serviços de teste hidrostático aprovados previamente pela contratante e efetivamente executados.
3.20 Caso a contratante não aprove o teste hidrostático, o(s) cilindro(s) inutilizado(s) deverá(ão) ser esvaziado(s) e devolvido(s) à JFRJ conforme o item 3.23.
3.21 Demais peças de pequeno porte, seja de consumo ou permanente, que faça parte da recarga dos cilindros com vistas ao perfeito funcionamento destes serão custeadas pela Contratada;
3.22 Todas as peças repostas deverão ser novas e originais, admite-se a substituição por similar, apenas quando a contratada não visar a redução de custos para si, houver justificativa escrita prévia fundamentada e aceita pela contratante;
3.23 Caso seja constatado pela contratada que algum cilindro relacionado na tabela dos itens 4.1.5 ou 4.2.4 esteja fora das especificações adequadas de funcionamento ou, o teste hidrostático não seja autorizado pela Contratante, sendo portanto reprovado para uso, o (s) mesmo(s) deverá (ão) ser devolvido(s) integralmente montado(s), porém vazio(s), sem gás abastecido, para a Contratante na unidade SESAU Venezuela, localizada na Avenida Venezuela nº 134, Térreo, bloco A, bairro Saúde – Rio de Janeiro. Devendo ser entregue Laudo Técnico aos fiscais do Contrato, no qual constará a identificação do cilindro, número de patrimônio ou de identificação e o motivo da reprovação;
3.24 A contratada deverá fornecer aos seus funcionários, crachás de identificação, sem os quais não será autorizada a entrada nas dependências da Justiça Federal;
JFRJSEC202300014A
3.25 Os empregados da contratada, quando prestando serviços nas instalações da contratante, deverão sujeitar-se às normas disciplinares da contratante, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com esta Seccional, responsabilizando-se a contratada pelos respectivos direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais;
3.26 A Contratada deverá estar ciente de que a Contratante poderá, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa, a fim de verificar se esta mantém estrutura e equipamentos adequados, conforme legislações dos Órgãos pertinentes, para efetuar os serviços outrora contratados.

4	DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 Execução dos seguintes serviços nos cilindros listados na tabela 4.1.5:
4.1.1	Inspeção de segurança;
4.1.2	Eventual realização de teste hidrostático em caso de necessidade;
4.1.3	Recarga/Troca do oxigênio medicinal;
4.1.4 Colocação de nova válvula reguladora de pressão (com manômetro) e fluxômetro de (0 a 15), com conexões de entrada e saída e entrada conforme normas da ABNT
4.1.5	Relação dos itens para execução dos serviços supracitados:

Item	Nº / Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada e devolução
1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
2	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
3	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
4	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
5	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar – / SESAU
6	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - / SESAU

4.2 Execução dos seguintes serviços nos cilindros listados na tabela 4.2.4:
4.2.1	Inspeção de segurança;
4.2.2	Eventual realização de teste hidrostático em caso de necessidade;
JFRJSEC202300014A
4.2.3	Recarga/Troca do oxigênio medicinal;
4.2.4	Relação dos Itens para execução dos serviços supracitados:

Item	Nº / Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada e devolução
7	AR0578071	Cilindro de 3 litros	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
8	AR0586711	Cilindro de 3 litros	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
9	AR0577345	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - / SESAU

4.3 Execução dos seguintes serviços nos cilindros listados na tabela 4.3.2:
4.3.1 Recolhimento nas localidades de origem, realização de esvaziamento completo, conforme normativos de segurança, e devolução dos mesmos, vazios, na unidade SESAU VENEZUELA
4.3.2	Relação dos itens para execução do serviço supracitado:

Item	Nº / Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada	Local de devolução
10	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
11	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
12	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
13	088523	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU

5	– DA LICENÇA SANITÁRIA E CAPACIDADE OPERACIONAL:

4.1. Caberá a empresa detentora da melhor proposta apresentar:

4.1.1. Declaração de que possui da licença de autorização de funcionamento, emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente

4.1.2 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de recarga de cilindros de oxigênio gasoso medicinal, inspeção de segurança e eventual realização de teste hidrostático.
4.2 A empresa vencedora deverá apresentar, antes da formalização do contrato com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro por meio da Nota de Empenho, a licença de autorização de funcionamento, emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente em cumprimento ao artigo 51 da Lei nº 6.360/1976. A licença sanitária deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação da contratante.
JFRJSEC202300014A
6	VISITA TÉCNICA PRÉVIA:

Os interessados em participar da licitação se desejarem verificar as condições dos cilindros poderão realizar a vistoria prévia nos três prédios da SJRJ desde que previamente agendadas. Para tal, contatar a equipe de enfermagem através do e-mail enfermagem@jfrj.jus.br

7	CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

7.1 Provisoriamente – Imediatamente, após efetuada a entrega dos materiais/produtos e a apresentação do documento fiscal correspondente.
7.2 Definitivamente - Após verificada sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, através de documento firmado por servidor ou Comissão devidamente designada, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório.
7.2.1	O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.3 Os recebimentos provisórios serão realizados pelos servidores designados, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, os quais confirmarão a aceitação definitiva dos materiais, após comprovada a adequação do objeto aos especificados. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais e/ou medicamentos foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação à Contratada, será interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação.
7.4 A Contratada deverá reparar ou corrigir, às suas expensas, os serviços que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.4.1 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.4.2 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo
7.5 Prazo de pagamento:
7.5.1	O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
JFRJSEC202300014A
7.6 Forma de pagamento:
7.6.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;
7.6.2	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.6.3	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.6.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.6.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034:
	ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	UAÇÃO/INCIDÊNCIA
	1	Não realizar o serviço objeto deste contrato.	10 pts/ocorrência
	2	Não fornecer substituição provisória dos cilindros retirados para reabastecimento, conforme item 3.12.1	5 pts/ocorrência
	3	Realizar com atraso a entrega.	5 pts/ocorrência
	4	Entregar os cilindros em desconformidade com as especificações técnicas solicitadas	5 pts/ocorrência
	5	Entregar os cilindros sem suas placas de patrimônio	5 pts/ocorrência
6		Devolver os cilindros na localidade diferente da especificada no Termo de Referência	5 pts/ocorrência
7		Não apresentar a licença sanitária no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação desta SJRJ	5 pts/ocorrência

8.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
8.3 A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8.4 No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. Percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
8.5 Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

JFRJSEC202300014A
9	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

9.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
  1. Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
  1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
    1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021;
    2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;
    3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico enfermagem@jfrj.jus.br.
    4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
    5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
    6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
    7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
    8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
    9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
    10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
    11. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
    12. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
    13. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
      JFRJSEC202300014A
    14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
    15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
    16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
    17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
12 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA / ELETRÔNICA

  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço.
  2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Aviso de Contratação Direta.
  3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Aviso de Contratação Direta.
  4. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
1. SICAF;
2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
Cadastro	Nacional	de	Empresas	Punidas	–	CNEP,	mantido	pela	Controladoria-Geral	da	União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. - O custo estimado total da contratação é de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), conforme custos unitários apostos nas tabelas anexas (Anexo I, II e III) presente Termo de Referência.
2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no Despacho da Subsecretaria de Orçamento, que integra este Termo de Referência.

JFRJSEC202300014A

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2023

Paula Cunha Mautone
Enfermeira/Analista Judiciário
Seção de Serviços de Saúde

Natália Lacerda Elias
Supervisor Seção de Serviços de Saúde

Lorena Almeida Teixeira
Coordenadoria De Serviços Integrados De Saúde E Bem-Estar Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Luciane Barreto Almada
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

JFRJSEC202300014A

ANEXO I – Orçamento para execução dos serviços, conforme listado no item 4.1, nos cilindros discriminados na tabela
4.1.5

JFRJSEC202300014A
		ITEM			Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial	Descrição:	Localidade de origem	Inspeção de Segurança	Teste Hidrostático*	Abasteciment o com / oxigênio medicinal	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro
1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - / Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de / Janeiro – Bloco A – / Térreo - SESAU
2	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - / Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de / Janeiro – Bloco A – / Térreo - SESAU
3	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRNACO - / Av. Rio Branco, 243, / Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - / SESAU
4	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRNACO - / Av. Rio Branco, 243, / Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - / SESAU
5	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, / Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU
6	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, / Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU

*Realização de teste hidrostático, se necessário, conforme item 3.18

Anexo II - Orçamento para execução dos serviços, conforme listado no item 4.2, nos cilindros discriminados na tabela 4.2.4
		ITEM		Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial	Descrição:	Localidade de origem	Inspeção de Segurança	Teste Hidrostático*	Abastecimento com oxigênio medicinal
1	7	AR0578071	Cilindro de 3 litros
2	8	AR0586711	Cilindro de 3 litros
3	9	AR0577345	Cilindro de 3 litros

* Realização de teste hidrostático, se necessário, conforme item 3.18

JFRJSEC202300014A

Anexo III - Orçamento para execução dos serviços, conforme listado no item 4.3, nos cilindros discriminados na tabela
4.3.2

JFRJSEC202300014A
		ITEM		Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial/ Número de Identificação	Descrição:	Local de retirada	Esvaziamento e Devolução na SESAU Venezuela
10	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro / Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
11	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - / SESAU
12	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - / SESAU
13	088523	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE / BARROSO- Av. Almirante / Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - / SESAU

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

# OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
ITEM	Número / patrimonial/identificaç ão do item	Descrição do Item	Localidade atual do item	Inspeção de Segurança P1	Teste Hidrostático / P1*	Abastecimento com oxigênio medicinal P1	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P1	Esvaziamento e devolução P1	Inspeção de Segurança P2	Teste Hidrostático / P2*	Abastecimento com oxigênio medicinal P2	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P2	Esvaziamento e devolução P2	Inspeção de Segurança P3	Teste / Hidrostático P3*	Abastecimento com oxigênio medicinal P3	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P3	Esvaziamento e devolução P3	Inspeção de Segurança UA	Teste / Hidrostático / UA*	Abastecimento com oxigênio medicinal UA	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro UA	Esvaziamento e devolução UA
1/G1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, / 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 250,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 210,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 135,70	-	-	-	R$ 87,05	R$ 132,09	R$ 260,86	-
2/G1	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, / 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 250,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 147,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 94,99	-	-	-	R$ 87,05	R$ 113,71	R$ 259,24	-
3/G1	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 47,50	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	-	-	-	-	R$ 78,36	R$ 100,78	R$ 260,86	-
4/G1	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	-	R$ 87,05	R$ 103,71	R$ 259,24	-
5/G1	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar – SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	-	R$ 85,75	R$ 105,01	R$ 259,24	-
6/G1	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	-	R$ 87,05	R$ 102,09	R$ 260,86	-
7/G1	AR0578071	Cilindro de 3 litros	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, / 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
8/G1	AR0586711	Cilindro de 3 litros	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
9/G1	AR0577345	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
10/G1	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, / 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/G1	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/G1	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/G1	88523	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*O teste hidrostático será realizado somente se necessário, após justificativa técnica e aprovação.
JFRJCAP202302485A
P1 - GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; tel: (21) 32693371 / 972287099; comercial@gmbhospitalares.com.br
P2 - DUCGÁS; TEL: (21) 26743681/976314915; cliente@ducgas.com.br / P3 - Preços de outros Órgãos	Rio, 14 de junho de 2023
P1 e P2 - obtidas e anexadas pela SESAU.	Alexandre Cesaroni de Almeida / Seção de Cotação

UA - Contratação anterior - EOF2019/1364
Outras consultadas: contato@reprogas.com.br; vendas@walmacequipamentos.com.br/contato@walmacequipamentos.com.br; vendas@citygas.com.br; criomec@criomec.com.br; simone.natal@airliquide.com
ITEM	Número / patrimonial/identificação / do item	Descrição do Item	Localidade atual do item	Inspeção de Segurança P1	Teste Hidrostático P1*	Abastecimento com oxigênio medicinal P1	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P1	Esvaziamento e devolução P1	Inspeção de Segurança P2	Teste Hidrostático P2*	Abastecimento com oxigênio medicinal P2	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P2	Esvaziamento e devolução P2	Inspeção de Segurança P3	Teste Hidrostático P3*	Abastecimento com oxigênio medicinal P3	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro P3	Esvaziamento e devolução P3	Inspeção de / Segurança preço máximo	Teste Hidrostático preço máximo*	Abastecimento com oxigênio / medicinal preço máximo	Colocação de nova válvula e / manômetro com / fluxômetro preço máximo	Esvaziamento e devolução preço máximo	Total preço máximo	Inspeção de Segurança UA	Teste / Hidrostático / UA*	Abastecimento com oxigênio medicinal / UA	Colocação de nova válvula e / manômetro com fluxômetro UA	Esvaziamento e devolução UA
1/G1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 250,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 210,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 135,70	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 198,57	R$ 580,00	-	R$ 1.063,57	-	R$ 87,05	R$ 132,09	R$ 260,86	-
2/G1	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 250,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 147,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 94,99	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 164,00	R$ 580,00	-	R$ 1.029,00	-	R$ 87,05	R$ 113,71	R$ 259,24	-
3/G1	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 47,50	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	-	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 123,75	R$ 580,00	-	R$ 988,75	-	R$ 78,36	R$ 100,78	R$ 260,86	-
4/G1	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 112,76	R$ 580,00	-	R$ 977,76	-	R$ 87,05	R$ 103,71	R$ 259,24	-
5/G1	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar – SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 112,76	R$ 580,00	-	R$ 977,76	-	R$ 85,75	R$ 105,01	R$ 259,24	-
6/G1	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 200,00	R$ 700,00	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 84,00	R$ 580,00	-	-	R$ 185,00	R$ 54,28	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 112,76	R$ 580,00	-	R$ 977,76	-	R$ 87,05	R$ 102,09	R$ 260,86	-
7/G1	AR0578071	Cilindro de 3 litros	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 135,00	-	-	R$ 420,00	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
8/G1	AR0586711	Cilindro de 3 litros	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, / 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 135,00	-	-	R$ 420,00	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
9/G1	AR0577345	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 150,00	-	-	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 120,00	-	-	-	R$ 185,00	-	-	-	R$ 100,00	R$ 185,00	R$ 135,00	-	-	R$ 420,00	-	R$ 78,36	R$ 70,78	-	-
10/G1	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, / Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 200,00	R$ 200,00	-	-	-	-	-
11/G1	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 200,00	R$ 200,00	-	-	-	-	-
12/G1	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-	R$ 150,00	-	-	-	-	R$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 200,00	R$ 200,00	-	-	-	-	-
			SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av.
13/G1	88523	Cilindro de 3 litros	Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
								R$ 150,00					R$ 250,00										R$ 200,00	R$ 200,00
																					PREÇO TOTAL			R$ 8.074,60

*O teste hidrostático será realizado somente se necessário, após justificativa técnica e aprovação.
P1 - GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; tel: (21) 32693371 / 972287099; comercial@gmbhospitalares.com.br	Outras consultadas: contato@reprogas.com.br; vendas@walmacequipamentos.com.br/contato@walmacequipamentos.com.br; vendas@citygas.com.br; criomec@criomec.com.br; simone.natal@airliquide.com
P2 - DUCGÁS; TEL: (21) 26743681/976314915; cliente@ducgas.com.br
P3 - Preços de outros Órgãos
JFRJCAP202302485A
P1 e P2 - obtidas e anexadas pela SESAU.	Rio, 14 de junho de 2023
UA - Contratação anterior - EOF2019/1364	Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação Preços máximos: Para inspeção de segurança, abastecimento com oxigênio medicinal, esvaziamento e devolução foi feita média aritmética dos valores obtidos; para teste hidrostático e colocação de nova válvula e manômetro com fluxômetro foram considerados os menores dos preços obtidos.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

1- OBJETO:
Execução, por empresa especializada, dos seguintes serviços:
  - Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, em caso de necessidade, em 09(nove) cilindros de oxigênio;
  - Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal;
    JFRJCAP202302485A
  - Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio; 	Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ.

*O teste hidrostático será realizado somente se necessário, após contato com a contratante para aprovação.
*No momento da retirada dos cilindros para a execução dos serviços, a Contratada deverá fornecer, para substituição provisória, um cilindro por unidade (são três unidades no total) com a mesma capacidade, ou superior, com seus acessórios e conexões devidamente instalados, abastecidos de oxigênio medicinal e prontos para o uso.

JFRJSEC202300014A
JFRJCAP202302485A
Item	Nº Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada e devolução
1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
2	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
3	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
4	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
5	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar – SESAU
6	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU

2.2 – Relação dos cilindros (itens de 7 a 9) para execução de:
  - Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático em caso de necessidade;
  - RECARGA/Troca do oxigênio medicinal;

Item	Nº Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada e devolução
7	AR0578071	Cilindro de 3 litros	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU

8	AR0586711	Cilindro de 3 litros	SESAU RIO BRANCO - Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro – Anexo I – 4 º andar - SESAU
9	AR0577345	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU

JFRJSEC202300014A
JFRJCAP202302485A

2.3 – Relação dos cilindros (itens de 10 a 13) para execução de:
	Recolhimento nas localidades de origem, realização de esvaziamento completo, conforme normativos de segurança, e devolução dos mesmos, vazios, na unidade
SESAU VENEZUELA

Item	Nº Patrimonial/ Número de / Identificação	Descrição:	Local de retirada	Local de devolução
10	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, / 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
11	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
12	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU
13	088523	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- Av. / Almirante Barroso, 78, Centro, rio de / Janeiro – 4º andar - SESAU	SESAU VENEZUELA - Av. Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo - SESAU

Preencher orçamento para execução dos serviços nos cilindros listados no item 2.1

JFRJSEC202300014A
JFRJCAP202302485A
	ITEM				Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial	Descrição:	Localidade de origem	Inspeção de Segurança	Teste / Hidrostát ico*	Abastecimento com oxigênio medicinal	Colocação de nova válvula e manômetro com fluxômetro
1	214968	Cilindro de 10 m3	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio / de Janeiro – Bloco A – Térreo - / SESAU	100,00	350,00	250,00	¨700,00
2	214992	Cilindro de 7 m3	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, Rio / de Janeiro – Bloco A – Térreo - / SESAU	100,00	350,00	250,00	700,00
3	223195	Modelo 50 DO – para ambulância	SESAU RIO BRNACO - Av. Rio / Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro / – Anexo I – 4 º andar - SESAU	100,00	350,00	200,00	700,00
4	223190	Cilindro de 4 m3	SESAU RIO BRNACO - Av. Rio / Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro / – Anexo I – 4 º andar - SESAU	100,00	350,00	200,00	700,00
5	204113	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- / Av. Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	100,00	350,00	200,00	700,00
6	204391	Cilindro de 4 m3	SESAU ALMIRANTE BARROSO- / Av. Almirante Barroso, 78, Centro, rio de Janeiro – 4º andar - SESAU	100,00	350,00	200,00	700,00

*O teste hidrostático será realizado somente se necessário, após contato com a contratante para aprovação.

Preencher orçamento para execução dos serviços nos cilindros listados no item 2.2

JFRJSEC202300014A
JFRJCAP202302485A
	ITEM				Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial	Descrição:	Localidade de origem	Inspeção de Segurança	Teste Hidrostático*	Abastecimento com oxigênio medicinal
1	7	AR0578071	Cilindro de 3 litros	100,00	350,00	150,00
2	8	AR0586711	Cilindro de 3 litros	100,00	350,00	150,00
3	9	AR0577345	Cilindro de 3 litros	100,00	350,00	150,00

*O teste hidrostático será realizado somente se necessário, após contato com a contratante para aprovação.

Preencher orçamento para execução dos serviços nos cilindros listados no item 2.3

JFRJCAP202302485A

		ITEM				Propostas (em R$)
Item	Nº Patrimonial/ Número de Identificação	Descrição:	Local de retirada			Esvaziamento e Devolução na SESAU Venezuela
10	19439	Cilindro de 6 a 8 m³	SESAU VENEZUELA - Av. / Venezuela, 134, Bairro Saúde, / Rio de Janeiro – Bloco A – Térreo / - SESAU	150,00
11	204393	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- / Av. Almirante Barroso, 78, / Centro, rio de Janeiro – 4º andar / - SESAU	150,00
12	204392	Cilindro de 7,5 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- / Av. Almirante Barroso, 78, / Centro, rio de Janeiro – 4º andar / - SESAU	150,00
13	088523	Cilindro de 3 litros	SESAU ALMIRANTE BARROSO- / Av. Almirante Barroso, 78, / Centro, rio de Janeiro – 4º andar / - SESAU	150,00

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de entrega e/ou execução:
Conforme Minuta Termo de Referência.

Pagamento: PIX, TRANSFERÊNC
IA e CARTÃO

DE CREDITO E DEBITO e EMPENHO.

Telefone: (21) 32693371 Celular: 21972287099

Email: comercial@gmbhospitalares.com.br

Banco: 341 ITÁU Agência: 3219 Conta Corrente: 17337
-
8

Nova Iguaçu,
23

de fevereiro de 2023

JEAN CARLOS CORREA DE CARVALHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JFRJSEC202300014A

Relatório de Cotação: cotação rápida 785
Pesquisa realizada em 05/06/2023 14:55:16

Relatório gerado no dia 05/06/2023 15:07:39  (IP: 2804:14d:5ce3:94f0:89dd:61eb:c5c7:211e)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302485A
Item 1: gases medicinais - oxigenio medicinal comprimido - r$/m3 / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. % VALOR TOTAL / PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL / 1 / 1 1 R$ 6.879,99 (un) - R$ 6.879,99 100% R$ 6.879,99
	Preço Data / Órgão Público Identificação Preço / Público Licitação
	1 CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | OC: 28/12/2022 R$ 6.879,99 / LINS 090147000012022OC00145
	Valor Unitário R$ 6.879,99
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.879,99
Valor Global:			R$ 6.879,99

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 gases medi...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Detalhamento dos Itens
Item 1: gases medicinais - oxigenio medicinal comprimido - r$/m3 / Preço Estimado: R$ 6.879,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 6.879,99 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.879,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	servicos de gases medicinais - volume 12 - gases medicinais armazenados em cilindros, oxigenio medicinal comprimido - r$/m3
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 6.879,99
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINS
Objeto: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS
Descrição: GASES MEDICINAIS - OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - R$/M3 SERVICOS DE GASES MEDICINAIS - VOLUME 12 - GASES MEDICINAIS
ARMAZENADOS EM CILINDROS, OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - R$/M3
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
60.619.202/0057-00	MESSER GASES LTDA.
*VENCEDOR*
JFRJCAP202302485A
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Data: 28/12/2022 11:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 090147000012022OC00145
Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br Quantidade: 15 Unidade: MES UF: SP
Valor da Proposta Final
R$ 6.879,99
Descrição: SERVICOS DE GASES MEDICINAIS - VOLUME 12 - GASES MEDICINAIS ARMAZENADOS EM CILINDROS, OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO R$/M3
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	RUA JOSE FORTUNATO MOLINA, 2-89	ADILSON MATIOLI	(11) 3594-1607	licitacoes@messer-br.com

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - gases medicinais - oxigenio medicinal comprimido - r$/m3
1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/12/2022, calculado pelafórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302485A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302485A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras	Data: 05/06/2023 15:06:58
www.bec.sp.gov.br	Acessar a fonte aqui

Bauru, 28 de dezembro de 2022.

À
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CAIS CLEMENTE FERRREIRA EM LINS
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO CFL-PE N° 87/2022
PROCESSO SES-PRC. n.º 2022/24831
OFERTA DE COMPRA N° 90147000012022OC00145
OBJETO: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE / MENSAL / (1)	PREÇO / UNITÁRIO / (R$/m³ ou / R$/Kg) / (2)	TOTAL MENSAL / (R$) / (3) = (1) x / (2)
1	Oxigênio Medicinal Comprimido	M³	507	R$ 13,57	R$ 6.879,99
			TOTAL MENSAL		R$ 6.879,99
			PRAZO CONTRATUAL		15 Meses
			VALOR TOTAL		R$ 103.199,85

JFRJCAP202302485A

1

Demais Condições Comerciais:

Condição e Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal/Fatura.

Modalidade da Entrega: CIF Destinatário.

Prazo de entrega: De acordo com o edital de licitação.

Local da execução do serviço: Cais Clemente Ferreira em Lins Estrada Lins/Guaiçara, km 04, s/n – Rodovia Hermínio
Paizan – Lins/SP

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias corridos, a contar desta data

Vigência do contrato: 15 (quinze) meses

Marca: Messer
Fabricante: Messer
Procedência: Messer – Nacional.

Garantia: 12 (doze) meses após o recebimento dos serviços.
JFRJCAP202302485A

Limitação de Responsabilidade: O cliente é o responsável pelo destino e adequação do uso do produto.

Dados Cadastrais e Informações Bancárias

MESSER GASES Ltda.

MATRIZ: Alphaville – SP
Endereço: Alameda Xingu, 350 – Andar 19 Conj. 1901 1902, Alphaville, Barueri/SP
CEP: 06.455-911 Barueri – SP
CNPJ: 60.619.202/0001-48
Inscrição Estadual: 206.204.843.110
Telefone: (11) 3594-1600
2
FILIAL: Bauru - SP
Endereço: Av. José Fortunato Molina, 2-29 – Distrito Industrial I
CEP: 17.034.310 – Bauru-SP
CNPJ: 60.619.202/0057-00 (Emissora da Nota Fiscal, e responsável pela execução do serviço)
Inscrição Estadual: 209.132.694.113
Telefone: (14) 3203-4366

Observação: A Filial Bauru será a responsável pela execução do contrato (entrega dos produtos, e emissão de Nota
Fiscal).

Banco do Brasil - Agência 01912-7 Conta Corrente: 32062-5 Praça de Pagamento: SP

Signatários para assinatura do contrato

Scott Michael Latta
Diretor Presidente
RNE: G122834-G
CPF: 237.377.158-66

Mario Luiz Villela de Andrade Junior
Gerente Financeiro
RG: 18.318.426 SSP/SP
CPF: 101.774.378-98

Informações para Contato

Centro de Relacionamento com o Cliente: CCC
Telefone: 0800 725 4633
E-mail: cliente@messerbrasil.com

JFRJCAP202302485A
Ana Beatriz Araujo - Representante de Vendas
Telefone: 011 93087-1781
E-mail: ana.beatriz.araujo@messer-br.com / licitacoesmesser@messer-br.com / vendaspublicas@messer-br.com

## Declarações
Declaro, sob as penas da lei, de que nos preços apresentados estão incluídos todos os acessórios, custos operacionais e os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive transporte, taxas de fretes e similares, não cabendo a municipalidade nenhum custo adicional.
Declaro, sob as penas da lei, de que os produtos ofertados atendem às especificações constantes do Edital.

Declaramos que concordamos com todos os itens do presente edital.
Colocamos-nos a seu inteiro dispor para os esclarecimentos e adequações necessárias.

Atenciosamente,
 Fabiana Oliveira Digitally signed by Fabiana Oliveira de Souza
 de Souza	Date-03'00: 2022.12.28 09:19:15 '
_______________________ Messer Gases Ltda.
Fabiana Oliveira de Souza
Analista de Licitações
RG 34.225.280-X SSP e CPF 297.894.178-29
3
04/06/2023	ComprasNet

 Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA
Uasg:	765706 - SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
Data:	05 / 2023
Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 38/2023	Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 01.739.509/0001-13
Razão Social/Nome: MULTIMED COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Item da Licitação: 00001	Cod. do Serviço: 18074
Identificação Serviço: AR RESPIRAVEL - TESTE HIDROSTATICO CILINDRO
Descrição Detalhada do Serviço: 028TESTE HIDROSTÁTICO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Quantidade: 28
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 0,00	Valor Total: 5.180,00
Início Voltar
JFRJCAP202302485A
http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp	1/1

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00005
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
O uso do oxigênio medicinal é fundamental para a manutenção da vida e/ou
evitar o agravamento do quadro clínico dos pacientes durante eventos emergenciais, tais como: Acidente Vascular Cerebral - AVC, Doenças Coronarianas, Infarto Agudo do Miocárdio - IAM, insuficiência respiratória, dispneia em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, entre outras. Vale ressaltar que, a ausência do oxigênio medicinal, em determinados casos, poderá resultar em evento mais grave, como o óbito. Portanto, faz-se necessário que os cilindros estejam adequadamente abastecidos e com seus componentes em condições de segurança, para que a oferta de oxigênio seja prescrita pela equipe médica de forma adequada e segura, tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde. Não obstante, o eventual teste hidrostático é fundamental para garantir a segurança de todos que manipulam e transitam nos locais de acondicionamento dos cilindros, pois o oxigênio é um gás altamente inflamável e seu acondicionamento em recipientes sem manutenção e conservação adequadas apresentam risco iminente de explosão.
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
A presente contratação estava prevista na proposta orçamentária de 2022,
porém a SEC-2022/54 não se efetivou e foi arquivada. O objeto foi novamente incluído na proposta de 2023, no valor estimado de RS 5.000,00.
Classif. documental
30.01.01.01
JFRJETP202300005A
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, em caso de necessidade, em 09(nove) cilindros de oxigênio;
Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal; Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio;
Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, tendo em vista o histórico de uso. No momento, esses cilindros estão cheios de oxigênio com a data de validade expirada. Com isso, deve-se garantir o esvaziamento seguro desses itens para que eles sejam transportados em segurança e encaminhados para doação ou inutilização pela SCM/SEPAT/desfazimento, uma vez que se trata de um produto altamente inflamável.
Requisitos normativos:
ABNT NBR 12176:1999
Resolução nº 70/2008 da ANVISA;
Resolução nº 420 de 12/02/2004
Resolução nº 5848 de 25/06/2019
RDC 32/2011, RDC 16/2014 e RDC 482/2021 da ANVISA.
ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
Os serviços de inspeção de segurança, com eventual realização de teste
hidrostático, abastecimento de oxigênio medicinal e colocação de novas válvulas de segurança serão realizados em 06(seis) cilindros, possibilitando que cada unidade da SESAU esteja guarnecida com 1(um) cilindro em uso e 1(um) cilindro em estoque, conforme histórico de consumo e perfil de atendimento do setor.
Os serviços de inspeção de segurança, com eventual realização de teste
hidrostático, e abastecimento de oxigênio medicinal serão realizados em 03(três) cilindros portáteis , possibilitando manter 1(um) em cada prédio que possui unidade da SESAU para a realização de atendimentos emergências fora do serviço de saúde.
O serviço de esvaziamento será realizado em 04 (quatro) cilindros, que não
estão sendo utilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, tendo em vista o histórico de uso e perfil de consumo. No momento, esses cilindros estão cheios de oxigênio com a data de validade expirada. Com isso, deve-se garantir o esvaziamento seguro desses itens para que eles sejam transportados em segurança e encaminhados para doação ou inutilização pela SCM/SEPAT/desfazimento, uma vez que se trata de um produto altamente inflamável.
LEVANTAMENTO DE MERCADO:
Foi feita pesquisa na internet de empresas que realizam esse tipo de serviço,
havendo disponibilidade.
JFRJETP202300005A
Em 2019, ano da última contratação de objeto similar, o pregão eletrônico
teve êxito, sem dificuldade de empresas interessadas ingressarem no certame.
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e 9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, os quantitativos estimados de cilindros a serem inspecionados e reabastecidos, ou esvaziados para inutilização, foram definidos com base no histórico de consumo de períodos anteriores, considerando-se ainda a demanda estimada para o período que a contratação se destina a atender e atual perfil de atendimento do serviço de saúde.
O valor estimado para essa contratação é de R$5.000,00, tendo como base
na contratação anterior e pesquisas de preço realizadas no internet.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
A inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático e colocação de novas peças de segurança nos cilindros de oxigênio medicinal em uso na SESAU são imprescindíveis para o eficaz e seguro atendimento em casos clínicos específicos emergenciais que demandem oxigenoterapia. Além disso, a presente contratação possibilita a manutenção do estoque adequado (dentro do prazo de validade) do oxigênio medicinal e o acondicionamento seguro dos cilindros nas unidades. Com isso, faz-se necessária a inspeção de segurança dos cilindros, com eventual necessidade de realização de teste hidrostático, garantindo a segurança dos profissionais de saúde e pacientes durante seu manuseio. Por fim, faz-se necessário o esvaziamento seguro dos cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, considerando o atual perfil de atendimento do setor e o histórico de consumo. Diante do exposto, faz-se necessária a contratação de serviços, por empresa especializada, para execução de:
Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, em caso de necessidade, em 09(nove) cilindros de oxigênio;
Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal; Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio;
Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ.
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
Torna-se inviável o parcelamento do objeto por tratar-se de gases medicinais que devem ser substituídos/reabastecidos simultaneamente nas três unidades da SESAU, dada sua natureza e perfil de consumo do serviço.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
Manter 9(nove) cilindros de oxigênio em perfeito estado de funcionamento
nas três unidades da SESAU (três cilindros por unidade)
Encaminhar 4(quatro) cilindros vazios, em segurança de acordo com as
JFRJETP202300005A
normas vigentes, para desfazimento, doação ou inutilização pela SCM/SEPAT.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:
Levantamento da demanda de consumo da SESAU, separação dos cilindros
conforme serviço a ser executado pela contratada, criação de mecanismos adicionais de identificação, controle de recolhimento e devolução dos cilindros. Essas providências já foram tomadas pela gestão do contrato.
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Não há contratação apartada que se correlacione ou haja interdependência.
DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:
Possíveis impactos ambientais: vazamento de gás com risco de explosão
durante o transporte e execução dos serviços
Medidas mitigadoras: exigência licença de funcionamento sanitário e
comprovação de capacidade técnica pela empresa que executará o serviço, conforme Termo de Referência
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Entende-se que a presente contratação é viável, uma vez que há empresas
no mercado que realizam o serviço pretendido e que há histórico de tal contratação pela SESAU, sem intercorrências.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2023.
JFRJETP202300005A

## NATÁLIA LACERDA ELIAS SUPERVISOR SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

## PAULA CUNHA MAUTONE ANALISTA JUDICIARIO/ENFERMAGEM SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO / Contratação de serviços, por empresa especializada, para execução de: / Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, em caso de necessidade, em 09(nove) cilindros de oxigênio; • Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal; / Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio; / Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ.
2 - EVENTO DE RISCO / Não contratação
3 - RISCO / Não abastecimento dos cilindros de oxigênio medicinal, não realização de inspeção de segurança e eventual teste hidrostático e aquisição de válvulas de pressão, podendo prejudicar a assitência aos pacientes e, em casos emergenciais, o agravamento do quadro clínico dos mesmos. Além do risco de acidentes com os cilindros devido ao fato de conterem um gás altamente inflamável.
3 - ANÁLISE DE RISCOS / QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser / tomada para corrigir o / efeito da ocorrência do / risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) / 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) / 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
3	3	ALTO	O uso do oxigênio medicinal é fundamental para a manutenção da vida e/ou evitar o agravamento do quadro clínico dos pacientes durante eventos / emergenciais, tais como: Acidente Vascular Cerebral - Não há. A busca por / AVC, Doenças Coronarianas, Infarto Agudo do parcerias com hospitais / Miocárdio - IAM, insuficiência respiratória, dispnéia públicos torna-se em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva inviável, uma vez que Crônica - DPOC, entre outras. Vale ressaltar que, a esses locais possuem ausência do oxigênio medicinal, em determinados sistema centralizado e / casos, poderá resultar em evento mais grave, como o canalizado de oxigênio óbito. Portanto, faz-se necessário que os cilindros medicinal. O uso no estejam abastecidos e que as válvulas de pressão serviço de saúde da JFRJ / estejam calibradas para que a oferta de oxigênio seja é pequeno, sendo o / aquela prescrita pela equipe médica. Não obstante, o fornecimento portátil o eventual teste hidrostático é fundamental para mais indicado. / garantir a segurança de todos que manipulam e transitam nos locais de acondicionamento, pois os mesmos contêm um gás altamente inflamável.		Não há

JFRJSEC202300014A
Assinado com senha por PAULA CUNHA MAUTONE - 13/02/2023 às 13:39:51 e LUCIANE BARRETO ALMADA - 13/02/2023 às 18:33:09.
Documento Nº: 3676591.32429613-3288 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3676591.32429613-3288
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2023/01967
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00014, 13/02/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de análise de autorização do procedimento, nos termos propostos pela Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/SCM (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/19942), por “dispensa Eletrônica” de licitação nos termos da Lei 14.133 /21, artigo 75, inciso II e no Decreto nº 11.317 de 29 de Dezembro de 2022, com vistas à contratação de empresa especializada para execução de: Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático (em caso de necessidade) em 09(nove) cilindros de oxigênio; Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal; Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio; Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, em consonância com as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023/00005 (10/02/2023), Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação - 2023 (13/02/2023) e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (16/06/2023).
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 11, conforme informado no Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJETP-2023/00005.
Consta do Formulário Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023 /00005 o seguinte teor:
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
O uso do oxigênio medicinal é fundamental para a manutenção da vida e/ou evitar o agravamento do quadro clínico dos pacientes durante eventos emergenciais, tais como: Acidente Vascular Cerebral - AVC, Doenças Coronarianas, Infarto Agudo do Miocárdio - IAM, insuficiência respiratória, dispneia em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, entre outras. Vale ressaltar que, a ausência do oxigênio medicinal, em determinados casos, poderá resultar em evento mais grave, como o óbito. Portanto, faz-se necessário que os cilindros estejam adequadamente abastecidos e com seus componentes em condições de segurança, para que a oferta de oxigênio seja prescrita pela equipe médica de forma adequada e segura, tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde. Não obstante, o eventual teste hidrostático é fundamental para garantir a segurança de todos que manipulam e transitam nos locais de
JFRJPAR202301967A
Classif. documental	30.01.01.03
acondicionamento dos cilindros, pois o oxigênio é um gás altamente inflamável e seu acondicionamento em recipientes sem manutenção e conservação adequadas apresentam risco iminente de explosão.
[...]
03. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
 Inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, em caso de necessidade, em 09(nove) cilindros de oxigênio;
Reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal;
Colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio;
 Esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, tendo em vista o histórico de uso. No momento, esses cilindros estão cheios de oxigênio com a data de validade expirada. Com isso, deve-se garantir o esvaziamento seguro desses itens para que eles sejam transportados em segurança e encaminhados para doação ou inutilização pela SCM/SEPAT/desfazimento, uma vez que se trata de um produto altamente inflamável.
[...]
JFRJPAR202301967A
04.	ESTIMATIVAS	DAS	QUANTIDADES	PARA	A CONTRATAÇÃO:
Os serviços de inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, abastecimento de oxigênio medicinal e colocação de novas válvulas de segurança serão realizados em 06 (seis) cilindros, possibilitando que cada unidade da SESAU esteja guarnecida com 1(um) cilindro em uso e 1(um) cilindro em estoque, conforme histórico de consumo e perfil de atendimento do setor. Os serviços de inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, abastecimento de oxigênio medicinal e colocação de novas válvulas de segurança serão realizados em 06(seis) cilindros, possibilitando que cada unidade da SESAU esteja guarnecida com 1(um) cilindro em uso e 1(um) cilindro em estoque, conforme histórico de consumo e perfil de atendimento do setor.
Os serviços de inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático, e abastecimento de oxigênio medicinal serão realizados em 03(três) cilindros portáteis , possibilitando manter 1 (um) em cada prédio que possui unidade da SESAU para a realização de atendimentos emergências fora do serviço de saúde.
O serviço de esvaziamento será realizado em 04 (quatro) cilindros, que não estão sendo utilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, tendo em vista o histórico de uso e perfil de consumo. No momento, esses cilindros estão cheios de oxigênio com a data de validade expirada. Com isso, deve-se garantir o esvaziamento seguro desses itens para que eles sejam transportados em segurança e encaminhados para doação ou inutilização pela SCM /SEPAT/desfazimento, uma vez que se trata de um produto altamente inflamável.
LEVANTAMENTO DE MERCADO:
Foi feita pesquisa na internet de empresas que realizam esse tipo de serviço, havendo disponibilidade.
Em 2019, ano da última contratação de objeto similar, o pregão eletrônico teve êxito, sem dificuldade de empresas interessadas ingressarem no certame.
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e 9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, os quantitativos estimados de cilindros a serem inspecionados e reabastecidos, ou esvaziados para inutilização, foram definidos com base no histórico de consumo de períodos anteriores, considerando-se ainda a demanda estimada para o período que a contratação se destina a atender e atual perfil de atendimento do serviço de saúde.
JFRJPAR202301967A
O valor estimado para essa contratação é de R$5.000,00, tendo como base na contratação anterior e pesquisas de preço realizadas no internet.
[...]
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DACONTRATAÇÃO:
Torna-se inviável o parcelamento do objeto por tratar-se de gases medicinais que devem ser substituídos/reabastecidos simultaneamente nas três unidades da SESAU, dada sua natureza e perfil de consumo do serviço.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
Manter 9(nove) cilindros de oxigênio em perfeito estado de funcionamento nas três unidades da SESAU (três cilindros por unidade)
Encaminhar 4(quatro) cilindros vazios, em segurança de acordo com as normas vigentes, para desfazimento, doação ou inutilização pela SCM/SEPAT.
DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS ERESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:
Possíveis impactos ambientais: vazamento de gás com risco de explosão durante o transporte e execução dos serviços.
Medidas mitigadoras: exigência licença de funcionamento sanitário e comprovação de capacidade técnica pela empresa que executará o serviço, conforme Termo de Referência.
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DACONTRATAÇÃO:
Entende-se que a presente contratação é viável, uma vez que há empresas no mercado que realizam o serviço pretendido e que há histórico de tal contratação pela SESAU, sem intercorrências.
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato apresenta como risco "não contratação", com grau de risco ALTO, e a seguinte consequência pelo não atendimento: " O uso do oxigênio medicinal é fundamental para a manutenção da vida e /ou evitar o agravamento do quadro clínico dos pacientes durante eventos emergenciais, tais como: Acidente Vascular Cerebral - AVC, Doenças Coronarianas, Infarto Agudo do Miocárdio - IAM, insuficiência respiratória, dispnéia em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, entre outras. Vale ressaltar que, a ausência do oxigênio medicinal, em determinados casos, poderá resultar em evento mais grave, como o óbito. Portanto, faz-se necessário que os cilindros estejam abastecidos e que as válvulas de pressão estejam calibradas para que a oferta de oxigênio seja aquela prescrita pela equipe médica. Não obstante, o eventual teste hidrostático é fundamental para garantir a segurança de todos que manipulam e transitam nos locais de acondicionamento, pois os mesmos contêm um gás altamente inflamável.".
JFRJPAR202301967A
Em 09/03/2023, a SESAU/Subsecretaria de Gestão de Pessoas apresentou as seguintes justificativas para a cotação completa por apenas uma empresa ( DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/07405):
Cumpre-nos informar que, enviamos pedido de cotação
para cinco empresas, uma retornou orçamento adequado aos serviços solicitados, uma informou que não realiza os serviços descritos e outras quatro não apresentaram proposta. Contato da empresa que enviou orçamento:
EMPRESA	CONTATO	E-MAIL	VALOR	TOTAL
ORÇAMENTO GMB (21)972287099 comercial@gmbhospitalares.com. br R$ 10.600,00
Contato das empresas que não retornaram orçamento para
a gestão do contrato mas que prestam serviços condizentes com o objeto proposto conforme pesquisas em seus sites: EMPRESA CONTATO E-MAIL
WALMAC (21)96477-0884 vendas@walmacequipamentos. com.br contato@walmacequipamentos.com.br
DUCGÁS (21)97631-4915 cliente@ducgas.com.br
CITYGAS (21)998516263 vendas@citygas.com.br
Diante do exposto, em que pese o único orçamento apresentado exceda o valor total previsto no ID -11 para esta contratação - R$ 5000,00, considerando a necessidade da contratação descrita no estudo técnico preliminar Nº JFRJ-ETP-2023/00005, encaminhamos a presente SEC solicitando andamento nos trâmites contratuais.
Em 09/03/2023 a Assessoria de Governança de Licitações e Contratações
encaminhou a SEC à SOF para pronunciamento, visando a aquisição por dispensa de licitação, com valor estimado pelo gestor de R$ 10.600,00, conforme mapa juntado à SEC pelo gestor. ( Despacho nº JFRJ-DES-2023/07428).
Em resposta ao despacho nº JFRJ-DES-2023/07428 da AGLI a SOF informou
que considerando que o valor registrado no ID 11-SGP no SIGA-GO é de R$5.000,00 (cinco mil reis) faz-se necessária a autorização da SG para prosseguimento da contratação do serviço em referência. ( Despacho nº JFRJ-DES-2023/07516)
Posteriormente, foi juntada cotação de outra empresa.
Em 10/03/2023 foi juntado o Mapa Comparativo de Preços atualizado pela SESAU/SGP., conforme esclarecimentos citados no DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023 /07585:
Considerando o recebimento de um orçamento na data de ontem, 09/03/2023, foi anexado novo Mapa de Preços, no qual constam as duas propostas apresentadas pelas empresas GMB e DUCGÁS.
JFRJPAR202301967A
Contato das empresas que enviaram orçamento:
EMPRES	A	CONTATO	E-MAIL	VALOR	TOTAL ORÇAMENTO
GMB (21) 972287099 comercial@gmbhospitalares.com. br R$10.600,00
DUGGÁS (21)97631- 4915 cliente@ducgas.com.br R$ 8.646,50
Contato das empresas que não retornaram orçamento para
a gestão do contrato mas que prestam serviços condizentes com o objeto proposto conforme pesquisas em seus sites:
EMPRESACONTATO E-MAIL
WALMAC (21)96477-0884 vendas@walmacequipamentos. com.br contato@walmacequipamentos.com.br
CITYGAS (21)998516263 vendas@citygas.com.br
Diante do exposto, em que pese os orçamentos
apresentados excedam o valor total previsto no ID -11 para esta contratação - R$ 5000,00, considerando a necessidade da contratação descrita no estudo técnico preliminar Nº JFRJ-ETP-2023/00005, encaminhamos a presente SEC solicitando andamento nos trâmites contratuais.
Consta a juntada do Mapa Comparativo de Preços elaborado pela SECOT /SCM (JFRJ-CAP-2023/02485).
Em 14/06/2026 a Seção de Apoio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, mediante DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/19926, manifestou-se acerca da existência de recursos para contratação, conforme abaixo:
De ordem, informo que há dotação orçamentária para esta despesa na programação de 2023, ressaltando que o valor previsto será subtraído da cota orçamentária da SGP, referente ao ID 11-SGP.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC - 168.312
- Elemento de despesa: 3.3.90.30.04
Em 14/06/2023 a Seção de Análise Contábil, conforme DESPACHO Nº º JFRJ-DES-2023/19933, informou que a classificação orçamentária indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças encontra-se adequada.
Em 14/06/2023, consta a juntada do documento INSTRUÇÕES PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, cabendo, entretanto, sugerir as seguintes adequações:
JFRJPAR202301967A
- incluir no objeto o critério de julgamento por menor preço;
- incluir ,após a Observação, o seguinte item: - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições: a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da dispensa eletrônica; b) Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto da dispensa eletrônica. c) O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional;
- incluir item relativo ao prazo para impugnação do Termo de Referênciaou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da dispensa eletrônica;
- incluir item relativo a Recurso Administrativo quanto ao ato de
habilitação ou inabilitação de empresa, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data do Relatório de Julgamento da Dispensa Eletrônica;
- incluir item relativo a penalidades: – A aplicação de penalidades estádisciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme item 11 do Termo de Referencia e
- incluir a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)
no Item Habilitação.
Em 14/06/2023, o Assessor de Governança de Licitações e Contratações,
nos termos do DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/19942, solicitou autorização para efetuar a dispensa eletrônica de licitação, com base na Lei 14.133/21, artigo 75, inciso II, tendo em vista a juntada do Termo de Referência e dos documentos que integram os Estudos Preliminares.
Em 16/06/2023 a Diretora desta Subsecretaria Jurídico-Administrativa
mediante o despacho nº JFRJ-DES-2023/20265 encaminhou a presente SEC à Seção de Saúde para as seguintes adequações no Termo de Referência:
- Excluir item 1.2;
- Item 1.3 - alterar a base legal indicada para "na
forma do art. 105 e art. 111 da Lei nº 14.133/2021";
Item 8.4.b - alterar o percentual para "30% (trinta por
cento)";
Itens 11.1.5 a 11.1.17 - excluir a menção aos
normativos que estão entre parênteses.
Em 16/06/2023 foi juntado novo termo de Referência com as adequações
JFRJPAR202301967A
sugeridas no despacho nº JFRJ-DES-2023/20265 desta SJA.
Pois bem, em face de todo exposto, e considerando a documentação
acostada à presente Solicitação Eletrônica de Contratação, e o valor da contratação em apreço, não se vislumbra óbice, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, para a realização da dispensa eletrônica de licitação, razão pela qual sugerimos sejam observados os procedimentos cabíveis, previstos no parágrafo único do artigo 72 e § 3º do artigo 75 da referida lei, bem como as demais sugestões contidas neste parecer.
Outrossim, cabe ressaltar que o valor estimado desta contratação está maior do que o registrado no Plano Anual de Contratações da SJRJ, bem como não consta autorização da Diretora da Secretaria Geral para prosseguimento, em face da alteração do valor registrado no ID 11-SGP no SIGA-GO.
Por fim, designo os servidores abaixo elencados para a gestão e fiscalização
técnica do contrato a ser firmado (JFRJ-FOR-2023/01114), nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021:
Titularid Matrícu
GESTOR - CONTRATO
ade	la
Paula Cunha Mautone	Titular	18051
Natália Lacerda Elias	Suplent e	14537

FISCAL TÉCNICO - CONTRATO
Titularid Matrícu ade	la
Adriana Lazzarini	Titular	14539
Suplent
Mauro Cesar Silva	14840
e
Titularid Matrícu
FISCAL ADMINISTRATIVO - CONTRATO
ade	la
Diego da Silva Bezerra	Titular	15603
Suplent
Mauro Cesar Silva	14840
e
Titularid Matrícu
FISCAL DA CAPITAL INCLUÍDO
ade	la
JFRJPAR202301967A
Prédio: Venezuela
Valeria Felix Gonçalves Mata	Titular	13140
Suplent
Marcelo Costa Neres	12620
e
Suplent
Tiago Silva Aguiar	14599
e
Suplent
Sarah Galvão Pereira	18188
e
Suplent
João Gabriel Batista Lage	18254
e
Prédio: Rio Branco
Silvana Cardoso Vieira Couto	Titular	12011 Suplent
Rodrigo de Almeida Monteiro	14804
e
Prédio: Almirante Barroso
Carla da Costa Souza de Carvalho	Titular	13247
Suplent
João Marcelo Menezes Falcão	12504
e
É o Parecer.
JFRJPAR202301967A
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.

SADY RODRIGUES DA SILVA
ASSISTENTE III
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
ASSESSOR
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/21727
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00014 , 13/02/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Em face do Parecer nº JFRJ-PAR-2023/01967 da ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa o qual ratifico, AUTORIZO o prosseguimento da contratação, bem como a abertura de Processo Administrativo previamente à execução da dispensa eletrônica de licitação.
Outrossim, APROVO as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJETP-2023/00005 e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (16/06/2023), com vistas à contratação de empresa especializada para execução de inspeção de segurança, com eventual realização de teste hidrostático (em caso de necessidade) em 09(nove) cilindros de oxigênio; reabastecimento de 09(nove) cilindros com oxigênio gasoso medicinal; colocação de novas peças de segurança (válvula reguladora de pressão com manômetro e fluxômetro) em 6(seis) cilindros de oxigênio; esvaziamento adequado de 04 (quatro) cilindros que serão inutilizados pelo serviço de saúde da JFRJ, por dispensa de licitação, com fulcro na Lei 14.133/21, artigo 75, inciso II e no Decreto nº 11.317 de 29 de Dezembro de 2022.
Classif. documental
30.01.01.03
LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL
DIRETOR DE SECRETARIA
SECRETARIA GERAL
JFRJDES202321727A
Assinado com senha por LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL - 28/06/2023 às 15:38:51.
Documento Nº: 3787573-234 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3787573-234
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em
conformidade com o Parecer nº JFRJ-PAR-2023/01967 da ACON/Subsecretaria JurídicoAdministrativo.
Por fim, retornem os autos a esta Secretaria Geral , com vistas à atualização
do Plano de Contratações Anual da SJRJ 2023.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.