## Plan1
ANEXO II - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
A - Nobreak 40kVA DWTT40A-PR / Engetron (os equipamentos deste lote estão instalados na Subseção Serra)
A1 - SERVIÇOS | Quantidade estimada por equipamento | Unidade | Preço unitário por equipamento | Quantidade de equipamentos | Subtotal/Total
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
1.1.1 Manutenção preventiva conforme Anexo I - Termo de Referência | 3 | serviço/ano | 0 | 2 | 0
1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA
1.2.1 Reparos em geral que visem o restabelecimento do funcionamento normal do nobreak, tais como: substituição de placas CPU, drivers e IGBT, ativação/reinstalação de no-break em local diferente, configurações, programação, ajuste ou calibração do no-break (incluir todos os custos de movimentação de funcionários e equipamentos até o local da manutenção) - neste item não está incluso o custo das placas ou peças, que será contabilizado na Tabela A2 - Peças | 1 | serviço | 0 | 2 | 0
1.2.2 Substituição de banco de baterias (mão de obra e deslocamento, sem incluir custo das baterias) | 1 | serviço | 0 | 2 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS (A1) |  |  |  |  | 0
A2 - PEÇAS | Quantidade anual estimada | Unidade | Preço unitário | Subtotal/Total
2 PEÇAS E COMPONENTES (SOB DEMANDA)
2.01 Bateria chumbo ácido 12Vx40Ah VRLA estacionárias | 38 | peça | 0 | 0
2.02 CARTÃO 875-003 - CPU | 1 | peça | 0 | 0
2.03 CARTÃO 876 - DRIVER CHAVE ESTÁTICA | 1 | peça | 0 | 0
2.04 CARTÃO 878 - FONTE | 1 | peça | 0 | 0
2.05 CARTÃO 890 - PROTEÇÃO DC | 1 | peça | 0 | 0
2.06 CARTÃO 891 - DRIVER IGBT | 1 | peça | 0 | 0
2.07 CARTÃO 892-002 - CAPACITORES (C/ BARRAM.) | 1 | peça | 0 | 0
2.08 MÓDULO DE DIODO SKKD46/08 | 1 | peça | 0 | 0
2.09 MÓDULO IGBT SKM300GB128D+CARTÃO 968 | 1 | peça | 0 | 0
2.10 MÓDULO TIRISTOR SKKT162/14D | 1 | peça | 0 | 0
2.11 FUSÍVEL 125A/500V NH00 ULTRA-RÁPIDO - INV | 1 | peça | 0 | 0
2.12 FUSÍVEL 160A/500V NH0 ULTRA-RÁPIDO - BYP | 1 | peça | 0 | 0
2.13 FUSÍVEL 125A/1000V NH0 ULTRA-RÁPIDO - BAT | 1 | peça | 0 | 0
2.14 TRANSDUTOR DE CORRENTE HAS 100S - BAT | 1 | peça | 0 | 0
2.15 TRANSDUTOR DE CORRENTE HAS 200S - ENTRADA | 1 | peça | 0 | 0
2.16 TRANSDUTOR DE CORRENTE HAS 400S - SAÍDA | 1 | peça | 0 | 0
2.17 MINIVENTILADOR RT120 120V/230V | 1 | peça | 0 | 0
2.18 PAINEL FRONTAL COMPLETO DWTT10 A DWTT40 - PRD 51454 | 1 | peça | 0 | 0
2.19 BASE PARA FUSÍVEL NH00 - PRD 082 | 1 | peça | 0 | 0
2.20 CARTÃO 886 - PLACA DE CAPACITORES E VARISTORES PARA DWTT - PRD 50833 | 1 | peça | 0 | 0
2.21 TRANSFORMADOR AUXILIAR TAUX-6000 - PRD 4462 | 1 | peça | 0 | 0
2.22 KIT DE CONECTORES (RÉGUA DE BORNES) P/ DWTT10-PLUS (GNB-40) - PRD 6782 | 1 | peça | 0 | 0
2.23 CARTÃO 875-003/874-004 PARA DWTT 220V - PRD 61867 | 1 | peça | 0 | 0
2.24 MÓDULO WBRC SUPERVISÃO ETHERNET | 1 | peça | 0 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA PEÇAS (A2) |  |  |  | 0
B - Nobreak UPS NEW MS 6000VA E220 S FNT/FFNT ISO BE / Lacerda (os equipamentos deste lote estão instalados em todas as localidades exceto Subseção Serra: 2 equipamentos em cada localidade)
B3 - SERVIÇOS | Quantidade estimada por equipamento | Unidade | Preço unitário por equipamento | Quantidade de equipamentos | Subtotal/Total
3.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
3.1.1 Manutenção preventiva conforme Anexo I - Termo de Referência | 3 | serviço/ano | 0 | 10 | 0
3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA
3.2.1 Reparos em geral que visem o restabelecimento do funcionamento normal do nobreak, tais como: substituição de placas CPU, drivers e IGBT, ativação/reinstalação de no-break em local diferente, configurações, programação, ajuste ou calibração do no-break (incluir todos os custos de movimentação de funcionários e equipamentos até o local da manutenção) - neste item não está incluso o custo das placas ou peças, que será contabilizado na Tabela B4 - Peças | 1 | serviço | 0 | 10 | 0
3.2.2 Substituição de banco de baterias (mão de obra e deslocamento, sem incluir custo das baterias) | 1 | serviço | 0 | 10 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS (B3) |  |  |  |  | 0
B4 - PEÇAS | Quantidade anual estimada | Unidade | Preço unitário | Subtotal/Total
4 PEÇAS E COMPONENTES (SOB DEMANDA)
4.01 Bateria chumbo ácido 12Vx7Ah VRLA estacionárias | 80 | peça | 0 | 0
4.02 TERMISTOR 15K NTC 2.5MA 430MM TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.03 VENTILADOR 80X80MM AD0812UB 12VDC TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.04 VENTILADOR 120X120MM AD1212UB 12VDC TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.05 DISJUNTOR 40A 400VCA QF-2 TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.06 BOTÃO PAINEL HS-10C TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.07 CONECTOR VERDE E.P.O. PLTB1.5 2P TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.08 BORNE DSTB8-BR 6P 40A TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.09 LUZ TUBO LED PC STD HHP-4A | 1 | peça | 0 | 0
4.10 CONECTOR ANDERSON VERMELHO 36VDC OU 240VDC 1, 6 E 10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.11 TERMINAL MET. CONECTOR ANDERSON TBB | 1 | peça | 0 | 0
4.12 BUCHA EGU-04MM TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.13 MIOLO DO FERRITE 12.8MM EMI TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.14 STD BOTÃO/LED PAINEL HV TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.15 STD FILTRO DE SAIDA EMI HV TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.16 STD PROTETOR DE SURTO MOV 220V CE TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.17 STD RELÉ 220V CE TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.18 STD CAPACITOR BUS 220V CE TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.19 STD FILTRO DE ENTRADA EMI TBB CE TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.20 STD FUSIVEL DA BATERIA X9 CE TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.21 STD CARREGADORA 220V CE TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.22 STD POWER TBB 6KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.23 STD DE COMUNICAÇÃO 1CE TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.24 STD DE COMUNICAÇÃO 2 CE TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.25 STD CONTROLER TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
4.26 STD DISPLAY LCD WTB-00 | 1 | peça | 0 | 0
4.27 CHAVE SECCIONADORA TB-TBB 32/40A 2 POLOS 2 POSIÇÕES | 1 | peça | 0 | 0
4.28 INTERRUPTOR 16A 125V RL6-1 TBB 6-10KVA | 1 | peça | 0 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA PEÇAS (B4) |  |  |  | 0
C - Modelos diversos - Substituição de baterias (os equipamentos deste lote estão instalados no Ed. Sede)
C5 - SERVIÇOS (somente substituição de baterias) | Quantidade estimada anual | Unidade | Preço unitário | Subtotal/Total
5 MANUTENÇÃO CORRETIVA
5.1 Substituição de baterias ou banco de baterias(valor por evento, referente somente aos serviços de substituição/instalação de baterias 12Vx40Ah VRLA estacionárias); o valor das baterias não deve ser incluído - Nobreak modelo TOP DSP 40KVA / CP Eletrônica | 1 | serviço | 0 | 0
5.2 Substituição de baterias ou banco baterias (valor por evento, referente somente aos serviços de substituição/instalação de baterias 12Vx18Ah VRLA estacionárias); o valor das baterias não deve ser incluído - Nobreak modelo Classic DSP 15KVA ou 10KVA / CP Eletrônica | 1 | serviço | 0 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS (C5) |  |  |  | 0
C6 - PEÇAS (somente baterias) | Quantidade estimada anual | Unidade | Preço unitário | Subtotal/Total
6 MANUTENÇÃO CORRETIVA
6.1 fornecimento de baterias 12Vx40Ah VRLA estacionárias - deve ser incluído somente o valor das baterias. Referência UP12400 40Ah(C10) UNIPOWER | 56 | peça | 0 | 0
6.2 Fornecimento de baterias 12Vx18Ah VRLA estacionárias - deve ser incluído somente o valor das baterias. Referência UP12180 18Ah(C10) UNIPOWER | 28 | peça | 0 | 0
SUBTOTAL ANUAL PARA BATERIAS (C6) |  |  |  | 0
PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A - Nobreak 40kVA DWTT40A-PR / Engetron | VALOR
(A1) SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS | 0
(A2) SUBTOTAL ANUAL PARA PEÇAS | 0
TOTAL A (A1 + A2) | 0
B - Nobreak UPS NEW MS 6000VA E220 S FNT/FFNT ISO BE / Lacerda | VALOR
(B3) SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS | 0
(B4) SUBTOTAL ANUAL PARA PEÇAS | 0
TOTAL B (B3 + B4) | 0
C - Nobreak - Modelos diversos - Substituição de baterias | VALOR
(C5) SUBTOTAL ANUAL PARA SERVIÇOS | 0
(C6) SUBTOTAL ANUAL PARA BATERIAS | 0
TOTAL C (C5 + C6) | 0
TOTAL GLOBAL = (A + B + C) x 2 | 0