PODER JUDICIÁRIO

1551
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00340
Processo JFRJ-SEC-2024/00028

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações civis e elétricas, incluindo o fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, materiais, serviços eventuais e especializados nos imóveis ocupados pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro e suas Subseções.

Objeto

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  1. Contratação de serviços a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Ite m	Especificação	CATSER / (Cód. SIASG)	Unidade de medida	Quantidad e
1.1.	Manutenção predial das instalações civis e elétrica	1627	m2	90.756

  1. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  2. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
    JFRJTER202400340A
  3. O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista que qualquer solução de continuidade em sua prestação pode comprometer o cumprimento das finalidades
institucionais, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo
Técnico Preliminar.
  1. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

30.01.01.03
Classif. documental

PODER JUDICIÁRIO

1552
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
  2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 14 e 37 / 9 e 41
2. Data de publicação no PNCP: 05/04/2024
PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br
/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  1. A descrição da solução como um todo, conforme pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, abrange a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações civis e elétricas, contemplando o fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, materiais, serviços eventuais e especializados, nos imóveis ocupados pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro e suas Subseções, enquadrando-se na classificação de serviços comuns de engenharia. Os serviços especializados, descrito na Especificação Técnica- Serviços Eventuais, são aqueles necessários para manutenção da Limpeza
(s) de Reservatórios(s), Limpeza de Caixa Coletora e demais, devendo ser subcontratado pela CONTRATADA, sob demanda, durante a vigência contratual, e cujo pagamento será efetuado em conformidade com os preços máximos constantes da planilha de serviços eventuais.

3.2 O escopo dos serviços abrangem as instalações civis em serviços habituais e eventuais( estruturas, vedações, reservatórios, impermeabilizações, coberturas, pavimentações, revestimentos, pinturas, esquadrias, forros, vidros, hidráulicas, sanitárias, de combate a incêndio - hidrantes e sprinklers ) e instalações elétricas em serviços habituais e eventuais ( proteção contra descargas atmosféricas, subestações elétricas, grupo de geradores, usina fotovoltaica , fechaduras especiais, motores, bombas e etc) que observada a periodicidade mínima prevista nos planos de manutenção e sempre que sejam observadas situações ou ocorram fatos que determinem a necessidade de intervenções eventuais e extraordinárias, objetivando a preservação, adequação ou restabelecimento das suas condições de operação, de funcionalidade, de segurança, de conforto e de aparência estética.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
JFRJTER202400340A

  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

    1. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil constantes na Resolução CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002, com as alterações dadas pelas Resoluções n. 348/2004, n. 431/2011, n. 448/2012 e n. 469/2015;

PODER JUDICIÁRIO

1553
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Adotar a separação dos resíduos recicláveis descartados, assim como a sua destinação a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, o que envolve a logística referente à criação de espaços próprios nas unidades para a realização da separação e a existência de local apropriado para acondicionamento do material coletado nas áreas, até a retirada pela cooperativa no termos do Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

    1. Obedecer as normas publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas que tratam de resíduos sólidos;

    1. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008.

    1. Buscar maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, através da implantação de medidas que evitem desperdícios, conforme Decreto n. 7.746 de 5 de junho de 2012 e Instrução Normativa n. 1, de 19 de janeiro de 2010, SLTI/MPOG.

  1. Indicação de marcas ou modelos:

    1. Na presente contratação, será admitida a indicação da(s) marcas assinaladas na Especificação Técnica Civil e Elétrica. para fins de manter a padronização dos prédios da SJRJ e devido à dimensões a serem respeitadas em quadros de elétrica, circuitos e etc.

  1. Subcontratação

    1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

A empresa Contratada de Limpeza dos Reservatórios terá um prazo de 7 dias úteis a contar da data de solicitação da execução do serviço pela Contratante, para apresentar documentação da subcontratada comprobatória de licença operacional de limpeza de reservatórios, junto com a apresentação do cronograma de execução do serviço.
Em caso da Contratada vir a substituir a subcontratada de limpeza de reservatórios, permanece o mesmo prazo para a apresentação da documentação descrita acima.

É vedada a subcontratação da parcela principal do objeto da contratação, a qual configura a manutenção predial das instalações civis e de elétrica;
JFRJTER202400340A
A subcontratação fica limitada aos serviços eventuais das instalações civis e de elétrica, especificados no Anexo - Especificação Técnica Civil e de Elétrica;
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos;

PODER JUDICIÁRIO

1554
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica.

    1. A CONTRATANTE admitirá a subcontratação dos serviços eventuais a ser aprovada previamente pela mesma, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique em qualquer transferência de responsabilidade.

    1. Em função da dimensão e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, será definido prazo para a conclusão dos mesmos em comum acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.

    1. A empresa contratada ou subcontratada para a limpeza de reservatórios deverá apresentar previamente a execução dos serviços : a Licença de Operação ( LO ) ou Licença Ambiental Simplificada ( LAS ) ou Certificado de Registro de Higienização ( CRH ) em vigor e emitida ( o
) ou CTA ( Certificado Ambiental) pelo INEA- Instituto Estadual do Ambiente, mantendo-a atualizada durante a vigência da prestação de serviços ou contratual, conforme o art. 3º da Lei nº 1.893/91 e Norma Operacional INEA nº 18 (NOP-INEA-18, aprovada pela Resolução INEA nº 121, de 03/07/2015.

  1. Vistoria

    1. As vistorias não serão obrigatórias, porém recomendadas, nas localidades da capital e das Subseções Judiciárias descritas no presente Termo de Referência.
    2. As visitas prévias às edificações , incluirão a análise das instalações e equipamentos e também a compatibilidade com esta especificação técnica, bem como deverão ser realizadas, preferencialmente, por um dos Engenheiros
/ Arquitetos Responsáveis Técnicos da licitante.

    1. As empresas licitantes deverão contatar a SEMAE (SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES), (21) 3218-9640 e da SEMIN( SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÈTRICAS ), (21) 3218-9642, para agendarem os dias e horários das vistorias, que serão optativas, em todas as localidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

    2. O ato da apresentação da proposta implicará na admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas por esta especificação técnica.
      JFRJTER202400340A

    1. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO

1555
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. Condições de Execução

    1. A Contratada deverá assumir todas as instalações da SJRJ, objeto desta especificação, no estado em que elas se encontrarem na data da assinatura do contrato.

    1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

A ordem de serviço será emitida no prazo máximo de até 10 ( dez ) dias corridos a contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato;

    1. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

      1. As rotinas, etapas, métodos, e a periodicidade constarão em especificação técnica de cada especialidade. Esta especificação visa
estabelecer
princípios mínimos
de execução para os serviços,
desenvolvendo uma metodologia para execução das atividades de forma a garantir um meio de aferição dos resultados obtidos, assim como um controle permanente da qualidade.

      1. É vedado à CONTRATADA alegar estado de obra nos casos de serviços em que esteja caracterizado o estado de manutenção e nas situações de recomposição acessória decorrente de serviços executados.

    1. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:

Às normas e especificações constantes deste caderno;
Às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Às normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT; À portaria n° 2.296, de 23/07/97 do MARE (Ministério da
JFRJTER202400340A
Administração Federal e Reforma do Estado) – Práticas de Projetos de Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
À resolução n° 1.121/2019 e a Resolução nº 1137/2023 - CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);
Aos regulamentos das empresas concessionárias;
À Norma Regulamentadora n° 5 (NR-5) - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (atualizada em 24/02/2023);

PODER JUDICIÁRIO

1556
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

À Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) - Equipamentos de Proteção Individual – EPI - Ministério do Trabalho e Emprego;
À Norma Regulamentadora nº 10 (NR 10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade do Trabalho e Emprego e seus complementos; À Norma Regulamentadora n° 18 (NR-18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (atualizada em 24/02/2023);
Instrução Normativa n° 13, de 23/08/2021 – IBAMA; Resolução CONAMA 307, de 05/07/2002;
Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 26/05/2017, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

    1. A omissão da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de equipamentos/dispositivos e/ou pela destruição ou danificação deste.

    1. Não será permitida a implantação de alojamento, a instalação de cantinas ou a preparação de refeições para os funcionários da CONTRATADA dentro das instalações da SJRJ.

    1. Não será permitido que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso a qualquer local das instalações da SJRJ durante a semana, em horário fora do expediente normal de trabalho e nos fins de semana, ou ainda que um funcionário de uma localidade tenha acesso às instalações de outra localidade, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE.

    1. Serviços a serem realizados fora do horário normal de expediente deverão ser previamente comunicados à CONTRATANTE, que poderá autorizar a sua execução. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

    1. Os materiais/peças retirados serão de inteira propriedade da CONTRATANTE. Aqueles dispensados por ela deverão ser descartados pela CONTRATADA, comprovando, quando for o caso, o cumprimento dos procedimentos de proteção ambiental requeridos.

    1. As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, entulho/lixo, instalações ou assemelhados da CONTRATADA.

    1. As normas de segurança constantes desta especificação não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
      JFRJTER202400340A

    1. A CONTRATANTE não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

PODER JUDICIÁRIO

1557
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Ao longo da vigência do contrato, a critério exclusivo da CONTRATANTE , poderá haver a exclusão ou inclusão de unidades na lista dos imóveis (item 5.3 ), edificações e instalações a serem mantidas, devendo a CONTRATADA ser antecipadamente comunicada sobre essas alterações para que sugira as adequações devidas nos planos periódicos de manutenção, considerando as novas demandas por serviços e materiais, submetendo-as em seguida à apreciação da Fiscalização, e realize os ajustes necessários nos serviços por ela prestados.

    1. A CONTRATADA deverá, ainda atuar em eventos, em instalações temporárias e/ou intinerantes sempre que houver necessidade, mediante prévia solicitação e autorização da CONTRATANTE.

  1. Cronograma de realização dos serviços:

    1. Apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 1º
dia útil após a assinatura do contrato, o cronograma de vistorias a serem
realizadas pelo Responsável Técnico da CONTRATADA.

    1. O cronograma de atendimento às localidades dos profissionais envolvidos no contrato ( bombeiro hidráulico e eletricista ), se encontra apresentado em ambas as Especificações Técnicas ( Civil e Elétrica)- Atendimento às Localidades.

    1. O supervisor de manutenção deverá elaborar e apresentar,
semestralmente, um cronograma de manutenções preventivas, conforme
ANEXO-MANUTENÇÃO PREVENTIVA, devendo o referente ao
# primeiro semestre
ser apresentado em
# até 20 ( vinte) dias úteis
após a
assinatura do contrato e os subsequentes serem apresentados conforme especialidades técnicas e seus respectivos itens 4.1 do Anexo I, para itens da disciplina Civil, e 5.1 do Anexo II, para itens de Elétrica;

    1. O supervisor de manutenção deverá apresentar trimestralmente,
relatórios de vistoria de cada localidade.

  1. Local da prestação dos serviços.

Os serviços serão prestados no(s) seguinte(s) endereço(s):
JFRJTER202400340A

N / º			Áre a	Núme ro
	Cidade	Endereços
			(m² / )	de Pav.
1	Angra dos Reis	Rua Doutor José Watanabe,55, Parque das Palmeiras	263, / 70	02
	Barra do

JFRJTER202400340A
PODER JUDICIÁRIO

1558
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

2	Piraí	Rua José Alves Pimenta, nº 1091, Matadouro	657	03
3	Duque de Caxias	Rua Ailton da Costa, nº 115 – 25 de Agosto	1.69 / 8	03
4	Itaboraí	Rua Inácio Marins Coutinho, nº 47, Esquina com Av. 22 de maio, centro	510	01
5	Itaperuna	Av. Presidente Dutra, n°1172, Presidente Costa e Silva	878	02
6	Macaé	Rodovia RJ168, Km 04, Virgem Santa	152 / 8	02
7	Magé	Rua Salma Repani, nº 144, Centro	624	02
		Rua Coronel Gomes Machado, nº73/ 75, centro	212	06
8	Niterói		4
		Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 604,	187	15
		centro	2
9	Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, nº 26, centro	101 / 4	02
1	Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, nº 2, centro	156	04
0			9
1 / 1	Petrópolis	Av. Koeller, nº 341, centro	912	02
1 / 2	Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, nº 1235, Nova Liberdade	768	03
				An. I
		Av. Rio Branco, nº 243 - Anexos I e II – centro	182 / 62	- 16 / An. II
				- 15
				BL. A
1 / 3	Rio de Janeiro	Av. Venezuela, nº 134 - Blocos A e B - Praça Mauá	245 / 86	- 10 / BL. B
				- 10
		Rua Equador, nº 613 - Santo Cristo	494	01
			4
		R. São Januário, nº 433 - São Cristóvão	966	03
			8
		Rua Almirante Barroso, nº 78 - centro	105	17
			51
1	São João de	Av. Presidente Lincoln, nº 1090, Vilar dos Teles	316	05
4	Meriti		6
1	São Pedro	Rua 17 de Dezembro, Lote 4A, Vila São Pedro	190	04
5	da Aldeia		1
1

PODER JUDICIÁRIO

1559
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

6	Teresópolis	Rua Carmela Dutra, n°181, Agriões	901	03
1 / 7	Três Rios	Rua Barbosa de Andrade nº 201, Centro	610	02
1 / 8	Volta Redonda	Rua José Fulgêncio de Carvalho Netto nº 38, Aterrado	196 / 5	03
Área Total			90.708

  1. Marcos Contratuais:

    1. Máximo 5 dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

      1. Reunião inicial com a SEMAE ( SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ), através do telefone 3218- 9640 e SEMIN ( SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS ), através do telefone 3218-9829, sobre assuntos contratuais e apresentação do responsável técnico e preposto à CONTRATANTE.

    1. Reunião Inicial

      1. Indicar formalmente e apresentar, na reunião inicial, um preposto e o responsável técnico, a fim de serem realizados contatos de pronto atendimento e para dirimir eventuais questões de administração oriundas do presente contrato, sempre que necessário.

    1. Máximo 7 dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

      1. Disponibilizar, no prazo máximo de 7 dias corridos a partir do 1° dia útil da assinatura do contrato, veículos permanentes para cada
Supervisor de Manutenção – ANEXO- VEÍCULOS, de ambas as
especialidades, para transporte de pessoal, material e ferramental, a manter disponibilizada durante toda a vigência do contrato, com manutenção preventiva e corretiva, bem como todos os itens de segurança referentes ao transporte, incluindo: óleo de motor, óleo de freio, filtros de óleo, lubrificação, sinistros e multas relativas a infrações no trânsito, pedágios (Despesas Indiretas), licenciamento e emplacamento, seguro total com cobertura de danos materiais, pessoais e terceiros, rede de oficinas credenciadas e substituição imediata de veículos sinistrados ou que apresentarem defeito em todo o Estado do Rio de Janeiro, devendo estar permanentemente disponível para o transporte dos profissionais e materiais de forma ágil a fim de não comprometer os prazos de atendimento às solicitações de serviço.

JFRJTER202400340A

    1. Máximo de 10 dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

PODER JUDICIÁRIO

1560
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

      1. Apresentar, no caso de substituição do funcionário, a documentação exigida na especificação técnica no item "PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DA CONTRATADA", previamente ao início das atividades, para fins de conferência da conformidade contratual e aprovação”.

      1. Relação nominal de todos os empregados da equipe permanente em atividade nas diversas dependências, devendo constar obrigatoriamente o local de prestação de serviços, RG, CPF, PIS, data de admissão na empresa, data de disponibilização para a SJRJ, endereço residencial e telefone atualizados. Deverá ser entregue uma nova listagem à CONTRATANTE sempre que houver alguma alteração.

      1. Listagem de todas as ferramentas, instrumentos/equipamentos portáteis e permanentes e EPCs, atendendo pelo menos às relações apresentadas no ANEXO- FERRAMENTAS INDIVIDUAIS e COLETIVAS, de ambas as especialidades, necessários para a execução dos serviços a serem prestados nas localidades listadas neste Termo de Referência, não isentando a possibilidade de necessitar de outros equipamentos.

As ferramentas e equipamentos mecânicos e elétricos, inclusive os aparelhos de medição e testes necessários deverão estar disponibilizados aos profissionais a partir deste dia, nas dependências da SJRJ. Estes equipamentos e ferramentas deverão ser dimensionados considerando o quantitativo de funcionários e em conformidade com as qualificações técnicas para a execução de todos os serviços nos prazos estabelecidos e deverão ser substituídos sempre que se tornarem obsoletos. As ferramentas individuais deverão ser acondicionadas em bolsas/maletas que ficarão sob a responsabilidade da CONTRATADA.

      1. Fornecer os materiais de consumo conforme relação básica apresentada no ANEXO- MATERIAL DE CONSUMO, de ambas as especialidades, tabela não exaustiva.

Define-se como material de consumo aqueles utilizados, de forma rotineira ou periódica, pela CONTRATADA, na execução dos serviços sob sua responsabilidade.

Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento, a guarda, o controle e a distribuição aos seus empregados, dos materiais de consumo necessários à perfeita execução de todos os serviços definidos nesta especificação, cuja falta no fornecimento não poderá afetar o andamento dos serviços de manutenção.
JFRJTER202400340A
A CONTRATADA deverá manter nos locais dos serviços, os materiais de consumo nas características e quantidades apropriadas, para execução dos serviços sob sua responsabilidade:
Atendimentos de reparos urgentes; Execução das rotinas de manutenção;

PODER JUDICIÁRIO

1561
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d
Garantir o regular funcionamento das instalações.

      1. Fornecer	equipamentos	de	proteção	individual	(EPIs) adequados à execução de todos os serviços, conforme relação básica
apresentada no ANEXO- RELAÇÃO DE EPIs, de ambas as
especialidades, de acordo com as normas de segurança do trabalho em vigor, de uso obrigatório pelos profissionais durante o exercício de suas atividades, não sendo permitido o repasse de seus custos aos mesmos. A CONTRATADA é responsável pela fiscalização quanto à correta utilização e quanto à necessidade de substituição dos mesmos.

    1. Máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

      1. Apresentar os exames médicos admissionais, ASO, de todos os profissionais da equipe permanente que atenderão ao contrato.

      1. Apresentar o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e comprovante do recolhimento da guia do Responsável Técnico com a devida inscrição na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA/CAU. A cada ano deverá ser apresentada a guia de recolhimento correspondente ao próximo período. Apresentar ainda o comprovante de pagamento da anuidade do conselho.

    1. Máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

      1. Apresentar o cronograma de vistorias a serem realizadas pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e modelo de Relatório de vistoria. O Responsável Técnico deverá realizar vistorias a cada ano e sempre que necessário e/ou solicitado pela CONTRATANTE, nas localidades da capital e do interior, as expensas da CONTRATADA, com o intuito de proceder à avaliação das instalações do local.

Como resultado da vistoria e quaisquer testes das rotinas de manutenção, será encaminhado relatório contendo fotografias e laudos conclusivos, elaborados e assinados pelo Responsável Técnico, sobre o estado geral das instalações e equipamentos, medidas corretivas a serem adotadas, relação de materiais com os quantitativos necessários para os devidos reparos e o prazo estimado para a execução. Em se tratando de problemas na fachada ou qualquer outro de ordem estrutural da edificação, o relatório deverá ser registrado no CREA.

JFRJTER202400340A

    1. Máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

      1. Apresentar, no caso de se tratar de empresa registrada no CREA
/CAU de outra região que não o Rio de Janeiro, registro no CREA/CAU-

PODER JUDICIÁRIO

1562
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

RJ, atendendo às exigências da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, Art.3º , parágrafo 1º, inciso II, do CONFEA.

      1. Viabilizar, contados do início da prestação dos serviços, o

acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao
sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas. A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização, conforme item 6.6.13 deste Termo de Referência.

  1. Providências para início do contrato

    1. Fornecer, para serem instalados nas dependências onde estarão alocados os supervisores, mobiliários (mesas e cadeiras novas), computador com conta de e-mail, impressora, bem como todos os acessórios para o funcionamento e utilização dos equipamentos (papel, cartucho etc.).

    1. O mobiliário que não apresentar bom estado deverá ser substituído no prazo de 72 horas a contar da data da verificação do estado do mobiliário pela fiscalização .

    1. A Fiscalização poderá solicitar a substituição do mobiliário sempre não apresentar boas condições de conservação.

    1. Deverão ser fornecidos para as especialidades civil e elétrica:

02 (duas) mesas em bom estado, sendo 1 (uma) para localidade Almirante Barroso e outra para localidade Av. Venezuela;
06 (seis) cadeiras fixas sem braços em bom estado, sendo 3 (três) para a localidade Almirante Barroso, e as outras para localidade Av.
Venezuela;
02 (dois) notebooks com conta de e-mail, sendo 1 (um) para a localidade Almirante Barroso e outro para a localidade da Av. Venezuela;

    1. A contratada deverá disponibilizar pontos eletrônicos de registro

biométrico com software para fazer a coleta dos dados de forma semi-
automática, lançar justificativa e abono de forma individual, emitir relatório de folha de ponto, importar funcionários registros(AFD) para controle de frequência e assiduidade de seus trabalhadores nas unidades da Contratante, em quantidade suficiente e adequado ao quantitativo de trabalhadores e unidades de prestação dos serviços, sendo um para cada localidade ( servindo tanto a civil como a elétrica), conforme item 6.6.16 deste Termo de Referência.
JFRJTER202400340A

  1. Materiais a serem disponibilizados:

5.6.1 Fornecer, quando não disponibilizados pela CONTRATANTE, todos os materiais, peças, componentes e acessórios, ANEXO- MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA, de ambas as especialidades,

PODER JUDICIÁRIO

1563
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

novos, originais e de primeiro uso, necessários à perfeita execução dos serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e serviços de readequação predial, sempre com a anuência prévia do fiscal do contrato, inclusive no caso de avaliação de similaridade, sendo vedado o emprego de peças usadas ou mesmo recondicionadas.

    1. Considerando-se a possibilidade de disponibilização dos materiais, peças, componentes e acessórios pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, previamente a aquisição, apresentar requisição de compra contendo relação de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços, as especificações e quantitativos, com memória de cálculo e/ou justificativa de quantidades, para análise pelo Fiscal do Contrato, SEMAE ou SEMIN conforme o caso;

    1. Não havendo possibilidade de disponibilização pela CONTRATANTE, o Fiscal do Contrato, SEMAE ou SEMIN, conforme o caso, autorizará a aquisição pela CONTRATADA;

    1. Os valores a serem pagos pelos materiais serão os apresentados à época da licitação, pela CONTRATADA, para os itens do ANEXO- MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA, de ambas as especialidades. Os valores para pagamento deverão observar a seguinte ordem de preferência:

    1. Quando houver necessidade de aquisição de material não constante do ANEXO- MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA, de ambas as especialidades, os valores para o pagamento deverão observar a seguinte ordem de preferência:

      1. Valor Tabela SINAPI adotada na licitação, considerando-se o mesmo desconto oferecido pela CONTRATADA durante o certame licitatório, não cabendo incidência de BDI sobre o valor;

      1. O menor preço entre os valores médios e medianos, referentes à época da licitação, no sistema Compras.gov.br ( http://paineldeprecos. planejamento.gov.br ) filtro Esfera Federal, na seguinte ordem: Rio de Janeiro, Região Sudeste e Território Nacional, considerando-se o mesmo desconto oferecido pela CONTRATADA durante o certame licitatório, não cabendo incidência de BDI sobre o valor;

      1. Sites especializados ou de domínio amplo de venda direta do fornecedor do material, desde que contenha a data e hora de acesso, devendo apresentar no mínimo 3 (três) preços, considerando-se o mesmo desconto oferecido pela CONTRATADA durante o certame licitatório, cabendo incidência de BDI sobre o valor;
        JFRJTER202400340A

      1. Preço oriundo de pesquisa de mercado elaborada pela CONTRATANTE, contendo no mínimo 3 (três) preços, excetuando-se os casos de exclusividade no fornecimento do material devidamente comprovado, cabendo incidência de BDI sobre o valor.

PODER JUDICIÁRIO

1564
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

      1. No caso de material que não faça parte da tabela SINAPI, será proposto preço oriundo de pesquisa de mercado elaborada pela CONTRATADA contendo no mínimo 3 (três) preços, excetuando-se os casos de exclusividade no fornecimento do material devidamente comprovado. A CONTRATANTE deverá, com base em pesquisa por ela realizada, junto a 3 (três) fornecedores, confirmar ou não o preço proposto pela contratada. Sobre o preço estabelecido incidirá o mesmo desconto oferecido para os materiais constantes da tabela SINAPI pela CONTRATADA durante o certame licitatório , cabendo incidência de BDI sobre o valor.

      1. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis, após a autorização da compra pela CONTRATANTE, adquirir os materiais, peças, componentes e acessórios, salvo aqueles que, habitualmente, não se encontram disponíveis no mercado para pronta entrega. Neste caso, a CONTRATADA deverá comunicar, dentro do prazo estipulado acima, à Fiscalização do Contrato a impossibilidade de cumprimento do prazo estipulado, apresentando cópia do pedido de fornecimento, no qual deverá constar, além do preço, todas as condições de fornecimento, inclusive o prazo de entrega do mesmo.

5.6.6 Os materiais, peças, componentes e acessórios adquiridos pela CONTRATADA deverão ser disponibilizados nos locais onde serão utilizados.

    1. A entrega das peças e materiais para a CONTRATADA, pela
CONTRATANTE,
para a execução de serviços urgentes,
se dará na Av.
Almirante	Barroso,	78	ou	na	Rua	Equador,	613,	a	critério	da CONTRATANTE.

    1. O eventual transporte das peças ou dos materiais se dará inteiramente pela CONTRATADA em cronograma a ser definido pela CONTRATANTE, de acordo com a urgência do serviço.

    1. Os materiais, peças, componentes e acessórios a serem adquiridos pela CONTRATADA estão limitados ao valor mensal contratado, não sendo estipulada quantidade máxima para aquisição por item. As quantidades previstas no ANEXO- MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA, de ambas as especialidades, foram determinadas baseadas em histórico do órgão e balizaram a previsão de valor mensal de gasto com material a ser contratado.

    1. Somente serão ressarcidos pela CONTRATANTE os gastos com materiais, peças, componentes e acessórios efetivamente utilizados/executados e aprovados pela fiscalização, para as ambas especialidades, devendo, em determinados serviços, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, serem enviados relatórios fotográficos, manifestos, laudos e demais documentações que se fizerem necessários para garantir a qualidade e segurança do serviço executado. O não cumprimento de tais exigências será motivo de não aceitação do serviço pela CONTRATANTE.
      JFRJTER202400340A

PODER JUDICIÁRIO

1565
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. A CONTRATADA deverá, mensalmente, junto com os demais documentos necessários ao pagamento dos serviços, apresentar planilha, modelo ANEXO- PLANILHA MATERIAIS ADQUIRIDOS, de ambas as especialidades, compilatória de todo material adquirido e utilizado durante o mês para que sejam pagos pela CONTRATANTE.

  1. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

    1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

      1. A licitante deverá computar, no valor global da sua proposta, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos, não cabendo pretensão de futura cobrança de “serviços extras” ou de alterações nas composições de preços unitários.

      1. A proposta deverá respeitar os trâmites demandados no Edital de Licitação e em todos os seus anexos.

      1. Deverá constar na proposta o detalhamento da composição do BDI para cada ISS e dos respectivos percentuais praticados pela licitante vencedora.

      1. Será considerado como relativo à mão de obra um percentual de 50% das faturas referentes aos serviços eventuais. Considera-se que as alíquotas do ISS utilizadas na composição do BDI deverão levar em conta o devido desconto dos materiais.

      1. Os tributos IRPJ E CSLL não deverá integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto.

5.7.1.6 A proposta deverá apresentar também os preços unitários referentes à Planilha de Serviços Eventuais, que deverão englobar os custos relativos:

À administração central, despesas financeiras, riscos, encargos sociais, lucro, segurança e medicina do trabalho, uniformes, equipamentos de proteção individual, transporte, horas extras e alimentação;

Ao fornecimento de todos os materiais necessários à execução do serviço, materiais de consumo e materiais de limpeza;
Ao transporte vertical e horizontal de equipamentos, componentes e ferramentas.
JFRJTER202400340A

  1. Especificação da garantia do serviço

    1. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  1. Uniformes

PODER JUDICIÁRIO

1566
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Os uniformes a serem fornecidos pela contratada, a seus empregados, no ato da contratação, deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando ainda o disposto nos itens seguintes:

Deverá incluir as seguintes peças do vestuário: 02 (dois) conjuntos completos de uniforme e 01 (um) par de calçados, ANEXO- UNIFORME, de ambas as especialidades, sem ônus para o funcionário, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses e o calçado a cada 03 (três ) meses sendo o comprovante de recebimento pelo profissional encaminhado à SEMAE
/SEMIN pelo e-mail tssemae@jfrj.jus.br / tssemin@jfrj.jus.br.
As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de 100% algodão.
Os uniformes deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo o padrão de boa qualidade e de apresentação exigidos pela CONTRATANTE( 100% algodão, com costura bem acabada e de tamanho adequado a cada trabalhador ), devendo a CONTRATADA providenciar as devidas adaptações, quando necessárias, e arcar com os custos decorrentes;
No caso de gestantes deverão ser fornecidos, no prazo de 15 (quinze) dias após a solicitação, uniformes apropriados que deverão ser substituídos sempre que necessário, por outros de medidas adequadas e , independentemente da periodicidade semestral;
Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, no prazo máximo de 15 ( quinze ) dias após o 1º dia útil após a assinatura do contrato, mediante recibo, com a especificação de cada peça recebida e seus quantitativos, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao gestor do contrato, no prazo de 05( cinco ) dias após a efetivação da entrega.
A distribuição deverá ser realizada em dia único para todos os profissionais alocados, não podendo a CONTRATADA, em hipótese alguma, substituir a entrega de qualquer das peças por pecúnia;
A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado na entrega dos novos e não poderá repassar o custo dos mesmos aos ocupantes dos postos de trabalho;

Os uniformes deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo o padrão de boa qualidade e de apresentação exigidos pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar as devidas adaptações, quando necessárias, e arcar com os custos decorrentes;
JFRJTER202400340A
Os uniformes deverão ser substituídos semestralmente, independente da data de entrega, ou a qualquer momento, quando não atenderem às condições mínimas de apresentação, devendo ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias contados da notificação da CONTRATANTE;

PODER JUDICIÁRIO

1567
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Os funcionários deverão ser mantidos uniformizados, com crachás de identificação com fotografia e com calçado adequado à atividade, em todas as localidades, durante todo o horário de trabalho.

  1. Transição Contratual

5.10.1 O Contratado deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, a critério da contratante.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. Contrato

    1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

    1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

    1. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemae@jfrj.jus.br ou tssemin@jfrj.jus.br.

    1. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

    1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  1. Preposto / Responsável Técnico

    1. A Contratada designará formalmente na reunião inicial o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
      JFRJTER202400340A

    1. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto sempre que convocado pela gestão ou fiscalização do contrato ou por necessidade da própria contratada.

PODER JUDICIÁRIO

1568
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

    1. A SJRJ poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

    1. Responsável Técnico deverá acompanhar os serviços de maior relevância, conforme solicitação da CONTRATANTE, ou sempre que esta julgar necessário, em quaisquer dos imóveis constantes neste Termo de Referência, emitindo relatórios conclusivos de acompanhamento dos serviços.

  1. Rotinas de Fiscalização

    1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal( is ) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

  1. Fiscalização Técnica

    1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração:

    1. A fiscalização técnica do contrato deve avaliar constantemente, através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

    1. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

    1. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

    1. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

    1. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
      JFRJTER202400340A

    1. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

PODER JUDICIÁRIO

1569
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

    1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14133/2021.

    1. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

    1. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

      1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

      1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

      1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

      1. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

      1. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
        JFRJTER202400340A

    1. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

PODER JUDICIÁRIO

1570
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

  1. Fiscalização Administrativa

    1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS e juntará ao processo administrativo da contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
.

    1. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

    1. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outros, os seguintes documentos:

6.5.4.1
# No primeiro mês da prestação dos serviços,
a contratada
deverá apresentar a seguinte documentação:

relação dos empregados contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
números da carteira de identidade, RG, e da inscrição no cadastro de Pessoas Físicas, CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,

carteira de trabalho e previdência social, CTPS, dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada,
JFRJTER202400340A
exames médicos admissionais dos empregados da contratada, que prestarão os serviços,
entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no sistema de cadastro de fornecedores (Sicaf):

PODER JUDICIÁRIO

1571
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

certidão negativa de débitos referentes a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, CND,
certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicílio ou sede do contratado, certidão de regularidade do FGTS, CRF e certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT.

      1. Entrega, quando solicitado pelo contratante , de quaisquer
dos seguintes documentos:

extrato de conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado a critério da administração contratante
cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante
cópia dos contracheques dos empregados referentes a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários
comprovante de entrega de benefícios suplementares, vale transporte, vale refeição, entre outros. a que estiver obrigada por força de lei ou convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado e
comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

      1. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços no prazo definido no contrato:

termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria
guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS extratos de depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

    1. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados acima deverão ser apresentados no primeiro mês de prestação do serviço.

    1. A fiscalização administrativa deverá analisar a documentação solicitada no item acima, quando houver extinção ou rescisão contratual, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias justificadamente.
      JFRJTER202400340A

PODER JUDICIÁRIO

1572
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em originais ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente ou servidor da Administração.

    1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão comunicar à Administração, para oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

    1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão comunicar à Administração, para oficiar ao Ministério do Trabalho.

    1. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

    1. A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação sob pena de rescisão contratual quando não identificar má-fé ou a incapacidade de a empresa corrigir.

    1. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA, para que
# regularize as pendências administrativas,
penalidades contratuais.
sob pena de
aplicação das

    1. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

    1. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

    1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
      JFRJTER202400340A

  1. Conta-Depósito Vinculada

    1. Considerando que os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas são pagos mensalmente à empresa, a título de reserva, para utilização nas situações previstas em lei, o Contratante fará o contingenciamento dos encargos trabalhistas listados a seguir: a) Férias, b) 1/3

PODER JUDICIÁRIO

1573
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Constitucional, c) 13º Salário, d) Multa do FGTS por dispensa sem justa causa e e) Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

    1. A Contratada poderá solicitar, durante a execução do Contrato, desde que comprove tratar-se de empregados alocados para a prestação de serviços contratados e apresente a documentação exposta no Anexo III do presente Termo, autorização da Contratante para:

1. - resgatar da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação os valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013.
2. - movimentar os recursos da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação - diretamente para a conta corrente dos empregados, exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do art. 4º da Resolução CNJ n.169/2013.

    1. A comprovação da alocação ocorre com apresentação de declaração de que o funcionário esteve alocado nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO, em determinado período, devendo estar assinada pelo representante legal da Contratada e ratificada pelo fiscal técnico, conforme anexo IV.

    1. Após a movimentação da conta-depósito vinculada para a conta corrente do empregado, na hipótese do inciso II, a empresa deve apresentar à Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a documentação comprobatória de quitação das verbas trabalhistas (férias, 13º salário e rescisão), conforme item 1 do Anexo III - Documentação Necessária para Solicitação de Autorização de Resgate.

    1. O resgate dos recursos da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação previsto no item anterior dar-se-á somente após o pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias e mediante apresentação à unidade competente desta Seção Judiciária, dos documentos comprobatórios de que a Contratada efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no item 1.

    1. A solicitação de resgate da Contratada, a ser encaminhada por e-mail informado pelo gestor do contrato, deverá conter:

- Planilha com os valores a serem resgatados, consoante Anexo II;
  JFRJTER202400340A
- Documentação comprobatória, conforme Anexo III;
- Dados bancários da empresa ou dos funcionários;
- Declaração assinada pelo representante da contratada e ratificada pelo fiscal técnico, conforme Anexo IV. Cada arquivo deve ser enviado em formato PDF, no tamanho máximo de 10MB, para o e-mail institucional informado pelo gestor do contrato.

    1. Caso haja divergência, a Contratada terá acesso à memória de cálculo dos valores retidos elaborada pela Contratante, sempre que solicitado.

PODER JUDICIÁRIO

1574
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. A Contratante expedirá autorização de resgate, após confirmado o pagamento das verbas trabalhistas retidas, e encaminhará a referida autorização à Instituição Financeira no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data de apresentação dos documentos comprobatórios pela Contratada.

    1. A Contratante poderá requerer a complementação ou a correção da documentação apresentada pela Contratada, caso seja constatada alguma irregularidade, circunstância que interromperá o prazo do item anterior. Todos os termos da Resolução nº 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pelas Resoluções nº 183/2013 e nº 248/2018, e da Instrução Normativa nº 01/2016 do Conselho da Justiça Federal, deverão ser observados na execução contratual.

    1. Fazem parte do presente aditamento os Anexos I, II, III e IV e o Termo Cooperação nº 01/2021, firmado entre o Banco do Brasil e a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .

    1. O pagamento dos salários dos empregados pela empresa CONTRATADA deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

    1. A Contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

    1. A Contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhida.

    1. A Contratada deverá oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.

    1. A Contratada obriga-se a enviar, junto com a nota fiscal, mensalmente, por meio de e-mail à fiscalização, planilha de frequência, em formato “.pdf” e “.xlsx”, conforme anexo I.
      JFRJTER202400340A

    1. A Contratada obriga-se a instalar PONTO BIOMÉTRICO COM SOFTWARE, no prazo de 30 dias úteis, a partir da assinatura do Termo Contrato, em local previamente autorizado pela Contratante, para registro diário dos horários de início e fim da jornada de trabalho dos

PODER JUDICIÁRIO

1575
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

# seus empregados nas dependências da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, bem como dos intervalos regulamentares, emitindo relatórios diários e mensais discriminados para o Contratante.

    1. A Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva do EQUIPAMENTO DE PONTO BIOMÉTRICO e manutenção de software, incluindo troca de peças. O equipamento deverá ser substituído, no prazo de até 15 dias úteis da ocorrência do evento, caso seja necessária a retirada desse para manutenção ou seja considerado irrecuperável.

    1. A Contratada obriga-se a dar acesso aos dados do controle do ponto eletrônico, possibilitando ao Contratante a elaboração de planilha de controle de frequência para fins de pagamento. É vedada ao CONTRATANTE a alteração de qualquer dado eletrônico acessado atendendo à legislação em vigor, conforme estipulado pelo Ministério do Trabalho.

    1. A Contratada deve encaminhar para a fiscalização, por meio de e-mail, semanalmente, o arquivo AFD, com registro de marcação de ponto do tipo "3" da Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. O arquivo AFD deve ser composto de todos os arquivos AFD de todos os relógios de um determinado dia.

    1. A Contratada deve encaminhar, mensalmente, por meio de e-mail, o relatório gerado pelo software do ponto biométrico, que retrate a frequência do mês anterior, em formato pdf.

    1. Caso não seja possível o envio do arquivo AFD, a Contratada deverá,
no prazo de dois dias úteis, justificar expressamente o motivo, e enviar à
fiscalização, semanalmente, até o segundo dia útil da semana subsequente, a planilha de frequência, conforme anexo I, por e-mail, no formato xlsx, somente para os dias não contemplados pelo arquivo AFD.

    1. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
JFRJTER202400340A

  1. Do Pagamento

    1. O pagamento será mensal e a Nota Fiscal deverá ser apresentada até o 10º (décimo) dia útil de cada mês subsequente ao mês de medição.

  1. Do Instrumento de Medição de resultado ( IMR )

JFRJTER202400340A
PODER JUDICIÁRIO

1576
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.

A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função dos indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade e desempenho.

Caso não atingido o nível esperado de qualidade de prestação do serviço, o valor mensal a ser pago à Contratada será reduzido, conforme os índices de desconto da manutenção preventiva e corretiva.

O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio do IMR será de 30 dias.

    1. Manutenção Preventiva
Finalidade: Garantir as condições operacionais das áreas da SJRJ. Meta a cumprir: Executar 100% das tarefas de Manutenção Preventiva estabelecidas nesse Termo de Referência.

Instrumento de medição: Plano de Manutenção Preventiva

Periodicidade: Mensal.

Mecanismo de cálculo:

Faixa= Total de preventivas realizadas X100 / (Total de preventivas previstas no TR-Preventivas Justificadas*)

Vigência: A partir do início da vigência do contrato e durante toda a vigência contratual.

Faixas de ajuste de pagamento:

TABELA DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO PAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO
% de desconto na fatura mensal (até o limite de 2 , 5 % de desconto)	Faixas do percentual de serviços executados no m (Baseado no total de preventivas que devem se realizadas no mês)
0% da fatura mensal de mão de obra	Para a faixa de 100% a 95% dos serviços executados

PODER JUDICIÁRIO

1577
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

1% da fatura mensal de mão de obra	Para a faixa de 85,0% a 94,9% dos serviços executados
2% da fatura mensal de mão de obra	Para a faixa de 75,0% a 84,9% dos serviços executados
2,5% da fatura mensal de mão de obra	Para a faixa de 70,0% a 74,9% dos serviços executados
2,5% + caracterização de inexecução parcial da fatura mensal de mão de obra	Para menos de 70% de preventivas realizada caracterização de inexecução parcial do contrato

OBS: Os percentuais de desconto incidirão sobre todas as faturas referentes à mão de obra alocada regular do mês em fechamento, independente da localidade que não cumpriu o percentual mínimo exigido.

Preventivas Justificadas são aquelas que a sua não realização se deu por questões de ordem técnica/administrativa da SJRJ, por sua grandeza e complexidade ou por necessidade de materiais que não são usuais, a ser analisado individualmente pela Fiscalização do Contrato.

As justificativas deverão ser enviadas dentro do mês de realização e aceitas pela fiscalização.

7..2.3. Manutenção Corretiva

Finalidade: Garantir as condições operacionais das áreas da SJRJ no menor tempo possível, com qualidade e em conformidade com as exigências dos clientes.

Meta a cumprir: Executar 100% das Solicitações de Serviço de Manutenção Corretiva relativas aos serviços regulares, cujo atendimento deverá ser realizado pelos seguintes profissionais: pedreiro, bombeiro, gesseiro, serralheiro e supervisor, conforme prazos estabelecidos no item “Prazos de conclusão do atendimento ao chamado”

Instrumento de medição: Sistema informatizado de Solicitação de Serviços (SIGA - Solicitação de Serviço (SR) eletrônica) Forma de acompanhamento: Solicitação de Serviço (SR) eletrônica.
JFRJTER202400340A

Periodicidade: Mensal.

Mecanismo de Cálculo:

JFRJTER202400340A
PODER JUDICIÁRIO

1578
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Faixa= SR Corretiva concluída x 100 / (total de SR recebidas- total de SR com justificativa aceita*)

Vigência: A partir do início da vigência do contrato e durante toda a vigência contratual.

Faixas de ajuste de pagamento:

TABELA DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO PAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO
% de desconto na fatura mensal (até o limite de 2,5% de desconto)	Faixas do percentual de serviços executados no mê respeitando-se o prazo máximo par atendimento estabelecido no item “Prazos d conclusão do atendimento ao chamado” (Basead no total de corretivas que devem ser realizada no mês)
0% sobre todas as faturas mensais de mão de obra	Para a faixa de 95% a 100% dos serviços executados
1% sobre todas as faturas mensais de mão de obra	Para a faixa de 85,00% a 94,9% dos serviços executados
2,0% sobre todas as faturas mensais de mão de obra	Para a faixa de 75,00% a 84,9% dos serviços executados
2,5% sobre todas as faturas mensais de mão de obra	Para a faixa de 70,00% a 74,9% dos serviços executados
2,5% sobre todas as faturas mensais de mão de obra + caracterização de inexecução parcial da fatura mensal de mão de obra	Para menos de 70% de corretivas realizada caracterização de inexecução parcial do contrato

PODER JUDICIÁRIO

1579
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

OBS.:Os percentuais de desconto incidirão sobre todas as faturas referentes à mão de obra alocada regular do mês em fechamento, independente da localidade que não cumpriu o percentual mínimo exigido.

SR com justificativa aceita são aquelas que, embora pendentes por não terem sido concluídas no prazo contratual, a sua não conclusão se deu por impedimento de realização dos serviços por questões de ordem técnica/administrativa da SJRJ ou por sua grandeza e complexidade, a ser analisado individualmente pela Fiscalização do Contrato.

As justificativas deverão ser enviadas dentro do prazo de execução, conforme item “Prazos de conclusão do atendimento ao chamado” e aceitas pela fiscalização.

Na Tabela do Instrumento de Medição do Resultado de manutenção corretiva, não será considerada as SRs abertas para execução de Adequação Física, modernização, devido a necessidade de planejamento mais técnico e análise da fiscalização junto ao cliente/usuário que definam as ações de operação e viabilidade.

O IMR referente a manutenção preventiva, corretiva se acumulam entre si, podendo gerar descontos cumulativos do valor do somatório das notas fiscais a serem pagas para a contratada pelo limite de 10% de desconto. Para aplicação do IMR será considerado o somatório das notas fiscais referentes a mão de obra do mês de referência.

A utilização do IMR não impede a aplicação de qualquer Sanção
Administrativa/Penalidade (item 11 do Termo de Referência ) pela não
realização da manutenção corretiva ou preventiva no prazo ou na qualidade descrita nesta Especificação Técnica.

    1. Será indicada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

Não produziu os resultados acordados;
Deixou de executar ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas ou

Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
JFRJTER202400340A

    1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

    1. Para fins de pagamento, a aferição da execução contratual considerará os seguintes critérios:

7.1.5.1. Para os serviços regulares, será emitida 1 (uma) Nota Fiscal, cujos valores serão relativos aos serviços permanentes, efetivamente

PODER JUDICIÁRIO

1580
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

prestados, considerando-se o(s) desconto(os) relativo(s) à(s) falta(s) de profissional(is) sem substituição que tenham ocorrido. A Nota Fiscal referente aos serviços permanentes deverá vir acompanhadas d(o)a:

Planilha de Frequência – Medição;
Anexo I- Frequência assinada pelo preposto da contratada; Anexo II- Relatório de Ausências, assinada pelo preposto da CONTRATADA;
Da documentação descrita no item 7.1.5.1 e dos atestos dos serviços pelo supervisor da SESOP (Seção de Serviços Operacionais) de cada localidade;

    1. No caso de pagamento de materiais e peças de reposição, deverá ser emitida 1 (uma) Nota Fiscal acompanhada do ANEXO- UTILIZAÇÃO MATERIAL ADQUIRIDO, de ambas as especialidades.

    1. Para o pagamento dos serviços eventuais, especializados e horas extras, deverão ser emitidas Notas Fiscais para cada localidade onde o serviço foi executado.

    1. As Notas Fiscais referentes aos serviços eventuais e especializados deverão estar acompanhadas das Planilhas Serviços Eventuais e Especializados, ANEXO- PLANILHA SERVIÇOS EVENTUAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, de ambas as especialidades, onde serão relacionados aos serviços executados, no mês em referência, os respectivos locais de execução, as datas de atendimento e as quantidades utilizadas.

    1. As Notas Fiscais referentes às horas extras deverão estar acompanhadas de Planilha, ANEXO- HORAS EXTRAS, de ambas as especialidades, onde serão relacionadas todas as informações acima e, ainda, o nome e cargo do profissional.

    1. Na Nota Fiscal, deverão constar os seguintes dados:

Razão Social, Endereço e CNPJ de acordo com o Termo de Contrato; Dados Bancários para crédito evidenciados;
Destinatário da Nota Fiscal em nome da “JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO” – CNPJ 05.424.540/0001-16;

Descrição do serviço;
Mês da prestação dos serviços.
JFRJTER202400340A

  1. Do recebimento

    1. Os serviços serão recebidos
# provisoriamente,
no prazo de cada
medição mensal, a contar do 10º (décimo) dia útil da apresentação da Fatura
/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, pelo fiscal técnico mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

PODER JUDICIÁRIO

1581
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

      1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços, totalmente, até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

      1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

      1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    1. Os serviços serão recebidos definitivamente, através do atesto da
fiscalização e gestão da CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante pagamento detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
checklist de

      1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;
      2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

      1. Emitir Termo Circunstanciado /
checklist,
que comprove o
atendimento das exigências contratuais, para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
JFRJTER202400340A

      1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, desde que não haja pendências relativas à etapa de recebimento provisório.

PODER JUDICIÁRIO

1582
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

    1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, comunica-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

    1. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
    2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execução do contrato.

  1. Prazo de pagamento

    1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo a cada medição e em se tratando da última medição somente após recebimento definitivo do objeto.

  1. Forma de pagamento

    1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

    1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
JFRJTER202400340A

  1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

    1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO.

PODER JUDICIÁRIO

1583
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

  1. Exigências de habilitação

    1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

      1. Qualificação Técnica Exigida

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, que comprove a atividade relacionada com o objeto da presente licitação, em plena validade;
Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido
(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
Manutenção de instalações prediais civis e elétricas em área mínima de 45.000 m² ( quarenta e cinco mil metros quadrados ). Área mínima suficiente para avaliar o desempenho da contratada em termos de assistência e cobertura para as edificações prediais.
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. Ou seja é admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o item.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão de contrato com no mínimo 1 (um) ano de execução ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução
A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.2 Qualificação Técnico Profissional Civil

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, cerificados pelo CREA/CAU, comprobatório
JFRJTER202400340A
(s) de execução de serviços de manutenção predial civil pelo profissional responsável técnico na área de engenharia civil ou arquitetura.

      1. Qualificação Técnico-Profissional Elétrica

PODER JUDICIÁRIO

1584
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, cerificados pelo CREA, comprobatório(s) de execução de serviços de manutenção predial elétrica pelo profissional responsável técnico na área de engenharia elétrica.

      1. Para o caso de Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, não será necessária a Certidão de Acervo Técnico – CAT ou outro registro no CREA e/ou órgão afim.

    1. Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.

    1. O profissional designado como responsável técnico pelos serviços
deverá ter seu vínculo comprovado da seguinte forma:

No caso de ser sócio proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico”.
No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
Ou, ainda, apresentação de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado ,com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA

/CAU, desde que acompanhada de anuência do mesmo (conforme Acórdão 1806/2015-TCU-Plenário).
JFRJTER202400340A

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JFRJTER202400340A
PODER JUDICIÁRIO

1585
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme
# Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/0034:

TABELA 1 - CIVIL / ELÉTRICA
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÂO	PONTUAÇÃ O	INCIDÊNCI
1	Deixar de cumprir os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, conforme item 5.4 e outros do Termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
2	Deixar o colaborador sem uniforme no trabalho. Descumprimento do item 5.9 do Termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
3	Deixar de efetuar a troca de uniforme a cada seis meses. Descumprimento do item 5.9 do Termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
4	Deixar de fornecer EPI para os colaboradores,. Descumprimento do item 5.4.4.5 do Termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
5	Apresentar EPI fora do prazo de validade ou sem o C.A. Descumprimento do item 5.4.4.5 do Termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
6	Deixar de fornecer ferramentas ou equipamentos adequados ao trabalho. Deixar de cumprir o item 5.4.4.3 do termo de Referência	1	Por ocorrência, sobr valor mensal nota fis medição

PODER JUDICIÁRIO

1586
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

7	Deixar de substituir profissionais faltosos ou substituí-los por categoria diversa a do substituído	1	Por ocorrência, sobr valor mensal da Not da localidade
8	Manter funcionário sem qualificação para executar serviços contratados	3	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
9	Retirar funcionário ou encarregados dos serviços durante expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE	3	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
10	Deixar de Executar, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	5	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição
11	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause lesão corporal ao público.	10	Por ocorrência, sobr valor da mensal nota de medição

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria;

    1. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (vinte por cento) do valor contratual;

    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      JFRJTER202400340A

  1. Também poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ- PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mesmo que não esteja explícitas neste documento.

MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO

JFRJTER202400340A
PODER JUDICIÁRIO

1587
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

COORDENADOR COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

MARCO ANTÔNIO COZER PINTO SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

MOISÉS PITANGUI MAIA SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL
Diretor da SIE, em exercício
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE INFRAESTRUTURA