EMPRESA:	B.D.I.	Encargos
%	Desonerado/
JFRJSEC202400087A
onerado: 0,00%
ANEXO A04 - PLANILHA ORCAMENTÁRIA
REFORMA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE VOLTA RED			ONDA
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES			R$ 0,00
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2		0,00
1.2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C / ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE / MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	2,4		0,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	44		0,00
1.4	DUTO DE ENTULHO, INCLUSO 4 BOCAS COM SUPORTE, DUTOS RETOS E REFORÇOS DAS CURVAS - LOCAÇÃO.	MÊS	120		0,00
1.5	INSTALAÇÃO DUTO ENTULHO NA FACHADA FRONTAL.	UN	2		0,00
1.6	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO / CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE / CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR / UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	36		0,00
1.7	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE / TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* / M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS / E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	64		0,00
1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	32		0,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 150 MICRAS, PESADA, PARA PROTEÇÕES DIVERSAS	M²	200		0,00
1.10	VARREÇÃO DE PISOS DIVERSOS COM VASSOURA DE PIAÇAVA	MÊS	12		0,00
1.11	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE / METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	8		0,00
1.12	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	30		0,00
1.13	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	72,51		0,00
1.14	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	28		0,00
1.15	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	700		0,00
1.16	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	220		0,00
1.17	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	109		0,00
2	ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS			R$ 0,00
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R$ 0,00
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9,2		0,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,282		0,00
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,407		0,00
2.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,6501		0,00
2.1.5	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,7		0,00
2.1.6	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m²	11,33		0,00
2.1.7	REMOÇÃO DE PORTAS	un.	44		0,00
2.1.8	RETIRADA PORTA DE ACO	m²	18,653		0,00

2.1.9	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	17,3664		0,00
2.1.10	RETIRADA DE RODAPÉ DE GRANITO	m	101,2		0,00
2.1.11	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	169,26		0,00
2.1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	179,08		0,00
2.1.13	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10		0,00
2.1.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	219,8		0,00
2.1.15	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM	m²	183,41		0,00
2.1.16	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,78		0,00
2.1.17	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	183,41		0,00
2.1.18	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM / RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE / EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m²	72,57		0,00
2.1.19	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS	M	36,74		0,00
2.1.20	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	562,02		0,00
2.1.21	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35		0,00
2.1.22	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	3,58		0,00
2.1.23	Retirada de aduela em granito	m	39,4		0,00
2.1.24	RETIRADA ARMARIOS EMBUTIDOS	m²	3,79		0,00
2.1.25	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CAIXA D'ÁGUA	KG	75		0,00
2.1.26	RETIRADA DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO (RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS)	UN	41		0,00
2.1.27	RETIRADA DE ESCADA METÁLICA, INCLUSIVE CORRIMÃO E GUARDACORPOS EXISTENTES NO LOCAL	un.	1		0,00
2.1.28	RETIRADA DE PERSIANA VERTICAL	m²	28,8		0,00
2.1.29	RETIRADA CUIDADOSA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - FACHADA FRONTAL	m²	9,72		0,00
2.1.30	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	7		0,00
2.2	PAREDES E PAINÉIS			R$ 0,00
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA / HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	198,17		0,00
2.2.2	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL-RU)	m²	313,58		0,00
2.2.3	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL-RF)	m²	15,32		0,00
2.2.4	DIVISÓRIAS DRYWALL - RU - ESTRUTURAS SIMPLES PARALELAS	m²	25,34		0,00
2.2.5	DIVISÓRIAS DRYWALL - RF - ESTRUTURAS SIMPLES PARALELAS	m²	7,08		0,00
2.2.6	FECHAMENTO DE SHAFTS EM DRYWALL - RU - UMA FACE	m²	159,44		0,00
2.2.7	SUPORTES DE CARGAS	Un.	31		0,00
2.2.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,94		0,00
2.2.9	ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 20X20X6,5CM	m²	1,36		0,00
2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES			R$ 0,00
2.3.1	CHAPISCO E EMBOÇO, ACABAMENTO SARRAFEADO OU CAMURÇADO	m²	205,85		0,00
2.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICA 7,5x7,5 CM – GLACIER MATE	m²	50		0,00

JFRJSEC202400087A

2.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS / TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	596,37		0,00
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			R$ 0,00
2.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VIAPLUS 7000 OU SIMILAR	m²	112,1		0,00
2.5	REVESTIMENTOS DE PISOS			R$ 0,00
2.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	0,26316		0,00
2.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO / MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, / ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	337,44		0,00
2.5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA	M	9,2		0,00
2.5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM / CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO / CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2,28		0,00
2.5.5	RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO	m²	1		0,00
2.5.6	PISO PORCELANATO 90x90 CM	m²	61,44		0,00
2.5.7	PISO PORCELANATO 60x60 CM	m²	247,59		0,00
2.5.8	PISO PORCELANATO 60x60 CM - CINZA	m²	50		0,00
2.5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	146,15		0,00
2.5.10	PISO VINÍLICO EM RÉGUAS COLADO	m²	424,74		0,00
2.6	RODAPÉS			R$ 0,00
2.6.1	RODAPÉ EM PORCELANATO PANNA PLUS NA 10X60 CM	M	176,35		0,00
2.6.2	RODAPÉ EM PORCELANATO PLATINA NA 14,5X60 CM	M	37,84		0,00
2.6.3	RODAPÉ EM PORCELANATO MINIMUM CIMENTO PO RS 14,5X90	M	57,4		0,00
2.6.4	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370		0,00
2.7	REVESTIMENTOS DE TETO			R$ 0,00
2.7.1	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE LÃ DE VIDRO 125 X 62,5 CM	m²	209,4		0,00
2.7.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	491,68		0,00
2.7.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	10		0,00
2.8	ESQUADRIAS DE MADEIRA			R$ 0,00
2.8.1	P1 - PORTA SEMI-OCA 70CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	20		0,00
2.8.2	P2 - PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	28		0,00
2.8.3	P2-PCD - PORTA SEMI-OCA 86CM - LAMINADO MELAMÍNICO - PCD	UN	5		0,00
2.8.4	P2-V PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO E VISOR	UN	3		0,00
2.8.5	P2-VV PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO, VISOR E VENEZIANA INDEVASSÁVEL	UN	3		0,00
2.8.6	P3-CO - PORTA SEMI-OCA DE CORRER 90CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	3		0,00
2.8.7	P DIV - PORTA DE BOX SANITÁRIO - 0,60 X 1,80 M EM TS 10 MM	UN	5		0,00
2.9	ESQUADRIAS DE AÇO			R$ 0,00
2.9.1	PE-1 PORTA BLINDADA TIPO II - ACAUTELAMENTO	UN	1		0,00
2.9.2	PE-2 PORTA EM GRADE PARA CARCERAGEM	UN	2		0,00
2.10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			R$ 0,00
2.10.1	PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO	un.	3		0,00
2.10.2	PA2 - PORTA EM ALUMÍNIO - VENEZIANA - 1,20 x 1,25	un.	1		0,00

JFRJSEC202400087A

2.10.3	PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO - VENEZIANA - 1,20 X 1,45	un.	1		0,00
2.10.4	J1 - JANELA ALUMÍNIO 1,80 X 1,80	UN	1		0,00
2.10.5	J2 - JANELA ALUMÍNIO 0,58 X 0,58	UN	1		0,00
2.10.6	J3 - JANELA ALUMÍNIO 0,70 X 0,70	UN	14		0,00
2.10.7	J4 -JANELA ALUMÍNIO 1,00 X 1,20	UN	1		0,00
2.10.8	J5 - JANELA ALUMÍNIO 1,00 X 1,18 - VIDRO FIXO	UN	3		0,00
2.10.9	J6 - JANELA ALUMÍNIO 3,00 X 0,50 - VIDRO DUPLO FIXO	m²	3		0,00
2.10.10	ESQUADRIA HALL DE ACESSO - PORTA E VIDRO FIXO	UN	1		0,00
2.10.11	PORTA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA	UN	1		0,00
2.11	SERRALHERIA			R$ 0,00
2.11.1	MÃO FRANCESA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MARCA DORVO, MEDIDAS DE 47CM X 22CM PARA DOIS PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	18		0,00
2.11.2	MÃO FRANCESA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MARCA DORVO, MEDIDAS DE 35CM X 22CM PARA DOIS PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	6		0,00
2.11.3	REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - FACHADA FRONTAL	m²	9,72		0,00
2.11.4	MOLDURA DE CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	15		0,00
2.11.5	PORTA DE AÇO DE ENROLAR AUTOMATIZADA 400KG - HALL DE ENTRADA	UN	1		0,00
2.11.6	PORTA DE AÇO DE ENROLAR AUTOMATIZADA 300KG - GARAGEM	UN	1		0,00
2.11.7	LAMBRI EM ALUMINIO ANODIZADO - TIPO RIPADO	m²	32,31		0,00
2.11.8	ESTRUTURA AUXILIAR PARA ESQUADRIA - HALL DE ACESSO	Un.	1		0,00
2.12	ELEMENTOS EM GRANITO			R$ 0,00
2.12.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	68,2		0,00
2.12.2	ADUELAS EM GRANITO BRANCO, LARGURA 19CM, E=2CM, CONFORME / PROJETO DE ARQUITETURA, ASSENTENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTE NA COR DA PEDRA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	20		0,00
2.12.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO CONFORME PROJETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	16,71		0,00
2.12.4	BANCADA DE GRANITO POLIDO BRANCO MARFIM PARA PIA DE COZINHA OU BANHEIRO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M²	7		0,00
2.12.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO BRANCO CONFORME / PROJETO, L = 20 CM, POLIDO EM AMBAS AS BORDAS COM DUAS / PINGADEIRAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE NA MESMA COR DA PEDRA. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ASSENTAMENTO.	M	20		0,00
2.12.6	PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM, LARGURA = 17CM, ASSENTENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3		0,00
2.13	PINTURA			R$ 0,00
2.13.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	203,15		0,00
2.13.2	PINTURA EM ALVENARIA E EM DRYWALL	m²	1591,75		0,00
2.13.3	PINTURA EM FORRO DE GESSO COMUM E EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	491,68		0,00
2.13.4	ENVERNIZAMENTO DE JOGOS COMPLETOS DE ADUELAS E ALIZARES	m²	187,48		0,00
2.14	FERRAGENS			R$ 0,00
2.14.1	Fechadura Externa	UN	37		0,00
2.14.2	Fechadura Banheiro	UN	22		0,00

JFRJSEC202400087A

2.14.3	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA E PUXADOR	Un.	3		0,00
2.15	LOUÇAS E METAIS			R$ 0,00
2.15.1	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	22		0,00
2.15.2	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PCD	UN	5		0,00
2.15.3	MICTÓRIO EM LOUÇA E VÁLVULA PARA MICTÓRIO	UN	1		0,00
2.15.4	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA – CELITE CITY	UN	24		0,00
2.15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6		0,00
2.15.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5		0,00
2.15.7	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX	UN	3		0,00
2.15.8	CUBA REDONDA EM AÇO INOX	UN	1		0,00
2.15.9	VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO EM METAL PARA PIA DE COZINHA	Un.	4		0,00
2.15.10	ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO	Un.	24		0,00
2.15.11	DUCHA HIGIÊNICA NOVA LOGGICA DOCOL	Un.	24		0,00
2.15.12	TORNEIRA DE BANCA COM SAÍDA LATERAL	Un.	4		0,00
2.15.13	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un.	30		0,00
2.15.14	TORNEIRA TANQUE COM AREJADOR	Un.	5		0,00
2.15.15	ACESSÓRIOS PARA TANQUE	Un.	5		0,00
2.15.16	GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO	UN	37		0,00
2.15.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL EM INOX, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2		0,00
2.15.18	CHUVEIRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2		0,00
2.16	ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO			R$ 0,00
2.16.1	ESPELHO 4mm	m²	13,68		0,00
2.16.2	PAPELEIRA DE SOBREPOR	Un.	27		0,00
2.16.3	CABIDE METÁLICO	Un.	27		0,00
2.16.4	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 40 cm.	UN	5		0,00
2.16.5	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 80 cm.	UN	12		0,00
2.16.6	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 70 cm.	UN	6		0,00
2.16.7	Barra de apoio "U" em inox 304, diâmetro 1. 1/4",, com 30 cm.	UN	5		0,00
2.17	DIVERSOS			R$ 0,00
2.17.1	BATEDOR DE PORTA	Un.	53		0,00
2.17.2	GUARDA CORPO - PADRÃO COGUMELO COM SEMI-BARRA GREGA (h=1.10m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,15		0,00
2.17.3	ESCADA MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, DO FABRICANTE COGUMELO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO.	UN	1		0,00
2.17.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	67,4204		0,00
2.18	FACHADA VENTILADA			R$ 0,00
2.18.1	SISTEMA DE FACHADA VENTILADA PARA PORCELANTO, EXCLUSIVE / ESTE, ESTRUTURADA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO OS / FIXADORES, MENSULAS, GANCHOS, SEPARADORES E DEMAIS / ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS / E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO.	M²	172		0,00

JFRJSEC202400087A

2.18.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM / APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO / DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS / NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2/MES	411		0,00
2.18.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRA, INCLUSIVE TELA DE PREOTEÇÃO E APARA LIXO	UN	1		0,00
2.18.4	PORCELANATO PORTOBELLO 60X120 MODELO HIT GRIS NATURAL PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA VENTILADA. FORNECIMENTO.	M²	176,74		0,00
2.18.5	APLICAÇÃO DE RESINA DE POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV E MANTA / DE FIBRA DE VIDRO, GRAMATURA DE 200G, NO TARDOZ DAS PLACAS DE PORCELANATO. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E APLICAÇÃO.	M²	172		0,00
2.18.6	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PINTADO, LARGURA ATÉ 50CM. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO TOPO DAS FACHADAS VENTILADAS.	M	18,26		0,00
2.18.7	PROJETO EXECUTIVO FACHADA VENTILADA	UN	1		0,00
3	ESTRUTURA			R$ 0,00
3.1	SONDAGEM DO TERRENO			R$ 0,00
3.1.1	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE / PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO / CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	30		0,00
3.1.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	2		0,00
3.2	ESCAVAÇÃO/ATERRO/COMPACTAÇÃO			R$ 0,00
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA / COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,7		0,00
3.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA / COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10		0,00
3.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 / M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	16		0,00
3.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,5		0,00
3.2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	58		0,00
3.3	CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS			R$ 0,00
3.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES / EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA / HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	42		0,00
3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1025		0,00
3.4	ESTRUTURAS, FÔRMAS E ESCORAMENTOS			R$ 0,00
3.4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	62		0,00
3.4.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: / KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	17		0,00
3.4.3	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	5		0,00
3.4.4	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	12		0,00
3.4.5	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	21		0,00
3.4.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	65		0,00

JFRJSEC202400087A

3.4.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12		0,00
3.4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	11		0,00
3.4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	70		0,00
3.4.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E / ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	50		0,00
3.4.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	38		0,00
3.4.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	72		0,00
3.4.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	33		0,00
3.4.14	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,8		0,00
3.4.15	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,7		0,00
3.4.16	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	262,7		0,00
3.4.17	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	112,3		0,00
3.4.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140		0,00
3.4.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144		0,00
3.4.20	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378		0,00
3.4.21	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55		0,00
3.4.22	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	196		0,00
3.4.23	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106		0,00
3.4.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,7		0,00
3.4.25	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO / VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	265		0,00
3.4.26	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO / VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27		0,00
3.4.27	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34		0,00
3.4.28	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,9		0,00
3.4.29	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4		0,00
3.4.30	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK / 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,3		0,00
3.4.31	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,9		0,00

JFRJSEC202400087A

3.4.32	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	3,4		0,00
3.4.33	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS / OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,5		0,00
3.4.34	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - / LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,6		0,00
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R$ 0,00
3.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	89		0,00
3.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO / MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS / SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	49		0,00
3.5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	59		0,00
3.5.4	RETIRADA MANUAL DE PISO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	195		0,00
3.5.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA / COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,5		0,00
3.5.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE / CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1		0,00
3.5.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020_PA	M²	31		0,00
3.5.8	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	9		0,00
3.5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO E/OU VÉU DE POLIÉSTER + GELCOAT	M²	160		0,00
3.6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS			R$ 0,00
3.6.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	UN	1		0,00
4	HIDROSSANITÁRIO			R$ 0,00
4.1	Serviços Complementares			R$ 0,00
4.1.1	4° Andar			R$ 0,00
4.1.1.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	20		0,00
4.1.1.2	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	20		0,00
4.1.1.3	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	4		0,00
4.1.1.4	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	9		0,00
4.1.2	3° Andar			R$ 0,00
4.1.2.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	10		0,00
4.1.2.2	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	10		0,00
4.1.2.3	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	2		0,00
4.1.2.4	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4		0,00
4.1.3	2° Andar			R$ 0,00
4.1.3.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	15		0,00
4.1.3.2	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	15		0,00
4.1.3.3	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	2		0,00

JFRJSEC202400087A

4.1.3.4	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	6		0,00
4.1.4	1° Andar			R$ 0,00
4.1.4.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	22		0,00
4.1.4.2	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	22		0,00
4.1.4.3	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	3		0,00
4.1.4.4	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	6		0,00
4.1.5	Térreo			R$ 0,00
4.1.5.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	35		0,00
4.1.5.2	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	35		0,00
4.1.5.3	Fechamento parcial de calha de coleta de águas pluviais, fundo terreno VR.	un	1		0,00
4.1.6	Cobertura			R$ 0,00
4.1.6.1	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	5		0,00
4.1.6.2	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4		0,00
4.2	Serviços Civis			R$ 0,00
4.2.1	Instalações de Água Fria			R$ 0,00
4.2.1.1	Barrilete Cobertura			R$ 0,00
4.2.1.1.1	Instalação de Barrilete na SJRJ-VR	un	1		0,00
4.2.1.2	4º Andar			R$ 0,00
4.2.1.2.1	Instalação de Agua Fria em Banheiro para Juízes	un	1		0,00
4.2.1.2.2	Depósito	un	1		0,00
4.2.1.2.3	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1		0,00
4.2.1.2.4	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1		0,00
4.2.1.3	3° Andar			R$ 0,00
4.2.1.3.1	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.3.2	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1		0,00
4.2.1.3.3	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1		0,00
4.2.1.4	2° Andar			R$ 0,00
4.2.1.4.1	Copa 2° andar	un	1		0,00
4.2.1.4.2	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.4.3	WC PCD	un	1		0,00
4.2.1.5	1° Andar			R$ 0,00
4.2.1.5.1	Copa 2° andar	un	1		0,00
4.2.1.5.2	WC PCD	un	1		0,00
4.2.1.5.3	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.5.4	Banheiro 1° Andar VR	un	1		0,00
4.2.1.6	Térreo			R$ 0,00
4.2.1.6.1	WC dos Terceirizados	un	1		0,00
4.2.1.6.2	Copa 2° andar	un	1		0,00

JFRJSEC202400087A

4.2.1.6.3	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.6.4	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.6.5	COPA 3° Andar	un	1		0,00
4.2.1.6.6	Banheiro Masculino e PCD Térreo	un	1		0,00
4.2.1.6.7	Atendimento Térreo	un	1		0,00
4.2.1.6.8	Instalação Hidráulica dos banheiros carceragem	un	1		0,00
4.2.1.7	Colunas de Abastecimento			R$ 0,00
4.2.1.7.1	Instalação de coluna de Abastecimento de Água Fria VR	un	3		0,00
4.2.1.7.2	Instalação do tubo de recalque	un	1		0,00
4.3	Instalações de Esgoto			R$ 0,00
4.3.1	4° Andar			R$ 0,00
4.3.1.1	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.1.2	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1		0,00
4.3.1.3	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.1.4	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.2	3° Andar			R$ 0,00
4.3.2.1	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.2.2	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1		0,00
4.3.2.3	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.3	2° Andar		1	R$ 0,00
4.3.3.1	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1		0,00
4.3.3.2	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1		0,00
4.3.3.3	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.4	1° Andar			R$ 0,00
4.3.4.1	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1		0,00
4.3.4.2	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1		0,00
4.3.4.3	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1		0,00
4.3.4.4	JFRJ - Esgoto WC 1° andar	un	1		0,00
4.3.5	Térreo			R$ 0,00
4.3.5.1	JFRJ - Esgoto Banheiro Terceirizados Térreo	un	1		0,00
4.3.5.2	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1		0,00
4.3.5.3	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1		0,00
4.3.5.4	JFRJ - Esgoto Perícia 1	un	1		0,00
4.3.5.5	JFRJ - Esgoto Perícia 2	un	1		0,00
4.3.5.6	JFRJ - Esgoto Banheiros Masc. Fem. PCD Térreo	un	1		0,00
4.3.5.7	JFRJ - Esgoto Perícia 1	un	1		0,00
4.3.5.8	JFRJ - Esgoto WC 1° andar	un	2		0,00
4.3.6	Condutos Verticais			R$ 0,00
4.3.6.1	JFRJ - Tubo de Queda 2	un	1		0,00
4.3.6.2	Copia - JFRJ - Tubo de Queda 3	un	1		0,00
4.3.6.3	JFRJ - Tubo de Ventilação 2	un	1		0,00
4.3.6.4	JFRJ - Tubo de Ventilação 2	un	1		0,00

JFRJSEC202400087A

4.3.6.5	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1		0,00
4.3.6.6	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1		0,00
4.3.6.7	JFRJ - Tubo de Ventilação 5	un	1		0,00
4.3.6.8	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1		0,00
4.3.6.9	Retirada de 1 condutor vertical de águas pluviais.	un	1		0,00
4.3.6.10	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO / INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM / GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	18		0,00
4.3.6.11	Substituição das tampas de caixas de passagem localizadas no térreo do imóvel	un	10		0,00
4.3.6.12	Instalação de coletores de águas pluviais na cobertura do prédio ANEXO	un	1		0,00
4.4	Telhado			R$ 0,00
4.4.1	Substituição do Telhado			R$ 0,00
4.4.1.1	Substituição do Telhado de VR	un	1		0,00
4.4.1.2	Revisão de madeiramento de telhado	un	1		0,00
4.4.1.3	TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM	m²	132		0,00
4.4.1.4	Instalação de Telhado Novo em VR	un	1		0,00
4.4.1.5	Execução de alçapão para acesso ao barrilete	un	1		0,00
4.4.1.6	Execução de chapím sobre platibandas	un	1		0,00
4.4.1.7	Recuperação e impermeabilização da calha do telhado	un	1		0,00
4.4.1.8	Pintura Platibanda VR	un	1		0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA			R$ 0,00
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS			R$ 0,00
5.1.1	Padrão de medição de energia elétrica - LIGHT. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.2	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.3	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 300A (tipo caixa moldada), com barramentos 350A, capacidade de no mínimo 69 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QGARC) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.4	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, disjuntor geral de 100A (tipo caixa moldada), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 21 divisões modulares tipo caixa molda, porta, espelho, identificação (QDE) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.5	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 80A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 39 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL2) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.6	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 44 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDLT) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.7	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 60A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 47 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL1) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.8	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 70A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 47 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL3) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.9	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 60A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 27 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL4) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.10	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR2) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.11	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 22 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QART) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.12	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR1) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.13	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR3) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.14	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR4) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.15	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 125A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 21 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE3) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.16	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 18 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE1) - Fornecimento e instalação..	UN	1		0,00
5.1.17	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE4) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.18	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 15 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTET) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO / GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 / DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1		0,00
5.1.20	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 37 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QCOB) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.21	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QILE) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.22	Quadro de distribuição completo de embutir, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 70A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 60 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDLT1) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.23	Quadro de distribuição completo de embutir, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 18 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE2) - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.24	Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, chapa com espessura mínima de / 18 BWG, para abrigar disjuntor geral de até 125A (tipo mini), interruptor diferencial e supressores de surto sem barramentos fases, somente terra e neutro, porta, espelho, identificação (QE E QELV) - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.25	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, trifásico, de no mínimo 12 divisões modulares, disjuntor geral 32A (tipo mini) porta, espelho, identificação (QOP) - Fornecimento e instalação.	Un	1		0,00
5.1.26	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, monofásico, de no mínimo 8 divisões modulares, disjuntor geral 40A (tipo mini) porta, espelho, identificação (QNB) - Fornecimento e instalação.	Un	1		0,00
5.1.27	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 80KA (norma IEC 60497-2), 600A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.28	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 40A - Fornecimento e instalação.	UN	3		0,00
5.1.29	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 30A - Fornecimento e instalação.	UN	3		0,00
5.1.30	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 60A - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.31	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 70A - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.32	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 80A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.33	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 100A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.34	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 125A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.35	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 60497-2), 300A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.36	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 35KA (norma IEC 60497-2), 300A - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.37	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 80A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	1		0,00
5.1.38	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 70A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2		0,00
5.1.39	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 60A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2		0,00
5.1.40	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.41	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.42	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 125A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2		0,00
5.1.43	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 50A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	4		0,00
5.1.44	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	16		0,00
5.1.45	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	13		0,00
5.1.46	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25- curva C - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.47	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	5		0,00
5.1.48	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	13		0,00
5.1.49	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	67		0,00
5.1.50	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.51	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	15		0,00
5.1.52	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	69		0,00
5.1.53	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.54	Interruptor diferencial DR, tetrapolar, 30mA padrão DIN, 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	12		0,00
5.1.55	Interruptor diferencial DR, tetrapolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.56	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	14		0,00
5.1.57	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25 - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	48		0,00
5.1.58	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar - Fornecimento e instalação.	UN	94		0,00
5.1.59	Supressor de surto classe I, 175 VAC, 90KA, monopolar - Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.1.60	Eletrocalhas perfurada em chapa de aço, pré-zincada, tipo "U", 300x50mm, incluindo, tirantes, curvas e todos os acessórios para montagem e fixação no teto / . Fornecimento e instalação	M	17		0,00
5.1.61	Eletroduto rígido de PVC de 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	42		0,00
5.1.62	Eletroduto rígido de PVC de 2 1/2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	12		0,00
5.1.63	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	49		0,00
5.1.64	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	44		0,00
5.1.65	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	6		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.66	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	5		0,00
5.1.67	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	36		0,00
5.1.68	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	68		0,00
5.1.69	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.	M	108		0,00
5.1.70	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	M	84		0,00
5.1.71	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas no piso , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos. Fornecimento e instalação.	M	30		0,00
5.1.72	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	m	382		0,00
5.1.73	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	m	1120		0,00
5.1.74	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.	M	8		0,00
5.1.75	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	M	642		0,00
5.1.76	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	5		0,00
5.1.77	Caixa metálica para instalação embutida em contrapiso com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de energia (novo padrão). Fornecimento e instalação.	UN	15		0,00
5.1.78	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 4". Fornecimento e instalação.	UN	24		0,00
5.1.79	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	UN	5		0,00
5.1.80	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2". Fornecimento e instalação.	UN	43		0,00
5.1.81	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/ 2". Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.1.82	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/4". Fornecimento e instalação.	UN	59		0,00
5.1.83	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instalação.	UN	115		0,00
5.1.84	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	62		0,00
5.1.85	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 240mm². Fornecimento e instalação.	M	46		0,00
5.1.86	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 95mm². Fornecimento e instalação.	M	432		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.87	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 50mm². Fornecimento e instalação.	M	150		0,00
5.1.88	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 35mm². Fornecimento e instalação.	m	476		0,00
5.1.89	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 25mm². Fornecimento e instalação.	m	487		0,00
5.1.90	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 16 mm². Fornecimento e instalação.	M	488		0,00
5.1.91	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 10 mm². Fornecimento e instalação.	m	1312		0,00
5.1.92	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	M	633		0,00
5.1.93	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 4,0 mm². Fornecimento e instalação.	m	690		0,00
5.1.94	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	360		0,00
5.1.95	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	M	1812		0,00
5.1.96	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm². Fornecimento e instalação.	m	10153		0,00
5.1.97	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	6021		0,00
5.1.98	Cabo de cobre flexível, classe 2, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 240mm². Fornecimento e instalação.	M	108		0,00
5.1.99	Luminária de embutir em forro com quatro lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	107		0,00
5.1.100	Luminária de embutir com duas lâmpadas tubulares de LED 18W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.101	Luminária de embutir com duas lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	43		0,00
5.1.102	Luminária de sobrepor com duas lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio - Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.103	Luminária quadrada tipo spot de embutir, moldura em alumínio, lâmpada dicróca led . Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.1.104	Luminária de sobrepor tipo arandela para uma lâmpada bulbo led de 9W, para uso externo, em alumínio, com grade frontal. Fornecimento e instalação.	UN	39		0,00
5.1.105	Luminária quadrada de embutir com duas lâmpadas led bulbo 9W, sustentadas por arame presas ao teto (laje) . Fornecimento e instalação.	UN	30		0,00
5.1.106	Luminária quadrada de sobrepor com duas lâmpadas led bulbo 9W. Fornecimento e instalação.	UN	10		0,00
5.1.107	Balizador embutido no solo em alumínio preto. Fornecimento e instalação.	UN	3		0,00
5.1.108	Refletor led SMD 50W - Fornecimento e instalação.	UN	4		0,00
5.1.109	Conjunto para ligação de rede WI-FI ( cabo multipolar 3x4,0 mm² - 1kV, HEPR 90º + 01 plugue fêmea de 3 pinos - 20A) . Fornecimento e instalação.	UN	10		0,00
5.1.110	Conjunto para ligação de luminárias (1,20m cabo multipolar 3x1,5 mm² - 1kV 90º HEPR + 01 tomada macho de 3 pinos + 01 tomada fêmea de 3 pinos) . Fornecimento e instalação.	un	201		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.111	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x10,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	18		0,00
5.1.112	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x6,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	55		0,00
5.1.113	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x4,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	24		0,00
5.1.114	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	96		0,00
5.1.115	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	147		0,00
5.1.116	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	48		0,00
5.1.117	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	60		0,00
5.1.118	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	13		0,00
5.1.119	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	7		0,00
5.1.120	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	77		0,00
5.1.121	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado médio) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.1.122	Conjunto com interruptor uma tecla bipolar simples 10A/250V e tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	18		0,00
5.1.123	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem no piso. Fornecimento e instalação.	un	43		0,00
5.1.124	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em calha de balcão. Fornecimento e instalação.	un	9		0,00
5.1.125	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	UN	5		0,00
5.1.126	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	6		0,00
5.1.127	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	40		0,00
5.1.128	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	22		0,00
5.1.129	Conjunto com três interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	8		0,00
5.1.130	Conjunto com 4 interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.131	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.132	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). / Fornecimento e instalação.	un	72		0,00
5.1.133	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	48		0,00
5.1.134	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação baixa). Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	173		0,00
5.1.135	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). / Fornecimento e instalação.	un	136		0,00
5.1.136	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	49		0,00
5.1.137	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação baixa). Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	97		0,00
5.1.138	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	28		0,00
5.1.139	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalaçãp.	UN	69		0,00
5.1.140	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalaçãp.	UN	61		0,00
5.1.141	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	33		0,00
5.1.142	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	25		0,00
5.1.143	Caixa octogonal, 4"x4", em PVC, instalada aparente sobre o forro no teto. Fornecimento e instalação.	un	855		0,00
5.1.144	Caixa 4"x4", retangular, em PVC, instalada aparente sobre o forro no teto. Fornecimento e instalação.	un	297		0,00
5.1.145	Retirada dos materiais elétricos existentes por pavimento. Execução.	un	1		0,00
5.1.146	Identificação das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e Instalação.	UN	1		0,00
5.1.147	Conjunto Fechadura elétrica completa, incluindo fonte, acionadora, placa cega 4"x2", tomada 2P+T, suporte, controles remotos e etc.. Fornecimento e instalação.	un	3		0,00
5.1.148	Eletroduto metálico flexível de 2", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	8		0,00
5.1.149	Eletroduto metálico flexível de 1 1/4", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	26		0,00
5.1.150	Eletroduto metálico flexível de 1", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	20		0,00
5.1.151	Eletroduto metálico flexível de 1", instalado sobre o forro. Fornecimento e instalação.	M	56		0,00
5.1.152	Eletroduto metálico flexível de 3/4", instalado sobre o forro. Fornecimento e instalação.	M	205		0,00
5.1.153	Eletroduto metálico flexível de 3/4", instalado embutido em dray-wall . Fornecimento e instalação.	UN	306		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.154	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	33		0,00
5.1.155	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 2" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	46		0,00
5.1.156	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1 1/2" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	6		0,00
5.1.157	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1 1/4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	15		0,00
5.1.158	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	115		0,00
5.1.159	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 3/4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	59		0,00
5.1.160	Tomada padrão brasileiro em Estação de Trabalho. Instalação.	UN	280		0,00
5.1.161	Identificação de eletroduto do andar com fita isolante colorida. Execução.	UN	1		0,00
5.1.162	Aterramento das eletrocalhas com cabo de cobre flexível, não halogenado, classe / 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 1KV, HEPR, seção de 10 mm² e terminais de compressão, parafuso, arruela e demais materias para fixação. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.163	Sistema de equipotencialização de aterramento . Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.164	Bloco autonomo de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação.	UN	58		0,00
5.1.165	Placa e suporte para para caixas embutidas em alvenaria embutida. Fornecimento e instalação.	UN	130		0,00
5.1.166	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE / ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8		0,00
5.1.167	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE / ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40		0,00
5.1.168	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada elétrica, sem tomada instalada. Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.169	Interruptor horário (programador). Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
5.1.170	Caixa de passagem alumínio, alta resistência, instalação aparente, com tampa aparafusada e antiderrapante, dimensões, 40x20x20cm. Fornecimento e instalação.	UN	4		0,00
5.1.171	Reinstalação e religamento da alimentação e dos comandos do elevador. Execução.	un	1		0,00
5.1.172	Reinstalação e religamento das bombas de incêndio. Execução.	UN	2		0,00
5.1.173	Quadro de comando e acionamento de bombas de incêndio. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.174	Quadro de comando e acionamento de bombas de recalque. Fornecimento e instalação.	un	1		0,00
5.1.175	Poste em aço galvanizado flangeado 3,5 metros, base de concreto e chumbadores. Fornecimento e instalação.	un	2		0,00
5.1.176	Multimedidor de grandezas elétricas a ser instalado no QGBT. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.1.177	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	26		0,00
5.1.178	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", comprimento 2,40 metros. Fornecimento e instalação.	UN	7		0,00
5.1.179	Caixa de inspeção em polipropileno diâmetro de 0,3 metros com tampa em ferro fundido (300kg). Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

5.1.180	Solda exotérmica. Execução.	UN	7		0,00
5.1.181	Laudo de aterramento. Execução.	un	1		0,00
5.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			R$ 0,00
5.2.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm, com presilha, para sistema de captação de SPDA. Fornecimento e instalação.	M	230		0,00
5.2.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm, com presilha e fixador , para sistema de descidas de SPDA. Fornecimento e instalação.	M	110		0,00
5.2.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100		0,00
5.2.4	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", comprimento 2,40 metros. Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.2.5	Caixa de inspeção em polipropileno diâmetro de 0,3 metros com tampa em ferro fundido com janela de inspeção (tráfego pesado). Fornecimento e instalação.	UN	8		0,00
5.2.6	Caixa de inspeção suspensa em PP para tubo de 1" com conector de medição paralelo. Fornecimento e instalação.	UN	7		0,00
5.2.7	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, para SPDA, incluindo demais acessórios para montagem e fixação na parte interna da edificação. Fornecimento e instalação.	M	250		0,00
5.2.8	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, para SPDA, incluindo demais acessórios para montagem e fixação na parte externa da edificação. / Fornecimento e instalação.	M	114		0,00
5.2.9	Solda exotérmica. Execução.	UN	28		0,00
5.2.10	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	160		0,00
5.2.11	Caixa de equalização parcial com 5 furos, com barramento de cobre, com dimensões mínimas 270x50x4,76 mm. Fornecimento e instalação.	UN	5		0,00
5.2.12	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instalação.	UN	70		0,00
5.2.13	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	5		0,00
5.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	280		0,00
5.2.15	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabos de 16 mm. Fornecimento e instalação	UN	74		0,00
5.2.16	Conector universal para caordoalha de cobre de 50 mm. Fornecimento e instalação.	un	75		0,00
5.2.17	Conjunto formado por mastro metálico para SPDA de 3m x 2" e sua base em alumínio fundido, com para raio tipo franklin, conjunto de estais rígidos 2 mx 2" e demais acessóris para montagem e fixação. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
5.2.18	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 300 x 300 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	4		0,00
5.2.19	Escavação Manual de Vala. Execução.	m³	8,38		0,00
5.2.20	Reaterro manual de valas. Execução.	m³	8,38		0,00
6	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA			R$ 0,00
6.1	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 40 UNIDADES970MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 12 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

6.2	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 24 UNIDADES670MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 8 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4		0,00
6.3	ARRUMADOR DE CABOS NO PADRÃO DE 19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30		0,00
6.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18		0,00
6.5	PATCH PANEL POE DE 12 PORTAS, CATEGORIA 5E, GIGABIT ETHERNET, SAÍDA DE 12 a 48 VDC. INCLUI FONTE CHAVEADA (ENTRADA: 110~220VAC / / SAÍDA: 48V). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6		0,00
6.6	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	498		0,00
6.7	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5		0,00
6.8	FIBRA OPTICA - CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO COM CONECTORES (LC/LC)2,5m	UN	32		0,00
6.9	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO COM 4 (QUATRO) FIBRAS COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184		0,00
6.10	FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM	UN	56		0,00
6.11	CABO UTP CAT 5E 4 PARES 24 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8046		0,00
6.12	TOMADA RJ45 FÊMEA CAT 5E. INSTALAÇÃO EM CONDULETE NO TETO PARA A LIGAÇÃO DOS ACCESS POINTS DA REDE WI-FI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10		0,00
6.13	CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT 5E, SUPORTE E ESPELHO PLANO PARA CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PVC. INSTALAÇÃO MÉDIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14		0,00
6.14	CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT 5E, SUPORTE E ESPELHO PLANO PARA CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC. INSTALAÇÃO BAIXA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66		0,00
6.15	FORNECIMENTO, CONECTORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TOMADAS RJ45 FÊMEAS CAT5E NO MOBILIÁRIO (ESTAÇÕES DE TRABALHO) E NAS / CAIXAS DE EMBUTIR EM CONTRAPISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	177		0,00
6.16	RETIRADA DOS MATERIAIS DE LÓGICA E CFTV EXISTENTES. EXECUÇÃO.	UN	1		0,00
6.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64		0,00
6.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	184		0,00
6.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	183		0,00
6.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	63		0,00
6.21	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO BAIXA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (DRYWALL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15		0,00
6.22	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO MÉDIA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (DRYWALL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7		0,00
6.23	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO MÉDIA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (ALVENARIA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7		0,00
6.24	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO BAIXA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (ALVENARIA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51		0,00
6.25	IDENTIFICAÇÃO DAS TOMADAS RJ-45, PATCH PANEL, TERMINAÇÕES DOS CABOS DE LÓGICA (CAT5E, CAT6 E FIBRA) E CÂMERAS. EXECUÇÃO.	UN	1		0,00
6.26	PLACA E SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" EMBUTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82		0,00

JFRJSEC202400087A

6.27	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ATRAVÉS DE APARELHOS COM CALIBRAÇÃO EM DIA E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO. EXECUÇÃO E FORNECIMENTO.	UN	351		0,00
6.28	CERTIFICAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS ATRAVÉS DE APARELHOS COM CALIBRAÇÃO EM DIA E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO. EXECUÇÃO E FORNECIMENTO.	UN	32		0,00
6.29	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80		0,00
6.30	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	59		0,00
6.31	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	146		0,00
6.32	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7		0,00
6.33	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46		0,00
6.34	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 3/4", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46		0,00
6.35	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34		0,00
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19		0,00
6.37	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26		0,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6		0,00
6.39	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6		0,00
6.40	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8		0,00
6.41	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1 1/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	73		0,00
6.42	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34		0,00
6.43	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1"1/4, ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	37		0,00
6.44	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16		0,00
6.45	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	116		0,00
6.46	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	66		0,00

JFRJSEC202400087A

6.47	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	49		0,00
6.48	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6		0,00
6.49	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 2", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6		0,00
6.50	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES EM PAREDES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34		0,00
6.51	CAIXA METÁLICA DE TOMADAS PARA EMBUTIR EM CONTRAPISO, COM TAMPA BASCULANTE E ESPAÇO PARA ATÉ OITO POSTOS, INCLUINDO SUPORTES PARA 4 (QUATRO) TOMADAS RJ-45.	UN	5		0,00
6.52	CAIXA METÁLICA PARA EMBUTIR EM CONTRAPISO, VAZIA, COM TAMPA / BASCULANTE, PARA ACOMODAR O CABEAMENTO COAXIAL PARA ESPELHAMENTO DAS CÂMERAS DE CFTV E PARA O CABEAMENTO DE LÓGICA DO ELEVADOR.	UN	2		0,00
7	INSTALAÇÕES DE CFTV			R$ 0,00
7.1	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 24 UNIDADES570MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 12 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1		0,00
7.2	TV/MONITOR 32" FULL HD COM ENTRADA HDMI E SUPORTE FIXO DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00
7.3	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO DOME . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25		0,00
7.4	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO BULLET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11		0,00
7.5	CABO HDMI DE 3,0 METROS COM ADAPTADOR DE 90º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00
7.6	GRAVADOR DIGITAL (DVR) COM 16 CANAIS, INCLUINDO HD DE 8TB COMPATÍVEL DE ALTA DISPONIBILIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00
7.7	CONJUNTO BALUN PASSIVO DE 16 CANAIS INCLUINDO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, BALUNS CONVERSORES E CABOS COAXIAIS E CONECTORES BNC. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00
7.8	CABO UTP CAT 6, 4 PARES, 23 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	662		0,00
7.9	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72		0,00
7.10	CABO COAXIAL DE 75 OHMS, RG59 COM 95% DE BLINDAGEM PARA O ESPELHAMENTO DOS DVRS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150		0,00
7.11	CONECTOR BNC MACHO 75 OHMS PARA CABO RG-59. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6		0,00
7.12	CAIXA DE PVC DE SOBREPOR PARA A PROTEÇÃO DO BALUN CONVERSOR DE CFTV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36		0,00
7.13	INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV À REDE DA DADOS E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EXECUÇÃO.	UN	1		0,00
7.14	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86		0,00
7.15	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72		0,00
7.16	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3		0,00
7.17	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 3/4", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26		0,00

JFRJSEC202400087A

7.18	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10		0,00
7.19	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12		0,00
7.20	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9		0,00
7.21	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3		0,00
7.22	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9		0,00
7.23	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7		0,00
7.24	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1 1/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17		0,00
7.25	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8		0,00
7.26	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8		0,00
7.27	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4		0,00
7.28	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6		0,00
7.29	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 2", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4		0,00
7.30	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES EM PAREDES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14		0,00
8	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO			R$ 0,00
8.1	ELEMENTOS ACESSÓRIOS DA INSTALAÇÃO			R$ 0,00
8.1.1	Tirante 1/4" x 1,0 metro para fixação dos difusores no teto. Fornecimento e instalação.	UN	210		0,00
8.1.2	Abraçadeiras metálicas para fixação das linhas frigorígenas e demais componentes leves. Fornecimento e instalação.	UN	321		0,00
8.1.3	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instalação.	UN	489		0,00
8.1.4	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1200 mm X 100 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação	Un	8		0,00
8.1.5	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 200 mm X 150 mm, em alumínio, ou similar com acabamento em pintura BRANCA. / Fornecimento e instalação	UN	9		0,00
8.1.6	Chapa de aço galvanizado para construção da rede de dutos de exaustão de banheiros e copa. Fornecimento e instalação	KG	659,1		0,00
8.1.7	Porta de Inspeção para dutos de ar condicionado com dimensões nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instalação	Un	5		0,00
8.1.8	DUTO FLEXÍVEL, de alumínio, sem isolamento, corrugado, diâmetro 4". Fornecimento e instalação	UN	18		0,00

JFRJSEC202400087A

8.1.9	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 150 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
8.1.10	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 400 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
8.1.11	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 500 x 250 mm. Fornecimento e instalação.	UN	3		0,00
8.1.12	Damper retangular de sobrepressão com fechamento automático e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 400 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
8.1.13	Damper retangular de sobrepressão com fechamento automático e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 500 x 250 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1		0,00
8.1.14	Gás freon extra para instalação frigorígena. Fornecimento e instalação.	KG	5,3		0,00
8.1.15	SUPORTE INOX para instalação de CONDENSADORA SPLIT 48000-60000 BTU/H EM PAREDE. Fornecimento e Instalação	UN	2		0,00
8.2	TUBULAÇÕES E INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA			R$ 0,00
8.2.1	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1/4" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	206		0,00
8.2.2	Tubulação em cobre rígido DIAM. 3/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	206		0,00
8.2.3	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1/2" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	182		0,00
8.2.4	Tubulação em cobre rígido DIAM. 5/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	154		0,00
8.2.5	Tubulação em cobre rígido DIAM. 3/4" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	26		0,00
8.2.6	Tubulação em cobre rígido DIAM. 7/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	114		0,00
8.2.7	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	73		0,00
8.2.8	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 32mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	Metro	227,6		0,00
8.2.9	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 40mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	Metro	29,7		0,00
8.3	EQUIPAMENTOS			R$ 0,00
8.3.1	Split Inverter CASSETE 48000 btu/h. Fornecimento e Instalação.	Un	1		0,00
8.3.2	Split Inverter CASSETE 18000 btu/h. Fornecimento e Instalação.	Un	1		0,00
8.3.3	Calço quadrado para base de unidade condensadora split, conforme especificação. Fornecimento e instalação.	Un	8		0,00
8.3.4	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de até 6TR	UN	1		0,00
8.3.5	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de 8 até 10TR	UN	1		0,00
8.3.6	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de 8 até 10TR	UN	1		0,00
8.3.7	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 0,75 TR	UN	1		0,00
8.3.8	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 / TR	UN	1		0,00
8.3.9	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1,5 TR	UN	1		0,00

JFRJSEC202400087A

8.3.10	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 / TR	UN	1		0,00
8.3.11	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2,5 TR	UN	1		0,00
8.3.12	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 / TR	UN	1		0,00
8.3.13	Ventilador de ar externo tipo VentoKit Classic 280 de Parede para duto de Ø 100 mm, ou similar. Fornecimento e instalação.	UN	9		0,00
8.3.14	Caixa de Ar Externo e Filtragem G4/M5 ABNT para 6.000 m3/h. Fornecimento e instalação.	UN	2		0,00
8.3.15	Cortina de ar 1,80 m com controle remoto 220V	UN	1		0,00
8.3.16	Frete dedicado de equipamentos VRF de São Paulo para Volta Redonda com seguro incluso	UN	1		0,00
9	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME WC PCD			R$ 0,00
9.1	Central de alarme de incêndio endereçável - fornecimento e instalação	UN	1		0,00
9.2	Painel repetidor - fornecimento e instalação	UN	4		0,00
9.3	Detector de fumaça endereçável - fornecimento e instalação	UN	49		0,00
9.4	Detector de temperatura endereçável - fornecimento e instalação	UN	36		0,00
9.5	Acionador manual endereçável - fornecimento e instalação	UN	5		0,00
9.6	Avisador audiovisual convencional - fornecimento e instalação	UN	5		0,00
9.7	Módulo isolador de curto-circuito - fornecimento e instalação	UN	1		0,00
9.8	Cabo blindado 2 vias de 1,5 mm2 para detecção e alarme de incêndio - fornecimento e instalação	m	487,41		0,00
9.9	Cabo blindado 4 vias para detecção e alarme de incêndio - duas vias de 1,5 mm2 e duas vias de 0,75 mm2 - fornecimento e instalação	m	40,82		0,00
9.10	Cabo blindado 2 vias de 2,5 mm2 para detecção e alarme de incêndio - fornecimento e instalação	m	43,43		0,00
9.11	Eletroduto rígido galvanizado 3/4'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	419,21		0,00
9.12	Eletroduto rígido galvanizado 1'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	18,4		0,00
9.13	Eletroduto rígido galvanizado 1'' embutido na parede - fornecimento e instalação	m	9,9		0,00
9.14	Eletroduto rígido galvanizado 2'' nos shafts - fornecimento e instalação	m	33		0,00
9.15	Eletroduto metálico flexível 3/4'' tipo sealtubo - fornecimento e instalação	m	30,36		0,00
9.16	Eletroduto metálico flexível 1'' tipo sealtubo - fornecimento e instalação	m	0,66		0,00
9.17	Caixa metálica retangular alta 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5		0,00
9.18	Caixa metálica retangular média 4x2 - fornecimento e instalação	UN	11		0,00
9.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	320		0,00
9.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7		0,00
9.21	Condulete de alumínio para eletroduto de 2'' - fornecimento e instalação	UN	11		0,00
9.22	Identificação de eletroduto com fita isolante colorida - fornecimento e execução	UN	4		0,00
9.23	Furo em alvenaria para passagem de eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm e chumbamento - execução	UN	33		0,00
9.24	Aterramento do sistema de SDAI	UN	11		0,00
9.25	KIT alarme para WC PCD com fio contendo acionador manual e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	UN	5		0,00
9.26	Eletroduto rígido de PVC 3/4'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	14,23		0,00
9.27	Eletroduto rígido de PVC 3/4'' embutido na parede - fornecimento e instalação	m	11		0,00
9.28	Caixa metálica PVC baixa 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5		0,00

JFRJSEC202400087A

9.29	Caixa metálica PVC alta 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5		0,00
10	INSTALAÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R$ 0,00
10.1	CANALIZAÇÃO PREVENTIVA			R$ 0,00
10.1.1	DRENAGEM	UN	1		0,00
10.1.2	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 2 1/2" DO HIDRANTE DA LOJA	UN	5		0,00
10.1.3	INSTALAÇÃO DO 5º HIDRANTE E SEUS ACESSÓRIOS NA ÁREA DO ANEXO ADMINISTRATIVO	UN	1		0,00
10.1.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5,2		0,00
10.1.5	RAMAL DE SUCÇÃO DE 3" DA BOMBA DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		0,00
10.1.6	RAMAL DE RECALQUE DE 2 1/2" DA BOMBA DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		0,00
10.1.7	INSTALAÇÃO DE RALO NO PISO DA CMI PARA A DRENAGEM DE QUALQUER VAZAMENTO OU EM CASO DE MANOBRA	UN	1		0,00
10.1.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO, RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,5		0,00
10.1.9	REPARO NA PORTA CORTA-FOGO DA CMI	UN	1		0,00
10.1.10	REPARO NA PORTA CORTA-FOGO DO 2º PAVIMENTO	UN	1		0,00
10.1.11	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		0,00
10.1.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,56		0,00
10.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014-PAREDES EXTERNAS	m²	8,46		0,00
10.1.14	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,25		0,00
10.1.15	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	2,7		0,00
10.1.16	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO / FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS / (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	18,22		0,00
10.1.17	AMORTECEDOR CALÇO P 100 X 100 X 25 MM 700 KG PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1		0,00
10.1.18	VR - AMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1		0,00
10.1.19	Copia da SINAPI (102161) - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. / AF_01/2021_PS	m²	0,768		0,00
10.1.20	VR - SINAPI (101915) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A / INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA / INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10		0,00
10.1.21	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 / 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1		0,00
10.2	EXTINTORES			R$ 0,00
10.2.1	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CLASSE A	UN	6		0,00
10.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE / 5 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8		0,00
10.2.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7		0,00
10.2.4	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO BATOM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16		0,00
10.2.5	ABRIGO EXTERNO P/EXTINTOR EM POLIPROLENO	UN	1		0,00
10.3	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			R$ 0,00

JFRJSEC202400087A

10.3.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME ABNT 16820. "PROIBIDO FUMAR "- P-1. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8		0,00
10.3.2	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME NBR 16280." NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO"- P-4. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5		0,00
10.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME NBR 16280. " PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL"- P-5. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		0,00
10.3.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA / INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA TRIÂNGULAR, 15X20CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) . / "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO "- A-5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00
10.3.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA-SAÍDA À DIREITA- S1. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10		0,00
10.3.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA-SAÍDA À ESQUERDA- S2. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4		0,00
10.3.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA- S3. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8		0,00
10.3.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA ESCADA EMERGÊNCIA- DESCENDO- S9. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5		0,00
10.3.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 12 X 40 CM , EM PVC 2MM , ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)" SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO" S-14. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		0,00
10.3.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 14 X 14 CM , EM PVC 2MM , ANTI- / CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS (SIMBOLOS, CORES E / PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) " INDICAÇÃO DO NÚMERO DO / PAVIMENTO" S-17. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6		0,00
10.3.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 20 X 4 0 CM , EM PVC 2MM , ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). "INSTRUÇÕES PORTA CORTA-FOGO" S-19. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10		0,00
10.3.12	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "ALARME SONORO"- E- 1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0,00
10.3.13	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "EXTINTOR DE INCÊNDIO "- E-5.	UN	21		0,00
10.3.14	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- E-7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3		0,00

JFRJSEC202400087A

10.3.15	SINALIZACAO DE SOLO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *1000 X 1000* MM,EM VINIL PARA PISO / PORCELANATO AUTOADESIVA E= 0,1MM ( SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "SINALIZACAO DE SOLO PARA EXTINTORES )"- E-17. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9		0,00
10.3.16	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA , DEMARCAÇÃO / COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO PARA SINALIZACAO DE / SOLO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA, *1000 X 1000* MM E= 0,1 MM , (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "SINALIZACAO DE SOLO PARA EXTINTORES )"- E-17. DUAS DEMÃOS NA COBERTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1		0,00
10.3.17	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, / "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-1	UN	6		0,00
10.3.18	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-3.	UN	8		0,00
10.3.19	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-5.	UN	7		0,00
11	AS BUILT			R$ 0,00
11.1	PROJETOS AS BUILT	UN	113		0,00
12	ADMINISTRAÇÃO			R$ 0,00
12.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - VOLTA REDONDA	Un.	1		0,00
			TOTAL		0,00

JFRJSEC202400087A