###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Decreto nº 11.462 de 31.03.23 Lei nº 12.846/13
Abertura das / propostas	31.07.2025 , a partir das 13 horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005) Anexo VI (Minuta Contrato)

- DO OBJETO:

  1. – Registro de Preços para aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado de Janela e tipo Split e, ainda, Unidades FanCoil tipo Fancolete, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.6 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.
  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedida de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si

empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;

empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.
2.6- Conforme o Artigo 15º, inciso VII do Decreto nº 11.462/23, é a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;
- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.
  2. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.
2. - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.
5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
3. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

1. - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)
  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
    2. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.
    2. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  2. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    2. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
    2. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
    2. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
  2. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    3. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.
2. - DA HABILITAÇÃO
  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

ATENÇÃO: Empresas com domicílio ou sede no Estado do Rio de Janeiro, que necessitarem comprovar a regularidade junto à Receita Estadual, deverão apresentar, conjuntamente, a Certidão Negativa de ICMS (ou Certidão de Não-contribuinte do ICMS) e a Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, expedida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, conforme determinação da própria Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado
ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº
	1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.

###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

	Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
		de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:

comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;

indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração
8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

      1. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21;
      2. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.
1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  5. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.
  2. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.
2. – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

  1. - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

    1. – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

    1. - Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.
  2. - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021"
  3. - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

  1. - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.
  2. - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

    1. – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.
  2. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.
  1. – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  1. – No caso de eventual prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ocorrerá com renovação do quantitativo inicialmente registrado.
- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  1. Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:
1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.
  1. – Os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet.

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.

12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

12.6- O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
12.7- Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):
1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES; e
2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços
- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).
2. - DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes
14.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.
14.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.
    2. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025
  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  2. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
2. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:
Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	4.4.90.52.12

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2025

LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

#### ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QUANT	VALOR UNITÁRIO / em R$	VALOR TOTAL / em R$
1	5	2.051,09	10.255,45
2	15	4.632,38	69.485,70
3	5	5.195,12	25.975,60
4	5	2.650,54	13.252,70
5	20	3.754,08	75.081,60
6	10	4.769,54	47.695,40
7	10	7.050,04	70.500,40
8	7	10.062,03	70.434,21
9	9	8.214,05	73.926,45
10	7	10.820,05	75.740,35
11	5	11.966,73	59.833,65
12	5	14.702,92	73.514,60

###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90039 /2025

13	5	4.921,33	24.606,65
14	5	6.440,00	32.200,00
VALOR TOTAL			722.502,76

Observação: O pregão destina-se à empresas enquadradas como EPP/ME.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 215

Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ
Objeto

Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
Modalidade

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Item	Especificação	CATMAT/CATSER (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quant. Total da Ata de RP
1	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 10.000 BTU/h.	BR0395853	PÇ.	5
2	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 21.000 BTU/h.	BR0395855	PÇ.	15
3	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 27.000 BTU/h.	BR0457606	PÇ.	5
4	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 12.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	BR0458192	PÇ.	5
5	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 18.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	BR0244002	PÇ.	20

6	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	BR0298695	PÇ.	10
7	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	BR0239607	PÇ.	10
8	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	BR0448818	PÇ.	7
9	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “PISO-TETO” INVERTER.	BR0448818	PÇ.	9
10	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	BR0265708	PÇ.	7
11	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 48.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	BR0260430	PÇ.	5
12	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 60.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	BR0480929	PÇ.	5
13	Aquisição de Unidade FanCoil compacto tipo "fancolete" de 14.000 BTU/h do tipo piso-teto com gabinete para instalação aparente	BR0623144	PÇ.	5
14	Aquisição de Unidade FanCoil compacto tipo "fancolete" de 20.000 BTU/h do tipo piso-teto com gabinete para instalação aparente	BR0623150	PÇ.	5

CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A ATENDER
A	CONDICIONADORES DE JANELA

1	Tipo: Condicionador de Ar de Janela.
2	Tipo de ciclo: Frio ou Quente/Frio.
3	Tensão de trabalho: 220V.
4	Classificação Energética mínima conforme programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro do / tipo A para a capacidade de 10.000 Btu/h e 21000 Btu/h. Classificação mínima tipo C para os equipamentos de 27.000 Btu/h.
5	Compressor: rotativo.
6	Características construtivas básicas: / Cada condicionador tipo janela será constituído de gabinete em chapa metálica tratada contra corrosão, compressor, ventiladores, bandeja, serpentina de resfriamento e desumidificação, condensador e filtros purificadores; / As serpentinas do evaporador e do condensador deverão ser de tubos de cobre com aletamento de alumínio.
7	Dimensões máximas das carcaças (largura x altura x profundidade): / 570 x 380 x 650 mm para os condicionadores de 10.000 Btu/h. / 660 x 430 x 760 mm para os condicionadores de 21.000 e 27.000 Btu/h.
8	Sistemas de Controle de Temperatura: / MECÂNICO ou ELETRÔNICO (com display digital e controle remoto).
9	Os equipamentos oferecidos devem estar em linha de fabricação no momento da licitação.
10	As faixas de capacidades aceitas para os equipamentos aqui especificados serão conforme abaixo: / Os condicionadores de 10.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 9.000 e 13.000 btu/h; / Os condicionadores de 21.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 20.000 e 24.000 btu/h; / Os condicionadores de 27.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 25.000 e 33.000 btu/h.
B	CONDICIONADORES TIPO SPLIT

1	Tipo: SPLIT INVERTER.
2	Tipo de ciclo: Frio ou Frio/Quente.
3	Tensão de trabalho: 220V.
4	Eficiência Energética Pretendida: Os equipamentos deverão atender aos índices de CEE (Coeficiente de Eficiência Energética em watts/watts), que é a relação entre a capacidade de refrigeração nominal do equipamento e a potência elétrica consumida pelo mesmo, conforme faixas de classificação A. / Equipamento com operação tipo INVERTER.
5	Compressor: rotativo.
6	Características construtivas básicas: / Cada condicionador tipo split será constituído de gabinete externo (unidade condensadora) e módulo interno (unidade evaporadora); / A unidade condensadora deverá ser construída em chapa metálica tratada contra corrosão ou de chapa em material plástico, compressor, ventilador e demais componentes resistentes a intempéries. / A unidade evaporadora deverá possuir ventilador com, no mínimo, três velocidades, controlador de temperatura digital, função Sleep, função Swing, previsão de entrada auxiliar para captação de ar externo nos evaporadores do tipo cassete e filtros purificadores laváveis; / As unidades evaporadoras do tipo cassete deverão ser de 4 vias. / As serpentinas do evaporador e do condensador deverão ser de tubos de cobre com aletamento de alumínio; / Os equipamentos deverão ter controle eletrônico de temperatura com controle remoto.
7	Os equipamentos oferecidos devem estar em linha de fabricação no momento da licitação.

8	As faixas de capacidades aceitas para os equipamentos aqui especificados serão conforme abaixo: / Os condicionadores de 12.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 11.000 e 13.000 btu/h; / Os condicionadores de 18.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 17.000 e 19.000 btu/h; / Os condicionadores de 24.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 22.000 e 28.000 btu/h; / Os condicionadores de 36.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 33.000 e 42.000 btu/h; / Os condicionadores de 48.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 45.000 e 50.000 btu/h. / Os condicionadores de 60.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 55.000 e 72.000btu/h.
C	Unidade FanCoil tipo FANCOLETE
1	Tipo: Unidade Fancolete Piso-Teto de uso horizontal e/ou vertical aparente
2	Tipo de ciclo: Frio ou Frio/Quente.
3	Tensão de trabalho: 220V - monofásico - 60 Hz
4	Características Técnicas mínimas: / Trocador com Serpentinas em cobre com Aletas de alumínio; Conexões em latão tipo BSP / Suspiro com plug roscado / Dreno com diâmetro nominal mínimo de 1/2" / Ventilador centrífugo de dupla aspiração, tipo "Sirocco", com pás curvadas para frente, auto-balanceados e acoplados diretamente ao eixo do motor.; / Proteção de sobrecarga interna, com reset automático; / Filtro em tela de polipropileno e/ou poliéster, classe ABNT G0 ou superior.
5	Acionamento por controle remoto sem fio com as seguintes funções mínimas: / 3 Modos de Funcionamento: Resfriamento, Desumificação e Ventilação; Timer ON/OFF para programação de horário para ligar/desligar; Direcionador de fluxo vertical; / Display digital no controle remoto com indicação de temperatura desejada; 3 Velocidades de ventilação.

6	Características construtivas básicas: / Gabinete horizontal com estrutura em plástico ABS, horizontal, para montagem APARENTE; / Isolamento termo-acústico em isopor auto-extinguível; Bandeja de dreno plástica com isolamento termico.
8	As faixas de capacidades aceitas para os equipamentos aqui especificados serão conforme abaixo: / Os condicionadores de 14.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 13.000 e 16.000 btu/h; / Os condicionadores de 20.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 18.000 e 22.000 btu/h.

  1. Aquisição do objeto nos termos da tabela acima, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria nº JFRJ-PGD-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de maio de 2023.

  1. O prazo de vigência do(s) contrato(s) será de 67 (sessenta e sete) dias, a contar do 1º dia útil subsequente à data da assinatura digital do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00508903000188-0-000001/2025

Data de publicação no PNCP: 30/04/2024
ID do item no PCA: 52

Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

V	) PCA	publicado	e	aprovado	no	sítio	eletrônico	da	JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de- contratacoes

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM T ODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  1. A descrição da solução como um todo encont ra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

###### Sustentabilidade:

  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

    1. Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-2018/00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente.

    1. O julgamento das propostas, na fase de avaliação de aceitabilidade, será efetuado em cumprimento às especificações do objeto, conforme inserido no EDITAL.

    1. . Quanto ao aspecto da sustentabilidade ambiental, os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de
desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME/EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação.

###### Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

  1. O	atendimento	às	marcas	de	referência	NÃO	é	obrigatório,	desde	que	o equipamento apresentado atenda às especificações técnicas demandadas neste documento.

  1. Na presente contratação são informadas marcas de “referência”, porém, serão aceitos componentes similares, desde que, não haja quaisquer carências técnicas quanto à especificação da marca referenciada à critério da Fiscalização Técnica da SJRJ.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. O prazo de entrega dos bens é de 30( TRINTA) dias , contados a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital do Termo de Contrato pela contratante, em remessa única.

  1. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO- CNPJ: 05.424.540/0001-16 SEÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS ( SEGSU/SCM )
RUA EQUADOR, 613- SANTO CRISTO-RIO DE JANEIRO-RJ- CEP: 20.220-410. TELEFONES: (21) 3218-6612/6613
HORÁRIO DE ENTREGA: 10:00 HS ÀS 17:00 HS

##### Garantia, manutenção e assistência técnica
  1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo,12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

  1. Todos os Equipamentos fornecidos deverão contar com representação de assistência técnica no Estado do Rio de Janeiro.

  1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

  1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  1. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  1. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  1. Uma vez notificado, o Contratado realizará o reparo ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis , contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

    1. A retirada e/ou inspeção do equipamento em até 5(cinco) dias úteis da notificação;

    1. Efetivar a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data da inspeção realizada e/ou da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada;

    1. Mesmo quando o atendimento da garantia for feito diretamente pela Assistência Técnica do Fabricante, a Contratada continuará responsável pelo atendimento e deverá realizar o gerenciamento, acompanhamento e as cobranças
necessárias à Assistência Técnica encarregada de tal atendimento, de forma a cumprir os prazos e condições presentes neste documento.

  1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

  1. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar, a critério da Contratante, equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  1. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

  1. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

  1. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

  1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  1. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico material@jfrj.jus.br e tssemeq@jfrj.jus.br.

  1. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.

##### Fiscalização Técnica do Contrato

  1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, acompanhará o prazo de execução, e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso.

    1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    1. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    1. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
##### Fiscalização Administrativa

  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

##### Gestão Contratual

  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.

    1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    1. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.

  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  1. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público-privadas (Lei
no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da
confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

###### Recebimento do Objeto

  1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) Seção de Almoxarifado ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência
e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) DIAS CORRIDOS , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.

  1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  1. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

###### Prazo de pagamento

  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

###### Forma de pagamento

  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

###### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

###### Exigências de habilitação
  1. Por se tratar de fornecimento de equipamentos comuns no mercado de varejo brasileiro, não estão sendo considerados requisitos de habilitação.

###### Qualificação Técnica
  1. Por se tratar de fornecimento de equipamentos, não estão sendo considerados requisitos quanto ao Registro ou inscrição da empresa em quaisquer entidades profissionais.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  1. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
I - Leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência, item 5. / Atraso de 1 (um) a 5 (cinco) dias	1 (um) ponto

II - Média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência, item 5. / Atraso de 6 (seis) a 15 (quinze) dias	3 (três) pontos
III - Grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência, item 5. / Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias	5 (cinco) pontos
		Entregar material em desacordo com a / especificação técnica constante do / Termo de Referência, item 1
IV - Gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência, item 5 / Atraso acima de 30(trinta) dias	10 (dez) pontos

Não efetuar a troca do material entregue em / desconformidade com o Termo de Referência, item 1

O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato.
PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.

    1. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.

    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD- 2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rafael dos Santos Roque
Analista Judiciário - Engenharia Mecânica
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos (SEMEQ/CMNT/SIE)

Delson dos Santos
Supervisor
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos (SEMEQ/CMNT/SIE)

Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT

Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 30/06/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELSON DOS SANTOS, Analista Judiciário, em 30/06/2025, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO , Coordenadora, em 30/06/2025, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL , Diretora de Subsecretaria, em 01/07/2025, às 00:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1095073 e o código CRC 3B307A3C.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1095073v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### MINUTA SJRJ 1107299

###### *MINUTA MINUTA* MINUTA*

PROCESSO SEI 0010635-27.2025.4.02.8001	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /202_

MINUTA PADRÃO ATA FORNECIMENTO/SERVIÇO – COM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO , com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº /20, registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23 mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

  1. - Registro de Preços para eventual fornecimento de aparelho de ar-condicionado, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

  1. - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO SER FORNECIDO CONFORME / ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO:

  1. - O fornecimento do material será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.

  1. - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal,
mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO:
  1. - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:

  1. - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;
  2. - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;
  3. - Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;
  4. – No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste, e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO:

  1. – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.

CLÁUSULA NONA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como o licitante que mantiver sua proposta original, consoante com os lances/propostas ofertados no certame licitatório, de acordo com o Termo de Homologação, parte integrante desta Ata;

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  1. - O Fornecedor deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos.

  1. - O Fornecedor fica obrigado a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
  1. - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO:

  1. – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
FORNECEDOR

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL , Supervisora, em 04/07/2025, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1107299 e o código CRC B5FBDF08.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1107299v2

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

###### ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
###### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou

- cobrado judicialmente.
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
    JFRJPGD202200034A
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

###### DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

###### DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

###### DISPOSIÇÕES FINAIS
PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

###### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
###### Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

JFRJPGD202300005A
###### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

###### RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
1. - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes critérios:
  1. durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo de dois anos;
  2. fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com perda de sua identidade;
  3. perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
  4. incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
  5. transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem;
2. - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de

00.01.01.03
Classif. documental
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202300005A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
- bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
1. - a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
2. - a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em razão de aspectos como:
  1. evolução tecnológica;
  2. tendências sociais;
  3. alterações de disponibilidade no mercado,
  4. modificações no processo de suprimento logístico.
3. - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que, embora possa ser identificado como tal:
1. - seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza; ou
2. - tenha as características superiores justificadas em razão da estrita atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Direção do Foro.
2
###### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202300005A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

###### EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal - Diretor do Foro

3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### MINUTA SJRJ 1091641

###### *MINUTA MINUTA* MINUTA*
PROCESSO 0010635-27.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº /202_ PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO , QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA

.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

  1. – Fornecimento de equipamentos de climatização (aparelhos de ar-condicionado), conforme especificado no Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO:

  1. - A Contratada fará a entrega do(s) equipamento (s) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. - O material será entregue na Seção de Gestão de Suprimentos (SEGSU/SCM), localizada na Rua Equador, 613 – Santo Cristo – Rio de Janeiro/RJ, no horário de 10:00 às 17:00 h, e recebido por servidor/Comissão designados pela Contratante;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento, objeto deste Contrato, o valor global de R$ (	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes, conforme discriminado a seguir:
    ,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITARIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 14 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 67 (sessenta e sete) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO:

7.1 - Provisoriamente, na entrega do material e apresentação da fatura/nota fiscal, em conformidade com os itens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência;

7.2 – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.3 do Termo de Referência, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - Entregar o material, conforme discriminado na Especificação do Pregão mencionado no preâmbulo, que integra o presente ajuste;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as obrigações e as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão mencionado no preâmbulo;

  1. - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados, adotando todas as providências estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor relativos a seus funcionários, visto que os mesmos não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - Arcar com todas as despesas referentes ao suporte de serviços, durante o prazo de garantia, bem como pelo transporte de técnicos e equipamentos necessários ao cumprimento do presente contrato, sem ônus para a Contratante;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Exigir a substituição de qualquer material entregue em desacordo com as Especificações do Pregão mencionado no preâmbulo;

  1. - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DA GARANTIA:

  1. - O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, em
conformidade com os itens 5.3 a 5.15 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO:

  1. - 12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  1. - Aplica-se o estabelecido nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

    1. Pregão n°	/20	e seus Anexos.
    2. Orçamento Estimado em 23/06/2025.
    3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.
.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso
V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

Renato César Pessanha Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU , Técnica Judiciária, em 27/06/2025, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1091641 e o código CRC D2A5D697.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1091641v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
#### ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0010635-27.2025.4.02.8001
Objeto:	Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ

Risco 1: NÃO ADJUDICAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS.

Probabilidade: Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Deficiência de climatização em áreas e/ou unidades da SJRJ.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Ajuste da especificação técnica para garantir abrangência técnica mínima necessária.	DELSON DOS SANTOS
2	Contato com possíveis fornecedores para alertar sobre pregão e evitar licitação deserta.	DELSON DOS SANTOS
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Manutenção dos condicionadores atuais, de forma a aumentar sua vida útil.	DELSON DOS SANTOS
2	Compra dos equipamentos via compra direta.	DELSON DOS SANTOS
3	Compra dos equipamentos via compra dentro dos itens eventuais especiais do contrato de manutenção.	DELSON DOS SANTOS
4	Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º.	DELSON DOS SANTOS

Risco 2: ATRASO NA ENTREGA DOS CONDICIONADORES CONTRATADOS.

Probabilidade: Alta ( Muito Provável)	Impacto: Médio ( Recuperável)	Nível de Risco: Alto

Id.	Dano
1	Necessidade de prolongar o uso dos condicionadores atuais, já sem as melhores condições de operação.
2	Custos administrativos com cobranças e gerenciamento do processo de aquisição.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Ajuste do prazo no TR para adequação ao mercado.	DELSON DOS SANTOS
2	Inclusão de itens referentes à multas e sanções por atraso.	DELSON DOS SANTOS
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Continuar os esforços de manutenção, para continuidade da operação dos condicionadores antigos.	DELSON DOS SANTOS
2	Compra de condicionadores diretamente pelo contrato de manutenção da climatização, por meio de itens eventuais especiais.	DELSON DOS SANTOS
3	Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º.	DELSON DOS SANTOS

Risco 3: ENTREGA DO ITEM DEMANDADO FORA DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E/OU DEFEITUOSO.

Probabilidade: Baixa (Improvável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Baixo

Id.	Dano
1	Necessidade de prolongar o uso dos condicionadores atuais, já sem as melhores condições de operação.
2	Custos administrativos com cobranças e gerenciamento do processo de aquisição.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Melhoria da especificação técnica e colocação de itens referentes à penalidades e sanções para o não atendimento às condições do TR.	DELSON DOS SANTOS
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Continuar os esforços de manutenção, para continuidade da operação dos condicionadores antigos até que seja regularizado o fornecimento.	DELSON DOS SANTOS

2	Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º.	DELSON DOS SANTOS

Documento assinado eletronicamente por DELSON DOS SANTOS, Analista Judiciário, em 05/06/2025, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0877198 e o código CRC F296BA7C.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 0877198v30
Item	Descrição	Qtde	P1	P2	P3	P4	P5	P6	PMU	PMT	U.A.	EOF - U.A.
1	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 10.000 BTU/h.	5	2.172,00	2.074,67	2.017,51	2.027,51	-	-	2.051,09	10.255,45	2.195,00	2024/892
2	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 21.000 BTU/h.	15	4.747,50	3.655,66	5.082,24	4.517,26	-	-	4.632,38	69.485,70	4.528,95	2024/892
3	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 27.000 BTU/h.	5	5.200,00	5.190,24	5.581,85	5.033,08	-	-	5.195,12	25.975,60	5.500,00	2024/892
4	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 12.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	5	2.683,99	2.626,99	2.506,67	2.674,08	-	-	2.650,54	13.252,70	2.215,00	2023/836
5	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 18.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	20	3.700,00	3.820,07	3.747,08	3.761,08	-	-	3.754,08	75.081,60	3.082,36	2023/836
6	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	10	4.750,00	4.926,24	4.416,82	4.789,08	-	-	4.769,54	47.695,40	4.121,96	2023/836
7	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	10	6.990,00	6.149,44	7.964,70	7.110,08	-	-	7.050,04	70.500,40	8.610,99	2023/836
8	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.	7	9.770,00	7.038,24	10.960,20	10.354,05	-	-	10.062,03	70.434,21	9.283,19	2023/836
9	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “PISO-TETO” INVERTER.	9	8.330,00	8.100,53	8.327,56	8.086,08	-	-	8.214,05	73.926,45	9.283,19	2023/836
10	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	7	10.850,00	10.790,10	10.773,91	12.444,05	-	-	10.820,05	75.740,35	9.449,63	2023/836
11	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 48.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	5	11.334,00	13.820,60	12.504,35	11.429,10	-	-	11.966,73	59.833,65	14.763,99	2023/836

12	Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 60.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.	5	14.340,00	13.773,10	15.065,84	15.119,10	-	-	14.702,92	73.514,60	-	-
13	Aquisição de Unidade FanCoil compacto tipo "fancolete" de 14.000 BTU/h do tipo piso-teto com gabinete para instalação aparente	5	-	6.020,00	-	-	4.244,00	4.500,00	4.921,33	24.606,65	-	-
14	Aquisição de Unidade FanCoil compacto tipo "fancolete" de 20.000 BTU/h do tipo piso-teto com gabinete para instalação aparente	5	-	6.440,00	-	-	5.914,98	7.600,00	6.440,00	32.200,00	-	-
									TOTAL	722.502,76

P1 - Preços de outros Órgãos obtidos em www.bancodeprecos.com.br
P2 a P4 - Cotações obtidas/anexadas pela SEMEQ - documentos nrs 1002132/1002134 P5 - Proposta obtida via internet, juntada ao mapa
P6 - Climafrio - José Luiz - (11) 2095.7002 – (11) 99967 0003 - joseluiz@climafrio.com.br/vendas@climafrio.com.br;

U.A. – Última aquisição, conforme ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1046279
PMU - Preço máximo unitário - utilizado cálculo da média aritmética para o item 13 e mediana dos outros itens para obter os preços máximos conforme opção da SEMEQ no documento nr 1002131 PMT - Preço máximo total

Outra empresa consultada:
Climatrix - Jeannine - vendas@climatrix.com.br - 21 3177-0801

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2025

Alexandre Cesaroni de Almeida Seção de Cotação

Relatório de Cotação: cotação rápida 1866
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 15:35:14 e 13/06/2025 15:36:32

Relatório gerado no dia 13/06/2025 15:37:46 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	35.734.318/0001-80 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 19ª Região/AL		NºPregão:900012025 UASG:080022		19/05/2025	R$ 2.091,67
2	COMANDO DA MARINHA / 765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		00394502000144-1- / 002271/2025		26/03/2025	R$ 2.045,00
3	27.476.100/0001-45 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO | Poder / Judiciário | Tribunal de Justiça		NºPregão:900162025 UASG:925968		20/03/2025	R$ 2.266,94
4	04.628.111/0001-06 - MUNICIPIO DE BERURI / 2336 - Prefeitura Municipal de Beruri/ AM		04628111000106-1- / 000012/2025		20/01/2025	R$ 2.985,00
5	42.498.733/0001-48 - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro		NºPregão:908342024 UASG:986001		18/03/2025	R$ 2.172,00
Valor Unitário						R$ 2.312,12
		Média dos Preços Obtidos: R$ 2.312,12		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.172,00

Valor Global:	R$ 2.172,00

Valor do item em relação ao total

1) aparelho ar...
100%
6.0

4.5

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 33	1	R$ 2.172,00 (un)	-	R$ 2.172,00	100%	R$ 2.172,00

3.0

1.5

0.0
Item 1
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

- Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br

- Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 13/06/2025 15:35:15
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 15:36:07
Acessar a fonte aqui

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 81	1	R$ 4.747,50 (un)	-	R$ 4.747,50	100%	R$ 4.747,50

Relatório de Cotação: cotação rápida 1867
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 15:41:48 e 13/06/2025 15:52:18

Relatório gerado no dia 13/06/2025 15:53:41 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	35.734.318/0001-80 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 19ª Região/AL		NºPregão:900012025 UASG:080022		19/05/2025	R$ 4.851,00
2	27.476.100/0001-45 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO | Poder / Judiciário | Tribunal de Justiça		NºPregão:900162025 UASG:925968		20/03/2025	R$ 4.095,19
3	42.266.890/0001-28 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS | PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA		NºPregão:900282024 UASG:399008		24/01/2025	R$ 3.470,00
4	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO		NºPregão:900102024 UASG:180183		17/02/2025	R$ 4.845,00
5	42.498.733/0001-48 - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro		NºPregão:909642024 UASG:986001		12/03/2025	R$ 4.650,00
6	08.635.952/0001-93 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Secretaria de Ciência e Tecnologia | Centro Tecnológico do Exército		NºPregão:900072024 UASG:160291		20/12/2024	R$ 4.973,00
Valor Unitário						R$ 4.480,70
		Média dos Preços Obtidos: R$ 4.480,70		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.747,50

Valor Global:	R$ 4.747,50
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 15:42:08
Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1868
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 15:56:11 e 13/06/2025 15:58:19

Relatório gerado no dia 13/06/2025 15:59:18 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando-em-Chefe-da-Esquadra | Comando da Força Aeronaval | Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval		Dispensa de Licitação Nº 90015/2025 UASG: 791190		08/05/2025	R$ 5.396,40
2	00.394.502/0017-01 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | / Base Almirante Castro e Silva		NºPregão:900012025 UASG:791580		29/04/2025	R$ 5.199,00
3	00.038.166/0010-98 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | BANCO CENTRAL DO / BRASIL | Gerência Administrativa do Banco Central, no Rio de Janeiro		Dispensa de Licitação Nº 98075/2024 UASG: 925136		30/12/2024	R$ 5.200,00
Valor Unitário						R$ 5.265,13
		Média dos Preços Obtidos: R$ 5.265,13		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5.200,00

Valor Global:	R$ 5.200,00

Valor do item em relação ao total

aparelho ar...
100%
4
QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

3

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 53	1	R$ 5.200,00 (un)	-	R$ 5.200,00	100%	R$ 5.200,00

2

1

0
Item 1
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 15:56:11
Acessar a fonte aqui

Item 1: aparelho ar condicionado tipo: split hi wall, capacidade refrigeração: 12.000, tensão: 220, características adicionais 1: controle remoto s/fio, inverter
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
109 / 868	1	R$ 2.683,99 (un)	-	R$ 2.683,99	100%	R$ 2.683,99

Relatório de Cotação: cotação rápida 1869
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 16:09:54 e 13/06/2025 16:38:18

Relatório gerado no dia 13/06/2025 16:38:44 (IP: 201.48.221.201)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / 08539710000104 - PGJ	08539710000104-1- / 000167/2025	06/06/2025	R$ 2.540,00
2	MUNICIPIO DE RODEIRO / 1343 - Unidade Única	18128256000144-1- / 000018/2025	27/05/2025	R$ 2.589,99
3	MUNICIPIO DE TOLEDO / 112 - GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	76205806000188-1- / 000059/2025	26/05/2025	R$ 2.683,99
4	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO / 27165562000141-001 - Prefeitura Municipal / de Afonso Cláudio	27165562000141-1- / 000037/2025	06/06/2025	R$ 2.438,00
5	82.511.643/0001-64 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	NºPregão:900042025 UASG:389087	15/05/2025	R$ 2.750,00
6	82.511.643/0001-64 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	NºPregão:900042025 UASG:389087	15/05/2025	R$ 2.560,81
7	13.100.102/0001-20 - MUNICIPIO DE FREI PAULO / 13100102000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	13100102000120-1- / 000039/2025	15/04/2025	R$ 2.900,00
8	13.100.102/0001-20 - MUNICIPIO DE FREI PAULO / 13100102000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	13100102000120-1- / 000039/2025	15/04/2025	R$ 2.600,00
9	10.825.373/0001-55 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	NºPregão:900022025 UASG:158147	13/05/2025	R$ 2.218,40
10	10.497.795/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ	NºPregão:900052025 UASG:460961	05/05/2025	R$ 2.600,00
11	17.955.535/0001-19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	NºPregão:900262025 UASG:985385	23/04/2025	R$ 3.298,00
12	17.955.535/0001-19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	NºPregão:900262025 UASG:985385	23/04/2025	R$ 2.250,00

13	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES / 2061 - Unidade Única	00551011000160-1- / 000004/2025	25/03/2025	R$ 2.888,00
14	25.043.332/0001-84 - ALVORADA CAMARA MUNICIPAL / 01 - Câmara Municipal / de Alvorada	25043332000184-1- / 000007/2025	31/03/2025	R$ 2.781,00
15	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900112025 UASG:987989	24/04/2025	R$ 2.844,00
16	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	NºPregão:900052025 UASG:926092	29/04/2025	R$ 2.443,26
17	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO / 54 - MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO	63762025000142-1- / 000011/2025	05/05/2025	R$ 2.340,00
18	03.269.695/0001-08 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO / VALE EUROPEU - APIS / 01 - Departamento de Compras Compartilhadas	03269695000108-1- / 000012/2025	06/05/2025	R$ 2.789,00
19	76.995.380/0001-03 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste	NºPregão:900042025 UASG:926478	17/04/2025	R$ 2.751,00
20	75.813.675/0001-59 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NºPregão:900052025 UASG:927950	25/03/2025	R$ 2.410,00
21	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	NºPregão:900182025 UASG:925395	26/03/2025	R$ 3.070,00
22	00.394.429/0015-06 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Santa Cruz	NºPregão:900022025 UASG:120669	07/04/2025	R$ 2.219,00
23	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	NºPregão:900062025 UASG:102313	19/03/2025	R$ 2.241,88
24	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	NºPregão:900062025 UASG:455978	03/04/2025	R$ 2.780,00
25	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS / 450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	46068425000133-1- / 000389/2025	17/02/2025	R$ 8.775,00
26	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU	NºPregão:900062025 UASG:180159	12/03/2025	R$ 2.300,00
27	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	NºPregão:900252025 UASG:926495	08/05/2025	R$ 2.647,33
28	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	NºPregão:900252025 UASG:926495	08/05/2025	R$ 2.400,00
29	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	NºPregão:900252025 UASG:926495	08/05/2025	R$ 2.300,00
30	MUNICIPIO DE ARARANGUA / 03003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	82911249000113-1- / 000012/2025	26/02/2025	R$ 2.444,00
31	78.686.557/0001-15 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR	NºPregão:900012025 UASG:930042	17/02/2025	R$ 2.792,00
32	10.764.033/0001-61 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA	NºPregão:900012025 UASG:389184	19/03/2025	R$ 2.420,00
33	09.623.258/0001-19 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Tabatinga	NºPregão:900192024 UASG:160019	29/03/2025	R$ 2.694,00
34	13.743.281/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	NºPregão:900622024 UASG:983847	07/03/2025	R$ 2.285,69
35	33.781.055/0073-00 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS	NºPregão:900062025 UASG:254501	25/03/2025	R$ 2.999,99
36	77.003.424/0001-34 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:900072025 UASG:987791	21/03/2025	R$ 2.749,95
37	MUNICIPIO DE GUAIRA / 1 - MUNICIPIO DE GUAIRA	48344014000159-1- / 000006/2025	18/02/2025	R$ 2.478,74
38	00.394.502/0410-96 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	NºPregão:900012025 UASG:764200	25/03/2025	R$ 2.698,98

39	08.241.788/0001-30 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | / Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	NºPregão:900022025 UASG:925772	09/04/2025	R$ 2.350,00
40	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS / 020 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS	46643466000106-1- / 000338/2024	30/01/2025	R$ 2.345,00
41	MUNICIPIO DE FARROUPILHA / 06002 - Ensino Fundamental	89848949000150-1- / 000780/2024	14/01/2025	R$ 2.379,00
42	75.972.760/0001-60 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	NºPregão:900602024 UASG:987487	20/02/2025	R$ 2.872,99
43	CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS / 2233 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM	04442941000136-1- / 000027/2024	13/01/2025	R$ 2.842,25
44	09.586.988/0001-97 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando	NºPregão:900012025	19/02/2025	R$ 2.604,00
	Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ªBrigada de Infantaria Motorizada |	UASG:160517
	3ªCIa/63ºBatalhão de Infantaria
45	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE / 79 - Secretaria Municipal de Saúde	03501509000106-1- / 000307/2024	13/02/2025	R$ 2.390,00
46	26.461.699/0445-52 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	NºPregão:900122024	13/01/2025	R$ 2.300,00
	ABASTECIMENTO | Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |	UASG:135337
	superintendência Regional em Tocantins
47	26.461.699/0445-52 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	NºPregão:900122024	13/01/2025	R$ 2.280,00
	ABASTECIMENTO | Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |	UASG:135337
	superintendência Regional em Tocantins
48	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA	NºPregão:900122024	06/02/2025	R$ 3.200,00
	TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-	UASG:102147
	USP
49	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA	NºPregão:900952024 UASG:092601	31/12/2024	R$ 2.244,00
50	45.142.353/0001-64 - MUNICIPIO DE BALSAMO / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	45142353000164-1- / 000082/2024	20/12/2024	R$ 2.511,00
51	60.453.032/0001-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:901102024 UASG:153031	12/02/2025	R$ 3.000,00
52	60.453.032/0001-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:901102024 UASG:153031	12/02/2025	R$ 2.900,00
53	60.453.032/0001-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:901102024 UASG:153031	12/02/2025	R$ 2.700,00
54	95.684.478/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI PR	NºPregão:900932024 UASG:985499	19/02/2025	R$ 2.499,99
55	75.743.377/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA/PR	NºPregão:900712024 UASG:987439	27/01/2025	R$ 2.340,00
56	75.743.377/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA/PR	NºPregão:900712024 UASG:987439	27/01/2025	R$ 2.270,00
57	04.090.403/0001-20 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - AC	NºPregão:900022024 UASG:926500	27/12/2024	R$ 2.583,00
58	18.291.351/0001-64 - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - PMD	NºPregão:901942024 UASG:984445	10/01/2025	R$ 2.700,00
59	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	NºPregão:900992024 UASG:925172	20/12/2024	R$ 2.739,00
60	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA	NºPregão:900122024	14/01/2025	R$ 2.508,16
	TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO -	UASG:102146
	USP
61	09.569.314/0001-84 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:900172024 UASG:160482	17/01/2025	R$ 2.330,00

62	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.	NºPregão:900382024 UASG:380184	31/12/2024	R$ 2.304,00
63	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA / 56 - UEM - Universidade Estadual de Maringá	79151312000156-1- / 001067/2024	10/02/2025	R$ 3.469,84
64	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	NºPregão:900652024 UASG:990202	16/12/2024	R$ 2.704,72
65	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES / 62600 - PM VENANACIO AIRES	87334918000155-1- / 000359/2024	29/01/2025	R$ 2.250,00
66	18.657.063/0001-80 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará / | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	NºPregão:900722024 UASG:158718	23/12/2024	R$ 2.250,00
67	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP	NºPregão:900342024 UASG:102116	09/01/2025	R$ 3.800,00
68	13.912.084/0001-81 - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | prefeitura municipal de coribe	NºPregão:900182024 UASG:926606	17/03/2025	R$ 2.294,00
69	11.361.201/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PE	NºPregão:900072024 UASG:982603	30/12/2024	R$ 2.250,00
70	26.989.715/0011-84 - Procuradoria da República - CE	NºPregão:900042024 UASG:200082	15/01/2025	R$ 2.294,00
71	46.223.699/0001-50 - MUNICIPIO DE PIRAJU / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU	46223699000150-1- / 003763/2024	18/12/2024	R$ 2.457,45
72	08.619.900/0001-23 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE ALAGOAS	NºPregão:900012024 UASG:389439	23/01/2025	R$ 2.399,00
73	83.899.526/0001-82 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de / Santa Catarina | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:930032024 UASG:158516	19/12/2024	R$ 2.423,35
74	00.394.429/0178-52 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE ANAPOLIS	NºPregão:900782024 UASG:120624	04/02/2025	R$ 2.460,00
75	79.151.312/0001-56 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PR	NºPregão:901822024 UASG:926764	10/02/2025	R$ 2.296,00
76	33.781.055/0008-01 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | / Centro de Pesquisa René Rachou	NºPregão:900582024 UASG:254423	09/01/2025	R$ 3.890,00
77	88.488.366/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:901162024 UASG:988841	18/12/2024	R$ 2.207,07
78	92.406.511/0001-26 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL / 01 - Prefeitura / Municipal de São José do Herval	92406511000126-1- / 000030/2024	10/02/2025	R$ 2.388,00
79	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:900122024 UASG:153034	30/12/2024	R$ 4.800,00
80	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:900122024 UASG:153034	30/12/2024	R$ 4.500,00
81	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:900122024 UASG:153034	30/12/2024	R$ 4.360,00
82	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:900122024 UASG:153034	30/12/2024	R$ 3.540,00
83	00.399.857/0028-46 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA	NºPregão:900192024 UASG:195004	16/12/2024	R$ 2.300,00
84	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 4.554,33
85	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 4.414,64
86	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.889,14

87	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.815,73
88	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.750,38
89	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.731,90
90	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.703,28
91	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.260,00
92	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.244,30
93	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.203,17
94	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.193,80
95	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP	NºPregão:900082024 UASG:532401	27/01/2025	R$ 3.098,25
96	MUNICIPIO DE TUPASSI / 03001 - Gabinete do Secretário	77877116000138-1- / 000097/2024	27/12/2024	R$ 2.890,00
97	05.054.978/0001-50 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ	NºPregão:900082024 UASG:926475	06/02/2025	R$ 2.575,00
98	77.877.116/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	NºPregão:900292024 UASG:987993	30/12/2024	R$ 2.890,00
99	34.621.748/0001-23 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará / | Pró Reitoria de Administração | Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:900162024 UASG:153063	26/12/2024	R$ 2.784,80
100	MUNICIPIO DE SAO LUIS / 2100 - Hospital Municipal Djalma Marques	06307102000130-1- / 000349/2024	31/03/2025	R$ 3.190,00
101	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:901442024 UASG:927996	25/02/2025	R$ 3.200,00
102	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:901442024 UASG:927996	25/02/2025	R$ 2.800,00
103	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:901442024 UASG:927996	25/02/2025	R$ 2.700,00
104	Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público/MS	NºPregão:900052024 UASG:930216	19/12/2024	R$ 2.422,24
105	47.492.806/0001-08 - PREF.MUN.DE CUBATAO	NºPregão:900302024 UASG:986371	23/12/2024	R$ 2.591,79
Valor Unitário				R$ 2.851,43
Preço			Data
Órgão Público		Identificação		Preço
Público			Homologação
1	Prefeitura Municipal de Jacuí	62741-Prefeitura	09/06/2025	R$ 3.498,85
		Municipal de
		Jacuí-0000322025-
		0000172025
2	18.836.957/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	52593-PREFEITURA	14/02/2025	R$ 2.770,00
		MUNICIPAL DE RIO
		CASCA-0112025-
		0072025

3 18.114.249/0001-93 - Prefeitura Municipal de Caparaó	51486-Prefeitura Municipal de / Caparaó-0000062025- / 0000032025	05/02/2025	R$ 3.086,23
4 DMAES Ponte Nova/MG - Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento	48007-DMAES Ponte	09/01/2025	R$ 2.300,00
	NovaMG -
	Departamento
	Municipal de Água,
	Esgoto e Saneamento-
	0562024-0292024

Valor Global:	R$ 2.683,99

Valor do item em relação ao total

1) aparelho ar...
100%
120

90
Valor Unitário
R$ 2.913,77
Média dos Preços Obtidos: R$ 2.853,72
Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.683,99

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

60

30

0
Item 1

## Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho ar condicionado tipo: split hi wall, capacidade refrigeração: 12.000, tensão: 220, características adicionais 1: controle remoto s/fio,
inverter
Preço Estimado: R$ 2.683,99 (un)
Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 2.683,99
Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.683,99

Quantidade	Descrição	Observação

1 Unidade	aparelho ar condicionado tipo: split hi wall, capacidade refrigeração: 12.000, tensão: 220, características adicionais 1: controle remoto s/fio, inv erter

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 2.540,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / 08539710000104 - PGJ
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado para solução de climatização dos imóveis do MPRN.
Descrição: Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características: a) Tecnologia Inverter; b) Voltagem 220V; c) Ciclo frio; d) Gás refrigerante R-32 e)
Capacidade entre 11.500 a 12.500 Btus; f) serpentina em cobre - Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características: a) Tecnologia Inverter; b) Voltagem 220V; c) Ciclo frio; d) Gás refrigerante R-32 e) Capacidade entre 11.500 a 12.500 Btus;
f) serpentina em cobre

Data: 28/05/2025 11:51
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 08539710000104-1-000167/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 06/06/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: unid.
UF: RN
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

- Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br

1. - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa
2. - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 13/06/2025 16:13:36
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 16:20:08
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 16:09:54
Acessar a fonte aqui

Item 1: aparelho ar condicionado, tipo split hi wall, modelo split inverter, capacidade refrigeração 18.000 btu/h, tensão 220 v, freqüência 60 hz, características a dicionais com controle remoto sem fio, características adicionais 1 controle remoto s/fio, quente/f
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
62 / 473	1	R$ 3.700,00 (un)	-	R$ 3.700,00	100%	R$ 3.700,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 1870
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 16:42:56 e 13/06/2025 17:02:46

Relatório gerado no dia 13/06/2025 17:10:16 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / 08539710000104 - PGJ	08539710000104-1- / 000167/2025	06/06/2025	R$ 3.500,00
2	MUNICIPIO DE TOLEDO / 112 - GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	76205806000188-1- / 000059/2025	26/05/2025	R$ 3.650,00
3	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA / 09001 - SAÚDE	87613626000151-1- / 000136/2025	09/06/2025	R$ 4.068,69
4	MUNICIPIO DE SANTA SALETE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP	01611211000123-1- / 000020/2025	30/05/2025	R$ 3.745,00
5	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO / 27165562000141-001 - Prefeitura Municipal / de Afonso Cláudio	27165562000141-1- / 000037/2025	06/06/2025	R$ 3.441,00
6	ESTADO DE GOIAS / 29 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	01409580000138-1- / 000924/2025	16/05/2025	R$ 3.421,40
7	MUNICIPIO DE DOURADOS / 1 - MUNICIPIO DE DOURADOS	03155926000144-1- / 000051/2025	06/06/2025	R$ 3.410,00
8	82.511.643/0001-64 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	NºPregão:900042025 UASG:389087	15/05/2025	R$ 3.890,00
9	10.825.373/0001-55 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	NºPregão:900022025 UASG:158147	13/05/2025	R$ 3.430,00
10	05.950.290/0005-81 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA	NºPregão:900032025 UASG:927418	08/05/2025	R$ 4.030,91
11	27.080.555/0001-47 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	NºPregão:900142025 UASG:925734	09/05/2025	R$ 3.458,13
12	10.497.795/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ	NºPregão:900052025 UASG:460961	05/05/2025	R$ 4.000,00

13	10.456.659/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA DÉCIMA REGIÃO	NºPregão:900022025 UASG:928494	17/04/2025	R$ 3.648,00
14	03.648.344/0001-08 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/CE	NºPregão:900032025 UASG:451116	06/05/2025	R$ 3.700,00
15	75.969.667/0001-04 - MUNICIPIO DE JABOTI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI - PR	75969667000104-1- / 000015/2025	22/04/2025	R$ 3.530,00
16	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900112025 UASG:987989	24/04/2025	R$ 4.000,00
17	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	NºPregão:900052025 UASG:926092	29/04/2025	R$ 3.587,36
18	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO / 226 - Serviço / Autônomo Municipal de Agua e Esgoto- Blumenau SC	83779462000186-1- / 000015/2025	21/03/2025	R$ 4.125,00
19	09.539.920/0001-57 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | 28ºBatalhão de Caçadores	NºPregão:900012025 UASG:160454	09/04/2025	R$ 3.424,34
20	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC / 11233 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VII	13937065000100-1- / 000438/2025	24/03/2025	R$ 3.866,66
21	03.269.695/0001-08 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO / VALE EUROPEU - APIS / 01 - Departamento de Compras Compartilhadas	03269695000108-1- / 000012/2025	06/05/2025	R$ 3.735,00
22	02.204.196/0001-61 - MUNICIPIO DE ITUMBIARA / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA	02204196000161-1- / 000074/2025	14/04/2025	R$ 3.820,00
23	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA	NºPregão:910192025	16/05/2025	R$ 3.400,00
	TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM -	UASG:102108
	USP
24	05.054.929/0001-17 - Secretaria de Estado de Saúde Pública | Laboratório Central do Estado	NºPregão:900012025 UASG:926007	28/03/2025	R$ 3.298,00
25	09.572.216/0002-87 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando	NºPregão:900092024	31/03/2025	R$ 3.360,00
	Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE	UASG:160372
	ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA | Artilharia
	Divisionária/3
26	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ANTA / 2063 - São Sebastião do Anta	01613123000160-1- / 000014/2025	06/03/2025	R$ 3.261,53
27	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	NºPregão:900252025 UASG:926495	08/05/2025	R$ 3.694,47
28	MUNICIPIO DE ARARANGUA / 03003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	82911249000113-1- / 000012/2025	26/02/2025	R$ 3.645,00
29	MUNICIPIO DE OROBO / 2584 - MUNICIPIO DE OROBÓ/PE	10294254000113-1- / 000005/2025	31/01/2025	R$ 3.529,00
30	27.532.498/0001-90 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	NºPregão:900012025 UASG:925465	11/03/2025	R$ 5.000,00
31	33.781.055/0073-00 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS	NºPregão:900062025 UASG:254501	25/03/2025	R$ 4.033,98
32	77.003.424/0001-34 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:900072025 UASG:987791	21/03/2025	R$ 3.549,97
33	08.241.788/0001-30 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |	NºPregão:900022025	09/04/2025	R$ 3.490,00
	Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública	UASG:925772
	do Estado
34	60.746.179/0001-52 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO	NºPregão:900022025 UASG:926753	04/02/2025	R$ 5.822,67
35	29.115.474/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	NºPregão:900012025 UASG:985847	12/02/2025	R$ 3.382,00
36	MUNICIPIO DE FARROUPILHA / 06002 - Ensino Fundamental	89848949000150-1- / 000780/2024	14/01/2025	R$ 3.480,00
37	CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS / 2233 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM	04442941000136-1- / 000027/2024	13/01/2025	R$ 3.930,00

38	MUNICIPIO DE OROBO / 2584 - MUNICIPIO DE OROBÓ/PE	10294254000113-1- / 000075/2024	21/01/2025	R$ 3.714,00
39	09.586.988/0001-97 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ªBrigada de Infantaria Motorizada | 3ªCIa/63ºBatalhão de Infantaria	NºPregão:900012025 UASG:160517	19/02/2025	R$ 3.480,00
40	28.052.127/0001-73 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS DE MARABÁ	NºPregão:901332024 UASG:928615	31/03/2025	R$ 3.500,00
41	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE / 79 - Secretaria Municipal de Saúde	03501509000106-1- / 000307/2024	13/02/2025	R$ 3.389,00
42	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA	NºPregão:900952024 UASG:092601	31/12/2024	R$ 3.636,00
43	45.142.353/0001-64 - MUNICIPIO DE BALSAMO / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	45142353000164-1- / 000082/2024	20/12/2024	R$ 3.800,00
44	60.453.032/0001-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:901102024 UASG:153031	12/02/2025	R$ 4.190,00
45	04.090.403/0001-20 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - AC	NºPregão:900022024 UASG:926500	27/12/2024	R$ 3.973,00
46	18.291.351/0001-64 - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - PMD	NºPregão:901942024 UASG:984445	10/01/2025	R$ 4.119,00
47	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	NºPregão:900992024 UASG:925172	20/12/2024	R$ 3.829,00
48	00.396.895/0024-11 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E / ABASTECIMENTO | Delegacia Federal de Agricultura na Bahia	NºPregão:900072024 UASG:130029	19/12/2024	R$ 3.450,00
49	00.399.857/0001-26 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | / Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF	NºPregão:901112024 UASG:195006	08/01/2025	R$ 3.700,00
50	76.205.707/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	NºPregão:900822024 UASG:987837	24/02/2025	R$ 3.497,00
51	MUNICIPIO DE ITAUNA	NºPregão:902692024 UASG:984675	05/02/2025	R$ 4.900,00
52	00.394.502/0397-84 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | / Centro de Intendencia da Marinha em Natal	NºPregão:900232024 UASG:783810	16/12/2024	R$ 4.500,00
53	26.989.715/0011-84 - Procuradoria da República - CE	NºPregão:900042024 UASG:200082	15/01/2025	R$ 3.266,01
54	04.104.816/0001-16 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura / Municipal de Ariquemes	NºPregão:901312024 UASG:450522	20/12/2024	R$ 3.721,00
55	79.151.312/0001-56 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PR	NºPregão:901822024 UASG:926764	10/02/2025	R$ 4.699,30
56	09.444.530/0001-01 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 7ª Região/CE	NºPregão:900452024 UASG:080004	05/02/2025	R$ 4.066,95
57	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:900122024 UASG:153034	30/12/2024	R$ 5.200,00
58	77.877.116/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	NºPregão:900292024 UASG:987993	30/12/2024	R$ 4.400,00
59	34.621.748/0001-23 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará / | Pró Reitoria de Administração | Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:900162024 UASG:153063	26/12/2024	R$ 4.243,23
60	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:901442024 UASG:927996	25/02/2025	R$ 3.800,00
Valor Unitário				R$ 3.823,86
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço

1 18.836.957/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	57638- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA- 0482025-	04/04/2025	R$ 3.832,50
	0212025
2 PM DE ACEGUÁ	88019-2-2025- PCE	29/04/2025	R$ 3.399,00

Valor Global:	R$ 3.700,00

Valor do item em relação ao total

  1. aparelho ar...
    100%
80
QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm
Valor Unitário
R$ 3.615,75
Média dos Preços Obtidos: R$ 3.817,15
Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.700,00

60

40

20

0
Item 1

## Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho ar condicionado, tipo split hi wall, modelo split inverter, capacidade refrigeração 18.000 btu/h, tensão 220 v, freqüência 60 hz,
características adicionais com controle remoto sem fio, características adicionais 1 controle remoto s/fio, quente/f
Preço Estimado: R$ 3.700,00 (un)
Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 3.700,00
Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.700,00

Quantidade	Descrição	Observação

1 Unidade	aparelho ar condicionado, tipo split hi wall, modelo split inverter, capacidade refrigeração 18.000 btu/h, tensão 220 v, freqüência 60 hz, caracter ísticas adicionais com controle remoto sem fio, características adicionais 1 controle remoto s/fio, quente/frio, selo procel, garantia 1 ano

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 3.500,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / 08539710000104 - PGJ
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado para solução de climatização dos imóveis do MPRN.
Descrição: Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características: a) Tecnologia Inverter; b) Voltagem 220V; c) Ciclo frio; d) Gás refrigerante R-32 e) Capacidade entre 18.000 a 19.000 Btu´s; f) serpentina em cobre - Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características: a) Tecnologia Inverter; b) Voltagem 220V; c) Ciclo frio; d) Gás refrigerante R-32 e) Capacidade entre 18.000 a
19.000 Btu´s; f) serpentina em cobre

Data: 28/05/2025 11:51
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 08539710000104-1-000167/2025
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 06/06/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: unid.
UF: RN
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1. - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br
2. - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa
3. - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
4. - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Data: 13/06/2025 16:42:57
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 16:53:36
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 16:51:32
Acessar a fonte aqui

Data: 13/06/2025 16:58:14
Acessar a fonte aqui

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
19 / 237	1	R$ 4.750,00 (un)	-	R$ 4.750,00	100%	R$ 4.750,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 1871
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 17:30:44 e 13/06/2025 17:37:59

Relatório gerado no dia 13/06/2025 17:43:59 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	82.511.643/0001-64 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	NºPregão:900042025 UASG:389087	15/05/2025	R$ 4.750,00
2	05.950.290/0005-81 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA	NºPregão:900032025 UASG:927418	08/05/2025	R$ 4.675,00
3	10.497.795/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ	NºPregão:900052025 UASG:460961	05/05/2025	R$ 4.450,00
4	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900112025 UASG:987989	24/04/2025	R$ 4.938,00
5	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	NºPregão:900052025 UASG:926092	29/04/2025	R$ 4.552,04
6	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA	NºPregão:900082025	28/03/2025	R$ 4.278,50
	SEGURANCA PUBLICA | ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-3	UASG:180108
	RIB.PRET
7	19.038.603/0001-00 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	NºPregão:900082025 UASG:929730	01/04/2025	R$ 4.250,00
8	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:900342025 UASG:927996	07/05/2025	R$ 5.120,00
9	08.241.788/0001-30 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |	NºPregão:900022025	09/04/2025	R$ 4.350,00
	Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública	UASG:925772
	do Estado
10	26.461.699/0445-52 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	NºPregão:900122024	13/01/2025	R$ 4.390,00
	ABASTECIMENTO | Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |	UASG:135337
	superintendência Regional em Tocantins
11	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	NºPregão:900992024 UASG:925172	20/12/2024	R$ 4.769,00

12	17.955.535/0001-19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG		NºPregão:900892024 UASG:985385		04/02/2025	R$ 4.377,00
13	MUNICIPIO DE ITAUNA		NºPregão:902692024 UASG:984675		05/02/2025	R$ 5.900,00
14	79.151.312/0001-56 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PR		NºPregão:901822024 UASG:926764		10/02/2025	R$ 4.449,99
15	09.444.530/0001-01 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 7ª Região/CE		NºPregão:900452024 UASG:080004		05/02/2025	R$ 5.651,84
16	05.200.001/0001-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural da Amazônia		NºPregão:900122024 UASG:153034		30/12/2024	R$ 5.200,00
17	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP		NºPregão:900082024 UASG:532401		27/01/2025	R$ 5.296,54
18	77.877.116/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR		NºPregão:900292024 UASG:987993		30/12/2024	R$ 5.500,00
19	16.958.425/0001-48 - SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC		NºPregão:901442024 UASG:927996		25/02/2025	R$ 5.000,00
Valor Unitário				R$ 4.836,73
		Média dos Preços Obtidos: R$ 4.836,73	Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.750,00

Valor Global:	R$ 4.750,00

Valor do item em relação ao total

  1. aparelho ar...
    100%
20
QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

15

10

5

0
Item 1

		Detalhamento dos Itens
Item 1: aparelho ar condicionado
Preço Estimado: R$ 4.750,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 4.750,00	Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.750,00
Quantidade Descrição			Observação

1 Unidade	aparelho ar condicionado tipo: hi-wall, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 24.000btu/h, tensão: 220v, freqüência: 60hz, característi cas adicionais 1: controle remoto/ciclo reverso (quente/frio), garantia: 1ano

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 4.750,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 17:31:46
Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1873
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 18:00:49 e 13/06/2025 18:00:49

Relatório gerado no dia 13/06/2025 18:01:48 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARARIPINA / 997 - MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE			11040854000118- / 1-000006/2025	03/04/2025	R$ 6.990,00
Valor Unitário						R$ 6.990,00
		Média dos Preços Obtidos: R$ 6.990,00		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.990,00

Valor Global:	R$ 6.990,00

Valor do item em relação ao total

ar condicionado...
100%
1.00

0.75

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

Item 1: ar condicionado split cassete invert plus 24 000 btus frio 220v monofásico.
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R$ 6.990,00 (un)	-	R$ 6.990,00	100%	R$ 6.990,00

0.50

0.25

0.00
Item 1

## Detalhamento dos Itens
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 13/06/2025 18:00:49
Acessar a fonte aqui

Item 1: ar condicionado split 36.000 btus inverter, 220v aparelho condicionado de ar ciclo quente e frio; capacidade de refrigeração: 36.000 btus; tensão de trab alho: 220 v; tipo: split hi-wall; tecnologia do compressor: inverter, velocidade variável; serpentina
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 7	1	R$ 9.770,00 (un)	-	R$ 9.770,00	100%	R$ 9.770,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 1872
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 17:49:52 e 13/06/2025 17:56:14

Relatório gerado no dia 13/06/2025 17:56:33 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE TOLEDO / 112 - GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO		76205806000188- / 1-000059/2025		26/05/2025	R$ 8.499,00
2	88.756.879/0001-47 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA / 01 - Prefeitura / Municipal de São Francisco de Paula		88756879000147- / 1-000015/2025		11/02/2025	R$ 14.000,00
3	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS / 020 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS		46643466000106- / 1-000338/2024		30/01/2025	R$ 9.250,00
4	MUNICIPIO DE PACOTI - CAMARA MUNICIPAL / 202499 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI		63367528000113- / 1-000016/2024		26/12/2024	R$ 13.900,00
5	CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS / 126 - / Unidade Única		00995538000183- / 1-000063/2024		22/01/2025	R$ 8.700,00
6	CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS / 2233 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM		04442941000136- / 1-000027/2024		13/01/2025	R$ 9.770,00
7	92.406.511/0001-26 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL / 01 - Prefeitura / Municipal de São José do Herval		92406511000126- / 1-000030/2024		10/02/2025	R$ 12.849,00
Valor Unitário						R$ 10.995,43
		Média dos Preços Obtidos: R$ 10.995,43		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9.770,00

Valor Global:	R$ 9.770,00
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 13/06/2025 17:49:52
Acessar a fonte aqui

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
23 / 308	1	R$ 8.330,00 (un)	-	R$ 8.330,00	100%	R$ 8.330,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 1874
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 18:04:24 e 13/06/2025 18:09:53

Relatório gerado no dia 13/06/2025 18:11:47 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	04.424.486/0001-46 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	Dispensa de	15/05/2025	R$ 4.800,00
	BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS/RIO | VERDE/GO	Licitação Nº
		90021/2025
		UASG: 928489
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	Dispensa de	14/05/2025	R$ 7.545,77
		Licitação Nº
		97007/2025
		UASG: 980425
3	10.825.373/0001-55 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva |	NºPregão:900022025	13/05/2025	R$ 7.737,50
	Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE	UASG:158147
	EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
4	05.950.290/0005-81 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA	NºPregão:900032025 UASG:927418	08/05/2025	R$ 8.343,00
5	17.955.535/0001-19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	NºPregão:900262025 UASG:985385	23/04/2025	R$ 7.575,60
6	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	NºPregão:900052025 UASG:926092	29/04/2025	R$ 8.669,85
7	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA	NºPregão:900042025	01/04/2025	R$ 7.540,00
	TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-	UASG:102319
	C.JABOTIC
8	76.245.067/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR	NºPregão:900162025 UASG:987453	02/04/2025	R$ 6.999,00
9	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA	NºPregão:900442024	27/03/2025	R$ 8.922,49
	TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C.	UASG:102313
	BOTUCATU

10	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP		NºPregão:910192025 UASG:102108		16/05/2025	R$ 10.300,00
11	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA		NºPregão:900252025 UASG:926495		08/05/2025	R$ 9.162,03
12	08.241.788/0001-30 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | / Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado		NºPregão:900022025 UASG:925772		09/04/2025	R$ 7.767,00
13	46.177.531/0001-55 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SP		NºPregão:900722024 UASG:986921		23/01/2025	R$ 6.706,08
14	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA		NºPregão:900952024 UASG:092601		08/01/2025	R$ 8.490,00
15	60.453.032/0001-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo		NºPregão:901102024 UASG:153031		12/02/2025	R$ 9.950,00
16	00.394.502/0401-03 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | / Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus		Dispensa de Licitação Nº 90039/2024 UASG: 788820		25/02/2025	R$ 7.000,00
17	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS / -USP		NºPregão:900332024 UASG:102158		28/01/2025	R$ 7.232,00
18	MUNICIPIO DE PORTO VELHO		NºPregão:900992024 UASG:925172		20/12/2024	R$ 8.800,00
19	MUNICIPIO DE PORTO VELHO		NºPregão:901002024 UASG:925172		10/01/2025	R$ 8.999,99
20	11.361.201/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PE		NºPregão:900072024 UASG:982603		30/12/2024	R$ 8.330,00
21	17.702.499/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG		NºPregão:900872024 UASG:984305		07/02/2025	R$ 7.950,00
22	24.014.569/0001-74 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO		NºPregão:900202024 UASG:927409		23/01/2025	R$ 8.511,40
23	24.014.569/0001-74 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO		NºPregão:900202024 UASG:927409		26/12/2024	R$ 8.794,00
Valor Unitário				R$ 8.092,42
		Média dos Preços Obtidos: R$ 8.092,42	Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8.330,00

Valor Global:	R$ 8.330,00

Valor do item em relação ao total

aparelho ar...
100%
24
QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

18

12

6

0
Item 1

## Detalhamento dos Itens
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 18:05:22
Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1875
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 18:15:46 e 13/06/2025 18:16:00

Relatório gerado no dia 13/06/2025 18:16:51 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	13.100.722/0001-60 - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tjba		NºPregão:900102024 UASG:926303		28/01/2025	R$ 10.850,00
Valor Unitário						R$ 10.850,00
		Média dos Preços Obtidos: R$ 10.850,00		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10.850,00

Valor Global:	R$ 10.850,00

Valor do item em relação ao total

aparelho ar...
100%
1.00

0.75

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	1	R$ 10.850,00 (un)	-	R$ 10.850,00	100%	R$ 10.850,00

0.50

0.25

0.00
Item 1

## Detalhamento dos Itens
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 18:15:47
Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1875
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 18:15:46 e 13/06/2025 18:18:56

Relatório gerado no dia 13/06/2025 18:19:47 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -			23773012000154-	16/01/2025	R$ 11.334,00
	CONDER / 01001 - CON INTEM DE DES REGIONAL - CONDER			1-000102/2024
Valor Unitário						R$ 11.334,00
		Média dos Preços Obtidos: R$ 11.334,00		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11.334,00

Valor Global:	R$ 11.334,00

Valor do item em relação ao total

aparelho ar...
100%
1.00

0.75

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R$ 11.334,00 (un)	-	R$ 11.334,00	100%	R$ 11.334,00

0.50

0.25

0.00
Item 1

## Detalhamento dos Itens
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 13/06/2025 18:18:56
Acessar a fonte aqui

Relatório de Cotação: cotação rápida 1875
Pesquisa realizada entre 13/06/2025 18:15:46 e 13/06/2025 18:21:01

Relatório gerado no dia 13/06/2025 18:22:02 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação		Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		NºPregão:900062025 UASG:120625		22/05/2025	R$ 14.340,00
Valor Unitário						R$ 14.340,00
		Média dos Preços Obtidos: R$ 14.340,00		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14.340,00

Valor Global:	R$ 14.340,00

Valor do item em relação ao total

aparelho ar...
100%
1.00

0.75

QQuuaannttiiddaaddee ddee pprreeççooss ppoorr iitteemm

Item 1: aparelho ar condicionado
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 18	1	R$ 14.340,00 (un)	-	R$ 14.340,00	100%	R$ 14.340,00

0.50

0.25

0.00
Item 1

## Detalhamento dos Itens
Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 13/06/2025 18:21:01
Acessar a fonte aqui
#### APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO “JANELA”
Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 10.000 BTU/h, 220V. PREÇO 1: R$ 2074,67 – CLASSE A

PREÇO 2: R$ 2017,51 – CLASSE A
PREÇO 3: R$ 2027,51 – CLASSE B

Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 21.000 BTU/h. PREÇO 1: R$ 3655,66 – CLASSE A

PREÇO 2: R$ 4.517,26 – CLASSE A
PREÇO 3: R$ 5082,24 – CLASSE A

Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 27.000 BTU/h. PREÇO 1: R$ 5190,24 – CLASSE C

PREÇO 2: R$ 5033,08 – CLASSE C
PREÇO 3: R$ 5581,85 - CLASSE C

#### AR CONDICIONADO SPLI HI-WALL
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 12.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 2.506,67 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 2.629,99 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 2.674,08 – CLASSE A
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 18.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 3.747,08
PREÇO 2: R$ 3.820,07 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 3.761,08 – CLASSE A
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “Hi Wall” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 4.416,82 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ R$ 4926,24 – CLASEE A

PREÇO 3: R$ 4.789,08 – CLASSE A
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “Hi Wall”
## INVERTER.
PREÇO 1: R$ 10.960,20 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 7038,24 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 10.354,05 – CLASSE A
#### AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “PISO-TETO” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 8.327,56 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 8.100,53 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 8.086,08 – CLASSE A
#### AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 24.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 7.964,70 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 6.149,44 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 7.110,08 – CLASSE A
Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 36.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 10.773,91 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 10343,60 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 12.444,05 – CLASSE A
Ar condicionado do tipo “split” de 48.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER. PREÇO 1: R$ 12.504,35 – CLASSE A

PREÇO 2: R$ 13.820,60 - CLASSE A
PREÇO 3: R$ 11.429,10 – CLASSE A

## Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo “split” de 60.000 BTU/h do tipo “CASSETE” INVERTER.
PREÇO 1: R$ 15.065,84 – CLASSE A
PREÇO 2: R$ 13.773,10 – CLASSE A

PREÇO 3: R$ 15.119,10 – CLASSE A
#### FANCOLETE PISO-TETO 20.000 BTU/H
Unidade FanCoil compacto tipo "fancolete" de 20.000 BTU/h do tipo piso-teto com gabinete para instalação aparente.
PREÇO 1: R$ 5335,08
PREÇO2: R$
AR CONDICIONADO MULTI SPLIT CASSETE
## Ar condicionado do tipo MULTI-Split” INVERTER de 36.000 BTU/h com 02 (duas) Evaporadoras do tipo cassete de 18.000 BTU/h.
PREÇO1: R$ 20.040,25
PREÇO2: R$
## Ar condicionado do tipo MULTI-Split” INVERTER de 48.000 BTU/h com 03 (três) Evaporadoras do tipo cassete de 18.000 BTU /h.
PREÇO1: R$ 26.412,85

##### Delson Santos
De:	ROBIMAQ ( REP. CARRIER ) Robson <contato@robimaq.com.br>
Enviado em:	quinta-feira, 3 de abril de 2025 12:21
Para:	Delson Santos
Cc:	tssemeq
Assunto:	Re: RES: Fancolete Carrier
Anexos:	ROB-225-04-2025-42LSA14-JFRJ.docx

delson boa tarde.
segue proposta dos fancoletes.
---

Favor confirmar e-mail recebido. Ass: Robson Oliveira
ROBIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI TEL: 21-2701-4404 / 21-999124776
Facebook: @robimaq

CONSULTE TAMBÉM NOSSA LINHA DE PRODUTOS; FILTROS BOLSA E ABSOLUTO; JUNTAS DE EXPANSÃO, DE BORRACHA E METÁLICAS; VÁLVULAS DE CONTROLE/TERMOSTATOS, VÁLVULAS REDUTORA DE PRESSÃO, FILTRO Y.
Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema. Obrigado.

Em 03/04/2025 10:21, Melo, Marcio (Midea Carrier) escreveu:
Robson, bom dia

Favor enviar cotação
SDS

De: Atendimento - Carrier do Brasil <sac@carrierdobrasil.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de abril de 2025 09:16
Para: delson.santos@jfrj.jus.br
Cc: tssemeq@jfrj.jus.br; DL BR Comercial BSS <comercialbss@mideacarrier.com>
Assunto: Re: Fancolete Carrier

[CUIDADO: Este e-mail veio de fora de sua organização. Só clique nos links e anexos se você tiver certeza do conteúdo. Se julgar este e-mail suspeito, clique no botão de alerta de phishing.] / [CUIDADO: Este correo electrónico proviene de fuera de su organización. Solo haga clic en los links y archivos adjuntos si está seguro del contenido. Si encuentra este correo electrónico sospechoso, haga clic en el botón de alerta de phishing.] [CAUTION: This email came from outside your organization. Only click on links and attachments if you are sure of the content. If you find this email suspicious, click the phishing alert button.]

Olá, Delson, bom dia! Espero que esteja bem.

Recebemos seu contato e ficamos felizes com seu interesse em nossos produtos, estamos envolvendo o time responsável que dará andamento a sua solicitação.
Midea Carrier agradece seu contato.

At.te,
DIEGO GODOI SALGADO
Pós Vendas - Serviços ao Consumidor Midea Carrier do Brasil

Ativado Wed, 2 Abr às 4:48 PM , Delson Santos <delson.santos@jfrj.jus.br> escreveu: Caros Senhores,
Gostaríamos de fazer cotações para a aquisição de 6 fancoletes Carrier 42LSA14226ALB. Meu nome é DELSON DOS SANTOS
E-mail delson.santos@jfrj.jus.br Tel.: 21-3218-9079
End.: Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro - RJ Solicitamos indicar representantes Carrier para contato.

Atenciosamente,
Eng° Delson dos Santos / Justiça Federal do Rio de Janeiro SEMEQ/CMNT/SIE/SJRJ – Tel.: 21-3218- 9079

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL Nº ROB-225-04-2025

###### A

Razão Social:	JFRJ
Obra:
Endereço:
Contato:	Eng° Delson Santos
E-Mail:

Prezados,

Primeiramente, agradecemos a possibilidade de orçar os equipamentos conforme sua necessidade.

A MIDEA CARRIER é a maior fabricante de condicionadores de ar do Brasil e temos a solução adequada para atendê-lo. Nosso principal parque fabril está situado em Canoas – RS, além dos escritórios comerciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Manaus e Canoas. Também fazem parte do grupo a Climazon, fábrica de condicionadores Springer sediada em Manaus, a rede de lojas Totaline e lojas especializadas em componentes de refrigeração e peças de ar-condicionado, entre outros diversos produtos.

O CLIENTE MIDEA CARRIER pode ainda dispor da Rede de parceiros credenciados treinados em procedimentos relacionados aos nossos equipamentos, totalizando mais de 250 empresas espalhadas pelo Brasil.

Diante do seu contato, a MIDEA CARRIER tem a satisfação de apresentar proposta comercial que atenda à sua necessidade para a obra em referência.

Para maiores informações consulte também os sites:

https://carrierdobrasil.com.br/ https://www.mideacarrier.com.br/ https://www.mideastore.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GABINETE 42LSA
  1. Climatizador tipo ventilador/serpentina, padrão Carrier.
  2. Gabinete - estrutura em plástico tipo ABS, horizontal, para montagem APARENTE.
  3. Isolamento termo - acústico em isopor auto - extinguível.
  4. Filtro em tela de poliéster, classe G0 da ABNT.
  5. Ventilador centrífugo de dupla aspiração, rotor tipo "sirocco".
  6. Motor elétrico para 220V-60HZ-1,
  7. Controle remoto SEM FIO.
# Obs. - não faz parte do fornecimento: válvulas de 2 ou 3 vias e atuador.
#### NCM-84195090

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Preço Unit(R$) Preço Total(R$)
FCB-01	Fancolete tipo piso/teto mod.42LSA14226ALB	06	6.020,00	36.120,00

  1. Impostos Considerados

Item / (modelo/serviço)	IPI / (%)	ICMS / (%)	Pis / Cofins / (%)
42LSA	0	22	9,25

Obs: Os preços desta proposta serão ajustados (para mais ou para menos) segundo a alíquota de ICMS aplicada a cada cliente:

    1. Clientes com Inscrição Estadual poderão se beneficiar de alíquotas reduzidas (4%, 7% ou 12%, conforme o Estado de destino);
    2. Clientes sem Inscrição Estadual serão tributados obrigatoriamente com alíquota de 20%;

Condições Pagamento:	de	Sinal de 30% e saldo faturado para 30DDF sem acréscimo de encargos. Condição de pagamento sujeita à análise de crédito. / O pagamento deverá ser realizado pelo CLIENTE. mediante depósito na Conta de Pagamento indicada abaixo. Caso a data de vencimento recaia em um sábado, domingo ou feriado, esta será prorrogada ao próximo dia útil subsequente.
Faturamento		Dados para faturamento / Razão Social: Springer Carrier Ltda. CNPJ: 10.948.651/0001-61 / Inscrição Municipal: 4304606 Inscrição Estadual: 024/0114736 Endereço: Rua Berto Círio, 521 Bairro: São Luiz / CEP: 92420-030 / Estado / Município: Rio Grande do Sul / Canoas

Conta Pagamento:	de
		Banco: Itaú
		Agência: 1803
		Conta: 00050-2
Cotação dólar:	do	Não aplicável
Prazo Entrega:	de	42LSA	90 Dias

		Derivações/Acessórios	Não aplicável
		Obs.:	O prazo de entrega será considerado no recebimento do pedido de compra do cliente com as folhas de dados do equipamento aprovado.
Start-Up		Não incluso
Validade Proposta	da	Esta proposta permanecerá válida até 30 dias após a sua emissão.
Modalidade Frete	de	Frete será realizado na modalidade / CIF conforme prazo de entrega indicado no Quadro Resumo.
Período Garantia	de	O período de garantia para todos os produtos é de [18] meses, a contar da data de emissão da NF] / De Acordo com o Manual dos produtos.

  1. Reajustes/Atualizações

Caso haja alguma alteração na política tributária, fiscal, econômica (interna ou externa), que altere o preço dos insumos e produtos da Midea Carrier, os preços serão ajustados para as condições vigentes na data do

faturamento. Ainda, os preços serão corrigidos conforme variação do dólar, nos termos indicados no Quadro Resumo.

  1. Frete, Prazos de Entrega e Armazenagem

O frete será realizado no formato apontado no Quadro Resumo.
Se ajustado no formato FOB, a responsabilidade pelos custos com frete, seguro e despesas relacionadas ao transporte, será de inteira responsabilidade do CLIENTE. Este dever abrange, inclusive, obrigações perante terceiros por quaisquer sinistros ocorridos quando do transporte da(s) mercadoria(s) pelo transportador contratado pelo CLIENTE. A Midea Carrier será responsável até a efetiva entrega do(s) produto(s) ao transportador contratado pelo CLIENTE. Entregue(s) o(s) produto(s) ao transportador, a responsabilidade pelo(s) produto(s) passa a ser do CLIENTE.

Se ajustado no formato CIF, a responsabilidade custos com frete, seguro e despesas relacionadas ao transporte, será de inteira responsabilidade da Midea Carrier.

A Midea Carrier não se responsabiliza por custos provenientes de reentrega causados por informações incorretas, falta de espaço para armazenamento ou problemas relativos ao agendamento na entrega. As mercadorias quebradas, avariadas ou não solicitadas serão devolvidas à Midea Carrier no ato do recebimento pelo CLIENTE. Após realizada a conferência no ato do recebimento, a responsabilidade por acondicionamento, armazenamento e posteriores transportes, passam a ser integralmente do CLIENTE.

Caso os equipamentos necessitem de armazenagem após seu embarque da fábrica, a contratação destes serviços e respectivos custos são de responsabilidade do CLIENTE.
  1. Garantia

A garantia indicada no Quadro Resumo poderá ser acionada pelo CLIENTE desde que, cumulativamente: (i) a instalação tenha sido realizada por Instalador Credenciado da Rede Autorizada Midea Carrier; e (ii) o CLIENTE tenha firmado Contrato de Manutenção Preventiva com Instalador Credenciado ou com a equipe própria Midea Carrier, através de sua divisão de Service.

Caso ocorram condições excludentes, tais como as expressas no verso do certificado de garantia MIDEA CARRIER, a Garantia dos equipamentos será cancelada.

A garantia aqui mencionada consiste, unicamente, em reparar ou substituir peças e componentes fornecidos pela MIDEA CARRIER com defeitos comprovados de fabricação, não estando incluída a mão de obra necessária para a substituição dos mesmos, além de não estando cobertas despesas de seguro, embalagem e outras de qualquer natureza, referentes às peças com defeitos, bem como o deslocamento e a estadia de nossos técnicos e despesas fiscais.

A Garantia não se aplica ao sistema no qual é utilizado o equipamento, aos acessórios incorporados ao mesmo, ao óleo, ao gás refrigerante e às peças de desgaste normal tais como filtros de ar, filtros secadores e contatoras. Todos os componentes que não levarem a marca MIDEA CARRIER e que façam parte do equipamento somente terão a garantia de seus próprios fabricantes.
A MIDEA CARRIER condiciona a reposição de qualquer peça ou componente, eventualmente necessário, à devolução pelo usuário da peça ou componente defeituoso.

2.6	Start-Up (Partida Inicial)

Em regra, a partida inicial dos sistemas e/ou equipamentos é de responsabilidade do CLIENTE e do instalador credenciado MIDEA CARRIER. A MIDEA CARRIER não é responsável pela realização do start-up (partida)

dos equipamentos. Defeitos oriundos por instalação indevida e fora do padrão e procedimentos contidos nos manuais de projeto e instalação dos equipamentos não serão cobertos pela garantia.
Demais Disposições

Custos de instalação e acessórios opcionais dos equipamentos não estão inclusos nesta proposta.

Qualquer condição de pagamento, que tenha vencimento após a emissão da nota fiscal, ficará condicionada a análise de crédito, sujeita à validação financeira para autorização de faturamento. Neste caso, o CLIENTE deverá disponibilizar cópia dos seguintes documentos:
1. Contrato Social ou Estatuto Social com última alteração.
2. Cópia dos dois últimos balanços com DRE.

A MIDEA CARRIER e o CLIENTE declaram que observam e cumprem toda a legislação aplicável a esta negociação, incluindo, mas não se limitando a legislação ambiental, Consolidação das Leis Trabalhistas, - CLT, Lei Anticorrupção, Lei Geral de Proteção de Dados, etc., estando sujeitos às penalidades previstas em lei.

Nenhuma das Partes será responsável por danos indiretos e/ou lucros cessantes de uma parte à outra, e/ou danos perante terceiros, em qualquer hipótese. As perdas e danos eventualmente ocorridos limitam-se aos danos diretos devidamente comprovados, decorrentes de dolo e/ou culpa exclusiva da parte infratora. O montante de responsabilidade em relação aos danos diretos será negociado quando da formalização do contrato e, em nenhuma hipótese, poderá superar o valor total desta proposta.

A MIDEA CARRIER igualmente disponibiliza o seu Código de ética e conduta que ampara as relações com seus parceiros (https://www.mideacarrier.com.br/assets/pdf/MideaCarrierCodigoPortugues.pdf), assim como o seu termo de Condições Gerais de Contratação (https://www.mideacarrier.com.br/condicoes-gerais-de-contratacao).

As Partes reconhecem que estabeleceram relação por meio de pessoas aptas a ofertar e dar aceite em seu nome, ainda que a manifestação ocorra por e-mail ou equivalente.

Estimamos vossa confiança na MIDEA CARRIER e agradecemos à oportunidade de servi-los. Atenciosamente,

Robson Oliveira Comercial
Atenciosamente,	DE ACORDO CLIENTE	/	/	.
Robimaq Com. e Serviços Repr. Springer Carrier

ROBIMAQ COM. E SERV. EIRELI Tel/Fax.:21- 2701-4404 CEL-99912-4776
e-mail: contato@robimaq.com.br www.robimaq.com.br

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL Nº ROB-229-04-2025

###### A

Razão Social:	JFRJ
Obra:
Endereço:
Contato:	Eng° Delson Santos
E-Mail:

Prezados,

Primeiramente, agradecemos a possibilidade de orçar os equipamentos conforme sua necessidade.

A MIDEA CARRIER é a maior fabricante de condicionadores de ar do Brasil e temos a solução adequada para atendê-lo. Nosso principal parque fabril está situado em Canoas – RS, além dos escritórios comerciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Manaus e Canoas. Também fazem parte do grupo a Climazon, fábrica de condicionadores Springer sediada em Manaus, a rede de lojas Totaline e lojas especializadas em componentes de refrigeração e peças de ar-condicionado, entre outros diversos produtos.

O CLIENTE MIDEA CARRIER pode ainda dispor da Rede de parceiros credenciados treinados em procedimentos relacionados aos nossos equipamentos, totalizando mais de 250 empresas espalhadas pelo Brasil.

Diante do seu contato, a MIDEA CARRIER tem a satisfação de apresentar proposta comercial que atenda à sua necessidade para a obra em referência.

Para maiores informações consulte também os sites:

https://carrierdobrasil.com.br/ https://www.mideacarrier.com.br/ https://www.mideastore.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GABINETE 42LSA
  1. Climatizador tipo ventilador/serpentina, padrão Carrier.
  2. Gabinete - estrutura em plástico tipo ABS, horizontal, para montagem APARENTE.
  3. Isolamento termo - acústico em isopor auto - extinguível.
  4. Filtro em tela de poliéster, classe G0 da ABNT.
  5. Ventilador centrífugo de dupla aspiração, rotor tipo "sirocco".
  6. Motor elétrico para 220V-60HZ-1,
  7. Controle remoto SEM FIO.
# Obs. - não faz parte do fornecimento: válvulas de 2 ou 3 vias e atuador.
#### NCM-84195090

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Preço Unit(R$) Preço Total(R$)
FCB-01	Fancolete tipo piso/teto mod.42LSA20226ALB	03	6.440,00	19.320,00
FCB-02	Fancolete tipo piso/teto mod.42LSA36226ALB	03	9.060,00	27.180,00
TOTAL R$46.500,00

2.2 Impostos Considerados

Item / (modelo/serviço)	IPI / (%)	ICMS / (%)	Pis / Cofins / (%)
42LSA	0	22	9,25

Obs: Os preços desta proposta serão ajustados (para mais ou para menos) segundo a alíquota de ICMS aplicada a cada cliente:

Clientes com Inscrição Estadual poderão se beneficiar de alíquotas reduzidas (4%, 7% ou 12%, conforme o Estado de destino);

Clientes sem Inscrição Estadual serão tributados obrigatoriamente com alíquota de 20%;

Condições Pagamento:	de	Sinal de 30% e saldo faturado para 30DDF sem acréscimo de encargos. Condição de pagamento sujeita à análise de crédito. / O pagamento deverá ser realizado pelo CLIENTE. mediante depósito na Conta de Pagamento indicada abaixo. Caso a data de vencimento recaia em um / sábado, domingo ou feriado, esta será prorrogada ao próximo dia útil subsequente.
Faturamento		Dados para faturamento / Razão Social: Springer Carrier Ltda. CNPJ: 10.948.651/0001-61 / Inscrição Municipal: 4304606 Inscrição Estadual: 024/0114736 Endereço: Rua Berto Círio, 521 Bairro: São Luiz / CEP: 92420-030 / Estado / Município: Rio Grande do Sul / Canoas

Conta Pagamento:	de
		Banco: Itaú
		Agência: 1803
		Conta: 00050-2
Cotação dólar:	do	Não aplicável
Prazo Entrega:	de	42LSA	90 Dias

		Derivações/Acessórios	Não aplicável
		Obs.:	O prazo de entrega será considerado no recebimento do pedido de compra do cliente com as folhas de dados do equipamento aprovado.
Start-Up		Não incluso
Validade Proposta	da	Esta proposta permanecerá válida até 30 dias após a sua emissão.
Modalidade Frete	de	Frete será realizado na modalidade / CIF conforme prazo de entrega indicado no Quadro Resumo.
Período Garantia	de	O período de garantia para todos os produtos é de [18] meses, a contar da data de emissão da NF] / De Acordo com o Manual dos produtos.

  1. Reajustes/Atualizações

Caso haja alguma alteração na política tributária, fiscal, econômica (interna ou externa), que altere o preço dos insumos e produtos da Midea Carrier, os preços serão ajustados para as condições vigentes na data do faturamento. Ainda, os preços serão corrigidos conforme variação do dólar, nos termos indicados no Quadro Resumo.

  1. Frete, Prazos de Entrega e Armazenagem

O frete será realizado no formato apontado no Quadro Resumo.
Se ajustado no formato FOB, a responsabilidade pelos custos com frete, seguro e despesas relacionadas ao transporte, será de inteira responsabilidade do CLIENTE. Este dever abrange, inclusive, obrigações perante terceiros por quaisquer sinistros ocorridos quando do transporte da(s) mercadoria(s) pelo transportador contratado pelo CLIENTE. A Midea Carrier será responsável até a efetiva entrega do(s) produto(s) ao transportador contratado pelo CLIENTE. Entregue(s) o(s) produto(s) ao transportador, a responsabilidade pelo(s) produto(s) passa a ser do CLIENTE.

Se ajustado no formato CIF, a responsabilidade custos com frete, seguro e despesas relacionadas ao transporte, será de inteira responsabilidade da Midea Carrier.
A Midea Carrier não se responsabiliza por custos provenientes de reentrega causados por informações incorretas, falta de espaço para armazenamento ou problemas relativos ao agendamento na entrega. As mercadorias quebradas, avariadas ou não solicitadas serão devolvidas à Midea Carrier no ato do recebimento pelo CLIENTE. Após realizada a conferência no ato do recebimento, a responsabilidade por acondicionamento, armazenamento e posteriores transportes, passam a ser integralmente do CLIENTE.

Caso os equipamentos necessitem de armazenagem após seu embarque da fábrica, a contratação destes serviços e respectivos custos são de responsabilidade do CLIENTE.
  1. Garantia

A garantia indicada no Quadro Resumo poderá ser acionada pelo CLIENTE desde que, cumulativamente: (i) a instalação tenha sido realizada por Instalador Credenciado da Rede Autorizada Midea Carrier; e (ii) o CLIENTE tenha firmado Contrato de Manutenção Preventiva com Instalador Credenciado ou com a equipe própria Midea Carrier, através de sua divisão de Service.
Caso ocorram condições excludentes, tais como as expressas no verso do certificado de garantia MIDEA CARRIER, a Garantia dos equipamentos será cancelada.
A garantia aqui mencionada consiste, unicamente, em reparar ou substituir peças e componentes fornecidos pela MIDEA CARRIER com defeitos comprovados de fabricação, não estando incluída a mão de obra necessária para a substituição dos mesmos, além de não estando cobertas despesas de seguro, embalagem e outras de qualquer natureza, referentes às peças com defeitos, bem como o deslocamento e a estadia de nossos técnicos e despesas fiscais.

A Garantia não se aplica ao sistema no qual é utilizado o equipamento, aos acessórios incorporados ao mesmo, ao óleo, ao gás refrigerante e às peças de desgaste normal tais como filtros de ar, filtros secadores e contatoras. Todos os componentes que não levarem a marca MIDEA CARRIER e que façam parte do equipamento somente terão a garantia de seus próprios fabricantes.

A MIDEA CARRIER condiciona a reposição de qualquer peça ou componente, eventualmente necessário, à devolução pelo usuário da peça ou componente defeituoso.

2.6	Start-Up (Partida Inicial)

Em regra, a partida inicial dos sistemas e/ou equipamentos é de responsabilidade do CLIENTE e do instalador credenciado MIDEA CARRIER. A MIDEA CARRIER não é responsável pela realização do start-up (partida) dos equipamentos. Defeitos oriundos por instalação indevida e fora do padrão e procedimentos contidos nos manuais de projeto e instalação dos equipamentos não serão cobertos pela garantia.
Demais Disposições

Custos de instalação e acessórios opcionais dos equipamentos não estão inclusos nesta proposta.

Qualquer condição de pagamento, que tenha vencimento após a emissão da nota fiscal, ficará condicionada a análise de crédito, sujeita à validação financeira para autorização de faturamento. Neste caso, o CLIENTE deverá disponibilizar cópia dos seguintes documentos:

1. Contrato Social ou Estatuto Social com última alteração.
2. Cópia dos dois últimos balanços com DRE.

A MIDEA CARRIER e o CLIENTE declaram que observam e cumprem toda a legislação aplicável a esta negociação, incluindo, mas não se limitando a legislação ambiental, Consolidação das Leis Trabalhistas, - CLT, Lei Anticorrupção, Lei Geral de Proteção de Dados, etc., estando sujeitos às penalidades previstas em lei.

Nenhuma das Partes será responsável por danos indiretos e/ou lucros cessantes de uma parte à outra, e/ou danos perante terceiros, em qualquer hipótese. As perdas e danos eventualmente ocorridos limitam-se aos danos diretos devidamente comprovados, decorrentes de dolo e/ou culpa exclusiva da parte infratora. O montante de responsabilidade em relação aos danos diretos será negociado quando da formalização do contrato e, em nenhuma hipótese, poderá superar o valor total desta proposta.

A MIDEA CARRIER igualmente disponibiliza o seu Código de ética e conduta que ampara as relações com seus parceiros (https://www.mideacarrier.com.br/assets/pdf/MideaCarrierCodigoPortugues.pdf), assim como o seu termo de Condições Gerais de Contratação (https://www.mideacarrier.com.br/condicoes-gerais-de-contratacao).

As Partes reconhecem que estabeleceram relação por meio de pessoas aptas a ofertar e dar aceite em seu nome, ainda que a manifestação ocorra por e-mail ou equivalente.

Estimamos vossa confiança na MIDEA CARRIER e agradecemos à oportunidade de servi-los. Atenciosamente,

Robson Oliveira Comercial
Atenciosamente,	DE ACORDO CLIENTE	/	/	.
Robimaq Com. e Serviços Repr. Springer Carrier

ROBIMAQ COM. E SERV. EIRELI Tel/Fax.:21- 2701-4404 CEL-99912-4776
e-mail: contato@robimaq.com.br www.robimaq.com.br

Catálogo Técnico
Fan Coil 42LS

Fan Coil 42LS - Água Gelada Modelos Horizontais e Verticais

1. - Descrição dos Modelos Disponíveis	3
  ÍNDICE
2. - Nomenclatura	3
3. - Características Técnicas	3
4. - Controle	4
5. - Performance Nominal	5
6. - Uso das Tabelas de Performance	5
7. - Tabelas de Performance	6
8. - Fatores Corretivos p/ Redução da Velocidade do Ventilador	20
9. - Gráficos de Perda de Pressão Lado Água	21
10. - Dimensional 42LS	22
11. - Diagramas Elétricos	23
12. - Tabela de Conversão de Unidades	25
13. - Anexo I - Carta Psicrométrica	27

1 - Descrição dos Modelos Disponíveis
42LS
- Unidade com gabinete, para instalações aparentes.
- Capacidades de 3656 a 13494 Kcal/h.
- Disponíveis em 8 tamanhos.
- Montagem na posição horizontal (teto) ou vertical (parede).

2 - Nomenclatura

42	LS	A	20	22	6	A	W	B

TENSÃO DE COMANDO B - 220 V

W - CONTROLE REMOTO COM FIO L - CONTROLE REMOTO SEM FIO

A - ÁGUA GELADA

FREQUÊNCIA NOMINAL 6 - 60 Hz

UNIDADE FAN-COIL
LS - MÓDULO CONSOLE & UNDER CEILING

IDENTIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO
14 = 14.000 BTU/h 36 = 36.000 BTU/h
20 = 20.000 BTU/h 44 = 44.000 BTU/h
25 = 25.000 BTU/h 48 = 48.000 BTU/h
30 = 30.000 BTU/h 55 = 55.000 BTU/h

TENSÃO NOMINAL
22 - 220V / 1Ph / 60 Hz

Obs.: Máquinas sem controle “L” ou “W” não haverá necessidade de especificar tensão de comando 220V ou 24V.

3 - Características Técnicas
- Trocadores de Calor – Serpentina à água. Máxima pressão / temperatura de operação: 14 Atm / 95OºC.
- Tubos de cobre liso com diâmetro de 9,53mm, com 0,30mm de espessura de parede, expandido mecanicamente.
- Aletas de alumínio com 0,110mm de espessura com espaçamento de 15 ou 20 aletas por polegada.
- Conexões em latão 3/4in com rosca interna tipo BSP.
- Suspiro de ar com plug roscado.
- Dreno com diâmetro de 1/2in com saída pela lateral direita da unidade (olhando-se a unidade pela parte frontal).
- Ventilador – Ventilador centrífugo de dupla aspiração, tipo Sirocco, com pás curvadas para frente,
auto-balanceados e acoplados diretamente ao eixo do motor.
- Motor – Motor elétrico de 3 velocidades.
- Proteção de sobrecarga interna, com reset automático.
- Alimentação em 220V – 1 – 60 Hz, com máxima e mínima tensão de rede permissível de 198 – 242 V.
- Filtro – Tela de Polipropileno, com diâmetro de fios de 0,23mm. Lavável.
- Bandeja de Dreno – Em ABS com revestimento de poliuretano expandido.
- Gabinete – Em plástico de alta resistência do tipo ABS.

CT 42LS-I-03.13
3
##### Serpentina

Modelo	14	20	25	30	36	44	48	55
Nº de Filas	2	3	2	3	2	3	2	3
N° de Tubos	20	30	20	30	20	30	20	30
N° de Circuitos	2	3	3	4	4	5	5	6
Comprimento do Aletado (mm)	731	731	1111	1111	1491	1491	1871	1871
Altura do Aletado (mm)	254	254	254	254	254	254	254	254
Área de Face (m²)	0,19	0,19	0,28	0,28	0,38	0,38	0,48	0,48
Conexões (Ø e Tipo)	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP	3/4in BSP

4 - Controle

Controle remoto com fio
O controle remoto com fio possui 4 modos de funcionamento e 4 modos de ventilação, com um display digital de fácil leitura e interface prática para uso diário, proporcionando maior facilidade e acesso a todos
ou usuários.
  - 4 modos de funcionamento - Resfria, desumidifica, ventila e aquece (funçã aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).
  - Display digital - Display de facil visualização e leitura, exibe modo e operação e temperatura desejada
e ambiente.
  - Sensor de temperatura - Possui um sensor integrado ao controle que indica a exata temperatura do ambiente.
  - 4 modos de ventilação - Baixo, médio, alto e automático.
##### Controle remoto sem fio
- Timer ON/OFF - Programa o horário para ligar e desligar.
- Direcionador de fluxo - Controla o defletor direcionando o fluxo e ar para posição desejada, maior conforto para todos os usuários.
- Função Sleep - Temperatura ideal à noite inteira.
- Função Econo - Para os modos refrigeração, aquecimento (caso disponível) e automático, proporciona maior economia de energia em qualquer período do ano.
- 4 modos de funcionamento - Resfria, desumidifica, ventila e aquece (funçã aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).
- Função Swing - Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
- Display digital no controle remoto - Exibe o modo operação a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
- Função Turbo - Atinge rapidamente a temperatura desejada.
- 4 modos de ventilação - Baixo, médio, alto e automático.

CT 42LS-I-03.13
4

		Unidade-Standard
		Unidade	14	20	25	30	36	44	48	55
Serpentina	Vazão de Ar (1)	m³/h	637	850	1215	1257	1758	1843	2166	2166
		CFM	375	500	715	740	1035	1085	1275	1275
	Calor Total Resfriamento (2)	Kcal/h	3656	5012	6883	7704	9553	11099	12126	13494
		Btu/h	14509	19887	27313	30573	37910	44044	48119	53548
	Calor Sensível (2)	Kcal/h	2578	3428	4887	5254	6802	7481	8525	9136
		Btu/h	10229	13603	19392	20850	26992	29686	33828	36252
	Vazão de Água	m³/h	0,73	1,08	1,37	1,54	1,91	2,21	2,42	2,69
		GPM	3,21	4,75	6,03	6,78	8,40	9,73	10,65	11,84
Motor (3)	Perda de Pressão	Mca	2,68	2,77	3,77	3,59	4,26	5,71	5,22	6,02
	Potência (LN/LS)	W	133/83	161/133	202/162	202/170	352/328	352/384	422/324	422/418
	Corrente (LN/LS)	A	0,65/0,36	0,78/0,65	0,91/0,83	0,9/0,81	1,60/1,48	1,60/1,66	2,00/1,56	2,00/1,90

1. Unidades com serpentina seca, com gabinete e filtro, com motor funcionando a máxima rotação. As vazões de ar nominais apresentadas referem-se ao funcionamento do fan coil com pressão estática externa de 0 (zero) mmCA.
2. Ar entrando a 27O°C TBS e 19O°C TBU ; água entrando a 7O°C, com 5O°C de elevação de temperatura.
3. Rede 220 V – 1 – 60 Hz, com motor funcionando a máxima rotação referentes a Unidades 42LS Standard.

6 - Uso das Tabelas de Performance
As tabelas a seguir permitem calcular diretamente a capacidade das unidades operando com ventiladores a máxima rotação, com pressão estática de 0 (zero) mmCA (descarga livre). Para aplicações como velocidades reduzidas dos ventiladores, os valores obtidos deverão ser ajustados (ver tabela do item 8).
Os fatores de correção são dados nas seguintes tabelas :
  1. Tabela item 8 - Fatores de correção para redução da velocidade do ventilador.
Todos os fatores de correção são válidos para vazão de água constante . A vazão de água deve ser calculada para a condição de máxima capacidade (máxima rotação do ventilador e pressão estática externa zero).
###### Exemplo 1
Cheque capacidade de resfriamento para a unidade 42LS 14 operando nas seguintes condições :
  1. Temperatura de entrada do ar –Bulbo seco de 24OºC.
  2. Temperatura de entrada do ar –Bulbo úmido de 19O°C.
  3. Temperatura de entrada de água gelada de 7O°C.
  4. Acréscimo de temperatura da água de 5O°C.
Use a tabela de seleção de resfriamento. Entre nas tabelas do item 7 com as quatro condições acima (Bulbo seco e úmido de entrada do ar, temperatura de entrada de água gelada e o acréscimo de temperatura de água gelada).
Leia diretamente as capacidades máximas de resfriamento para as condições especificadas (página 11):
  - Resfriamento total (máximo) : 3487,91 Kcal/h.
  - Resfriamento sensível (máximo) : 2169,87 Kcal/h.
Use os fatores de correção da tabela 8 para calcular as capacidades de resfriamento para velocidades reduzidas do ventilador.
  - Resfriamento total a velocidade média: (3487,91 x 0,9) = 3139,12 kcal/h
  - Resfriamento sensível a velocidade média: (2169,87 x 0,9) = 1952,5 kcal/h
  - Resfriamento total a velocidade mínima: (3487,91 x 0,8) = 2790,33 kcal/h
  - Resfriamento sensível a velocidade mínima: (2169,87 x 0,8) = 1735,90 kcal/h
Calcule a vazão de água gelada requerida através da seguinte fórmula :
Vazão de água gelada (l/h) = (capacidade total / acréscimo de temperatura água gelada)

Ex.: Vazão de água gelada (l/h) = 3487,91 = 697,6 l/h
5
A vazão de água gelada calculada acima deverá ser mantida constante também para as outras velocidades do ventilador (média e mínima). A perda de pressão da água através da serpentina é obtida através da tabela na página 17.

5 - Performance Nominal

CT 42LS-I-03.13
5

7 - Tabelas de Performance

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3381,64 / 2654,35	4688,54 / 3596,31	6150,84 / 4867,76	7014,95 / 5360,39	8858,28 / 7037,49	10252,90 / 7820,70	11263,59 / 8723,54	12591,84 / 9500,96
5	Total / Sensível	2929,68 / 2427,87	4194,99 / 3344,52	5347,09 / 4468,33	6280,55 / 4985,66	7762,03 / 6483,51	9246,99 / 7309,78	9889,46 / 8045,79	11390,80 / 8889,06
7	Total Sensível	2557,14 / 2227,43	3668,06 / 3077,40	4676,01 / 4109,99	5529,43 / 4603,81	6737,40 / 5940,05	8222,26 / 6783,62	8747,35 / 7460,94	10123,75 / 8262,56
9	Total Sensível	2134,76 / 2002,13	3123,09 / 2796,71	3976,21 / 3690,32	4746,14 / 4198,13	5686,88 / 5386,67	7119,63 / 6229,35	7507,41 / 6821,35	8819,22 / 7636,87

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2772,05 / 2352,26	3915,65 / 3207,63	5093,88 / 4349,54	5848,34 / 4773,02	7401,34 / 6317,86	8560,47 / 6970,26	9300,36 / 7753,20	10496,71 / 8445,02
5	Total / Sensível	2420,97 / 2163,73	3436,80 / 2966,74	4434,54 / 3999,30	5152,87 / 4423,24	6410,25 / 5791,40	8131,49 / 6809,65	8202,90 / 7193,70	9335,44 / 7882,18
7	Total / Sensível	2043,98 / 1962,01	2975,57 / 2726,17	3804,22 / 3614,23	4486,71 / 4076,95	5464,37 / 5282,77	6694,30 / 6023,94	7066,79 / 6611,41	8154,80 / 7317,07
9	Total / Sensível	1720,95 / 1720,95	2493,28 / 2454,32	3201,63 / 3201,63	3808,75 / 3692,63	4604,42 / 4604,42	5760,59 / 5488,48	5965,32 / 5965,32	7009,15 / 6710,04

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2241,11 / 2080,09	3136,37 / 2825,93	4140,46 / 3866,02	4693,30 / 4207,63	6000,72 / 5607,73	6877,81 / 6140,87	7543,14 / 6873,25	8392,53 / 7436,37
5	Total / Sensível	1915,20 / 1903,42	2768,42 / 2626,29	3798,12 / 3798,12	4131,64 / 3908,29	5167,13 / 5126,17	6110,09 / 5733,71	7044,41 / 6703,82	7417,17 / 6953,65
7	Total / Sensível	1664,69 / 1664,69	2380,75 / 2380,75	3107,76 / 3107,76	3588,86 / 3564,86	4484,84 / 4484,84	5337,96 / 5284,18	5769,41 / 5769,41	6498,78 / 6427,81
9	Total / Sensível	1373,23 / 1373,23	2012,17 / 2012,17	2552,89 / 2552,89	3049,70 / 3049,70	3661,69 / 3661,69	4631,68 / 4631,68	4871,36 / 4871,36	5629,73 / 5629,73

CT 42LS-I-03.13
6

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	1796,95 / 1796,95	2485,11 / 2485,11	3361,93 / 3361,93	3704,58 / 3695,51	4893,76 / 4893,76	5413,16 / 5389,58	6019,80 / 6019,80	6553,08 / 6511,30
5	Total / Sensível	1700,50 / 1700,50	2252,56 / 2252,56	3187,57 / 3187,57	3359,69 / 3359,69	4639,32 / 4639,32	4959,99 / 4959,99	5745,42 / 5745,42	5996,69 / 5996,69
7	Total / Sensível	1323,22 / 1323,22	1920,31 / 1920,31	2478,53 / 2478,53	2892,41 / 2892,41	3557,61 / 3557,61	4360,86 / 4360,86	4639,85 / 4639,85	5284,44 / 5284,44
9	Total / Sensível	1006,34 / 1006,34	1498,52 / 1498,52	1870,91 / 1870,91	2290,66 / 2290,66	2639,27 / 2639,27	3540,83 / 3540,83	3631,27 / 3631,27	4300,08 / 4300,08

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4260,99 / 2639,84	5873,59 / 3597,10	7767,52 / 4831,26	8777,01 / 5365,76	11202,31 / 6981,59	12809,03 / 7825,91	14184,53 / 8719,09	15720,29 / 9545,31
5	Total / Sensível	4077,69 / 2569,00	5672,77 / 3502,24	7446,90 / 4694,45	8484,84 / 5226,04	10726,66 / 6785,69	11682,62 / 7265,35	12701,86 / 7992,23	15275,66 / 9318,52
7	Total / Sensível	3241,90 / 2155,66	4624,96 / 2991,74	5777,48 / 3892,96	6973,02 / 4486,77	8234,15 / 5587,93	10349,94 / 6624,74	11010,18 / 7194,48	12848,93 / 8123,14
9	Total / Sensível	2623,75 / 1875,65	3864,80 / 2640,36	4737,10 / 3423,47	5905,87 / 3990,53	6798,48 / 4928,93	8877,30 / 5939,17	9190,21 / 6370,67	11137,97 / 7320,75

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3636,03 / 2336,93	5039,72 / 3185,35	6602,68 / 4271,54	7539,08 / 4752,41	9509,67 / 6169,90	11020,72 / 6937,94	12138,11 / 7722,75	13558,99 / 8465,72
5	Total / Sensível	3441,26 / 2270,34	4822,65 / 3091,72	6265,15 / 4140,49	7222,14 / 4613,87	9009,38 / 5984,06	10554,97 / 6739,55	10530,78 / 6974,11	13078,09 / 8233,08
7	Total / Sensível	2549,31 / 1843,74	3725,47 / 2578,07	4569,87 / 3352,48	5627,06 / 3864,65	6578,31 / 4838,87	8363,05 / 5704,03	8684,42 / 6147,75	10469,69 / 7015,72
9	Total / Sensível	2019,62 / 1595,70	2975,11 / 2238,94	3677,54 / 2941,91	4562,46 / 3383,15	5282,47 / 4239,23	6997,81 / 5080,15	7168,85 / 5475,69	8661,52 / 6212,57

CT 42LS-I-03.13
7

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2971,00 / 2029,98	4147,44 / 2767,42	5365,05 / 3705,39	6213,94 / 4129,78	7707,39 / 5346,94	9104,48 / 6035,58	9953,24 / 6709,91	11236,05 / 7365,90
5	Total / Sensível	2767,97 / 1968,90	3491,99 / 2474,20	4348,41 / 3259,02	5256,27 / 3699,59	5256,27 / 3699,59	8605,67 / 5841,48	9418,83 / 6472,33	9682,95 / 6662,38
7	Total / Sensível	1939,38 / 1563,36	2837,34 / 2180,90	3526,41 / 2880,88	4309,63 / 3275,61	4309,63 / 3275,61	6509,99 / 4868,24	6758,82 / 5298,64	8027,43 / 5938,21
9	Total / Sensível	1442,71 / 1326,73	2170,33 / 1872,16	2685,44 / 2422,74	3335,75 / 2825,95	3335,75 / 2825,95	5115,98 / 4244,89	5201,20 / 4579,24	6324,32 / 5204,32

Condições de entrada do ar TBS 22°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2259,50 / 1717,74	3205,41 / 2348,59	4079,48 / 3144,33	4812,27 / 3504,88	5903,68 / 4558,53	7065,93 / 5126,91	7607,68 / 5674,48	8758,34 / 6254,77
5	Total / Sensível	1822,49 / 1515,53	2631,26 / 2094,21	3292,88 / 2785,11	3952,57 / 3124,75	4745,08 / 4023,12	5891,05 / 4603,41	6219,79 / 5065,51	7262,14 / 5611,84
7	Total / Sensível	1362,56 / 1295,43	2044,82 / 1819,36	2548,80 / 2373,16	3105,04 / 2730,79	3655,54 / 3475,32	6509,99 / 4073,53	4848,51 / 4436,46	5795,55 / 4983,61
9	Total / Sensível	1008,49 / 1008,49	1497,92 / 1497,92	1875,21 / 1875,21	2316,13 / 2264,66	2645,04 / 2645,04	4022,35 / 3895,05	3640,74 / 3640,74	4373,43 / 4230,36

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3391,26 / 2988,81	4750,78 / 4056,13	6266,84 / 5541,35	7090,45 / 6033,48	9099,24 / 8046,31	10354,38 / 8798,32	11318,58 / 9814,22	12637,22 / 10631,02
5	Total / Sensível	3063,51 / 2802,32	4567,42 / 3988,22	5635,10 / 5189,68	6452,99 / 5695,00	8177,02 / 7529,88	9487,83 / 8334,47	10329,81 / 9281,06	11613,67 / 10106,47
7	Total / Sensível	2729,79 / 2614,07	3906,33 / 3606,61	5049,83 / 4820,70	5855,62 / 5372,13	7254,73 / 7023,78	8613,44 / 7874,08	9280,71 / 8715,59	10566,96 / 9583,40
9	Total / Sensível	2401,29 / 2401,29	3472,94 / 3350,42	4454,65 / 4451,24	5241,42 / 5021,25	6459,99 / 6455,61	7860,48 / 7426,84	8208,50 / 8145,92	9536,84 / 9027,16

 8	CT 42LS-I-03.13

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2886,28 / 2715,34	4011,44 / 3673,94	5345,12 / 5051,88	5988,07 / 5463,07	7765,46 / 7334,84	8758,13 / 7968,08	9668,01 / 8940,14	10655,39 / 9627,07
5	Total / Sensível	2570,20 / 2536,87	3661,91 / 3480,31	4785,86 / 4696,22	5459,98 / 5174,20	6927,51 / 6859,61	8034,47 / 7577,67	8683,37 / 8413,30	9755,40 / 9168,99
7	Total / Sensível	2337,20 / 2337,20	3298,15 / 3263,68	4343,85 / 4343,85	4955,81 / 4874,47	6281,73 / 6281,73	7339,88 / 7156,19	7931,20 / 7931,20	8897,06 / 8687,86
9	Total / Sensível	2078,59 / 2078,59	2980,81 / 2980,81	3879,59 / 3879,59	4471,74 / 4471,74	5617,18 / 5617,18	6670,36 / 6670,36	7213,93 / 7213,93	8098,47 / 8098,47

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2434,68 / 2434,68	3359,24 / 3325,74	4563,24 / 4563,24	5002,02 / 4941,41	6646,75 / 6646,75	7317,20 / 7206,26	8068,66 / 8068,66	8837,94 / 8678,37
5	Total / Sensível	2348,15 / 2348,15	3131,58 / 3131,58	4170,57 / 4170,57	4653,13 / 4653,13	6421,21 / 6421,21	6840,57 / 6840,57	7534,30 / 7534,30	8239,06 / 8239,06
7	Total / Sensível	2012,31 / 2012,31	2859,52 / 2859,52	3749,76 / 3749,76	4279,36 / 4279,36	5423,27 / 5423,27	6344,23 / 6344,23	6883,18 / 6883,18	7662,54 / 7662,54
9	Total / Sensível	1742,40 / 1742,40	2521,06 / 2521,06	3262,29 / 3262,29	3798,95 / 3798,95	4686,27 / 4686,27	5720,32 / 5720,32	6097,29 / 6097,29	6935,42 / 6935,42

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 15°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2118,70 / 2118,70	2924,96 / 2924,96	3967,29 / 3967,29	4346,62 / 4346,62	5778,18 / 5778,18	6353,15 / 6353,15	7071,30 / 7071,30	7645,10 / 7645,10
5	Total / Sensível	1918,64 / 1918,64	2700,86 / 2700,86	3570,18 / 3570,18	4020,36 / 4020,36	5185,20 / 5185,20	5913,13 / 5913,13	6485,62 / 6485,62	7141,96 / 7141,96
7	Total / Sensível	1680,03 / 1680,03	2407,96 / 2407,96	3132,76 / 3132,76	3611,44 / 3611,44	4513,72 / 4513,72	5388,34 / 5388,34	5806,16 / 5806,16	6509,03 / 6509,03
9	Total / Sensível	1393,67 / 1393,67	2041,28 / 2041,28	2888,73 / 2888,73	3087,05 / 3087,05	3716,65 / 3716,65	4681,66 / 4681,66	4933,71 / 4933,71	5690,01 / 5690,01

CT 42LS-I-03.13	9

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4260,99 / 2639,84	5873,59 / 3597,10	7767,52 / 4831,26	8777,01 / 5365,76	11202,31 / 6981,59	12809,03 / 7825,91	14184,53 / 8719,09	15720,29 / 9545,31
5	Total / Sensível	4077,69 / 2569,00	5672,77 / 3502,24	7446,90 / 4694,45	8484,84 / 5226,04	10726,66 / 6785,69	11682,62 / 7265,35	12701,86 / 7992,23	15275,66 / 9318,52
7	Total / Sensível	3241,90 / 2155,66	4624,96 / 2991,74	5777,48 / 3892,96	6973,02 / 4486,77	8234,15 / 5587,93	10349,94 / 6624,74	11010,18 / 7194,48	12848,93 / 8123,14
9	Total / Sensível	2623,75 / 1875,65	3864,80 / 2640,36	4737,10 / 3423,47	5905,87 / 3990,53	6798,48 / 4928,93	8877,30 / 5939,17	9190,21 / 6370,67	11137,97 / 7320,75

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4246,53 / 2967,44	5855,67 / 4022,61	7742,55 / 5441,36	8751,63 / 5995,45	11165,36 / 7868,94	12771,26 / 8741,12	14119,96 / 9763,40	15665,13 / 10629,37
5	Total / Sensível	4065,01 / 2909,74	5664,91 / 3938,59	6782,98 / 4978,42	8474,31 / 5871,55	9755,12 / 7194,92	12359,97 / 8563,89	13680,80 / 9545,08	15260,21 / 10422,44
7	Total / Sensível	3247,17 / 2489,70	4689,37 / 3452,80	5862,58 / 4545,84	7050,33 / 5159,93	8475,54 / 6582,33	10409,59 / 7581,97	11044,71 / 8282,78	12967,77 / 9288,67
9	Total / Sensível	2790,70 / 2265,17	4073,45 / 3156,36	5079,69 / 4171,91	6170,95 / 4737,38	7293,36 / 6002,36	9272,67 / 7030,37	9672,92 / 7651,55	11460,18 / 8576,03

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2955,05 / 2354,99	4149,58 / 3200,06	5369,36 / 4324,75	6211,32 / 4766,98	7781,10 / 6276,89	9088,78 / 6959,04	9891,96 / 7743,78	11203,79 / 8457,24
5	Total / Sensível	2536,63 / 2153,34	3636,51 / 2959,25	4614,72 / 3969,11	5447,71 / 4409,50	6706,90 / 5757,29	8052,23 / 6470,66	8610,59 / 7160,97	9901,61 / 7864,44
7	Total / Sensível	2150,42 / 1958,46	3097,00 / 2709,34	3962,27 / 3601,79	4688,08 / 4050,88	5638,90 / 5229,56	6952,00 / 5965,32	7404,31 / 6577,31	8592,60 / 7285,31
9	Total / Sensível	1744,09 / 1739,97	2595,22 / 2442,89	3261,48 / 3212,97	3932,99 / 3668,28	4704,84 / 4643,15	5996,29 / 5461,61	6095,96 / 5956,63	7291,29 / 6667,17

CT 42LS-I-03.13
10

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2348,15 / 2070,98	3319,57 / 2819,59	4314,49 / 3840,36	4961,93 / 4194,95	6283,62 / 5580,05	7282,88 / 6129,11	7925,35 / 6847,61	8918,33 / 7427,92
5	Total / Sensível	1993,31 / 1891,35	2868,74 / 2606,96	3687,21 / 3486,46	4292,47 / 3877,96	5287,84 / 5084,87	6334,20 / 5692,16	7414,87 / 6666,42	7741,21 / 6911,22
7	Total / Sensível	1684,50 / 1684,50	2431,92 / 2371,29	3122,76 / 3122,76	3678,85 / 3552,41	4506,57 / 4506,57	5523,66 / 5246,75	5768,25 / 5768,25	6682,86 / 6387,71
9	Total / Sensível	1396,75 / 1396,75	2046,26 / 2046,26	2596,20 / 2596,20	3087,08 / 3087,08	3725,29 / 3725,29	4693,20 / 4693,20	4946,00 / 4946,00	5651,25 / 5651,25

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5197,02 / 2952,99	7135,13 / 4023,67	9490,45 / 5404,96	10652,29 / 6000,20	13696,10 / 7811,45	15533,03 / 8747,52	17278,15 / 9758,89	19034,95 / 10674,57
5	Total / Sensível	5013,79 / 2877,70	6570,27 / 3747,75	8528,91 / 4949,06	10361,69 / 5858,39	12261,09 / 7134,27	15108,48 / 8542,50	15817,69 / 9050,49	17798,31 / 10054,76
7	Total / Sensível	4190,84 / 2481,62	5926,56 / 3443,97	7494,51 / 4476,99	8914,83 / 5162,18	10690,52 / 6421,36	13158,73 / 7600,87	14174,67 / 8283,14	16313,55 / 9334,89
9	Total / Sensível	3603,85 / 2221,34	5169,81 / 3100,19	6376,43 / 3987,44	7819,66 / 4661,41	9033,27 / 5699,66	11666,54 / 6914,98	12309,67 / 7447,04	14513,36 / 8495,29

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4568,51 / 2652,39	6298,87 / 3615,28	8316,38 / 4848,59	9412,35 / 5392,83	11991,52 / 7005,52	13739,97 / 7867,03	15226,77 / 8771,00	16881,15 / 9607,03
5	Total / Sensível	4058,56 / 2420,31	6081,59 / 3519,19	7970,46 / 4710,36	9095,99 / 5251,25	11478,70 / 6807,63	13275,94 / 7663,44	13656,23 / 8047,11	16401,27 / 9376,72
7	Total / Sensível	3487,91 / 2169,87	4973,37 / 3011,40	6191,99 / 3907,40	7495,41 / 4515,17	8779,30 / 5589,39	11123,83 / 6666,71	11858,04 / 7249,81	13830,59 / 8185,75
9	Total / Sensível	2831,47 / 1892,39	4152,93 / 2656,94	5043,98 / 3423,21	6332,76 / 4008,96	7230,51 / 4929,05	9488,98 / 5955,31	9767,14 / 6361,46	11928,22 / 7347,42

CT 42LS-I-03.13
11

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3900,51 / 2348,11	5406,58 / 3201,45	7071,83 / 4286,91	8087,86 / 4776,50	10183,80 / 6191,30	11826,31 / 6974,66	13037,82 / 7769,25	14570,74 / 8521,52
5	Total / Sensível	3690,44 / 2280,76	5172,02 / 3106,54	6707,51 / 4154,58	7745,09 / 4635,97	9644,29 / 6003,78	11322,84 / 6773,45	12488,79 / 7525,82	14051,22 / 8285,23
7	Total / Sensível	2727,17 / 1849,41	3970,69 / 2579,82	4855,86 / 3347,94	6007,25 / 3871,15	6971,35 / 4827,67	8930,93 / 5715,71	9324,55 / 6178,41	11191,24 / 7031,74
9	Total / Sensível	2140,51 / 1597,26	3189,11 / 2249,36	3852,10 / 2926,83	4868,64 / 3390,17	5547,10 / 4215,24	7453,43 / 5084,60	7562,19 / 5459,95	9227,01 / 6213,26

Condições de entrada do ar TBS 24°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3188,76 / 2039,56	4451,40 / 2781,08	5749,20 / 3718,84	6669,21 / 4150,25	8258,85 / 5365,94	9776,47 / 6067,72	10699,32 / 6750,48	12084,36 / 7414,95
5	Total / Sensível	2969,77 / 1977,76	4201,70 / 2688,47	4627,45 / 3257,08	5608,94 / 3704,41	6657,49 / 4705,73	9237,29 / 5871,00	10122,66 / 6509,77	10373,73 / 6687,15
7	Total / Sensível	2048,37 / 1562,14	3031,41 / 2186,79	3679,91 / 2863,09	4576,85 / 3273,08	5286,88 / 4117,77	6894,87 / 4857,05	#VALOR! / #VALOR!	8539,47 / 5934,22
9	Total / Sensível	1528,78 / 1328,64	2271,13 / 1868,00	2827,59 / 2429,37	3508,17 / 2818,85	3984,07 / 3544,30	5354,47 / 4219,38	5507,69 / 4580,72	6700,08 / 5205,44

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4232,16 / 3294,20	5838,13 / 4446,90	7717,07 / 6049,62	8726,03 / 6623,34	11126,35 / 8753,00	12731,90 / 9653,07	14064,42 / 10802,80	15607,65 / 11709,15
5	Total / Sensível	3755,66 / 3061,37	5326,02 / 4190,64	6849,66 / 5626,93	7967,84 / 6242,24	9937,47 / 8170,43	11676,09 / 9124,36	13652,98 / 10604,35	14421,99 / 11108,20
7	Total / Sensível	3370,63 / 2863,43	4833,61 / 3942,43	6139,80 / 5270,98	7245,30 / 5879,03	8912,69 / 7644,03	10706,14 / 8633,60	11431,05 / 9524,46	13180,71 / 10497,31
9	Total / Sensível	2987,76 / 2660,38	4268,53 / 3666,59	5490,83 / 4905,37	6479,07 / 5498,59	7874,09 / 7104,54	9638,34 / 8103,93	10270,74 / 8928,57	11901,41 / 9886,19

CT 42LS-I-03.13
12

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3606,22 / 2988,86	5032,31 / 4046,58	6584,76 / 5501,38	7519,35 / 6022,29	9551,38 / 7989,91	10976,21 / 8778,72	12018,89 / 12018,89	13469,65 / 10637,91
5	Total / Sensível	3211,94 / 2789,30	4565,23 / 3814,63	5887,50 / 5155,71	6830,18 / 5680,76	8560,04 / 7486,03	10046,51 / 8316,02	10849,43 / 9240,36	12332,28 / 10089,98
7	Total / Sensível	2867,63 / 2606,30	4064,28 / 3572,04	5253,24 / 4799,12	6120,63 / 5332,03	7549,14 / 6961,84	9031,05 / 7818,66	9730,48 / 8671,49	11125,12 / 9524,10
9	Total / Sensível	2468,68 / 2400,05	3617,74 / 3334,65	4610,14 / 4416,97	5455,30 / 4988,91	6620,90 / 6444,53	8164,77 / 7376,05	8572,33 / 8096,94	9936,69 / 8966,54

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3026,82 / 2704,53	4246,48 / 3666,19	5589,99 / 5021,68	6340,70 / 5451,95	8132,64 / 7297,25	9273,80 / 7953,71	10162,13 / 8908,09	11326,77 / 9617,57
5	Total / Sensível	2820,33 / 2679,57	3794,72 / 3449,00	4969,14 / 4674,26	5690,61 / 5135,28	7621,69 / 7207,38	8334,85 / 7498,34	9097,86 / 8373,68	10226,06 / 9112,49
7	Total / Sensível	2357,71 / 2348,35	3424,48 / 3244,71	4367,11 / 4311,00	5120,92 / 4833,57	6352,62 / 6305,56	7599,66 / 7100,84	8017,35 / 7845,47	9219,70 / 8618,47
9	Total / Sensível	2104,16 / 2104,16	3002,86 / 3002,86	3925,40 / 3925,40	4547,79 / 4486,23	5664,73 / 5664,73	6787,12 / 6643,20	7275,44 / 7275,44	8249,07 / 8085,54

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 17°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	2483,18 / 2433,93	3484,38 / 3305,18	4631,18 / 4526,59	5186,34 / 4906,12	6691,48 / 6595,83	7594,22 / 7164,42	8340,70 / 8019,07	9203,95 / 8631,51
5	Total / Sensível	2249,76 / 2249,76	3156,12 / 3118,03	4192,68 / 4192,68	4714,62 / 4640,86	6099,43 / 6099,43	6939,73 / 6785,01	7566,90 / 7566,90	8395,33 / 8210,40
7	Total / Sensível	2031,68 / 2031,68	2886,71 / 2886,71	3774,99 / 3774,99	4304,59 / 4304,59	5464,95 / 5464,95	6383,16 / 6383,16	6933,93 / 6933,93	7695,30 / 7695,30
9	Total / Sensível	1766,02 / 1766,02	2554,73 / 2554,73	3305,91 / 3305,91	3843,58 / 3843,58	4748,76 / 4748,76	5781,64 / 5781,64	6171,56 / 6171,56	7003,43 / 7003,43

CT 42LS-I-03.13
###### 13

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5180,94 / 3281,00	7116,20 / 4449,85	9462,85 / 6015,69	10624,82 / 6631,53	13655,10 / 8699,65	15490,01 / 9663,89	17208,95 / 10804,09	18977,67 / 11760,88
5	Total / Sensível	4997,74 / 3217,64	6924,51 / 4362,92	8500,19 / 5558,02	10347,20 / 6503,69	13185,65 / 8521,20	14387,06 / 9120,33	16757,42 / 10582,03	17743,92 / 11141,61
7	Total / Sensível	4173,37 / 2807,62	5902,37 / 3866,49	7464,37 / 5084,02	8878,14 / 5787,50	10670,97 / 7317,63	13110,25 / 8511,49	14106,93 / 9327,07	16257,65 / 10419,81
9	Total / Sensível	3593,85 / 2549,62	5209,19 / 3549,54	6423,93 / 4621,42	7878,25 / 5326,62	9247,37 / 6675,69	11687,61 / 7857,25	12240,32 / 8489,00	14629,78 / 9657,76

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4552,05 / 2979,31	6279,01 / 4040,00	8287,65 / 5457,34	9382,89 / 6021,25	11949,08 / 7890,88	13696,70 / 8780,49	15153,62 / 9813,07	16817,77 / 10688,82
5	Total / Sensível	4042,66 / 2746,81	6072,34 / 3955,05	5457,34 / 4996,40	9082,81 / 5895,72	10420,60 / 7201,21	13251,60 / 8601,08	14680,44 / 9591,93	16380,93 / 10478,72
7	Total / Sensível	3469,16 / 2494,43	4988,44 / 3450,07	6227,12 / 4538,09	7516,56 / 5163,05	8975,53 / 6563,31	11095,03 / 7585,47	11784,88 / 8289,79	13860,38 / 9307,33
9	Total / Sensível	2957,70 / 2265,51	4350,33 / 3163,85	5314,93 / 4138,16	6562,94 / 4735,85	7693,99 / 5984,79	9828,43 / 7014,51	10130,15 / 7582,44	12205,39 / 8573,37

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3883,57 / 2673,84	5385,79 / 3624,81	7041,36 / 4893,50	8057,40 / 5402,98	10139,88 / 7073,81	11781,00 / 7885,11	12967,44 / 8806,80	14503,83 / 9599,99
5	Total / Sensível	3678,29 / 2621,25	4727,24 / 3333,79	5998,86 / 4442,36	7108,54 / 4981,55	8653,98 / 6431,63	11304,24 / 7711,49	12469,62 / 8590,07	13011,19 / 8927,42
7	Total / Sensível	2827,11 / 2211,29	4132,62 / 3070,88	5085,99 / 4045,45	6202,53 / 4581,69	7381,89 / 5861,23	9224,84 / 6752,57	9607,50 / 7359,89	11431,02 / 8238,78
9	Total / Sensível	2405,33 / 2012,63	3442,80 / 2772,79	4356,05 / 3680,26	5274,71 / 4174,17	6196,88 / 5316,47	7936,26 / 6186,41	8310,58 / 6774,55	9823,26 / 7561,06

CT 42LS-I-03.13
14

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3170,74 / 2363,94	4427,24 / 3202,09	5726,65 / 4327,83	6640,38 / 4776,25	8257,16 / 6265,13	9725,56 / 6973,75	10630,92 / 7782,30	12009,97 / 8488,39
5	Total / Sensível	2665,68 / 2145,05	3853,16 / 2953,16	4816,50 / 3937,16	5772,41 / 4400,21	7009,93 / 5714,86	8535,24 / 6458,92	9007,19 / 7103,86	10545,27 / 7862,66
7	Total / Sensível	2275,10 / 1959,79	3250,25 / 2694,68	4122,97 / 3587,60	4921,53 / 4029,49	5892,82 / 5199,10	7313,77 / 5928,72	7762,43 / 6545,32	9049,52 / 7242,64
9	Total / Sensível	1804,35 / 1740,53	2706,48 / 2434,36	3377,53 / 3185,26	4102,43 / 3650,67	4851,25 / 4658,71	6238,86 / 5433,85	6390,95 / 5937,37	7624,31 / 6639,49

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4618,63 / 2402,94	8497,79 / 4446,95	8272,35 / 4331,72	12678,65 / 6631,07	16397,36 / 8643,36	18475,20 / 9663,16	15692,07 / 8156,39	22603,62 / 11801,69
5	Total / Sensível	5730,10 / 3041,42	8294,43 / 4349,52	10386,61 / 5527,51	12383,13 / 6488,65	14953,78 / 7973,71	17386,99 / 9135,18	19176,72 / 10108,01	21402,89 / 11205,23
7	Total / Sensível	5210,30 / 2805,75	7308,55 / 3883,91	9354,52 / 5064,38	10972,36 / 5818,32	13394,38 / 7277,38	16150,25 / 8554,11	17568,71 / 9365,55	19979,59 / 10520,49
9	Total / Sensível	4637,25 / 2555,28	6597,56 / 3565,34	8238,31 / 4582,29	9944,05 / 5353,64	11692,20 / 6547,15	14740,94 / 7914,96	15763,08 / 8564,29	18305,03 / 9743,99

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5578,78 / 2969,32	7660,62 / 4046,83	10174,07 / 5428,49	11437,25 / 6034,79	14677,92 / 7843,22	16681,17 / 8800,78	18571,24 / 9825,19	20467,82 / 10752,75
5	Total / Sensível	5380,93 / 2893,02	7444,05 / 3948,56	9151,53 / 4973,58	11121,44 / 5890,82	14157,54 / 7634,54	15506,22 / 8258,92	17020,23 / 9118,64	19987,78 / 10524,41
7	Total / Sensível	4512,77 / 2500,46	6372,05 / 3466,62	8052,71 / 4503,07	9580,64 / 5194,09	11486,49 / 6458,45	14148,99 / 7652,37	15275,99 / 8353,70	17566,74 / 9410,96
9	Total / Sensível	3886,72 / 2239,77	5576,48 / 3127,39	6849,66 / 4008,16	8422,60 / 4697,26	9645,58 / 5706,07	12562,45 / 6967,68	13286,67 / 7516,21	15651,37 / 8571,91

CT 42LS-I-03.13
15

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4906,31 / 2667,40	6765,90 / 3636,89	8916,92 / 4869,63	10109,61 / 5424,91	12855,70 / 7035,08	14763,12 / 7916,23	16375,21 / 8832,27	18164,92 / 9680,37
5	Total / Sensível	4692,74 / 2594,81	6530,35 / 3539,24	8542,30 / 4729,80	9766,39 / 5280,93	12300,75 / 6835,06	13480,71 / 7354,13	14703,47 / 8109,01	17644,74 / 9445,92
7	Total / Sensível	3756,69 / 2185,62	5357,42 / 3034,48	6657,39 / 3930,47	8074,18 / 4549,97	9439,19 / 5622,09	11976,65 / 6715,98	12787,21 / 7311,39	14910,34 / 8256,42
9	Total / Sensível	3060,74 / 1909,96	4468,29 / 2674,71	5415,98 / 3441,07	6797,40 / 4029,88	7718,96 / 4940,92	10144,94 / 5967,40	10557,57 / 6421,70	12807,32 / 7386,78

Condições de entrada do ar TBS 26°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4190,63 / 2361,51	5809,31 / 3220,52	7584,77 / 4305,86	8690,27 / 4805,02	10920,50 / 6217,70	12712,92 / 7018,85	14028,97 / 7824,57	15688,06 / 8587,66
5	Total / Sensível	3963,30 / 2293,30	5554,76 / 3124,13	7190,34 / 4172,08	7654,07 / 4374,34	10336,71 / 6028,30	12166,64 / 6814,39	13434,72 / 7577,35	14044,14 / 7893,76
7	Total / Sensível	2935,47 / 1860,73	4246,33 / 2586,32	5203,65 / 3361,29	6425,77 / 3881,39	7431,05 / 4835,28	9573,61 / 5736,35	10071,00 / 6232,60	12032,65 / 7075,47
9	Total / Sensível	2280,74 / 1602,81	3417,40 / 2259,61	4073,30 / 2923,53	5197,53 / 3397,54	5859,91 / 4207,18	7913,35 / 5079,32	7974,11 / 5432,64	9873,86 / 6231,57

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5165,07 / 3608,29	7097,00 / 4874,70	9434,65 / 6624,66	10596,75 / 7260,47	13614,27 / 9585,78	15448,33 / 10577,75	17140,33 / 11846,52	18917,89 / 12842,83
5	Total / Sensível	4983,83 / 3554,29	6531,66 / 4597,43	8471,01 / 6165,40	9787,30 / 6861,27	12171,32 / 8901,39	15046,49 / 10412,67	16721,38 / 11640,17	18539,09 / 12650,40
7	Total / Sensível	4155,63 / 3132,70	5920,24 / 4307,11	7500,68 / 5716,88	8904,87 / 6439,45	10839,30 / 8283,32	13107,45 / 9444,34	14036,85 / 10366,92	16279,65 / 11538,89
9	Total / Sensível	3683,56 / 2910,84	5366,49 / 4044,19	6659,73 / 5329,78	8058,63 / 6037,94	9654,62 / 7722,48	11964,15 / 8898,52	12534,68 / 9688,72	14833,38 / 10858,09

CT 42LS-I-03.13
16

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4535,45 / 3305,32	6259,18 / 4463,65	8258,70 / 6064,54	9353,79 / 6648,13	11906,50 / 8773,96	13653,13 / 9691,58	15089,16 / 10850,51	16752,53 / 11766,54
5	Total / Sensível	4342,39 / 3257,56	5659,29 / 4184,03	7279,88 / 5619,08	8493,56 / 6244,91	10521,33 / 8145,67	13220,63 / 9533,01	14646,95 / 10649,22	15425,65 / 11134,11
7	Total / Sensível	3542,24 / 2849,65	5122,86 / 3933,57	6426,71 / 5230,25	7675,69 / 5863,54	9334,71 / 7588,61	11349,75 / 8615,67	12001,78 / 9453,60	14036,00 / 10492,22
9	Total / Sensível	3159,45 / 2660,42	4542,70 / 3667,30	5723,00 / 4884,93	6846,13 / 5481,32	8242,84 / 7062,49	10204,97 / 8082,34	10782,30 / 8884,01	12590,58 / 9845,33

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3866,39 / 2998,67	5363,11 / 4046,23	7019,96 / 5503,40	8029,48 / 6029,23	10134,63 / 7973,49	11732,34 / 8791,64	12904,54 / 9838,93	14433,68 / 10673,89
5	Total / Sensível	3378,69 / 2779,11	4839,03 / 3806,93	6158,65 / 5117,00	7241,45 / 5669,50	8958,42 / 7432,69	10653,25 / 8301,35	11393,68 / 9180,10	13128,32 / 10083,60
7	Total / Sensível	3003,64 / 2593,34	4295,09 / 3559,99	5467,97 / 4778,54	6450,80 / 5310,26	7896,97 / 6920,60	9559,77 / 7798,78	10212,50 / 8630,55	11767,57 / 9485,90
9	Total / Sensível	2599,33 / 2396,21	3768,23 / 3318,21	4804,35 / 4402,56	5698,90 / 4957,85	6846,01 / 6418,92	8457,02 / 7301,26	8979,92 / 8054,75	10443,21 / 8920,41

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 19°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	3185,71 / 2696,48	4505,63 / 3661,25	5851,54 / 4989,35	6728,95 / 5444,90	8507,90 / 7248,45	9847,03 / 7945,96	10688,78 / 8863,02	12068,08 / 9616,41
5	Total / Sensível	2816,45 / 2513,91	4283,32 / 3597,11	5170,46 / 4655,45	6405,74 / 5348,00	7484,70 / 6753,16	8819,47 / 7480,46	9550,93 / 8338,06	10817,38 / 9078,61
7	Total / Sensível	2451,67 / 2335,37	3555,09 / 3223,63	4768,44 / 4608,60	5319,95 / 4796,12	6516,72 / 6281,92	7875,15 / 7048,09	8971,48 / 8166,80	9609,31 / 8561,66
9	Total / Sensível	2126,25 / 2126,25	3096,58 / 2983,97	3945,49 / 3945,49	4676,62 / 4468,16	5672,60 / 5672,60	7039,17 / 6600,60	7302,91 / 7281,91	8501,65 / 8030,00

CT 42LS-I-03.13
17

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 3ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	6194,24 / 3596,07	8479,52 / 4879,23	11326,64 / 6591,88	12652,11 / 7271,12	16352,66 / 9532,75	18434,91 / 10592,03	20557,18 / 11851,40	22563,07 / 12900,10
5	Total / Sensível	6011,11 / 3527,51	8288,68 / 4789,35	10356,34 / 6137,98	11852,97 / 6882,58	14908,98 / 8861,00	17345,69 / 10062,58	20093,65 / 11626,23	22151,30 / 12693,14
7	Total / Sensível	5193,72 / 3133,28	7291,12 / 4314,87	9323,19 / 5672,61	10948,44 / 6456,95	13345,34 / 8160,78	16111,27 / 9480,64	17500,37 / 10412,47	19947,44 / 11620,24
9	Total / Sensível	4618,35 / 2881,07	6571,00 / 3990,30	8204,84 / 5188,27	9903,73 / 5982,55	11640,06 / 7427,28	14689,74 / 8832,54	15694,16 / 9609,64	18264,81 / 10838,15

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 5ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5560,73 / 3296,62	7639,20 / 4472,52	10141,11 / 6037,13	11406,15 / 6665,59	14632,03 / 8729,72	16634,17 / 9715,52	18493,57 / 10868,51	20404,36 / 11838,02
5	Total / Sensível	5051,44 / 3067,81	7431,61 / 4384,19	9119,50 / 5581,42	11105,11 / 6535,65	14124,35 / 8549,35	15458,64 / 9172,15	16944,30 / 10161,77	19962,68 / 11627,48
7	Total / Sensível	4491,45 / 2825,05	6353,17 / 3892,09	8019,42 / 5109,05	9555,34 / 5825,62	11435,48 / 7338,98	14105,55 / 8565,99	15198,32 / 9394,92	17506,24 / 10495,29
9	Total / Sensível	3865,81 / 2563,88	5571,85 / 3557,92	6884,29 / 4638,27	8420,15 / 5335,99	9857,18 / 6683,43	12507,72 / 7875,26	13212,26 / 8557,45	15692,37 / 9698,32

CT 42LS-I-03.13
18

Condições de entrada do ar 28°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 7ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	4887,94 / 2993,65	6743,39 / 4060,78	8884,64 / 5477,17	10077,38 / 6052,52	12808,05 / 7918,62	14714,25 / 8827,96	16293,79 / 9872,54	18093,42 / 10760,18
5	Total / Sensível	4345,49 / 2761,34	6519,42 / 3974,46	7803,26 / 5017,49	9751,67 / 5924,92	11183,61 / 7231,15	13433,82 / 8265,49	15781,93 / 9647,90	17619,99 / 10546,32
7	Total / Sensível	3736,00 / 2509,64	5335,92 / 3457,85	6666,99 / 4552,03	8048,15 / 5178,17	9559,65 / 6568,29	11919,70 / 7621,79	12709,85 / 8351,09	14890,05 / 9355,58
9	Total / Sensível	3140,32 / 2265,46	4636,27 / 3166,78	5620,81 / 4130,01	6981,53 / 4734,02	8115,76 / 5967,02	10430,46 / 7002,95	10798,96 / 7584,88	13051,53 / 8591,17

Condições de entrada do ar TBS 28°C/ TBU 21°C
Diferencial e água gelada 9ºC		Modelo
Temp. entr. / água	Capacidade / (Kcal/h)	14	20	25	30	36	44	48	55
3	Total / Sensível	5560,73 / 3296,62	7639,20 / 4472,52	10141,11 / 6037,13	11406,15 / 6665,59	14632,03 / 8729,72	16634,17 / 9715,52	18493,57 / 10868,51	20404,36 / 11838,02
5	Total / Sensível	5051,44 / 3067,81	7431,61 / 4384,19	9119,50 / 5581,42	11105,11 / 6535,65	14124,35 / 8549,35	15458,64 / 9172,15	16944,30 / 10161,77	19962,68 / 11627,48
7	Total / Sensível	4491,45 / 2825,05	6353,17 / 3892,09	8019,42 / 5109,05	9555,34 / 5825,62	11435,48 / 7338,98	14105,55 / 8565,99	15198,32 / 9394,92	17506,24 / 10495,29
9	Total / Sensível	3865,81 / 2563,88	5571,85 / 3557,92	6884,29 / 4638,27	8420,15 / 5335,99	9857,18 / 6683,43	12507,72 / 7875,26	13212,26 / 8557,45	15692,37 / 9698,32

CT 42LS-I-03.13
###### 19

8 - Fatores Corretivos p/ Redução da Velocidade do Ventilador

Modelo 42LS	Velocidade do / ventilador	Vazão de ar / (CFM)	Capacidade / Total	Capacidade / Sensível
14	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.88	0.90	0.90
	Mínima	0.77	0.80	0.80
20	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.88	0.90	0.90
	Mínima	0.77	0.80	0.80
25	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.85	0.90	0.90
	Mínima	0.70	0.80	0.80
30	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.84	0.90	0.90
	Mínima	0.70	0.80	0.80
36	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.80	0.90	0.90
	Mínima	0.67	0.80	0.80
44	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.80	0.90	0.90
	Mínima	0.67	0.80	0.80
48	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.85	0.90	0.90
	Mínima	0.77	0.80	0.80
55	Máxima	1,0	1,0	1,0
	Média	0.88	0.90	0.90
	Mínima	0.80	0.80	0.80

CT 42LS-I-03.13
20

9 - Gráficos de Perda de Pressão Lado Água

	Modelo
Perda carga lado água	14	20	25	30	36	44	48	55
(kpa)	Vazão (m3/h)
2	0.160	0.230	0.240	0.300	0.330	0.350	0.380	0.400
3	0.195	0.280	0.295	0.365	0.400	0.425	0.460	0.490
4	0.230	0.330	0.350	0.430	0.470	0.500	0.540	0.580
5	0.255	0.367	0.388	0.477	0.522	0.552	0.597	0.638
6	0.280	0.404	0.426	0.524	0.574	0.604	0.654	0.696
7	0.305	0.440	0.465	0.570	0.625	0.655	0.711	0.755
8	0.330	0.477	0.503	0.617	0.677	0.707	0.767	0.813
9	0.355	0.513	0.542	0.663	0.728	0.758	0.823	0.872
10	0.380	0.550	0.580	0.710	0.780	0.810	0.880	0.930
15	0.470	0.690	0.730	0.890	0.950	1.010	1.100	1.170
20	0.540	0.792	0.838	1.020	1.098	1.156	1.258	1.336
25	0.610	0.894	0.946	1.150	1.246	1.302	1.416	1.502
30	0.680	0.996	1.054	1.280	1.394	1.448	1.574	1.668
35	0.721	1.054	1.115	1.355	1.475	1.533	1.663	1.764
40	0.820	1.200	1.270	1.540	1.690	1.740	1.890	2.000
45	0.832	1.214	1.284	1.560	1.703	1.764	1.910	2.026
50	0.915	1.340	1.418	1.720	1.880	1.943	2.105	2.230
55	0.943	1.374	1.454	1.766	1.932	1.995	2.156	2.289
60	1.028	1.496	1.587	1.924	2.116	2.177	2.350	2.493
65	1.054	1.534	1.623	1.971	2.160	2.226	2.403	2.551
70	1.119	1.628	1.724	2.092	2.298	2.364	2.550	2.706
75	1.165	1.694	1.792	2.176	2.389	2.457	2.650	2.813
80	1.210	1.760	1.860	2.260	2.480	2.550	2.750	2.920

CT 42LS-I-03.13
21

634
Modelo	A	B
14 e 20	1000	792	2 módulos
25 e 30	1380	1172	3 módulos
36 e 44	1760	1552	4 módulos
48 e 55	2140	1932	5 módulos

10 - Dimensional 42LS

Para maiores informações/ detalhes sobre instalação, verificar o Manual de Instalação, Operação e Manutenção que acompanha a unidade.

CT 42LS-I-03.13
22

11 - Diagramas Elétricos

##### Diagrama Elétrico 220V

CT 42LS-I-03.13
23
Diagrama Elétrico 24V
11739582

24
CT 42LS-I-03.13

12 - Tabela de Conversão de Unidades

Métrica Técnica	X =	Unidade / Americana	X =	Sistema / Internacional
Área
cm²			100	mm²
cm²	0.1550	in²	645.2	mm²
m²			1.0	m²
m²	10.76	ft²	0.09290	m²
Comprimento
μm			1.0	μm
μm	39.37	micro-inch	0.02554	μm
mm			1.0	mm
mm	0.03937	in	25.4	mm
mm	0.003281	ft	304.8	mm
m			1.0	m
m	3.281	ft	0.3048	m
m	1.094	yd	0.9144	m
Massa
g			1.0	g
g	0.03527	oz	28.35	g
kg			1.0	kg
kg	2.205	lb	0.04536	kg
tonne, Mg			1.0	tonne, Mg
tonne, Mg	1.102	U.S. ton (2000lb)	0.9072	tonne, Mg
Potência
kcal/h			1.163	W
kcal/h	3.968	Btu/h	0.2931	W
HP metric			0.7355	kW
HP metric	0.9863	HP(550f t-lb) / 1	0.7457	kW
Mcal/h			1.163	kW
Mcal/h	0.3307	Ton. refr.	3.517	kW
Pressão
mm w .g.4°C			9.806	Pa
mm w .g.4°C	0.03937	inH2O39.2°F	249.1	Pa
mm HgO°C			0.1333	kPa
mm HgO°C	0.03937	inHg 32°F	3.386	kPa
kgf/cm²			98.7	kPa
kgf/cm²	14.22	psi	6.895	kPa
mH2O	3.281	f t H2O	2.989	kPa

CT 42LS-I-03.13
25

Métrica Técnica	X =	Unidade / Americana	X =	Sistema / Internacional
Intervalo de temperatura
°C			1.0	K
°C	1.8	°F	0.5556	°C
Velocidade
m/s			1.0	m/s
m/s	3.281	ft/s	0.3048	m/s
m/s	196.9	f t/min	0.00508	m/s
Volume
mm³			1.0x10-6	L
mm³	6.102x10-5	in³	0.01639	L
L			1.0	L
L	0.03531	ft³	28.32	L
m³			1.0	m³
m³	1.308	yd³	0.7646	m³
L	0.2642	U.S.gal	3.785	L
L	2.113	U.S.pint	0.4732	L
mL, cm³			1.0	L
mL, cm³	0.03381	U.S.oz	29.57	mL
Vazão
m³/h			0.2778	L/s
m³/h	0.5886	ft³/min	0.4719	L/s
m³/h	4.403	U.S.gal/min	0.06309	L/s
L/h			2778x10-3	L/s
L/h	4.403x10-3	U.S.gal/min	0.06309	L/s
m³/h)/ / (1000kcal/h)	1.780	cfm/ton	0.1342	L/s/kW
Temperatura*
°C			°C + 273.15	K
°C	(°Cx1.8) +32	°F	(°F-32)/1.8	°C

* Para conversão de temperatura, usa-se o fator de cálculo.
Exemplo: A quantos °F equivale 25°C:
°F = (25°C x 1.8) + 32 = 77°F

###### Anotações

CT 42LS-I-03.13
26

13 - Anexo I - Carta Psicrométrica

CT 42LS-I-03.13
27

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto as características aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.
23/06/2025, 13:40	Fancoil Teto Carrier 42LS – 14.000 btu/h (1,2 TR) – Frio

Fancoil Teto Carrier 42LS – 14.000 btu/h (1,2 TR) – Frio
R$4.244,00
13/06/2025, 14:04	preço fancolete de 16.000 BTU/h do tipo piso-teto - Google Shopping

Fancolete Piso Teto Carrier Hidronico 20000 BTUs Frio 220V

 Ar Certo	R$ 5.335,08
10x de R$ 579,90 (com juros) Fancolete Piso Teto Carrier Hidronico 20000 BTUs Frio
220V
Em estoque on-line
Entrega por R$ 579,90 entre 14 – 25 de jun.

Preço base	R$ 5.335,08
Taxa de entrega	+ R$ 579,90
Total	R$ 5.914,98 +tributos

Fancoletes Carrier Proposta - QUO12985/16-06-2025
###### 3:04 PM

###### À
SEÇÃO JURIDICA DO RJ
Sr(a).
Tel.: N/D
E-mail: CESARONI@JFRJ.JUS.BR

Atendendo à vossa solicitação, apresentamos nossa proposta de fornecimento de ar- condicionado conforme descrito abaixo:

- Valores em reais (R$) -

Quantidade	Marca	Modelo	Capacidade	Preço Unitário	Total
5,00	CARRIER	FANCOLETE CARRIER MODELO PISO TETO 14.000BTUS	15 TR	4500,00	22500,00
5,00	CARRIER	FANCOLETE CARRIER MODELO PISO TETO 20.000 BTUS	20 TR	7600,00	38000,00
Total Geral					60500,00
Condições Comerciais

- Prazo de entrega dos equipamentos - 15/30 DIAS;
- Forma de pagamento dos equipamentos - A vista;
- Garantia dos equipamentos - conforme estipulado pelo fabricante;
- Validade da proposta - ;15 DIAS

Observações

Continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,
###### JOSE LUIZ MACHADO
Comercial
Tel.: (11)2095-7002 / (11) 99967-0003 Whatsapp E-mail: JOSELUIZ@CLIMAFRIO.COM.BR

CLIMAFRIO AR CONDICIONADO
www.climafrio.com.br

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1046279

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 528
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar por Ata de Registro de Preços - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A necessidade da contratação se dá para a reposição de condicionadores de ar já desgastados pelo tempo de uso e novas instalações de climatização das áreas da SJRJ, tendo em vista as seguintes demandas: / TECNICAMENTE É RECOMENDADA A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ANTIGOS PARA: / MANTER A CONFIABILIDADE DA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES; / NÃO SOBRECARREGAR A MANUTENÇÃO; / MANTER O CONSUMO DE ENERGIA O MENOR POSSÍVEL E / POSSIBILITAR QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SER MANUTENIDOS, POIS OS EQUIPAMENTOS ANTIGOS CARECEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. / Já existem várias demandas de substituição de condicionadores de ar que apresentam condições de uso precárias e com alto índice de manutenção e ruído, conforme demonstra a listagem de demandas anexa. / Os benefícios almejados de tal aquisição de equipamentos se destinam à garantia do atendimento às áreas já climatizadas e atendimento às novas áreas que demandem climatização, mantendo, desta forma, os ambientes ocupados pela SJRJ climatizados conforme normas pertinentes. / MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC) / OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
Aplicação dos equipamentos.	Adequação dos equipamentos à especificação e ao fim que se destina de acordo com as demandas previstas e necessárias ao funcionamento das unidades da SJRJ.
Desempenho dos equipamentos.	Garantia da capacidade de trabalho e eficiência de operação, conforme Especificações Técnicas necessárias às aplicações.
Quantitativo de condicionadores.	Parâmetro técnico em face das DEMANDAS DE USO já previstas e planejadas em função da análise de manutenção, vistorias técnicas, problemas encontrados e demandas de instalação imediatas e de médio prazo (um ano).
Padronização de equipamentos.	Necessidade de uniformizar os equipamentos, para ministrar as soluções mantendo um padrão de qualidade de funcionamento e reposição dos condicionadores destinados aos sistemas de climatização da SJRJ.
Similaridade dos equipamentos especificados.	Aplicação de equipamentos que tenham desempenho qualitativo similar ao especificado E POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS QUE PERMITAM A APLICAÇÃO AOS LOCAIS JÁ EXISTENTES.
Observações: Os requisitos técnicos são melhor detalhados/especificados no Termo de Referência.
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos		Identificação do Normativo
Normas técnicas internacionais.		ISO, IEC, etc.
Normas Brasileiras Técnicas.		ABNT, PROCEL.
Normas de laboratórios.		INMETRO.
Observações: -

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
O quantitativo de equipamentos se dá conforme demandas já verificadas em vistorias técnicas pela Contratada CETEST e pela Fiscalização SEMEQ, assim como, novas demandas por climatização acostadas na SEC.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades estão detalhadas, segundo cada demanda de aplicação, em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência e Mapa de Preços.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Observações: / NÃO FORAM ENCONTRADAS SOLUÇÕES DIFERENTES DA ADOTADA.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal
	Compra direta	Mercado	Ver mapa de preço preliminar.
	Aluguel de alguns equipamentos (não seve para todos os itens).	Mercado	Não se conseguiu cotação.
	Compra pela empresa contratada de manutenção.	Mercado	Ver observações.
Observações: / As opções vistas em mercado são de difícil estimativa e iriam encarecer as despesas da SJRJ em função de já termos de remunerar a Contratada responsável pela manutenção dos ativos em caso de aluguel e/ou compra pela contratada de manutenção, além de manter a obrigação do gerenciamento compartilhado do parque de condicionadores de ar em função da análise de quebras.
06. Descrição da Solução / Necessidade de aquisição imediata para aplicação nas diversas demandas de manutenção de refrigeração já existentes na SJRJ e aquisição posterior via empenho para as demandas já existentes, que estejam fora da estimativa de gastos prevista, e outras demandas que surjam durante o decurso do período de vigência da ata a ser obtida. / Ciclo de Vida: Mais de 3 anos / Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não / Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são: / Manutenção das áreas e ambientes da SJRJ devidamente climatizadas; / Melhoria da confiabilidade da climatização das várias unidades da SJRJ que utilizam equipamentos unitários de climatização.

08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Admite-se o parcelamento da contratação de forma a vislumbrar uma competitividade entre as licitantes, vindo a homologar os lances de menor preço que atendam às especificações demandadas.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a contratação pretendida.
11. Critérios de Sustentabilidade
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. / Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade eEficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-2018/00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente. / Os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME/EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação. VISTO QUE O VALOR EXISTENTE PARA A AQUISIÇÃO E A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO NÃO POSSIBILITAM A AQUISIÇÃO de mais de R$ 200.000,00; FOI DEFINIDA PELA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DE CADA ITEM DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR O VALOR DA LEI CITADA.
12. Impactos Ambientais
As embalagens dos equipamentos, após seu uso, deverão ser descartadas pela coleta seletiva, podendo ser reciclados posteriormente. / Durante a vida útil dos equipamentos poderão ser gerados impactos ambientais decorrentes de sua manutenção. / Após a vida útil dos equipamentos, os mesmos serão objeto de descarte para desmanches ambientalmente responsáveis.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2021/00208, JFRJ-EOF-2021/00402, JFRJ-EOF-2022/00210, JFRJ-EOF-2023/00836, JFRJ-EOF-2023/00949 e JFRJ-EOF-2024/00892.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível, fundamentadamente necessária e urgente.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

RAFAEL DOS SANTOS ROQUE ANALISTA JUDICIÁRIO / ENGENHARIA MECÂNICA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ/CMNT/SIE) SUPERVISOR EM EXERCÍCIO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 10/06/2025, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1046279 e o código CRC 58308DDE.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1046279v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### PARECER SJRJ 1096677

Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/23, para aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar por Ata de Registro de Preços - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ, pelo Sistema de Registro de Preços, com validade de 1 ano, em consonância com as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1046279 (10/06/2025) e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 215 (1095073)
elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID.528, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1046279.
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato ( 0877198) apresenta como riscos a “não adjudicação total ou parcial dos equipamentos pretendidos”, com grau de risco MÉDIO, o “ atraso na entrega dos condicionadores contratados”, com grau de risco ALTO, e a “ entrega do item demandado fora da especificação técnica e/ou defeituosos”, com grau de risco BAIXO.
O Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1046279 apresenta as seguintes
informações:

IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 528
Objeto: aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar por Ata de Registro de Preços - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A necessidade da contratação se dá para a reposição de condicionadores de ar já desgastados pelo tempo de uso e novas instalações de climatização das áreas da SJRJ, tendo em vista as seguintes demandas:
  1. TECNICAMENTE É RECOMENDADA A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ANTIGOS PARA:
    1. MANTER A CONFIABILIDADE DA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES;
    2. NÃO SOBRECARREGAR A MANUTENÇÃO;
    3. MANTER O CONSUMO DE ENERGIA O MENOR POSSÍVEL E
    4. POSSIBILITAR QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SER MANUTENIDOS, POIS OS EQUIPAMENTOS ANTIGOS CARECEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
  2. Já existem várias demandas de substituição de condicionadores de ar que apresentam condições de uso precárias e com alto índice de manutenção e ruído, conforme demonstra a listagem de demandas anexa.
Os benefícios almejados de tal aquisição de equipamentos se destinam à garantia do atendimento às áreas já climatizadas e atendimento às novas áreas que demandem climatização, mantendo, desta forma, os ambientes ocupados pela SJRJ climatizados conforme normas pertinentes.
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.
[...]
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
  1. Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
    1. Critérios de Dimensionamento:
O quantitativo de equipamentos se dá conforme demandas já verificadas em vistorias técnicas pela Contratada CETEST e pela Fiscalização SEMEQ, assim como, novas demandas por climatização acostadas na SEC.
    1. Quantidades:
As quantidades estão detalhadas, segundo cada demanda de aplicação, em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência e Mapa de Preços.
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Necessidade de aquisição imediata para aplicação nas diversas demandas de manutenção de refrigeração já existentes na SJRJ e aquisição posterior via empenho para as demandas já existentes, que estejam fora da estimativa de gastos prevista, e outras demandas que surjam durante o decurso do período de vigência da ata a ser obtida.
  1. Ciclo de vida: Mais de 3 anos
    1. Caráter da despesa deste objeto: Definitivo Pagamento integral dentro do exercício: Sim
Necessidade de formação de lote por motivos técnicos: Não Necessidade técnica de indicação de marcas/fabricantes específicos: Não Necessidade de alocação de mão de obra em caso de serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados Os resultados esperados são:
- Manutenção das áreas e ambientes da SJRJ devidamente climatizadas;
- Melhoria da confiabilidade da climatização das várias unidades da SJRJ que utilizam equipamentos unitários de climatização.
JUSTIFICATIVA	PARA	O	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA CONTRATAÇÃO:
Admite-se o parcelamento da contratação de forma a vislumbrar uma competitividade entre as licitantes, vindo a homologar os lances de menor preço que atendam às especificações demandadas.
PROVIDÊNCIAS A SEREM	TOMADAS	PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
9.1 Necessidade de oitiva das áreas envolvidas: Não
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a contratação pretendida.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021
que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-
2018/00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente.
Os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME/EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação. VISTO QUE O VALOR EXISTENTE PARA A AQUISIÇÃO E A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO NÃO POSSIBILITAM A AQUISIÇÃO de mais de R$ 200.000,00; FOI DEFINIDA PELA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DE CADA ITEM DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR O VALOR DA LEI CITADA.
IMPACTOS AMBIENTAIS:
As embalagens dos equipamentos, após seu uso, deverão ser descartadas pela coleta seletiva, podendo ser reciclados posteriormente.
Durante a vida útil dos equipamentos poderão ser gerados impactos ambientais decorrentes de sua manutenção.
Após a vida útil dos equipamentos, os mesmos serão objeto de descarte para desmanches ambientalmente responsáveis.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO:
JFRJ-EOF-2021/00208, JFRJ-EOF-2021/00402, JFRJ-EOF-2022/00210, JFRJ-EOF- 2023/00836, JFRJ-EOF-2023/00949 e JFRJ-EOF-2024/00892.
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível, fundamentadamente necessária e urgente.
Consta juntada do Dimensionamento do Objeto e da pesquisa de preços e do Mapa de Preços Preliminar, elaborados pela SEMEQ/Subsecretaria de infraestrutura (1002131).
O Mapa Comparativo de Preços com propostas foi elaborado pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material (1079566).
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças manifestou-se a respeito da disponibilidade orçamentária, conforme Despacho SJRJ 1080728:
De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SIE, tendo sido localizado o ID 52-SIE.
O valor apresentado no mapa de preços está acima da estimativa considerada no referido ID. Caso seja necessário, será verificada a necessidade de reprogramação de outras despesas em época oportuna.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC - 168.312
- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.12
A Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação orçamentária indicada pela SOF está em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Informação SJRJ 1082454.
A Direção da Subsecretaria de Contratações e Material submeteu as minutas de Edital, Ata e de Contrato à análise desta Subsecretaria (Despacho SJRJ 1092371).
Mediante Despacho SJRJ 1093128, a Diretora desta Subsecretaria devolveu os autos à Subsecretaria de Infraestrutura para alterações, conforme abaixo:
À Subsecretaria de Infraestrutura para a seguinte adequação no Termo de Referência:
- Item 1.3 - alterar a redação para "1.3. O prazo de vigência do(s) contrato(s) será de
67 (sessenta e sete) dias, a contar do 1º dia útil subsequente à data da assinatura digital do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021".
Em seguida, a Subsecretaria de Infraestrutura juntou o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 215 (1095073), conforme despacho supra.
No que tange às minutas de EDITAL (1086225), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (1086433) e de TERMO DE CONTRATO (1091641 ), cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/13, cabendo sugerir as seguintes adequações:
Anexo Minuta Edital (1086225):
No ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS: Fazer constar a previsão sobre os itens que serão destinados exclusivamnte às empresas enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar 123/2006.
Minuta Ata de Registro de Preços (1086433):
Excluir os itens 9.7 e 9.8 que estão em duplicidade com 9.3 e 9.4.
Note-se que a referência à contratação no PCA 2025 - ID 5 2 (Portal Nacional de Contratações Públicas), estima o valor de R$ 200.000,00, cabendo verificar adequação oportunamente.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da presente solicitação, com vistas ao início do devido torneio licitatório.
Por fim, ficam designados os servidores, na forma abaixo indicada, para a gestão e fiscalização dos contratos a serem firmados nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21 (1035125):
GESTOR - CONTRATO - TITULARIDADE - MATRÍCULA
Taciano Basilio Campelo - Titular - 14345 Angela Roquete Kaulino - Suplente - 13145

FISCAL TÉCNICO - CONTRATO - TITULARIDADE - MATRÍCULA
Delson dos Santos - Titular - 14387
Rafael dos Santos Roque - Suplente – 18565

DENISE VIEIRA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA - ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA - SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 04/07/2025, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por DENISE VIEIRA, Supervisora, em 04/07/2025, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 04/07/2025, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1096677 e o código CRC F85955EC.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1096677v7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### DESPACHO SJRJ 1096686
Ratifico o Parecer SJRJ 1096677 da SEPCO/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1046279 (10/06/2025) e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 215 (1095073), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar por Ata de Registro de Preços - 2025 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observadas as sugestões contidas no parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 04/07/2025, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1096686 e o código CRC 9CC13C2B.

0010635-27.2025.4.02.8001	SEI 1096686v4