EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	07.08.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:
  1. – Contratação da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Nobreaks e Estabilizadores de tensão, com fornecimento de peças e baterias, por 18 meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ., conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;

empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1-	O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.
  2. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio
do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

1. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.
2. Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.
    2. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  2. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    2. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. - Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

a) apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:

1. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº

1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal de Técnicos Industriais, em atividade relacionada ao objeto desta licitação, dentro da respectiva validade.
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, ou seja, manutenção em estabilizadores com potência de no mínimo 20 KVA e em nobreaks com potência de no mínimo 10 KVA pelo período de, no mínimo, 09 (nove) meses ininterruptos;
3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA/CRT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), de serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva de estabilizadores e nobreaks;

NOTA 1: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei,
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;
    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  1. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  2. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  3. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.
  2. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024
  2. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.
  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.
  2. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

  1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.
  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC - 168.312
Elemento de Despesa	3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2025.

Luís Fernando M.N. Bezerra de Menezes
Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Valor Mensal EM R$	Valor Total para 18 meses EM R$
1 /G1	767,50	13.815,00
2 /G1	1.475,00	26.550,00
3 /G1	1.475,00	26.550,00
4 /G1	2.100,00	37.800,00
5 /G1	2.100,00	37.800,00
6 /G1	1.002,50	18.045,00
7 /G1	1.105,00	19.890,00
8 /G1	1.105,00	19.890,00
9 /G1	775,00	13.950,00
10 /G1	1.080,00	19.440,00
11 /G1	1.055,00	18.990,00
12 /G1	1.055,00	18.990,00
13 /G1	840,00	15.120,00
14 /G1	840,00	15.120,00
15 /G1	1.120,00	20.160,00
16 /G1	893,33	16.079,94

17 /G1	965,00	17.370,00
18 /G1	1.105,00	19.890,00
19 /G1	900,00	16.200,00
20 /G1	1.120,00	20.160,00
21 /G1	775,00	13.950,00
22 /G1	1.610,00	28.980,00
23 /G1	1.950,00	35.100,00
24/G1	980,00	17.640,00
25/G1	1.045,00	18.810,00
26/G1	1.105,00	19.890,00
VALOR TOTAL		546.179,94

Observação 1: Deverão ser cotados todos os itens integrantes do Grupo, sob pena de desclassificação.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1115925

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES DE TENSÃO, com fornecimento de peças e baterias, por 18 meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.

Objeto

Outra: serviços sem mão de obra

Modalidade

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATMAT/CATSER (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
1	O objeto do presente Termo de Referência é a contratação da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES / DE TENSÃO, com fornecimento de peças e baterias, por 18 meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.	2658 (Manutenção / instalação - nobreak) / 22314 (Manutenção / Reparo Estabilizador Voltagem)	UN	Por localidade

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
    1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista a periodicidade de manutenção exigida por equipamentos eletroeletrônicos, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.
1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
  2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I. ID do item no PCA: 58
PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes- e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
#### Sustentabilidade
  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
    1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de nobreaks e estabilizadores de tensão, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
    2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
    3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais e equipamentos de origem local para a execução da manutenção.
    4. Nas atividades relacionadas com a manutenção, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
    5. A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização visando a aplicação de logística reversa. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte desses resíduos e deverão ser objeto de emissão do formulário do INEA (MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos, ante os termos do Subitem nº 5.2.1 da Norma Operacional NOP-INEA-35), quando aplicável.
    6. CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA.
1. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 6º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
2. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
3. Realizar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com
as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
1. Em caso de geração de resíduos, a Contratada fica obrigada a informar à Fiscalização quando os resíduos foram entregues, a fim de que o setor de fiscalização junte aos autos o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
2. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de
forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, assim como o manual citado abaixo.
Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

#### Subcontratação
  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### Vistoria Prévia
  1. A vistoria prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta- feira, das 11:00 horas às 17:00 horas.
  2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
  3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
  4. Embora a Vistoria Prévia seja FACULTATIVA, as empresas licitantes poderão realizar visita ao local a fim de tomarem conhecimento das condições locais, do estado dos equipamentos e dos serviços a serem executados.
  5. A vistoria deverá ser agendada com a SEMIN pelo e-mail tssemin@jfrj.jus.br ou telefone (21) 3218-9642 ou (21)3218-9645, com os servidores Moisés Pitangui Maia ou Marcello Doederlein Polito, no horário das 11:00 h às 17:00 h.
  6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
  1. Não será fornecido atestado de visita para as proponentes que optarem por fazê-la.

1. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
  1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
    1. O início da execução do objeto será a partir do primeiro dia após a assinatura do contrato pela Contratante.

#### Disposições gerais
    1. Todos os serviços relativos à presente especificação se referem à manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks e estabilizadores de tensão, incluindo todas as ações e intervenções permanentes ou periódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes do(s) equipamento(s) de propriedade da CONTRATANTE e que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou operacional, para que o valor do patrimônio e sua operacionalidade perene sejam garantidos.
    2. Esta especificação visa a estabelecer princípios mínimos de execução para os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e definir o padrão dos materiais/peças e componentes utilizados.
    3. Considerar-se-á que esta especificação técnica é de inteiro conhecimento da CONTRATADA e que esta detém conhecimento e experiência na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de estabilizadores de tensão e de nobreaks.
    4. Entender-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços a serem contratados, devendo computar, no valor global de sua proposta, a previsão de todos os serviços, componentes, equipamentos e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todo sistema, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extraordinários” ou de alterações nas composições de preços.
    5. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma evasiva, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras instituições.
    6. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados objetivando manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, de segurança e em perfeito estado de conservação, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou por envelhecimento das peças e dos componentes.
    7. Os serviços de manutenção corretiva visam ao reparo de defeitos eletrônicos, elétricos e mecânicos, restabelecendo-se, em tempo hábil, o pleno e adequado desempenho de todos os equipamentos desta especificação.
    8. Os equipamentos, componentes, materiais acessórios empregados e os serviços executados deverão obedecer, com rigor:
 Às normas e especificações constantes desta Especificação; Às normas técnicas aplicáveis da ABNT;
 Às resoluções aplicáveis do MT;
 Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos, componentes, materiais e acessórios;
 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
 À Portaria nº 2.296, de 23.07.97 – Práticas de Projetos de Construção e Manutenção dos
Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
- MARE;
 À Resolução nº 1.137, de 31/03/2023, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);
 Demais normas técnicas aplicáveis.
    1. Nenhuma alteração ou modificação, que não conste na documentação apresentada pela CONTRATANTE, será realizada nas instalações e nos equipamentos sem autorização prévia e por escrito da fiscalização da CONTRATANTE.
    2. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA transitar por área que não seja imediata ao trabalho sem a prévia autorização e conhecimento da CONTRATANTE.
    3. No caso de danos às instalações do imóvel da SJRJ por parte da CONTRATADA e/ou por parte de seus funcionários, caberá à CONTRATADA restaurar os danos ocorridos, deixando as instalações em conformidade com o seu estado original.
    4. Caso haja necessidade de movimentações de partes e/ou componentes objeto desta Especificação e que necessitem interferir com demais instalações da SJRJ, a CONTRATADA solicitará, previamente, avaliação e autorização da CONTRATANTE.
    5. Os serviços deverão ser realizados preferencialmente fora do horário normal
de expediente no período compreendido entre 7:00 e 10:00 horas e devem ser previamente comunicados à Seção de Manutenção de Instalação e Equipamentos – SEMIN, com no mínimo 72 (setenta e duas horas) de antecedência, que poderá autorizar ou não a sua execução, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da Administração.

#### Obrigações da Contratada
    1. Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, com base na Lei nº 6.496, de 07.12.77, no caso do CREA, ou na Lei nº 13.639, de 26/03/2018, no caso do CFT, bem como apresentar a ART(CREA) ou TRT(CFT) do referido contrato com respectiva guia paga no máximo 15 (quinze) dias úteis após a sua assinatura.
    2. Apresentação da ART/TRT do responsável técnico no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir do 1ºdia útil a partir da assinatura do contrato.
    3. Assumir os nobreaks e estabilizadores de tensão, objetos deste Termo de Referência, no estado em que eles se encontram.
    4. Apresentar à SEMIN, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, o cronograma de execução dos serviços de manutenção corretiva imediata dos equipamentos que porventura se encontrem danificados na ocasião do início do contrato, considerando os critérios e sustentabilidade do item 4 com relação à manutenção corretiva, não isentando a possibilidade de necessitar de outros procedimentos.
    5. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, constantes e de acordo com o previsto neste Termo de Referência, não podendo a CONTRATADA se eximir de outros obrigatórios e definidos pelos fabricantes ou pelos órgãos públicos competentes.
    6. O profissional responsável pela manutenção deverá, mensalmente, inspecionar todos os equipamentos objetos o contrato, visando o seu pleno funcionamento, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou equipamentos em tempo hábil e de forma adequada.
    7. Fornecer todos os materiais de consumo para execução dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, tais como produtos de limpeza específicos para equipamento
elétrico/eletrônico, fitas isolantes, graxas lubrificantes sintéticas a base de cobre coloidal para contatos elétricos, óleo lubrificante, pinturas e quaisquer outros insumos que se fizerem necessários.
    1. Fornecer todos os materiais/dispositivos necessários para a execução dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, inclusive placas, componentes eletrônicos, módulos, circuitos, fiação, disjuntores, sensores, voltímetros, amperímetros, transformadores, semicondutores, baterias, gabinetes e/ou quaisquer outros componentes constitutivos do equipamento que se fizerem necessários.
    2. Fornecer todo o ferramental e instrumental, portátil ou não, necessário ao perfeito atendimento dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
    3. Responsabilizar-se pelo fornecimento de baterias pertinentes aos equipamentos que destas necessitem, bem como os serviços necessários para seu pleno funcionamento.
    4. Transportar, às suas expensas, seus funcionários, peças, ferramentas e equipamentos – inclusive os a consertar – entre a oficina e as diversas dependências da CONTRATANTE, sempre que necessário.
    5. Apresentar à SEMIN, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os Planos (rotinas) de Manutenção Preventiva e o modelo do relatório de Manutenção Preventiva, a ser fornecido pela CONTRATADA, onde deverão constar todos os procedimentos necessários à execução dos serviços.
    6. Deverá apresentar também, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, o modelo do Relatório de Avaria, a ser fornecido pela CONTRATADA, onde deverá constar o diagnóstico dos defeitos, discriminando suas causas, além dos materiais e
peças substituídas e os serviços executados, bem como o cronograma de execução dos serviços e quaisquer outros procedimentos utilizados na manutenção corretiva.
    1. Anotar todas as ocorrências no Relatório de Avaria, a ser fornecido pela CONTRATADA, devidamente assinado pelo(s) profissional(is) responsável(is) pela execução dos serviços, apresentando uma cópia à fiscalização (Seção de Manutenção de Instalação e Equipamentos - SEMIN).
    2. Entregar mensalmente à SEMIN os Relatórios de Avaria e de Manutenção Preventiva do período, devidamente assinados pelo(s) funcionário(s) executante(s) e o responsável da CONTRATADA. Esses relatórios deverão apresentar minimamente as seguintes informações:
 Indicação da data, hora de entrada e hora de saída do atendimento; Equipamento atendido;
 Todos os serviços executados;
 No caso do relatório de avaria, a situação do equipamento, contendo o diagnóstico do defeito, discriminando a causa, os materiais, peças e serviços necessários;
 No caso de relatório de manutenção preventiva, as rotinas indicadas no plano de manutenção preventiva;
 Aassinatura do técnico da CONTRATADA que efetuou o atendimento e a assinatura do responsável do local da CONTRATANTE.
    1. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, pareceres ou laudos técnicos, os quais serão elaborados e assinados pelo(s) profissional(is) responsável(is) pela execução dos serviços de manutenção.
    2. Deixar o(s) profissional(is) responsável(is) pela execução dos serviços de manutenção disponível(is), sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, seja para emitir pareceres técnicos, seja para esclarecer dúvidas, ou ainda nos casos de urgência, sendo
fornecido(s) à CONTRATANTE o(s) número(s) do(s) telefone(s) celular(es) do(s) profissional(is) responsável(is).
    1. Em caso de falha na manutenção que ocasione dano a qualquer sistema ou componente, a CONTRATADA passará a se responsabilizar pelo restante da GARANTIA e pela manutenção desse equipamento.
    2. Nos trabalhos realizados nas dependências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deve manter e entregar os locais onde estes se desenvolverem devidamente limpos e recuperados.
    3. Providenciar para que todas as peças e componentes que forem substituídos por ocasião dos serviços preventivos e corretivos, sejam entregues na Seção de Apoio da localidade onde os serviços serão executados.
    4. Obedecer rigorosamente a todas as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, incluindo as normas regulamentadoras, para todos os tipos de atividades, sendo a CONTRATADA responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes nos quais venha a se envolver.
    5. Os equipamentos listados na Tabela 1 poderão ser deslocados para outro imóvel de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá efetuar, após agendamento junto com a CONTRATANTE, o desligamento, transporte, o acompanhamento e a ligação dos equipamentos e assumir a manutenção preventiva e corretiva deles na nova localidade.

#### Rotinas de Manutenção Preventiva e Corretiva
    1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão executados nos seguintes equipamentos nas suas respectivas localidades, conforme tabela abaixo:

#### Tabela 1 - Equipamentos

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082157	00236999
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6031	00230726
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 30 KTI	30 kVA	15116	00237667
	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082728VO	00236996

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio
	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082729VO	00236997
	Barra do Piraí	Rua José Alves Pimenta, 1091 / - Matadouro - Barra do Piraí	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082165	00237000
	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082154	00241967
	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082155	00241968
	Duque de Caxias	Rua Aylton da Costa, 115 - / Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082168	00241969
	Itaperuna	Av. Presidente Dutra, nº 1.172-C, / bairro Presidente Costa e Silva - Itaperuna	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082162	00241970
	Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082152	00241971
	Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082153	00241972
	Niterói	Rua Cel. Gomes Machado, 75, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082170	00241973

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio
	Niterói	Rua Luís Leopoldo Pinheiro, 604, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082169	00241974
	Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, 26, Centro - Nova Friburgo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082161	00241975
	Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, 2, Centro - Nova Iguaçu	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082167	00241976
	Petrópolis	Av. Koeller, 167, Centro - Petrópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082160	00241977
	Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235, Jardim Jalisco / - Resende	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082164	00241978
	São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082156	00236998
	São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6034	00211163
	São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082166	00241979
	São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	32633	00226980
	São Pedro D'aldeia	Rua 17 de Dezembro, lote 4 – A, Centro - São Pedro D'Aldeia	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0043227VO	00236104
	Teresópolis	Rua Carmela Dutra, 181- Agriões - Teresópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082159	00241980

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio
	Três Rios	Rua Barbosa, de Andrade, 201, Centro - Três Rios	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082158	00241981
	Volta Redonda	Rua José Fulgêncio, de Carvalho Netto, 38, Aterrado - Volta Redonda	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082163	00241982

As especificações e o quantitativo das baterias dos nobeaks encontram-se na tabela 2.

#### Tabela 2 - Baterias

Local	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio	Especificação da bateria	Quantidade de baterias
Almirante Barroso	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082157	00236999	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Rio Branco	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082728VO	00236996	12 V / 45 Ah - / tipo VRLA - banco externo	16
Rio Branco	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082729VO	00236997	12 V / 45 Ah - / tipo VRLA - banco externo	16
Barra do Piraí	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082165	00237000	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Campos dos Goytacazes	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082154	00241967	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Campos dos Goytacazes	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082155	00241968	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Duque de Caxias	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082168	00241969	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Itaperuna	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082162	00241970	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Macaé	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082152	00241971	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Macaé	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082153	00241972	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Niterói	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082170	00241973	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Niterói	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082169	00241974	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Nova Friburgo	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082161	00241975	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6

Local	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio	Especificação da bateria	Quantidade de baterias
Nova Iguaçu	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082167	00241976	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Petrópolis	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082160	00241977	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Resende	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082164	00241978	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
São Gonçalo	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082156	00236998	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
São João de Meriti	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082166	00241979	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
São Pedro D'aldeia	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0043227VO	00236104	12 V / 18 Ah - / tipo VRLA	32
Teresópolis	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082159	00241980	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Três Rios	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082158	00241981	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6
Volta Redonda	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082163	00241982	12 V / 7 Ah - / tipo VRLA	6

Manutenção Corretiva
    1. Os serviços de manutenção corretiva visam à recuperação completa dos equipamentos, restabelecendo, em tempo hábil, o pleno e adequado funcionamento dos equipamentos.
    2. A CONTRATADA deverá atender ao chamado técnico do setor competente no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de abertura do chamado, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE em caso de avaria de equipamento/dispositivo objeto da manutenção.
    3. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programação previamente aprovada para cada caso específico.
    4. Todos os componentes destinados à reposição deverão ser originais e novos, com garantia, enquanto perdurar o contrato.
    5. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados, sempre que possível, no imóvel em que o equipamento estiver instalado.
    6. A CONTRATADA deverá disponibilizar o equipamento defeituoso em pleno funcionamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da data do atendimento, salvo se existir justificativa prévia e aceitação da CONTRATANTE quando da impossibilidade de cumprimento do prazo.
    7. Caso a CONTRATADA não consiga realizar a manutenção corretiva do produto no local dentro do prazo estipulado no item 5.1.43, poderá, desde que expressamente autorizada pela CONTRATANTE, transportá-lo para assistência técnica, responsabilizando-se, sem ônus para a SJRJ, pelo reparo, transporte, reinstalação e ligações, bem como pelo transporte e pela movimentação do equipamento defeituoso.
    8. Na ocorrência do item 5.1.44, a CONTRATADA fica obrigada a substituir
o equipamento retirado por um backup com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no equipamento defeituoso original
seja solucionado e ele seja devolvido. Nesse caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a devolução definitiva do equipamento original em perfeito funcionamento.
    1. Ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para esta Seção Judiciária, reposição de quaisquer componentes ou peças substituídos, caso venham a sofrer danos causados, direta ou indiretamente, por componentes e peças utilizados pela CONTRATADA.
    2. Serviços a serem realizados fora do horário normal de expediente, caso necessário, deverão obter autorização prévia da CONTRATANTE.
    3. A CONTRATADA, após a manutenção corretiva, deverá entregar o equipamento instalado, em perfeito funcionamento e testado na presença de um servidor da SJRJ. Os ajustes finais necessários incluirão testes a vazio e com carga. Os ajustes incluirão todos os componentes do equipamento, inclusive nos instrumentos de leitura.
    4. As verificações supracitadas não desobrigam a CONTRATADA de proceder outras que se fizerem necessárias, além da realização de todas as substituições de peças, acessórios e componentes danificados.

#### Manutenção Preventiva
    1. Os serviços de manutenção preventiva visam manter o equipamento dentro das condições normais de utilização e em perfeito estado de conservação e funcionamento, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos componentes.
    2. Para execução da manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá realizar, no mínimo, 01 (uma) visita mensal, respeitado o interstício máximo de 30 (trinta) dias entre cada visita. Para cada visita deverá ser preenchido um Relatório de Manutenção Preventiva, que deverá ser entregue mensalmente à SEMIN/CMNT, juntamente com a nota fiscal e a documentação para pagamento, em formato PDF via correio eletrônico.
    3. Nos casos em que a manutenção preventiva necessite de transporte de peças e/ou equipamentos, os custos ocorrerão às expensas da CONTRATADA, sem ônus para a SJRJ.
    4. Na ocorrência de defeito no equipamento objeto da manutenção preventiva, deverão ser observados os procedimentos mencionados no item manutenção corretiva.
    5. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva dos nobreaks e estabilizadores de tensão, objetos deste Termo de Referência, considerando os procedimentos mínimos de manutenção, tais como:
#### Nobreaks
 Limpeza geral interna e externa;
 Reaperto de parafusos e bornes de fixação;
 Medição de tensões de entrada/saída, corrente e frequência; Medição dos níveis de tensão das baterias;
 Comparação de dados medidos com os informados pelo sistema de monitoração dos equipamentos;
 Calibragem de parâmetros de programação;
 Verificação dos logs de alarme e acionamento do inversor; Testes funcionais e simulações de falta de energia;
 Verificação dos ventiladores;
 Verificação se existem ruídos e vibrações; Verificação da tensão de saída;
 Ajuste dos sensores;
 Verificação dos sinalizadores visuais e sonoros;
 Revisão do funcionamento do circuito de estabilização; Revisão do circuito de proteção de sub e sobre tensão; Verificação do sistema standby;
 Verificação do sistema by-pass;
 Verificação das condições do ambiente de instalação;
 Verificação dos aspectos gerais das condições da instalação elétrica; Limpeza geral e reaperto de conexões nas baterias;
 Medição da tensão de cada elemento de bateria;
 Substituição de conjunto de baterias quando necessário.
#### Estabilizadores
 Aferição dos voltímetros e amperímetros; Verificação de toda a fiação;
 Verificação dos ventiladores;
 Verificação se existem ruídos e vibrações; Verificação dos transformadores;
 Teste de nível de isolação terra/massa;
 Verificação e reaperto de todos os contatos e conexões; Verificação da tensão de saída;
 Ajuste dos sensores;
 Verificação dos sinalizadores visuais e sonoros;
 Revisão do funcionamento do circuito de estabilização; Revisão do circuito de proteção de sub e sobre tensão; Verificação das etapas de potência;
 Verificação do sistema stand-by; Verificação do sistema by-pass;
 Verificação das condições do ambiente de instalação; Limpeza geral.

#### Banco de baterias
    1. Para a troca das baterias, estas deverão ser similares as que já estão instaladas e compatíveis com os referidos equipamentos.
    2. A contratada deverá submeter para aprovação da fiscalização o tipo, a marca e o modelo das baterias a serem substituídas;
    3. Não será aceita a substituição parcial do banco de baterias, ou seja, todas as baterias componentes do banco deverão ser substituídas simultaneamente.
    4. A Contratada deverá seguir as orientações da IBAMA-RESOLUÇÃO CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008 e da IN 08 de 03 de setembro de 2012 para a destinação final das baterias descartadas, usando logística reversa;

#### Notas:
- A adoção dos procedimentos supracitados não exime a CONTRATADA de incluir no escopo dos seus serviços algum outro procedimento que julgar necessário à manutenção preventiva ou corretiva do equipamento;
1. - Os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva incluem a substituição de todos os dispositivos que porventura apresentem defeitos ou encontrem-se danificados/deteriorados;
2. - Sob nenhuma hipótese será aceito o reajuste de preço pela CONTRATADA caso
seja verificada, quando da execução da manutenção preventiva e/ou corretiva, a necessidade de substituição de dispositivo/componente para o pleno funcionamento dos equipamentos.

#### Materiais a serem disponibilizados
  1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar TODOS os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
    1. Todos os materiais, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovação por meio de nota fiscal e serão fornecidos pela Contratada.
    2. A CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, a apresentação da relação dos fabricantes/empresas que lhe fornecem componentes dos equipamentos manutenidos, respectivos endereços, documentos comprobatórios pertinentes, bem como a descrição de seus tipos e características.
    3. Os materiais e peças de reposição que não atendam às especificações dos fabricantes do equipamento não serão aceitos pela CONTRATANTE.

#### Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
  1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
    1. Execução de vistorias mensais para cumprimento do cronograma citado;
    2. Disponibilidade para atendimento a chamados para reparos urgentes em caso de necessidade;
    3. Os tipos de equipamentos a serem manutenidos;
    4. As localidades a serem atendidas.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
#### Rotinas de Fiscalização Contratual
  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
  2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemin@jfrj.jus.br.
  4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  1. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

#### Fiscalização do Contrato
  1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada,
quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
  2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
    2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
    3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
    4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
    5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
    6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
  3. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

#### Gestão Contratual
  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração.
    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
    2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
    3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
    4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
  2. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
  3. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, com contatos de telefone, e- mail, celular e endereços de contato atualizados, para representá-lo na execução do contrato.
    1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
  1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto neste item.
O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função dos indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores, serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos serviços. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata como: ocorrências e/ou dias úteis claramente mensuráveis contratados, para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidas. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização.
As metas serão implementadas gradualmente durante o período de estabilização, de modo a permitir à Contratada realizar a adequação progressiva de seus serviços e alcançar, ao término desse período, o desempenho pleno requerido pela Contratante. Para tanto, não serão consideradas glosas em caso da Contratada atingir os seguintes objetivos:
1. Para o 1º mês de execução contratual: não atingir 1 (uma) das metas do IMR;
2. Para o 2º mês de execução contratual: atingir, pelo menos, 1 (uma) das metas do IMR;
3. A partir do 3º mês de execução contratual: 100% do IMR deve ser atingido.
O IMR será calculado em função do percentual do nível da qualidade esperada na prestação dos serviços de manutenção.
Caso não seja atingido o percentual do nível de qualidade esperado na prestação dos serviços de manutenção a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.

    1. Indicadores e parâmetros de cálculo do IMR
Os indicadores, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis
são estabelecidos na Tabela 3 a seguir, que define o nível de qualidade esperado, em função de metas pré-estabelecidas, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso em que estes índices não sejam alcançados.
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato a garantia de operação dos equipamentos de estabilização de energia elétrica dentro dos parâmetros de funcionamento normal.
Abaixo seguem os Indicadores de Desempenho, a serem utilizados nos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência:
Indicador qualitativo 01 - Atendimentos Fora do Prazo de 24h (AFP) - tem a finalidade de garantir, qualitativamente, a celeridade no Atendimento Técnico, pela contratada, dos Chamados Técnicos demandados pela Contratante.
Indicador qualitativo 02 - Tempo Médio de Reparo (TMR) - tem a finalidade de garantir, qualitativamente, a celeridade na Execução, pela Contratada, dos Chamados Técnicos demandados pela Contratante.

Tabela 3 – Tabela de Cálculo do IMR – Instrumento de Medição de Resultados

Item	Indicador	Cálculo	Meta Mensal	Faixa de Adequação		Percentual de Glosa	Itens de referência neste documento
				A	AFP <= 1	0,00 %

Item / 1	Indicador / AFP	AFP=TA/24 / TA = TemCpáolcduelocorrido, em horas, para atendimento após	Meta Mensal / <=1 / (menor ou	Faixa de Adequação		Percentual de Glosa	Itens de referência neste 5d.1o.c3u9mento
		o recebimento do chamado.	igual a 1)	B	1 < / AFP < / =1,5	2,00 %
				C	AFP > 1,5	5,00 %
2	TMR	TMR= TE/72 / TE = Tempo decorrido, em horas, para entrega / do equipamento em pleno funcionamento, após / o atendimento do chamado.	<=1 / (menor ou igual a 1)	A	TMR / <= 1	0,00 %	5.1.43
				B	1 < TMR / <= 1,17	2,00 %
				C	TMR / > 1,17	5,00 %

Obs.: O percentual da glosa é cumulativo, ou seja, caso a meta não seja atingida em mais de um chamado o percentual será a soma dos valores calculados, até o limite de 10% (dez por cento).

    1. Metodologia de cálculo do IMR
O IMR - Instrumento de Medição de Resultados - será calculado a partir da fórmula abaixo:
IMR (%) = 100 – (B1 ou C1 + B2 ou C2); resultado em %
IMR = Índice de Medição de Resultado expresso em percentual (%) a ser aplicado ao Valor Mensal Contratual dos serviços (VMC) referente ao item medido;
B1 a B2 = Índices de Percentual de Glosa referentes à faixa de adequação “B” aplicados aos itens 1 a 2 da Tabela 3. Em caso de mais de um chamado será a soma dos respectivos índices;
C1 a C2 = Índices de Percentual de Glosa referentes à faixa de adequação “C” aplicados aos itens 1 a 2 da Tabela 3. Em caso de mais de um chamado será a soma dos respectivos índices;
É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação “A” para todos os
itens considerados no IMR, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando quaisquer descontos.

    1. Critérios quanto aos indicadores e ao IMR
      1. O índice AFP (atendimentos fora do prazo de 24h), caracteriza-se, para cálculo do IMR, quando a Contratada não atende ao requisito do item 5.1.39 deste Termo de Referência, ou seja, não atendeu ao chamado dentro do intervalo de 24h após o seu recebimento.
      1. O índice TMR (tempo médio de reparo), caracteriza-se, para o cálculo do IMR, quando a Contratada não atende ao requisito do item 5.1.43 deste Termo de Referência, ou seja, não entregou o equipamento em pleno funcionamento dentro do intervalo de 48h após o recebimento do chamado.
      2. Caso o valor do IMR seja inferior a 90% ficará caracterizado
como descumprimento parcial do contrato e suscitará análise de penalidade contratual.
      1. Caso ocorram 3 (três) descontos seguidos consecutivos relativos ao índice igual ou acima de 5% também será caracterizado descumprimento parcial do contrato e suscitará análise de penalidade contratual.
      2. O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados a ele.
      3. Seguidos descumprimentos do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) poderão ser utilizados pela CONTRATANTE como instrumento para rescisão por descumprimento contratual.
      4. O IMR não poderá ser utilizado quando o motivo do não atingimento da meta de faturamento decorre da Contratante e/ou de ações alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.
      5. O desconto total no valor da nota fiscal mensal será o somatório dos descontos percentuais, até o limite de 10% (dez por cento), listados na tabela acima.
7.1.4.3. Os descontos serão efetuados mensalmente na nota fiscal e os valores indicados na tabela acima serão acumulativos por dia de atraso.

#### Recebimento do Objeto Recebimento Provisório do Objeto
  1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da documentação técnica e de faturamento mensal pelo Fiscal Técnico, mediante checklist de pagamento, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
  2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
    2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
    3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
    4. O Termo de Recebimento Provisório só será emitido após os serviços prestados no
último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas.
#### Recebimento Definitivo do Objeto
  1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
    2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
    3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.
    4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
    5. A cobrança será realizada por meio de 01 (uma) ou mais nota(s) fiscal (is) / fatura(s), que deverá(ão) ser apresentada(s) até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
      1. Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato.
      2. Dados bancários para crédito evidenciados.
7.4.5.3 Destinatário da NF em nome da “Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro” - CNPJ 05.424.540/0001-16
  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  2. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
  3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
#### Prazo de pagamento
  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento e aceitação da documentação de faturamento.	.
#### Forma de pagamento
  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
  3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
#### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
#### Exigências de habilitação
  1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
#### Qualificação Técnica
    1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
    2. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um(a) ou mais certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
      1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão possuir as seguintes características mínimas:
        1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção em estabilizadores com potência de no mínimo 20 KVA e em nobreaks com potência de no mínimo 10 KVA pelo período de, no mínimo, 9 ( nove ) meses ininterruptos.
        2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA ou CFT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de estabilizadores e nobreaks com complexidade similar ao objeto ora licitado;
        1. Os atestados deverão ser registrados no órgão técnico competente e mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência;
      1. .4 O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico (s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do
mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário);
8.2.2.1.5. A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.

1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme Portaria NºJFRJ-PGD-2022/0034:

Item	Descrição da Infração	Pontuação	Incidência
1	Deixar de apresentar ART/TRT exigida no subitem nº 5.1.16 do Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	01	Sobre o valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização coforme subitem nº 5.1.14 do Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a substituir material / em desconformidade com o Termo de Referência conforme Tabela 2, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Descumprir cronograma de serviços, conforme subitens 5.1.18 e 5.1.27 do Termo de Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	Descumprir os prazos contratuais definidos no Termo de Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
6	Deixar de apresentar o relatório de avaria conforme subitens 5.1.27 e 5.1.28 deste Termo de Referência	03	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

  1. Condutas a serem observadas pela fiscalização administrativa do contrato:

Item	Descrição da Infração	Pontuação	Incidência
1	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato, conforme subitem 6.9.1 do Termo de Referência	05	Por descumprimento.
2	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação, conforme subitem 8.2.1 do Termo de Referência	05	Por mês em que verificada a ocorrência

NOTA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DO CONTRATO DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.

  1. O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato.

Pontuação	Sanção Aplicável
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

### OBSERVAÇÕES:
11.3. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constantedo Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  2. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.6 Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2025.

### MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
ANALISTA JUDICIARIO/ENGENHARIA ELETRÔNICA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

### MOISÉS PITANGUI MAIA
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

### MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
COORDENADORA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

CLÁUDIO MAGALHÃES DE AMARAL DIRETOR EM EXERCICIO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO , Coordenadora, em 14/07/2025, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELLO DOEDERLEIN POLITO, Analista Judiciário, em 14/07/2025, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MOISÉS PITANGUI MAIA, Analista Judiciário, em 14/07/2025, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL , Diretor de Subsecretaria em Exercício, em 15/07/2025, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1115925 e o código CRC A62914CE.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 1115925v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## MINUTA SJRJ 1132251

##### *MINUTA MINUTA* MINUTA*
PROCESSO 0013924-65.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Nobreaks e Estabilizadores de tensão, com fornecimento de peças e baterias, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. – Os serviços deverão ser realizados, preferencialmente, fora do horário normal de expediente, entre 7:00 e 10:00 horas, devendo ser previamente solicitados pela Contratada, com no máximo 72h (setenta e duas horas) de antecedência ao início de sua execução;

  1. – Os serviços serão prestados em todas as Unidades da Contratante, nos endereços elencados na Tabela 1 do item 5.1.37 do Termo de Referência;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor mensal de R$ (	) conforme discriminado a seguir:
    ,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)

  1. - O valor global deste Contrato é de R$	(	) computados todos os custos, inclusive
    ,
tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

7.1 - Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da documentação técnica e de faturamento mensal pelo Fiscal Técnico, mediante checklist de pagamento, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, observadas as condições estabelecidas no item 7.2 do Termo de
Referência

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com os itens 7.4 do Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
,	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do art. 98
da Lei 14.133/2021;

  1. - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

  1. - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;

  1. - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

  1. - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente da obrigação de absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

  1. – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;

  1. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Décima Quarta por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em 16/06/2025.
    3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

Renato César Pessanha Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA
## **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por VITOR BRUNO DA SILVA MAIA , Técnico Judiciário, em 17/07/2025, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1132251 e o código CRC 69302116.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 1132251v3

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

JFRJPGD202200034A
1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
  JFRJPGD202200034A
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

JFRJPGD202200034A
1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

JFRJPGD202200034A
CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

JFRJPGD202200034A
a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
JFRJPGD202200034A

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
JFRJPGD202200034A
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

JFRJPGD202200034A
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

JFRJPGD202200034A
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
### ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0013924-65.2025.4.02.8001
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 18 (dezoito) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.

#### Risco 1: Inexecução dos serviços de manutenções preventivas e corretivas dos estabilizadores e nobreaks

Probabilidade: Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Equipamentos de TI e similares sujeitos à perda de dados e variações de tensão da rede elétrica, colocando em risco o serviço jurisdicional.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalização atuante de forma a fazer se cumprir as obrigações da contratada	MARCELLO DODERLEIN POLITO
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aplicação de penalidades à empresa de manutenção de forma que a mesma repare o dano	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO

Documento assinado eletronicamente por MARCELLO DOEDERLEIN POLITO, Analista Judiciário, em 04/06/2025, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0939462 e o código CRC D7D2C9BD.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 0939462v8

Requisitos Técnicos	Justificativa
A Contratada deverá ser comprovadamente especializada em estabilizadores de tensão e nobreaks para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos imóveis da SJRJ.	Garantir o pleno / funcionamento dos equipamentos conectados nesses dispositivos.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0937814

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 58
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 18 (dezoito) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Manter em pleno funcionamento os dispositivos conectados aos estabilizadores de tensão e nobreaks no âmbito das instalações pertencentes a Justiça Federal de modo a garantir a prestação jurisdicional de forma segura e ininterrupta.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
A Contratada deverá obedecer o Manual de Sustentabilidade a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. ( Manual de Sustentabilidade do CJF)	(Art. 1º, Portaria DIRFO Nº JFRJ- PGD-2021/00027)
Normas da ABNT
Prescrições e recomendações dos fabricantes	Termo de / Referência da contratação
Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT)	Resolução nº 307 / /1986 e Resolução nº 40/2018
Normas vigentes de segurança e medicina do trabalho	Normas Regulamentadoras (NRs)
Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato Continuado
4.1.1 Número de Meses Detalhado:
18 meses prorrogáveis de acordo com Lei 14.133/2021. / Valor mensal de R$ 24.000,00 aproximados baseando-se na última licitação (JFRJ-EOF-2022/00004). Valor ainda a ser levantado pela SCM/SECOT.
4.1.2 Quantidades:
22 nobreaks e 4 estabilizadores de tensão

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado
	Pregão Eletrônico nº 004/20 - TCMBA	Internet	R$ 30.200,00
	Pregão Eletrônico nº 01/2023 - SRRF04	Internet	R$ 102.884,06
	Pregão Eletrônico nº 90016/2025 - UFV - CAMPUS FLORESTAL	Internet	R$ 17.186,67
Observações: / Os valores mensais são dependentes do tipo e quantidade de equipamentos e ao número de localidades e distâncias a percorrer para a pretação dos serviços.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado			Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal
	Manutenção por demanda: Atendimento avulso, com serviço e materiais pagos separadamente, mediante orçamento				De acordo com o nº de demandas
	Manutenção por contrato mensal, somente com corretiva por demanda, com peças, com materiais pagos separadamente mediante orçamento				De acordo com o nº de demandas
	Manutenção por contrato mensal , somente com corretiva por demanda, com peças inclusas, sem ônus para contratante				De acordo com o nº de demandas
	Manutenção por contrato mensal , com preventiva e corretiva por demanda, com materiais pagos separadamente mediante orçamento				De acordo com o nº de demandas
	Manutenção por contrato mensal, com preventiva e corretiva por demanda, com peças inclusas, sem ônus para contratante				De acordo com o nº de demandas
Observações: Durante a pesquisa encontrou-se uma parque de licitações em que os preços são variáveis de acordo o tipo de manutenção, os serviços de manutenção englobados, o nº de demandas a ser atendidos mensalmente, os materias e peças a serem fornecidos.
06. Descrição da Solução

A solução que nos atende por fim é a contratação da manutenção preventiva e corretiva mensal com o fornecimento de peças, incluindo baterias no caso de nobreaks, em um só objeto. Dessa forma, teremos uma diminuição do risco de parada dos equipamentos, por consequência da manutenção preventiva, bem como uma cobertura total no caso de pane, por consequência da manutenção corretiva. / Ciclo de Vida: Mais de 3 anos / Caráter da Despesa deste Objeto: Temporário Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Sim / Justificativa: Para conhecimento dos manuais de funcionamento dos nobeaks e estabilizadores, conforme os fabricantes para a substituição de determinadas peças necessárias ao funcionamento desses equipamentos. / Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados pretendidos são: / Proporcionar permanente e imediata disponibilidade de serviços de fornecimento de energia elétrica estabilizada e ininterrupta para os equipamentos de informática e similares de a toda a Seção Judiciária Federal que possuam tais dispositivos; / Reduzir a indisponibilidade operacional dos equipamentos acima citados; / Garantir o conforto para os usuários e trabalhadores das edificações; / Fazer uso correto e economicamente racional dos recursos públicos empregados na contratação de serviços de manutenção para seus equipamentos; / Garantir uma gestão e fiscalização profissional e racional do serviço contratado; / Garantir o correto e racional uso de recursos da Subsecretaria de Infraestrutura no tocante à manutenção dos equipamentos.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Objeto não deve ser parcelado por se tratar de manutenção de diversos itens em uma mesma localidade, tornando a licitação mais atrativa e a fiscalização/gerenciamento do contrato único mais fácil, ganhando-se por consequência uma maior economia de escala.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes / Não possui nenhuma contratação correlata ou interdependente / Critérios de Sustentabilidade

Todo o descarte dos materiais de consumo e insumos para execução dos serviços deverão ser conduzidos pela Contratada, conforme Manual de Sustentabilidade do CJF e observando as normas ambientais vigentes relacionadas abaixo ou quaisquer outras que passarem a vigorar durante a vigência do contrato: / Lei nº 9.433 de 08/01/1997 – Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais / Art. 33 da Lei nº 12.305 de 02/08/2010 e Decreto 10.936/2022– Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa / Decreto nº 7.746 de 05/07/2012 – Contratações Públicas Sustentáveis
12. Impactos Ambientais
Descarte Indevido- A contratada deverá ser responsável pelo descarte de qualquer material ou resíduo resultante da execução do serviço.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
0003569-93.2025.4.02.8001
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução se mostra a mais viável e apropriada em função da necessidade de garantia da eficiência e eficácia na operação e conservação dos equipamentos (estabilizadores e no-breaks) instalados nos imóveis desta Seção Judiciária.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por MARCELLO DOEDERLEIN POLITO, Analista Judiciário, em 04/06/2025, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0937814 e o código CRC 59E363CF.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 0937814v22
Tabela 1 - Equipamentos - Manutenção - Valor mensal
Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio	P1	P2	P3	Valor mensal (R$)	Valor total 18 meses (R$)
1	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082157	00236999	560,00	1050*	975,00	767,50	13.815,00
2	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6031	00230726	1.050,00	2500*	1.900,00	1.475,00	26.550,00
3	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 30 KTI	30 kVA	15116	00237667	1.050,00	2500*	1.900,00	1.475,00	26.550,00
4	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082728VO	00236996	1.850,00	2500*	2.350,00	2.100,00	37.800,00
5	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082729VO	00236997	1.850,00	2500*	2.350,00	2.100,00	37.800,00
6	Barra do Piraí	Rua José Alves Pimenta, 1091 / - Matadouro - Barra do Piraí	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082165	00237000	860,00	1300*	1.145,00	1.002,50	18.045,00
7	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082154	00241967	860,00	1500*	1.350,00	1.105,00	19.890,00
8	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082155	00241968	860,00	1500*	1.350,00	1.105,00	19.890,00
9	Duque de Caxias	Rua Aylton da Costa, 115 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082168	00241969	560,00	1050*	990,00	775,00	13.950,00
10	Itaperuna	Av. Presidente Dutra, nº 1.172-C, / bairro Presidente Costa e Silva - Itaperuna	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082162	00241970	960,00	1300*	1.200,00	1.080,00	19.440,00
11	Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082152	00241971	860,00	1500*	1.250,00	1.055,00	18.990,00

12	Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082153	00241972	860,00	1500*	1.250,00	1.055,00	18.990,00
13	Niterói	Rua Cel. Gomes Machado, 75, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082170	00241973	560,00	1200*	1.120,00	840,00	15.120,00
14	Niterói	Rua Luís Leopoldo Pinheiro, 604, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082169	00241974	560,00	1200*	1.120,00	840,00	15.120,00
15	Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, 26, Centro - Nova Friburgo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082161	00241975	960,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00	20.160,00
16	Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, 2, Centro - Nova Iguaçu	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082167	00241976	680,00	1.000,00	1.000,00	893,33	16.079,94
17	Petrópolis	Av. Koeller, 167, Centro - Petrópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082160	00241977	780,00	1200*	1.150,00	965,00	17.370,00
18	Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235, Jardim Jalisco / - Resende	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082164	00241978	860,00	1500*	1.350,00	1.105,00	19.890,00
19	São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082156	00236998	680,00	1200*	1.120,00	900,00	16.200,00
20	São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6034	00211163	1.120,00	1200*	1.120,00	1.120,00	20.160,00
21	São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082166	00241979	560,00	1050*	990,00	775,00	13.950,00
22	São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	32633	00226980	1.120,00	2500*	2.100,00	1.610,00	28.980,00
23	São Pedro D'aldeia	Rua 17 de Dezembro, lote 4 – A, Centro - São Pedro D'Aldeia	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0043227VO	00236104	1.450,00	2500*	2.450,00	1.950,00	35.100,00

24	Teresópolis	Rua Carmela Dutra, 181- Agriões - Teresópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082159	00241980	860,00	1200*	1.100,00	980,00	17.640,00
25	Três Rios	Rua Barbosa, de Andrade, 201, Centro - Três Rios	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082158	00241981	860,00	1300*	1.230,00	1.045,00	18.810,00
26	Volta Redonda	Rua José Fulgêncio, de Carvalho Netto, 38, Aterrado - Volta Redonda	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082163	00241982	860,00	1400*	1.350,00	1.105,00	19.890,00
*Valores muito altos, distorcidos, não foram considerados												TOTAL	546.179,94

P1 - ELETRÔNICA GUTERRES LTDA - Edneia Guterres - 21 2453-2078 / 2453-6363 - licitacao@guterres.com.br/edneia@guterres.com.br
P2 - CS Control Systems - Eucienes Antônio Zanella - - euzanella@controlsystems.com.br - controlsystems@controlsystems.com.br - 27 98114-4679/27 3227-8189/22 99949-1901 P3 - Energywork - Luan/Oscar - vendas@energywork.com.br/energywork@energywork.com.br; - 21 3392-8535/2425-7145/2425-0857

OBS: Informo que a contratação anterior, 0003569-93.2025.4.02.8001 constante dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0937814, trata de manutenção em equipamentos que não estão nas especificações. OBS2: Não foi possível encontrar contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações.

Outras consultadas:	Rio de Janeiro, 16 de junho de 2025
FONTES BH - daniel@fontesenergia.com.br; contato@fontesenergia.com.br - 31 3564-6207/ 31 99393-2299
TECSYS - carol.duarte@tecsys.com.br; felipe.guimaraes@tecsys.com.br; - (21) 2625-4345	Alexandre Cesaroni de Almeida
MGL GROUP - Adriano Costa - mglpower01rj@gmail.com/Licitacao@MGLGROUP.COM.BR; - (21) 9 9963-8650	Seção de Cotação DISKTEC - disktecltda@yahoo.com.br; - TEL: 21 2148-0935 / 21 3331-2124
RL SISTEC - comercial@rlsistec.com.br; vendas@rlsistec.com.br; (21) 2489-6694 - 21 99436-7247
DEUTEC - Edson - sede@deutec.com.br; - (21) 98815-4795 - (21) 2776-9914

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO SEÇÃO DE COTAÇÃO
A/C: Sr. Alexandre Cesaroni de Almeida E-mail: cesaroni@jfrj.jus.br

Prezado Senhor,
Conforme solicitação estamos encaminhando proposta para a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES DE TENSÃO, com fornecimento de peças e baterias, por 18 meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.

Tabela 1 - Equipamentos - Manutenção - Valor mensal

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de Série	Patrimônio	Valor mensal (R$)
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – / Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082157	00236999	R$ 560,00
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de / Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6031	00230726	R$ 1.050,00
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de / Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 30 KTI	30 kVA	15116	00237667	R$ 1.050,00
	Rio Branco	Av. Rio Branco, / 243 – / Centro – / Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082728VO	00236996	R$ 1.850,00
	Rio Branco	Av. Rio Branco, / 243 – / Centro – / Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082729VO	00236997	R$ 1.850,00
	Barra do Piraí	Rua José Alves Pimenta, 1091- / Matadouro- Barra do / Piraí	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082165	00237000	R$ 860,00

Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro / - Campos dos / Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082154	00241967	R$ 860,00
Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro / - Campos / dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082155	00241968	R$ 860,00
Duque de Caxias	Rua Aylton da Costa, 115 - / Jardim 25 de Agosto - / Duque de Caxias	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082168	00241969	R$ 560,00
Itaperuna	Av. Presidente Dutra, nº 1.172-C, / bairro Presidente Costa e / Silva - Itaperuna	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082162	00241970	R$ 960,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 / s/n / - Virgem Santa - / Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082152	00241971	R$ 860,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 / s/n / - Virgem Santa - / Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082153	00241972	R$ 860,00
Niterói	Rua Cel. Gomes Machado, 75, Centro / - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082170	00241973	R$ 560,00
Niterói	Rua Luís Leopoldo Pinheiro, 604, Centro / - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082169	00241974	R$ 560,00

Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, 26, Centro - Nova Friburgo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082161	00241975	R$ 960,00
Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, 2, / Centro - Nova Iguaçu	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082167	00241976	R$ 680,00
Petrópolis	Av. Koeller, 167, Centro / - Petrópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082160	00241977	R$ 780,00
Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235, / Jardim Jalisco / - Resende	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082164	00241978	R$ 860,00
São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, / Bairro Zé / Garoto - / São Gonçalo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082156	00236998	R$ 680,00
São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, / Bairro Zé / Garoto - São / Gonçalo	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6034	00211163	R$ 1.120,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles- / São João de Meriti	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082166	00241979	R$ 560,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	32633	00226980	R$ 1.120,00
São Pedro D'aldeia	Rua 17 de Dezembro, lote 4 – A, Centro - São Pedro D'Aldeia	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0043227VO	00236104	R$ 1.450,00

	Teresópolis	Rua Carmela Dutra, 181- Agriões - Teresópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082159	00241980	R$ 860,00
	Três Rios	Rua Barbosa, de Andrade, 201, Centro / - Três Rios	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082158	00241981	R$ 860,00
	Volta Redonda	Rua José Fulgêncio, de Carvalho Netto, 38, Aterrado - Volta Redonda	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082163	00241982	R$ 860,00
VALOR TOTAL MENSAL									R$ 24.090,00
VALOR TOTAL 18 MESES									R$ 433.620,00

Validade da Proposta: 30 dias (Trinta dias)

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: ELETRÔNICA GUTERRES LTDA ME. CNPJ: 322603900/001-25
Endereço: Rua Nerval de Gouveia, nº 363, Loja J, Cascadura - Rio de Janeiro. Nome contato: Edneia Guterres
Telefone: (021) 2453-2078 / 2453-6363
E-mail: eletronicaguterres@guterres.com.br / licitacao@guterres.com.br Dados bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0210 Conta corrente: 001605-1
Atenciosamente,

REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO INCLUSO MÃO DE OBRA E TODAS AS PEÇAS
Data: 10/06/2025		n: ON SITE	Revisão: 01/2023
Empresa: Justiça Federal/RJ			Telefone: (21) 3218-9773 / 3218-9772
Atenção de: Alexandre Cesaroni			Fax: (21) 3218-9773 / 3218-9772
Equipamento: DIVERSOS			E-mail: cesaroni@jfrj.jus.br
DESCRITIVO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NOBREAKS/ESTABILIZADORES, COM TUDO INCLUSO (MÃO DE OBRA E PEÇAS/BATERIAS) DURANTE 18 MESES, NOS IMÓVEIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DA JFRJ. CONFORME TODAS AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA FORNECIDA PELA CONTRATANTE E CONFORME TABELA DE PREÇOS ANEXO:
DADOS CADASTRAIS (Devem ser preenchidos dados do cliente e enviar para um dos e-mails: controlsystems@controlsystems.com.br – sac@controlsystems.com.br – denize@controlsystems.com.br)
Prazo de pagamento: Conforme indicado no edital / Todos impostos estão inclusos nos preços. / Validade da proposta: Conforme edital / Prazo de entrega:Conforme edital
Dados da empresa:
			CARIMBO CNPJ:
Control Systems Ltda / Rua Constante Sodré, 220, Santa Lucia, Vitória, ES, 29.056-310. / Tel: 0xx27 3227 8189 – 3315 6391 Fax 0xx27 3225 5345 / Suporte24hs: 55 (27) 8114-4679 – 8114-4665 / http://www.controlsystems.com.br

TABELA DE PREÇOS POR LOCALIDADE E TOTAL:
Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de / Série	Patrimô / nio	Valor mensal (R$)
Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de / Janeiro	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 7	00236999	R$ 1.050,00
Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de / Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6031	00230726	R$ 2.500,00
Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de / Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 30 KTI	30 kVA	15116	00237667	R$ 2.500,00

Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E008272 8VO	00236996	R$ 2.500,00
Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E008272 9VO	00236997	R$ 2.500,00
Barra do Piraí	Rua José Alves Pimenta, 1091 / - Matadouro - Barra do / Piraí	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 5	00237000	R$ 1.300,00
Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos / Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 4	00241967	R$ 1.500,00
Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 - Centro - Campos dos / Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 5	00241968	R$ 1.500,00
Duque de Caxias	Rua Aylton da Costa, 115 - / Jardim 25 de Agosto - / Duque de Caxias	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 8	00241969	R$ 1.050,00
Itaperuna	Av. Presidente Dutra, nº 1.172-C, / bairro Presidente Costa e Silva - Itaperuna	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 2	00241970	R$ 1.300,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 2	00241971	R$ 1.500,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 3	00241972	R$ 1.500,00
Niterói	Rua Cel. Gomes Machado, 75, Centro - / Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008217 0	00241973	R$ 1.200,00
Niterói	Rua Luís Leopoldo Pinheiro, 604, Centro - / Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 9	00241974	R$ 1.200,00
Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, 26, Centro - Nova Friburgo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 1	00241975	R$ 1.200,00
Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, 2, / Centro - Nova Iguaçu	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 / 7	00241976	R$ 1.000,00
Petrópolis	Av. Koeller, 167, / Centro - Petrópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 / 0	00241977	R$ 1.200,00
Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235, Jardim Jalisco / - Resende	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 4	00241978	R$ 1.500,00

São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº / 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 6	00236998	R$ 1.200,00
São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº / 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6034	00211163	R$ 1.200,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 6	00241979	R$ 1.050,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	32633	00226980	R$ 2.500,00
São Pedro D'aldeia	Rua 17 de Dezembro, lote 4 – A, Centro - São / Pedro D'Aldeia	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E004322 7VO	00236104	R$ 2.500,00
Teresópolis	Rua Carmela Dutra, 181- Agriões - / Teresópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 9	00241980	R$ 1.200,00
Três Rios	Rua Barbosa, de Andrade, 201, Centro - / Três Rios	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008215 8	00241981	R$ 1.300,00
Volta Redonda	Rua José Fulgêncio, de Carvalho Netto, 38, Aterrado - Volta / Redonda	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E008216 3	00241982	R$ 1.400,00
						TOTAL		R$ 40.350,00

Rio de Janeiro, segunda-feira, 16 de junho de 2025
##### ADG nº 039/2025 – Dat.

À
JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-SJRJ CNPJ: 05.424.540/0001-16
Alexandre Cesaroni de Almeida Seção de Cotação
Justiça Federal/RJ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, PELO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES, NOS IMÓVEIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DA SJRJ.

Prezados Senhores,
A ENERGYWORK, com mais de 32 anos de mercado, mantém na cidade do Rio de Janeiro estrutura montada com laboratório, frota de veículos para agilizar o atendimento, equipe técnica de engenheiros e técnicos, equipamentos nobreak, estabilizadores, quadros elétricos, geradores, baterias e um grande estoque de peças sobressalentes, capacitando-nos a prestar-lhes assistência técnica de forma permanente, venda de equipamentos e locação.

A ENERGYWORK, como empresa técnica e responsável, mantém seu registro no CREA-RJ, bem como de seus Engenheiros e técnicos, efetuando sempre o recolhimento da ART de cada novo contrato, junto ao Conselho de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro - RJ (CREA RJ), além de todos os envolvidos técnicos possuírem certificados do curso NR 10, NR20 e NR 35, o que da aos seus clientes a certeza e confiança de serviços com qualidade e dentro das normas técnicas e de segurança.

A Energywork finalizou em fevereiro de 2022 o processo junto aos órgãos de Meio Ambiente, obtendo sua licença Ambiental para atender as normas do CONAMA e INEA no que refere-se a Armazenagem, Transporte e Descarte final de todos os Resíduos originados pelo seu segmento de mercado, visando atender a todas as regras, normas e portarias com relação a não agressão ao Meio Ambiente e para atender a cada vez melhor os seus clientes.
A exigência das empresas de uma logística reversa com a obrigatoriedade de quando da retirada de baterias, óleo ou outros materiais que deve ser descartados, tornou-se obrigatória devido a lei 12.305/2010 e seus adendos. Caracteriza-se pela coleta e encaminhamento à reciclagem (ou outra destinação adequada) de produtos fornecidos (obrigando o Fornecedor ) a recolher seus resíduos após o descarte do consumidor final.
- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
-Ter conhecimento dos serviços a ser executados nos equipamentos.
-Apresentar cópia do	registro da contratada no Crea- RJ e de no mínimo um	Engenheiro Mecânico e um Engenheiros Eletricista responsável no Crea-RJ.
-Apresentar cópia de registro no Crea- RJ de no mínimo dois técnicos funcionários contratados pela CLT e que executaram os serviços.
-Apresentar cópia dos certificados do curso NR10, NR 20 e NR 35 dos engenheiros e técnicos.
-Apresentar comprovantes de que os técnicos estão em dia com o PCMO e PPRA.
-Apresentar no mínimo 2 atestados que comprovem a execução em equipamentos similar aos constantes no presente contrato.
-Declarar que os técnicos para prestarem os serviços, além de atender as exigências técnicas como (CREA, REGISTRO CLT, NR10 , NR 20 e NR 35 ETC.), possuem: uniforme, crachá e todos os equipamentos de proteção (EPI e EPC).
-Apresentar cópia da Licença Ambiental para tratamento e descarte de Resíduos conforme normas do CONAMA e INEA.
-Comprovar que possui as ferramentas mínimas abaixo:
-Um Alicate amperímetro da marca FLuke
-Um Analisador de energia da marca Fluke ou IMS
-Um Analisador de Baterias modelo Total Espec
-Um Frequencimentro
-Um Watimetro
-Ociloscópio Digital
-Comprovar que possui como responsável técnico da Contratada, no mínimo um Engenheiro Eletricista e um Engenheiro Mecânico, ambos com registro no CREA RJ e possuidores de atestados técnicos, e acervos técnicos registrados no CREA RJ, sendo que tandos os ténicos como os Engenheiros deverão possuir certificados de NR10, NR 20 e NR 35.
-Possuir nobreaks até 80 kva e geradores até 500 kva, para locação.
DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA:
1. Contrato Social ou ultima alteração;
2. Certidão Simplificada da JUNTA COMERCIAL de empresa de Pequeno Porte.
3. Cartão Cnpj,
4. Inscrição estadual;
5. Inscrição Municipal;
6. Balanço patrimonial e DRE
7. Certidões: Cnd Federal, CRF –FGTS, Certidão distribuição civil – estadual, Certidão distribuição civil – federal, Certidão distribuição de processos trabalhistas;
8. Registro no Crea da empresa, Crea dos engenheiros e CFT dos técnicos
9. Segurança do trabalho: PGR, PCMSO e Ltcat, Asos dos funcionários;
10. Dados e-social dos técnicos
11. OS – ordem serviço (do técnicos)-RAT
12. Ficha EPI
13. APR do contrato (Emitido após o inicio do serviço)
14. NRMAS APLICAVEIS; NR 06, NR10, NR20 e NR- 35
15. NORMAS TECNICAS; NBR 5410, 5419 E 13570
16. Seguro de responsabilidade Civil;
17. Seguro de vida dos funcionários;
18. Licenciamento ambiental para atender as normas de Descarte/Resíduos-CONAMA/INEA
19. Licenciamento sanitário
20. Acervos técnico dos engenheiros.
21. Atestados técnicos fornecidos por empresas publicas e privadas.

– DO OBJETO

  1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, PELO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES, NOS IMÓVEIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DA SJRJ. FAZ PARTE INTEGRANTE O TERMO DE REFERENCIA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.

1.1.2 A presente proposta, junto com o termo de referencia fornecido pela contratante, constitui elemento fundamental para execução dos serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em diversos nobreaks e estabilizadores com fornecimento de todas as peças/baterias e a mão de obra, ferramentas, EPI (s) /EPC (s) e etc...

  1. Os serviços ora contratados serão executados pela contratada que deve possuir um engenheiro elétrico e um engenheiro mecânico como responsáveis técnicos, bem como técnicos treinados, todos cadastrados junto ao CREA-RJ e rigorosamente com anuidade em dia, e também possuidores de certificado NR10, NR 20 e NR 35, para atender a portaria do Ministério do Trabalho, mantendo sempre atualizado o PCMO, PPRA, em fim tudo que é exigido e refere-se a segurança do trabalho.
Caberá à CONTRATADA oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

  1. Executar os serviços conforme especificações desta proposta, com a alocação do(s) empregado(s) necessário(s) ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, assim como os equipamentos, ferramentas e outros itens necessários à prestação do serviço.
– CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇO

  1. - Para atendimento da manutenção na contratante, a empresa contratada fornecerá mão de obra. No caso de defeitos, ficam estabelecidas manutenções corretivas por demanda.
  2. - No início do contrato os equipamentos devem estar em condições operacionais, sem nenhum tipo de defeito ou avaria que impossibilite seu funcionamento, estando em condição normal de operação, a manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada conforme descritas a seguir. Caso NA PRIMEIRA VISITA TÉCNICA PREVENTIVA seja verificado que estejam com problemas técnicos, será apresentado orçamento de mão de obra e peças para correção imediata dos mesmos e deixar os equipamentos operacionais.
3-LOCAL E DESCRIÇÃO DOS GRUPOS GERADORES.
3.1-Endereço: Os serviços solicitados serão executados, somente no local indicado pela CONTRATANTE,
3.2- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.2.1- CONFORME TERMO DE REFERENCIA

4 – PERIODICIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.1-ATIVIDADES MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
    1. - ROTINA MENSAL:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA PREVENTIVA NOBREAKS, INCLUINDO TODOS OS ITENS DO CHECK-LIST e o
constante no Termo de Referencia:
Medições elétricas, volts e amperagem de entrada e saída, reaperto das conexões elétricas, ajustes e aferições dos sensores de tensão, verificação da parte AC, DC, limpeza geral interna e Externa. Serão verificados possíveis aquecimentos, resistência dos isolamentos, teste by-pass e outros recomendados pelo fabricante.
      1. Verificação visual e se possível teste de transferência.
      2. Efetuar leitura de tensões e correntes do painel do NB.
      3. Efetuar leitura de tensões e correntes na entrada e saída do NB com Alicate amperímetro modelo FLUKE.
      4. Realizar limpeza externa.
      5. Analisar lista de alarmes.
      6. Proceder à transferência para o BY-PASS.
      7. Verificar a situação dos trincos e tampas.
      8. Realizar reaperto em contatoras, terminais e borneiras.
      9. Realizar reapertos em fusíveis.
      10. Realizar reapertos em conector de módulo.
      11. Realizar testes elétricos e medições com multímetro TRUE RMS da tensão de entrada.
      12. Realizar testes elétricos e medições com multímetro TRUE RMS da tensão de neutro e terra.
      13. Realizar testes elétricos e medições com multímetro TRUE RMS da tensão de saída.
      14. Realizar leitura de tensão e temperatura de todos os elementos de bateria.
      15. Verificar a atuação de botões e chaves.
      16. Verificar os comandos automáticos.
      17. Ajustar os sensores de tensão de entrada e saída.
      18. Ajustar os sensores de corrente de entrada e saída.
      19. Calibrar os valores do painel.
      20. Testar as lâmpadas no painel.
      21. Limpar ou realizar o serviço de troca dos filtros de ar (caso haja).
      22. Verificar testes de funcionamento do monitor remoto (caso haja).
      23. Realizar teste de falha de ventilador.
      24. Avaliar e, se necessário, realizar o serviço de troca dos ventiladores que se apresentarem com baixa rotação ou queima.
      25. Verificar valores de fonte lógica.
      26. Realizar teste de falta de rede e entrada do gerador.
      27. Verificar capacitores e válvulas de segurança.
      28. Verificar a recarga de baterias no retorno de rede.
      29. Verificar a limitação de recarga de bateria.
      30. Efetuar testes nas placas de lógica.
Efetuar testes de resistência interna de cada bateria para certificar a vida útil e caso necessidade de substituição uma vez ao ano através de proposta.
1. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. O objeto desta proposta é referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos nobreaks e estabilizadores conforme condições constantes no Termo de Referencia.

1. CONDIÇOES GERAIS:
  1. VALORES DO CONTRATO CONFORME TABELA ABAIXO:

#### - Equipamentos - Manutenção - Valor mensal

Item	Local	Endereço	Equipamento	Marca	Modelo	Potência	Nº de / Série	Patrimônio	Valor mensal (R$)
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082157	00236999	R$ 975,00
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6031	00230726	R$ 1.900,00
	Almirante Barroso	Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro	Estabilizador	VLP	VET 30 KTI	30 kVA	15116	00237667	R$ 1.900,00
	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082728VO	00236996	R$ 2.350,00
	Rio Branco	Av. Rio Branco, 243 – Centro – Rio de Janeiro	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0082729VO	00236997	R$ 2.350,00
	Barra do Piraí	Rua José Alves Pimenta, 1091- Matadouro - Barra do Piraí	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082165	00237000	R$ 1.145,00
	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 / - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082154	00241967	R$ 1.350,00
	Campos dos Goytacazes	Praça Santíssimo Salvador, 62 / - Centro - Campos dos Goytacazes	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082155	00241968	R$ 1.350,00

Duque de Caxias	Rua Aylton da Costa, 115 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082168	00241969	R$ 990,00
Itaperuna	Av. Presidente Dutra, nº 1.172- C,bairro Presidente Costa e Silva - Itaperuna	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082162	00241970	R$ 1.200,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082152	00241971	R$ 1.250,00
Macaé	Rodovia RJ 168, Km 4 s/n / - Virgem Santa - Macaé	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082153	00241972	R$ 1.250,00
Niterói	Rua Cel. Gomes Machado, 75, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082170	00241973	R$ 1.120,00
Niterói	Rua Luís Leopoldo Pinheiro, 604, Centro - Niterói	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082169	00241974	R$ 1.120,00
Nova Friburgo	Rua Hans Gaiser, 26, Centro - Nova Friburgo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082161	00241975	R$ 1.200,00
Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, 2, Centro - Nova Iguaçu	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082167	00241976	R$ 1.000,00

Petrópolis	Av. Koeller, 167, Centro - Petrópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082160	00241977	R$ 1.150,00
Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235, Jardim Jalisco / - Resende	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082164	00241978	R$ 1.350,00
São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082156	00236998	R$ 1.120,00
São Gonçalo	Rua Cel. Serrado, nº 1.560, Bairro Zé Garoto - São Gonçalo	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	6034	00211163	R$ 1.120,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082166	00241979	R$ 990,00
São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln, 1090, Vilar do Teles / - São João de Meriti	Estabilizador	VLP	VET 20 K	20 kVA	32633	00226980	R$ 2.100,00
São Pedro D'aldeia	Rua 17 de Dezembro, lote 4 – A, Centro - São Pedro D'Aldeia	Nobreak	Lacerda	SAI 70	20 kVA	E0043227VO	00236104	R$ 2.450,00
Teresópolis	Rua Carmela Dutra, 181- Agriões - Teresópolis	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082159	00241980	R$ 1.100,00

Três Rios	Rua Barbosa, de Andrade, 201, Centro - Três Rios	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082158	00241981	R$ 1.230,00
Volta Redonda	Rua José Fulgêncio, de Carvalho Netto, 38, Aterrado - Volta Redonda	Nobreak	Lacerda	TBB 3000	3 kVA	E0082163	00241982	R$ 1.350,00

  1. VALOR POR EXTENSO:
    1. Valor total mensal R$ . 36.410,00 . ( TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS).
    2. Valor total PARA 18 meses R$ 655.380,00. ( SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS).
2. PAGAMENTO:
11.2.1. O valor mensal será pago sempre 30 dias após apresentação da nota fiscal.

IMPOSTOS:
12.1-Estão inclusos.
DURAÇÃO:
13.1-O contrato de Manutenção terá duração de 30 meses, podendo ser renovado mediante termo aditivo.
REAJUSTE:
A cada 12 meses de contrato os valores serão corrigidos de acordo com a variação do IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo.
CANCELAMENTO DO CONTRATO:
A CONTRATADA e CONTRATANTE, poderão solicitar o cancelamento do contrato desde que avise pôr escrito e com antecedência mínima de 60 dias.

DECLARAÇÃO:
  1. A CONTRATADA declara estar em dia com os pagamentos de impostos, salários e demais contribuições, estando seu SINCAF atualizado, e que se compromete a apresentar toda a documentação necessária á contratante.
    1. Declara possuir licença ambiental para armazenamento e descarte de resíduos como óleo, baterias e etc..
    2. Declaras possuir infra-estrutura para prestar atendimento em até 4 horas na cidade do Rio de janeiro depois de chamado, 24horas por dia, sete dias por semana, com veículos, sistema de radio ou Celular.
    3. Declara que possuí ferramental adequado para atendimento dos equipamentos.
    4. Declara que possuí registro da empresa no Crea-RJ .
    5. Declara que possuí registro do Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico responsáveis técnicos no Crea-RJ.
    1. Declara que possuí registro de todos os técnicos no Crea-RJ
    2. Declara que os técnicos possuem curso em fabricas de geradores, no-break e de estabilizadores.
    3. Declara que os técnicos possuem certificação da conclusão do curso NR10, exigência do Ministério do Trabalho, e que apresentara cópia.
    4. Declara que os técnicos para prestarem os serviços, alem de atender as exigências técnicas como (CREA, REGISTRO CLT, NR10 ETC..), possuem: uniforme, crachá e todos os equipamentos de proteção (EPI e EPC), e que estão em dia com o sistema PCMO.
    5. Declaramos que efetuara o recolhimento da ART junto ao CREA-RJ para atender as normas e dar segurança ao cliente e que será entregue uma cópia dessa ART.
    6. Declara que os funcionários possuem plano de assistência médica.
    7. Declara que os funcionários recebem vale refeição.
    8. Declara que empresa possui seguro de auxilio aos funcionários.
    9. Declaramos que empresa esta em dia com todas as suas obrigações fiscais e financeiras.

– DADOS DA CONTRATADA:
Nome: ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔ-ELETRÔNICOS LTDA.
Endereço: Estrada dos três rios, nº1620 – Freguesia – Jacarepaguá– Rio de janeiro – RJ – Cep. 22.745- 005.
Tel.: 21-3392-8535	Fax: 21-3392-4728.
CNPJ: 73.305.484/0001-50	Insc. Estadual: 84.963.836.
Banco Bradesco	Ag. 2957-2	C/C 1000-6.
– VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, após a sua data de emissão. Atenciosamente

Oscar Noronha de Cristo Diretor

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## PARECER SJRJ 1127912
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº
3.555 de 8.8.2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Nobreaks e Estabilizadores, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 18 (dezoito) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ, em consonância com as justificativas, e Termo de Referência nº 1115925 elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura (Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ 0951115).
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID: 58, conforme informado nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ 0937814.
Consta dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ 0937814 o seguinte:
  1. Identificadores e Objeto ID da Programação: 58
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 18 (dezoito) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.
  1. Descrição da Necessidade da Contratação
Manter em pleno funcionamento os dispositivos conectados aos estabilizadores de tensão e nobreaks no âmbito das instalações pertencentes a Justiça Federal de modo a garantir a prestação jurisdicional de forma segura e ininterrupta.
[...]
#### 06. Descrição da Solução
A solução que nos atende por fim é a contratação da manutenção preventiva e corretiva mensal com o fornecimento de peças, incluindo baterias no caso de nobreaks, em um só objeto. Dessa forma, teremos uma diminuição do risco de parada dos equipamentos, por consequência da manutenção preventiva, bem como uma cobertura total no caso de pane, por consequência da manutenção corretiva.
  1. Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Temporário
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos:
Sim
Justificativa: Para conhecimento dos manuais de funcionamento dos nobeaks e estabilizadores, conforme os fabricantes para a substituição de determinadas peças necessárias ao funcionamento desses equipamentos.
#### Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não [...]
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Objeto não deve ser parcelado por se tratar de manutenção de diversos itens em uma mesma localidade, tornando a licitação mais atrativa e a fiscalização/gerenciamento do contrato único mais fácil, ganhando-se por consequência uma maior economia de escala.
[...]
Critérios de Sustentabilidade
Todo o descarte dos materiais de consumo e insumos para execução dos serviços deverão ser conduzidos pela Contratada, conforme Manual de Sustentabilidade do CJF e observando as normas ambientais vigentes relacionadas abaixo ou quaisquer outras que passarem a vigorar durante a vigência do contrato:
Lei nº 9.433 de 08/01/1997 – Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais
Art. 33 da Lei nº 12.305 de 02/08/2010 e Decreto 10.936/2022– Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa
Decreto nº 7.746 de 05/07/2012 – Contratações Públicas Sustentáveis
Impactos Ambientais
Descarte Indevido- A contratada deverá ser responsável pelo descarte de qualquer material ou resíduo resultante da execução do serviço.
Contratação Anterior/Processo Administrativo
0003569-93.2025.4.02.8001
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução se mostra a mais viável e apropriada em função da necessidade de garantia da eficiência e eficácia na operação e conservação dos equipamentos (estabilizadores e no-breaks) instalados nos imóveis desta Seção Judiciária.
O Formulário de Análise de Risco Análise de Risco - Contratações 71 (0939462) apresenta como risco a " Inexecução dos serviços de manutenções preventivas e corretivas dos estabilizadores e nobreaks", com grau de risco MÉDIO.
A Coordenadoria de Compras/SCM informou o seguinte, mediante Despacho SJRJ
1033994:

Cabe esclarecer que o contrato vigente de Manutenção de No-Breaks e Estabilizadores da empresa: FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA, SEI n° 0003569-93.2025.4.02.8001, termina a vigência em 10/04/2027.
Para que a contratação de Manutenção de No-Breaks e Estabilizadores pretendida, SEI nº 0013924-65.2025.4.02.8001 tenha a data de término do contrato coincidindo com o contrato da Fontes BH, estipulamos uma vigência de 18 meses. Estamos calculando que este último será assinado no mês de outubro.
Assim, na próxima licitação, quando da elaboração do Termo de Referência, estaremos unificando os equipamentos dos dois contratos para uma única
licitação e sob a mesma de vigência de contrato.
Sendo assim, o contrato vigente da Fonte BH e este contrato SEI nº 0013924-65.2025.4.02.8001, ainda por licitar, teriam a mesma data de término da vigência contratual em 10/04/2027.
Foi juntado o Mapa Comparativo de Preços com propostas (1071925), datado de 16/06/2025, do qual extraímos as seguintes informações:
OBS: Informo que a contratação anterior, 0003569-93.2025.4.02.8001 constante dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº
0937814, trata de manutenção em equipamentos que não estão nas especificações.
OBS2: Não foi possível encontrar contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações.
A Direção em exercício da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho 1073477, registrou o que se segue:
Informo que a despesa consta da base contratual continuada e que o acréscimo foi previsto para o exercício de 2025, motivo pelo qual há dotação orçamentária para prosseguimento.
Segue a classificação da despesa para conferência pela SEACO: Ação: JC – 168.312
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17 Atenciosamente,
A Seção de Análise Contábil, conforme Informação SJRJ 1075649, consignou que a classificação indicada pela SOF encontra-se em consonância com a recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional.
A AGLI/SCM, através do Despacho SJRJ 1076048, solicitou o seguinte esclarecimento:
Para análise e verificação, tendo em vista que no item 8.2.2.1.1 do TR é exigido atestado de serviço com estabilizadores de, no mínimo, 20 KVA. No entanto, na relação dos itens, o estabilizador com maior potência é de 20 KVA. No caso dos nobreaks o exigido é mínimo de 10 KVA, mas como há nobreak de 20 KVA, entendemos justificável porque seria 50% da potência.
Após, solicito devolução à AGLI para prosseguimento.
A SEMIN/SIE informou mediante Despacho SJRJ 1076302:
Em resposta ao despacho 1076048, informo que os valores mínimos de potência citados no item 8.2.2.1.1 do Termo de Referência são apenas balizadores para sabermos se o licitante está apto para a realização dos serviços solicitados. No caso dos nobreaks, o valor mínimo de potência foi estipulado em 10 kVA porque um nobreak com essa potência é considerado de médio porte. No caso dos estabilizadores, o raciocínio foi o mesmo. Ressalto que existem 4 (quatro) estabilizadores listados na Tabela 1 do Termo de Referência: 3 (três) de 20 kVA e 1 (um) de 30 kVA.
Em 09/07/2025, esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa, por meio do Despacho SJRJ 1112365, reencaminhou os autos à Subsecretaria de Infraestrutura para adequações no Termo de Referência e para incluir informação sobre a compatibilidade dos valores estimados para a presente contratação e os limites indicados nos incisos II e IV do art. 50 da Resolução nº 880/2024 do CJF, que dispõe sobre a administração de bens móveis no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
Em resposta, a Subsecretaria de Infraestrutura juntou aos autos o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1115925 (1115925), bem como o DESPACHO SJRJ 1117940, abaixo transcrito:
Declaro haver compatibilidade dos valores estimados para a presente contratação e os limites
indicados nos incisos II e IV do art. 50 da Resolução nº 880/2024 do CJF, que dispõe sobre a administração de bens móveis no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus:
Art. 50. Os bens móveis considerados inservíveis serão devolvidos à unidade responsável pela administração de material e, posteriormente, classificados pela área técnica como:
1. - ocioso: quando não está sendo aproveitado, embora em perfeitas condições de uso;
2. - recuperável: bem móvel que não se encontra em perfeitas condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até 50% do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;
3. - antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
4. - irrecuperável: bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de seu custo de recuperação ser maior que 50% do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. Licitante, de serviços de manutenção em estabilizadores com potência de no mínimo 20 KVA e em nobreaks com potência de no mínimo 10 KVA pelo período de, no mínimo, 9 (nove) meses ininterruptos;
§ 1º A classificação dos bens será realizada pela unidade de material e patrimônio.
§ 2º A classificação de equipamentos de informática, telefonia, eletrodomésticos, máquinas e veículos será feita mediante a apresentação de laudo técnico pela unidade competente.

Quanto às minutas de Edital (1076995) e de Termo de Contrato (1090928) , cumpre- me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, cabendo, entretanto, as seguintes adequações:
### EDITAL
- Verificar a pertinência de manter a exigência de (8.1.1 “f”) “Registro vigente na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Rioluz-GEM (Gerência de Engenharia Mecânica)”, uma vez que não consta do ETP e TR;
- Subitem 8.1.1 "g" - adequar a redação ao item 8.2.2.1.1 do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1115925 (1115925);
- Subitem 9.6 - alterar a indicação do sistema SIGA-DOC pelo sistema SEI .
TERMO DE CONTRATO (1090928)
Alterar a redação para: 10.10 - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES, por
possíveis descumprimentos.
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Registre-se que a presente contratação consta do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2025, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, ID 58, no valor estimado de R$ R$ 372.000,00 - 9999 - ITENS DIVERSOS, cabendo verificar a necessidade de oportuna adequação de valor.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e fiscalização técnica dos ajustes a serem firmados, com fulcro no art. 117 da Lei nº 14.133/2021 (0949831):

GESTOR - CONTRATO	Titularidade	Matrícula
Carlos Alberto Sarcinelli	Titular	13841

GESTOR - CONTRATO		Titularidade		Matrícula
Moisés Pitangui Maia		Suplente		12638
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação		Titularidade	Matrícula

Marcello Doederlein Polito	Manutenção elétrica		Titular	18574
Walter Luiz de Miranda Rodrigues	Manutenção elétrica		Suplente	14465

GABRIELA ANDRADE CUNHA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE DE SANÇÕES CONTRATUAIS E RECURSOS

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA DA SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 16/07/2025, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 16/07/2025, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ANDRADE CUNHA, Supervisora, em 16/07/2025, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1127912 e o código CRC F5A9F8DF.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 1127912v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## DESPACHO SJRJ 1127931
Ratifico o Parecer SJRJ 1127912 da SEASA/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ 0937814 e Termo de Referência nº 1115925 elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura , bem como autorizo o início do certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Nobreaks e Estabilizadores, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 18 (dezoito) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observando as sugestões contidas no referido parecer.

# LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 16/07/2025, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1127931 e o código CRC 0BE27C88.

0013924-65.2025.4.02.8001	SEI 1127931v3