##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025

###### EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	12.08.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo VI (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação, por registro de preço, pelo prazo 01 (um) ano, de empresa especializada em Retirada, Recuperação e Instalação de Compressores da Marca CARLYLE/CARRIER Modelos 06NW2250, 06NW2209, 06NA2250 e 06NA2209, ou equivalentes instalados em Chillers nos prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c § 4º da Lei nº 14.133/2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
6. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.
7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).
  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS EM BRANCO, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

      1. - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar
5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão- de-obra e BDI, conforme Termo de Referência (Anexo I).
5.9.4- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Termo de Referência (Anexo I).

5.9.5 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.4 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.
5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.
1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
    2. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
  2. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    2. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    2. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    3. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
###### catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.
- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

    1. – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:

apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.

1. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
2. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
3. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprobatório(s) de execução de serviço de Reparo com instalação em compressor(es) duplo parafuso semi-herméticos de fabricação CARLYLE/CARRIER ou componente similar de outra marca com as mesmas características técnicas.
5. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), ENGENHEIRO MECÂNICO, habilitado(s) pelo CREA,
  serviços
de manutenção de compressor(es) parafuso.

Nota 2: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda,
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

    1. - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:

comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;

indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração
8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

.
Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
      2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)
  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  5. - Alterar a redação para “Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico xxxxx@jfrj.jus.br
- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024
  2. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
  2. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  1. Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.
  1. – Os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet.

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.
12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

12.6- O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.
12.7- Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):
1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES; e
2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços
- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referencia).
2. - DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes
14.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.
14.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

Onde:
Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.
    2. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.
  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	33.90.39.16

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025
###### Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2025
LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	0015211-63.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90047 /2025

#### ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO / EM R$	VALOR TOTAL / EM R$
1	6	89.985,59	539.913,54

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1128280

Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.

Objeto

Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 (um) ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei n°. 14.133/2021

Modalidade

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. Contratação de serviços de RETIRADA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES DA MARCA CARLYLE/CARRIER MODELOS 06NW2250, 06NW2209, 06NA2250 e 06NA2209, ou equivalentes INSTALADOS EM CHILLERS NOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU DO RIO DE JANEIRO - 2025 (ID-53), nos termos da tabela
abaixo, conforme condições e exigência estabelecidas neste instrumento, pelo Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei n°.
14.133/2021.

Item	Especificação	CATMAT/CATSER (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
1	Recuperação de compressor Carrier série 06N com retirada e reinstalação	2313	Serviço	06

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  1. A vigência da contratação será conforme indicado no Termo de Contrato.
    1. O serviço NÃO é enquadrado como continuado tendo em vista que tal escopo é realizado somente em empenho unitário e voltado a compressor(es) específicos conforme detalhado no Estudo Térnico preliminar;

  1. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00508903000188-0-000001/2025

Data de publicação no PNCP: 30/04/2024

Id do item no PCA: 53

Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da
JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de- contratacoes

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  1. Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência;

### Sustentabilidade:

  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF:

    1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa n°. 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

    1. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
    1. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.

    1. Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.

    1. A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização visando a aplicação de logística reversa, no que couber. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.

    1. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.

Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo.

Observar a Resolução CONAMA nº 001, de 8 de março de 1990, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.

Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como, com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato e a Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

A contratada deverá apresentar, sempre que solicitada, declaração ou certificado que comprovem a destinação final dos resíduos gerados nos serviços prestados. Deverá, também, efetuar o recolhimento e o descarte adequados do óleo lubrificante usado ou contaminado , bem como de seus resíduos e
embalagens com o emprego da logística reversa na destinação final destes itens.

### Indicação de marcas ou modelos:

  1. Todos os itens de materiais e/ou componentes empregados nesse escopo de serviço são considerados MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO.

  1. Na presente contratação são informadas marcas de “referência”, porém, serão aceitos componentes similares, desde que, não haja quaisquer carências técnicas quanto à especificação da marca referenciada à critério da Fiscalização Técnica da SJRJ.

  1. É FACULTADA A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO EQUIVALENTE. NESTE CASO, O PRODUTO EQUIVALENTE OFERTADO SÓ PODERÁ SER APROVADO TECNICAMENTE CASO ATENDA PLENAMENTE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MODELO REFERÊNCIADO QUANTO A: FORMATO, MATERIAIS DE FABRICAÇÃO, DIMENSÕES, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS DE PROJETO E CONEXÕES DE INSTALAÇÃO.

### Subcontratação:

  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

### Vistoria:

  1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 17:00 horas.

  1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

  1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    1. Embora a Visita Técnica seja FACULTATIVA, as empresas licitantes poderão realizar visita ao local a fim de tomarem conhecimento das condições locais, do estado dos compressores, dos serviços a serem executados e da logística necessária para sua realização.

    1. Essas visitas deverão ser agendadas com a SEMEQ pelo telefone (21) 3218- 9641/9841/9079, com o servidor Delson dos Santos ou demais integrantes do setor, no horário de 11h às 17h.

  1. A falta de realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### Condições de Execução:

  1. A execução do objeto seguirá a seguInte dinâmica:

    1. O PRAZO final para execução completa dos serviços de retirada, recuperação mecânica e elétrica do compressor, instalação, “start up”, colocação em funcionamento efetivo e emissão de relatório será de 25 (vinte e cinco) dias úteis em caso de contratação de serviços em 1 (um) compressor ou 50 (cinquenta) dias úteis em caso de contratação de serviços em 2 (dois) ou mais compressores, contados a partir do 1º dia útil após assinatura do Termo de Contrato pela Contratante;

    1. Também deverão ser respeitados os seguintes prazos para as etapas intermediárias do serviço conforme Cronograma de Realização dos Serviços apresentado a seguir:

      1. Apresentação da equipe: em até 03 (três) dias úteis contados a partir do 1° dia útil após a assinatura do Termo de Contrato pela Contratante;
      1. Retirada do(s) compressor(es): em até 05 (cinco) dias úteis após a data referenciada no item 5.1.2.1;

      1. Emissão de relatório inicial com parecer técnico sobre o problema: em
até 08 (oito) dias úteis após a data referenciada no item 5.1.2.1.;

      1. Entrega do(s) compressor(es) após retífica: em até 20 (vinte) dias úteis
após a retirada do(s) compressor(es);

      1. Instalação do(s) compressor(es): em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do(s) compressor(es);

      1. Emissão do relatório técnico final e Certificado de Garantia: em até em
até 5 (cinco) dias úteis após o término da instalação do(s) compressor(es);

      1. Os prazos acima poderão ser gerenciados pela Contratada, desde que a mesma atenda ao prazo total de execução dos serviços;

      1. Entrada nas instalações da SJRJ: a Contratada deverá comunicar a Fiscalização sobre as datas planejadas para entrada nos locais de prestação dos serviços com NO MÍNIMO 02 (dois) dias úteis de antecedência;

      1. Caso a retirada ou instalação do(s) compressor(es) a recuperar seja objeto de atraso em função de impossibilidade ocasionada pela SJRJ, o prazo de entrega deverá ser estendido de acordo com o atraso ocasionado pela SJRJ.

    1. Segue abaixo o ESCOPO DE SERVIÇOS sob responsabilidade plena da Contratada com a descrição básica dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

      1. Os serviços no(s) compressor(es) duplo parafuso, deverão ser realizados visando a total recuperação técnica e retorno à plenitude operacional conforme critérios do fabricante do equipamento;

      1. A retirada do(s) compressor(es) deverá evitar a exposição do circuito refrigerante à umidade externa e baixa pressão, assim como, considerar o recolhimento do gás refrigerante e óleo lubrificante para execução de análise técnica laboratorial visando a verificação da integridade desses fluidos;
      1. Considera-se como escopo de reforma do(s) compressor(es) principalmente os seguintes itens, sem, entretanto, estar restrito a eles: a retífica dos componentes metálicos, revisão de todas as sedes de rolamentos, flanges e roscas, a troca do jogo de juntas, vedações de borracha, arruelas trava, jogo de rolamentos, anéis espaçadores, anéis deslizantes e demais procedimentos e trocas de componentes correlatos;

      1. Além disso, deve ser realizada a limpeza das galerias internas da carcaça, limpeza do conjunto rotores parafusos e revisão/recuperação de todas as partes e componentes elétricos;

      1. Deverá ser verificado, testado, rebobinado, isolado e envernizado TODO o conjunto de bobinas elétricas do estator e do rotor do motor elétrico do compressor, de forma a garantir que tais componentes estejam dentro das características “de fábrica” conforme especificações de operação do fabricante;

      1. A Contratada deverá efetuar todos os serviços necessários referentes à recuperação dos compressores supracitados, inclusive:

        1. Desmontagem completa do compressor em bancada;
        2. Análise das peças, componentes e situação do equipamento montado no chiller antes da intervenção;
        3. Elaboração de relatório técnico fotográfico com identificação das imagens apresentadas, apontamento de avarias e desconformidades;
        4. Polimento dos lóbulos do fuso primário, lóbulos do fuso secundário, base do fuso primário e base do fuso secundário;
        5. Balanceamento do fuso primário e da base do fuso secundário;
        6. Retífica e/ou polimento do(s) mancal(is) e sede(s) de
rolamento(s);

do estator em estufa;

        1. Polimento em face do bloco;
        2. Polimento dos cilindros dos fusos;
        3. Rebobinamento do motor elétrico;
        4. Lavagem, descarbonização, neutralização, limpeza e secagem

        1. Impregnação do estator; 5.1.3.6.12. Balanceamento do rotor;
        1. Substituição do conjunto de vedação de o-rings;

chiller;
        1. Substituição do conjunto de rolamentos; 5.1.3.6.15. Substituição do filtro de sucção; 5.1.3.6.16. Ajustagem mecânica de precisão geral; 5.1.3.6.17. Testes operacionais de bancada;
5.1.3.6.18. Ensaio de resistência elétrica usando o megômetro; 5.1.3.6.19. Ensaio HI-POT dos enrolamentos;
5.1.3.6.20. Ensaio de rigidez dielétrica entre as fases dos enrolamentos; 5.1.3.6.21. Testes de operacionalidade com o compressor montado no

        1. Tapamento das aberturas do chiller e compressor para
preserva-lo durante a remoção e transporte;
        1. Equanto avulso ao chiller, pressurização do compressor com
nitrogênio seco.

      1. Após a retirada do compressor, servidores, ou colaboradores terceirizados, autorizados pela Fiscalização Técnica da SJRJ poderão acompanhar e fiscalizar toda e qualquer etapa dos serviços a serem executados;

      1. Deverá ser executada nova carga de óleo, carga de gás, teste de pressão, limpeza e retirada de umidade do circuito refrigerante com aplicação de vácuo;

        1. Cabe esclarecer que, no caso da Contratada ser acionada pela Fiscalização para fazer intervenção em 1 (um) compressor que compartilha o circuito com outro que não precisará de intervenção, a substituição da carga de insumos compartilhada por ambos é obrigatória e deverá ser completa, sendo a mesma coberta pela estimativa orçamentária. Por exemplo, no caso de se fazer necessário a execução dos serviços que demandem retirada de 1 (um) compressor de determinado circuito de refrigeração com 2 (dois) compressores, a carga de óleo completa do circuito deverá acontecer, ou seja, estará coberta em volume total que corresponda ao consumo dos 2 (dois) compressores mesmo que o segundo compressor não seja objeto de intervenção. Portanto, não caberá a Contratada ressarcimento quanto quanto ao fornecimento de material consumível para 2 (dois) compressores do mesmo circuito em que 1 (um) deles for reformado, pois entende-se que tal substituição é inerente ao serviço correspondente a 1 (um) compressor, e tendo sido esse um montante já contabilizado no orçamento.

      1. Em caso de necessidade, a Contratada deverá revisar as
soldas/brasagem e executar reparos nas mesmas em caso de necessidade de reparos no circuito refrigerante;

      1. O procedimento de vácuo deverá ser conduzido de forma que um nível de vácuo de, ao menos, 500 mícrons (0,5 mm Hg) seja obtido, ou melhor;

      1. Em caso de vazamento, a Contratada deverá dispor de meios (equipamentos de medição eletrônica e reagentes) próprios e com precisão necessária e devidamente aferidos, para verificação da origem de tais problemas;

      1. A retirada do compressor (desinstalação) e a sua instalação devem ser feitas pela empresa que irá reformar o mesmo, pois, é uma condição que garante não haver nenhuma dúvida sobre a integridade do serviço e, consequentemente, sobre a garantia do procedimento realizado;

      1. Entende-se por instalação do compressor a realização de todas as ações pertinentes não apenas para seu posicionamento físico em seu respectivo local de funcionamento, mas também comissionamento funcional no chiller que integram, por isso a Contratada deve dispor de mão de obra que a permita, com seus próprios recursos, executar TODAS as ações operacionais necessárias, inclusive quanto à operação do chiller, afim de colocar o compressor reformado em funcionamento;

      1. A Contratada deverá retirar os compressores das instalações da Justiça Federal, bem como transportá-los de volta, devidamente recuperados, arcando com quaisquer ônus decorrentes de transporte, inclusive durante o período de garantia;

      1. A Contratada deverá, até a data da entrega de cada compressor recuperado, apresentar relatório CONCLUSIVO acerca da(s) causa(s) dos problemas apresentados, bem como a relação das peças que foram substituídas no compressor junto das notas fiscais de compra dessas peças, quando solicitado pela SJRJ;

      1. Todas as peças substituídas deverão devolvidas à SJRJ e/ou descartadas a sua ordem;

      1. A entrega do Relatório Final e das peças substituídas será imprescindível para o recebimento do serviço;

      1. Cabe à Contratada substituir todos os elementos filtrantes, e elementos do circuito refrigerante danificados por desgaste que sejam dedicados a cada compressor e/ou circuito refrigerante objeto do serviço, quando da sua
reinstalação, a fim de retirar umidade e acidez, observando o procedimento adotado pelo fabricante, quando da recolocação em funcionamento do compressor e chiller;

      1. Faz parte das atribuições da Contratada fornecer a fiscalização acesso pleno e irrestrito a todas as informações técnicas pertinentes aos processos e parâmetros adotados na prestação dos serviços contratados;

      1. A Contratada será a única responsável pela coleta e registro dos dados que julgar pertinentes em qualquer fase da prestação de serviços, não podendo alegar desconhecimento ou falta de recursos para tal;

      1. A Contratada responderá pelas escolhas técnicas tomadas em quaisquer das etapas da prestação de serviço;

      1. A Contratada é responsável por prestar atendimento prontamente durante o prazo de garantia vigente, oferecendo assistência técnica, reparos, análises e orientações quanto a eventos reportados nos compressores por ela reformados;

      1. A Contratada responderá por quaisquer impactos por ela produzidos nos prédios onde encontram-se os compressores, as quais sendo decorrentes de suas ações e que sejam chamados a atenção pela fiscalização, devendo prontamente agir para corrigir esses impactos;

      1. A Contratada deverá definir preposto para representa-la oficialmente perante a fiscalização, informando seus contatos e mantendo os seus dados sempre atualizados junto a SJRJ;

      1. Todos os comunicados pertinentes a aspectos dos serviços prestados podem ser feitos pelos meios que a Contratada julgar pertinente, entretanto é INDISPENSÁVEL que os mesmos também sejam feitos oficialmente, o mais breve possível e por e-mail pelo preposto diretamente à fiscalização, impreterivelmente, tais como: eventos imprevistos que impactem os trabalhos da Contratada, identificação de vícios preexistentes no sistema, exposição das ações necessárias a condições meteorológicas, entre outros; Preconiza-se a prestação de informações de forma direta e por escrito entre as partes para que seja promovida a transparência em suas tratativas; Além disso, para que sejam também evitadas situações em que problemas de comunicação afetem os trabalhos relativos aos serviços prestados;

      1. Circunstâncias em que um compressor retirado do chiller e, após análise em bancada, mostrar-se comprovadamente irrecuperável, a Contratada será responsável por deixar as peças a disposição da JFRJ e entrega-las onde for determinado pela fiscalização. Nesse caso, a Contratada fará jus a 1,5% do
valor total dos serviços relativos ao compressor em questão. Tal valor será destinado aos gastos com a desmontagem, retirada, abertura e análise do compressor.

    1. Anexos de referência técnica para execução dos serviços

      1. Para complementação dos aspectos técnicos envolvidos no escopo de fornecimento aqui especificado cabe seguir as referências técnicas listadas abaixo como boa prática para a realização dos serviços:

 Instructions Carlyle 99TA516068 F – Compressor Instalation Packet Installation Instructions Carlyle - 06N Screw Compressors 1TB1047 06N CARLYLE SEMI-HERMETIC COMPRESSORS codes C-127
 06N SEMI-HERMETIC SCREW COMPRESSOR Wiring Diagram
 Manual de Instalação, Operação e Manutenção Chillers Carrier 30HX e 30GX
 GTS104 Compressor Application Guide
 Totaline® Oils Reference for Carlyle and Totaline® Compressors
 TECHNICAL FEATURE – ASHRAE Journal - Preventing Refrigerant Leaks in Heat Pump Systems
 Guia de Boas Práticas de Manutenção de Sistemas de Refrigeração do PROGRAMA BRASILEIRO DE ELIMINAÇÃO DOS HCFCs-PBH

    1. Local e horário da prestação de serviço:

      1. Local: Os serviços de remoção e instalação dos compressores serão feitos nas CAG – Centrais de Água Gelada das unidades Almirante Barroso (cobertura) e/ou Rio Branco (cobertura do Anexo I ou subsolo do Anexo II). Demais serviços serão realizados em locais a critério da Contratada. Tais locais deverão ser de livre acesso à Fiscalização Técnica da SJRJ. Os compressores pertencem a chillers Carrier das séries 30HX e 30GX.

      1. Horário: A SJRJ necessita, por questões operacionais quanto ao atendimento jurisdicional, minimizar a(s) interrupção(ões) na operação nos sistemas de climatização em que o(s) compressor(es) objeto dos serviços é(são) aplicado(s). O horário jurisdicional da SJRJ é 11:00 horas às 19:00 horas. Por isso, a Contratada deverá considerar, para as tarefas de desinstalação e instalação dos compressores, o trabalho em fins de semana, noturno e/ou fora de período do horário jurisdicional da SJRJ sem ônus à Contratante, para atendimento aos prazos aqui estabelecidos.

### Sedes da SJRJ onde será realizada a prestação de serviços:
  1. Os serviços serão prestados no(s) seguintes endereços:

    1. Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro/RJ;

    1. Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro/RJ (acesso pela Rua México,
57).

### Materiais a serem dispobilizados:

  1. Os serviços serão prestados no(s) seguintes endereços:

    1. Todos os componentes internos relativos à recuperação, incluindo a retífica;

    1. Peças, ferramental e quaisquer suprimentos necessários ao reparo, inclusive no tocante à instalação do compressor, sobretudo gases refrigerantes, recarga de óleo, filtros do circuito refrigerante, sedes, vedações, válvulas e elementos correlatos são ônus da Contratada;

    1. A Contratada deverá utilizar peças e equipamentos novos, de 1ª linha e seguindo os padrões técnicos necessários à execução dos serviços;

    1. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal das peças utilizadas nos serviços a fiscalização, nas quais devem também constar informações específicas sobre esses componentes;

    1. Todas as peças substituídas deverão devolvidas à SJRJ e/ou descartadas a sua ordem;

    1. Cabe à Contratada fornecer todos os elementos filtrantes para cada compressor objeto do serviço, quando da sua reinstalação, a fim de retirar umidade e acidez, observando o procedimento adotado pelo fabricante, quando da recolocação em funcionamento do compressor.

### Recursos humanos necessários:
  1. O pessoal necessário para realização dos serviços descritos em todas as suas etapas é de responsabilidade inteiramente da Contratada:

    1. A Contratada deve utilizar profissional capaz de operar os chillers para execução dos serviços pertinentes ao objeto do contrato, não podendo alegar como óbice aos seus trabalhos o desconhecimento do sistema onde os compressores estão instalados;

    1. A SJRJ disponibilizará parte da equipe da empresa terceirizada por esta contratada para a manutenção dos sistemas de condicionamento de ar para acompanhar os serviços referentes à retirada e instalação do(s) compressor(es) e prestar suporte básico em caso de necessidade e solicitação da Contratada. Porém, fica aqui estabelecido que TODA a responsabilidade técnica e operacional pelo serviço aqui descrito correrá por conta da Contratada responsável pela reforma do(s) compressor(es).

### Especificação da garantia do serviço:

  1. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento de cada compressor;

    1. Quando acionada, a Contratada deverá, durante a vigência da garantia dos serviços objeto desta Especificação, prestar assistência técnica especializada prontamente;

    1. Após notificação, a Contratada deverá comparecer ao local onde está instalado o compressor para o qual existem eventos, anomalias e/ou desconformidades reportadas em até 2 (dois) dias úteis contados a partir do 1º dia útil após a notificação para analisar o ocorrido, orientar os operadores do chiller e emitir pareceres a respeito do observado;

    1. São consideradas desconformidades, mas não restritas a, elementos observados como ruídos anormais, parâmetros de funcionamento fora do padrão, vazamentos, instabilidades, etc.;

    1. Na hipótese em que a remoção do compressor da instalação se fizer necessária para efetuar maiores análises, testes de bancada e reparar possíveis defeitos, a Contratada terá prazo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir do recebimento da notificação da SJRJ para regularizar o funcionamento do equipamento e reinstala-lo no sistema;
    1. Casos fortuitos em que a Contratada tenha que atender a provocação da SJRJ ligada a eventos observados em compressores já reformados e dentro do prazo de garantia, e em simultâneo trabalhar na reforma de outros compressores, os serviços e prazos para ambas as situações serão considerados independentes entre si, de modo que não caberá a alegação de falta de recursos para atender ambas as circunstâncias paralelamente;

    1. Quaisquer hipóteses levantadas pela Contratada para suportar eventuais alegações de não abrangência do evento observado pela garantia deverão ser suportadas por dados objetivos e evidências concretas;

    1. A coleta de quaisquer informações adicionais que a Contratada julgar pertinentes para análise de eventos reportados pela SJRJ é de sua única e exclusiva responsabilidade;

    1. A perda de oportunidades para coleta de informações não poderá ser usada como justificativa para embasar contestações da Contratada, nem para deixar de honrar a garantia dentro do prazo.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

  1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  1. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemeq@jfrj.jus.br.

  1. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

### Fiscalização do Contrato:

  1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.

  1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    1. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    1. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato

    1. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
    1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

### Fiscalização Administrativa:

  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

### Gestão Contratual:

  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    1. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    1. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 ,
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  1. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  1. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

  1. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

    1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

### Recebimento do Objeto

  1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

    1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O serviço será recebido provisoriamente quando:

todos os serviços de recuperação contratados estiverem concluídos e o
compressor estiver instalado e em pleno funcionamento;

toda documentação pertinente (relatório, certificado de garantia) tiver sido entregue.

### Recebimento Provisório do Objeto

  1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada unidade de serviço concluída, o Fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

### Recebimento Definitivo do Objeto

  1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante mediante checklist de pagamento detalhado/termos detalhados, obedecendo os seguintes procedimentos:

    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    1. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalização.

  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  1. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### Prazo de pagamento

  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

### Forma de pagamento

  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### Exigências de habilitação

  1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Qualificação Técnica

  1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação;

  1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente com o objeto desta contratação ou superior, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um(a) ou mais certidões ou atestados, por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

    1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

      1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, a bom termo e com complexidades similares ao objeto licitado mencionando, no mínimo:

Reparo com instalação em compressor(es) duplo parafuso semi-herméticos de fabricação CARLYLE/CARRIER ou componente similar de outra marca com as mesmas características técnicas.

      1. Os atestados deverão ser registrados no órgão técnico competente e mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência;

      1. A empresa licitante deverá designar profissional(is) responsável(is) técnico(s), ENGENHEIRO(S) MECÂNICO(S), habilitado(s) pelo CREA.

Em relação aos profissionais, será admitida para fins de comprovação do serviços a apresentação de diferentes atestados, os quais deverão ser atestados de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado certificados pelo CREA, comprobatórios de serviços de manutenção de compressor(es) parafuso.

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características mínimas dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.

NOTA 2: Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº
14.133 de 2021.

NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário);
NOTA 4: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico - CAT, referente ao próprio Atestado.

NOTA 5: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante deverão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

      1. A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.

    1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

    1. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço, telefone, e-mail, contato atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  1. O custo total da contratação estimado com o empenhamento de todo o montante da Ata de Registro de Preços é de R$ 539.913,54 (quinhentos e trinta e nove mil, novecentros e treze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência. O valor mencionado trata-se de uma estimativa, podendo ser objeto de reavaliação pela administração da JFRJ usando técnicas como o mapeamento de preços.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  1. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

  1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme Portaria NºJFRJ-PGD-2022/0034
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Descumprir quaisquer prazos de entrega/execução estabelecidos neste Termo de Referência, principalmente naqueles estabelecidos no item 5. / Atraso de 6 (seis) a 15 (quinze) dias	2	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato
2	Descumprir quaisquer prazos de entrega/execução estabelecidos neste Termo de Referência, principalmente naqueles estabelecidos no item 5. / Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias	3	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato

3	Descumprir quaisquer prazos de entrega/execução estabelecidos neste Termo de Referência, principalmente naqueles estabelecidos no item 5. / Atraso acima de 30 (trinta) dias	5	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato
4	Descumprir os requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referência (TR) durante a execução dos serviços, após solicitação da SJRJ, como: / Deixar de apresentar as peças substituídas para análise da Fiscalização Técnica; / Não dispor de ferramental e/ou equipamento adequado à realização dos serviços; / Não fornecer os materiais necessários para a perfeita realização dos serviços; / Não dispor de recursos humanos para a perfeita realização dos serviços; / Não cumprir quaisquer das especificações técnicas de serviço demandadas neste TR.	5	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato
5	Não atender às observações da Fiscalização Técnica injustificadamente.	5	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato
6	Não refazer serviços e/ou procedimentos reprovados pela Fiscalização Técnica.	5	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) do Termo de Contrato
7	Não entregar equipamento de acordo com a especificação técnica e/ou parâmetros técnicos de operação.	10	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em desacordo do Termo de Contrato

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria;

    1. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual;

    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Também poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ- PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mesmo que não esteja explícitas neste documento.

  1. O acúmulo de pontos poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado pela documentação contratual:

PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

RAFAEL DOS SANTOS ROQUE ANALISTA JUDICIÁRIO / ENGENHARIA MECÂNICA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ/CMNT/SIE)

DELSON DOS SANTOS SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ/CMNT/SIE)

MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO COORDENADORA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO (CMNT/SIE)

CLAUDIO MAGALHÃES DE AMARAL DIRETOR EM EXERCÍCIO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SIE)

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 17/07/2025, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELSON DOS SANTOS, Analista Judiciário, em 17/07/2025, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO , Coordenadora, em 18/07/2025, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL , Diretor de Subsecretaria em Exercício, em 18/07/2025, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1128280 e o código CRC 250DEE8E.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1128280v7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Valor Final do 89.985,59 Orçamento / BDI 25,58 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI / Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209		1			34.330,80	34.330,80	38,15 %
1.1 / (ref. JAN/2025)	JFRMI0017	Próprio	Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209 em bancada, com intervenção em componentes elétricos e mecânicos	Un	1	28.000,00	22,61 %	34.330,80	34.330,80	38,15 %
2			Retirada e Instalação do compressor		1			6.045,82	6.045,82	6,72 %
2.1 / (ref. MAI/2025)	JFRM020	Próprio	Retirada e instalação de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, 06NA2250NA, 06NA2209NA instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro - RJ	UN	1	4.814,32		6.045,82	6.045,82	6,72 %
3			Transporte horizontal e vertical		1			524,32	524,32	0,58 %
3.1 / (ref. MAI/2025)	JFRM021	Próprio	Trasnporte horizontal e vertical para recuperação completa de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, 06NA2250NA, 06NA2209NA / instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro - RJ	UN	1	417,52		524,32	524,32	0,58 %
4			Peças e insumos básicos a serem fornecidos na instalação		1			49.084,65	49.084,65	54,55 %
4.1 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0011	Próprio	Gás Refrigerante R134a (em botija de 13,61 kg)	kg	109	93,97	22,61 %	115,21	12.557,89	13,96 %
4.2 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0012	Próprio	Gás Nitrogênio 10 m3 - Cilindro de 50 litros	Un	1	2.414,98	22,61 %	2.961,00	2.961,00	3,29 %
4.3 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0013	Próprio	Gás Refrigerante R141b (em botija de 13,6 kg)	kg	54,5	131,25	22,61 %	160,92	8.770,14	9,75 %
4.4 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0014	Próprio	Filtro de Óleo externo código Carrier 30GX417132 para chillers Carrier modelos 30GXE152226S e 30HXF310226S	UN	2	2.287,50	22,61 %	2.804,70	5.609,40	6,23 %
4.5 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0015	Próprio	Filtro separador tipo pedra cartucho tipo Danfoss cod. 023U5381, ou similar	UN	2	118,75	22,61 %	145,59	291,18	0,32 %
4.6 / (ref. MAI/2025)	JFRMI0016	Próprio	ÓLEO SW 220 PARA CHILLER C R134b	LITRO	32	481,59	22,61 %	590,47	18.895,04	21,00 %
Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composição de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 18/07/2025, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1134130 e o código CRC FBB2EF72.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1134130v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# MINUTA SJRJ 1089100

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO SEI 0015211-63.2025.4.02.8001	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /202_

###### MINUTA PADRÃO ATA FORNECIMENTO/SERVIÇO – COM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO , com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº /20 registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23 mediante as cláusulas e condições a seguir:

###### FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para eventual serviço de retirada, recuperação e instalação de compressores, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

###### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

  1. - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.

###### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO SER FORNECIDO CONFORME / ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO/DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

  1. - A prestação do serviço será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.
  1. - A s solicitações serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.

###### CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO:
  1. - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.

###### CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:

  1. - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;
  2. - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;
  3. - Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;
  4. – No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste, e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.
###### CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO:

  1. – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.

###### CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.

###### CLÁUSULA NONA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como, o licitante que mantiver sua proposta original;

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

  1. - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

  1. - O Fornecedor deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção, ao suborno e aos crimes econômicos.
  1. - O Fornecedor fica obrigado a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

###### CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO:

  1. – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
###### JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
###### FORNECEDOR

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL , Supervisora, em 26/06/2025, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1089100 e o código CRC 74A5F716.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1089100v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Valor Final do Orçamento / BDI 25,58 / %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI / Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209		1
1.1	JFRMI0017	Próprio	Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209 em bancada, com intervenção em componentes elétricos e mecânicos	Un	1		22,61 %
2			Retirada e Instalação do compressor		1
2.1	JFRM020	Próprio	Retirada e instalação de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, / 06NA2250NA, / 06NA2209NA instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro - RJ	UN	1
3			Transporte horizontal e vertical		1
3.1	JFRM021	Próprio	Trasnporte horizontal e vertical para recuperação completa de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, / 06NW2209NA, / 06NA2250NA, / 06NA2209NA instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro - RJ	UN	1
4			Peças e insumos básicos a serem fornecidos na instalação		1

4.1	JFRMI0011	Próprio	Gás Refrigerante R134a (em botija de 13,61 kg)	kg	109		22,61 %
4.2	JFRMI0012	Próprio	Gás Nitrogênio 10 m3 - Cilindro de 50 litros	Un	1		22,61 %
4.3	JFRMI0013	Próprio	Gás Refrigerante R141b (em botija de 13,6 kg)	kg	54,5		22,61 %
4.4	JFRMI0014	Próprio	Filtro de Óleo externo código Carrier 30GX417132 para / chillers Carrier modelos 30GXE152226S e / 30HXF310226S	UN	2		22,61 %
4.5	JFRMI0015	Próprio	Filtro separador tipo pedra cartucho tipo Danfoss cod. / 023U5381, ou similar	UN	2		22,61 %
4.6	JFRMI0016	Próprio	ÓLEO SW 220 PARA CHILLER C R134b	LITRO	32		22,61 %

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 29/05/2025, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1022154 e o código CRC 116B502F.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1022154v2

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

##### ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
##### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou

- cobrado judicialmente.
##### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
    JFRJPGD202200034A
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

##### DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
##### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

##### DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

##### DISPOSIÇÕES FINAIS
PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

#### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# MINUTA SJRJ 1139704

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0015211-63.2025.4.02.8001

MINUTA

TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

###### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviços de retirada, transporte, recuperação e instalação de compressores, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

###### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

  1. - O prazo de execução do serviço é de até 25 (vinte e cinco) dias úteis em caso de contratação de serviços em um compressor ou 50 (cinquenta) dias úteis em caso contratação de serviços para dois ou mais compressores, contados a partir do 1º dia útil após a assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. - A Contratada fará a retirada dos equipamentos no prazo de até 08 (oito) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

2.4- A entrega dos equipamentos, após retífica, será realizada em até 20 (vinte) dias úteis a partir da retirada, devendo ser instalados em até 05 (cinco) dias úteis da entrega dos compressores, nas condições estabelecidas no item 5.1.2 do Termo de Referência;
  1. - Os serviços desinstalação e instalação deverão ser realizados fora do horário de expediente da Contratante, em horário noturno ou em finais de semana, sem ônus para a Contratante, mediante agendamento prévio, de forma a minimizar as interferências com as atividades da Justiça Federal;

  1. – Os serviços serão prestados nas Unidades situadas na Av. Almirante Barroso, 78 - Centro e/ou na Av. Rio Branco, 243 - Centro, ambas no Rio de Janeiro/RJ.

###### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$ (	) conforme discriminado a seguir:
    ,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

###### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 14 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

###### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 105 (cento e cinco) dias em caso de contratação de serviços em um compressor, e de 140 (cento e quarenta) dias no caso contratação de serviços para dois ou mais compressores, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

###### CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
7.1 - Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência;

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com os itens 7.3 do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório.

###### CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

###### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente da obrigação de absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

  1. – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;

  1. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.
###### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA:

  1. - O prazo de garantia dos serviços será de 12 (doze) meses, contado do recebimento definitivo de cada compressor, observado o disposto no item 5.5 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

###### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em 29/05/2025.
    3. Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

###### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

###### Renato Cesar Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por DULCE VATER COELHO, Coordenadora, em 22/07/2025, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1139704 e o código CRC 7DA8222B.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1139704v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1			Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209					34.330,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0017	Próprio	Reforma completa de compressor de chiller modelo 06NW2209 em bancada, com intervenção em componentes elétricos e mecânicos	Serviços		Un	1,0000000	28.000,00	28.000,00
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com		0,00
				LS =>			LS =>
				Valor do			Valor com BDI =>		34.330,80
				BDI =>
				Quant.	1,00 Preço		34.330,80
				=>	Total =>

2			Retirada e Instalação do compressor					6.045,82
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRM020	Próprio	Retirada e instalação de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, / 06NA2250NA, / 06NA2209NA instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro / - RJ	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	4.814,32	4.814,32
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	56,0000000	35,15	1.968,40
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	24,0000000	32,76	786,24
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	48,0000000	32,67	1.568,16

Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	122,88	491,52
				MO sem	3.525,24	LS =>	0,00 MO com		3.525,24
				LS =>			LS =>
				Valor do	1.231,50		Valor com BDI =>		6.045,82
				BDI =>
						Quant.	1,00 Preço		6.045,82
						=>	Total =>

3			Transporte horizontal e vertical						524,32
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRM021	Próprio	Trasnporte horizontal e vertical para recuperação completa de 1 compressor CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, / 06NA2250NA, / 06NA2209NA instalados nas unidades da SJRJ no Centro do Rio de Janeiro / - RJ	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	417,52	417,52
Composição Auxiliar	102903	SINAPI	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	24,0000000	12,18	292,32
Composição Auxiliar	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). / AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		TXKM	10,0000000	1,04	10,40
Composição Auxiliar	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		TXKM	40,0000000	2,87	114,80
				MO sem LS =>	27,90	LS =>	0,00 MO com / LS =>		27,90

Valor do 106,80 Valor com BDI => 524,32 BDI => / Quant. 1,00 Preço 524,32 / => Total =>

4			Peças e insumos básicos a serem fornecidos na instalação					49.084,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0011	Próprio	Gás Refrigerante R134a (em botija de 13,61 kg)	Material		kg	1,0000000	93,97	93,97
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com		0,00
				LS =>			LS =>
				Valor do			Valor com BDI =>		115,21
				BDI =>
					Quant.	109,00 Preço		12.557,89
					=>	Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0012	Próprio	Gás Nitrogênio 10 m3 - Cilindro de 50 litros	Material		Un	1,0000000	2.414,98	2.414,98
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com		0,00
				LS =>			LS =>
				Valor do			Valor com BDI =>		2.961,00
				BDI =>
					Quant.	1,00 Preço		2.961,00
					=>	Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0013	Próprio	Gás Refrigerante R141b (em botija de 13,6 kg)	Material		kg	1,0000000	131,25	131,25
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com		0,00
				LS =>			LS =>
				Valor do			Valor com BDI =>		160,92
				BDI =>
					Quant.	54,50 Preço		8.770,14
					=>	Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	JFRMI0014	Próprio	Filtro de Óleo externo código Carrier 30GX417132 para chillers Carrier modelos 30GXE152226S e / 30HXF310226S	Material		UN	1,0000000	2.287,50	2.287,50
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com 0,00 LS => LS => / Valor do Valor com BDI => 2.804,70 BDI => / Quant. 2,00 Preço 5.609,40 / => Total =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0015	Próprio	Filtro separador tipo pedra cartucho tipo Danfoss cod. 023U5381, ou similar	Material		UN	1,0000000	118,75	118,75
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00	LS => / Quant. / =>	0,00 MO com / LS => / Valor com BDI => / 2,00 Preço Total =>		0,00 / 145,59 / 291,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	JFRMI0016	Próprio	ÓLEO SW 220 PARA CHILLER C R134b	Material		LITRO	1,0000000	481,59	481,59
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00	LS => / Quant. / =>	0,00 MO com / LS => / Valor com BDI => / 32,00 Preço Total =>		0,00 / 590,47 / 18.895,04

Total sem BDI 73.266,05 / Total do BDI 16.719,54 / Total Geral 89.985,59

Rafael dos Santos Roque Setor de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 29/05/2025, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELSON DOS SANTOS, Analista Judiciário, em 30/05/2025, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1022220 e o código CRC B4476232.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1022220v3
	Contratante: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
ANEXO 04 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ
Avenida Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

				BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário / Engenharia Mecânica - Mat. 18.565
0007505-29.2025.4.02.8001 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.
Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	4,00%	Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )	1,27%	Foi utilizado o índice médio
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%	Foi utilizado o índice médio
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	8,75%
	PIS	0,65%	Praticado pela Administração Pública
	COFINS	3,00%	Praticado pela Administração Pública
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%
	Tributo Municipal - ISS (Rio de Janeiro)	1,50%	Alíquota de 3% ( ISS ) sobre o percentual de mão- de-obra ( 50% da fatura ) = 1,5%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,59%	Foi utilizado o índice mínimo em função do serviço ser de curta duração
6	Lucro ( L )	7,40%	Foi utilizado o índice médio
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU):
	BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 =			25,58	%
JUSTIFICATIVAS:
1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 3,6%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).
2 - O valor obtido é maior que o índice de 3o quartil para obras em CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, porém, tal serviço é típico também para obras navais, oque acarreta aumento de custos relativos.

0007505-29.2025.4.02.8001 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
BDI DIFERENCIADO PARA ITENS BASE E/OU PEÇAS
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.
Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	3,00%	Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )	0,97%	Foi utilizado o índice médio
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%	Foi utilizado o índice médio
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	8,75%
	PIS	0,65%	Praticado pela Administração Pública
	COFINS	3,00%	Praticado pela Administração Pública
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%
	Tributo Municipal - ISS (Rio de Janeiro)	1,50%	Alíquota de 3% ( ISS ) sobre o percentual de mão- de-obra ( 50% da fatura ) = 1,5%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,59%	Foi utilizado o índice mínimo em função do serviço ser de curta duração
6	Lucro ( L )	6,16%	Foi utilizado o índice médio
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU):
	BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 =			22,61	%
JUSTIFICATIVAS:
1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 3,6%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).
2 - O valor obtido é maior que o índice de 3o quartil para obras em CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, porém, tal serviço é típico também para obras navais, oque acarreta aumento de custos relativos.

ANEXO A06 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Como preencher:

Fórmula utilizada para cálculo de BDI = {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 –
## T)]-1}X100
sendo:
AC = taxa de Administração Central;
R	= taxa de risco do empreendimento;
S	= taxa representativa de seguros; G	= taxa representativa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras;
L	= lucro ou remuneração líquida da empresa;
T	= taxa representativa da incidência de tributos

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
## DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ

Av. Almirante Barroso, 78 – Centro – Rio de Janeiro - RJ e Av. Rio Branco anexos I e II, 243 – Centro – Rio de Janeiro - RJ

###### DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais
/ valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa:

Identidade ou CREA/CAU Nº:

Assinatura do representante da empresa

Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário / Engenharia Mecânica - Mat. 18.565
ANEXO A07 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos do sistema de climatização da SJRJ
Avenida Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e
Avenida Rio Branco anexos I e II, 243 – Centro - Rio de Janeiro - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022		08/05/2024
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem- desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	22,80	22,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,86	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,87	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,25	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,64	6,62
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	45,40	16,33
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,36	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,76	3,65
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,19	2,45
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,28
C	TOTAL	12,78	9,80
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08	2,91
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,28
D	TOTAL	8,45	3,19
TOTAL ( A+B+C+D)		89,43	52,12
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário / Engenharia Mecânica - Mat. 18.565
ANEXO A8 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA (modelo)
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ
Avenida Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e
Avenida Rio Branco, anexos I e II, 243 – Centro - Rio de Janeiro - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA / %
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		Não Incide
B2	FERIADOS		Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA		Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário / Engenharia Mecânica - Mat. 18.565

###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A09
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATAÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO, COM UTILIZAZÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, DE 6 (SEIS) COMPRESSORES DA MARCA CARLYLE/CARRIER MODELOS 06NW2250NA, 06NW2209NA, 06NA2250NA E 06NA2209NA, PARA EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO DA SJRJ.

AV. ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ E AV. RIO BRANCO ANEXOS I E II, 243 – CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO

Foto 1

Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário / Engenharia Mecânica - Mat. 18.565

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
## ANÁLISE DE RISCO

Processo:
Objeto:	Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.

Risco 1: PARALIZAÇÃO DE UM OU MAIS CHILLERS, e consequente diminuição e/ou perda de capacidade de climaticação de unidades jurisdicionais

Probabilidade: 3 (ALTA)	Impacto: 2 (MÉDIO)	Nível de Risco: 3 (ALTO)

Id.	Dano
1	Interrupção parcial da climatização nos prédios da Almirante Barroso, Rio Branco I ou Rio Branco II
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalização dos Serviços prestados pela Contratada	Delson dos Santos / Rafael dos Santos Roque
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Acionamento da Garantia	Delson dos Santos / Rafael dos Santos Roque

RAFAEL DOS SANTOS ROQUE SUPERVISOR EM EXERCÍCIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ/CMNT/SIE)

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 12/06/2025, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1036557 e o código CRC 5E63230C.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1036557v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1036541

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 53
Objeto: Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.
02. Descrição da Necessidade da Contratação

Os edifícios da JFRJ relativos aos Foros da Av. Almirante Barroso, e Av. Rio Branco anexos I e II são climatizados utilizando sistemas que precisam de centrais de água gelada (CAG) do tipo chiller. / Os compressores do tipo parafuso, fabricante Carrier/Carlyle, série 06N, são componentes das centrais usadas nos edifícios supracitados e elementos fundamentais para o seu funcionamento adequado. / Tais elementos estão expostos ao desgaste por utilização do sistema, o que por sua vez depende do regime de carga térmica que as condições meteorológicas impõe e ao perfil de utilização dos edifícios em um dado período. / Deste modo, o ritmo desgaste verificado que nem sempre é passível de ser previsto com precisão, poderá alcançar pontos críticos ao longo da vida útil do equipamento(compressores) e afetar negativamente o desempenho do sistema. / Por isso, a necessidade da contratação via ata de registro de preços justifica-se pelo desgaste natural dos compressores, os quais podem passar por recuperação em oficinas técnicas especializadas. / Dado o seu papel essencial no funcionamento do sistema, é necessário dispor de instrumentos para acionar a prestação de serviços de reforma desses compressores conforme esses equipamentos forem demonstrando indícios de estarem alcançando pontos críticos de funcionamento, tais como a manifestação de vazamentos, ruídos anormais, sobreaquecimento, perda de rendimento, entre outros. / Havendo a identificação de necessidade de recuperação iminente, é de suma importância ter a possibilidade de solicitar com celeridade a reforma dos compressores de modo a evitar impactos na rotina de trabalho dos servidores e consequente prestação de serviço jurisdicional. / Além disso, os compressores são equipamentos pesados e que, conforme previamente mencionado, trabalham integrados aos . Essas CAGs são chillers sistemas complexos. / Deste modo, os compressores são equipamentos que demandam atenção especializada em sua desinstalação, remoção, logística de transporte, armazenamento, reinstalação do equipamento reformado no chiller e o seu recomissionamento integrado ao chiller. / Após recuperação, o reestabelecimento do desempenho do sistema de climatização de um determinado prédio está intimamente ligado aos procedimentos usados para remontar os compressores nos respectivos chillers. / Por conseguinte, o serviço de recuperação dos compressores é indissociável da sua desinstalação, logística e reinstalação nas CAGs. / Como resultado, tal relação também justifica a necessidade de que os serviços de desinstalação, movimentação e reinstalação estejam acoplados a reforma dos compressores em um único instrumento contratual. / Pelo visto acima a contratação é necessária para garantia da climatização e das condições de salubridade dos recintos nos prédios da Rio Branco Anexos I e II e Almirante Barroso. / MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC) / OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Empresa que atenda aos requisitos técnicos demandados da contratação e preços limites estabelecidos na planilha orçamentária.	Atingir o objetivo da contratação com economicidade, eficiência e eficácia.
Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA	Atender à exigência do CREA.
Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade técnicooperacional comprovando a realização / de serviços de complexidade compatível, com as mesmas características do objeto a ser contratado, ou características similares.	Garantir que a empresa contratada tenha experiência prévia na execução de atividade técnica similar e estrutura administrativa que permita atingir às especificações técnicas demandas nos prazos determinados no Termo de Referência.
Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de atesto técnico expedido pelo CREA, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos.	Garantir que os profissionais que irão conduzir a prestação de serviço especializado tenham expertise e qualificação profissional que garantam haver a possibilidade de atingimento das metas de qualidade quanto às especificações técnicas demandadas no Termo de Referência.
Observações: / Os requisitos técnicos são melhor detalhados e especificados no Termo de Referência.
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrandose dentro das orientações do fabricante dos equipamentos em questão presentes nos manuais, procedimentos, boletins e demais documentações técnicas pertinentes.	boletim Carrier/Carlyle 1TB1047; / procedimento Carrier/Carlyle 99TA516068F; / manual Carrier/Carlyle 574-076; / outros com aplicabilidade definida pelo fabricante.
Orientações presentes nas normas ABNT relacionadas ao objeto.	Normas ABNT NBR16401, / NBR13971 e outras pertinentes.
Observações: / Também poderão ser tomadas como referência as normas internacionais ASHRAE, ACCA e demais aplicáveis.
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
A quantidade dos itens foi definida usando como base o histórico de demanda típica de serviços correspondentes envolvendo a recuperação de compressores nas dependências da JFRJ.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades são detalhadas em planilha no termo de referência, item 1.1, que descreve as condições gerais da contratação.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado

IPEN: / Recuperação dos compressores pertencentes ao órfão com fornecimento de peças, instalação, revisão completa e partida, usando contratação por empreitada por preço global	Pregão 45/2022 com documentos disponíveis no site do órgão correspondente. Maiores informações disponíveis em: / https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php? secao_id=2297&campo=16210		R$81.340,77 (em / 2021) referente a 2 (dois) compressores parafuso; ou / seja R$40.670,39 por compressor (marca HITACHI, correspondente ao chiller modelo RCU0RRWSZ4B5Z) / - compressor de menor capacidade e de modelo diferente dos componentes objeto desta contratação
TJBA: / Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva, operação, assistência técnica, fornecimento de insumos e reposição de peças nas instalações do órgão em questão, incluindo overhaul de compressores parafuso de chiller como serviço sob demanda.	Pregão 007/2023 com documentos disponíveis no site do órgão correspondente. Maiores informações disponíveis em: / http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp. id=30616&tmp.secao=1		R$37.509,18 (em / 2023) referente ao overhaul e / instalação de um compressor Carlyler 06NA2174 / (capacidade de / 50TR), de / características similares aos usados na SJRJ (maiores, capacidades de 66 / e 75 TR)
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
TOabbselrav5a.ç2õ-eSs:oluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
DSaodlausçõaess dcaisrpacotneírvísetiiscanso mmueirtocadpeoculiare		sFodnetecdaedaPeinssqtuailsaação de ar condicionado adot		adVasloremUnidtáifreiroenotues
localidades e órgãos, a comparação dire		ta pode ser complexa e deverá ocorrer soment		eMecnosnasilderando as
especificidades de cada uma.

		Valores referência
		em Fev /2023:
		R$ 93.000,00
		para
		compressor
(1) Aquisição de compressores novos		06NW2250
para substituição de compressores com desempenho degradado no mercado nacional. A remoção e instalação precisariam ser contratados a parte neste caso, provavelmente com outra empresa.	Cotação com o fabricante Midea Carrier em Fev/2023 / (anexo A12)	R$ 154.490,00 / para compressor 06NW2209
		valores relativos a
		apenas
		fornecimento do
		equipamento
(2) Contratação de manutenção corretiva de múltiplos compressores por empreitada, com instalação inclusa.	Pregão 45/2022 com documentos disponíveis no site do órgão correspondente. Maiores informações disponíveis em: / https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna. php?secao_id=2297&campo=16210	vide tabela do item 5.1, o / valor encontrado provavelmente teve influência do regime de contratação
(3) Contratação de manutenção de um parque de equipamentos de climatização com serviços eventuais de recuperação de compressores, com instalação inclusa.	Pregão 007/2023 com documentos disponíveis no site do órgão correspondente. Maiores informações disponíveis em: / http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp? tmp.mostrarDiv=sim&tmp.d=30616&tmp.secao=1	vide tabela do item 5.1, o / valor encontrado provavelmente teve influência do regime de contratação
		Valores referência
		em Jan
		/2023:
		R$ 45.000,00
		para
(4) Aquisição de compressores recondicionados para substituição de	Cotação com o a empresa especializada	compressor 06NW2250
compressores com desempenho	Refringer ar condicionado em Jan/2023 (anexo
degradado no mercado nacional, sem instalação inclusa.	A12)	R$ 42.000,00 / para
		compressor
		06NW2209
		valores relativos a
		apenas
		fornecimento do
		equipamento

(5) Aquisição de compressores novos para substituição de compressores com desempenho degradado junto a fornecedor internacional nos EUA (produto importado) - Opção 1	Cotação listada em site do fornecedor Allied Controls (https://alliedcontrols.com/), Flórida/Estados Unidos (anexo A12)	Valores referência em Ago / /2023:
		entre US$31.000,00 e US$38.000,00 / valores relativos a apenas fornecimento do equipamento, sem frete incluso
		Valores referência em Ago / /2023:
(6) Aquisição de compressores novos para substituição de compressores com desempenho degradado junto a fornecedor internacional na Malásia (produto importado)	Cotação listada no marketplace Shopee, relativo ao fornecedor World Air Conditioning (https://www.worldaircond.com/), Malásia (anexo A12)	cerca de / R$68.700,00 na / cotação de 29/08/2023 / valores relativos a apenas fornecimento do equipamento, sem frete incluso
		Valores referentes
		a Ago
		/2023
(7) Contratação de reforma de		R$ 22.000,00
compressores, sem instalação inclusa. A	Cotação com o a empresa especializada	para reforma de
remoção e instalação deveriam se	Refringer ar condicionado em Ago/2023 (anexo	compressor
contratados a parte neste caso,	A12)	06NA/NW2209
provavelmente com outra empresa.		R$24.000,00 para
		reforma
		de compressor
		06NA/NW2250

				Valores referência em Ago / /2023:
	(8) Aquisição de compressores remanufaturados para substituição de compressores com desempenho degradado junto a fornecedor internacional nos EUA (produto importado)		Cotação listada em site do fornecedor National Compressor Exchange / (https://alliedcontrols.com/), Nova Iorque/Estados Unidos (anexo A12)	US$10.200,00 + / US$925,00 por compressor / ou seja, total de US$11.125,00 por / compressor valores relativos a apenas fornecimento do equipamento + kit de instalação, sem frete incluso
Observações: / Quanto as alternativas supracitadas, respectivamente: / A aquisição de compressores novos não compreende serviços de instalação, desinstalação, testes e comissionamento de compressores eventualmente adquiridos; a adoção de soluções como a utilização de compressores novos nas instalações em questão demandaria contratação em separado de serviços que envolvam as ações de substituição desses equipamentos, além de gerar a necessidade de armazenamento de compressores retirados dos chillers; / A contratação de manutenção de múltiplos compressores por regime de empreitada citada acima oferece ao Contratado maior segurança quanto a receita esperada; / A contratação de recuperação como item eventual de um contrato maior pode permitir ao Contratado maior facilidade no planejamento de suas ações; / Idem observação no. 1; / Similar a observação no. 1, mas no caso de fornecedores internacionais há ainda a necessidade de cuidar dos trâmites de transporte e importação dos compressores; / Idem observação no. 5; / Similar a observação no. 1, mas nesse caso relativo não a compressores novos, mas compressores que a SJRJ já dispõe;
80)6.SDimesilacrriçaãoodbaseSrvoaluçãçoãono. 1,		mas nesse caso relativo não a compressores novos,		mas compressore	s
remanufaturados.

Em linhas gerais, a solução desejada contempla a recuperação (ou overhaul) dos compressores que manifestarem sinais de perda de desempenho durante operação da / instalação, de modo que seja recuperada a sua capacidade operacional. / Como mencionado no item 2, sobre a necessidade da contratação, nem sempre é possível prever de forma precisa o momento exato em que recuperação dos compressores. Por isso, é a solução proposta será concebida pensando na execução do serviço sob demanda. / A solução contempla também a desmontagem e retirada dos compressores dos edifícios, executando todos os procedimentos tecnicamente adequados para preparar os chillers para a remoção. / Após a remoção dos compressores, também espera-se que a Contratada providencie o transporte e armazenamento adequado dos equipamentos até uma oficina especializada / para execução das ações pertinentes a recuperação dos compressores. / Quando em oficina especializada, haverá recuperação envolvendo troca de componentes internos, retrabalho, inspeção e revisão segundo padrões do fabricante. / Em seguida, espera-se que a Contratada retorne o compressor para o seu local de origem, executando todos os procedimentos para instalação do mesmo no chiller, realização de testes de qualidade e partida, além da substituição dos elementos filtrantes e fluidos do chiller pertinentes ao serviço. / Existe a possibilidade de impactos nas condições de trabalho dos servidores, a depender de variáveis tais como: condições meteorológicas do momento em que se fizerem necessários os serviços, quantidade de compressores que possam vir a falhar simultaneamente, prédio onde esses compressores pertencem, entre outros. / Contudo, a organização das ações que se fizerem necessárias será feita procurando minimizar os impactos aos ocupantes dos prédios em questão. / Em suma, entendemos a solução mais adequada a / Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação, com utilização de peças originais e/ou equivalentes, de 6 (seis) compressores da marca CARLYLE/CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, 06NA2250NA, 06NA2209NA. / O preço calculado para a contratação, conforme apuração no orçamento SJRJ-SEMEQ-2023-0001 foi de R$ 89.985,59 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); mas, entendemos que o preço limite da licitação deve ser confirmado por mapa de preços a ser feito pela Administração da SJRJ.
6.1 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não / Justificativa: Os serviços a que se referem a ata de registro de preços serão prestados sob demanda, o que pode acontecer a qualquer momento durante a vigência da ata.
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não

Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Sim / Justifivativa: Os sistemas de climatização mencionados utilizam sistemas chiller com compressores da marca Carrier/Carlyle, portanto a indicação dessa marca ocorre para descrever que os compressosres a serem recuperados dever ser alvo de procedimentos e peças que atendam aos padrões do fabricante.
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são: / Obter um mecanismo contratual que permita o célere acionamento de serviços de recuperação de compressores que venham a demonstrar queda de rendimento, afim de / diminuir o impacto aos ocupantes do prédio correspondente / Recuperação do rendimento dos compressores com desempenho comprometido / Execução de ações pela Contratada de ações concernentes a retirada, desinstalação, transporte, reforma, instalação, partida, comissionamento e testes dos equipamentos a / receberem intervenção / Manutenção de capacidade adequada das instalações de climatização que fazem uso do tipo de compressor e questão
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Considera-se mais adequado o NÃO PARCELAMENTO da contratação, pois: / A interação entre a fiscalização e a prestadora deste tipo de serviço seria mais simples e direta; / Sendo mais simples a interação supracitada, diminui-se os riscos relacionados a divisão de responsabilidades e possibilidade de prejuízos na prestação de assistência em eventos de falha ligados a garantia; / A atratividade da ata de registro de preços é maior se não for parcelada, havendo inclusive possibilidade de se obter preços menores por unidade de serviço.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes / Não há contratações correlatas e/ou interdependentes / Critérios de Sustentabilidade / A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, como descarte adequado dos resíduos sólidos e utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental. / Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, como redução do consumo de energia e de água. / Impactos Ambientais

Geração de resíduos sólidos devido a peças a serem substituídas, algumas embebidas em óleo; descarte de fluidos lubrificantes a serem trocados; pequenos lançamentos de gás refrigerante para a atmosfera durante o recolhimento e recarga dos chillers.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/00303; JFRJ-EOF-2021/00190; JFRJ-EOF2020/00048; JFRJ-EOF-2018/00234; e JFRJ-EOF- / 2017/00309, 0002393-79.2025.4.02.8001 entre outros anteriores.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares demonstram que essa é uma contratação que se faz necessária; que é tecnicamente possível; e dado que já é um mecanismo adotado previamente pela JFRJ, trata-se de uma solução economicamente razoável e de viabilidade pertinente.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

RAFAEL DOS SANTOS ROQUE SUPERVISOR EM EXERCÍCIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ/CMNT/SIE)

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS ROQUE , Analista Judiciário, em 12/06/2025, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1036541 e o código CRC 18FFE88D.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1036541v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PARECER SJRJ 1137379
Sra. Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se da análise com vistas ao procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços, empresa especializada em Retirada, Recuperação e Instalação de Compressores da Marca CARLYLE/CARRIER Modelos 06NW2250, 06NW2209, 06NA2250 e 06NA2209, ou equivalentes instalados em Chillers nos prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, em consonância com as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares (1036541) e o Termo de Referência (1128280) que substitui o Termo de Referência (1078060), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade sob o registrado o ID da Programação nº 53.
O Formulário de Análise de Risco (1036557) apresentou como Alto:

Processo:
Objeto:	Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.

Risco 1: PARALIZAÇÃO DE UM OU MAIS CHILLERS, e consequente diminuição e/ou perda de capacidade de climaticação de unidades jurisdicionais

Probabilidade: / (ALTA)		3		(MÉDIO)		Impacto: 2		Nível de Risco: 3 (ALTO)
Id.	Dano
1	Interrupção parcial da climatização nos prédios da Almirante Barroso, Rio Branco I ou Rio Branco II
Id.	Ação preventiva						Responsável
1	Fiscalização dos Serviços prestados pela Contratada						Delson dos Santos / Rafael dos Santos Roque
Id.	contingência:		Ação		de		Responsável

1	Acionamento da / Garantia	Delson dos Santos / Rafael dos Santos Roque

O Formulário Estudos Técnicos Preliminares - ETP (1036541) apresenta as seguintes informações, das quais destacam-se:
###### ID da Programação: 53
Objeto: Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação de compressores da marca CARLYLE/CARRIER para equipamentos dos sistemas de climatização da SJRJ.
###### 02. Descrição da Necessidade da Contratação
Os edifícios da JFRJ relativos aos Foros da Av. Almirante Barroso, e Av. Rio Branco anexos I e II são climatizados utilizando sistemas que precisam de centrais de água gelada (CAG) do tipo chiller.
Os compressores do tipo parafuso, fabricante Carrier/Carlyle, série 06N, são componentes das centrais usadas nos edifícios supracitados e elementos fundamentais para o seu funcionamento adequado.
Tais elementos estão expostos ao desgaste por utilização do sistema, o que por sua vez depende do regime de carga térmica que as condições meteorológicas impõe e ao perfil de utilização dos edifícios em um dado período.
Deste modo, o ritmo desgaste verificado que nem sempre é passível de ser previsto com precisão, poderá alcançar pontos críticos ao longo da vida útil do equipamento(compressores) e afetar negativamente o desempenho do sistema.
Por isso, a necessidade da contratação via ata de registro de preços justifica-se pelo desgaste natural dos compressores, os quais podem passar por recuperação em oficinas técnicas especializadas.
Dado o seu papel essencial no funcionamento do sistema, é necessário dispor de instrumentos para acionar a prestação de serviços de reforma desses compressores conforme esses equipamentos forem demonstrando indícios de estarem alcançando pontos críticos de funcionamento, tais como a manifestação de vazamentos, ruídos anormais, sobreaquecimento, perda de rendimento, entre outros.
Havendo a identificação de necessidade de recuperação iminente, é de suma importância ter a possibilidade de solicitar com celeridade a reforma dos compressores de modo a evitar impactos na rotina de trabalho dos servidores e consequente prestação de serviço jurisdicional.
Além disso, os compressores são equipamentos pesados e que, conforme previamente mencionado, trabalham integrados aos . Essas CAGs são chillers sistemas complexos.
Deste modo, os compressores são equipamentos que demandam atenção especializada em sua desinstalação, remoção, logística de transporte, armazenamento, reinstalação do equipamento reformado no chiller e o seu recomissionamento integrado ao chiller.
Após recuperação, o reestabelecimento do desempenho do sistema de climatização de um determinado prédio está intimamente ligado aos procedimentos usados para remontar os compressores nos respectivos chillers.
Por conseguinte, o serviço de recuperação dos compressores é indissociável da sua desinstalação, logística e reinstalação nas CAGs.
Como resultado, tal relação também justifica a necessidade de que os
serviços de desinstalação, movimentação e reinstalação estejam acoplados a reforma dos compressores em um único instrumento contratual.
Pelo visto acima a contratação é necessária para garantia da climatização e das condições de salubridade dos recintos nos prédios da Rio Branco Anexos I e II e Almirante Barroso.
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.
    1. Critérios de Dimensionamento:
A quantidade dos itens foi definida usando como base o histórico de demanda típica de serviços correspondentes envolvendo a recuperação de compressores nas dependências da JFRJ.
    1. Quantidades:
As quantidades são detalhadas em planilha no termo de referência, item 1.1, que descreve as condições gerais da contratação.
    1. Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Definitivo
Justificativa: Os serviços a que se referem a ata de registro de preços serão prestados sob demanda, o que pode acontecer a qualquer momento durante a vigência da ata.
###### 07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são:
      1. Obter um mecanismo contratual que permita o célere acionamento de serviços de recuperação de compressores que venham a demonstrar queda de redimento, afim de diminuir o impacto aos ocupantes do prédio correspondente.
      2. Recuperação do rendimento dos compressores com desempenho comprometido.
      3. Execução de ações pela Contratada de ações concernentes a retirada, desinstalação, transporte, reforma, instalação, partida, comissionamento e testes dos equipamentos a receberem intervenção.
      4. Manutenção de capacidade adequada das instalações de climatização que fazem uso do tipo de compressor e questão.
###### 08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Considera-se mais adequado o NÃO PARCELAMENTO da contratação, pois:
1. A interação entre a fiscalização e a prestadora deste tipo de serviço seria mais simples e direta;
2. Sendo mais simples a interação supracitada, diminui-se os riscos relacionados a divisão de responsabilidades e possibilidade de prejuízos na prestação de assistência em eventos de falha ligados a garantia;
3. A atratividade da ata de registro de preços é maior se não for parcelada, havendo inclusive possibilidade de se obter preços menores por unidade de serviço.
Critérios de Sustentabilidade
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, como descarte adequado dos resíduos sólidos e utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, como redução do consumo de energia e de água.
Impactos Ambientais
Geração de resíduos sólidos devido a peças a serem substituídas,
algumas embebidas em óleo; descarte de fluidos lubrificantes a serem trocados; pequenos lançamentos de gás refrigerante para a atmosfera durante o recolhimento e recarga dos chillers.
Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/00303;	JFRJ-EOF-2021/00190;	JFRJ- EOF2020/00048; JFRJ-EOF-2018/00234; e JFRJ-EOF-2017/00309,
0002393-79.2025.4.02.8001 entre outros anteriores.
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares demonstram que essa é uma contratação que se faz necessária; que é tecnicamente possível; e dado que já é um mecanismo adotado previamente pela JFRJ, trata-se de uma solução economicamente razoável e de viabilidade pertinente.
Consta da Solicitação da Contratação Eletrônica a juntada da seguinte documentação:
- Anexo A01 - Plan. Orçam. - JFRJ - ref. comp. - REV.00 (1022129)
- Anexo A02 - Plan. Orç. - em branco - ref. comp.- REV. 00 (1022154)
- Anexo A03 - Comp. custos unit- SJRJ - ref. comp.- REV.00 (1022220)
- Anexo A04 - Comp. custos unit. - model - ref. comp. - REV.01 (1038838)
Anexo A05a - BDI com desoneração - JFRJ - REV. 01 (1038871)
- Anexo A05b - BDI diferenciado - ref. compressores - REV.01 (1038876)
- Anexo A06 - BDI com desoneração- declaração- ref. comp. REV.01 (1039021)
- Anexo A07 - Encargos Sociais - planilha - SJRJ - REV. 01 (1039702)
- Anexo A08 - Encargos Sociais - modelo - ref. compress. REV.01 (1039720)
- Anexo A09 - Relat. Fotográfico -modelo -ref. comp.- R.00 (1022441)
- Anexo A10 - Preços de Mercado - ref. comp. - REV.00 (1022476)
- Anexo A11 - Referencias Técnicas - ref. compressores - REV.00 (1022478)
- Anexo A12 - Alternativas de merc. -exs. ETP -ref. comp- REV.01 (1039857)
- Anexo A13 - Anotação de Resp. Técnica R01 (definitiva) (1039878)
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº 1069828, manifestou-se nos seguintes termos:
De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SIE, referente ao ID 013-SIE.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
Ação: JC
- PTRES: 168.312
Elemento de Despesa: 33.90.39.16
A Seção de Orientação e Conformidade Contábil, mediante Informação 1069871, informou que classificação contábil indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças encontra-se
adequada.
Os autos foram então enviados a esta SJA para análise, e em ato contínuo, por meio do
despacho 1123261, foi encaminhado à Subsecretaria de Infraestrutura para instrução e para os seguintes ajustes:
informar o valor de mercado atual dos bens, objeto do Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ REV.03 (1078060), a fim de verificar se o custo de recuperação está dentro do percentual definido pela Resolução CJF Nº 880/2024, considerando os valores constantes nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ REV.01 (1036541), bem como os termos do Art.50, II, da Resolução CJF Nº 880, de 29/04/2024, que determinam que um bem móvel somente será classificado como recuperável quando não se encontrar em perfeitas condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até 50% do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;

Anexo A01 - Plan. Orçam. - JFRJ - ref. comp. - REV.00 (1022129) – incluir o mês/ano de referência do orçamento, bem como o sistema de custos adotado e que “Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo.”; e/ou apresentar justificativas para a não utilização do SINAPI;

SJRJ: Formulário de Encaminhamento de Contratação 1022971 – Juntar novo Formulário alterando o item Informe o tipo de contratação: PREGÃO/DISPENSA para Pregão/Ata de Registro de Preços, conforme consta do Termo de Referência (1078060);

Em relação ao Termo de Referência (1078060):
- subitem 4.2 – alterar o nome do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF;
- subitem 4.2.1- verificar se o termo “serviços de manutenção de ar condicionado” é o mais adequado ao caso;
- subitem 4.2.1 – retificar a Instrução Normativa n°. 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, já que estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
- subitem 4.2.6.f – incluir ao final do item o seguinte texto com o emprego da logística reversa na destinação final desses itens.
- subitem 5.1.1- adequar os prazos constantes no texto “ 25 (vinte e cinco) dias úteis em caso de empenho de serviços em um compressor ou 50 (cinquenta) dias úteis em caso de empenho de serviços em dois ou mais compressores.” para 25 (vinte e cinco) dias úteis em caso de contratação de serviços em um compressor ou 50 (cinquenta) dias úteis em caso contratação de serviços para dois ou mais compressores, contados a partir do 1º dia útil após a assinatura do Termo de Contrato pela Contratante;
- subitem 5.1.2.1 – incluir o texto “ contados a partir do 1º dia útil após a assinatura do Termo de Contrato pela Contratante”;
- subitem 5.5.2 – adequar a redação “em até 2 (dois) dias úteis ” para em até 2 (dois) dias úteis contados a partir do 1º dia útil após a notificação e
- subitem 5.5.4 - adequar a redação “ prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da notificação da SJRJ” para prazo de 20
(vinte) dias úteis contados a partir do 1º dia útil após o recebimento da notificação da SJRJ ;
A Subsecretaria de Infraestrutura elaborou e juntou aos autos o Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ REV.04 (1128280).
Em relação ao Formulário de Encaminhamento de Contratação, a SEMEQ, por meio de despacho 1133891, informou que não foi feita a alteração porque o formulário não oferece a opção PREGÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e portanto impossibilita o seu preenchimento tal como solicitado.
A Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos juntou nova planilha Orçamentária (1134130), acompanhada do despacho nº 1134194, nos seguintes termos:
Informo que nova versão da planilha orçamentária, REV .01 documento SEI no. 1134130, foi editado a partir da planilha orçamentária REV. 00 documento SEI no. 1022129.
A nova versão foi proposta para atender às orientações contidas no despacho SJA 1123261.
Aproveito para sublinhar que os preços de reforma dos compressores em bancada de oficina são os que limitam a validade desta planilha orçamentária (item 1.1 do orçamento), pois como pode ser consultado nos e-mails do anexo A10 (SEI no. 1022476) esses preços são do final de Janeiro/2025.
Sublinho ainda que os preços deste item são bastante desafiadores de serem conseguidos, pois envolve serviços altamente especializados e complexa avaliação das empresas contatadas que, sabendo tratar-se de contato feito por órgão público, mostram-se muito resistentes a compartilhar preços.
Sublinho ainda que, devido a renovação frustrada da ata de registro de preços ligada ao processo 0002393-79.2025.4.02.8001 pelos motivos explicados no despacho 0971186, a necessidade de licitar o objeto é urgente.
Caso a licitação não ocorra antes de vencer o preço do item 1.1, este órgão corre grande risco de ficar sem climatização adequada nos foros da Rio Branco e Almirante Barroso, pois já existem compressores precisando de recuperação em ambos os edifícios.
Pedimos, portanto, a maior celeridade na deliberação do processo licitatório; para evitarmos/mitigarmos problemas com a climatização das sedes envolvidas nesta licitação.
Consta ainda despacho 1134319, justificando a reforma do compressores frente à compra de novos aparelhos:
Em atendimento ao questionamento que consta no despacho SJA 1123261, tal como segue:
"- informar o valor de mercado atual dos bens, objeto do Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ REV.03 (1078060), a fim de verificar se o custo de recuperação está dentro do percentual definido pela Resolução CJF Nº 880/2024, considerando os valores constantes nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ REV.01 (1036541), bem como os termos do Art.50, II, da Resolução CJF Nº 880, de 29/04/2024, que determinam que um bem móvel somente será classificado como recuperável quando não se encontrar em perfeitas condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até 50% do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;"
Informo que foram anexados os documentos SEI nos. 1134298 e 1134310 para ilustar o preço de mercado dos itens a reformar. Estes anexos foram preços levantados em Fevereiro/2025 para novo processo de compra de compressores que ocorreria no presente ano mas que, por decisão da liderança, foi postergado para 2026.
Como pode ser verificado, o preço de referência adotado de compressor novo corresponde ao item 1.1 do orçamento 1134310, que é o preço dado pelo fabricante do compressor a ser fornecido com entrega dentro do Brasil.
O valor de referência da cotação do fabricante foi adotado também no processo de compra de compressores 0004583-15.2025.4.02.8001, que contém os motivos desta adoção explicados em maiores detalhes.
O preço do compressor novo fornecido pelo fabricante Carrier pode variar entre R$ 93.000,00 a R$ 146.359,00 a depender do modelo em questão. Este valor trata-se apenas do compressor entregue, sem serviço de instalação.
A recuperação/remanufatura em oficina dos mesmos compressores, por outro lado, tal como consta no item 1.1. da planilha orçamentária do documento SEI no. 1134130, é de R$ 28.000,00 para quaisquer modelos.
Portanto, comparando o valor da reforma com o preço de referência do compressor mais barato, tem-se que a recuperação em bancada custa 30,1 % do valor de aquisição do compressor novo.
Os valores referentes a insumos e serviços de retirada e instalação de compressores nos respectivos chillers foram desconsiderados pois em ambos os casos eles se fazem igualmente necessários. Em outras palavras, seja determinado compressor recuperado ou novo, este demandará os mesmos insumos e serviços para serem colocados para operar nas instalações dos prédios da SJRJ.
Salienta-se ainda que, o processo de aquisição de compressores novos têm o inconveniente de tempo de entrega muito maior, o que pode afetar a operacionalidade do edifício.
Por exemplo, a compra de compressores a que se refere o processo 0004583-15.2025.4.02.8001 tem prazo de entrega, sem contabilizar o serviço de instalação, de 180 dias devido a tratar-se de item importado. Na semana passada a SEMEQ recebeu contato feito pela Contratada do processo 0004583-15.2025.4.02.8001 solicitando dilação deste prazo devido a problemas na importação.
Por outro lado, conforme histórico de serviços contratados pela SJRJ, a recuperação dos compressores com serviço de instalação é algo que geralmente é viável dentro de 50 dias.
Em complemento, cabe informar que são equipamentos que foram concebidos em projeto intencionalmente para passar por alguns procedimentos de recuperação ao longo da sua vida útil, desde que respeitados limites dimensionais críticos para funcionamento adequado do equipamento. Portanto, acredita-se que executar reforma dos compressores ainda passíveis de serem recuperados, desde que possível sem que haja perda de desempenho dos mesmos, colabora para o cumprimento das metas de sustentabilidade do órgão.
Deste modo, considera-se que a contratação de recuperação de compressores parafuso está dentro do percentual definido pela Resolução CJF n°. 880/2024 e devidamente justificada pelos motivos explicados.
Conforme Despacho SJRJ 1134449, a SEMEQ solicitou o seuginte: "[...] reforçar junto aos demais participantes dos trâmites licitatórios que, tal como foi explicado no despacho 1134194, a contratação deste serviço é urgente e deve ocorrer com a maior celeridade possível."
Por fim por meio do Despacho nº 1134682, a Coordenadoria de Manutenção encaminhou os autos para esta Subsecretaria Jurídico-Administrativo demandando urgência no processo de contratação:
Seguem os documentos: 1128280, 1133876, 1133891, 1134130,
1134194, 1134298, 1134310, 1134319, 1134449 em atendimento ao
despacho da SJA 1123261.

No que tange aos ajustes solicitados , por meio do Despacho SJRJ (1123261) desta
Subsecretaria , cabe salientar que permanecem as pendências em relação aos seguintes itens:
- subitem 4.2.1 – retificar a Instrução Normativa n°. 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, já que estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e
- subitem 5.5.4 - adequar a redação “prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da notificação da SJRJ” para prazo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir do 1º dia útil após o recebimento da notificação da SJRJ .
Em relação às minutas de EDITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e CONTRATO, cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, cabendo-me sugerir as seguintes adequações:
###### Edital
  - item 13.1 – substituir o Anexo citado pelo Anexo V (vide texto tachado) : "A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD- 2022/00034, conforme Anexo IV V deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referencia). "
###### Termo de Contrato
  - item 1.1- adequar a redação para (vide exclusão do texto tachado)" Prestação de serviços de retirada, transporte, recuperação e instalação de compressores, com utilização de peças originais, dos sistemas de climatização da SJRJ, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato e
  - item 15.1.b) Orçamento Estimado - verificar com a Subsecretaria de Infraestrutura o mês de referência do orçamento estimado, em face da juntada do Anexo A01 - Plan. Orçam. - JFRJ - ref. comp. - REV.01 (1134130).
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços Máximos, parte integrante do Edital, esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/SCM , unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Ademais, cabe mencioanr que, oportunamente, deverá ser verificada a necessidade de adequação do valor do objeto registrado no PCA 2025, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da contratação em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste parecer.
Outrossim, em face do pronunciamento da SEMEQ/SIE, por meio do Despacho SJRJ 113449, cabe ressaltar que a celeridade dos trâmites processuais para início do certame licitatório depende, essencialmente, da correta instrução processual. Dessa forma, sugerimos ciência da referida unidade administrativa quanto a necessidade da adequada instrução do processo administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos em vigor.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo indicada para a gestão e fiscalização do(s) contrato(s) a serem firmados nos presentes autos, em conformidade com o formulário de Designação de Gestor/Fiscal de Contratos - Lei 14.133/2021 (1036570):

GESTOR - CONTRATO		Titularidade	Matrícula
Taciano Basilio Campelo		Titular	RJ14345
Angela Roquete Kaulino		Suplente	RJ13145
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação	Titularidade	Matrícula

Delson dos Santos		Titular	RJ14387
Rafael dos Santos Roque		Suplente	RJ18565

SADY RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR
SEÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SJA

MÁRCIA MARIA CORRÊA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES/SJA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 21/07/2025, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SADY RODRIGUES DA SILVA , Supervisor, em 21/07/2025, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 21/07/2025, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1137379 e o código CRC 43A0512E.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1137379v21

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# DESPACHO SJRJ 1137427
Ratifico o Parecer SJRJ 1137379 da SEADM/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares (1036541) e o Termo de Referência nº 1128280, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços, para contratação de empresa especializada em retirada, recuperação e instalação de Compressores da Marca CARLYLE/CARRIER Modelos 06NW2250, 06NW2209, 06NA2250 e 06NA2209, ou equivalentes instalados em Chillers nos prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da Portaria Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade com o Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa, sendo necessário que a Subsecretaria de Infraestrutura, previamente, realize os ajustes solicitados no Parecer SJRJ 1137379, e que haviam sido solicitados no Despacho SJRJ 1123261, bem como tome ciência do apontado no penúltimo parágrafo do mencionado Parecer.

LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA
SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 22/07/2025, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1137427 e o código CRC 4B1D0221.

0015211-63.2025.4.02.8001	SEI 1137427v5