EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	20.08.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

1. - DO OBJETO:
  1. – Execução de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo, situado na Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
2.4.1- É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do
contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.1.1-	O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br
3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.
  2. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o
respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
  2. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

1. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.
2. Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).
  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS EM BRANCO, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
      1. - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar
5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão- de-obra e BDI, conforme Termo de Referência (Anexo I).

5.9.4- Cronograma Físico-Financeiro, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I).
5.9.5- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Termo de Referência (Anexo I).
5.9.6 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.
5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.
    2. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  2. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

Observação : Os lances devem conter o VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO OBJETO. Após o encerramento da sessão, a empresa vencedora deverá apresentar proposta detalhada, conforme item 5.9.1 do edital.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    2. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    2. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº

1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho Regional de Química (CRQ) em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado, ou seja, Execução de no mínimo 120m² de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível em lajes de cobertura transitáveis em um único atestado.
3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) do mesmo serviço citado na alínea “f”, sem, no entanto, exigência de área mínima.
4. Deverá ser apresentado documento indicando os responsáveis técnicos de Engenharia Civil, Química e Segurança do Trabalho.

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos,
bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.
1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  5. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.
  2. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.
2. - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024
  2. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
  2. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.
    1. – Conforme o parágrafo 5º do Artigo 59º da Lei nº 11.433/21, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei
2. - DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 4.4 do Capítulo II do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, em 04 (quatro) medições, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365
  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.
  2. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:
Programa de Trabalho	SGON
Elemento de Despesa	4.4.90.51.91

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

    1. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    2. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2025. VICTOR TERRA DE MENEZES
Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Processo (0015345-90.2025.4.02.8001)

Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS
Lei 14.133/2021.
Objeto

Modalidade
Regime de empreitada por preço unitário

## INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO OBJETO
O(s) serviço(s) que compõe(m) o escopo do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

###### Objeto
Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo, situado na Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ.
Execução dos serviços, conforme Edital, Contrato, Termo de Referência e seus anexos;

###### Mês de referência do orçamento SINAPI / MAIO 2025 (DESONERADO)
Nota 1: Indicação da fonte de pesquisa e mês/ano de referência, conforme obrigação contida no parágrafo 3º do art. 92 da lei nº 14.331/2021;
Nota 2: A fonte oficial do governo federal SINAPI, foi adotada, preferencialmente, na elaboração da planilha orçamentária.

###### Quantitativos
De acordo com a planilha do Anexo A02 - Planilha Orçamentária – JFRJ.

Classif. Documental 30.02.01.08

###### Prazo do contrato
A vigência da contratação será conforme indicada no Edital.
O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada.
Para efeito deste Termo de Referência:
Os termos Contratante e JFRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço e;
O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante à Contratada na fiscalização dos serviços.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2025, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas): 00508903000188-0-000001/2025
2. Data de publicação no PNCP: 30/04/2024
3. Id do item no PCA: 7

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes- e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 288.947,06 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos), conforme planilha orçamentária da JFRJ (Anexo A02 - Planilha Orçamentária – JFRJ).

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução é de 4 (quatro) meses e será contado da emissão da ordem de serviço.

## CAPÍTULO I – LICITAÇÃO

A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica, à Planilha Orçamentária e aos Projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados, que fazem parte desse Termo de Referência:
Termo de Referência - Capítulos I e II e seus Anexos; Anexo A01 – Especificações
A01.01 - Serviços Preliminares e Complementares; A01.02 - Serviços Civis;
A01.03 - Administração da Obra.
Anexo A02 - Planilha Orçamentária – JFRJ; Anexo A03 - Planilha Orçamentária – em branco;
Anexo A04 - Composição de Custos Unitários – JFRJ; Anexo A05 - Composição de Custos Unitários – modelo; Anexo A06 - BDI com desoneração - Planilha – JFRJ; Anexo A07 - BDI com desoneração - Declaração – modelo; Anexo A08 - Encargos Sociais - Planilha – JFRJ;
Anexo A09 - Encargos Sociais - Planilha – modelo; Anexo A10 - Placa de Obra – modelo;
Anexo A11 - Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ;
Anexo A12 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com percentuais pré-fixados);
Anexo A13 - Planilha de Medição – modelo e
Anexo A14 - Relatório Fotográfico para Medição – modelo.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

  1. EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação:
###### Quanto à Empresa
Registro ou inscrição da empresa no:
( X ) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ( X ) CRQ – Conselho Regional de Química
Nota: Em atividade relacionada ao objeto desta licitação, em plena validade.

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados ou certidões, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

Serviços Civis:
Execução de no mínimo 120m² de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível em lajes de cobertura transitáveis em um único atestado.

NOTA 1: Lei 14.133/2021, art.67, § 1º - “A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. ”

NOTA 2: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.
NOTA 3: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

###### Em relação aos Profissionais (Responsáveis Técnicos)
Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de:
- ( X ) 01 (um) de CIVIL;
- ( X ) 01 (um) de QUÍMICA;
- ( X ) 01 (um) de SEGURANÇA DO TRABALHO;

O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
- Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
- Contrato social da licitante;
- Contrato de prestação de serviço;
- Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico;
Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

###### Quanto aos Atestados Técnicos dos Profissionais (Responsáveis Técnicos):
Os Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão ser emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) possuir comprobatório(s) da execução, pelo profissional responsável técnico de CIVIL e devidamente habilitado, dos mesmos serviços exigidos na qualificação técnica da empresa, entretanto não será exigida comprovação de áreas mínimas para o(s) profissional(is) responsável(is).
NOTA 2: Para os profissionais de responsabilidade técnica de química e de segurança do trabalho não serão exigidos atestados de capacidade técnica.
NOTA 3: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 4: O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se- á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, conforme item 3.8 CAP. II.

  1. EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO QUE DESMONSTRE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA (SOMENTE PARA AS PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO).

No intuito de atender o artigo 59, parágrafo § 4º, da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, SOMENTE, as empresas que apresentarem propostas cujos os valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração deverão apresentar comprovações que demonstrem a viabilidade de execução dos serviços.

A análise será baseada nas comprovações apresentadas pelas licitantes sobre os seguintes itens da planilha orçamentária:

    1. Impermeabilização com resina de poliéster flexível reforçada com fibras de vidro (itens 2.4.1 e 2.4.2 da planilha orçamentária)

  1. EM RELAÇÃO À VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
A(s) visita(s) técnica(s) da(s) empresa(s) licitante(s) será(ão) opcional(is). Porém, esta é franqueada e entendemos ser(em) muito importante(s) e necessária(s) para que a(s) Proponente(s), ao vistoriar o local onde serão executados os serviços referentes ao objeto da referida Licitação, possa(m) inteirar-se das condições existentes, bem como, vislumbrar tanto as dificuldades como a logística necessária para execução de tais serviços no prazo desejado, pois as observações levantadas durante a visita serão importantíssimas e impactarão diretamente na composição de custos da execução dos serviços, de acordo com a solução adotada por cada licitante.
Pelo caráter opcional da vistoria, quando esta for realizada, NÃO SERÁ EMITIDO, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISTORIA”. Visto que, nenhuma proponente poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel ou serviço enquanto participante do certame.
A vistoria prévia, quando realizada, incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro ou arquiteto representante da empresa licitante.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
Em caso de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.

Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

  1. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE BDI (com desoneração)
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo 08, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI.
###### Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do §5º - artigo 56, Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.

  1. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo do Anexo 05- Composição de Custos Unitários - modelo, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.
A composição do custo unitário de cada item, correspondente a planilha orçamentária, deverá elencar, como subitem:
    1. A descrição de cada material a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
    2. A descrição de cada equipamento a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
    3. A descrição de cada profissional, classificado como mão de obra, que irá executar parcialmente ou totalmente o referido serviço, mais a sua quantidade em HH e mais o seu custo unitário;
Na composição poderão ter subitens de serviços, desde que sejam estratificados os materiais, os equipamentos e a mão de obra, conforme apresentado anteriormente.

##### EM RELAÇÃO AOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS /EQUIPAMENTOS
Caso a composição de custo unitário e a planilha orçamentária, apresentadas pela Licitante, durante a análise, inviabilize a Contratante analisar e conferir tais planilhas, quanto aos valores totais dos custos de materiais, equipamentos e mão de obra referentes aos itens, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%.

  1. EM RELAÇÃO À CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 12 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total.
Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, incluídos os da Administração Local referentes àquela medição. O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado.

  1. EM RELAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária (Anexo 03-Planilha Orçamentária – em branco):
Os custos unitários de mão de obra por item;
Os custos unitários de equipamentos e materiais por item; Os preços unitários e total por item e
O valor total da proposta.

Caso a composição de custo unitário, apresentada pela Licitante, inviabilize calcular os custos de materiais, equipamentos e mão de obra isoladamente, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%, neste caso, somente serão considerados os preços unitários e o total por item, bem como o valor total da proposta.

  1. EM RELAÇÃO À DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas, inclusive transporte, embarque, desembarque, movimentação, montagem, desmontagem, armazenagem, reparos, vigilância etc, mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a mobilizações,

desmobilizações, proteções provisórias, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
Após assinatura do contrato pela contratante, ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

## CAPÍTULO II – DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. REUNIÃO INICIAL
Até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato pela contratante, a Contratada deverá realizar na JFRJ, reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e do Responsável Técnico de CIVIL para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
Livro Diário de Serviços – ver item 4.1, Cap. II;
Indicação do Preposto da empresa - ver item 3.8, Cap. II;
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) – ver item 3.5, Cap. II e Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos – ver item 3.6, Cap. II.
Nessa reunião, também, serão ressaltadas as informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos: de fiscalização, de gestão, das estratégias para execução do objeto, de penalidade e de medição, dentre outros.
A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.

  1. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.

Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a fiscalização solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que deverá ser imediatamente acatado pela CONTRATADA.

A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.

Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que haja prejuízo dos prazos contratados, cabendo à fiscalização não medir tais serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

  1. MATERIAIS
Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalação/utilização, todas as recomendações dos respectivos fabricantes/fornecedores.
As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato.
A indicação de fabricantes ou fornecedores nas Especificações Técnicas em anexo a este Termo, servirá como referência de qualidade e de características técnicas de materiais ou equipamentos. Essa indicação não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro Diário”.

  1. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
Nas especificações técnicas, em anexo a este Termo de Referência, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade técnica.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado.
A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.

Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir, às expensas da Contratada, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.
A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.

  1. ANOTAÇÃO / REGISTRO / TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
No prazo estabelecido no item 3.1 Cap. II, a Contratada deverá apresentar à Contratante, em relação aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchida e quitada, para assinatura pelo representante legal da Contratante:

    1. (X) Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil – ART-CREA-RJ
    2. (X) Termo de Responsabilidade Técnica do Técnico em Segurança do Trabalho– TRT
    3. (X) Anotação de Função Técnica do químico responsável pela formulação da resina de poliéster flexível para a obra em questão– AFT-CRQ

Tal documentação deverá ser imediatamente cadastrada, junto ao referido Conselho, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o profissional seja filiado.
Caso haja necessidade de celebrar um ou mais Termos Aditivos ao Contrato, caberá à Contratada apresentar Anotação e/ou Registro e/ou Termo de Responsabilidade do(s) Responsável(eis) Técnico (s), cujos serviços foram aditados.

  1. RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços:
Relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias e
Relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada.

Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização - tssefis@jfrj.jus.br.
Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.

No caso de profissionais que atuem na execução de instalações elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-10 de cada eletricista e do encarregado de elétrica.

  1. LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovações porventura exigidas, atendendo à legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos e Prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.
Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovação.
A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgão/Concessionária que as exijam.
Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação específica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Os serviços que porventura sejam dispensados de autorização/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.

  1. PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS / ENGENHEIRO CIVIL / ENCARREGADOS
###### Preposto
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Preposto, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Preposto, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá indicar um novo preposto.

###### Responsável Técnico
O Responsável Técnico de CIVIL e de SEGURANÇA DO TRABALHO pela execução dos serviços deverá acompanhar a Fiscalização durante as visitas aos locais de execução do objeto e quando

solicitado pela Fiscalização, sempre que devidamente comunicado previamente. Tais visitas deverão ocorrer, no mínimo, uma vez ao mês.
Na visita técnica, os Responsáveis Técnicos, citados acima, deverão assinar o Diário de Obra.

Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Responsável Técnico, deverá encaminhar justificativa técnica/administrativa à Contratada, relatando o motivo da solicitação. Caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação. Deverá ser encaminhada à Contratante carta de indicação que deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Responsável Técnico, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1 para análise e aprovação por parte da Contratante.
Sendo aprovado deverá apresentar à Contratante as Anotações, Registros ou Termos de Responsabilidade Técnica de acordo com o item 3.5 relativos ao novo responsável técnico pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.

###### Engenheiro Civil / Técnico de Segurança do Trabalho responsáveis pela execução da Obra
Os Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços (Engenheiro Civil e Técnico em Segurança do Trabalho) deverão acompanhar regularmente as atividades respeitando o mínimo da carga horária prevista na planilha e especificação. Deverão acompanhar a Fiscalização quando solicitados e comunicados previamente.
Na obra os Responsáveis Técnicos deverão assinar o Livro Diário de Obras que deverá estar sempre atualizado. O preenchimento do mesmo com as atividades realizadas poderá ser feito diariamente por funcionário capacitado.
Na situação em que os responsáveis Técnicos acumularem a função com as de execução dos serviços em campo prevalecerá a carga horária mínima prevista na planilha e especificação.
Em caso de necessidade de substituição do profissional, serão adotados os mesmos critérios definidos para os responsáveis técnicos.

  1. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação consoante o disposto no artigo 122 da Lei nº 14.133 de 2021.
Os serviços a serem subcontratados, somente serão admitidos, após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado para permitir a devida análise e aprovação da Fiscalização Técnica da Contratante pela JFRJ.

Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o Contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (Artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021):
O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. (§1º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (§3º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica, de acordo com os respectivos anexos.

  1. SEGURANÇA DO TRABALHO
A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
Independentemente de obrigações previstas em legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.

  1. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.

Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão.

  1. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato, bem como observando as orientações do Anexo A01.01- Serviços Preliminares, item 1.3.

  1. CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:

###### Itens existentes de planilha
Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.

###### Itens novos
No caso de aditamento de novos serviços, o preço a ser adotado será o menor das opções abaixo:
A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação.

###### Itens novos com custos de insumos existentes
A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insumos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.

Em relação aos prazos de respostas:
A Contratante encaminhará, via e-mail, a planilha de itens novos em branco a ser preenchida pela Contratada.

A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para encaminhar a planilha de itens novos, devidamente preenchida para a Fiscalização.
Após a etapa anterior, a Contratante encaminhará, via e-mail, toda a documentação relativa ao Termo Aditivo para que a Contratada analise e assine digitalmente.
A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para se pronunciar e encaminhar toda a documentação devidamente assinada para a Fiscalização.

  1. INÍCIO DE EXECUÇÃO
###### Início - Ordem de serviço
A Ordem de Serviço será emitida pelo Fiscal, sendo justificada pelo próprio no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante.
Principais critérios para emissão da Ordem de Serviço:
Liberação do local para armazenamento de materiais a serem aplicados na obra por parte da Contratante;
Liberação do local da obra por parte da Contratante e
Outras providências cabíveis para a regularidade do início da obra.
Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades tendo como base o Cronograma de Etapas de Execução conforme Anexo 11 - Cronograma Físico/Financeiro - JFRJ.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§5º do Art. 115 da Lei 14.133/2021).
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica tssefis@jfrj.jus.br para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. LIVRO DIÁRIO DE SERVIÇOS (ou DIÁRIO DE OBRA)
No prazo estabelecido no item 3.1 – CAP. II, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
###### Pela contratada:
As atividades realizadas diariamente;
As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; As consultas à Contratante;
Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade; Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
As respostas às interpelações da Fiscalização;
O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços; Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro.

###### Pela fiscalização:
Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados; Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário; Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.

As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil após a sua abertura até o último dia da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada, estes deverão também ser registrados.
O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
Mensalmente, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte da documentação referente à Medição dos Serviços.

  1. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.

Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as medições mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 4.4 – Cap. II.
No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços em comum acordo com a Contratada. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações.

  1. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.

###### Fiscalização Técnica
A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, ou pelos respectivos substitutos, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
O fiscal técnico do contrato promoverá a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro.
O fiscal técnico do contrato fiscalizará os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais.
O fiscal técnico do contrato atestará os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

###### Gestor do Contrato
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

###### Fiscalização Administrativa
O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade do Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará

os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
  1. PENALIDADES
Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
###### Condutas a serem observadas pela fiscalização técnica do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
4	Descumprir o Cronograma Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	Descumprir os prazos estabelecidos no Termo de Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
6	Deixar de comparecer, o Responsável Técnico e/ou Engenheiro Civil na obra, conforme exigido no item 3.8 – CAP. II deste Termo	03	Por ocorrência, sobre o valor do item “Administração da Obra”

NOTA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.

###### Condutas a serem observadas pela fiscalização administrativa do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

NOTA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.
###### Observações:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. - A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
3. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

  1. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS
As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, salvo as exceções relacionadas a seguir:
O subitem Administração Local será pago proporcionalmente ao valor medido dos serviços executados no mês em relação ao valor total da obra, subtraído do valor total da Administração Local.
O pagamento mensal do item “Remoção de Entulho” será de acordo com o volume em m³ (metro cúbico) gerado de entulho e/ou material inservível colocado em caçambas. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, obtido pelo seu próprio “site”, conforme o Anexo A01.01- Serviços Preliminares (item 1.3 – RETIRADA DO ENTULHO”).
A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo Anexo 13 - Planilha de Medição - modelo, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.

Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 14 - Relatório Fotográfico para Medição - modelo, com a foto de cada serviço executado a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.

  1. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 4 (quatro) medições mensais.
Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos.
A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
A emissão da Nota Fiscal, referente à última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

###### Recebimento Provisório
No prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem anterior, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o

recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral assim como a entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

###### Recebimento Definitivo
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente:
Mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes e após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

###### Notas:

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança e
Recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando- se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços de impermeabilização com resina de poliéster flexível, executados pela Contratada, será de no mínimo 15 (quinze) anos, a partir do primeiro dia útil subsequente à data Recebimento Definitivo do objeto.
Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificação da JFRJ, salvo se existir justificativa prévia e aceitação da Contratante, quanto à impossibilidade de cumprimento do prazo.

ASSINATURA DIGITAL
Em relação aos documentos assinados digitalmente, por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico e apresentados pela Contratada, registra-se que tais assinaturas somente serão aceitas mediante o certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2025.

Sonia Valeria Silva Moreira Coordenadora de Projetos e Obras

Claudio Magalhães de Amaral Assessor de Governança de Infraestrutura

Maria Luiza Alves de Aquino Diretora da SIE, em exercício
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA SÃO GONÇALO
SINAPI - 05/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 05/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 05/2025 - Rio de
Janeiro
23,97%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ANEXO 02 - Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total
					M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.343,54
1.1	PHJ - / MOB/DESM	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2	2.131,12	804,16	1.837,78	2.641,94	1.608,32	3.675,56	5.283,88
1.2	02.020.0003 / A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE / FERRAMENTAS E EPI	m²	2,4	174,35	46,39	169,75	216,14	111,34	407,39	518,73
1.3	04.014.0095 / A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1	361,22	13,90	433,90	447,80	13,90	433,90	447,80
1.4	PHJ_CARG	Próprio	ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL ATÉ A CAÇAMBA	M³	5	24,31	5,10	25,03	30,13	25,50	125,15	150,65
1.5	PHJ-LONA / PROTEÇÃO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES / DIVERSAS	M²	150	2,05	0,29	2,25	2,54	43,50	337,50	381,00
1.6	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE / NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	9,99	8,09	4,29	12,38	242,70	128,70	371,40
1.7	PHJ - / LIMPEZA	Próprio	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA.	MÊS	4	240,00	196,00	101,52	297,52	784,00	406,08	1.190,08
2			SERVIÇOS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E COMPLEMENTARES					268.178,61
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					392,29
2.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,65	15,53	13,06	6,19	19,25	178,27	84,49	262,76
2.1.2	05.001.0020 / A	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	0,4	11,42	14,15	0,00	14,15	5,66	0,00	5,66
2.1.3	PHJ_REMO	Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78	26,44	22,87	9,90	32,77	86,45	37,42	123,87

2.2			REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E SERVIÇOS DE PINTURA					7.468,80
2.2.1	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	m²	7,65	79,48	48,16	50,37	98,53	368,42	385,33	753,75
2.2.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6	47,47	27,95	30,89	58,84	167,70	185,34	353,04
2.2.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2	161,23	20,56	179,31	199,87	41,12	358,62	399,74
2.2.4	PHJ_LIXAM	Próprio	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA SERVIÇOS DE PINTURA	M²	47	11,64	9,58	4,85	14,43	450,26	227,95	678,21
2.2.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS / DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	47	22,24	14,45	13,12	27,57	679,15	616,64	1.295,79
2.2.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA / DEMÃO. AF_04/2023	m²	47	5,36	2,65	3,99	6,64	124,55	187,53	312,08
2.2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, / DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	47	15,14	6,52	12,24	18,76	306,44	575,28	881,72
2.2.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	27	12,40	9,58	5,79	15,37	258,66	156,33	414,99
2.2.9	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	27	33,11	16,91	24,13	41,04	456,57	651,51	1.108,08
2.2.10	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 / DEMÃOS. AF_05/2021	m²	30	34,19	15,13	27,25	42,38	453,90	817,50	1.271,40
2.3			INSTALAÇÕES DIVERSAS					9.443,12
2.3.1	PHJ_ / INSTALAÇÃ	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS GRELHAS DE AÇO INOX NOS / TERRAÇOS	UN	6	61,28	12,14	63,82	75,96	72,84	382,92	455,76
2.3.2	PHJ_REINS	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78	26,44	22,87	9,90	32,77	86,45	37,42	123,87
2.3.3	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,6	201,37	14,85	234,78	249,63	83,16	1.314,76	1.397,92
2.3.4	PHJ ESCADA MARINHEIR / O FIBRA	Próprio	ESCADA MARINHEIRO EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, MEDIDAS 4,00X4,040M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA COBERTURA.	UN	1	6.022,08	231,68	7.233,89	7.465,57	231,68	7.233,89	7.465,57
2.4			IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL					250.874,40
2.4.1	JHP-IMPER FIBRA DE / VIDRO	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	84	843,20	0,00	1.045,31	1.045,31	0,00	87.806,04	87.806,04
2.4.2	JHP-IMPER FIBRA DE / VIDRO / COBERTUR	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	156	843,20	0,00	1.045,31	1.045,31	0,00	163.068,36	163.068,36

3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					12.424,91
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	64	140,85	138,56	2,29	140,85	8.867,84	146,56	9.014,40
3.2	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	64	43,19	40,81	2,38	43,19	2.611,84	152,32	2.764,16
3.3	PHJ_ART / ENGENHEI	Próprio	ART DE ENGENHEIRO CIVIL PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 / (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47
3.4	PHJ_ART TÉCNICO / SEGURANÇ	Próprio	ART DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATOS ATÉ R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03
3.5	PHJ_AFT / ANOTAÇÃO	Próprio	ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA DE ENGENHEIRO OU TÉCNICO EM / QUÍMICA	UN	1	271,85	0,00	271,85	271,85	0,00	271,85	271,85

	Totais ->	18.360,22	270.586,84	288.947,06
Total sem BDI				235.483,04
Total do BDI				53.464,02
Total Geral				288.947,06

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado).

Jorge Henrique Pezente Seção de Fiscalização - SEFIS

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### MINUTA SJRJ 1150592

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0015345-90.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviços de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, devendo o serviço ser concluído no prazo de 04 (quatro) meses do início da sua execução, podendo, ambos os prazos, serem prorrogados, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;;

  1. – O serviço será prestado no imóvel situado na Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$
    ,
(	) inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado em 04(quatro) parcelas, oriundas das 04 (quatro) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas nos item 5.2 do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 200 (duzentos) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII , da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, observadas as condições estabelecidas no item 5.3 do Termo de Referência

  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:
  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
,	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do art. 98
da Lei 14.133/2021;

  1. - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

  1. - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;

  1. - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

  1. - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente da obrigação de absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

  1. – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;
  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE GARANTIA:

  1. - O prazo de garantia dos serviços de impermeabilização com resina de poliéster flexível, será de, no mínimo 15 (quinze) anos, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento definitivo, conforme garantia adotada pelos fabricantes, em conformidade com o item 7 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:

  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado
no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 4.4 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado: SINAPI – 05/2025 (DESONERADO)
    3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato

(Nome do Juiz)
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA
ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por DULCE VATER COELHO, Coordenadora, em 28/07/2025, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1150592 e o código CRC FC5B1600.

0015345-90.2025.4.02.8001	SEI 1150592v2
EMPRESA:	B.D.I.	Encargos Sociais
%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ANEXO A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EM BRANCO
Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit / com BDI
					Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R$ 0,00
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2		0,00
1.2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE / FERRAMENTAS E EPI	m²	2,4		0,00
1.3	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1		0,00
1.4	ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL ATÉ A CAÇAMBA	M³	5		0,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES / DIVERSAS	M²	150		0,00
1.6	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE / NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30		0,00
1.7	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA.	MÊS	4		0,00
2	SERVIÇOS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E COMPLEMENTARES			R$ 0,00
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R$ 0,00
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,65		0,00
2.1.2	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	0,4		0,00
2.1.3	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78		0,00
2.2	REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E SERVIÇOS DE PINTURA			R$ 0,00
2.2.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	m²	7,65		0,00
2.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6		0,00
2.2.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2		0,00
2.2.4	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA SERVIÇOS DE PINTURA	M²	47		0,00
2.2.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS / DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	47		0,00
2.2.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA / DEMÃO. AF_04/2023	m²	47		0,00
2.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, / DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	47		0,00
2.2.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	27		0,00
2.2.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	27		0,00
2.2.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 / DEMÃOS. AF_05/2021	m²	30		0,00
2.3	INSTALAÇÕES DIVERSAS			R$ 0,00
2.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS GRELHAS DE AÇO INOX NOS / TERRAÇOS	UN	6		0,00
2.3.2	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78		0,00

2.3.3	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,6		0,00
2.3.4	ESCADA MARINHEIRO EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, MEDIDAS 4,00X4,040M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA COBERTURA.	UN	1		0,00
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL			R$ 0,00
2.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	84		0,00
2.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	156		0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R$ 0,00
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64		0,00
3.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	64		0,00
3.3	ART DE ENGENHEIRO CIVIL PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 / (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1		0,00
3.4	ART DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATOS ATÉ R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1		0,00
3.5	ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA DE ENGENHEIRO OU TÉCNICO EM / QUÍMICA	UN	1		0,00
TOTAL					0,00

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

JFRJPGD202200034A
1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
    1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
  JFRJPGD202200034A
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

JFRJPGD202200034A
1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
      2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
    2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
    3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
    4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

JFRJPGD202200034A
CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

JFRJPGD202200034A
a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
JFRJPGD202200034A

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
JFRJPGD202200034A
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

JFRJPGD202200034A
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

JFRJPGD202200034A
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO	A1.	01	-	IMPERMEABILIZAÇÃO	COM	RESINA	DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO GONÇALO - RJ
Rua Coronel Serrado, 1560

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

S U M Á R I O

  1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3
  2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA	3
  3. RETIRADA DE ENTULHO	3
  4. ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL	4
  5. LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES DIVERSAS	4
  6. LIMPEZA “CHAPIM” GRANITO	4
  7. LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA	4

  1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização imediatamente após a Ordem de Serviço, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução contratadas.

A mobilização é constituída pela preparação da infraestrutura operacional dos serviços, devendo compreender o transporte, carga e descarga de materiais e equipamentos.

É de responsabilidade da Contratada garantir as perfeitas condições de armazenagem dos equipamentos, ferramentas e materiais.

A desmobilização é constituída pela retirada da infraestrutura operacional utilizada na execução dos serviços, incluindo-se aí a placa de obra, equipamentos, ferramentas e restos de materiais.

Todo o pessoal necessário para os serviços de mobilização e desmobilização serão de responsabilidade da Contratada.

  1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa de serviços tipo “banner”, nas dimensões de 2,00 x 1,20m, de acordo com modelo do Anexo 10, atendendo às exigências do CREA-RJ ou CAU-RJ e da Prefeitura Municipal.

  1. RETIRADA DE ENTULHO

Todo o entulho gerado na reforma do prédio existente deverá ser retirado em caçambas metálicas com capacidade de 5m³.
A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura local.
O Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR do INEA.
Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça Federal do Rio de Janeiro, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR a Contratada deverá relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e-mail.
Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo.
O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este

documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação.
A emissão do MTR indica apenas um procedimento legal no transporte dos resíduos gerados na obra, não sendo condição única para pagamento do volume retirado. Apenas com a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF no site do INEA é que a Fiscalização terá pleno conhecimento da destinação correta dos resíduos, podendo assim efetuar o pagamento na medição corrente.

A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.

  1. ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL
O entulho gerado na obra e decorrente dos serviços complementares deverá ser ensacado e transportado até a caçamba estacionária.

  1. LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES DIVERSAS

Previsto o fornecimento e instalação de lona plástica extraforte preta em polietileno de baixa densidade e de alta qualidade para proteções diversas durante a realização dos serviços.

  1. LIMPEZA “CHAPIM” GRANITO
Limpeza das peças de granito instaladas nas bases dos guarda corpos dos terraços e no topo das platibandas da cobertura utilizando detergente neutro e escovação manual.
  1. LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA

A Contratada dever manter a obra limpa e organizada, sem obstrução ou acúmulo de entulhos. Incluem-se nestas obrigações a limpeza diária com vassoura das áreas trabalhadas e a remoção do lixo produzido.

É proibido manter lixo orgânico acumulado ou exposto em locais inadequados. A queima de lixo ou qualquer outro material no interior ou exterior do imóvel também é proibida.

JORGE HENRIQUE PEZENTE
Analista Judiciário/Engenheiro Civil 30/05/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A01.02– IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO GONÇALO - RJ
Rua Coronel Serrado, 1560

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

S U M Á R I O

OBJETIVO	3
SITUAÇÃO ATUAL	3
  1. SERVIÇOS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E COMPLEMENTARES	5
  2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5
  3. REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E SERVIÇOS DE PINTURA	6
  4. INSTALAÇÕES DIVERSAS	6
  5. IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER	7
OBJETIVO
O objetivo da presente especificação é definir os serviços e critérios a serem observados pela Contratada na execução dos serviços de impermeabilização com Resina de Poliéster 100% Flexível Reforçada com Fibras de Vidro e demais serviços complementares.

SITUAÇÃO ATUAL

O serviço a ser executado tem por finalidade eliminar as infiltrações de águas pluviais que ocorrem pelos terraços localizados no 1º pavimento, bem como nas lajes de piso da cobertura.

A impermeabilização existente nos terraços foi executada com o emprego do sistema tradicional de manta asfáltica, sendo a proteção mecânica constituída por placas de granito (ver fotos abaixo).

A proteção que circunda os terraços é constituída por alvenaria de tijolos com acabamento em pastilhas e parte em guarda corpo metálico.

Vista parcial do terraço localizado na fachada posterior.	Vista em outro ângulo do mesmo terraço

Vista parcial do terraço localizado na fachada frontal.	Vista em outro ângulo do terraço frontal.

Nas lajes de piso da cobertura a impermeabilização existente foi executada com o emprego do sistema tradicional de manta asfáltica com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia, ver fotos abaixo:

Vista parcial do piso	Vista parcial piso/calha/platibanda

Outra vista do piso da cobertura. Á esquerda tem-se / laje superior também a ser impermeabilizada.	Outra vista parcial piso/rufos/platibandas

  1. SERVIÇOS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E COMPLEMENTARES

  1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Os itens listados a seguir consideram:

    1. Demolição localizada e de forma manual de revestimento de emboço das platibandas que contornam os telhados da cobertura, bem como de eventuais pontos deteriorados da proteção mecânica dos pisos;
    2. Demolição manual das soleiras existentes em ambos os terraços para permitir a execução dos serviços de impermeabilização. Na eventualidade de serem removidas sem quebra as peças deverão ser reaproveitadas;
    3. Remoção cuidadosa das portas de alumínio instaladas nos terraços para permitir a execução dos serviços de impermeabilização por detrás dos caixilhos. Os serviços deverão ser programados de forma que as portas sejam removidas e reinstaladas no mesmo dia.

2.2	REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E SERVIÇOS DE PINTURA

Os itens listados a seguir consideram:

    1. Recomposição localizada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, da proteção mecânica existente nos pisos da cobertura;
    2. Recomposição localizada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) do emboço das platibandas, espessura até 4cm. A cal poderá ser substituída por Superliga ou todo o traço por argamassa industrializada própria para revestimento externo de paredes;
    3. Fornecimento e assentamento com argamassa colante ACIII de soleiras de granito para as portas dos terraços;
    4. Preparo para serviços de pintura, incluindo o lixamento e raspagem das paredes das platibandas da cobertura;
    5. Aplicação de massa acrílica com rolo de textura grossa nas paredes das platibandas da cobertura;
    6. Aplicação de selador acrílico na textura realizada com rolo;
    7. Aplicação de pintura de acabamento em duas demãos com tinta acrílica “Premium” nas paredes das platibandas da cobertura;
    8. Lixamento e limpeza de superfícies metálicas (rufos e ralos tipo abacaxi) como preparo para serviços de pintura;
    9. Aplicação de uma demão de tinta de base (tipo Galvoprimer) em substratos galvanizados e duas demãos de acabamento com tinta esmalte sintético brilhante na cor padrão a ser definida Fiscalização;
    10. Aplicação de duas demãos de hidrofugante à base de silicone nas pedras de granito situadas nas bases dos guarda corpos dos terraços e no topo das platibandas.

2.3	INSTALAÇÕES DIVERSAS

Os itens listados a seguir consideram:

    1. Fornecimento e instalação de novas grelhas de aço inxo nos ralos dos terraços;
    2. Reinstalação das portas de alumínio dos terraços;
    3. Fornecimento e assentamento de pedras de granito no mesmo padrão das existentes nos topos das platibandas com argamassa colante tipo ACII;

    1. Fornecimento e instalação de escada marinheiro em fibra de vidro e resina de poliéster conforme modelo da foto abaixo do fabricante Enmac, Cogumelo ou similar. A largura dos degraus deverá ser de no mínimo 40cm, altura total de 4,4m (incluído o desnível do topo da platibanda à laje no nível superior) e possuir extensão de saída do guarda corpo de 1,10m. O guarda corpo deverá ter início a 2m do piso da laje inferior e os degraus devem ser antiderrapantes. O local de instalação na cobertura será definido pela Fiscalização.

2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL

Os itens listados a seguir consideram:

    1. Impermeabilização dos terraços situados no 1º pavimento
    2. Impermeabilização das coberturas Características gerais aplicáveis.

O piso dos dois terraços localizados no 1 º pavimento, lajes de piso das coberturas, lajes de “shafts” e paredes delimitadoras deverão ser impermeabilizadas com Resina de Poliéster 100% Flexível Reforçada com Fibras de Vidro.

Nas viradas verticais foi considerado 30cm para as paredes que contornam os telhados e 40cm para as paredes situadas na última laje, ao lado dos telhados metálicos de proteção das caixas d’água. Para os terraços a virada vertical considerada também foi de 30cm, sendo que a exceção fica por conta da interferência dos brises metálicos em que a virada poderá ser menor.

Antes da aplicação do primer os pisos que receberão o sistema deverão ser lavados para remoção de limo e qualquer outro tipo de sujidade que possa prejudicar a aderência do sistema impermeabilizante.

Pontos localizados da proteção mecânica em argamassa de cimento e areia que estiverem deteriorados deverão ser demolidos e recompostos.

O sistema impermeabilizante com Resina de Poliéster 100% Flexível Reforçada com Fibras de Vidro consiste na criação de uma membrana monolítica em campo pela combinação de resinas aplicadas à frio obedecendo às seguintes etapas.
1. Aplicação de primer à base de resinas poliuretânicas para fechamento dos poros do substrato e promoção de aderência – 200 ml/m²;
2. Laminação impermeabilizante com capacidade resistente aos esforços mecânicos consistindo na aplicação média de 600 a 800g/m² de reforço estrutural em fibra de vidro picado envolto em resina de poliéster flexível pigmentada, sendo o consumo médio do compósito (resina com reforço) em torno de 3.0Kg/m², espessura mínima final laminado de 3,5mm. Nas superfícies verticais utilizar reforço em véu pré-fabricado.
3. Pintura final de acabamento (“Gelcoat”) e proteção mecânica com alta dureza, flexibilidade, resistência à abrasão, punção, intempéries e raios UV, com propriedades antiderrapantes, consistindo na aplicação de 500g/m² de resina isoftálica NPG e de 100 a 200g de agregado mineral de alta dureza, espessura mínima de 1 a 1,5mm. A cor dos rejuntes, “gelcoat” da base e eventual “gelcoat” da mescla serão definidos pela Fiscalização.
A aplicação do sistema deverá ser iniciada pelo tratamento de detalhes, visto ser nestes que problemas de infiltração poderão surgir posteriormente. Alguns estão considerados abaixo:

  1. Cantos internos e externos;
  2. Subidas em paredes, tubulações e hastes metálicas;
  3. Bases de concreto do guarda-corpo, antenas e para-raios;
  4. Bordas e soleiras;
  5. Ralos de águas pluviais;
  6. Juntas de dilatação estrutural

A membrana acabada deverá ser contínua, sem costura, ondulações, junções, soldas, ou pontos fracos.

Amostras de campo

A Contratada deverá realizar teste para controle de qualidade na camada do compósito (resina de poliéster e fibras de vidro) com a retirada de duas amostras de seção quadrada com 8cm x 8cm de lados em pontos aleatórios do piso definidos pela Fiscalização.

Caso uma das amostras apresente espessura inferior a 3,5mm a empresa deverá efetuar nova aplicação de camada de reforço em toda a área até atingir a espessura especificada para a camada de reforço (laminado).

Ao final dos trabalhos a Contratada deverá entregar o Memorial Descritivo acompanhado de relatório fotográfico da técnica empregada na execução do sistema impermeabilizante com Resina de Poliéster Flexível Reforçada com Fibras de Vidro, incluindo o consumo e descrição química dos materiais utilizados em cada etapa realizada (primer, laminação e “Geocoat”).

A garantia contra falhas pós-obra, incluindo-se aí a atuação isolada ou em conjunto do surgimento de fissuras na camada de “gelcoat”, enrugamento ou trincas na camada de laminação e eventuais infiltrações provenientes de águas pluviais ou de lavagem de piso pelo sistema impermeabilizante executado será de 15 anos.

Jorge Henrique Pezente
Analista Judiciário – Engenheiro Civil Seção de Fiscalização – SEFIS 30.05.2025

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A01.03 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

IMPERMEABILIZAÇÃO	COM	RESINA	DE	POLIÉSTER	100% FLEXÍVEL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO GONÇALO - RJ
Rua Coronel Serrado, 1560

A Contratada deverá manter na obra, às suas expensas, no período contratual, durante a execução dos serviços, mão de obra, materiais e veículos de transporte, constando de, no mínimo:

Mão de obra de profissionais:

  - Engenheiro Civil – 16 horas mensais durante a execução dos serviços.
  - Técnico em Segurança do Trabalho - 16 horas mensais durante a execução dos serviços.

Veículo (s) de obra, telefone, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos de proteção individual e demais itens que a Contratada julgar necessário à boa condução da obra.

Jorge Henrique Pezente Analista Judiciário / Engenheiro Civil

ANEXO A01.03 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Página 1 de 1
Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA SÃO GONÇALO
SINAPI - 05/2025 - Rio de Janeiro SBC - 05/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro
23,97%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ANEXO 04 - Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ - / MOB/DESMOB	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	UN	1,0000000		2.131,12	2.131,12
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	8,0000000	0,0000000	23,03	184,24
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA / OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	8,0000000	0,0000000	83,21	665,68
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	8,0000000	0,0000000	8,86	70,88
Composição / Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	8,0000000	0,0000000	51,49	411,92
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. / AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	8,0000000	0,0000000	41,50	332,00
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	16,0000000	0,0000000	29,15	466,40

MO sem LS =>	648,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	648,80

Valor do BDI
=>

510,82	2.641,94

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	02.020.0003-A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE / FERRAMENTAS E EPI	2	m²	1,0000000		174,35	174,35
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE / ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	2,0000000	3,0000000	18,17	37,43
Insumo	10806	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL	Material	m²	1,0000000	0,0000000	136,92	136,92
				MO sem LS =>	37,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,43
				Valor do BDI / =>	41,79				216,14
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	04.014.0095-A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	4	UN	1,0000000		361,22	361,22
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE / ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	0,6000000	3,0000000	18,17	11,22
Insumo	10962	EMOP	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	350,00	350,00
				MO sem LS =>	11,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI / =>	86,58				447,80
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_CARGA / MANUAL	Próprio	ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL ATÉ A CAÇAMBA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000		24,31	24,31
Composição / Auxiliar	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1083300	0,0000000	28,97	3,13
Composição / Auxiliar	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1083300	0,0000000	28,97	3,13
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	5,0000000	0,0000000	3,61	18,05
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI / =>	5,82				30,13
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ-LONA / PROTEÇÃO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES / DIVERSAS	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	M²	1,0000000		2,05	2,05
Composição / Auxiliar	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE / CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	0,0000000	2,05	2,05
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24

				Valor do BDI / =>	0,49				2,54
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE / NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		9,99	9,99
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,3400000	0,0000000	29,15	9,91
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	0,0000000	14,37	0,08
				MO sem LS =>	6,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,53
				Valor do BDI / =>	2,39				12,38
1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ - / LIMPEZA DE	Próprio	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000		240,00	240,00
Composição / Auxiliar	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	50,0000000	0,0000000	4,80	240,00
				MO sem LS =>	158,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	158,50
				Valor do BDI / =>	57,52				297,52
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000		15,53	15,53
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,3872000	0,0000000	29,15	11,28
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1151000	0,0000000	36,96	4,25
				MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,54
				Valor do BDI / =>	3,72				19,25
2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	05.001.0020-A	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	m²	1,0000000		11,42	11,42
Insumo	20115	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS / DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,0800000	3,0000000	25,13	2,07
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE / ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	0,5000000	3,0000000	18,17	9,35
				MO sem LS =>	11,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,42
				Valor do BDI / =>	2,73				14,15
2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_REMOÇÃ	Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PORTAS DE ALUMÍNIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000		26,44	26,44
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,4000000	0,0000000	36,96	14,78

Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,4000000	0,0000000	29,15	11,66
				MO sem LS =>	18,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,45
				Valor do BDI / =>	6,33				32,77

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000		79,48	79,48
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0440000	0,0000000	832,20	36,61
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,9282000	0,0000000	36,96	34,30
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,2093000	0,0000000	29,15	6,10
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	0,0000000	2,38	2,47
				MO sem LS =>	38,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,87
				Valor do BDI / =>	19,05				98,53
2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000		47,47	47,47
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,4402000	0,0000000	36,96	16,26
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	0,0000000	816,04	24,80
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,2201000	0,0000000	29,15	6,41
				MO sem LS =>	22,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,56
				Valor do BDI / =>	11,37				58,84
2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000		161,23	161,23
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,2730000	0,0000000	29,15	7,95
Composição / Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,5470000	0,0000000	30,79	16,84
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	0,0000000	133,36	133,36
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	0,0000000	2,39	3,08
				MO sem LS =>	16,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,60
				Valor do BDI / =>	38,64				199,87

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_LIXAMEN	Próprio	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA SERVIÇOS DE PINTURA	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000		11,64	11,64
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,2986000	0,0000000	37,75	11,27
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR / VERMELHA	Material	UN	0,3000000	0,0000000	1,26	0,37
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI / =>	2,79				14,43
2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS / DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		22,24	22,24
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1203000	0,0000000	29,15	3,50
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,3610000	0,0000000	37,75	13,62
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	0,0000000	3,75	5,02
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR / VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,0000000	1,26	0,10
				MO sem LS =>	11,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,66
				Valor do BDI / =>	5,33				27,57
2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA / DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		5,36	5,36
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0222000	0,0000000	29,15	0,64
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0666000	0,0000000	37,75	2,51
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	0,0000000	13,27	2,21
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,14
				Valor do BDI / =>	1,28				6,64
2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, / DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		15,14	15,14
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0544000	0,0000000	29,15	1,58
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1631000	0,0000000	37,75	6,15
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	0,0000000	32,47	7,41
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,26
				Valor do BDI / =>	3,62				18,76

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		12,40	12,40
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,2986000	0,0000000	37,75	11,27
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	0,0000000	3,78	1,13
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI / =>	2,97				15,37
2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		33,11	33,11
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,5266000	0,0000000	37,75	19,87
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0624000	0,0000000	23,23	1,44
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO / PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,2078000	0,0000000	56,83	11,80
				MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI / =>	7,93				41,04
2.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 / DEMÃOS. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para / Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000		34,19	34,19
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1500000	0,0000000	29,15	4,37
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,3600000	0,0000000	37,75	13,59
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0140000	0,0000000	9,53	0,13
Insumo	00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Material	L	0,5000000	0,0000000	32,20	16,10
				MO sem LS =>	12,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,21
				Valor do BDI / =>	8,19				42,38

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_ / INSTALAÇÃO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS GRELHAS DE AÇO INOX NOS / TERRAÇOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS / SANITÁRIAS	UN	1,0000000		61,28	61,28
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1500000	0,0000000	36,96	5,54
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,3000000	0,0000000	29,15	8,74
Insumo	043684	SBC	GRELHA ACO INOX QUADRADA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL / 100mm ESTEVES	Material	UN	1,0000000	0,0000000	47,00	47,00
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80
				Valor do BDI / =>	14,68				75,96
2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_REINSTA	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000		26,44	26,44
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,4000000	0,0000000	29,15	11,66
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,4000000	0,0000000	36,96	14,78
				MO sem LS =>	18,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,45
				Valor do BDI / =>	6,33				32,77
2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000		201,37	201,37
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0940000	0,0000000	29,15	2,74
Composição / Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1890000	0,0000000	30,79	5,81
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,0000000	39,24	7,02
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	0,0000000	447,92	2,68
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0090000	0,0000000	40,87	0,36
Insumo	00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, / E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0400000	0,0000000	175,74	182,76
				MO sem LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00
				Valor do BDI / =>	48,26				249,63

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ ESCADA MARINHEIRO / FIBRA	Próprio	ESCADA MARINHEIRO EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, MEDIDAS 4,00X4,040M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA COBERTURA.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000		6.022,08	6.022,08
Composição / Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	30,06	120,24
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	36,71	146,84
Insumo	PHJ ESCADO / MARINHEIRO FIBRA VIDRO	Próprio	ESCADA MARINHEIRO COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO. FORNECIMENTO.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5.755,00	5.755,00
				MO sem LS =>	186,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	186,92
				Valor do BDI / =>	1.443,49				7.465,57
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JHP-IMPER- FIBRA DE VIDRO	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M²	1,0000000		843,20	843,20
Insumo	JHP-INS	Próprio	RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO E/OU MANTA / DE POLIÉSTER PRÉ-FABRICADA FLEXÍVEL	Outros	M²	1,0000000	0,0000000	843,20	843,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	202,11				1.045,31
2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JHP-IMPER- FIBRA DE VIDRO / COBERTURA	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M²	1,0000000		843,20	843,20
Insumo	JHP-INS	Próprio	RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO E/OU MANTA / DE POLIÉSTER PRÉ-FABRICADA FLEXÍVEL	Outros	M²	1,0000000	0,0000000	843,20	843,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	202,11				1.045,31
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		140,85	140,85
Composição / Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	2,01	2,01
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	136,55	136,55
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	138,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,56
				Valor do BDI / =>	0,00				140,85
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		43,19	43,19
Composição / Auxiliar	100299	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,72	0,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	40,09	40,09
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	40,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,81
				Valor do BDI / =>	0,00				43,19
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_ART / ENGENHEIRO	Próprio	ART DE ENGENHEIRO CIVIL PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 / (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		271,47	271,47
Insumo	PHJ_ART / ENGENHEIRO	Próprio	ART DE ENGENHEIRO CIVIL	Taxas	UN	1,0000000	0,0000000	271,47	271,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,00				271,47
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_ART TÉCNICO / SEGURANÇA	Próprio	ART DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATOS ATÉ R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		103,03	103,03
Insumo	PHJ_ART / TÉCNICO	Próprio	ART DE TÉCNCO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATOS ATÉ / R$15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	0,0000000	103,03	103,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,00				103,03
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ_AFT / ANOTAÇÃO	Próprio	ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA DE ENGENHEIRO OU TÉCNICO EM / QUÍMICA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		271,85	271,85
Insumo	PHJ_AFT / ENGENHEIRO QUÍMICO OU	Próprio	ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE / QUÍMICA PELA FORMULAÇÃO DO COMPÓSITO A SER UTILIZADO NA OBRA.	Taxas	UN	1,0000000	0,0000000	271,85	271,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>
0,00	271,85

Composições Auxiliares
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE / CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000		2,05	2,05
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0058900	0,0000000	29,15	0,17
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,0049100	0,0000000	36,96	0,18
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	0,0000000	1,51	1,70

MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24

Valor do BDI
=>

0,49	2,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		816,04	816,04
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	11,1000000	0,0000000	29,15	323,56
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM / TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	0,0000000	87,50	99,75
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,0000000	1,53	261,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,0000000	0,68	130,91

MO sem LS =>	213,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	213,34

Valor do BDI
=>

195,60	1.011,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		832,20	832,20
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	11,6500000	0,0000000	29,15	339,59
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM / TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	0,0000000	87,50	109,37
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	563,5900000	0,0000000	0,68	383,24

MO sem LS =>	223,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,91

Valor do BDI
=>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

199,47	1.031,67

Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		447,92	447,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	0,0000000	2,22	7,39
Composição / Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	4,3300000	0,0000000	31,64	137,00
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,0000000	0,40	0,40
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	0,0000000	9,19	0,57
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,0000000	0,68	191,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM / TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	0,0000000	87,50	111,12
				MO sem LS =>	98,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,76
				Valor do BDI / =>	107,36				555,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		30,06	30,06
Composição / Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	19,82	19,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
				MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
				Valor do BDI / =>	7,20				37,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		28,97	28,97

Composição / Auxiliar	95321	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	18,83	18,83
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
				MO sem LS =>	19,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,04
				Valor do BDI / =>	6,94				35,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000		0,40	0,40
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM / CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,09				0,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000		2,22	2,22
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA / 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e / Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,37	0,37

Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	1,45	1,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,53				2,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	0,0000000	5.295,00	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,07				0,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM / CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	0,0000000	5.295,00	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,01				0,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	0,0000000	5.295,00	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,08				0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		1,45	1,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,0000000	1,16	1,45

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,34				1,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		23,03	23,03
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	0,0000000	565.808,09	19,35
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,0000603	0,0000000	61.118,88	3,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	5,52				28,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		8,86	8,86
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,0000146	0,0000000	61.118,88	0,89
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	0,0000000	565.808,09	7,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	2,12				10,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. / AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		41,50	41,50
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	0,0000000	565.808,09	36,32
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,0000849	0,0000000	61.118,88	5,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	9,94				51,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA / OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		83,21	83,21
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,6200000	0,0000000	6,11	83,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	19,94				103,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,22	0,22
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	19,82	0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI / =>	0,05				0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95321	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,21	0,21
Insumo	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	18,83	0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI / =>	0,05				0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		2,01	2,01
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	136,55	2,01
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI / =>	0,48				2,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,30	0,30
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	20,47	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI / =>	0,07				0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,21	0,21
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	0,0000000	42,45	0,21

				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI / =>	0,05				0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - / HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000		0,18	0,18
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	0,0000000	22,63	0,18
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI / =>	0,04				0,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E / EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM / (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	29,96	0,34
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI / =>	0,08				0,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,55	0,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	26,39	0,55
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI / =>	0,13				0,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	25,55	0,37
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI / =>	0,08				0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,30	0,30
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	26,39	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI / =>	0,07				0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	18,83	0,39
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI / =>	0,09				0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100299	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		0,72	0,72
Insumo	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	0,0000000	40,09	0,72
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI / =>	0,17				0,89
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		4,80	4,80
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	0,1650000	0,0000000	29,15	4,80
				MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,17
				Valor do BDI / =>	1,15				5,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		30,79	30,79
Composição / Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	20,47	20,47
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	20,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,77
				Valor do BDI / =>	7,38				38,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		51,49	51,49

Composição / Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	42,45	42,45
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
				Valor do BDI / =>	12,34				63,83
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		31,64	31,64
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - / HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,18	0,18
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	22,63	22,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
				MO sem LS =>	22,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,81
				Valor do BDI / =>	7,58				39,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		39,13	39,13
Composição / Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E / EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM / (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	29,96	29,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
				MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30
				Valor do BDI / =>	9,37				48,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		36,96	36,96
Composição / Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,39	26,39
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
				MO sem LS =>	26,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI / =>	8,85				45,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		37,75	37,75
Composição / Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	2,05	2,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58

Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	25,55	25,55
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS =>	25,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,92
				Valor do BDI / =>	9,04				46,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000		39,24	39,24
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,09	0,09
Composição / Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	39,13	39,13
				MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30
				Valor do BDI / =>	9,40				48,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000		40,87	40,87
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,0000000	0,02	0,02
Composição / Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	39,13	39,13
				MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30
				Valor do BDI / =>	9,79				50,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,09	0,09

Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	0,0000000	1.357,67	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,02				0,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	0,0000000	1.357,67	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,00				0,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	0,0000000	1.357,67	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,01				0,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais / na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000		1,57	1,57
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,0000000	1,16	1,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI / =>	0,37				1,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		36,71	36,71
Composição / Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,39	26,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78

MO sem LS =>	26,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,69

Valor do BDI
=>

8,79	45,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000		29,15	29,15
Composição / Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e / Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	18,83	18,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58

MO sem LS =>	19,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,22
Valor do BDI / =>	6,98				36,13
Total sem BDI				235.483,04
Total do BDI				53.464,02
Total Geral				288.947,06

Jorge Henrique Pezente Seção de Fiscalização - SEFIS
ANEXO A05 - SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES (modelo) / Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS / Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ
	Contratante:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / EOF2022- - Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS

					BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição		Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

OBSERVAÇÃO e NOTAS: / *¹ = Unidade de medida / - Deve-se ser utilizar os materiais (insumos), equipamentos e a mão de obra que a contratada considerar adequados para execução integral de cada item da planilha. / - Cada composição deverá ser montada para que se tenha o preço por unidade com BDI do item que se encontra em análise

	Contratante:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
ANEXO 05 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS / Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

					BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição		Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
						mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

ANEXO A06 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
RUA CORONEL SERRADO, 1560, - SÃO GONÇALO – RJ
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	3,00%	Foi utilizado o índice do 1º quartil
2	Taxa de risco ( R )	0,97%	Foi utilizado o índice do 1º quartil
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%	Foi utilizado o índice do 1º quartil
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	9,75%
	PIS	0,65%	Praticado pela Administração Pública
	COFINS	3,00%	Praticado pela Administração Pública
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%	Alíquota em 2025 (reoneração gradual)
	Tributo Municipal - ISS (São Gonçalo)	2,50%	Alíquota de 5% ( ISS ) sobre o percentual de mão- de-obra ( 50% da fatura ) = 2,5%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,59%	Foi utilizado o índice do 1º quartil
6	Lucro ( L )	6,16%	Foi utilizado o índice do 1º quartil
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU):
	BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 =			23,97	%
JUSTIFICATIVAS:
1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se entre o valor médio (22,12%) e o valor do 3° quartil (25%) preconizado no acórdão do TCU n°2622/2013, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) reduzida de 4,5% para 3,6% devido à reoneração gradual prevista para 2025; para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices do 1° quartil, conforme contemplados no referido acórdão do TCU. Ressalta-se que se trata de obra de reforma, categoria não contemplada pelo TCU quanto a parâmetros para taxas de BDI.

Página 1 de 1
# ANEXO A07 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Como preencher:
Fórmula utilizada para cálculo de BDI= {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 – T)]-1}X100
Sendo:
AC = taxa de Administração Central;
R = taxa de risco do empreendimento;
S	= taxa representativa de seguros; G	= taxa representativa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras;
L = lucro ou remuneração líquida da empresa;
T = taxa representativa da incidência de tributos

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
#### DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI
Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS
Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa:
Identidade ou CREA/CAU Nº:

Assinatura do representante da empresa

ANEXO A08 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA / REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS / RUA CORONEL SERRADO Nº 1560, BAIRRO ZÉ GAROTO, SÃO GONÇALO – R.J.

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
Fonte: Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros 7ª Edição (atualizada em Fevereiro/2025), Apêndice 19 - Encargos Sociais - Rio de Janeiro, Caixa Econômica Federal.
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	22,80	22,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,84	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,82	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,26	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,75	5,97
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	44,42	15,66
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34	4,12
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,52	2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36	0,28
C	TOTAL	13,65	10,53
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (sem considerar / INSS sobre 13°, conforme Lei n° 14.973/2024)	9,59	3,15
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	9,96	3,44
TOTAL ( A+B+C+D)		90,83	52,43
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

ANEXO A09 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA / REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS / RUA CORONEL SERRADO Nº 1560, BAIRRO ZÉ GAROTO, SÃO GONÇALO – R.J.

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
Fonte: Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros 7ª Edição (atualizada em Fevereiro/2025), Apêndice 19 - Encargos Sociais - Rio de Janeiro, Caixa Econômica Federal.
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		Não Incide
B2	FERIADOS		Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA		Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (sem considerar / INSS sobre 13°, conforme Lei n° 14.973/2024)
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A10 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)
#### REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS
RUA CORONEL SERRADO Nº 1560, BAIRRO ZÉ GAROTO, SÃO GONÇALO – R.J.

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo abaixo, atendendo às exigências do CREA- RJ e da Prefeitura Municipal.
# MODELO

1,2 m

2,0 m

ANEXO A10 – PLACA DE OBRAS	Página 1 de 1
Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A11 - CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO (VALORES SJRJ)
REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA / E TERRAÇOS
RUA CORONEL SERRADO - 1560, SÃO GONÇALO - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª	4ª
1 - Serviços Preliminares	R$ 8.343,54	R$ 1.668,71	R$ 417,18	R$ 1.668,71	R$ 4.588,95
	100,00%	20,00%	5,00%	20,00%	55,00%
2 - Serviços Civis de Impermeabilização e Complementares	R$ 268.178,61	R$ 0,00	R$ 93.862,51	R$ 107.271,44	R$ 67.044,65
	100,00%	0,00%	35,00%	40,00%	25,00%
3 - Administração local da obra	R$ 12.424,91	R$ 74,98	R$ 4.236,25	R$ 4.894,98	R$ 3.218,70
	100,00%	0,60%	34,09%	39,40%	25,91%

TOTAL DAS MEDIÇÕES		R$ 1.743,69	R$ 98.515,94	R$ 113.835,13	R$ 74.852,30
	TOTAL	R$ 288.947,06

Contratante: Contratada: LOGO EMPRESA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A12 - CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO (VALORES SJRJ)
REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS / RUA CORONEL SERRADO - 1560, SÃO GONÇALO - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª	4ª
1 - Serviços Preliminares	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	20,00%	5,00%	20,00%	55,00%
2 - Serviços Civis de Impermeabilização e Complementares	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	0,00%	35,00%	40,00%	25,00%
3 - Administração local da obra	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!

ANEXO A13 - PLANILHA DE MEDIÇÃO (modelo)
REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS RUA CORONEL SERRADO Nº 1560, BAIRRO ZÉ GAROTO, SÃO GONÇALO – R.J.
Contratante: Contratada: LOGOTIPO DA CONTRATADA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro / Período:
PLANILHA DE MEDIÇÃO					Realização:
SEI 0015345-90.2025.4.02.8001/ - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ					1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO A REALIZAR			1ª MEDIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)		P. UNIT.	P. TOTAL	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		VALOR TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP					MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
					compensação de aproximação				0,00	0,00
RESUMO / MEDIÇÃO 0,00
					SUBTOTAL			0,00	0,00

1 / 1
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL + EQUIPAMENTO	0,00
	0,00

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A14 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (modelo)

#### REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO GONÇALO – RJ /
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS
RUA CORONEL SERRADO Nº 1560, BAIRRO ZÉ GAROTO, SÃO GONÇALO – R.J.

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO
Foto 1
Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Página 1 de 1
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA SÃO GONÇALO
SINAPI - 04/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 05/2025 - Rio de
Janeiro
EMOP - 04/2025 - Rio de
Janeiro
23,91%	Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

DOC EXTRA - Orçamento Sintético com memória de cálculo
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		8.304,22	8.304,22
1.1	PHJ - / MOB/DESM	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2	2.150,72	2.664,95	5.329,90
1.2	02.020.0003- A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE / FERRAMENTAS E EPI	m²	2,4	137,43	170,28	408,67
1.3	04.014.0095- A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1	361,22	447,58	447,58
1.4	PHJ_CARG	Próprio	ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL ATÉ A CAÇAMBA	M³	5	24,61	30,49	152,45
1.5	PHJ-LONA / PROTEÇÃO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÕES / DIVERSAS	M²	150	2,18	2,70	405,00
1.6	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE / NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	9,99	12,37	371,10

Local	Descrição
Cobertura e terraços
Fórmula 30
Quantidade
30,0000000
1.7	PHJ - / LIMPEZA	Próprio	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA.	MÊS	4	240,00	297,38	1.189,52
2			SERVIÇOS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E COMPLEMENTARES		1		268.011,18	268.011,18
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		392,11	392,11
2.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,65	15,53	19,24	262,62

Local	Descrição
Fórmula
Quantidade
Cobertura - 5% da área total de 153m²	7,6500000
Recomposição localizada emboço	6	6,0000000

2.1.2	05.001.0020- A	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	0,4	11,42	14,15	5,66
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Terraço frente					0,2000000
			Terraço fundos					0,2000000
2.1.3	PHJ_REMO	Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78	26,44	32,76	123,83
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Terraço frente					1,8900000
			Terraço fundos					1,8900000
2.2			REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E SERVIÇOS DE PINTURA		1		7.428,63	7.428,63
2.2.1	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	m²	7,65	79,05	97,95	749,31
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
				7,65				7,6500000
2.2.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6	47,36	58,68	352,08
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Considerado 20% de recomposição da área de pintura					6,0000000
2.2.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2	161,23	199,78	399,56
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Para as portas do terraço	2				2,0000000
2.2.4	PHJ_LIXAM	Próprio	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA SERVIÇOS DE PINTURA	M²	47	11,67	14,46	679,62
2.2.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS / DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	47	22,52	27,90	1.311,30
2.2.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA / DEMÃO. AF_04/2023	m²	47	5,36	6,64	312,08
2.2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, / DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	47	14,76	18,28	859,16
2.2.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	27	12,47	15,45	417,15

2.2.9	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	27	32,21	39,91	1.077,57
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Ralos tipo abacaxi	2				2,0000000
			Rufo aço galvanizado	25				25,0000000
2.2.10	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 / DEMÃOS. AF_05/2021	m²	30	34,19	42,36	1.270,80
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Pintura chapim granito cobertura	25				25,0000000
			Chapim granito terraços	5				5,0000000
2.3			INSTALAÇÕES DIVERSAS		1		9.438,44	9.438,44
2.3.1	PHJ_ / INSTALAÇÃ	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS GRELHAS DE AÇO INOX NOS / TERRAÇOS	UN	6	61,28	75,93	455,58
2.3.2	PHJ_REINS	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO	M²	3,78	26,44	32,76	123,83
2.3.3	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,6	201,34	249,48	1.397,08
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Recomposição e/ou instalação peças faltantes	2,8*2				5,6000000
2.3.4	PHJ ESCADA MAR / COGUMEL	Próprio	ESCADA MARINHEIRO EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, MEDIDAS 4,00X4,040M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA COBERTURA.	UN	1	6.022,08	7.461,95	7.461,95
2.4			IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL		1		250.752,00	250.752,00
2.4.1	JHP-IMPER FIBRA DE VIDRO	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	84	843,20	1.044,80	87.763,20
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			Área de piso granito	71				71,0000000
			Viradas verticais, base do guarda corpo e paredes laterais	13				13,0000000
2.4.2	JHP-IMPER FIBRA DE VIDRO / COBERTUR	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA COM RESINA DE POLIÉSTER 100% FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO + GELCOAT COM ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	M²	156	843,20	1.044,80	162.988,80
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade

Dados de projeto
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1		12.424,91	12.424,91
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	64	140,85	140,85 / (BDI 0,00%)	9.014,40

Local	Descrição
Considera a presença do Engenheiro por cerca de 2h semanais durante os dias úteis, para 4 meses de obra
3.2	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	64	43,19	43,19 / (BDI 0,00%)	2.764,16
3.3	PHJ-ART / ENGENHEI	Próprio	ART DE ENGENHEIRO CIVIL PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 / (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1	271,47	271,47 / (BDI 0,00%)	271,47
3.4	PHJ_ART TÉCNICO / SEGURANÇ	Próprio	ART DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATOS ATÉ R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - CREA-RJ.	UN	1	103,03	103,03 / (BDI 0,00%)	103,03
3.5	PHJ_AFT / ANOTAÇÃO	Próprio	ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA DE ENGENHEIRO OU TÉCNICO EM / QUÍMICA	UN	1	271,85	271,85 / (BDI 0,00%)	271,85

156

Fórmula 64
156,0000000

Quantidade
64,0000000

Total sem BDI	235.424,81
Total do BDI	53.315,50
Total Geral	288.740,31

Jorge Henrique Pezente Seção de Fiscalização - SEFIS

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
### ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0015345-90.2025.4.02.8001
Objeto:	Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em São Gonçalo – RJ / IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E TERRAÇOS

Risco 1: Atrasos na execução do serviço por motivo da contratada

Probabilidade: Baixa (Improvável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Baixo

Id.	Dano
1	A demora no saneamento das infiltrações
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalização atuante em cobrar o cumprimento do cronograma físico-financeiro	JORGE HENRIQUE PEZENTE
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aplicar penalidades	JOSÉ DIMAS DA CUNHA VIANA

###### Risco 2: Atrasos na execução por motivo de intempéries

Probabilidade:Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	A demora no saneamento das infiltrações
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Desocupação temporária das áreas de infiltração	JORGE HENRIQUE PEZENTE
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Não há

Risco 3: Execução dos serviços sem equipamentos de proteção

Probabilidade: Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Interrupção do serviço
2	Danos a saúde do trabalhador
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Verificação antes da execução dos serviços quais medidas de segurança	JORGE HENRIQUE PEZENTE
2	Fiscalização na execução dos serviços	JORGE HENRIQUE PEZENTE
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Penalizar a empresa contratada	JOSÉ DIMAS DA CUNHA VIANA

Documento assinado eletronicamente por SONIA VALERIA SILVA MOREIRA , Coordenadora, em 21/07/2025, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1136853 e o código CRC 9FC2D332.

0015345-90.2025.4.02.8001	SEI 1136853v4

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0972899

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 7
Objeto: REFORMA - SÃO GONÇALO - Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Ocorrência de infiltrações nas lajes de cobertura e nos terraços.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
Empresa de Engenharia especializada na execução de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível	Atingir o objetivo da contratação
Certidão de registro/quitação da contratada junto aos CREA e CRQ - Conselho Regional de Química	Atender exigências do CREA e CRQ
Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional que ateste a realização serviços com as mesmas características do objeto a ser contratado.	Garantir a qualificação técnica da empresa e qualidade para a execução dos serviços.
Apresentação da AFT (Anotação de Função Técnica) do químico responsável pela formulação do compósito (primer, fibra de vidro e resina de poliéster) a ser utilizado especificamente na obra.	Garantir a formulação e dosagem correta do compósito e a vida útil esperada de 15 anos para o sistema impermeabilizante a ser utilizado na obra.
Comprovação de aptidão técnica mediante apresentação de certidão de acervo técnico do Engenheiro Civil responsável pela execução dos serviços em campo.	Supervisão técnica qualificada na execução dos serviços em campo.
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos		Identificação do Normativo
Os serviços deverão ser realizados em atendimento às boas práticas de engenharia e às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técncias - ABNT.		NBR (Normas da ABNT)

Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
O dimensionamento dos itens da planilha são função do levantamento realizado nas áreas abrangidas pelos serviços de impermeabilização.
4.1.2 Quantidades:

As quantidades e respectivos itens estão discriminados na planilha orçamentária que integra o Termo de Referência.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa		Valor unitário ou mensal do contratado

Observações: / A solução proposta já é conhecida e foi adotada pela Justiça Federal - RJ pela primeira vez no ano de 2019 nas lajes de cobertura dos Anexos I e II.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado		Fonte de Pesquisa		Valor Unitário ou Mensal

Observações: / Uma solução alternativa de mercado como, por exemplo, o uso de manta asfáltica, tem sido descartado em função da dificuldade de detectar e reparar eventuais infiltrações, além da alta geração de entulhos e baixa garantia ofertada por empresas que utilizam este sistema.
06. Descrição da Solução
A solução consiste em um sistema impermeabilizante com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro. Este tipo de sistema evita a remoção de impermeabilizações antigas sob pisos ou proteções mecânicas, trazendo benefícios como a redução significativa na geração de entulhos e como consequência direta a redução no prazo de execução. A garantia do sistema ofertado por empresas especializadas é elevado, cerca de 15 anos. A solução é conhecida e já foi adotada em dois prédios da Justiça Federal-RJ, sendo a 1ª vez no ano de 2019. Neste caso em particular não há, até o presente momento, registro de eventuais infiltrações nas lajes de cobertura.
6.1 Ciclo de Vida: 15 anos para o sistema impermeabilizante
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo

Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Eliminação das infiltrações e liberação das áreas internas atualmente interditadas.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O objeto principal da contratação consiste nos serviços de impermeabilização, executado apenas por uma empresa, não cabendo o parcelamento.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não.
11. Critérios de Sustentabilidade
Redução significativa na geração de entulhos.
12. Impactos Ambientais
Manejo e destinação correta das embalagens dos produtos químicos a serem utilizados. Eventual descarte de entulho com emissão do MTR - Manifesto de Tranporte de Resíduos pelo INEA.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Sim, Processo EOF2017-0603 - Impermeabilização das lajes de cobertura dos Anexos I e II do Fórum da Avenida Rio Branco, 243, Centro - RJ
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução técnica definida para a impermeabilização é conhecida e apresenta vida útil elevada, cerca de 15 anos.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por JORGE HENRIQUE PEZENTE, Analista Judiciária, em 09/05/2025, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0972899 e o código CRC F6E3B3F3.

0015345-90.2025.4.02.8001	SEI 0972899v22

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### PARECER SJRJ 1145844
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de análise de procedimento licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo, situado na Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ, em consonância com Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ ETP - Estudos Técnicos Preliminares (0972899) e Termo de Referência (1050203), substituído pela Termo de Referência (1141957), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID-7, conforme informado no documento Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ ETP - Estudos Técnicos Preliminares (0972899) , do qual extraímos o seguinte:
01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 7
Objeto: REFORMA - SÃO GONÇALO - Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ0
2. Descrição da Necessidade da Contratação
Ocorrência de infiltrações nas lajes de cobertura e nos terraços. [...]
Descrição da Solução
A solução consiste em um sistema impermeabilizante com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro. Este tipo de sistema evita a remoção de impermeabilizações antigas sob pisos ou proteções mecânicas, trazendo benefícios como a redução significativa na geração de entulhos e como consequência direta a redução no prazo de execução. A garantia do sistema ofertado por empresas especializadas é elevado, cerca de 15 anos. A solução é conhecida e já foi adotada em dois prédios da Justiça Federal-RJ, sendo a 1ª vez no ano de 2019. Neste caso em particular não há, até o presente momento, registro de eventuais infiltrações nas lajes de cobertura.
  1. Ciclo de Vida: 15 anos para o sistema impermeabilizante
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos:
Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados
Eliminação das infiltrações e liberação das áreas internas atualmente interditadas.
Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O objeto principal da contratação consiste nos serviços de impermeabilização, executado apenas por uma empresa, não cabendo o parcelamento [...]
Critérios de Sustentabilidade
Redução significativa na geração de entulhos.
Impactos Ambientais
Manejo e destinação correta das embalagens dos produtos químicos a serem utilizados. Eventual descarte de entulho com emissão do MTR - Manifesto de Tranporte de Resíduos pelo INEA.
1. Contratação Anterior/Processo Sim, Processo EOF2017-0603 - Impermeabilização das lajes de cobertura dos Anexos I e II do Fórum da Avenida Rio Branco, 243, Centro – RJ
2. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução técnica definida para a impermeabilização é conhecida e apresenta vida útil elevada, cerca de 15 anos.
Foi juntado ao dossiê, Análise de Risco - Contratações 84 (0978200).
Foram juntados ao presente os seguintes documentos, anexos à primeira versão de Termo de Referência elaborada (1050203):
- Especificação 02 - A01.01 - ESPECIF. - (SERV. PRELIM. e COMP.) (1050260);
- Especificação 03 - A01.02 - ESPECIF. - (SERV. CIV) (1050261);
- Especificação 04 - A01.03 - ESPECIF. - (ADM. LOCAL) (1050263);
- Planilha Orçamentária 06 - A03 - Planilha Orçamentária - Em branco (1050265);
- Composição de Custo - modelo 08 - A05 - COMPOS. CUSTOS UNIT. - modelo (1050267);
- BDI (desonerado) 10 - A07 - BDI com desoneração - Modelo (1050269);
- Encargos Sociais 11 - A08 - ENCARGOS SOCIAIS - planilha - SJRJ (1050272);
- Encargos Sociais 12 - A09 - Encargos Sociais - Modelo (1050273);
- Placa de Obra 13 - A10 - PLACA DE OBRA - modelo (1050275);
- Cronograma Físico-Financeiro 15 - A12 - CRONOG. FÍSICO-FINANC. modelo (1050277);
- Planilha de Medição 16 - A13 - PLANILHA MEDIÇÃO - modelo (1050278);
- Relatório Fotográfico 17 - A14 - RELAT. FOTOG. para MEDIÇÃO - modelo (1050279);
- Anexo 18 - DOC. EXTRA - PREÇOS DE MERCADO (1050280);
- Anexo 20 - ART 2020250157013 JHP (1050282);
A Subsecretaria de Contratações e Material, através do Despacho SJRJ 1059517, encaminhou os autos à SOF para pronunciamento em face da planilha juntada pela SIE.
Mediante Despacho SJRJ 1065069, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças informou:
Prezados,
De ordem, informo que há dotação orçamentária para esta despesa na programação de 2025, ressaltando que o valor previsto será subtraído da cota referente ao ID 7-SIE.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: REF-SGON – 249.388
- Elemento de Despesa: 4.4.90.51.92 Atenciosamente,
A SEACO, por intermédio da Informação SJRJ 1067025, registrou: À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças,
Em atenção ao Despacho 1065069 e em face do informado no Termo de Referência - TER 01 - TERMO DE REFERÊNCIA (1050203) e na
Memória de cálculo 19 - DOC EXTRA Memória de cálculo (1050281), sugiro que seja utilizada a classificação 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Atenciosamente,
Após juntada dos documentos (1072157, 1072160 e 1072161), a SEACO, através da Informação SJRJ 1072164, consignou o seguinte:
Em face dos documentos juntados nos anexos "Anexo E-MAIL SIE OBRA SÃO GONÇALO (1072157)", "Anexo SIGA SEFIS - JFRJ-INF- 2023/00640-A (Fl. 2) (089914 (1072160)" e "Anexo SIGA DIRFO - JFRJ-
DES-2024/36343-A (Fl. 56) (08991 (1072161)", retifico a orientação que consta da "Informação 1067025" e ratifico a classificação que consta do despacho da SOF "Despacho 1065069", 44.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO considerando que se trata de reforma para viabilizar a ocupação do imóvel.
À SCM, para prosseguimento. Atenciosamente,
Em 17/06/2025, a AGLI/SCM, através do Despacho SJRJ 1072825, solicitou o seguinte:
Solicitamos verificar o documento 1050268 (BDI desonerado), tendo em vista que consta CPRB de 4,5%. No entanto, em 2025, já está em curso a reoneração gradual e, para este ano, o percentual é de 3,6%.
Após os devidos acertos, solicito devolução à AGLI. Foram anexados pela SIE:
- Planilha Orçamentária 05 - A02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SJRJ R1 (1088695);
- Composição de Custo Unitário 07 - A04 - COMPOSIÇÃO CUSTOS ANÁLITICA SJRJ R1 (1088698);
- BDI (desonerado) 09 - A06 - BDI com desoneração - SJRJ R1 (1088717);
- Cronograma Físico-Financeiro 14 - A11 - CRONOG. FÍSICO-FINANC. R1 (1088733);
- Memória de cálculo 19 - DOC EXTRA Memória de cálculo R1 (1088742);
Em 26/06/2025, a AGLI/SCM, através do Despacho SJRJ 1088828, solicitou o seguinte:
Para avaliação, tendo em vista que em resposta ao despacho 1072825 foi inserida nova planilha de BDI (1088717). No entanto, s.m.j, neste último o percentual do CPRB está em 3,56% e não 3,6%.
Após, solicito devolução à AGLI.
Foram anexadas, pela SIE, as seguintes novas versões:
- Planilha Orçamentária 05 - A02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SJRJ R2 (1113426);
- Composição de Custo Unitário 07 - A04 - COMPOSIÇÃO CUSTOS ANÁLITICA SJRJ R2 (1113444);
- BDI (desonerado) 09 - A06 - BDI com desoneração - SJRJ R2 (1113449);
- Cronograma Físico-Financeiro 14 - A11 - CRONOG. FÍSICO-FINANC. R2 (1113474).
Foram anexados Anexo Minuta Edital (1114418), Minuta de Contrato (1125136) e o seguinte Despacho SJRJ 1127987, pela SCM:
À SJA,
Para análise das minutas de Edital e de Contrato com vistas à Execução de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo.
A Direção desta Subsecretaria devolveu os autos para os seguintes ajustes (Despacho
SJRJ 1131018):

À Subsecretaria de Infraestrutura, para adequar o documento Análise de Risco - Contratações 84, 0978200 (sugere-se adotar o modelo do documento 0000240), bem como as seguintes adequações, no que tange ao Termo de Referência - TER 01 - TERMO DE REFERÊNCIA (1050203):
- Na “INTRODUÇÃO”: alterar o mês de referência do orçamento de acordo com a última versão da planilha apresentada (1113426);
- Item “E. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO”: ajustar o
custo estimado total da contratação, de acordo com planilha 1113426 (R$ 288.947,06);
Item “1. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO”: alterar,
renumerando, após incluir Anexo A02 – Planilha Orçamentária – JFRJ (desta forma serão elencados um total de 14 anexos ao TR);
No	item	“2.2.	EM	RELAÇÃO	À	COMPROVAÇÃO	QUE DESMONSTRE	A	VIABILIDADE	DE	EXECUÇÃO	DA	OBRA (SOMENTE PARA AS PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES	A	75%	DO	VALOR	ORÇADO	PELA
ADMINISTRAÇÃO)”: completar o texto, conforme sublinhado, em: “Impermeabilização com resina de poliéster flexível reforçada com fibras de vidro (itens 2.4.1 e 2.4.2 da planilha orçamentária)";
No item “2.5. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
UNITÁRIOS”: considerando a renumeração proposta acima, alterar a referência para Anexo 05 - Composição de Custos Unitários – modelo;
No	item	“2.6.	EM	RELAÇÃO	À	CRONOGRAMA
FÍSICO/FINANCEIRO”: considerando a renumeração proposta acima, alterar a referência para Anexo A12 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com percentuais pré-fixados);
  - No item “2.7. EM RELAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA”:
considerando a renumeração proposta acima, alterar a referência para Anexo A03 - Planilha Orçamentária – em branco;
  - No item “3.14. INÍCIO DE EXECUÇÃO”: considerando a renumeração proposta acima, alterar a referência para Anexo A11 - Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ;
  - No item “5.1. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS”: considerando a renumeração proposta acima, alterar a referência para Anexo A13 - Planilha de Medição – modelo e Anexo A14 - Relatório Fotográfico para Medição – modelo;
  - No item “7. PRAZO DE GARANTIA”: excluir o texto “Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes.”
Foi anexado Análise de Risco - Contratações 139 - IMPERMEABILIZAÇÃO S.GONÇALO (1136853), do qual constam 3 riscos, classificados em níveis e os eventuais danos decorrentes.

o seguinte:
Foram anexados, pela SIE, os seguintes documentos:
-Anexo 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - R.1 (1141957);
- Anexo 02 - A01.01 - ESPECIF. - (SERV. PRELIM. e COMP.) (1142000);
- Anexo 03 - A01.02 - ESPECIF. - (SERV. CIV) (1142019);
-Anexo 04 - A01.03 - ESPECIF. - (ADM. LOCAL) (1142027);
-Anexo 05 - A02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JFRJ - R.2 (1142033);
-Anexo 06 - A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Em branco (1142040);
-Anexo 07 - A04 - COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS JFRJ - R.2 (1142044);
-Anexo 08 - A05 - COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS - Modelo (1142092);
-Anexo 09 - A06 - BDI com desoneração - JFRJ - R.2 (1142121);
-Anexo 10 - A07 - BDI com desoneração - Modelo (1142130);
-Anexo 11 - A08 - ENCARGOS SOCIAIS - Planilha JFRJ (1142149).
-Anexo 12 - A09 - ENCARGOS SOCIAIS - Modelo (1142177);
-Anexo 13 - A10 - PLACA DE OBRA - Modelo (1142188);
-Anexo 14 - A11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO JFRJ - R.2 (1142197);
-Anexo 15 - A12 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -Modelo (1142206);
-Anexo 16 - A13 - PLANILHA DE MEDIÇÃO - Modelo (1142219);
-Anexo 17 - A14 - RELAT. FOTOGRÁF. PARA MEDIÇÃO - Modelo (1142228).
A Coordenadoria de Projetos e Obras/SIE, através do Despacho SJRJ 1142308, informou

À SIE,
Em atendimento ao despacho (1131018) da SJA, informo que foi juntada a Análise de Risco (1136853) contendo as adequações conforme o modelo do
documento (0000240) sugerido, bem como foi anexado o novo Termo de Referência (1141957) com as alterações solicitadas.
Informo, ainda, que foram inseridos todos os anexos ao Termo de Referência, apesar de não terem sofrido novas alterações, para que todo o conjunto siga na correta sequência numérica.
A Direção em exercício da Subsecretaria de Infraestrutura, esclareceu o seguinte (Despacho SJRJ 1143058):
Segue o despacho da CPEO 1142308, em atendimento ao despacho da SJA 1131018, em que além das adequações necessárias feitas nos documentos a pedidoda SJA foi juntado um novo conjunto de documentação técnica licitatória. Ressaltando que o ETP permanece o mesmo, 0972899.
Em relação às minutas de Edital e de Termo de Contrato cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, em consonânci com a Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, cabendo, contudo, as seguintes adequações:
#### EDITAL (1114418)
Subitem 8.1.1: alterar a redação conforme destacado em vermelho abaixo:
Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho Regional de Química em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
g) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) do mesmo serviço citado na alínea “f”, sem, no entanto, exigência de área mínima.
#### TERMO DE CONTRATO (1125136)
- item 12.1 - excluir a frase: "e, para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, podendo ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes", considerando não constar da última versão do Termo de Referência (1141957);
- item 16.1."b" - retificar o mês de referência, considerando a alteração do TR pelo setor técnico (1141957).
Frise-se que consta o ID da contratação em Portal Nacional de Contratações Públicas. Em face do exposto, não se vislumbram óbices ao início do devido certame licitatório,
motivo pelo qual sugerimos o prosseguimento, após atendidas as providências sugeridas no presente parecer.
Por fim, ratifica-se a indicação dos servidores abaixo elencados para a gestão e fiscalização técnica do Termo de Contrato a ser firmado, com fulcro no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, consoante documento 1040872, nos termos a seguir propostos:

GESTOR - CONTRATO			Titularidade	Matrícula
José Dimas da Cunha Viana			Titular	18590
Sonia Valeria Silva Moreira			Suplente	11346
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação	Titularidade				Matrícula

Jorge Henrique Pezente		Titular				13252
Claudia Iannacca Pinto da Silva		Suplente				12642

GABRIELA ANDRADE CUNHA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE DE SANÇÕES CONTRATUAIS E RECURSOS

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 28/07/2025, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ANDRADE CUNHA, Supervisora, em 28/07/2025, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 28/07/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1145844 e o código CRC 447B71B5.

0015345-90.2025.4.02.8001	SEI 1145844v11

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### DESPACHO SJRJ 1145872
Ratifico o PARECER SJRJ 1145844 da SEASA/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ (0972899) e Termo de Referência (1141957), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de impermeabilização com resina de poliéster 100% flexível reforçada com fibras de vidro e demais serviços complementares no Edifício-Sede da Justiça Federal de São Gonçalo, situado na Rua Coronel Serrado nº 1560, bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da Portaria Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observadas as sugestões contidas no PARECER SJRJ 1145844.

## LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA
SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 28/07/2025, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1145872 e o código CRC 515E3408.

0015345-90.2025.4.02.8001	SEI 1145872v5