# EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de / 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de / 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de / 20.09.19				Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Decreto nº 11.462 de 31.03.23 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		18.11.2025	, a partir das	13		horas (horário de Brasília)

Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de / Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005) / Anexo VI (MINUTA DE CONTRATO)

1 - DO OBJETO:

1.1– Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL. conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.6 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedida de licitar e contratar com a União;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:

    1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
    2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
    3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
    4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

2.4 – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

2.6- Conforme o Artigo 15º, inciso VII do Decreto nº 11.462/23, é a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de
2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

5.8.1 - A Proposta de Preços da licitante vencedora, ao final da sessão do Pregão contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, deverá ser formulada e encaminhada para o email licitacoes@jfrj.jus.br, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, contados a partir do término da etapa de lances, com os VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS, conforme descrito nas planilhas de descrição dos serviços constante no Termo de Referência, atualizados em conformidade com os lances ofertados, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS:
1. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Prazo de execução/entrega do serviço: Conforme o Anexo I (Termo de Referência).
3. Descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência;
4. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
5. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
6. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento.
5.8.2 - A proposta NÃO poderá contemplar custos relativos a IRPJ e CSLL, nos termos do Acórdão do TCU nº 950/2007 – Plenário.
5.8.3 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no Decreto nº 5450 de 31.05.05.
5.8.3.1 - Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

# Observação: As licitantes deverão ofertar seus lances/propostas pelo total do objeto (solução pretendida com os 14 itens integrantes). Apenas a empresa declarada vencedora devera apresentar proposta detalhada por cada um dos 14 itens, no prazo estipulado no item 5.8.1 do Edital

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.5 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.6 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.7 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.8 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

7.5.1 - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

7.5.2 - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

7.6 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

ATENÇÃO: Empresas com domicílio ou sede no Estado do Rio de Janeiro, que necessitarem comprovar a regularidade junto à Receita Estadual, deverão apresentar, conjuntamente, a Certidão Negativa de ICMS (ou Certidão de Não-contribuinte do ICMS) e a Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, expedida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, conforme determinação da própria Secretaria de Estado de
Fazenda do Estado do Rio de Janeir	o.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com
	complexidades similares ao do objeto licitado			, ou seja, contendo Fornecimento e
		instalação de, no mínimo, 05 catracas com acesso biométrico e Fornecimento e instalação de, no mínimo, terminais controlador de acesso de portas com leitor
		biométrico.

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

8.2.1.1 - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

8.2.1.2 - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21; 8.2.1.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

8.3 - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
8.4 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

8.5 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 -	É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br.

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

11.1 - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

11.1.1 - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

11.1.2 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

11.1.3 - Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

11.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021"

11.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

11.5 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

11.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

11.6.1 – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa

11.7 – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

11.8 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.8.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.

11.10 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.11 – No caso de eventual prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ocorrerá com renovação do quantitativo inicialmente registrado.

# 12 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.

  1. – Os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet.

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.

12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  1. O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.

  1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):

as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS
PARTICIPANTES; e
o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços

# 13 - DAS PENALIDADES

13.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

# 14 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes

14.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

14.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

14.1.3 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

14.1.4 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

14.1.5 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

14.2 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14.3 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	4.4.90.52.24 – itens 1, 2, 7; / 4.4.90.40.05 – itens 8, 9; / 3.3.90.30.26 – itens 4, 5;
	3.3.90.30.24 – item 3; / 3.3.90.39.17 – itens 6, 10 a 14.

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

16.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

16.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
16.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
16.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

16.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2025

ALEX MÜLLER DO VALE
Pregoeiro

# ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS
ITENS / INTEGRANTES DA / SOLUÇAO	Quantidade	Valor Unitário EM R$	Valor Total / EM R$
1	18	32.280,85	581.055,30
2	06	13.495,40	80.972,40
3	24	4.795,87	115.100,88
4	24	2.338,40	56.121,60
5	24	1.248,61	29.966,64
6	09	2.149,00	19.341,00
7	09	1.482,22	13.339,98
8	48	638,00	30.624,00
9	09	1.100,02	9.900,18
10	03	21.750,01	65.250,03
11	02	22.000,00	44.000,00
12	01	21.000,00	21.000,00
13	02	21.000,00	42.000,00
14	02	21.000,00	42.000,00
TOTAL			1.150.672,01

Observação 1: Deverão ser respeitados todos os preços máximos acima estipulados e cotados todos os itens que integram a solução do objeto.
Observação 2: As licitantes deverão ofertar seus lances/propostas pelo total do objeto (solução pretendida com os 14 itens integrantes). Apenas a empresa declarada vencedora deverá apresentar proposta detalhada por cada um dos 14 itens, no prazo estipulado no item 5.8.1 do Edital.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 309

Objeto	Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão / 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento / MYSQL.

Modalidade	Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

	GRUPO / 1		Especificação		CATMAT/CATSER / (Cód.SIASG)		Unidade de medida		Quantidade
	Item
	1		Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais, com instalação incluída.		473381		UNIDADE		18
	2		Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios com acessório tipo caixa quebra vidro com martelo, com instalação incluída.		486821		UNIDADE		06
3		Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com sensor de porta aberta incluído, com instalação incluída.		397697		UNIDADE		24
4		Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.		486821		UNIDADE		24
5		Botoeira para liberação de fechadura, com instalação incluída.		443453		UNIDADE		24
6		Leitor biométrico de mesa / USB, com instalação incluída.		608816		UNIDADE		09
7		Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento, com instalação incluída.		237311		UNIDADE		09
8		Licença de software de acesso.		608784		UNIDADE		48
9		Software de acesso para licenças de estação de trabalho.		608784		UNIDADE		09
10		Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. / Região Metropolitana.		619548		UNIDADE		03
11		Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. / Região Serrana.		619548		UNIDADE		02
12		Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. / Região dos Lagos.		619548		UNIDADE		01
13		Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. / Norte Fluminense.		619548		UNIDADE		02
14		Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. / Sul Fluminense.		619548		UNIDADE		02

1.1. Aquisição do objeto nos termos da tabela acima, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria nº JFRJ-PGD-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de maio de 2023.
1.3. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.

1.3.1. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. Os Equipamentos do sistema de controle de acesso devem atender integralmente às seguintes especificações:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
1.	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico de entrada e saída: / Operar em rede de dados IP. / Possuir conjunto de urna coletora de crachás embutido em seu gabinete. / Possuir leitores de entrada e saída (Leitor de proximidade – frequência de operação 13,56 MHz –interface Smart Card, distância de leitura 5 cm). / Possuir leitor biométrico ótico / A roleta deverá possibilitar o cadastramento de dados biométricos a partir de seu leitor. / Possuir 01 (um) sensor de detecção Infra Red ativo. / O gabinete deverá possuir braço bidirecional, com 03 (três) hastes em aço Inox escovado. / Trava por solenoide passivo. / Sistema de giro suave. / Acabamento que oculte os parafusos de fixação. / Fabricada em aço inox 304 escovado. / Painel superior em aço inox 304 escovado. / Detalhe de acabamento superior lateral em inox 304 escovado. / Design moderno, obedece aos conceitos de ergonomia. / Alta durabilidade, fácil instalação e chave mecânica com segredo para permitir o acesso ao interior do equipamento. / Cantos arredondados e sem parafusos expostos. / Resistência à corrosão e intempéries. / Fixação ao chão. / Suportar impactos e vibrações constantes.

Sentido de giro: bidirecional (gira para os dois lados).
Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem.
Sistema de mecanismo sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração.
Sistema de passagem silencioso e com redução de impacto.
Movimento completo dos braços com pequeno esforço e retorno ao ponto de repouso com travamento automático.
Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide/eletroímã de 12vcc.
Possuir 3 braços em tubo de aço inox escovado em ângulos de: 80 graus e 30 minutos ou 90 graus com acabamento em aço inox.
Os braços são presos através de prisioneiros transpassantes pela parede do tubo e travados na parte interna de forma a não existir a possibilidade do braço se soltar.
Permitir a instalação lado a lado com outras unidades.
Giro Livre através de liberação: via botão de destravamento, remotamente pelo Software de Controle de Acesso e em caso de falta de energia.
Pictogramas áudio visuais superiores e frontais verde/vermelho para indicação de fluxo e de acesso liberado/negado.
Pode ser integrado a qualquer tipo de controladoras de acesso: Serial, TCP/IP ou Concentradores através de painéis de fixação que permitem fácil acesso e rápida manutenção.
Comportar todos os tipos e tecnologias de leitura: leitores tipo slot reader (código de barras ou magnéticos), Scanner de Código de Barras, RFID – proximidade ou Mifare / Smart Cards ou Biométricos, etc.
Possuir 01 (uma) bateria selada.
Autonomia das Baterias Seladas: circuito eletrônico - até 2 h (possui circuito de economia de energia - Power Save).
Índice de proteção: IP 53.
Cofre coletor de cartões de Visitantes com urna em aço inox, embutidos no corpo da catraca, capacidade de 50 cartões, com sistema de solenoide duplo para evitar a retirada do cartão e com leitores RFID (ou sensor de presença).
Braços destravados em caso de necessidade de evacuação - braços com giro livre, nos casos de: emergência através de integração com o software de controle de acesso, podendo ser integrado ao sistema de detecção de incêndio, acionamento de botoeira para liberação de passagem para cadeirantes/cargas, corte de energia elétrica etc. Sensores de posicionamento dos braços, informarão a condição de alarme no software, indicando a situação de liberação.
Fonte de tensão
Suportar impactos e vibrações constantes.
Sentido de giro: bidirecional (gira para os dois lados).
Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem.
Sistema de mecanismo hidráulico sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração.
Possui chave de acesso com segredo para permitir o acesso ao interior do equipamento.
Suportar impactos e vibrações constantes.
Sentido de liberação: bidirecional (libera a passagem nos dois sentidos).
Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem.
Sistema de mecanismo hidráulico sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração.
Sistema de passagem silencioso e com redução de impacto.
Possuir braço articulado horizontal em aço inox com corpo em policarbonato, com emblema internacional de acesso e com ângulo de abertura de 90 graus para cada lado.
Movimento completo do braço com pequeno esforço e retorno ao ponto de repouso com travamento automático.
02 Sensores Indutivos para identificação do sentido de passagem (com travamento após a utilização, em caso de utilização não autorizada e enviando informação de passagem iniciada/finalizada/não realizada).
Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide de 12vcc (permite manter-se ativado permanentemente sem aquecimento).
Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide de 12vcc (permite manter-se ativado permanentemente sem aquecimento).
Giro Livre através de liberação: em casos de emergência via botão de destravamento, remotamente pelo Software de Controle de Acesso e em caso de falta de energia.
Pictogramas áudio visuais laterais e frontais verde/vermelho para indicação de fluxo e de acesso liberado/negado.
Pode ser integrado a qualquer tipo de controladoras de acesso: Serial, TCP/IP ou Concentradores através de painéis de fixação que permitem fácil acesso e rápida manutenção.
· Comporta todos os tipos e tecnologias de leitura: leitores tipo slot reader (código de barras ou magnéticos), Scanner de Código de Barras, RFID – Proximidade ou Mifare/Smart Cards, Biométricos etc.
Possuir 01 (uma) bateria selada.
Autonomia das Baterias Seladas: circuito eletrônico - até 24 h (possui circuito de economia de energia - Power Save) / mecânica - até 4 h, ou com baterias extras até 10 h.
Índice de proteção: IP 53.
Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) / Vida útil: superior a 2.500.000 ciclos / 43.800 horas. / Cofre coletor de cartões de Visitantes - com urna em aço inox, embutidos no corpo da catraca, capacidade de 200 cartões, com sistema de solenoide duplo para evitar a retirada do cartão e com leitores RFID (ou sensor de presença). / Braço Antipânico – queda dos braços com liberação de eletroímã e abertura do vão de passagem, nos casos de: emergência através de integração com o software de controle de acesso, sistema de detecção de incêndio, acionamento de botoeira para liberação de passagem para cadeirantes/cargas, corte de energia elétrica etc. Sensores de posicionamento dos braços, informarão a condição de alarme no software, indicando a situação de liberação. / Fonte de tensão. / MODELO DE CATRACA / Catraca tipo balcão

2.	Leitores biométricos: / Tecnologia de leitura ótica, sensível a olho vivo 512 DPI / Eletroluminescente / Permite rotacional da digital / Resistente a arranhões / Capacidade mínima de 25.000 digitais / Nível de segurança: Taxa: FRR 1/1000 e FAR 1/100.000 / Resistente a arranhões / Capacidade de até 10 digitais por usuário / Até 10 dígitos / Tempo de autenticação: Modo 1:1 = < 1 segundo / modo 1:N = < 2 segundos / Modo de gravação: Back up / restore de digitais (local ou remota) / Comunicação: RS232 / RS 485 / TTL;
3.	Demais componentes do Sistema físico: / Controladora IP; / Webcams; / Leitor de cartão/crachá para cadastramento; / Cabos, suportes, hastes, etc; / Conectores, parafusos, buchas, abraçadeiras, etc.
4.	Software de Cadastramento de Visitantes (conforme requisitos do item F.1): / Cadastrar os dados do visitante (nome, número de documento, empresa, telefone e complemento), capturar sua imagem (foto) cadastrar o motivo da visita (visita, prestação de serviços, etc.), número do crachá que será utilizado e os dados do veículo (placa, modelo e cor), caso necessário. / O sistema também deverá permitir localizar de forma rápida e eficiente o visitado através de pesquisas definidas pelo próprio operador (pesquisa pelo nome e sobrenome, unidade e localização), gerar etiquetas para crachá com ou sem a foto do visitante e emitir relatórios personalizados (inclusive gráficos). / Todas as informações cadastradas deverão ser armazenadas em banco de dados, ficando disponíveis para futuras consultas e/ou relatórios. / O sistema de controle de acesso deverá contar com 05 (cinco) estações de cadastramento de visitantes nos endereços descritos no item C, de acordo com a tabela do Item A, e deverão ser instaladas nas recepções dos prédios, em local a ser indicado pelo contratante. As estações de trabalho serão fornecidas pela Contratante e nesses locais já estarão disponibilizados pontos de tomada elétrica e rede de dados. / O software de controle de acesso deverá ser capaz de, numa emergência, operar com as hastes permanentemente destravadas, bastando para isso o recebimento de um comando

do sistema de computadores do Controle de Acesso ou pelo sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, além de botoeira específica.
As roletas deverão possuir uma urna para coleta de crachás de visitantes, quando da saída destes do prédio. A porta deste compartimento deverá ser fechada com chave e as roletas têm a capacidade de só autorizar a saída após a devolução do crachá de visitante neste compartimento (crachás de funcionários não são retidos). O crachá deverá ser armazenado, sem que seja necessário retirar a presilha (garra jacaré) do mesmo.
As roletas deverão possuir display ou leds, localizados na parte de cima do gabinete da roleta, indicando que o crachá foi aceito (passagem liberada) ou rejeitado (passagem não liberada), respectivamente.
Deverão ser utilizadas fontes de tensão AC/DC chaveadas para alimentação dos equipamentos, sendo uma fonte para cada elemento do sistema. As fontes de tensão deverão ter entrada full range, de 90 a 240 volts, com potência suficiente para suportar a demanda requisitada.
Os equipamentos, após a execução dos serviços de instalação do sistema de controle de acesso, deverão ser capazes de funcionar dentro das condições de ruído eletromagnético existentes, não devendo causar interferências nos equipamentos já instalados, ou em funcionamento, no prédio.
O sistema de controle de acesso deverá operar de forma on line, através da troca de dados na rede IP do contratante. Isto deverá ser feito através de uma interface de rede embutida na própria roleta.
As roletas deverão ter a possibilidade de operar de forma autônoma, em caso de pane no sistema de computadores ou na rede IP, sendo capazes de armazenar, em componente de memória interna, as listas com definições de crachás válidos, e tomar decisões relativas ao destravamento ou não das hastes, baseada nestas informações.
As roletas deverão ser capazes de armazenar, cada uma delas, um mínimo de 50 (cinquenta mil) eventos e, posteriormente, enviá-los ao servidor de banco de dados quando da normalização do sistema. Deverão ser capazes de, por si só, detectar tentativas de burla do sistema, como dupla entrada, dupla saída etc.
As roletas deverão possuir a memória interna alimentada por bateria, de modo a preservar a integridade dos dados em caso de falta de energia elétrica prolongada, ou nas situações em que a roleta necessite ser desligada.
As roletas deverão ter a capacidade de operação autônoma, tanto da parte lógica como da parte eletromecânica (travamento e destravamento), em caso de falta de energia elétrica.
A roleta deverá ser capaz de operar por um período mínimo de 02 (duas) horas ininterruptas, através de um sistema de baterias (tipo no-break). Este sistema deverá ser acionado automaticamente quando da queda de energia e desacionado quando do retorno da mesma. Obs: a(s) bateria(s) deverá(ão) ser do tipo selado, sem a necessidade de colocação periódica de água, embutidas nos gabinetes das roletas.
Todos os equipamentos componentes do sistema de controle de acesso deverão possuir as linhas de comunicação de dados protegidas contra surtos e picos de tensão, de modo a evitar danos aos circuitos eletrônicos das roletas, coletores de dados e do sistema de computadores.
Deverão ser instalados sensores de porta aberta nos locais de interesse do sistema de

	controle de acesso, especificamente as portas das salas em que forem instalados os kits com trava eletroimã, mola, etc, tendo o sistema que monitorar o estado das portas desses locais. / O software cliente deverá rodar em plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 R2. / O software multiusuário, com capacidade de operação em rede, compatível com banco de dados MYSQL ou SQL SERVER, em Plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 R2.
5.	Software de Controle: / Versão WEB (sem necessidade de instalação de qualquer driver, applet etc), podendo rodar com qualquer browser: Internet Explorer, Chrome, Fire Fox, etc, assim como em dispositivos móveis como Smart Phones, etc. / A licença de utilização do software deverá ser para uso permanente (sem prazo de vencimento ou necessidade de renovação). Além disso, uma vez implantado, poderá ser utilizado de forma livre (equipamentos, usuários, estações de trabalho). / Interface gráfica com o usuário, totalmente desenvolvida em português (menus, formulários, mensagens de erro, alarmes, ajuda etc.). / O Software de Segurança (Controle de Acesso / Controle de Alarmes / Controle de Utilidades deverá rodar em plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 R2. / Software multiusuário, com capacidade de operação em rede, compatível com banco de dados MYSQL ou SQL SERVER, em Plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 R2. / O software deverá ter a capacidade de operar com servidor de contingência (servidor de backup) / Capacidade de importar e exportar dados (listas) no formato de arquivo texto do DOS (txt), EXCEL etc, de maneira a facilitar a troca de informações com os sistemas mais antigos do Tribunal e relatórios diversos, não baseados em SQL SERVER ou MYSQL. / Níveis diferenciados de acesso através de senha. / O software deverá ser fornecido em pen drive. / Capacidade de programar, individualmente, cada uma das roletas do sistema com listas diferentes de crachás válidos, de modo a se poder implementar níveis diferenciados de acesso. Ex: a lista de pessoas autorizadas a entrar nas garagens com carro (cancelas) não é igual à lista de pessoas autorizadas a adentrar o hall dos elevadores no térreo (roletas). / Capacidade de programar as roletas para detecção de operações irregulares, tais como tentativa de dupla entrada ou dupla saída, tentativa de uso de crachás não habilitados, desistência de entrada ou saída etc. / Capacidade de restringir, individualmente, cada um dos crachás existentes na instituição, de modo a poder bloquear o uso do mesmo em caso de extravio. / Permitir o uso de crachás por períodos pré-definidos, ao término dos quais os referidos crachás serão considerados bloqueados.

Registro em tempo real, em banco de dados centralizado, de eventos diários relativos à entrada e saída de pessoas e carros (data e hora de entrada, data e hora de saída).
Capacidade de acionar alarmes, no caso de detecção de eventos irregulares relativos a estas entradas e saídas.
Capacidade de travar ou destravar, individualmente, cada uma das roletas e cancelas do sistema.
Deverá ser capaz de detectar e sinalizar certos tipos de eventos e alarmes pré-definidos pelo operador, bem como tomar decisões automáticas (também pré-definidas) nestes tipos de ocorrência. Ex: alarmes de incêndio, portas abertas, tentativas de acesso não permitidas etc.
Deverá apresentar interface para que o sistema de detecção e alarme de incêndio possa comandar a liberação das hastes das roletas com a queda dos braços.
Possibilitar a liberação automática dos braços e barreiras das roletas, através de comando do software, botoeira (a ser instalada pela contratada), comando do sistema SDAI, nos casos de sinistros ou situações de pânico.
O software deverá ter a capacidade de aceitar e gerenciar a instalação de novos pontos de controle de acesso e coleta de dados, inclusive em outros prédios do contratante.
Em caso de pane no sistema de computadores, o software deverá ter a capacidade de, quando da normalização do sistema, acessar todas as informações armazenadas nas roletas e terminais de coletas de dados e atualizar o seu banco de dados com as mesmas. Esta operação deverá ser feita de modo automático, sem a necessidade de intervenção dos operadores do sistema.
Permitir o registro de informações básicas sobre visitantes, a saber: nome, identidade, local para onde se dirige e fotografia (gerada na hora, através de webcam).
O sistema deverá registrar automaticamente a data e o horário em que este cadastro foi feito. Deverá registrar, também de forma automática, os horários de entrada e saída destes visitantes do prédio (passagem do crachá pelas roletas).
Permitir que o visitante já cadastrado não precise entrar com todos os dados na visita seguinte, com exceção da foto de identificação, que deverá ter a opção de nova captura em cada evento de acesso.
O software deverá ter a capacidade de, ao se digitar o número de um documento de identidade de um visitante já cadastrado ou o seu nome, mostrar imediatamente na tela toda a ficha do visitante, inclusive foto.
Permitir o cadastro de funcionários e de prestadores de serviço, com informações tais como: nome, firma, matrícula, setor, ramal etc. Deverá ser capaz de importar para dentro deste cadastro, arquivos de imagens (fotos) em um ou mais formatos padronizados (jpeg, gif etc.).
Permitir o cadastro de firmas prestadoras de serviço, com informações tais como: nome, endereço, telefone, pessoa-contato etc.
Permitir o cadastramento e controle dos veículos da instituição, e dos veículos de funcionários, com informações tais como: modelo, cor, placa, quilometragem, consumo, manutenções, seguro, controle de entrada e saída, autorização ou não p/ estacionamento etc.
Permitir o cadastro de telefones úteis.
Permitir o armazenamento de desenhos de plantas dos andares do prédio, e a visualização destas em caso de necessidade.
Deverá possuir módulos do tipo “agenda corporativa” e também “programação de eventos”, de modo que possam ser agendadas as tarefas, pendências e compromissos do dia a dia dos usuários do sistema, ou as alterações de rotina necessárias à organização de eventos.
Deverá possibilitar o acesso remoto ao sistema, através da rede de dados do contratante e de acordo com o nível de habilitação do usuário, possibilitando a consulta de dados, eventos e a confecção de relatórios de interesse da Administração.
Prevenir o empréstimo de cartões entre usuários, impedindo que um cartão seja utilizado duas ou mais vezes consecutivas no mesmo sentido para acesso a uma mesma área, permitindo a definição de intervalos de tempo entre passagens consecutivas no mesmo sentido.
Deverá controlar os tipos de tecnologia: Leitores de Cartão de Proximidade, Leitores/Gravadores de Cartão Smart Card Mifare (1kb/4kb – com chaves de criptografia únicas), Código de Barras, Magnético, Biometria Palma da Mão/Impressão Digital/Íris, Tags veiculares, Teclados (para digitação de senhas somente ou também quando associadas a um leitor), Entradas/Saídas, etc, além de suas combinações.
Deverá permitir a conexão de câmeras, leitores de Proximidade/Smart Card e Biométricos USB, para cadastro das imagens e dos cartões de usuários ou de visitantes nas portarias.
O sistema deverá ter a capacidade de captura das digitais, permitindo configurar até 10 digitais por usuário, visualizar a imagem durante o processo de cadastramento, definir a qualidade da digital cadastrada com limite mínimo de aceitação, gravação das digitais nos cartões Smart Card Mifare, etc.
Deverá ter incorporada as funções de:
- Gerenciador de Controle de Acessos,
- Supervisão de Alarmes,
- Controle de Visitantes
- Módulo de Controle de Veículos / Reconhecimento Automático de Placas de Veículos,
- Módulo de Controle de Ocorrências,
- Módulo de Controle de Claviculário/Armários/Controle de Patrimônio
- Módulo Portaria Expressa,
- Integração com Circuito Fechado de Televisão e Softwares de Monitoramento deCFTV, através de softwares de monitoramento ou dos protocolos de comunicação dos mais variados fabricantes de câmeras, DVRs e NVRs utilizados pelo TRF da 2ª Região.
· O Sistema deverá permitir a visualização em tela de todos os eventos relativos aos tipos de usuários (colaboradores, visitantes, contratados etc), acessos válidos, negados (horário, local, dia da semana, Anti Dupla Passagem), fotos e imagens das câmeras associadas, apresentando os dados do usuário (nome, departamento, cargo, foto etc) além da data, hora, local onde os eventos foram gerados.

· O sistema deverá ter a capacidade de correção dos dados digitados de forma a retirar acentuação e caracteres inválidos no nome de pessoas. / · O sistema deverá possuir pré-formatação em campos específicos, calendários gráficos para a seleção de data e crítica de forma a se evitar cadastros duplicados no sistema. / · O acesso ao sistema deverá ser protegido por senhas e configurável segundo o perfil de cada operador. / · O sistema deverá permitir que o operador do sistema realize o login no sistema através da rede corporativa do contratante.

6.	Consultas e Relatórios: / Deverá permitir a consulta das informações dos cadastros acima mencionados, a partir de um sistema de busca por campo. O usuário deverá poder entrar com uma informação (completa ou parcial) de um determinado campo do cadastro (nome, data, andar etc.) e o sistema deverá apresentar uma ou mais fichas que atendam aqueles requisitos. Ex: capacidade de listar todos os funcionários de um determinado andar, capacidade de listar todos os funcionários que possuam um determinado primeiro nome etc. / Deverá permitir a consulta das informações de entrada e saída de pessoas cadastradas (trabalhadores do prédio e visitantes), em diferentes datas. / Capacidade de gerar diversos tipos de relatório (por visitante, por dia, por andar etc), em diversos períodos de tempo (diário, semanal, mensal). Capacidade gerar gráficos de diversos tipos, a partir destas informações, sendo requisitos mínimos: barras, barras agrupadas, torta, eixo x,y coluna agrupada, coluna 3D agrupada, linha, linha com marcadores, linha empilhada, pizza, pizza 3D e dispersão. / Deverá permitir a customização de relatórios, através da escolha dos campos que comporão a listagem. / Deverá permitir a geração de relatórios individuais ou coletivos, com controle de tempo e totalização de horas de permanência nas instalações em colunas ou campos específicos, com levantamento por períodos variáveis, listando também todos os eventos de entrada e saída aos quais os totais se referenciam. / O contratante fornecerá modelos de relatórios de interesse da Administração, os quais deverão ser implementados pela contratada no software de controle para pronta utilização. / Para a geração de relatórios pelo sistema, deverá ser possível a aplicação dos mais variados filtros (departamento, setor, nome, matrícula, campos multifunção etc), intervalos, local(is), etc. / Deverá ser possível a geração de relatórios de: ocorrências dentro de um intervalo, por local(is), por tipos de usuários cadastrados no Sistema, Usuário (dentro de um intervalo, por local(is), quantidade(s) etc), Usuários Presentes/Ausentes, Visitantes Presentes (que não deram a baixa dos seus cartões), Cartões Provisórios (em uso, etc), Tempo de permanência de um determinado usuário (em uma determinada área, entre áreas, prédios, etc.), Horas Efetivamente Trabalhadas (por hierarquia, classes, departamentos, setores, etc). / Os relatórios deverão ter a possibilidade de podem ser visualização/impressão/exportação nos mais variados formatos, tais como: excel (xls, csv), txt, xml, html (formato para página da Web), pdf, ODF (ODS e ODT), etc. / Os layouts dos relatórios poderão ser configurados e/ou personalizados em relação a características, informações, cores, logos, tamanhos, etc, segundo as necessidades do cliente. / O sistema deverá permitir a análise dos dados estatísticos de forma gráfica e de forma analítica.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 289
2. Data de publicação no PNCP: 30/04/2024
3. ID do item no PCA: 289
4. Classe/Grupo: 6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME EDETECÇÃO DE SEGURANÇA.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.1. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

a) Equipamentos de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0.

## Vistoria

4.2. A proponente, antes de apresentar sua proposta, poderá visitar o local onde será prestado o serviço e se informar plenamente sobre as condições para execução do mesmo, não podendo alegar, posteriormente, falta de conhecimento das condições físicas, informações, fatos, grau de complexidade existente para a execução do serviço de instalação.

4.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação a realização da vistoria.
4.4.1. Para agendar a vistoria aos locais da prestação dos serviços, a proponente deverá, com pelo menos um dia útil de antecedência, enviar e-mail para tsssi@jfrj.jus.br.

4.5. Não obstante a visita técnica ser facultativa, é altamente recomendável que a as empresa realizem a visita para avaliação prévia dos locais de execução dos serviços, tendo em vista a complexidade do objeto, considerando que a instalação dos equipamentos está intimamente ligada ao layout das portarias dos prédios.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega e instalação total dos bens é de 120 (cento e vinte) dias, contados a contar do dia útil seguinte a assinatura do termo de contrato, em remessa única.

5.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.2.1. Todos os equipamentos fornecidos e instalados deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados do contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região.

5.2.2. O sistema de controle de acesso do TRF opera em máquina virtualizada, instalada na Sala
Cofre da Secretaria De Tecnologia da informação – STI, localizada no prédio daquele órgão, na Rua Acre, nº 80, Centro – Rio de Janeiro –RJ;

5.2.3. A licença para software de acesso deverá ser mesma já utilizada pela SJRJ e pelo TRF2 (software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, com o objetivo de proporcionar integração ao sistema, tendo em vista a eficiência, padronização, vantajosidade técnica, operacional e econômica.

5.2.4. A Contratada deverá efetuar, caso necessário, modificação em pisos, paredes, tetos, colocação de eletrodutos, passagem de cabos, acabamento de pisos, colocação de chumbadores e peças de infraestrutura de modo a possibilitar a instalação dos equipamentos nos locais definidos pelo setor responsável. Obs: A Contratada deverá submeter o projeto à aprovação da
Subsecretaria de Infraestrutura (SIE) e a execução destes serviços será acompanhada por esta Subsecretaria.

5.2.5 A Contratada deverá instalar software de controle de acesso nos computadores do sistema.

5.2.6. A Contratada deverá instalar roletas, terminais de coleta de dados e demais módulos do sistema, bem como instalar e regular kits de trava eletroímã nas portas indicadas pela Contratante, tudo nos locais definidos pelo setor responsável.

5.2.7. Serão efetuadas, pela empresa contratada, todas as ligações elétricas necessárias para o perfeito funcionamento de todos os elementos do sistema, ficando a cargo e responsabilidade da empresa contratada, sob supervisão do Setor de Infraestrutura da SJRJ, quaisquer modificações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema.

5.2.8. Todos os materiais necessários à perfeita instalação dos elementos do sistema de controle de acesso da Contratante deverão ser fornecidos pela Contratada, exceto as estações de trabalho (desktops).

5.2.9. A Contratada deverá fornecer e instalar todo o acabamento e barreiras que delimitem a área de interesse para se controlar o acesso, fabricados em aço inox idêntico ao que compõe o invólucro das roletas. A Contratada deverá elaborar o layout de arquitetura com a indicação dos equipamentos, que deverá ser apresentado à Subsecretaria de Infraestrutura (SIE) para análise e aprovação.

5.2.10. Todo o sistema de controle de acesso deverá operar com tecnologia IP.

5.2.11. As estações de cadastramento que serão utilizadas nas recepções dos prédios, onde será instalado o sistema, serão fornecidas pela Contratante, e conterão configurações de hardware e software suficientes para instalação e perfeito funcionamento do sistema, cabendo à Contratada o fornecimento dos sistemas, componentes e módulos que farão a captura das fotos para cadastramento (microcâmeras, webcams, cabos, suportes, hastes, etc).

5.2.12. As etiquetas de identificação de marca do equipamento não podem caracterizar propaganda do fabricante, devendo se limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do equipamento.

5.2.13. Entende-se por INFRAESTRUTURA os conectores, cabos, eletrodutos, espaçadores, parafusos, porcas, arruelas, buchas, acabamentos e suportes.

5.2.14. Entende-se por SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO a passagem, conectorização, identificação, testes, programação, incluindo cabos de ligação para interligação de placas e módulos dos equipamentos componentes do sistema.

5.2.15. Será disponibilizado pela Contratante, nos locais onde serão instalados os componentes do sistema de controle de acesso, ponto de energia elétrica (127VAC) e pontos de rede dados (conector UTP RJ45 - CAT5e ou superior).

5.2.16. As custas da instalação, assim como da fixação e ajuste, de qualquer elemento componente do sistema a portas (madeira, divisória e Blindex), piso ou parede do prédio do contratante serão de inteira responsabilidade da Contratada.

5.2.17. A Contratada deverá fornecer toda a documentação do sistema, a saber: manuais de operação completos de equipamentos e softwares com descrição das pinagens de interface dos equipamentos, mensagens de erro e descrição de problemas mais comuns e respectivas soluções.

5.2.18. Proceder ao repasse de instruções e operação, realizando treinamento de uma média de 8(oito) funcionários da Contratante por localidade de instalação dos equipamentos, envolvendo as rotinas de operação das estações de recepção, estações de trabalho e nos procedimentos de administração do computador servidor (backup, permissão de usuários, etc), no prazo de 15 dias após a conclusão da instalação dos equipamentos e do sistema, com agendamento prévio por localidade, de acordo com a disponibilidade e concordância da Contratante.

5.2.19. O Repasse das Instruções de Operação deverá habilitar os funcionários para que, no mínimo, fiquem em condições de operar plenamente todos os recursos do sistema, identificar e compreender a finalidade de todas as partes do equipamento, configurar as variáveis de operação dos equipamentos, bem como gerenciar o sistema.

5.2.20. A Contratada deverá implementar no local das instalações o cadastro e biometria de servidores, estagiários e terceirizados no sistema, inserindo os dados necessários (nome, matrícula, lotação, foto, setor de lotação etc) bem como colher digitais e programar crachás a serem utilizados no sistema quando necessário, com a supervisão dos chefes da segurança local, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da conclusão da instalação dos equipamentos e do sistema.

5.2.21. Deverão ser fornecidas todas as licenças para os softwares de propriedade do fabricante do sistema.

5.2.22. O sistema de controle de acesso instalados deverão compartilhar único banco de dados e estar interligados logicamente, com o sistema do TRF2, localizado na Sede da Rua Acre, Centro -RJ.

5.2.23. O software de cadastro de visitantes deverá ser instalado em todas as estações de cadastramento das recepções da Contratante, em todos os endereços de instalação.

5.2.24. A empresa deverá gerar um backup do tipo “imagem” dos computadores após a instalação e configuração do sistema, para permitir possível recuperação (“disaster recover”). O referido backup deverá ser entregue em mídia compatível com os computadores da Contratante.

5.2.25. Todos os serviços deverão ser realizados de forma a não interferir na rotina de funcionamento da SJRJ, mediante prévia comunicação e aprovação da Contratante.

5.2.26. A Contratada terá a obrigação de guardar sigilo dos dados de servidores, terceirizados, estagiários e demais usuários que serão acessados pelos funcionários da Contratada, sem prejuízo de responsabilização por descumprimento.

5.3. Os bens deverão ser entregues e instalados de acordo com os pedidos da Ata de Registro de Preços dentre os seguintes endereços:

SUBSEÇÃO DE TERESÓPOLIS - RUA CARMELA DUTRA, 181 - AGRIÕES -TERESÓPOLIS - RJ;

SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO - RUA ENGENHEIRO HANS GEISER, 26 -CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ

SUBSEÇÃO DE SÃO GONÇALO - RUA CEL. SERRADO, 1560 - ZÉ GAROTO - SÃOGONÇALO - RJ;

SUBSEÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI - AVENIDA PRESIDENTE LINCOLN, 1090 -VILAR DO TELES, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ;

SUBSEÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES- PRAÇA SÃO SALVADOR, 62 –CENTRO – CAMPOS DOS GOYTACAZEZ - RJ;

SUBSEÇÃO DE ITAPERUNA - AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 1.172 - PRESIDENTE COSTA E SILVA, ITAPERUNA -RJ;

SUBSEÇÃO DE VOLTA REDONDA - RUA JOSÉ FULGÊNCIO, 38 - ATERRADO,VOLTA REDONDA - RJ;

SUBSEÇÃO DE BARRA DO PIRAÍ - RUA JOSÉ ALVES PIMENTA, 1.091 -MATADOURO - RJ

SUBSEÇÃO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA - RUA 17 DE DEZEMBRO, LOTE 4 - CENTRO,SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ;

FÓRUM MARILENA FRANCO - AVENIDA VENEZUELA, 134 – SAÚDE – RIO DEJANEIRO - RJ;

FÓRUM RIO BRANCO - AVENIDA RIO BRANCO, 243 – CENTRO – RIO DE JANEIRO
- RJ;

l) SEDE ADMINISTRATIVA - AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO - RJ.

## Garantia, manutenção e assistência técnica
5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
5.5. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
5.6. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
5.7. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
5.8. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
5.9. Uma vez notificado, sobre a ocorrência de qualquer defeito de funcionamento, coberto pela garantia, implicará na obrigação, por parte do fornecedor, da correção integral do problema, devendo o primeiro atendimento ocorrer de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00h, em até um dia útil após a abertura do chamado, e a solução do problema deverá ser efetivada no em até dois dias úteis após o primeiro atendimento.
5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
5.11. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar, a critério da Contratante, equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.15.Caso ocorram 03 (três) chamados, dentro de 90 (noventa) dias, devidamente formalizadas, para problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, o fornecedor deverá substituir todas as partes integrantes do sistema que apresentou os defeitos repetitivos ou aquela unidade defeituosa do equipamento, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias após ser notificado pelo Contratante.

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico material@jfrj.jus.br e tsssi@jfrj.jus.br.
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, acompanhará o prazo de execução, e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, q
6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.10.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.12. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

### Recebimento do Objeto
7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
### Prazo de pagamento
7.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

### Forma de pagamento
7.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo
MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Qualificação Técnica
8.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.4.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.4.1.1. Fornecimento e instalação de no mínimo 05 catracas com acesso biométrico;
8.4.1.2. Fornecimento e instalação de no mínimo terminais controlador de acesso de portas com leitor biométrico.

8.4.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.4.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.4.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8.4.5. Critérios de Aceitação:

a) Não serão aceitas propostas relativas a equipamentos que não sejam de linha de produção ativa e que não sejam compatíveis com a rede corporativa de dados da SJRJ e TRF2, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

## 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
I - Leve	Inadimplemento ou falha contratual que não / impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 1 (um) a 5 (cinco) dias	1 (um) ponto
II - Média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na / execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Descumprir o prazo do repasse / de instruções previsto no item / 5.2.18 / Atraso de 6 (seis) a 15 (quinze) dias	3 (três) pontos
III - Grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, / afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 16 (dezesseis) a 30 / (trinta) dias / Não realizar repasse de instruções previsto no item 5.2.18	5 (cinco) pontos
		Entregar material em desacordo com a / especificação técnica constante do / Termo de Referência
IV - Gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do / ajuste, desconfigure a / finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias 0	10 (dez) pontos
		Não efetuar a troca do material entregue em desconformidade com o Termo de Referência.

 .

O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato.
PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

11.2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

11.3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

11.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

11.4.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
11.4.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
11.4.3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

11.5. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Documento assinado eletronicamente por
GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA
SILVA
,
Assessor
, em 22/10/2025, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1345882
 e o
código CRC
EBBF5EB5
.

0018208-19.2025.4.02.8001	SEI 1345882v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# MINUTA SJRJ 1240226
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*
## A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante
/20

 Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23 mediante as cláusulas e condições a seguir:

_________________________________________________

FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para eventual fornecimento e instalação de equipamento para o sistema de controle de acesso em prédios da JUSTIÇA FEDERAL, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

      2.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO SER FORNECIDO CONFORME / ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO / UNITÁRIO (R$)

DO FORNECIMENTO/DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CLÁUSULA QUARTA – :
4.1 - O fornecimento do material e a prestação do serviço será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.
4.2 - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO:
     5.1 - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.
CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:
   6.1 - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;
     6.2 - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;
      6.3 - Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;
      6.4 – No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste, e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO:
7.1 – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
  8.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.
CLÁUSULA NONA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
9.1 - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como o licitante que mantiver sua proposta original, consoante com os lances/propostas ofertados no certame licitatório, de acordo com o Termo de Homologação, parte integrante desta Ata.
9.2 - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.3 - O Fornecedor deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos.
9.4 - O Fornecedor fica obrigado a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.
9.5 - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
9.6 - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO:
10.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
        E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
FORNECEDOR
# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por
ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL
,
Supervisora
, em
08
/09/2025, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1240226
 e o
código CRC
B1647EB3
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1240226v
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos
seguintes critérios:
durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no
prazo de dois anos;
fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou
com perda de sua identidade;
perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à
deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou
matéria intermediária para a geração de outro bem;
II - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de
abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
Classif. documental
00.01.01.03
JFRJPGD202300005A
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
III - bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um
ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
- a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço
do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
- a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao
longo do tempo, em razão de aspectos como:
1. evolução tecnológica;
2. tendências sociais;
3. alterações de disponibilidade no mercado,
4. modificações no processo de suprimento logístico.
  JFRJPGD202300005A
III - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da
cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos
do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que,
embora possa ser identificado como tal:
- seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de
qualidade comum de mesma natureza; ou
- tenha as características superiores justificadas em razão da estrita
atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades
requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de
consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Direção do Foro.
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal - Diretor do Foro
JFRJPGD202300005A
3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## MINUTA SJRJ 1358586
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0018208-19.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº __/202___, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _____________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Fornecimento e instalação de equipamento para o sistema de controle de acesso à prédios da JUSTIÇA FEDERAL, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:
  2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato;
2.2 - O prazo para entrega e instalação do equipamento é de até 120(cento e vinte) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura digital do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;
2.3 -	Todos os equipamentos fornecidos e instalados deverão operar conectados, através da rede
corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região instalado na Sala Cofre da Secretaria de Tecnologia da informação – STI, localizada na Rua do Acre, nº 80 – Centro –

Rio de Janeiro/RJ;
2.4 – A Contratada deverá realizar o repasse de instruções e operação para uma média 08 (oito) servidores, por localidade, da Contratante, no prazo de até 15 dias (quinze) após a conclusão da instalação dos equipamentos e do sistema, mediante agendamento prévio, de acordo com a disponibilidade e concordância da Contratante, conforme estabelecido nos itens 5.2.18 a 5.2.19 do Termo de Referência;
2.5 – Os equipamentos serão entregues e instalados na Unidade situada na no Rio de Janeiro/RJ.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$ ________,__ (______________________),inclusos todos os impostos e taxas vigentes, conforme discriminado a seguir:
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR / UNITARIO (R$)	VALOR / TOTAL (R$)

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento à Contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 14 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1 - O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:
6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;
6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da
Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem
6.1;
6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;
6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
7.1 -- Provisoriamente, no ato da apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados, em conformidade com os itens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência;
7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com os itens 7.3 e 7.4 do Termo de Referência, no prazo de até 10(dez) dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:
Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;
9.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;
9.3 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;
9.4 – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;
9.5 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
9.6 – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente
Contrato;
9.7 - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;
9.8- A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;
9.9 - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
  10.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
10.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de
Referência;
10.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
10.4 - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
10.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA:
11.1 - O prazo de garantia dos equipamentos, complementar à garantia legal será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo, nos termos dos itens 5.4 a 5.15 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:
12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
13.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:
14.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
15.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
1. Edital do Pregão n° ____/20__ e seus anexos.
2. Orçamento Estimado em 03/09/2025.
3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;
  2. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
  3. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato..

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:
17.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:
18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

____________________________________________
        (Nome do Juiz) Juiz Federal – Diretor do Foro JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

______________________________________________
        Representante EMPRESA
# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por
ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU
,
Técnica
Judiciária
, em 28/10/2025, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1358586
 e o
código CRC
9860F590
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1358586v
2
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1345907
03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
Equipamentos essenciais de controle de acesso aos prédios da SJRJ, possibilitando restringir o acesso indevido aos prédios, restringir o acesso a locais sensíveis, cadastrar os visitantes, servidores e colaboradores, armazenar informações de acesso aos prédios.	A aquisição e instalação dos referidos equipamento é necessária para possibilitar o devido controle de acesso aos prédios e a locais sensíveis no seu interior.

Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 289
Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Necessidade de modernização e melhorias do sistema de controle de acesso para prédios do Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Atualmente, as Subseções contam apenas com sistema de cadastramento informatizado, sem qualquer equipamento físico e de leitura biométrica de controle de acesso, não atendendo plenamente às necessidades dos setores responsáveis pelo controle de acesso aos prédios, impossibilitando a realização de consultas rápidas, geração de relatórios ordinários, obtenção de dados de entrada e saída em tempo real e a realização de auditorias confiáveis, não permitindo o gerenciamento e acesso aos bancos de dados.

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
JFRJ-RTO-2018/00005 / Regulamento de Segurança / Institucional	Art. 110. Na capital e nas subseções, o controle de acesso é de responsabilidade dos agentes de segurança judiciária e vigilantes. / Art. 111. Nos locais equipados com controle eletrônico de acesso, a entrada e a saída deverão ser realizadas por catracas.
RESOLUÇÃO CNJ No 435, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	Art.14, I – controle de acesso e fluxo em suas instalações;

Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Localidades cujo imóvel é próprio da JFRJ ou da União e possuem características físicas que permitem a instalação dos equipamentos, bem como os prédios da Capital que podem ser objeto de acréscimo.
4.1.2 Quantidades:
Dispostas no item 1 do Termo de Referência.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado

Observações: Não se aplica, tendo em vista o objeto se tratar de extensão de sistema já existente na JFRJ.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Melhorar o controle de acesso aos prédios da SJRJ, possibilitando restringir o acesso indevido aos prédios e seus locais sensíveis, cadastrar os visitantes, servidores e colaboradores, armazenar e consultar informações de acesso.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Aquisição por Registro de Preços cuja Ata deve ser composta por itens fornecidos e instalados por uma única contratada com a finalidade de padronização dos serviços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há.
11. Critérios de Sustentabilidade
Não se aplica por não haver previsão no Manual de Sustentabilidade do CJF.
12. Impactos Ambientais
Não há.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não

Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal

Observações: Não se aplica, tendo em vista o objeto se tratar de extensão de sistema já existente na JFRJ.

06. Descrição da Solução
Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL, com o objetivo de possibilitar o devido controle de acesso aos prédios e a locais sensíveis no seu interior.
6.1 Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim. Todos os itens devem ser fornecidos e instalados por uma única contratada com a finalidade de padronização dos serviços.
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Sim. Trata-se de aquisição e instalação de equipamentos integrantes de sistema já existente na JFRJ, que não é compatível com outras marcas, devendo operar no mesmo servidor e com o mesmo software.
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não

13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/001061
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Contratação necessária e viável.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por
GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA
SILVA
,
Assessor
, em 22/10/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1345907
 e o
código CRC
3
D10CD6E
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1345907v
2
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
### ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0018208-19.2025.4.02.8001
Objeto:	Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.

Risco 1: Acesso indevido por ausência de barreira de proteção de acesso aos prédios e locais sensíveis da JFRJ.

### Probabilidade: MÉDIA Impacto: MÉDIO Nível de Risco: MÉDIO

Id.	Dano
1	Exposição dos ativos da JFRJ por acesso indevido às suas dependências e locais sensíveis.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Utilizar apenas sistema informatizado de cadastramento, que mitiga o risco, contudo mantém a vulnerabilidade em grau considerável.	GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aumento de efetivo de vigilância e policiamento judicial para suprir a falta de barreiras físicas de controle de acesso.	GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA

se de Risco - Contratações 106 Aquisição/instalação equipamentos controle acesso (1025247) SEI 0018208-19.2025.4.02.8001 /

Documento assinado eletronicamente por
VICTOR COUTINHO IACCARINO
,
Diretor de
Subsecretaria
, em 06/06/2025, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1025247
 e o
código CRC
D3B42E2B
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1025247v
4
se de Risco - Contratações 106 Aquisição/instalação equipamentos controle acesso (1025247) SEI 0018208-19.2025.4.02.8001 /

GRUPO 1	Especificação	Quantidade	P1	P2	P3	P4	UA
Item
1	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais, com instalação incluída.	18	25.000,00	30.100,00	32.883,40	41.140,00	26.923,07
2	Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios com acessório tipo caixa quebra vidro com martelo, com instalação incluída.	06	9.800,00	27.900,00	8.809,19	17.190,80	7.000,00
3	Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com sensor de porta aberta incluído, com instalação incluída.	24	2.500,00	15.000,00	3.964,14	5.627,60	2.466,66
4	Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.	24	2.600,00	1.200,00	6.964,40	2.076,80	949,72
5	Botoeira para liberação de fechadura, com instalação incluída.	24	1.200,00	1.000,00	1.544,82	1.249,60	196,11
6	Leitor biométrico de mesa USB, com instalação incluída.	09	1.900,00	500,00	10.328,22	2.398,00	1.840,50
7	Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento, com instalação incluída.	09	1.500,00	2.000,00	998,88	1.430,00	800,00
8	Licença de software de acesso.	48	10.500,00	150,00	8.450,35	638,00	510,00
9	Software de acesso para licenças de estação de trabalho.	09	12.000,00	200,00	8.450,35	1.100,02	625,00
10	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Metropolitana.	03	10.500,00	45.000,00	8.326,08	33.000,02	-
11	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Serrana.	02	12.000,00	32.000,00	8.326,08	33.000,02	-
12	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região dos Lagos.	01	12.000,00	30.000,00	8.326,08	33.000,02	-

P1 - Vega Security - Ana Paula - 21 99995-5671 - anapaula@vegasecurity.com.br
P2 - Tean Line - Francisco Junior - (21) 3272 6688 / (21) 9 7936 6740 - teanline@teanline.com.br; junior@teanline.com.br
P3 - Mantis Tecnologia - Pedro Henrique - 27 99278-1516 / (21) 4062-7664 - pedro@mantistec.com.br/ lais@mantistec.com.br/ naor@mantistec.com.br;
P4 - Dinamus Service - dinamusserv@gmail.com; brunomattos.dinamus@gmail.com; gestao.dinamus@gmail.com;
13	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Norte Fluminense.	02	12.000,00	30.000,00	8.326,08	33.000,02	-
14	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Sul Fluminense.	02	12.000,00	30.000,00	8.326,08	33.000,02	-

UA - Contratação anterior - EOF2022/1061, conforme DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO A SER CONTRATADO (documento 1025312) OBS: Não foram encontradas contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2025
Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação

GRUPO 1	Especificação	Quantidade	P1	P2	P3	P4	PMU	PMT	UA
Item
1	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais, com instalação incluída.	18	25.000,00	30.100,00	32.883,40	41.140,00	32.280,85	581.055,30	26.923,07
2	Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios com acessório tipo caixa quebra vidro com martelo, com instalação incluída.	06	9.800,00	*	*	17.190,80	13.495,40	80.972,40	7.000,00
3	Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com sensor de porta aberta incluído, com instalação incluída.	24	*	*	3.964,14	5.627,60	4.795,87	115.100,88	2.466,66
4	Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.	24	2.600,00	*	*	2.076,80	2.338,40	56.121,60	949,72
5	Botoeira para liberação de fechadura, com instalação incluída.	24	1.200,00	1.000,00	1.544,82	1.249,60	1.248,61	29.966,64	196,11
6	Leitor biométrico de mesa USB, com instalação incluída.	09	1.900,00	*	*	2.398,00	2.149,00	19.341,00	1.840,50
7	Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento, com instalação incluída.	09	1.500,00	2.000,00	998,88	1.430,00	1.482,22	13.339,98	800,00
8	Licença de software de acesso.	48	*	*	*	638,00	638,00	30.624,00	510,00
9	Software de acesso para licenças de estação de trabalho.	09	*	*	*	1.100,02	1.100,02	9.900,18	625,00
10	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Metropolitana.	03	10.500,00	*	*	33.000,02	21.750,01	65.250,03	-
11	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Serrana.	02	12.000,00	32.000,00	*	*	22.000,00	44.000,00	-
12	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região dos Lagos.	01	12.000,00	30.000,00	*	*	21.000,00	21.000,00	-

* - Valores distorcidos, não foram considerados
P1 - Vega Security - Ana Paula - 21 99995-5671 - anapaula@vegasecurity.com.br
P2 - Tean Line - Francisco Junior - (21) 3272 6688 / (21) 9 7936 6740 - teanline@teanline.com.br; junior@teanline.com.br
P3 - Mantis Tecnologia - Pedro Henrique - 27 99278-1516 / (21) 4062-7664 - pedro@mantistec.com.br/ lais@mantistec.com.br/ naor@mantistec.com.br;
P4 - Dinamus Service - dinamusserv@gmail.com; brunomattos.dinamus@gmail.com; gestao.dinamus@gmail.com;
13	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Norte Fluminense.	02	12.000,00	30.000,00	*	*	21.000,00	42.000,00	-
14	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Sul Fluminense.	02	12.000,00	30.000,00	*	*	21.000,00	42.000,00	-
							TOTAL	1.150.672,01

UA - Contratação anterior - EOF2022/1061, conforme DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO A SER CONTRATADO (documento 1025312) PMU - Preço máximo unitário, PMT - Preço máximo total - Foi utilizado o cálculo da média aritmética entre os valores considerados.
OBS: Não foram encontradas contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2025
Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação

26/08/2025, 10:46	Re: Enc: Aquisição e instalação de equipame... - Alexandre Cesaroni De Almeida
Re: Enc: Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso
Francisco Junior <junior@teanline.com.br>
ter 26/08/2025 10:37
Para:Alexandre Cesaroni De Almeida <cesaroni@jfrj.jus.br>;
Cc:Tean Line <teanline@teanline.com.br>; Luciano <suporte@teanline.com.br>;
 2 anexos
Tabela preenchimento de valores - Tean Line.xlsx; ATT00001.htm;
Olá,
Segue em anexo a tabela preenchida com os valores.
Desde já agradeço
Atenciosamente,
Francisco Junior
RELACIONAMENTO E NOVOS NEGOCIOS
Tean Line Telecom – RJ
Dvr Security Solutions – RJ
Site: www.teanline.com.br
Site: www.dvrsecurity.com.br
Tel.: (21) 3272 6688
Cel.: (21) 9 7936 6740 (Whats App)
Cel.: (47) 9 9145 5378 (Filial Itajaí)
Cel.: (41) 9 91458957 (Filial Curitiba)
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJhODQ1NTM1LWQ2MDMtNGI0Yy1iMjFmLWRlZTA5NDMwM…	1/1

Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.

GRUPO 1	Especificação	CATMAT/CATSER / (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário (R$)
Item
1	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais, com instalação incluída.	473381	UNIDADE	18	R$ 30.100,00
2	Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios com acessório tipo caixa quebra vidro com martelo, com instalação incluída.	486821	UNIDADE	06	R$ 27.900,00
3	Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com sensor de porta aberta incluído, com instalação incluída.	397697	UNIDADE	24	R$ 15.000,00
4	Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.	486821	UNIDADE	24	R$ 1.200,00
5	Botoeira para liberação de fechadura, com instalação incluída.	443453	UNIDADE	24	R$ 1.000,00
6	Leitor biométrico de mesa USB, com instalação incluída.	608816	UNIDADE	09	R$ 500,00
7	Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento, com instalação incluída.	237311	UNIDADE	09	R$ 2.000,00
8	Licença de software de acesso.	608784	UNIDADE	48	R$ 150,00
9	Software de acesso para licenças de estação de trabalho.	608784	UNIDADE	09	R$ 200,00
10	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Metropolitana.	619548	UNIDADE	03	R$ 45.000,00
11	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Serrana.	619548	UNIDADE	02	R$ 32.000,00
12	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região dos Lagos.	619548	UNIDADE	01	R$ 30.000,00
13	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Norte Fluminense.	619548	UNIDADE	02	R$ 30.000,00
14	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Sul Fluminense.	619548	UNIDADE	02	R$ 30.000,00

01/09/2025, 08:58	Re: Aquisição e instalação de equipamentos ... - Alexandre Cesaroni De Almeida
Re: Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso
Pedro Henrique Souza <pedro@mantistec.com.br>
sex 29/08/2025 22:43
Para:Alexandre Cesaroni De Almeida <cesaroni@jfrj.jus.br>;
Cc:Lais Barcelos <lais@mantistec.com.br>; Naor Alves <naor@mantistec.com.br>;
 1 anexo
Tabela preenchimento de valores - REV0.xlsx;
Boa noite Alexandre!
Segue planilha preenchida em anexo.
Obs.: não consegui identificar a aplicação do item 9, por isso repeti o valor do item 8. Os valores são para atender aos critérios de garantia de 5 anos.

#### PEDRO HENRIQUE SOUZA
27 99278-1516
Transforme. Simplifique. Evolua.
##### SP (11) 3373-7441 | RJ (21) 4062-7664 | ES (27) 3019-3030
mantistec.com.br /Mantis-Tecnologia mantistec.com.br/blog
Em seg., 25 de ago. de 2025 às 16:13, Alexandre Cesaroni De Almeida <cesaroni@jfrj.jus.br> escreveu:

Boa tarde Pedro, agradeço pela atenção, aguardarei o orçamento.
Atenciosamente,
De:
 Pedro Henrique Souza <
pedro
@
mantistec.com.br
>
Enviado:
 segunda-feira, 25 de agosto de 2025 16:11
Para:
 Alexandre Cesaroni De Almeida
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJhODQ1NTM1LWQ2MDMtNGI0Yy1iMjFmLWRlZTA5NDMwM…	1/4

Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.

GRUPO 1	Especificação	CATMAT/CATSER / (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário (R$)
Item
1	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais, com instalação incluída.	473381	UNIDADE	18	32.883,40
2	Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios com acessório tipo caixa quebra vidro com martelo, com instalação incluída.	486821	UNIDADE	06	8.809,19
3	Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com sensor de porta aberta incluído, com instalação incluída.	397697	UNIDADE	24	3.964,14
4	Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.	486821	UNIDADE	24	6.964,40
5	Botoeira para liberação de fechadura, com instalação incluída.	443453	UNIDADE	24	1.544,82
6	Leitor biométrico de mesa USB, com instalação incluída.	608816	UNIDADE	09	10.328,22
7	Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento, com instalação incluída.	237311	UNIDADE	09	998,88
8	Licença de software de acesso.	608784	UNIDADE	48	8.450,35
9	Software de acesso para licenças de estação de trabalho.	608784	UNIDADE	09	8.450,35
10	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Metropolitana.	619548	UNIDADE	03	8.326,08
11	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Serrana.	619548	UNIDADE	02	8.326,08
12	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região dos Lagos.	619548	UNIDADE	01	8.326,08
13	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Norte Fluminense.	619548	UNIDADE	02	8.326,08
14	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Sul Fluminense.	619548	UNIDADE	02	8.326,08

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL 0
53
-
2
5

REGISTRO DE PREÇOS
–

CONTROLE

DE ACESSO

-

JF
RJ

1. ESCOPO DO FORNECIMENTO:

Nossa proposta tem por objetivo o fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, conforme detalhamento a seguir:

 2. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS:

2.1 Planilha de formação de preços:

Item	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit
1	Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais	18	UN	R$ 41.140,00
2	Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall do prédio anexo 2 e prédio sede da rua Acre	6	UN	R$ 17.190,80
3	Terminal controlador de acesso com leitor biométrico com Sensor de porta aberta	24	UN	R$ 5.627,60
4	Kit para instalação de terminal leitor biométrico contendo: Trava eletroímã com suporte (300KgF) e Mola aérea, com instalação incluída.	24	UN	R$ 2.076,80
5	Botoeira para liberação de fechadura	24	UN	R$ 1.249,60
6	Leitor biométrico de mesa USB	9	UN	R$ 2.398,00
7	Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento	9	UN	R$ 1.430,00
8	Licença de software de acesso	48	UN	R$ 638,00
9	Software de acesso licenças de estação de trabalho	1	UN	R$ 1.100,02
10	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Metropolitana.	3	UN	R$ 33.000,02
11	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região Serrana.	2	UN	R$ 33.000,02
12	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Região dos Lagos.	1	UN	R$ 33.000,02
13	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Norte Fluminense.	2	UN	R$ 33.000,02
14	Serviços de instalação de Grade para bloqueio físico e infraestrutura de cabeamento. Sul Fluminense.	2	UN	R$ 33.000,02

2.1 Pagamento: - 100% em até 30 dias corridos, faturado pela Dinamus.

2.2 Validade da Proposta: A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão, devendo ser devidamente assinada e aprovada no TERMO DE ACEITE apresentado nesta na Data de Aprovação.

2.3 Prazo de Instalação: Conforme cronograma a ser definido com o cliente.

2.4 Aceite da Proposta: Deverá ser enviado uma ordem de compra interna de sua empresa com todos os dados comerciais de faturamento bem como os dados de contato da pessoa responsável pelo pagamento ou solicitado um formato de Ordem de Compra no padrão da Dinamus Service para preenchimento e envio das informações.

2
.5

Mobilização
:
 Qualquer mobilização de serviço ou material só será iniciado após o envio da
Ordem de Compra com todas as informações necessárias para o devido
faturamento. É necessário o prazo de 05 (cinco) dias para mobilização da equipe
técnica e disponibilização de materiais.

2
.6

Frete
:
 Incluso.

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL 042
-
23

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA
–

NOVA SEDE SP:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PARECER SJRJ 1351911
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº
12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos
Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços, para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL
ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento
MYSQL, conforme as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ nº 1345907, Formulário de Análise de Risco 1025247 e Termo de Referência nº 309 (1345882) elaborados pela Subsecretaria de Segurança Institucional.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração,
tendo sido aprovada sua continuidade sob o registrado o ID da Programação nº 289, conforme registrado no Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ nº 1345907 e no Termo de Referência nº 309 (1345882) .
O Formulário de Análise de Risco (1025247) apresentou o seguinte detalhamento:

### Risco 1: Acesso indevido por ausência de barreira de proteção de acesso aos
prédios e locais sensíveis da JFRJ.
Probabilidade: MÉDIA	Impacto: MÉDIO	Nível de / Risco: MÉDIO
Id.	Dano
1	Exposição dos ativos da JFRJ por acesso indevido às suas dependências e locais sensíveis.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Utilizar apenas sistema informatizado de cadastramento, que mitiga o risco, contudo mantém a vulnerabilidade em grau considerável.	GUILHERME DA / COSTA CARVALHO / MOREIRA DA / SILVA
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aumento de efetivo de vigilância e policiamento judicial para suprir a falta de barreiras físicas de controle de acesso.	GUILHERME DA / COSTA CARVALHO / MOREIRA DA / SILVA

Do Formulário Estudos Técnicos Preliminares SJRJ nº 1345907, destacamos as seguintes
informações:
### ID da Programação: 289
Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Necessidade de modernização e melhorias do sistema de controle de acesso para prédios do Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Atualmente, as Subseções contam apenas com sistema de cadastramento informatizado, sem qualquer equipamento físico e de leitura biométrica de controle de acesso, não atendendo plenamente às necessidades dos setores responsáveis pelo controle de acesso aos prédios, impossibilitando a realização de consultas rápidas, geração de relatórios ordinários, obtenção de dados de entrada e saída em tempo real e a realização de auditorias confiáveis, não permitindo o gerenciamento e acesso aos bancos de dados.
4.1.2 Quantidades:
Dispostas no item 1 do Termo de Referência.
### 06. Descrição da Solução
Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL, com o objetivo de possibilitar o devido controle de acesso aos prédios e a locais sensíveis no seu interior.
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim. Todos os itens devem ser fornecidos e instalados por uma única contratada com a finalidade de padronização dos serviços.
### Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes
Específicos: Sim. Trata-se de aquisição e instalação de equipamentos integrantes de sistema já existente na JFRJ, que não é compatível com outras marcas, devendo operar no mesmo servidor e com o mesmo software.
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Melhorar o controle de acesso aos prédios da SJRJ, possibilitando restringir o acesso indevido aos prédios e seus locais sensíveis, cadastrar os visitantes, servidores e colaboradores, armazenar e consultar informações de acesso.
### 08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Aquisição por Registro de Preços cuja Ata deve ser composta por itens fornecidos e instalados por uma única contratada com a finalidade de padronização dos serviços.
### 11. Critérios de Sustentabilidade
Não se aplica por não haver previsão no Manual de Sustentabilidade do CJF.
1. Impactos AmbientaisNão há.
2. Contratação Anterior /Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/001061.
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da ContrataçãoContratação necessária e viável.
Consta da Solicitação da Contratação Eletrônica a juntada do Dimensionamento do Objeto a ser contratado - Aquisição/instalação equipamentos controle acesso (1052588).
Em 03/09/2025, foi juntado o Mapa Comparativo de Preços com propostas (1228301),
elaborado pela Seção de Cotação/Assessoria de Governança de Licitações e Contratações – SCM. Consta do referido mapa a informação de que não foram encontradas contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações.
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº 1230373, manifestou-se nos seguintes termos:
De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SSI, referente ao ID 289-SSI.
Apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC - 168.312
- Elemento de Despesa:
4.4.90.52.24 – itens 1, 2, 7;
4.4.90.40.05 – itens 8, 9;
3.3.90.30.26 – itens 4, 5;
3.3.90.30.24 – item 3;
3.3.90.39.17 – itens 6, 10 a 14. Aenciosamente,
A Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação indicada
pela SOF encontra-se em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme informação nº 1234241. Em paralelo, encaminhou o processo à SERPA/SCM para ciência e acompanhamento em razão de serem materiais e serviços que visam a modernização e melhoria dos sistemas de controle de acesso nos prédios da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
A Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/Subsecretaria de Contratações
e Material elaborou a minuta de Edital do Pregão Eletrônico (1234565).
A Seção de Atas de Registro de Preços/Subsecretaria de Contratações e Material
elaborou a Minuta de Ata de Registro de Preços (1240226) e a Seção de Contratos/Subsecretaria de Contratações e Material elaborou a Minuta de Termo de Contrato (1261073)
A Subsecretaria de Contratações e Material, por meio do despacho 1262485,
encaminhou os autos para análise desta Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Iniciada a análise, os autos, por meio do despacho 1274593, foram encaminhados à Subsecretaria de Segurança Institucional para os seguintes ajustes no que tange ao Termo de Referência:
- verificar a necessidade de prévia consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação, tendo em vista que , conforme subitem 5.2.1. , “Todos os equipamentos fornecidos e instalados deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados do contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região”;
- subitem 1.3 – alterar a redação para : “ A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.”
- incluir subitem “ O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.”
- subitem 4.2 – apresentar justificativas para a obrigatoriedade de vistoria prévia e
- subitem 11.1 - prever sanção relativa a não realização ou atraso na realização do repasse das Instruções de Operação.
A Subsecretaria de Segurança Institucional, em atendimento ao despacho 1274593 desta SJA, encaminhou a versão atualizada no Termo de Referência de acordo com os apontamentos do referido despacho.
Consta juntada do Termo de Referência - Compras - Lei 14.133/2021 - SJRJ 291 Aquisição/instalação equipamentos controle acesso (1305584).
A Subsecretaria de Segurança Institucional exarou o despacho 1306812, nos seguintes
termos:
Em atendimento ao despacho 1306628, pedimos desculpas pela desatenção quanto à manifestação relativa à eventual necessidade de prévia consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação.
Nesse sentido, informamos que não há necessidade de consulta prévia por ser registro de preços para extensão de sistema que já existe e possui o servidor correspondente que atende ao sistema da SJRJ e do Tribunal. A necessidade de demandar à STI ocorrerá somente na fase de instalação dos novos equipamentos, para habilitação dos pontos de rede, da mesma forma que foi realizada na implementação dos equipamentos que operam atualmente.
No tocante às justificativas para a obrigatoriedade de vistoria prévia, informamos que foram inseridas no próprio texto do Termo de Referência, item 4.2, discorrendo que a avaliação prévia dos locais é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista a complexidade do objeto, considerando que a instalação dos equipamentos está intimamente ligada ao layout das portarias dos prédios.
De qualquer maneira, se a avaliação do crivo jurídico-administrativo entender que é mais prudente utilizar a vistoria facultativa por conta da pluralidade de locais e possível restrição à competitividade, estamos à disposição para ajustar o Termo de Referência nesse sentido.
Atenciosamente.
Os autos foram então encaminhados a esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa para
análise que encaminhou os autos à Secretaria Geral para deliberação sobre a continuidade da contratação do presente objeto.
A Diretora da Secretaria Geral, por meio do Despacho nº 1309665, autorizou o
prosseguimento dos trâmites para formalização da Ata de Registro de Preços:
Trata-se do Termo de Referência nº 291, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.
Em	atenção	ao	despacho 1306628	da	Seção	de	Atividades
Administrativas/SJA, o supervisor da SJA encaminha os autos à SSI para atendimento integral ao despacho 1274593 da SJA, especificamente no que tange à manifestação quanto à necessidade de prévia consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação e ainda apresentar justificativas para a obrigatoriedade de vistoria prévia, ou alterar Termo de Referência no caso de não obrigatoriedade.
O diretor em exercício da Subsecretaria de Segurança Institucional manifestou-
se conforme abaixo transcrito (1306812):
Em atendimento ao despacho 1306628, pedimos desculpas pela desatenção quanto à manifestação relativa à eventual necessidade de prévia consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação.
Nesse sentido, informamos que não há necessidade de consulta prévia por ser registro de preços para extensão de sistema que já existe e possui o servidor correspondente que atende ao sistema da SJRJ e do Tribunal. A necessidade de demandar à STI ocorrerá somente na fase de instalação dos novos equipamentos, para habilitação dos pontos de rede, da mesma forma que foi realizada na implementação dos equipamentos que operam atualmente.
No tocante às justificativas para a obrigatoriedade de vistoria prévia, informamos que foram inseridas no próprio texto do Termo de Referência, item 4.2, discorrendo que a avaliação prévia dos locais é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista a complexidade do objeto, considerando que a instalação dos equipamentos está intimamente ligada ao layout das portarias dos prédios.
De qualquer maneira, se a avaliação do crivo jurídico-administrativo entender que é mais prudente utilizar a vistoria facultativa por conta da pluralidade de locais e possível restrição à competitividade, estamos à disposição para ajustar o Termo de Referência nesse sentido.
À vista do despacho 1309595 da SJA, autorizo o prosseguimento dos trâmites para formalização da Ata de Registro de Preços.
Retornando os autos a esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa, foi solicitado à
Subsecretaria de Segurança Institucional a adequação do Termo de Referência nos seguintes termos (Despacho SJRJ 1312292):
Considerando o teor do Despacho SJRJ 1306812, reencaminho o presente processo à SSI para adequar o item "4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO -
Vistoria" do Termo de Referência nº 291 (1305584), para que a vistoria seja facultativa, a fim de ampliar a competitividade. Sugiro incluir item com o seguinte teor: "Não obstante a visita técnica ser facultativa, é altamente recomendável que as empresa realizem a visita para avaliação prévia dos locais de execução dos serviços, tendo em vista a complexidade do objeto, considerando que a instalação dos equipamentos está intimamente ligada ao layout das portarias dos prédios".
Outrossim, solicito aprofundar as justificativas indicadas no item 06. Descrição da Solução - Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos do Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ nº 1135416, em relação à necessidade de indicação de marca/fabricante.
A Subsecretaria de Segurança Institucional juntou ao autos o Termo de Referência nº 309 (1345882) e o formulário dos Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ nº 1345907, acompanhados do despacho 1345953, nos seguintes termos:
Senhora Diretora,
Em atendimento ao despacho 1312292, seguem em anexo versão atualizada do Termo de Referência e dos Estudos Técnicos Preliminares, constando a adequação do item 4 do T.R. para que a vistoria seja facultativa, a fim de ampliar a competitividade, bem como a adequação da justificativa para necessidade técnica de indicação de marcas/fabricantes específicos no item 06 do ETP.
 Respeitosamente.
Em relação às minutas de Edital (1234565), de Ata de Registro de Preços (1240226) e
de Termo de Contrato (1261073), informo que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019. No entanto, sugerimos as seguintes adequações:
 EDITAL
 - Excluir subitem 8.1.1.e, considerando que a visita técnica passou a ser facultativa.

### TERMO DE CONTRATO
- Excluir itens 9.7 e 9.7.1, considerando que não se aplicam ao objeto.
- Item 9.8 – retificar a grafia da palavra “justa”.

No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços Máximos, parte integrante do Edital,
esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/SCM , unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Informo que o objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025
da JFRJ (item 281), no valor de R$ R$ 267.600,00, devendo, oportunamente, ser verificada a necessidade de sua adequação.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da contratação em
pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste parecer.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e
fiscalização técnica do contrato a ser firmado nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21 (1025412):
GESTOR - CONTRATO		Titularidade			Matrícula
Guilherme da Costa Carvalho Moreira da Silva	Titular			RJ18135
Eduardo Soares Peixoto	Suplente			RJ13261

FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação		Titularidade			Matrícula

Guilherme da Costa Carvalho Moreira da Silva		Titular			RJ18135
Vinícius Moreira Medina		Suplente			RJ18533
Eduardo Soares Peixoto		Suplente			RJ13261

SADY RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR
SEÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA
 SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
,
Diretora de
Subsecretaria
, em 27/10/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
SADY RODRIGUES DA SILVA
,
Supervisor
, em
/10/2025, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
27
Documento assinado eletronicamente por
MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
,
Assessora
,
em 27/10/2025, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1351911
 e o
código CRC
F8F59C4B
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1351911v
7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## DESPACHO SJRJ 1351924
Ratifico	o Parecer	SJRJ	1351911	da	SEADM/ACON/Subsecretaria	Jurídico-
Administrativa e aprovo justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ nº 1345907,
Formulário de Análise de Risco 1025247 e Termo de Referência nº 309 (1345882) elaborados pela
Subsecretaria de Segurança Institucional, e AUTORIZO o início de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços, para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso em prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2ª Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, no mínimo versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores
autorizados por meio da PORTARIA JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade
com as sugestões apresentadas no Parecer da SEADM/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU
DIRETORA
SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por
LUCIENE DA CUNHA DAU
,
Diretora da Secretaria
Geral
, em 27/10/2025, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1351924
 e o
código CRC
24
FCB
181
.
0018208-19.2025.4.02.8001
SEI 1351924v
3
Despacho SG - Autoriza licitação (1351924) SEI 0018208-19.2025.4.02.8001 / pg. 1