EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	19.11.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

1.1 – Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133/2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedidas de licitar e contratar com a União;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
6. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.
7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.

Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 652/2025 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 1%.

 2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- A empresa contratada fica ciente, em atendimento à Resolução nº 652/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que deverá observar, na execução do contrato, a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica em um percentual mínimo de 1% do total de empregados no contrato, uma vez que é viável técnico-operacionalmente o desempenho de atividades compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas no contrato, desde que haja no mercado para este segmento da sociedade, capacitação técnico profissional afim.

  1. – Para atendimento do item 2.5, como forma de comprovação do cumprimento da exigência, a empresa deverá apresentar listagem dos terceirizados efetivamente contratados ou declaração assinada pelo representante legal da empresa sobre a impossibilidade de contratação que deverá ser encaminhada a esta Justiça Federal antes do prazo de início da execução dos serviços.

  1. - É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.4 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.6 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.7 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.8 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.9 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

7.5.1 - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

7.5.2 - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

7.6 - Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: / http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos
		para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
		trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
		de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação, dentro da respectiva validade.

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motogeradores de emergência, com potência de no mínimo 100 kVA pelo período de, no mínimo, um ano ininterrupto;

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional dos Técnicos - CRT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motogeradores de emergência.

NOTA 1: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Nota 2: Não serão aceitos atestados emitidos para profissionais punidos, nos termos do art. 156, III e IV, da Lei nº 14.133/2021

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

    1. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

8.6 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.1 -	Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-
regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

# 11.1.1 - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

11.2 – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

11.3 - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.4 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

11.5 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei
14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.5.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

## 12 - DAS PENALIDADES

12.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

## 13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

## EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

13.4 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

13.5 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

13.6 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

13.7 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.8 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

## 14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

## 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

15.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

15.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

15.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
15.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
15.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2025.

        Victor Terra de Menezes
Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Valor Mensal / EM R$	Valor Total para 30 meses / EM R$
1	665,38	19.961,40
2	615,32	18.459,60
3	619,77	18.593,10
4	629,17	18.875,10
5	664,03	19.920,90
VALOR TOTAL		95.810,10

Observação: Esta licitação destina-se a MicroEmpresas ou Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar 123/2006

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1355763

Objeto	Serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento total de peças, dos conjuntos moto-geradores de emergência dos imóveis da JFRJ.

Modalidade	Objeto Continuado: Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

UNIDADES CONSTANTES DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Os serviços constantes dessa Especificação serão executados nas unidades da Justiça Federal de 1ª Instância abaixo discriminadas:
- Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro;- Av. Venezuela, 134, Praça Mauá, Rio de Janeiro;
- Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro.

Item	Especificação	CATMAT/CATSER / (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
1	Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.	SIASG 2356	un	1

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conformejustificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
  3. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação àvigência da contratação.

2. EQUIPAMENTOS OBJETOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
A CONTRATADA deverá efetuar todos os serviços necessários referentes à manutenção corretiva e preventiva, elétrica, eletrônica e mecânica dos 5 (cinco) conjuntos motogeradores de emergência descritos abaixo, fornecendo peças, ferramental, quaisquer suprimentos, equipamentos necessários e de veículo para transporte para deslocamento de pessoal ou dos equipamentos sob manutenção para a execução plena dos serviços referente ao objeto deste Termo de Referência.

ITEM	Local	Equipamento
1	Av. Rio Branco Anexo I.	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 150 KVA, 1800 RPM, Modelo GTA 202AIVJ - 1014947809, F.P. 0,8, 60 HZ, número 71000400038 da WEG; 01 motor diesel de acionamento, modelo 6.10T – G1S140885, número 72000100047, Fabricante MWM; 01 USCA Stemac modelo DSE 7320; 01 bateria 12 V/150 A.
2	Av. Rio Branco Anexo II.	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 170 KVA, 1800 RPM, tipo WEG, F.P. 0,8, 60 HZ, número 1064644899 12 21, modelo GTA 251AI24 B15T; 01 motor diesel de acionamento Marca PERKINS, Ano 2021, Modelo 1106A70T, / Número de Série PP83036B590716G ; 01 Módulo Controlador / Marca DSE Modelo E100; 01 bateria 12 V/100 Ah
3	Av. Almirante Barroso.	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, 1800 RPM, tipo ATEO, F.P. 0,8, 60 HZ, número de série 5P 3002, modelo OP-5P0113 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento tipo OM447LA, número 476947506808133 da MERCEDES; 01 USCA Lovato modelo RGK 60; 02 baterias 12 V/150 A.
4	Av. Venezuela Bloco A.	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST 0360242300, da Stemac; / 01 motor diesel de acionamento modelo NT 855-G6 da CUMMINS; 01 USCA Stemac modelo ST2000; 02 baterias 12 V/150 A.
5	Av. Venezuela Bloco B.	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 450 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST450206998, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT A855-G3 da / CUMMINS; 01 USCA KVA modelo K30; 02 baterias 12 V/150 A

# 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
        2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual para 2025, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 00508903000188-0-000001/2025;
2. Data de publicação no PNCP: 30/04/2024;
3. Id do item no PCA: 20;
4. Classe/Grupo: 833 - Servços de Engenharia.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:
        4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
4.1.1. Os componentes a serem substituídos deverão ser descartados pela empresa contratada atendendo as leis e normas ambientais vigentes;
4.1.2. Em serviços de manutenção dos conjunto motogeradores em que haja necessidade de descarte de óleo diesel, a empresa contratada deverá seguir as normas da CONAMA e a política Nacional de Resíduos Sólidos.
4.1.3. Em caso de necessidade de troca de baterias a contratada deverá fazer a aquisição aplicando a logística reversa. Caso não seja aplicada a logística reversa a contratada deverá fazer o descarte adequado de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010 e o Decreto 10.240/2020.
Indicação de marcas ou modelos :
4.2. Na presente contratação não há a indicação de marca, característica(s) ou modelo(s).
4.2.1. As baterias deverão ser seladas, sem manutenção, com tensão e ampers.hora de acordo com as especificações dos equipamentos, de primeira linha e deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização da Contratante;
4.2.2. Todos os componentes e peças a serem substituídos nos motogeradores deverão ser compatíveis com o equipamento , seguindo as recomendações dos fabricantes. Subcontratação
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Vistoria
4.4. A(s) visita(s) técnica(s) da(s) empresa(s) licitante(s) será(ão) opcional(is). Porém, esta é franqueada e entendemos ser(em) muito importante(s) para que a(s) proponente(s), ao vistoriar o local onde serão executados os serviços referentes ao objeto da referida Licitação, possa(m) inteirar-se das condições existentes, bem como, vislumbrar tanto as dificuldades como a logística necessária para execução de tais serviços noprazo desejado, pois as observações levantadas durante a visita serão importantíssimas e impactarão diretamente na composição de custos da execução dos serviços, de acordo com a solução adotada por cada licitante.
4.5. Em função do caráter opcional da vistoria, quando esta for realizada, NÃO SERÁ EMITIDO, pela
Contratante, o ATESTADO DE VISTORIA”.Visto que, nenhuma proponente poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel ou serviço enquantoparticipante do certame.
4.6. A vistoria prévia, quando realizada, incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência,com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro/técnico representante da empresa licitante. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes. Em caso dequalquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas,regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, porescrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
4.7. A vistoria deverá ser agendada pelos telefones (21) 3218-9641, no horário de 12 às 17h, junto à Seção de Manutenção Elétrica( SEMIN ),da SIE ( Subsecretaria de Infraestrutura ) da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
4.8. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
4.9. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentosprestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectosinerentes à execução dos serviços.

# 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
## Condições de Execução
        5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
        5.1.1. Após a assinatura do contrato a Contratada deverá, imediatamente, entrar em contato com o Engenheiro Moisés Pitangui Maia ou o Técnico de Eletrotécnica Walter Luiz de Miranda Rodrigues da Subsecretaria de Infraestrutura - SEMIN/SIE , através do telefone (21) 3218-9642, para agendamento da reunião inicial, a ser registrada em ata, que deverá ser realizada, impreterivelmente, até o 5º dia útil após a data da assinatura do Contrato pela Contratante, com a participação do responsável técnico da Contratada, e de representantes da Contratante, para definição, em conjunto, das diretrizes para a execução dos serviços e para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória.
        5.1.2 A execução dos serviços deverá ter início após a emissão e recebimento da ordem de serviço, que deverá ser emitida pela Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato;
        5.1.3 Até o 10º dia útil após a data da assinatura do Contrato deverão ser apresentados, pela Contratada, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:
        5.1.3.1 Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) profissional(is) Responsável(is)Técnico(s), que deverá (ão) ser encaminhada para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas à regularização dos serviços junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRTI. Após as assinaturas, a(s) ART(s) ou RTT(s) deverão ser imediatamente cadastrada(s), pela Contratada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRTI, com vistas a regularização dos serviços;
       5.1.3.2 Indicação de Responsável(is) Técnico(s)/Preposto;
       5.1.3.3. Relação do pessoal que necessitará de acesso aos imóveis listados no item 2 deste termo de referência, devidamente identificado através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente, com solicitação de 48 horas úteis de antecedência, às alterações que se fizerem necessárias, bem como a entrada de veículos com o nome do motorista e RG.
       5.1.3.4. A empresa contratada deverá executar todas as rotinas de manutenção preventiva e
as manutenções corretivas necessárias conforme ANEXO I - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA deste termo de referência.
      5.1.3.5. Os Planos (rotinas) de Manutenção Preventiva, a serem prestados pela empresa CONTRATADA, não isenta a possibilidade de necessitar de outros procedimentos. Os Planos de rotina de manutenção deverão elencar as manutenções periódicas mensais, trimestrais, semestrais, anuais e bianuais, conforme estabelecido no Anexo I, específicas para cada grupo moto-gerador levando-se em consideração as orientações dos fabricantes das partes componentes de cada equipamento.
      5.1.3.6 O cronograma de execução dos Serviços de Manutenção Corretiva Imediata dos equipamentos que se encontrem desativados por ocasião do início do contrato.
      5.1.4. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:
5.1.4.1. A contratada deverá assumir os grupo moto-geradores pertencentes a esta SJRJ, objeto desta especificação, no estado de funcionamento que eles se encontrarem.

5.1.4.2. O profissional responsável pela manutenção deverá, mensalmente, inspecionar o equipamento, visando ao seu pleno funcionamento, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou equipamento em tempo hábil e de forma adequada.
5.1.4.3. Transportar, às suas expensas, seus funcionários, peças, ferramentas e equipamentos, inclusive os a consertar, entre a oficina e as diversas dependências da CONTRATANTE, sempre que necessário.
5.1.4.4.. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, pareceres ou laudos técnicos,os quais serão elaborados e assinados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, que obrigatoriamente deve ser Engenheiro/Técnico Eletricista e/ou Eletrônico, devidamente registrado no CREA ou no CFT no prazo de até 10 (dez ) dias corridos a contar da data da solicitação.
5.1.4.5. O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá estar disponível, sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, seja para emitir pareceres técnicos, seja para esclarecer dúvidas, ou ainda os casos de urgência, sendo fornecido à
CONTRATANTE, também neste caso, o número de um telefone celular do Responsável Técnico.
5.1.4.6. Apresentar a Ficha de Avaliação de Equipamento e Atendimento Técnico mensalmente em formato PDF com a indicação de todos os serviços executados no período, da situação dos diversos equipamentos, do levantamento das necessidades de manutenção e da programação dos serviços para o mês seguinte, emitidos pelo responsável técnico da empresa CONTRATADA. Todos os documentos emitidos pela contratada relativos a quaisquer intervenções/procedimentos de manutenção deverão ser encaminhados para o correio eletrônico tssemin@jfrj.jus.br.
5.1.4.7. Em caso de falha na manutenção que ocasione dano a qualquer equipamento, a CONTRATADA passará a responsabilizar-se pelo restante da GARANTIA e pela manutenção desse equipamento.
5.1.4.8. Nos trabalhos realizados nas dependências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deve manter e entregar os locais onde estes se desenvolverem devidamente limpos e recuperados.
5.1.4..9. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por técnicos qualificados, com o objetivo de manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, em perfeito estado de conservação e funcionamento e reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos. Nos casos em que a manutenção preventiva necessite de transporte do equipamento ou parte dele, os custos ocorrerão por conta da CONTRATADA, sem ônus para a SJRJ.
5.1.4.10. Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:
- Às normas e especificações constantes deste caderno;
- Às normas da ABNT;
- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- À Resolução nº 307/86 – Conselho Federal de Engenharia, Arquiteturae Agronomia (CONFEA).
- Às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho dotrabalho, principalmente no que se refere a NR-10.

        5.1.5. Cronograma de realização dos serviços:
        5.1.5.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados mensalmente, conforme as rotinas de manutenção preventiva do ANEXO I, de acordo com cronograma a ser enviado semestralmente pela empresa Contratada;
        5.1.5.2. A CONTRATADA deverá atender aos chamados técnicos da SEMIN - Seção de Manutenção das Instalações e Equipmentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme as recomendações de manutenções preventivas do ANEXO I, e deverá disponibilizar o equipamento em pleno funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo justificativa prévia, formalizada por meio de carta ou e-mail para apreciação da fiscalização, quando da impossibilidade de cumprimento do prazo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
## Local da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados no(s) seguinte(s) endereço(s):
5.2.1. Avenida Rio Banco 273 - Centro - Rio de Janeiro;
5.2.2. Avenida Venezuela 134 - Centro - Rio de Janeiro;
5.2.3. Avenida Almirante barroso 78 - Centro - Rio de Janeiro.
Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:
5.3.1. Fornecer todos os materiais de consumo para execução das tarefas, tais como produtos de limpeza específicos para equipamento elétrico, fitas isolantes, graxas lubrificantes sintéticos a base de cobre coloidal para contatos elétricos, óleo lubrificante, pinturas e outros.
5.3.2 Fornecer todos os materiais necessários para a realização dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, inclusive placas eletrônicas, módulos e módulos eletrônicos de controle, circuitos, cabeamento em geral, disjuntores, sensores, voltímetros, amperímetros, transformadores, semicondutores, baterias, peças e dispositivos mecânicos, angueiras, abraçadeiras, tanque de combustível e quaisquer outros componentes que fazem parte do sistema de geração de emergência ou que se fizerem necessários.
5.3.3. Caso seja necessária a substituição da USCA por outra equivalente, esta deverá ser fornecida e instalada pela CONTRATADA e para tanto deverá adequar seu quadro de comando elétrico para manter a funcionalidade do sistema como um todo.
5.3.4. Fornecer todo o ferramental e instrumental, portátil ou não, necessário ao perfeito atendimento dos serviços de manutenção, sem ônus para a CONTRATANTE.
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. Especificação da garantia do serviço
5.5.1. O prazo de garantia das peças/componentes substituídos do equipamento objeto de manutenção preventiva e corretiva, no caso de avaria, deverá estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), salvo se a garantia apresentada pelo Fornecedor/Contratada for maior
# 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemin@jfrj.jus.br.
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ( formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.5. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual .
6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade da Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.10.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.12. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
6.12.1. Promover a avaliação mensalmente dos serviços executados;
6.12.2. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
6.12.3. Atestar os documentos referentes aos serviços executados mensalmente, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
6.12.4. As exigências da Fiscalização basear-se-ão no Termo de Referência, nos termos contratuais, nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.
6.12.6. A Contratada se comprometerá a fornecer mensalmente à Fiscalização todas as informações comprobatórias da execução dos serviços, conforme termo de referência e todas que forem solicitadas.
6.12.7. A Contratada deverá facilitar todas as ações inerentes à Fiscalização, se verificada alguma irregularidade, a Contratante poderá solicitar a suspensão dos serviços, caso julgue necessário, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
6.12.8. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessáriasao exercício de suas funções de fiscalização.
6.13. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
6.14. A Contratada deverá considerar o cumprimento da Resolução Nº 652 de 29/09/2025 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao percentual de:
1. egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas;
2. mulheres vítimas de violência doméstica, desde que demonstrada a viabilidade técnica e operacional dessa exigência no Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme regulamentação específica (Decreto nº 11.430/2023)
A regulamentação da aplicação deste requisito será pormenorizado no Edital de Licitação.

# 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto abaixo:
ITEM	INDICADOR	META / MENSAL	FAIXA DE / ADEQUAÇÃO		GLOSA / (%)	REFERÊNCIA
1	QUANTIDADE MENSAL DE / MANUTENÇÕES / PREVENTIVAS NÃO / REALIZADAS (UN)	0	A	01	03	ANEXO I DO / TERMO DE / REFERÊNCIA
			B	02	07
			C	03	10
2	OCORRÊNCIA MENSAL DE / DIAS DE ATRASO NA / LIBERAÇÃO DE / EQUIPAMENTO EM AÇÕES DE / MANUTENÇÃO CORRETIVA	0	A	01	03
			B	03	07
			C	05	10
3	OCORRÊNCIA MENSAL DE / UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS / OU COMPONENTES DE BAIXA / QUALIDADE OU / INADEQUADOS / (OCORRÊNCIA)	0	A	01	03
			B	02	05

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. não produziu os resultados acordados,
7.1.1.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.3.1. O pagamento será efetuado mensalmente após apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente acompanhada com os relatórios de atendimento de cada equipamento, a qual será atestada pela SEMIN, pertencente à Subsecretaria de Infraestrutura, localizada na Av. Almirante Barroso,78, 9º andar, Centro / RJ, desde que cumpridas, pela Contratada, todas as exigências aplicáveis e em especial as de caráter fiscal e previdenciário.
7.3.2. O valor total dos serviços é estabelecido quando da contratação, porém o valor mensal a ser faturado é calculado com base no IMR – Instrumento de Medição de Resultados alcançados pela Contratada na prestação do serviço. Portanto, os valores apresentados na planilha orçamentária, quando da apresentação de propostas, correspondem aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a Contratada atingir a meta exigida em todos os indicadores.
7.3.3. Não há previsão de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a Contratada superar as metas previstas, ou caso seja necessário, o envolvimento de outros profissionais para o alcance das metas.
7.3.4. A superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.
7.3.5. O Valor Mensal dos Serviços Habituais Corrigido (VMShC) será igual ao Valor Mensal de Contrato (VMC) impactado pelo IMR e possíveis sanções aplicadas em função de metas que não tenham sido atingidas.
7.3.6. A cobrança será realizada por meio de 01 (uma) nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior, via e-mail para o endereço eletrônico tssemin@jfrj.jus.br.
7.3.7. Toda documentação encaminhada deverá estar no formato PDF de forma individualizada.
7.3.8. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
- Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato;
- Dados bancários para crédito evidenciado;
- Destinatário da NF em nome da “Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária doRio de Janeiro” - CNPJ 05.424.540/0001-16.
Recebimento do Objeto
  1. O serviço será recebido, provisoriamente, imediatamente após efetuada a apresentação da notafiscal correspondente aos serviços prestados no último período de adimplemento, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços prestados.
  2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico docontrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suasexpensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
    2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos ostestes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
    3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.6. O serviço será recebido definitivamente por servidor designado, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, desde que comprovado o atendimento das exigências contratuais;
    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas .
    2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
    3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviçosprestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
    4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  2. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
  3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pelasegurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
## Prazo de pagamento
7.10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
## Forma de pagamento
7.11. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.13.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.14. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
# 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
## Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
Exigências de habilitação
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
## Qualificação Técnica
8.2.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
8.2.2. - Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motogeradores de emergência, com potência de no mínimo 100 kVA pelo período de, no mínimo, um ano ininterrupto.
8.2.3. - Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional dos Técnicos - CRT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motogeradores de emergência.
8.2.4. - Comprovante(s) fornecido(s) pela(s) licitante(s) de que possui(em) em seu quadro permanente, profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica nas áreas Elétrica (Técnico ou Engenheiro) e/ou Eletrônica (Técnico ou Engenheiro), devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT, por execução de serviços de natureza compatível com o objeto licitado.
8.2.5. - O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado.
NOTA:
O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
- Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
- Contrato social da licitante;
- Contrato de prestação de serviço;
     ​- Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico; e/ou
​Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
 O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro, mediante a comprovação exigida no item 8.2.3

8.2.7. Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.

# 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicosconsignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante doEdital.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da LeiOrçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
# 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 O não cumprimento pela contratada de qualquer uma das obrigaçõescontratuais, dentro dos prazos estabelecidos por este Termo de Referência, sujeitá-la-á às penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei n° 14.133/21.
11.2 A contratada estará sujeita às penalidades estipuladas conforme tabela abaixo, em face das ocorrências ali descritas:
## 11.1. CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

PENALIDADE EM FUNÇÃO DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	ATRASO ACIMA DE 10 ( DEZ ) DIAS NA / ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL	2	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL
2	NÃO EMISSÃO/ENVIO DOS RELATÓRIOS E / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CADA / EQUIPAMENTO	5	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL
3	DEIXAR DE CUMPRIR / INJUSTIFICADAMENTE DETERMINAÇÃO / FORMAL OU INSTRUÇÃO / COMPLEMENTAR DO GESTOR OU FISCAL / ( IS ) DO CONTRATO	3	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL
4	DEIXAR DE MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO	3	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL
5	DEIXAR DE DELIBERAR O / CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE / CONTRATAÇÃO DE MULHERES VÍTIMAS / DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM UM / PERCENTUAL MÍNIMO DE 1% DO TOTAL / DE EMPREGADOS DO CONTRATO	1	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL
6	DEIXAR DE DELIBERAR O / CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE / CONTRATAÇÃO DE EGRESOS DO / SISTEMA PRISIONAL OU PESSOAS EM / CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS / ALTERNATIVAS EM PERCENTUAL / MÍNIMO DE 1% DO TOTAL DE / EMPREGADOS DO CONTRATO	1	POR OCORRÊNCIA SOBRE / O VALOR NOMINAL DE / PAGAMENTO MENSAL

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.
Observações:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime oParticular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. - A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/oufiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
3. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção doForo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Carlos Alberto Sarcinelli- Analista JudiciárioEngenheiro Eletricista
        Moisés Pitangui Maia- Analista JudiciárioEngenheiro Eletricista
        Delson dos Santos - Coordenador de Manutenção em Exercício
        Cláudia Mesquita Rezende Rangel - Diretora da SIE

Documento assinado eletronicamente por
CARLOS ALBERTO SARCINELLI
,
Analista Judiciário
,
em 29/10/2025, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
MOISÉS PITANGUI MAIA
,
Analista Judiciário
, em
29
/10/2025, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
DELSON DOS SANTOS
,
Analista Judiciária
, em
29
/10/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1355763
 e o
código CRC
9
F75DA4A
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1355763v
8

# ESPECIFICAÇÃO

ANEXO I – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
MOTOGERADORES

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

ANEXO I – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOGERADORES

1.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Os serviços de manutenção preventiva visam manter o equipamento dentro das condições normais e utilização e em perfeito estado de conservação e funcionamento, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos componentes. Deverá ser feita, mediante de no mínimo uma visita mensal, por equipamento, nos locais onde se encontram instalados, por intermédio de técnico(s) especializado(s).
Na ocorrência de defeito nos sistemas objetos da manutenção preventiva, deverão ser observados os procedimentos mencionados no item 1.2 deste anexo.
A empresa deverá inspecionar os equipamentos, visando o seu pleno funcionamento, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou equipamento em tempo hábil e de forma adequada, visando atingir alta disponibilidade e confiabilidade, evitando paradas não programadas.

A empresa Contratada deverá executar no mínimo as seguintes rotinas descritas abaixo:

Rotinas mensais

Colocar os conjuntos moto geradores em funcionamento, observando qualquer anormalidade;
Inspecionar o quadro de comando e transferência da Concessionária-Gerador;
Verificar o nível do óleo lubrificante;
Verificar o nível de combustível no tanque de consumo;
Verificar a existência de vazamento de óleo, água ou combustível;
Efetuar leitura dos painéis de controle e alarme;
Verificar a carga das baterias;
Verificar o funcionamento do sistema de alarme;
Inspecionar a sinalização visual, quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;
Verificar a tensão das correias do ventilador, bomba de água e alternador;
Verificar as boias automáticas dos tanques auxiliares;
Verificar e lubrificar os tanques auxiliares;
Verificar e lubrificar os comandos da bomba injetora;
Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e prelubrificação;
Inspecionar as chaves seccionadoras e isoladoras;
Efetuar limpeza das salas de máquinas e do equipamento;

Verificar o funcionamento do sistema de pré-aquecimento do motor;
Efetuar limpeza do painel de comando;
Inspecionar o estado das mangueiras de interligação;
Verificar o ajuste “zero” dos instrumentos de medição;
Inspeção e reaperto das conexões das chaves magnéticas e contatores;
Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;
Verificar o contato dos porta-fusíveis;
Inspecionar o barramento e conexão;
Verificar o estado da graxa dos mancais;
Verificar a tampa dos rolamentos quanto à existência de vibrações anormais;
Verificar o bloco acionador quanto a folgas;
Aferir as molas das porta-escovas;
Limpar e reapertar os bornes das baterias;
Verificar as superfícies do rotor e o estado dos alternadores;
Testar funcionamento em vazio;
Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos de todo o conjunto;
Verificar resistências de pré-aquecimento e termostatos de controle;
Testar carregador/alternador das baterias de cada gerador;
Verificar nível da água de arrefecimento;
Verificar e se necessário substituir filtros de ar, água e óleo;
Implementar as ações necessárias para corrigir as anormalidades encontradas.

Rotina trimestral:

Simulação de falta de energia;
este de operação com carga.

Rotinas semestrais:

Troca do óleo lubrificante do motor de acionamento; Troca do filtro de combustível do motor de acionamento;
Troca do filtro de óleo lubrificante do motor de acionamento.

        Rotina anual:

Troca do filtro de ar.

Rotina bianual:

Troca das baterias.

NOTAS

 No período de até 30 dias a contar do primeiro dia útil a partir do recebimento da ordem de serviço a empresa Contratada deverá efetuar a troca do óleo lubrificante, do filtro de combustível, do filtro do óleo lubrificante, do filtro de ar e as baterias de todos os equipamentos.

1.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a colocar os equipamentos avariados em seu pleno funcionamento, compreendendo, inclusive, substituição de peças, módulos ou placas, componentes eletrônicos, baterias, ajustes, reparos, atualizações e correções necessárias de quaisquer dispositivos componentes da USCA.
A CONTRATADA deverá atender ao chamado técnico do setor competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) e esta deverá disponibilizar o equipamento em pleno funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo justificativa prévia, formalizada por meio de carta ou e-mail, quando da impossibilidade de cumprimento do prazo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
Os serviços de manutenção corretiva serão efetuados quantas vezes forem necessárias visando à recuperação completa do equipamento, restabelecendo, em tempo hábil de 48 horas, o pleno e adequado funcionamento do equipamento.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.
Todos os componentes destinados à reposição deverão ser originais e novos, com garantia e apresentados à fiscalização antes da instalação, enquanto perdurar o contrato.
Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados, sempre que possível, no imóvel em que o equipamento estiver instalado.

Após a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar o equipamento instalado e em pleno funcionamento.
Caso a CONTRATADA não consiga realizar a manutenção corretiva do equipamento no local, poderá, desde que expressamente autorizada pela CONTRATANTE, transportá-lo para assistência técnica, responsabilizando-se, sem ônus para a SJRJ, pelo transporte, reparo, reinstalação e ligações, bem como pelo transporte e pela movimentação vertical e horizontal do equipamento defeituoso.
O prazo para recuperação e devolução do equipamento defeituoso, nos casos em que o mesmo, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da CONTRATADA, será de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data de retirada do equipamento.
Caso não seja possível a recuperação dos equipamentos dentro das condições e prazos previstos, a CONTRATADA, dentro do prazo de 72 horas, fica obrigada a substituir os mesmos, por backup, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no equipamento defeituoso original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de retirada do gerador de emergência para a devolução definitiva do equipamento original, em perfeito funcionamento.
A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programação previamente aprovada para cada caso específico.
O equipamento deverá ser entregue ajustado e testado a vazio e em carga. Os testes deverão ser executados na presença de um representante da SEMIN. Os ajustes incluirão todos os componentes do equipamento, inclusive nos instrumentos de leitura.

NOTAS:

- O cumprimento das rotinas descritas acima não exime a CONTRATADA da execução de outras tarefas/procedimentos concernentes ao perfeito funcionamento dos conjuntos motogeradores cobertos pela presente especificação, em conformidade com as normas técnicas e instruções recomendadas pelos fabricantes.
- Os procedimentos de manutenção preventiva e/ou corretiva incluem a substituição de todos os dispositivos que porventura apresentem defeitos, encontrem-se danificados ou deteriorados;
- Sob nenhuma hipótese será aceito o reajuste de preço pela CONTRATADA caso seja verificada, quando da execução da manutenção preventiva e/ou corretiva a necessidade de substituição de qualquer dispositivo/componente do equipamento.
- A CONTRATADA deverá apresentar relatório à fiscalização apontando todas as avarias ou imperfeições encontradas, informando quais.
- A CONTRATADA deverá apresentar a SEMIN, ao final dos serviços, todos os dispositivos que forem substituídos, bem como relatório dos ajustes finais do equipamento.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## MINUTA SJRJ 1362087
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0028299-71.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº __/202___, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONJUNTOS DE MOTOGERADORES , QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _______________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00,
Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:
2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.
10	(dez)

2.2 - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo de até dias a contar da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante OU a partir de 11/12/2025, podendo o prazo, ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;
2.3 – O serviço serão prestados na Unidade situada na ,Rio de Janeiro/RJ.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor mensal de R$ ________,__ (______________________) conforme discriminado a seguir:

ITEM	LOCALIZAÇÃO	VALOR MENSAL / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)

3.2 - O valor global deste Contrato é de R$ _______,__ (_____________) computados todos os custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;
4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1 - O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante OU a partir de 11 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:
6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;
6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da
Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem
6.1;
6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;
6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
7.1 - Provisoriamente, no ato da apresentação da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.4 e 7.5 do Termo de Referência;
05 (	cinco)

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.6 do Termo de Referência, no prazo de até dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 - Entregar o material, conforme discriminado na Especificação do Pregão mencionado no preâmbulo, que integra o presente ajuste;
9.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as obrigações e as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão mencionado no preâmbulo;
9.3 - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados, adotando todas as providências estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
9.4 - Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor relativos a seus funcionários, visto que os mesmos não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
9.5 - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, decorrentes do presente Contrato;
9.6 - Arcar com todas as despesas referentes ao suporte de serviços, durante o prazo de garantia, bem como pelo transporte de técnicos e equipamentos necessários ao cumprimento do presente contrato, sem ônus para a Contratante;
9.7 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
9.8 - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;
9.9 - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;
9.10 -	A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final
ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da

Cláusula Décima Terceira por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
10.2 - Exigir a substituição de qualquer material entregue em desacordo com as Especificações do Pregão mencionado no preâmbulo;
10.3 - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
10.4 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO:
11.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
12.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:
13.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
14.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
  1. Pregão n° ___/20__ e seus anexos.
  2. Orçamento Estimado em 12/09/2025.
  3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
15.1 - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;
15.2 - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
  15.3 - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:
16.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:
17.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

_____________________________________________
        (Nome do Juiz)
        Juiz Federal – Diretor do Foro
 JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

______________________________________________
        Representante
        EMPRESA

### **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por
ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU
,
Técnica
Judiciária
, em 29/10/2025, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1362087
 e o
código CRC
3036F6
F
5
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1362087v
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
#### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

#### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ 1326936

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 20
Objeto: Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Manter o pleno funcionamento dos grupo motogeradores de emergência no âmbito das instalações pertencentes à Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro de modo a garantir o pleno funcionamento dos serviços essenciais em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. / Macrodesafio: Garantia dos Direitos de Cidadania ( GADC) / Objetivo Estratégico: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

	Requisitos Técnicos	Justificativa
	Inscrição da empresa no CREA ou CRT	Registro da empresa em órgão qualificado para a execução do objeto a ser contratado
	Atestado de Capacidade Técnica de manutenão em grupo motogerador com potência mínima de / 100 KVA por período mínimo de um ano ininterrupto	Comprovação de expertise no ramo a que se destina operar e garantir a qualificação da empresa em manutenir equipamentos de emergência desta ordem.
	Responsabilidade Técnica	Emissão de Laudos e pareceres registrados em órgão qualificado ( CREA/CFT )
	Observações:
	Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

	Requisitos Normativos		Identificação do Normativo
	Atendimento às normas técnicas pertinentes.		Normas técnicas relativas a manutenção de equipamentos elétricos – ABNT NBR, 5410, 8528, Normas Regulamentares de Segurança e Medicina do Trabalho - NR’s 10, 12, 20, Resoluções vigentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
	Atendimento as recomendações técnicas dos fabricantes.		Manuais técnicos dos diversos dispositivos componentes dos geradores de emergência.
	Contratação de mulheres vítimas de violência doméstica em um percentual mínimo de 1% do total de empregados no contrato, uma vez que é viável técnico-operacionalmente o desempenho de atividades compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas no contrato, desde que haja no mercado para este segmento da sociedade, capacitação técnico profissional afim.		Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso II
	Contratação de egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas em percentual mínimo de 1% do total de empregados no contrato		Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso I

	04. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
	4.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
	Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa			Valor unitário ou mensal do / contratado
	Ministério das / Minas e / Energia	Internet (https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/orgaosvinculados/nuclep/acesso-a-informacao/compras-e- / servicos/contratos/2024/contrato-cs-006-2024-geraquip-geradoresequipamento-ltda.)			R$ 1.666,67 / (mensal)
	Assembléia / Legislativa do / Estado de / Goiás	Internet (https://pncp.gov.br/app/editais/01409580000138/2025/10)			R$ 1850,00
	TRF 2	Internet / (https://www.trf2.jus.br/system/files/2024/02/PE2023_00028_licitacoesedital-e-anexos-pe-28-2023-manutencao-em-grupos-geradores.pdf)			R $ 9.714,88
	Observações:
	4.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
	Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

	Soluções disponíveis no mercado		Fonte de / Pesquisa	Valor Unitário ou / Mensal
	Não existem outras alternativas disponíveis no mercado		-------------------	--------------------

05. Descrição da Solução

5.1 Ciclo de Vida: 30 meses
5.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
06. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Manter o pleno funcionamenro dos Grupos Moto Geradores de Emergência existentes existentes nos imóveis da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
07. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O não parcelamento da contratação se justifica em função da otimização do gerenciamento contratual.

08. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
8.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes / Processo SEI: 0003527-44.2025.4.02.8001- Manutenção predias civl/elétrica
10. Critérios de Sustentabilidade
Devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal e os requisitos abaixo: / Merecem ser observados os seguintes aspectos e as normas para a contratação dos serviços: / Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; / Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; / Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais; / Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; / Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente / Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; / Decreto nº 7.404 de 23/12/2010 – REGULAMENTAÇÃO DA Lei nº 12.305/2010( lLOGÍSTICA REVERSA ); / Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
11. Impactos Ambientais
Não são esperados impactos ambientais tendo em vista as leis e decretos citados nos critérios de sustentabilidade e que deverão ser plenamente aplicados na contratação.
12. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Processo nº SEI: 0003988-16.2025.4.02.8001.
13. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução se mostra a mais viável e apropriada em função da necessidade de garantia da eficiência e eficácia na operação e conservação dos grupos moto geradores instalados nos imóveis desta Seção Judiciária.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por
CARLOS ALBERTO SARCINELLI
,
Analista Judiciário
,
em 10/10/2025, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1326936
 e o
código CRC
CDFA9B2E
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1326936v
5
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0011205-13.2025.4.02.8001
Objeto:	Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Risco 1:

Probabilidade: Média (provável)	Impacto: Médio (recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Interrupção de funcionamento dos sistemas de energia e Tecnologia da Informação, inviabilizando a prestação Jurisdicional dos imóveis da Capital.
Id.	Ação preventiva	Responsáveis
1	Elaboração de Termo de Referência de forma precisa, suficiente e clara, evitando as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição, além de configurar a prática de ato antieconômico.	Moisés Pitangui Maia / Walter Luiz de Miranda Rodrigues
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Recorrer a 2a colocada na licitação, no caso de rescisão contratual com a mantenedora existente, averiguando interesse em continuar com o contrato existente.	Moisés Pitangui Maia / Walter Luiz de Miranda Rodrigues

Análise de Risco - Contratações 170 (1230006) SEI 0028299-71.2025.4.02.8001 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por
CARLOS ALBERTO SARCINELLI
,
Analista Judiciário
,
em 04/09/2025, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1230006
 e o
código CRC
158D9
A8D
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1230006v
2
Análise de Risco - Contratações 170 (1230006) SEI 0028299-71.2025.4.02.8001 / pg. 2

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Item	Local	Especificação	P1	P2	P3	P4	Atual mensal
1	Av. Rio Branco Anexo I	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 150 KVA, 1800 RPM, Modelo GTA / 202AIVJ - 1014947809, F.P. 0,8, 60 HZ, número 71000400038 da WEG; 01 motor diesel de acionamento, modelo 6.10T – G1S140885, número 72000100047, Fabricante MWM; 01 USCA Stemac modelo DSE 7320; 01 bateria 12 V/150 A.	4.023,00	4.500,00	5.024,00	665,38	641,75
2	Av. / Rio Branco / Anexo II	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 170 KVA, 1800 RPM, tipo WEG, F.P. 0,8, 60 HZ, número 1064644899 12 21, modelo / GTA 251AI24 B15T; 01 motor diesel de acionamento / Marca PERKINS, Ano 2021, Modelo 1106A70T, / Número de Série PP83036B590716G ; 01 Módulo / Controlador Marca DSE Modelo E100; 01 bateria 12 V/100 Ah	4.023,00	4.600,00	5.024,00	615,32	593,46
3	Av. / Almirante / Barroso	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, 1800 RPM, tipo ATEO, / F.P. 0,8, 60 HZ, número de série 5P 3002, modelo OP5P0113 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento tipo OM447LA, número / 476947506808133 da MERCEDES; 01 USCA Lovato modelo RGK 60; 02 baterias 12 V/150 A.	6.075,00	5.300,00	5.385,00	619,77	597,76
4	Av. / Venezuela / Bloco A	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST 0360242300, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT 855-G6 da CUMMINS; 01 USCA Stemac modelo ST2000; 02 baterias 12 V/150 A.	6.075,00	5.300,00	5.385,00	629,17	606,82

P1	ELETRÔNICA GUTERRES LTDA - licitacao@guterres.com.br - 21 2453-2078
P2	ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - vendas@energywork.com.br; energywork@energywork.com.br; - 21 3392-8535/2425-7145/2425-0857 P3	RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - radiadoresrevelles@hotmail.com - 21 2713-7725 P4	Contrato atual reajustado pelo IPCA - DEZ/24 a AGO/25 - 3,682700%
Atual 0003988-16.2025.4.02.8001 - CONTRATO Nº 40/2020 - RADIADORES REVELLES – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - vigente até 10/12/2025
5	Av. / Venezuela / Bloco B	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 450 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST450206998, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT A855-G3 da CUMMINS; 01 / USCA KVA modelo K30; 02 baterias 12 V/150 A	6.075,00	6.200,00	5.385,00	664,03	640,44

Outras empresas consultadas: comercial@rlsistec.com.br; vendas@rlsistec.com.br; licitacao@lacerdasistemas.com.br; electrondalmar@gmail.com
OBS: Não foram encontradas contratações de mesmo objeto em outros Órgãos nos últimos 180 dias.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025
  Alexandre Cesaroni de Almeida
    Seção de Cotação

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Item	Local	Especificação	P1	P2	P3	P4	PMM	PMT (30 meses)	Atual mensal
1	Av. Rio Branco Anexo I	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 150 KVA, 1800 RPM, Modelo GTA / 202AIVJ - 1014947809, F.P. 0,8, 60 HZ, número 71000400038 da WEG; 01 motor diesel de acionamento, modelo 6.10T – G1S140885, número 72000100047, Fabricante MWM; 01 USCA Stemac modelo DSE 7320; 01 bateria 12 V/150 A.	*	*	*	665,38	665,38	19.961,40	641,75
2	Av. / Rio Branco / Anexo II	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 170 KVA, 1800 RPM, tipo WEG, F.P. 0,8, 60 HZ, número 1064644899 12 21, modelo / GTA 251AI24 B15T; 01 motor diesel de acionamento / Marca PERKINS, Ano 2021, Modelo 1106A70T, / Número de Série PP83036B590716G ; 01 Módulo / Controlador Marca DSE Modelo E100; 01 bateria 12 V/100 Ah	*	*	*	615,32	615,32	18.459,60	593,46
3	Av. / Almirante / Barroso	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, 1800 RPM, tipo ATEO, / F.P. 0,8, 60 HZ, número de série 5P 3002, modelo OP5P0113 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento tipo OM447LA, número / 476947506808133 da MERCEDES; 01 USCA Lovato modelo RGK 60; 02 baterias 12 V/150 A.	*	*	*	619,77	619,77	18.593,10	597,76
4	Av. / Venezuela / Bloco A	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST 0360242300, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT 855-G6 da CUMMINS; 01 USCA Stemac modelo ST2000; 02 baterias 12 V/150 A.	*	*	*	629,17	629,17	18.875,10	606,82

P1	ELETRÔNICA GUTERRES LTDA - licitacao@guterres.com.br - 21 2453-2078
P2	ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - vendas@energywork.com.br; energywork@energywork.com.br; - 21 3392-8535/2425-7145/2425-0857 P3	RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - radiadoresrevelles@hotmail.com - 21 2713-7725 P4	Contrato atual reajustado pelo IPCA - DEZ/24 a AGO/25 - 3,682700%
5	Av. / Venezuela / Bloco B	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 450 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST450206998, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT A855-G3 da CUMMINS; 01 / USCA KVA modelo K30; 02 baterias 12 V/150 A	*	*	*	664,03	664,03	19.920,90	640,44
		* - Valores muito altos, distorcidos, não foram considerados					TOTAL	95.810,10

Atual 0003988-16.2025.4.02.8001 - CONTRATO Nº 40/2020 - RADIADORES REVELLES – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - vigente até 10/12/2025 PMM - Preço máximo mensal, PMT - Preço máximo total - 30 meses
Outras empresas consultadas:
comercial@rlsistec.com.br; vendas@rlsistec.com.br; licitacao@lacerdasistemas.com.br; electrondalmar@gmail.com OBS: Não foram encontradas contratações de mesmo objeto em outros Órgãos nos últimos 180 dias.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025
  Alexandre Cesaroni de Almeida
    Seção de Cotação
RIO DE JANEIRO,	DE SETEMBRO DE 2025.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Att: Sr. Alexandre Cesaroni de Almeida

Prezado Senhor,
Conforme solicitação estamos encaminhando proposta para Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme Anexo I (Termo de Referência). Os serviços constantes dessa Especificação serão executados nas unidades da Justiça Federal de 1ª Instância abaixo discriminadas:

➢ Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro; ➢ Av. Venezuela, 134, Praça Mauá, Rio de Janeiro; ➢ Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, pelo período de 30 meses, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme anexo I (Termo de Referência). / Valor total mensal - R$ 26.271,00 (Vinte e seis mil, duzentos e setenta e um reais) / Valor total 30 meses - R$ 788.130,00 (Setecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta reais)

Prazo de validade da proposta 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação.
Declaro que na presente proposta estão inclusos todos os custos e encargos, inclusive de transporte, bem como todos os impostos e taxas incidentes sobre a execução do objeto da licitação, que será desenvolvido em conformidade com as especificações do presente Edital e seus Anexos. Atenciosamente,

RIO DE JANEIRO,	DE SETEMBRO DE 2025.
Item	Local	Equipamentos	Un.	Quantidade Total	Valor Mensal	Valor 30 meses
1	Av. Rio Branco, 243, ANEXO I.	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 150 KVA, 1800 RPM, Modelo GTA 202AIVJ - 1014947809, F.P. 0,8, 60 HZ, número 71000400038 da WEG; 01 motor diesel de acionamento, modelo 6.10T – G1S140885, número 72000100047, Fabricante MWM; 01 USCA Stemac modelo DSE 7320; 01 bateria 12 V/150 A.	Un	1	R$ 4.023,00	R$ 120.690,00
2	Av. Rio Branco, 243, ANEXO II.	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 170 KVA, 1800 RPM, tipo WEG, F.P. 0,8, 60 HZ, número 1064644899 12 21, modelo GTA 251AI24 B15T; 01 motor diesel de acionamento Marca PERKINS, Ano 2021, Modelo 1106A70T, Número de Série PP83036B590716G; 01 Módulo / Controlador Marca DSE Modelo E100; 01 / bateria 12 V/100 Ah	Un	1	R$ 4.023,00	R$ 120.690,00
3	Av. Almirante Barroso, 78.	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, 1800 RPM, tipo ATEO, F.P. 0,8, 60 HZ, número de série 5P 3002, modelo OP5P0113 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento tipo OM447LA, número 476947506808133 da MERCEDES; 01 USCA Lovato modelo RGK 60; 02 baterias 12 V/150 A.	Un	1	R$ 6.075,00	R$ 182.250,00
4	Av. Venezuela, 134, BLOCO A	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST 0360242300, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT 855-G6 da CUMMINS; 01 USCA Stemac modelo / ST2000; 02 baterias 12 V/150 A.	Un	1	R$ 6.075,00	R$ 182.250,00
5	Av. Venezuela, 134, BLOCO B	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 450 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST450206998, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT A855- G3 da CUMMINS; 01 USCA KVA modelo K30; / 02 baterias 12 V/150 A.	Un	1	R$ 6.075,00	R$ 182.250,00
		VALOR GLOBAL (30 MESES)			R$ 788.130,00

Firma Proponente: ELETRÔNICA GUTERRES LTDA
Endereço: RUA NERVAL DE GOUVEIA Nº 363 LOJA J – CASCADURA.
Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ CEP: 21311-110.
Telefone: (21) 2453-6363 Fax: (21) 2453-2078 E-mail: licitação@guterres.com.br
CNPJ: 32.260.390/000125 Insc. Estadual: 83.959.614 Insc. Munic.00.670.170

RIO DE JANEIRO,	DE SETEMBRO DE 2025.
.
Dados da Empresa:
Razão Social: ELETRÔNICA GUTERRES LTDA.
CNPJ/MF: 32.260.390/0001-25
Inscrição estadual: 83.959.614
Inscrição municipal: 00670.170
Endereço: RUA NERVAL DE GOUVEIA, 363 LOJA J CEP: 21311-110
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Telefone: (21) 2453-2078 Fax: (21) 2453-6363 E-mail: eletronicaguterres@guterres.com.br / licicao@guterres.com.br
Banco (nome e n°): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência n.º: 0210 Operação 1292 C/C n.º: 000579327293-0 Representante Legal:
Nome Completo: LUIZ ALFREDO DE AVILA NETTO GUTERRES
Carteira Identidade nº: 05.528.600-9 Expedida por: IFP/RJ

Propõe-se a executar para a Justiça Federal do Rio de Janeiro a prestação de serviços conforme consta no TERMO DE REFERENCIA: / 1. OBJETO / O objeto da presente especificação é a contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro (SIASG 0235-6). / Os serviços constantes dessa Especificação serão executados nas unidades da Justiça Federal de 1a Instância abaixo discriminadas: / Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro;  Av. Venezuela, 134, Praça Mauá, Rio de Janeiro; / Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro. / PRAZO / Prazo de vigência: 30 (trinta) meses, a contar do 1º dia útil após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da lei n ° 8.666/93. / EQUIPAMENTOS OBJETOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A CONTRATADA deverá efetuar todos os serviços necessários referentes à manutenção corretiva e preventiva, elétrica, eletrônica e mecânica dos 5 (cinco) conjuntos motogeradores de emergência descritos abaixo, fornecendo peças, ferramental, quaisquer suprimentos, equipamentos necessários e de veículo para transporte para deslocamento de pessoal ou dos equipamentos sob manutenção para a execução plena dos serviços referente ao Objeto deste Termo de Referência.
	IT / E / M	Local	Equipamento
	1	Av. / Rio Branco / Anexo I	Conjunto motogerador de emergência composto por 01 gerador de 150 KVA, 1800 RPM, Modelo GTA 202AIVJ - 1014947809, F.P. 0,8, 60 HZ, número 71000400038 da WEG; 01 motor diesel de acionamento, modelo 6.10T – G1S140885, número 72000100047, Fabricante MWM; 01 USCA Stemac modelo DSE 7320; 01 bateria 12 V/150 A.
	2	Av. / Rio Branco / Anexo II	Conjunto motogerador de composto por 01 gerador de 170 KVA, / 1800 RPM, tipo WEG, F.P. 0,8, 60 HZ, número 3676, modelo / DL0990 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento da FORD; 01 USCA Leon Haimer marca KVA modelo K21 12; 01 bateria 12 V/150 A.
	3	Av. / Almirante / Barroso	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, 1800 RPM, tipo ATEO, F.P. 0,8, 60 HZ, número de série 5P 3002, modelo OP-5P0113 da Leon Haimer; 01 motor diesel de acionamento tipo OM447LA, número 476947506808133 da MERCEDES; 01 USCA Lovato modelo RGK 60; 02 baterias 12 V/150 A.
	4	Av. / Venezuela / Bloco A	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 380 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST 0360242300, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT 855-G6 da CUMMINS; 01 USCA Stemac modelo ST2000; 02 baterias 12 V/150 A.
	5	Av. / Venezuela / Bloco B	Conjunto motogerador de emergência composto por: 01 gerador de 450 KVA, F.P. 0,8, 60 HZ, número ST450206998, da Stemac; 01 motor diesel de acionamento modelo NT A855-G3 da CUMMINS; 01 USCA KVA modelo K30; 02 baterias 12 V/150 A

	- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: / -Apresentar cópia do registro da contratada no Crea- RJ e de no mínimo um Engenheiro Mecânico e um Engenheiros Eletricista responsável no Crea-RJ. / -Apresentar cópia de registro no Crea- RJ de no mínimo dois técnicos funcionários contratados pela CLT e que executaram os serviços. / Apresentar cópia dos certificados do curso NR10, NR 20 e NR 35 dos engenheiros e técnicos. / Apresentar comprovantes de que os técnicos estão em dia com o PCMO e PPRA.
Declarar que os técnicos para prestarem os serviços, além de atender as exigências técnicas como (CREA, REGISTRO CLT, NR10 ETC.), possuem: uniforme, crachá e todos os equipamentos de proteção (EPI e EPC). / -Apresentar cópia da Licença Ambiental municipal para tratamento e descarte de Resíduos conforme normas do CONAMA e INEA. / -DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme o Termo de referencia recebido via email onde constam todas as condições técnicas e de qualificação necessárias para esse fornecimento: / -DOS PREÇOS- / Item 1: R$ 4.500,00 / Item 2: R$ 4.600,00 / Item 3: R$ 5.300,00 / Item 4: R$ 5.300,00 / Item 5: R$ 6.200,00 / Deverá Ser pago o valor total mensal de R$ 25.900,00 ( vinte e cinco mi e novecentos reais), totalizando o valor geral para 30 meses do item em R$ 777.000,00 (setecentos e setenta e sete mil reais). / -DO PAGAMENTO: O pagamento será mensal sempre 30 (trinta ) dias da apresentação da nota fiscal e conforme consta no termo de referencia. / NOTA: Todas as demais condições de fornecimento são as constantes no Termo de Referencia da contratante / – VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, após a sua data de emissão.

Atenciosamente, / Oscar Noronha de Cristo / Diretor

12/09/2025, 17:40	BCB - Calculadora do cidadão
Acesso público Calculadora do cidadão
12/09/2025 - 17:40
  Correção de valores	[CALFW0302]
Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)
Dados informados
Data inicial	12/2024 Data final	08/2025
Valor nominal	R$ 0,00 ( REAL )
Dados calculados
Índice de correção no período	1,03682700 Valor percentual correspondente	3,682700 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )
*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
Iníci
o

 Calculadora do cidadão
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice	1/1

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PARECER SJRJ 1328385

Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em consonância com as justificativas, formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1326936 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1311511, elaborados pela
Subsecretaria de Infraestrutura.
 Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração,
tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: 20, conforme informado no formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1326936.
 Consta do formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1326936
as seguintes informações:
IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 20
Objeto: Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Manter o pleno funcionamento dos grupo motogeradores de emergência no âmbito das instalações pertencentes à Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro de modo a garantir o pleno funcionamento dos serviços essenciais em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária local
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos
[...]
### Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Atendimento às normas técnicas pertinentes.	Normas técnicas relativas a manutenção de equipamentos elétricos – ABNT NBR, 5410, 8528, Normas Regulamentares de Segurança e / Medicina do Trabalho - NR’s 10, 12, 20, Resoluções vigentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Atendimento as recomendações técnicas dos fabricantes.	Manuais técnicos dos diversos dispositivos componentes dos geradores de emergência.
Contratação de mulheres vítimas de violência doméstica em um percentual mínimo de 1% do total de empregados no contrato, uma vez que é viável técnico-operacionalmente o desempenho de atividades compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas no contrato, desde que haja no mercado para este segmento da sociedade, capacitação técnico profissional afim.	Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do / CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso II
Contratação de egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas em percentual mínimo de / 1% do total de empregados no contrato	Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do / CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso I

05.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
5.1 Ciclo de Vida: 30 meses
5.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS:
Manter o pleno funcionamento dos Grupos Moto Geradores de Emergência existentes existentes nos imóveis da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO:
O não parcelamento da contratação se justifica em função da otimização do gerenciamento contratual.
08. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
8.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Processo SEI: 0003527-44.2025.4.02.8001- Manutenção predias civl/elétrica
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal e os requisitos abaixo:
Merecem ser observados os seguintes aspectos e as normas para a contratação dos serviços:
- Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
- Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
- Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam aredução do consumo de energia e de recursos naturais;
- Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
- Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
- Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS;- Decreto nº 7.404 de 23/12/2010 – REGULAMENTAÇÃO DA Lei nº 12.305/2010( lLOGÍSTICA REVERSA );
- Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus
  - IMPACTOS AMBIENTAIS:
Não são esperados impactos ambientais tendo em vista as leis e decretos citados nos critérios de sustentabilidade e que deverão ser plenamente aplicados na contratação
  - CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Processo nº SEI: 0003988-16.2025.4.02.8001
  - PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A solução se mostra a mais viável e apropriada em função da necessidade de garantia da eficiência e eficácia na operação e conservação dos grupos moto geradores instalados nos imóveis desta Seção Judiciária.

O Formulário de ANÁLISE DE RISCO (1230006) apresenta como risco a "interrupção
de funcionamento dos sistemas de energia e Tecnologia da Informação, inviabilizando a prestação Jurisdicional dos imóveis da Capital” com grau de risco MÉDIO.
Consta juntada do Mapa Comparativo de Preços com proposta, conforme 1255648.
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do DESPACHO Nº Despacho SJRJ 1262487, registrou o que se segue:

De ordem, informo que a despesa consta na base contratual continuada, referente ao ID 585-SIE, e que possui disponibilidade orçamentária para prosseguimento.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
  - Ação: JC – 168.312
  - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17

 A Seção de Orientação e Análise Contábil, conforme Informação SJRJ 1262517, informou que a classificação indicada pela SOF no despacho supra, encontra-se consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional.
Os autos seguiram para adequações no Termo de Referência, conforme Despacho SJRJ 1280731, da Diretora em exercício desta Subsecretaria, abaixo reproduzido:
Preliminarmente	à	Subsecretaria	de	Infraestrutura,	para	as	seguintes adequações/considerações:
Termo de Referência
- verificar se há histórico de consumo dos materiais utilizados para a contratação do presenteobjeto e , em caso positivo, juntar aos autos;
- subitem 4.1 – verificar se poderá haver substituição de baterias e , em caso positivo, incluir anecessidade de descarte adequado de baterias, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento;
- subitem 4.3 – considerando que é vedada a subcontratação, bem como o disposto no Anexo
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOGERADORES (1230432)
acerca da recuperação de equipamentos fora das condições e prazos previstos, verificar se é cabível a subcontratação para aspectos técnicos específicos;
- subitem 5.1.1 – incluir um substituto eventual para o engenheiro Moisés Pitangui Maia , em caso de ausência do mencionado servidor;
- subitem 5.1.3.5 – incluir as rotinas semestrais no seguinte texto “Os Planos de rotina de manutenção deverão elencar as manutenções periódicas mensais, trimestrais, anuais e bianuais, conforme estabelecido no Anexo I”;
- subitem 5.1.3.6 – complementar a redação do subitem “O cronograma de execução dos Serviços de Manutenção Corretiva Imediata dos equipamentos que porventura se encontrem desativados por ocasião do início do contrato, não isentando a possibilidade de necessitar de outros procedimentos.”, de modo que haja relação com o subitem 5.1.4 .
- subitem 8.2.1 - considerando a menção ao Conselho Regional dos Técnicos – CRT no subitem 8.2.3, verificar a pertinência de incluir o referido CRT neste subitem ou apresentar justificativas para a não inclusão;
- subitem 8.2.3 – considerando a menção ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT no subitem 8.2.1, verificar a pertinência de incluir o referido CFT neste subitem ou apresentar justificativas para a não inclusão;
- subitem 8.2.4 - verificar a pertinência de incluir o CRT neste subitem ou apresentar justificativas para a não inclusão; - subitem 8.2.5 – adequar o item para :
O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado.

Anexo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOGERADORES
(1230432)

subitem 1.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA- incluir marco inicial para a contagem doprazo constante do seguinte texto “Neste caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a devolução definitiva do equipamento original, em perfeito funcionamento.”

A Seção de Manutenção de Instalações, nos termos do Despacho SJRJ 1300633,
informou o que se segue:
Segue com as adequações solicitadas no Despacho SJRJ 1280731.
Cabe informar que:
- Não temos histórico de consumo dos materiais utilizados.
- Consideramos não ser admitida nenhuma subcontratação para execução de serviços de manutenção corretiva dos geradores de emergência e seus componentes e acessórios.

Em seguida, a Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura encaminhou os autos
com o Termo de Referência alterado (1299482), informando que será adotado o controle do consumo dos materiais utilizados para fins de histórico (Despacho SJRJ 1305738). Assim sendo, sugerimos que os autos sejam , oportunamente, encaminhados à Subsecretaria de Infraestrutura para prosseguimento dos trâmites, com vistas à elaboração de controle do consumo dos materiais.
Cabe ressaltar que , conforme Despacho SJRJ 1280731 desta Subsecretaria, os autos
foram encaminhados à SIE para adequações no Termo de Referência e/ou apresentação de justificativas e , ao juntar a nova versão do Termo de Referência ( 1311511), não houve justificativa da SIE para a exclusão do CFT no item relativo à qualificação técnica e a adequação dos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 com o registro do CREA e do CRT. Dessa forma, coube o reenvio dos autos para adequações.

Assim, mediante Despacho SJRJ 1308815, os autos foram devolvidos à Subsecretaria
de Infraestrutura para os seguintes ajustes no que tange ao Termo de Referência (1299482):
subitem 4.1.3 - retificar a base legal para (Lei 12.305/2010 e o Decreto
10.240/2020) e
subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 - efetuar a adequação, de forma que conste o CREA ,
o CFT e o CRT .

Consta a juntada do Termo de Referência (1311511).
A Coordenadora de Manutenção informou o que se segue (Despacho SJRJ 1311685):
Entendemos, s.m.j, que a inclusão do termo CFT nos itens do termo de Referência
8.2.1, 8.2.3 e 8.24 não se faz pertinente, uma vez que neles já figuram o CRT (CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS ), que é onde a empresa e o profissional responsável técnico possuem o seu registro e fazem suas ARTs e não no órgão CFT( CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS ), assim como não fazem seus registros no CONFEA ( CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA).

A Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura devolveu os autos com a seguinte
informação: (Despacho SJRJ 1311729)
Em atenção ao despacho SJRJ 1308815 segue Termo de Referência ajustado ( 1311511), em relação ao subitem 4.1.3.
No tocante aos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 a Coordenadoria de Manutenção registra que "a inclusão do termo CFT nos itens do termo de Referência 8.2.1, 8.2.3 e 8.24 não se faz pertinente, uma vez que neles já figuram o CRT (CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS), que é onde a empresa e o profissional responsável técnico possuem o seu registro e fazem suas ARTs e não no órgão CFT( CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS ), assim como não fazem seus registros no CONFEA ( CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)."

Em 07/10/2025, a Diretora desta Subsecretaria devolveu os autos à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme Despacho SJRJ 1314955 abaixo reproduzido:

Considerando os termos da Resolução CNJ Nº 652/2025, encaminhem-se os autos à Subsecretaria de Infraestrutura para:
- manifestação no que tange ao preço estimado da licitação, com base no Mapa Comparativode Preços com propostas (1255648), tendo em vista os parâmetros e orientações contidas no art.11, I, da citada Resolução, c/c os termos do do art.23, §2º da lei 14.133/2021;
- apresentação de nova versão dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP , na qual conste ademonstração da viabilidade técnica e operacional da exigência de percentual mínimo da mão de obra utilizada no contrato que seja composta por mulheres vítimas de violência doméstica ou da sua inviabilidade; definindo, se for o caso, o seu percentual, considerando a disponibilidade de trabalhadores qualificados e a realidade do mercado e
- inclusão nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP do percentual mínimo da mão de obrautilizada no contrato que seja composta por egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas, considerando a disponibilidade de trabalhadores qualificados e a realidade do mercado.

Consta juntada do formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ 1326936, com a informação da Seção de Manutenção de Instalações contida no Despacho SJRJ 1326971, in verbis:

Em relação ao preço estimado da licitação, com base no Mapa Comparativo de Preços com propostas (1255648), temos a informar que não foram encontradas precificações nas referências aplicáveis, incluindo SINAPI, SICRO ou métodos paramétricos.
Os preços P1, P2 e P3 obtidos no mercado em pesquisas com empresas especializadas estão muito maiores que os valores pagos no contrato vigente. Para efeito comparativo, a média de preço mensal para manutenção do gerador de emergência do anexo II da Rio Branco fica em R$ 4.549,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais), enquanto o valor pago atualmente no contrato vigente é de R$ 593,46 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).
A aquisição deste gerador foi efetuada no ano de 2022 através do processo JFRJEOF-2022/0444 - TC-30-2022 da empresa GENSET SOLUTIONS LTDA no valor de R$ 118.255,09 (cento e dezoito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).
Para efeito comparativo, o valor total da manutenção deste gerador no final de 30 (trinta) meses, pelo preço médio mensal, ficaria em R$ 136.470,00 (cento e trinta e seis mil reais e quatrocentos e setenta reais), valor superior ao da aquisição a 03 (três) anos atrás.
Cabe ressaltar que a empresa RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, responsável pela execução dos serviços de manutenções preventivas e corretivas nos geradores de emergência nunca solicitou análise contratual quanto a inexequibilidade.
Diante do exposto, consideramos, s.m.e., que na licitação sejam utilizados os valores estimados pela seção de cotação no mapa de preços, ou seja, os valores contratuais atuais corrigidos.

De início, cabe destacar que foi demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), SEI 1326936, a viabilidade técnica e operacional da exigência de percentual mínimo de 1% da mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica, em atendimento à Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso II. Outrossim, consta também referência à contratação de egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas em percentual mínimo de 1% do total de empregados no contrato, em atendimento à Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do CNJ - Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso I.
No que tange ao Termo de Referência, sugerimos o envio à Subsecretaria de Infraestrutura para:
-a inclusão no item 11 de descrição de infração, em face do não cumprimento dos
percentuais mínimos de mão da mão de obra utilizada na execução do contrato composta por egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas e mulheres vítimas de violência doméstica.
Quanto às minutas de Edital (1262750) e de Termo de Contrato (1276333), cumpre-me
informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, cabendo, contudo, as seguintes adequações:
EDITAL
subitem 2.5 - substituir a Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional deJustiça, que foi revogada pela Resolução nº 652/2025 do Conselho Nacional de Justiça, bem como adequar o percentual para 1%, em conformidade com o subitem 3.2 dos ESTUDOS
TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1326936;
incluir o subitem 2.6 com o percentual mínimo de 1% de mão de obra
relativo a mulheres vítimas de violência doméstica, em conformidade com o subitem 3.2 dos
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1326936;
- incluir o subitem 2.7- com as		formas de comprovação do cumprimento da
exigência pelo contratado dos percentuais mínimos registrados no subitem 2.5 (egressos do sistema carcerário), quais sejam, listagem dos terceirizados efetivamente contratados ou
declaração assinada pelo representante legal da empresa sobre a impossibilidade de contratação que deverá ser encaminhada a esta Justiça Federal antes do prazo de início da
execução dos serviços.

incluir subitem relativo à reorganização da pessoa jurídica:
É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
subitem 8.1.1."e"- adequar aos termos do subitem 8.2.1 do Termo de
Referência ;
- item 8 - incluir o subitem 8.2.4 do Termo de Referência ;
- subitem 8.1.1 - incluir NOTA 2- Não serão aceitos atestados emitidos para
profissionais punidos, nos termos do art. 156, III e IV, da Lei nº 14.133/2021;
TERMO DE CONTRATO
subitem 9.10 - retificar a cláusula citada no trecho "sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos" .

 No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço que
os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Note-se que a referência à contratação no PCA 2025 - ID 20 (Portal Nacional de Contratações Públicas), estima o valor de R$ 39.000,00, cabendo verificar a necessidade de adequação, oportunamente.
 Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com
vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste Parecer.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo indicada para a gestão e
fiscalização técnica dos ajustes a serem firmados nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da lei nº 14.133/2021 (1230019):

GESTOR - CONTRATO	GESTOR - CONTRATO	GESTOR - CONTRATO
Moisés Pitangui Maia	Titular	RJ12638
Carlos Sarcinelli	Suplente	RJ13841
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	TITULARIDADE	TITULARIDADE
Walter Luiz de Miranda Rodrigues	Titular	RJ14465
Marcello Doederlein Polito	Suplente	RJ18574
Moisés Pitangui Maia	Suplente	RJ12638

COMISSÃO DE RECEBIMENTO
MOISÉS PITANGUI MAIA
CARLOS ALBERTO SARCINELLI
WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES

MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
 É o Parecer.

DENISE VIEIRA
SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

 MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
DIRETORA DA SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
EM EXERCÍCIO

Documento assinado eletronicamente por
MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
,
Assessora
,
em 22/10/2025, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
DENISE VIEIRA
,
Supervisora
, em 22/10/2025, às 15:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1328385
 e o
código CRC
08
EC0E7C
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1328385v
21

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## DESPACHO SJRJ 1328391
Ratifico	o	Parecer	SJRJ 1328385,	da	SEPCO/ACON/Subsecretaria	JurídicoAdministrativa e aprovo as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ 1326936 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 131151, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, e autorizo o início do certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos conjuntos motogeradores de emergência dos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores
autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Infraestrutura, em face do Parecer da Subsecretaria JurídicoAdministrativa.
Após, à Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade
com o Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU
DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por
LUCIENE DA CUNHA DAU
,
Diretora da Secretaria
Geral
, em 23/10/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1328391
 e o
código CRC
90
E933BB
.
0028299-71.2025.4.02.8001
SEI 1328391v
6
Despacho SG - Autoriza pregão (1328391) SEI 0028299-71.2025.4.02.8001 / pg. 1