SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO Nº 02

PROCESSO 0003527-44.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SJRJ Nº 22/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RCS TECNOLOGIA S/A, estabelecida na SAAN, Quadra 03, Lote 480, Térreo, 1º, 2º, Zona Industrial, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n° 08.220.952/0001-22, representada neste ato pelos Srs. Rodrigo da Costa Silva e James Andrade da Silva, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 90001/2025, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Repactuação, em virtude da Convenção Coletiva 2025/2027 das categorias profissionais abrangidas pelo Acordo, a partir do início dos serviços em 12 de junho de 2025;

  1. – Inclusão do serviço de fornecimento e instalação de DRY-WALL, item 25 da ficha de Serviços Eventuais, transferência de um Supervisor da capital para o interior e acréscimo de 01 (um) veículo para uso em serviço nas localidades do interior, a partir de 17 de novembro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

  1. - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 600.278,91 (seiscentos mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos);

  1. - Em decorrência do presente aditamento, a Contratante pagará à Contratada pela equipe de serviço permanente, os valores mensais discriminados a seguir:

R$ 391.589,97 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), para o mês de junho/2025;

R$ 398.425,92 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), para o mês julho/2025;

R$ 421.341,28 (quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), para o mês de agosto/2025;

R$ 434.608,07 (quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e sete centavos), para os meses de setembro e outubro/2025;

R$ 411.692,70 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos) para o mês de novembro/2025;

R$ 398.425,92 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) a partir de dezembro/2025, conforme planilha a seguir:

CATEGORIA / PROFISSIONAL	EFETIVO	VALOR UNITÁRIO / R$	VALOR MENSAL / R$
Supervisor Civil (ISS 3%)	1	11.542,32	11.542,32
Supervisor Civil Int (ISS 3%)	2	12.452,75	24.905,50
Pedreiro (ISS 2%)	1	7.044,34	7.044,34
Pedreiro (ISS 3%)	1	7.038,64	7.038,64
Pedreiro (ISS 5%)	1	7.212,27	7.212,27
Auxiliar de Manutenção (ISS / 2%)	1	5.928,70	5.928,70
Auxiliar de Manutenção (ISS / 3%)	1	6.001,40	6.001,40
Auxiliar de Manutenção (ISS / 5%)	1	6.151,50	6.151,50
Bombeiro Hidráulico (ISS / 2%)	2	6.908,49	13.816,98

Bombeiro Hidráulico (ISS / 3%)	7	7.014,16	49.099,12
Bombeiro Hidráulico (ISS / 5%)	2	7.165,93	14.331,86
Gesseiro (ISS 3%)	1	7.236,43	7.236,43
Serralheiro (ISS 3%)	1	7.039,94	7.039,94
Supervisor Elétrica (ISS 3%)	2	13.831,76	27.663,52
Operador Diurno (ISS 3%)	6	8.562,77	51.376,62
Operador Noturno (ISS 3%)	6	9.203,68	55.222,08
Eletricista (ISS 2%)	1	7.322,30	7.322,30
Eletricista (ISS 3%)	9	7.411,48	66.703,32
Eletricista (ISS 5%)	3	7.596,36	22.789,08
Total Mensal	49		398.425,92

    1. - Pelos serviços eventuais será pago o valor mensal estimado de R$ 224.672,18 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a partir de 17 de novembro de 2025, conforme especificado no Anexo 2 ao presente Termo;

    1. - Pelo quantitativo de horas extras prestadas, será pago o valor mensal estimado de R$ 36.565,30 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos);

    1. - Pelos materiais e componentes de aplicação eventual será pago o valor mensal estimado de R$ 8.500,99 (oito mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), conforme especificado no Anexo 3 do Termo de Contrato;

    1. – Pelos itens de custo fixo inclusos ao contrato será pago o valor mensal de R$ 15.434,40 (quinze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme especificado no Anexo 4 do Termo de Contrato;

  1. – Fica alterado o valor global estimado desta contratação para R$ 20.553.698,16 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), computados todos os custos, impostos e taxas vigentes

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO DEPÓSITO VINCULADO:

  1. - Em função deste aditamento, fica alterada a planilha referente à provisão de encargos trabalhistas, constante do item 7.2 da Cláusula Sétima do Contrato, conforme o Anexo 1 do presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará complementação da garantia contratual, observadas as condições estabelecidas no item 9.4 do Contrato, nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 30.013,95 (trinta mil, treze reais e noventa e cinco centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo, de acordo com o art. 98 da Lei 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho
168312	339037	2025 NE 575

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:

  1. - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato e seu Aditamento.

E por estarem ajustadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo nº 02.

Renato César Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Rodrigo da Costa Silva RCS TECNOLOGIA S/A.

James Andrade da Silva RCS TECNOLOGIA S/A.

ANEXO 1 – TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SJRJ Nº 20/2025

CONTA VINCULADA

RUBRICAS E PERCENTUAIS DE RETENÇÃO
Férias + 1/3 constitucional	12,12
13º Salário	9,09
Total Férias + 1/3 constitucional + 13º salário	21,21
Multa do FGTS por dispensa sem justa causa	4,36
Percentual de Encargos previdenciários e FGTS	21,69
Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º / salário	4,60
Subtotal	30,17

A partir de 12/06/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneração Total em R$	4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.266,17
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.798,51

SUPERVISOR ELÉTRICA
Remuneração Total em R$	5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.646,01
Quantidade de Funcionários	02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.292,02

ELETRICISTA
Remuneração Total em R$	3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	985,22
Quantidade de Funcionários	13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	12.807,86

OPERADOR NOTURNO
Remuneração Total em R$	3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.178,37
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	7.070,22

OPERADOR DIURNO
Remuneração Total em R$	3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.039,74
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	6.238,44

PEDREIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	2.242,08

AUXILIAR MANUTENÇÃO
Remuneração Total em R$	1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	507,72
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	1.523,16

BOMBEIRO
Remuneração Total em R$	2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	757,86
Quantidade de Funcionários	11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	8.336,46

GESSEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	747,36

SERRALHEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	747,36

Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/06/2025 / (R$)	46.803,47

A partir de 12/08/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneração Total em R$	4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.266,17
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.798,51

SUPERVISOR ELÉTRICA
Remuneração Total em R$	5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.646,01
Quantidade de Funcionários	02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.292,02

ELETRICISTA
Remuneração Total em R$	3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	985,22
Quantidade de Funcionários	13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	12.807,86

OPERADOR NOTURNO
Remuneração Total em R$	3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.178,37
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	7.070,22

OPERADOR DIURNO
Remuneração Total em R$	3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.039,74
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	6.238,44

PEDREIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	2.242,08

AUXILIAR MANUTENÇÃO
Remuneração Total em R$	1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	507,72
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	1.523,16

BOMBEIRO
Remuneração Total em R$	2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	757,86
Quantidade de Funcionários	11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	8.336,46

GESSEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	4.484,16

SERRALHEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	747,36

Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/08/2025 / (R$)	50.540,27

A partir de 12/11/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneração Total em R$	4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.266,17
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.798,51

SUPERVISOR ELÉTRICA
Remuneração Total em R$	5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.646,01
Quantidade de Funcionários	02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	3.292,02

ELETRICISTA
Remuneração Total em R$	3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	985,22
Quantidade de Funcionários	13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	12.807,86

OPERADOR NOTURNO
Remuneração Total em R$	3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.178,37
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	7.070,22

OPERADOR DIURNO
Remuneração Total em R$	3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	1.039,74
Quantidade de Funcionários	06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	6.238,44

PEDREIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	2.242,08

AUXILIAR MANUTENÇÃO
Remuneração Total em R$	1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	507,72
Quantidade de Funcionários	03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	1.523,16

BOMBEIRO
Remuneração Total em R$	2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	757,86
Quantidade de Funcionários	11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	8.336,46

GESSEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	747,36

SERRALHEIRO
Remuneração Total em R$	2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionário em R$	747,36
Quantidade de Funcionários	01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$	747,36

Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/11/2025 (R$)	46.803,47

ANEXO 2 – TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 20/2025

SERVIÇOS EVENTUAIS – MANUTENÇÃO CIVIL

				ISS 5% - BDI 39,90%			ISS 3% - BDI 38,37%			ISS 2% - BDI 37,61%
				Campos, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Itaperuna, Magé, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, São João de Meriti e Três Rios e Itaboraí			N. Friburgo, Petrópolis, Resende, / Rio de Janeiro, Teresópolis, Volta Redonda e Angra dos Reis			Macaé, Niterói
1	SERVIÇOS DE CARPINTARIA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
1. / 1	1.1 - SERVIÇO DE COLAGEM/SUBS TITUIÇÃO DE REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM PISO, / PAREDES E PORTAS (M²)	20	195, / 00	77,8 / 1	272,8 / 1	5.456,2 / 0	74, / 82	269,8 / 2	5.396 / ,40	73,3 / 4	268,3 / 4	5.366,80
1. / 2	1.2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E COLAGEM/SUBS TITUIÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO EM PISO (M²)	20	219, / 44	87,5 / 6	307,0 / 0	6.140,0 / 0	84, / 20	303,6 / 4	6.072 / ,80	82,5 / 3	301,9 / 7	6.039,40
1. / 3	1.3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (M)	2	29,7 / 3	11,8 / 6	41,59	83,18	11,4 / 1	41,14	82,28	11,1 / 8	40,91	81,82
1. / 4	1.4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM FERRAGENS (M²)	2	1.58 / 1,82	631, / 15	2.212, / 97	4.425,9 / 4	606 / ,94	2.188, / 76	4.377 / ,52	594, / 92	2.176 / ,74	4.353,48
1. / 5	1.5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MADEIRAMENT O DE TELHADO (M²)	2	21,9 / 0	8,74	30,64	61,28	8,4 / 0	30,30	60,60	8,24	30,14	60,28

1. / 6	1.6 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (H)	16	32,4 / 4	12,9 / 4	45,38	726,08	12, / 45	44,89	718,2 / 4	12,2 / 0	44,64	714,24
1. / 7	1.7 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 / FOLHA, 0.60 x / 1.80m, REVESTIMENTO LAMINADO, FERRAGENS INCLUSAS (UN).	2	1.80 / 5,99	720, / 59	2.526, / 58	5.053,1 / 6	692 / ,96	2.498, / 95	4.997 / ,90	679, / 23	2.485 / ,22	4.970,44
1. / 8	1.8 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 / FOLHA, 0.80 x / 1.80m, REVESTIMENTO LAMINADO, FERRAGENS INCLUSAS (UN).	1	3.01 / 0,31	1201 / ,11	4.211, / 42	4.211,4 / 2	115 / 5,0 / 6	4.165, / 37	4.165 / ,37	1132 / ,18	4.142 / ,49	4.142,49
1. / 9	1.9 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 / FOLHA, 0.90 x / 1.80m, REVESTIMENTO LAMINADO, FERRAGENS INCLUSAS (UN).	1	2.59 / 5,53	1035 / ,62	3.631, / 15	3.631,1 / 5	995 / ,90	3.591, / 43	3.591 / ,43	976, / 18	3.571 / ,71	3.571,71
1. / 10	1.10 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 / FOLHA, 0.70 x / 1.80m, REVESTIMENTO LAMINADO, FERRAGENS INCLUSAS (UN)	1	3.34 / 7,22	1335 / ,54	4.682, / 76	4.682,7 / 6	128 / 4,3 / 3	4.631, / 55	4.631 / ,55	1258 / ,89	4.606 / ,11	4.606,11
1. / 11	1.11 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 / FOLHA, 1.00 x / 1.80m, REVESTIMENTO LAMINADO,	1	3.51 / 0,63	1400 / ,74	4.911, / 37	4.911,3 / 7	134 / 7,0 / 3	4.857, / 66	4.857 / ,66	1320 / ,35	4.830 / ,98	4.830,98

	FERRAGENS INCLUSAS (UN).
TOTAL DO ÍTEM 1						39.382, / 54			38.95 / 1,75			38.737,7 / 5
2	SERVIÇO DE / LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
2. / 1	LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES UTILIZANDO A METODOLOGIA DE SUCÇÃO COM HIDROJATEAME NTO, COM USO DE CAMINHÃO COMBINADO VÁCUO, EXECUTADA POR EMPRESA REGISTRADA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	15	400, / 00	159, / 60	559,6 / 0	8.394,0 / 0	153 / ,48	553,4 / 8	8.302 / ,20	150, / 44	550,4 / 4	8.256,60
TOTAL ÍTEM 2						8.394,0 / 0			8.302 / ,20			8.256,60
3	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
3. / 1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, COM 4MM DE / ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO	1	79,4 / 3	31,6 / 9	111,1 / 2	111,12	30, / 48	109,9 / 1	109,9 / 1	29,8 / 7	109,3 / 0	109,30

	ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO
3. / 2	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO, COLORIDO - CINZA, FUMÊ, BRONZE, VERDE OU OUTRA, COM 4MM DE / ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	1	106, / 43	42,4 / 7	148,9 / 0	148,90	40, / 84	147,2 / 7	147,2 / 7	40,0 / 3	146,4 / 6	146,46
3. / 3	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, COM 4MM DE / ESPESSURA, FANTASIA - CANELADO, PONTILHADO, LIXA, MINIBOREAL ETC, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	1	77,1 / 8	30,8 / 0	107,9 / 8	107,98	29, / 62	106,8 / 0	106,8 / 0	29,0 / 3	106,2 / 1	106,21
3. / 4	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (PORTA OU / PAINEL FIXO), COM 6MM DE ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO	1	207, / 17	82,6 / 6	289,8 / 3	289,83	79, / 49	286,6 / 6	286,6 / 6	77,9 / 2	285,0 / 9	285,09

	DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO
3. / 5	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COLORIDO - CINZA, BRONZE, VERDE OU OUTRA (PORTA OU PAINEL FIXO), COM 6MM DE ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	1	265, / 98	106, / 13	372,1 / 1	372,11	102 / ,06	368,0 / 4	368,0 / 4	100, / 04	366,0 / 2	366,02
3. / 6	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR (PORTA OU / PAINEL FIXO), COM 6MM DE ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	1	263, / 66	105, / 20	368,8 / 6	368,86	101 / ,17	364,8 / 3	364,8 / 3	99,1 / 6	362,8 / 2	362,82
3. / 7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO LAMINADO COLORIDO - CINZA, BRONZE, VERDE OU	1	302, / 30	120, / 62	422,9 / 2	422,92	115, / 99	418,2 / 9	418,2 / 9	113, / 69	415,9 / 9	415,99

	OUTRA (PORTA OU PAINEL FIXO), COM 6MM DE ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO
3. / 8	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (PORTA OU / PAINEL FIXO), COM 8MM DE ESPESSURA, COM O / FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	1	335, / 65	133, / 93	469,5 / 8	469,58	128 / ,79	464,4 / 4	464,4 / 4	126, / 24	461,8 / 9	461,89
3. / 9	3.9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR E COLORIDO (PORTA OU / PAINEL FIXO), COM 12MM DE ESPESSURA (M²)	1	335, / 65	133, / 93	469,5 / 8	469,58	128 / ,79	464,4 / 4	464,4 / 4	126, / 24	461,8 / 9	461,89
3. / 10	3.10 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIRADA/MON TAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDRO DE QUALQUER ESPESSURA (M²)	1	17,9 / 3	7,15	25,08	25,08	6,8 / 8	24,81	24,81	6,74	24,67	24,67
3. / 11	3.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU	1	769, / 34	306, / 97	1.076, / 31	1.076,3 / 1	295 / ,19	1.064, / 53	1.064 / ,53	289, / 35	1.058 / ,69	1.058,69

	BSTITUIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO (ESPELHO INCLUÍDO)-UM
3. / 12	3.12 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE FERRAGEM-UN	1	471, / 04	187, / 94	658,9 / 8	658,98	180 / ,74	651,7 / 8	651,7 / 8	177, / 16	648,2 / 0	648,20
3. / 13	3.13 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SU BSTITUIÇÃO DE FECHADURA-UN	1	554, / 36	221, / 19	775,5 / 5	775,55	212 / ,71	767,0 / 7	767,0 / 7	208, / 49	762,8 / 5	762,85
TOTAL DO ÍTEM 3						5.296,8 / 0			5.238 / ,87			5.210,08
4	SERVIÇOS DE ALPINISMO INDUSTRIAL	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$ / )	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
4. / 1	SERVIÇO DE PERCUSSÃO DE REVESTIMENTO DE FACHADA, / EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO	50 / 0	18,8 / 3	7,51	26,34	13.172, / 00	7,2 / 3	26,06	13.03 / 2,00	7,08	25,91	12.957,0 / 0
4. / 2	SERVIÇO DE DEMOLIÇAO DE EMBOÇO E / REBOCO DE FACHADA, EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS	20	35,2 / 4	14,0 / 6	49,30	986,08	13, / 52	48,76	975,2 / 8	13,2 / 6	48,50	970,08

	E FERRAMENTAL ADEQUADO
4. / 3	SERVIÇO DE DEMOLIÇAO DE PASTILHAS CERÂMICAS DE FACHADA, EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO	20	49,3 / 2	19,6 / 8	69,00	1.380,0 / 0	18, / 92	68,24	1.364 / ,80	18,5 / 5	67,87	1.357,40
4. / 4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EMBOÇO E / REBOCO DE FACHADA, EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO TODO O / MATERIAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO,ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO	20	71,6 / 8	28,6 / 0	100,2 / 8	2.005,5 / 2	27, / 50	99,18	1.983 / ,52	26,9 / 6	98,64	1.972,72
4. / 5	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHAS CERÂMICAS DE FACHADA, EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO TODO O / MATERIAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E	20	169, / 76	67,7 / 3	237,4 / 9	4.749,7 / 6	65, / 14	234,9 / 0	4.697 / ,96	63,8 / 5	233,6 / 1	4.672,16

	FERRAMENTAL ADEQUADO
4. / 6	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, EM ALTURA, UTILIZANDO A TÉCNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO TODO O / MATERIAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO	3	13,7 / 7	5,49	19,26	57,78	5,2 / 8	19,05	57,15	5,18	18,95	56,85
4. / 7	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRINCAS DE FACHADA, EM ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA DE ALPINISMO INDUSTRIAL, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇ ÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO	3	82,9 / 4	33,0 / 9	116,0 / 3	348,10	31, / 83	114,7 / 7	344,3 / 2	31,2 / 0	114,1 / 4	342,43
TOTAL ÍTEM 4						22.699, / 24			22.45 / 5,03			22.328,6 / 4
5	SERVIÇO DE / EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E REGISTRO DO CREA/CAU-RJ	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total (R$)
5. / 1	SERVIÇO DE / EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO, INCLUSIVE REGISTRO NO CREA/CAU-RJ, COM A / REALIZAÇÃO DE	1	841, / 34	335, / 70	1.177, / 04	1.177,0 / 4	322 / ,82	1.164, / 16	1.164 / ,16	316, / 43	1.157 / ,77	1.157,77

	TODOS OS TRÂMITES NECESSÁRIOS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS.
TOTAL ÍTEM 5						1.177,0 / 4			1.164 / ,16			1.157,7 / 7
6	FORNECIMENTO ANDAIME / APARA-LIXO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
6. / 1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, CONTRAVENTA MENTO, FIXAÇÃO, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	1	16,9 / 5	6,76	23,71	23,71	6,5 / 0	23,45	23,45	6,37	23,32	23,32
6. / 2	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM DE APARA-LIXO COM MÃO FRANCESA EM AÇO, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	5	322, / 10	128, / 52	450,6 / 2	2.253,1 / 2	123 / ,59	445,6 / 9	2.228 / ,47	121, / 14	443,2 / 4	2.216,22
6. / 3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/ REMOÇÃO DE CHAPAS COMPENSADO EM APARA-LIXO	16	35,2 / 3	14,0 / 6	49,29	788,58	13, / 52	48,75	779,9 / 4	13,2 / 5	48,48	775,62
TOTAL ÍTEM 6						3.065,4 / 1			3.031 / ,86			3.015,16
7	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)

7. / 1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE / TELA DE / POLIETILENO, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO	22 / 0	1,69	0,67	2,36	518,71	0,6 / 5	2,34	514,3 / 1	0,63	2,32	509,91
TOTAL ÍTEM 7						518,71			514,3 / 1			509,91
8	FOTOS E / FILMAGENS COM A / UTILIZAÇÃO DE DRONE	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
8. / 1	SERVIÇO DE INSPEÇÃO POR DRONE OBSERVANDO A NECESSIDADE DE OPERADOR DE DRONE, CINEGRAFISTA; DRONE; AUTORIZAÇÃO DE VÔO NO DECEA - / DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ESPAÇO AÉREO; REGISTRO DA / AERONAVE E / PILOTO NA / ANAC - / AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL; EQUIPAMENTO HOMOLOGADO PELA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA ÇÕES; SEGURO OBRIGATÓRIO PARA DRONE DE RESPONSABILID ADES DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADO R AÉREO - R.E.T.A., CONFORME REGULAMENTA ÇÃO DA ANAC; VÍDEO EDITADO	1	252, / 91	100, / 91	353,8 / 2	353,82	97, / 04	349,9 / 5	349,9 / 5	95,1 / 2	348,0 / 3	348,03

	DE NO MÍNIMO DOIS MINUTOS EM FULLHD, 4K, COM 30 A 60 FPS, E PACOTE CONTENDO AO MENOS 30 / FOTOS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12 / MEGAPIXELS
TOTAL ÍTEM 8						353,82			349,9 / 5			348,03
9	SERVIÇO DE / SOLDA EM TUBOS	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
9. / 1	SERVIÇO DE / SOLDA EM TUBOS, INCLUSIVE PARA OS QUE TRABALHAM EM ALTA PRESSÃO, COM MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	1	21,7 / 7	8,69	30,46	30,46	8,3 / 5	30,12	30,12	8,19	29,96	29,96
TOTAL ÍTEM 9						30,46			30,12			29,96
10	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA PARA A / RETIRADA DE ENTULHO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
10 / .1	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA A RETIRADA DE ENTULHO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, PERNOITE E RETIRADA.	2	288, / 00	114, / 91	402,9 / 1	805,82	110, / 51	398,5 / 1	797,0 / 2	108, / 32	396,3 / 2	792,64
TOTAL ÍTEM 10						805,82			797,0 / 2			792,64
11	SERVIÇO DE PINTURA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário	BDI	Preço Unitár io +	Preço Total / (R$)	BDI	Preço Unitár io +	Preço Total / (R$)	BDI	Preço Unitá rio +	Preço Total / (R$)

			(R$)	(R$)	BDI (R$)		(R$ / )	BDI (R$)		(R$)	BDI (R$)
11 / .1	PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX FOSCA E RETOQUES DE MASSA PVA EM TETOS, COR BRANCA, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	10	13,2 / 6	5,29	18,55	185,46	5,0 / 9	18,35	183,4 / 6	4,99	18,25	182,46
11 / .2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA/ACETINA DA/SEMIBRILHO E RETOQUES DE MASSA ACRÍLICA SOBRE PAREDES INTERNAS/EXTE RNAS, CORES DIVERSAS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	10	10,6 / 2	4,24	14,86	148,64	4,0 / 8	14,70	147,0 / 4	4,00	14,62	146,24
11 / .3	PINTURA COM EPÓXI E FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, SOBRE ESQUADRIAS/ES TRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS: MASTROS, GRADES, CORRIMÃOS, CALHAS E RUFOS, MATERIAIS GALVANIZADOS, TUBULAÇÕES, PORTAS DE ELEVADORES, PORTAS CORTA- FOGO ETC, COM MÃO-DE-OBRA	5	54,3 / 4	21,6 / 8	76,02	380,08	20, / 85	75,19	375,9 / 3	20,4 / 4	74,78	373,88

	ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.
11 / .4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, PRÓPRIA PARA PISOS E / DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM SOBRE PISOS DE CONCRETO E CIMENTADO, COM MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	5	38,9 / 4	15,5 / 4	54,48	272,42	14, / 94	53,88	269,4 / 2	14,6 / 5	53,59	267,97
11 / .5	PINTURA COM ESMALTE EPÓXI E RETOQUES DE MASSA EPÓXI SOBRE PAREDES E PISOS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	5	61,2 / 7	24,4 / 5	85,72	428,61	23, / 51	84,78	423,9 / 1	23,0 / 4	84,31	421,56
11 / .6	11.6 - PREPARO DE PAREDES / COM MASSA ACRILICA (M²)	5	19,9 / 5	7,96	27,91	139,56	7,6 / 6	27,61	138,0 / 6	7,50	27,45	137,26
11 / .7	11.7 - PINTURA VERNIZ POLIURETANO, COM PREPARO DA SUPERÌCIE (M²)	5	35,1 / 7	14,0 / 3	49,20	245,99	13, / 49	48,66	243,2 / 9	13,2 / 3	48,40	241,99

11 / .8	11.8 - PINTURA ESMALTE EM TUBULACAO APARENTE (2" a 2.1/2") (M)	5	13,6 / 6	5,45	19,11	95,57	5,2 / 4	18,90	94,52	5,14	18,80	94,02
11 / .9	11.9 - PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA COM ACABAMENTO RUSTICO (M2)	5	14,6 / 4	5,84	20,48	102,40	5,6 / 2	20,26	101,3 / 0	5,51	20,15	100,75
11 / .1 / 0	11.10 - PINTURA FAIXA PARA DEMARCACAO DE ESTACIONAMEN TO OU VAGA PNE (M²)	5	32,3 / 3	12,9 / 0	45,23	226,14	12, / 40	44,73	223,6 / 4	12,1 / 6	44,49	222,44
11 / .1 / 1	11.11 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, TIPO HAMMERITE (M²)	5	22,4 / 8	8,97	31,45	157,25	8,6 / 3	31,11	155,5 / 5	8,45	30,93	154,65
11 / .1 / 2	11.12 - PINTURA ACRILICA EM FACHADA, COM USO DE / BALANCIM, 2 / DEMÃOS (M²)	5	22,1 / 4	8,83	30,97	154,83	8,4 / 9	30,63	153,1 / 3	8,33	30,47	152,33
11 / .1 / 3	11.13 - PINTURA COM SILICONE HIDROFUGANTE PROTETOR (M²)	5	17,5 / 8	7,02	24,60	123,02	6,7 / 5	24,33	121,6 / 7	6,61	24,19	120,97
11 / .1 / 4	11.14 - PINTURA ACRILICA EM / TETOS, 2 / DEMAOS (M²)	5	11,4 / 2	4,55	15,97	79,83	4,3 / 8	15,80	78,98	4,29	15,71	78,53
11 / .1 / 5	11.15 - / FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA (M ²)	5	120, / 00	47,8 / 8	167,8 / 8	839,40	46, / 04	166,0 / 4	830,2 / 0	45,1 / 3	165,1 / 3	825,65
TOTAL DO ÍTEM 11						3.579,2 / 0			3.540 / ,10			3.520,70
12	HOSPEDAGEM	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
12 / .1	VALOR DO PERNOITE POR PROFISSIONAL, QUANDO NECESSÁRIO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE	4	297, / 79	118, / 82	416,6 / 1	1.666,4 / 4	114, / 26	412,0 / 5	1.648 / ,20	112, / 00	409,7 / 9	1.639,16

TOTAL ÍTEM 12					1.666,4 / 4			1.648 / ,20			1.639,16
13	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO/CON TROLE SOLAR	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
13 / .1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INTERNA DE ARQUITETURA DE CONTROLE SOLAR E DE LUMINOSIDADE, NÃO TINTADA, DE BAIXA REFLETIVIDADE EXTERNA (7% A / 27%) E INTERNA / (7% A 13%), CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA NO ANEXO K.4, COR CINZA A / NEUTRA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS COMUNS, INCLUINDO TODO O / MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.	1	25,0 / 1	9,98	34,99	34,99	9,6 / 0	34,61	34,61	9,41	34,42	34,42
13 / .2	13.2 - RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS (m²)	1	12,3 / 1	4,91	17,22	17,22	4,7 / 2	17,03	17,03	4,63	16,94	16,94
TOTAL ÍTEM 13					52,21			51,64			51,36
14	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE TELA / SOMBREADORA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
14 / .1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE TELA / SOMBREADORA EM POLIETILENO DE ALTA	10	120, / 05	47,9 / 0	167,9 / 5	1.679,5 / 0	46, / 06	166,1 / 1	1.661 / ,10	45,1 / 5	165,2 / 0	1.652,00

	DENSIDADE; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS "UV"; NÃO PROPAGA FOGO; COR A SER DETERMINADO PELA CONTRATANTE, COM MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAL ADEQUADO.
TOTAL ÍTEM 14						1.679,5 / 0			1.661 / ,10			1.652,00
15	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL, INCLUSIVE PERFIS	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
15 / .1	15.1 - PISOS / VINILICO EM MANTA TARKETT DECODE FIBER BLUE 2MM (M²)	10	268, / 21	107, / 02	375,2 / 3	3.752,3 / 0	102 / ,91	371,1 / 2	3.711 / ,20	100, / 87	369,0 / 8	3.690,80
15 / .2	15.2 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO / VINILICO ACQUAFLOOR STICK - COR NOGUEIRA, PERTECH, COM TODOS OS INSUMOS E M.O. (M²)	10	187, / 19	74,6 / 9	261,8 / 8	2.618,8 / 0	71, / 82	259,0 / 1	2.590 / ,10	70,4 / 0	257,5 / 9	2.575,90
15 / .3	15.3 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA, COR 25x25cm, COM TODOS OS INSUMOS E M.O. (M²)	10	215, / 81	86,1 / 1	301,9 / 2	3.019,2 / 0	82, / 81	298,6 / 2	2.986 / ,20	81,1 / 7	296,9 / 8	2.969,80

15 / .4	15.4 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO / ELEVADO, ESTRUTURA MALHA LOGARINA, REVESTIMENTO VINILICO (M²)	10	769, / 68	307, / 10	1.076, / 78	10.767, / 80	295 / ,33	1.065, / 01	10.65 / 0,10	289, / 48	1.059 / ,16	10.591,6 / 0
15 / .5	15.5 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO / CERAMICO 45X45CM, CARGO PLUS WHITE ELIANE (M²)	10	173, / 73	69,3 / 2	243,0 / 5	2.430,5 / 0	66, / 66	240,3 / 9	2.403 / ,90	65,3 / 4	239,0 / 7	2.390,70
15 / .6	15.6 - SERVIÇO DE POLIMENTO EM PISOS DE GRANITO (M²)	5	31,2 / 0	12,4 / 5	43,65	218,25	11,9 / 7	43,17	215,8 / 5	11,7 / 3	42,93	214,65
TOTAL ÍTEM 15						22.806, / 85			22.55 / 7,35			22.433,4 / 5
16	16 - SERVIÇOS EM ALVENARIA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
16 / .1	16.1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO / 14x19x39cm (M²)	10	124, / 49	49,6 / 7	174,1 / 6	1.741,6 / 0	47, / 77	172,2 / 6	1.722 / ,60	46,8 / 2	171,3 / 1	1.713,10
16 / .2	16.2 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO / 10x20x20cm, 10CM DE / ESPÉSSURA. (M²)	10	93,3 / 9	37,2 / 6	130,6 / 5	1.306,5 / 0	35, / 83	129,2 / 2	1.292 / ,20	35,1 / 2	128,5 / 1	1.285,10
16 / .3	16.3 - SERVIÇO DE DEMOLICAO DE ALVENARIA, 15CM DE / ESPESSURA (M²)	10	137, / 89	55,0 / 2	192,9 / 1	1.929,1 / 0	52, / 91	190,8 / 0	1.908 / ,00	51,8 / 6	189,7 / 5	1.897,50
16 / .4	16.4 - SERVIÇO DE DEMOLICAO PISO E / CONTRAPISO (M²)	10	R$ / 115, / 16	45,9 / 5	161,1 / 1	1.611,1 / 0	44, / 19	159,3 / 5	1.593 / ,50	43,3 / 1	158,4 / 7	1.584,70
16 / .5	16.5 - EXECUÇÃO DE PISO / CIMENTADO LISO (M²)	10	R$ / 92,1 / 5	36,7 / 7	128,9 / 2	1.289,2 / 0	35, / 36	127,5 / 1	1.275 / ,10	34,6 / 6	126,8 / 1	1.268,10

TOTAL ÍTEM 16					7.877,5 / 0			7.791 / ,40			7.748,50
17	17 - SERVIÇO EM FORROS	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
17 / .1	17.1 - RETIRADA FORRO DE GESSO (M²)	10	14,3 / 4	5,72	20,06	200,60	5,5 / 0	19,84	198,4 / 0	5,39	19,73	197,30
17 / .2	17.2 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, LAFARGE GYPSUM FGE (M²)	10	76,2 / 8	30,4 / 4	106,7 / 2	1.067,2 / 0	29, / 27	105,5 / 5	1.055 / ,50	28,6 / 9	104,9 / 7	1.049,70
17 / .3	17.3 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625x0,625m, COM TODOS OS INSUMOS E M.O. (M ²)	10	118, / 84	47,4 / 2	166,2 / 6	1.662,6 / 0	45, / 60	164,4 / 4	1.644 / ,40	44,7 / 0	163,5 / 4	1.635,40
TOTAL ÍTEM 17					2.930,4 / 0			2.898 / ,30			2.882,40
18	18 -LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
18 / .1	18.1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA POTÁVEL (ATE 10,0m3)- UN	1	185, / 00	73,8 / 2	258,8 / 2	258,82	70, / 98	255,9 / 8	255,9 / 8	69,5 / 8	254,5 / 8	254,58
TOTAL ÍTEM 18					258,82			255,9 / 8			254,58
19	19 - / IMPERMEABILIZ AÇÃO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
19 / .1	19.1 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZ	5	217, / 67	86,8 / 5	304,5 / 2	1.522,6 / 0	83, / 52	301,1 / 9	1.505 / ,95	81,8 / 7	299,5 / 4	1.497,70

	ACAO COM RESINA ACRÍLICA, COM USO DE TELA DE POLIÉSTER. (M²)
TOTAL ÍTEM 19						1.522,6 / 0			1.505 / ,95			1.497,70
20	20 - / IMPERMEABILIZ AÇÃO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
20 / .1	20.1 - SERVIÇO DE RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (M²)	5	167, / 88	66,9 / 8	234,8 / 6	1.174,3 / 0	64, / 42	232,3 / 0	1.161 / ,50	63,1 / 4	231,0 / 2	1.155,10
TOTAL ÍTEM 20						1.174,3 / 0			1.161 / ,50			1.155,10
21	21 -INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLIVINIL	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
21 / .1	21.1 - / INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOLDO REVESTIDO POLIVINIL, COM ESTRUTURA METALICA (M²)	5	517, / 44	206, / 46	723,9 / 0	3.619,5 / 0	198 / ,54	715,9 / 8	3.579 / ,90	194, / 61	712,0 / 5	3.560,25
TOTAL ÍTEM 21						3.619,5 / 0			3.579 / ,90			3.560,25
22	22 - / INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
22 / .1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM / BARRILETE PARA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (UN)	1	9.41 / 9,51	3758 / ,38	13.17 / 7,89	13.177, / 89	361 / 4,2 / 7	13.03 / 3,78	13.03 / 3,78	3542 / ,68	12.96 / 2,19	12.962,1 / 9
22 / .2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL	1	102, / 82	41,0 / 3	143,8 / 5	143,85	39, / 45	142,2 / 7	142,2 / 7	38,6 / 7	141,4 / 9	141,49

	25mm, COM CONEXOES(M).
22 / .3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 32mm, COM CONEXOES(M).	1	124, / 67	49,7 / 4	174,4 / 1	174,41	47, / 84	172,5 / 1	172,5 / 1	46,8 / 9	171,5 / 6	171,56
22 / .4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 40mm, COM CONEXOES(M).	1	151, / 67	60,5 / 2	212,1 / 9	212,19	58, / 20	209,8 / 7	209,8 / 7	57,0 / 4	208,7 / 1	208,71
22 / .5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 50mm, COM CONEXOES(M).	1	R$ 153, / 44	61,2 / 2	214,6 / 6	214,66	58, / 87	212,3 / 1	212,3 / 1	57,7 / 1	211,1 / 5	211,15
22 / .6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 60mm, COM CONEXOES(M).	1	177, / 80	70,9 / 4	248,7 / 4	248,74	68, / 22	246,0 / 2	246,0 / 2	66,8 / 7	244,6 / 7	244,67
22 / .7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 75mm, COM CONEXOES(M).	1	334, / 28	133, / 38	467,6 / 6	467,66	128 / ,26	462,5 / 4	462,5 / 4	125, / 72	460,0 / 0	460,00
22 / .8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 85mm, COM CONEXOES(M).	1	414, / 65	165, / 45	580,1 / 0	580,10	159 / ,10	573,7 / 5	573,7 / 5	155, / 95	570,6 / 0	570,60
22 / .9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 110mm, COM CONEXOES(M).	1	376, / 58	150, / 26	526,8 / 4	526,84	144 / ,49	521,0 / 7	521,0 / 7	141, / 63	518,2 / 1	518,21
TOTAL ÍTEM 22						15.746, / 34			15.57 / 4,12			15.488,5 / 8
23	23 - / INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
23 / .1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE INCÊNDIO, 2 1/2'', 11m / LINEARES, COM CONEXÕES (UN).	1	3.2 / 86,4 / 9	1311 / ,31	4.597, / 80	4.597,8 / 0	126 / 1,0 / 3	4.547, / 52	4.547 / ,52	1236 / ,05	4.522 / ,54	4.522,54

23 / .2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PRETO, ASTM A- 53, 2.1/2'', PARA INCÊNDIO, COM CONEXÕES (M)	1	R$ 556, / 36	221, / 99	778,3 / 5	778,35	213 / ,48	769,8 / 4	769,8 / 4	209, / 25	765,6 / 1	765,61
TOTAL ÍTEM 23						5.376,1 / 5			5.317 / ,36			5.288,15
24	24 - / SERRALHERIA	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
24 / .1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M²)	1	996, / 15	397, / 46	1.393, / 61	1.393,6 / 1	382 / ,22	1.378, / 37	1.378 / ,37	374, / 65	1.370 / ,80	1.370,80
24 / .2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE, MOTOR 1/2HP (UN)	1	1.29 / 9,46	518, / 48	1.817, / 94	1.817,9 / 4	498 / ,60	1.798, / 06	1.798 / ,06	488, / 73	1.788 / ,19	1.788,19
	TOTAL ÍTEM 24					3.211, / 55			3.17 / 6,43			3.158,99
25	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL, INCLUSIVE PERFIS	Q / ua nt.	Preç o Unit ário / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitár io + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
2 / 5. / 1	PAREDE DUPLA EM DRYWALL( RIJ ) INCLUSIVE PERFIS	1 / 0	104 / ,23	41,5 / 9	145,8 / 2	1.458, / 20	39, / 99	144,2 / 2	1.44 / 2,20	39,2 / 0	143, / 43	1.434,3 / 0

	TOTAL MENSAL					154.68 / 3,40			152.9 / 96,80			152.151, / 76

SERVIÇOS EVENTUAIS – MANUTENÇÃO ELÉTRICA

				ISS 5% - BDI 39,90%			ISS 3% - BDI 38,37%			ISS 2% - BDI 37,61%
				Campos, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Itaperuna, Magé, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, São João de Meriti e Três Rios			N. Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, / Teresópolis, Volta Redonda e Angra dos Reis			Macaé, Niterói e Itaboraí
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / MOTORES ELÉTRICOS								Preço Total / (R$)
1 / . 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / MOTORES ELÉTRICOS DE 0,25 A 2,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)		BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
1 / . 1 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	22 / 9,0 / 0	91, / 37	32 / 0,3 / 7	320, / 37	87,8 / 7	316,8 / 7	316,87	86,1 / 3	315,13	315,13
1 / . 1 / . 2	IMPREGNAÇ ÃO DE / VERNIZ NO ESTATOR (MELHORIA DO ISOLAMENT O)	1	10 / 8,3 / 6	43, / 24	15 / 1,6 / 0	151, / 60	41,5 / 8	149,9 / 4	149,94	40,7 / 5	149,11	149,11
1 / . 1 / . 3	REBOBINAGE M	1	46 / 2,4 / 8	18 / 4,5 / 3	64 / 7,0 / 1	647, / 01	177, / 45	639,9 / 3	639,93	173, / 94	636,42	636,42
1 / . 1 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE / VENTOINHA	1	70, / 73	28, / 22	98, / 95	98,9 / 5	27,1 / 4	97,87	97,87	26,6 / 0	97,33	97,33

1 / . 1 / . 5	SUBSTITUIÇ ÃO DE / TAMPA TRASEIRA OU DIANTEIRA	1	16 / 5,7 / 2	66, / 12	23 / 1,8 / 4	231, / 84	63,5 / 9	229,3 / 1	229,31	62,3 / 3	228,05	228,05
1 / . 1 / . 6	PINTURA INDUSTRIAL	1	60, / 83	24, / 27	85, / 10	85,1 / 0	23,3 / 4	84,17	84,17	22,8 / 8	83,71	83,71
1 / . 1 / . 7	BALANCEAM ENTO DE ROTOR	1	92, / 42	36, / 88	12 / 9,3 / 0	129, / 30	35,4 / 6	127,8 / 8	127,88	34,7 / 6	127,18	127,18
1 / . 1 / . 8	SUBSTITUIÇ ÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	1	12 / 8,2 / 9	51, / 19	17 / 9,4 / 8	179, / 48	49,2 / 2	177,5 / 1	177,51	48,2 / 5	176,54	176,54
TOTAL ÍTEM 1.1						1.84 / 3,65			1.823,48			1.813, / 47
1 / . 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / MOTORES ELÉTRICOS DE 3,0 A 7,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
1 / . 2 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	41 / 8,4 / 4	16 / 6,9 / 6	58 / 5,4 / 0	585, / 40	160, / 56	579,0 / 0	579,00	157, / 38	575,82	575,82
1 / . 2 / . 2	IMPREGNAÇ ÃO DE / VERNIZ NO ESTATOR (MELHORIA DO ISOLAMENT O)	1	15 / 8,3 / 2	63, / 17	22 / 1,4 / 9	221, / 49	60,7 / 5	219,0 / 7	219,07	59,5 / 4	217,86	217,86
1 / . 2 / . 3	REBOBINAGE M	1	90 / 4,1 / 7	36 / 0,7 / 6	1.2 / 64, / 93	1.26 / 4,93	346, / 93	1.251 / ,10	1.251,10	340, / 06	1.244,23	1.244, / 23

1 / . 2 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE / VENTOINHA	1	12 / 9,2 / 7	51, / 58	18 / 0,8 / 5	180, / 85	49,6 / 0	178,8 / 7	178,87	48,6 / 2	177,89	177,89
1 / . 2 / . 5	SUBSTITUIÇ ÃO DE / TAMPA TRASEIRA OU DIANTEIRA	1	22 / 1,1 / 1	88, / 22	30 / 9,3 / 3	309, / 33	84,8 / 4	305,9 / 5	305,95	83,1 / 6	304,27	304,27
1 / . 2 / . 6	PINTURA INDUSTRIAL	1	99, / 78	39, / 81	13 / 9,5 / 9	139, / 59	38,2 / 9	138,0 / 7	138,07	37,5 / 3	137,31	137,31
1 / . 2 / . 7	BALANCEAM ENTO DE ROTOR	1	12 / 9,7 / 6	51, / 77	18 / 1,5 / 3	181, / 53	49,7 / 9	179,5 / 5	179,55	48,8 / 0	178,56	178,56
1 / . 2 / . 8	SUBSTITUIÇ ÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	1	15 / 9,2 / 5	63, / 54	22 / 2,7 / 9	222, / 79	61,1 / 0	220,3 / 5	220,35	59,8 / 9	219,14	219,14
TOTAL ÍTEM 1.2						3.10 / 5,91			3.071,96			3.055, / 08
1 / . 3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / MOTORES ELÉTRICOS DE 8,0 A 15,0 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
1 / . 3 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	56 / 6,7 / 8	22 / 6,1 / 5	79 / 2,9 / 3	792, / 93	217, / 47	784,2 / 5	784,25	213, / 17	779,95	779,95
1 / . 3 / . 2	IMPREGNAÇ ÃO DE / VERNIZ NO ESTATOR (MELHORIA DO ISOLAMENT O)	1	19 / 6,6 / 3	78, / 46	27 / 5,0 / 9	275, / 09	75,4 / 5	272,0 / 8	272,08	73,9 / 5	270,58	270,58

1 / . 3 / . 3	REBOBINAGE M	1	1.4 / 65, / 16	58 / 4,6 / 0	2.0 / 49, / 76	2.04 / 9,76	562, / 18	2.027 / ,34	2.027,34	551, / 05	2.016,21	2.016, / 21
1 / . 3 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE / VENTOINHA	1	19 / 1,7 / 7	76, / 52	26 / 8,2 / 9	268, / 29	73,5 / 8	265,3 / 5	265,35	72,1 / 2	263,89	263,89
1 / . 3 / . 5	SUBSTITUIÇ ÃO DE / TAMPA TRASEIRA OU DIANTEIRA	1	31 / 5,7 / 3	12 / 5,9 / 8	44 / 1,7 / 1	441, / 71	121, / 15	436,8 / 8	436,88	118, / 75	434,48	434,48
1 / . 3 / . 6	PINTURA INDUSTRIAL	1	14 / 4,7 / 1	57, / 74	20 / 2,4 / 5	202, / 45	55,5 / 3	200,2 / 4	200,24	54,4 / 3	199,14	199,14
1 / . 3 / . 7	BALANCEAM ENTO DE ROTOR	1	19 / 1,2 / 8	76, / 32	26 / 7,6 / 0	267, / 60	73,3 / 9	264,6 / 7	264,67	71,9 / 4	263,22	263,22
1 / . 3 / . 8	SUBSTITUIÇ ÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	1	21 / 4,2 / 7	85, / 49	29 / 9,7 / 6	299, / 76	82,2 / 2	296,4 / 9	296,49	80,5 / 9	294,86	294,86
TOTAL ÍTEM 1.3						4.59 / 7,59			4.547,30			4.522, / 33
1 / . 4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / MOTORES ELÉTRICOS DE 50 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
1 / . 4 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	1.5 / 95, / 10	63 / 6,4 / 4	2.2 / 31, / 54	2.23 / 1,54	612, / 04	2.207 / ,14	2.207,14	599, / 92	2.195,02	2.195, / 02

1 / . 4 / . 2	IMPREGNAÇ ÃO DE / VERNIZ NO ESTATOR (MELHORIA DO ISOLAMENT O)	1	76 / 6,0 / 7	30 / 5,6 / 6	1.0 / 71, / 73	1.07 / 1,73	293, / 94	1.060 / ,01	1.060,01	288, / 12	1.054,19	1.054, / 19
1 / . 4 / . 3	REBOBINAGE M	1	3.3 / 28, / 85	13 / 28, / 21	4.6 / 57, / 06	4.65 / 7,06	127 / 7,28	4.606 / ,13	4.606,13	125 / 1,98	4.580,83	4.580, / 83
1 / . 4 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE / VENTOINHA	1	94, / 71	37, / 79	13 / 2,5 / 0	132, / 50	36,3 / 4	131,0 / 5	131,05	35,6 / 2	130,33	130,33
1 / . 4 / . 5	SUBSTITUIÇ ÃO DE / TAMPA TRASEIRA OU DIANTEIRA	1	16 / 8,0 / 6	67, / 06	23 / 5,1 / 2	235, / 12	64,4 / 8	232,5 / 4	232,54	63,2 / 1	231,27	231,27
1 / . 4 / . 6	PINTURA INDUSTRIAL	1	92, / 73	37, / 00	12 / 9,7 / 3	129, / 73	35,5 / 8	128,3 / 1	128,31	34,8 / 8	127,61	127,61
1 / . 4 / . 7	BALANCEAM ENTO DE ROTOR	1	12 / 7,3 / 4	50, / 81	17 / 8,1 / 5	178, / 15	48,8 / 6	176,2 / 0	176,20	47,8 / 9	175,23	175,23
1 / . 4 / . 8	SUBSTITUIÇ ÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	1	10 / 7,5 / 6	42, / 92	15 / 0,4 / 8	150, / 48	41,2 / 7	148,8 / 3	148,83	40,4 / 5	148,01	148,01
TOTAL ÍTEM 1.4						8.78 / 6,31			8.690,21			8.642, / 49
TOTAL ÍTEM 1						18.3 / 33,4 / 6			18.132,95			18.033 / ,37
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / BOMBAS HIDRÁULICA S	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
2 / . 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / BOMBAS DE 0,25 A 2,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS

	DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO
2 / . 1 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	19 / 2,9 / 6	76, / 99	26 / 9,9 / 5	269, / 95	74,0 / 4	267,0 / 0	267,00	72,5 / 7	265,53	265,53
2 / . 1 / . 2	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROTOR	1	15 / 6,9 / 0	62, / 60	21 / 9,5 / 0	219, / 50	60,2 / 0	217,1 / 0	217,10	59,0 / 1	215,91	215,91
2 / . 1 / . 3	SUBSTITUIÇ ÃO DE EIXO	1	27 / 8,4 / 6	11 / 1,1 / 1	38 / 9,5 / 7	389, / 57	106, / 85	385,3 / 1	385,31	104, / 73	383,19	383,19
2 / . 1 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE SELO MECÂNICO	1	75, / 91	30, / 29	10 / 6,2 / 0	106, / 20	29,1 / 3	105,0 / 4	105,04	28,5 / 5	104,46	104,46
2 / . 1 / . 5	BALANCEAM ENTO DO CONJUNTO	1	42, / 05	16, / 78	58, / 83	58,8 / 3	16,1 / 4	58,19	58,19	15,8 / 2	57,87	57,87
2 / . 1 / . 6	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ELEMENTO OU GRADE ELÁSTICA DO ACOPLAMEN TO	1	13 / 2,0 / 6	52, / 69	18 / 4,7 / 5	184, / 75	50,6 / 7	182,7 / 3	182,73	49,6 / 7	181,73	181,73
2 / . 1 / . 7	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ACOPLAMEN TO	1	62, / 69	25, / 01	87, / 70	87,7 / 0	24,0 / 5	86,74	86,74	23,5 / 8	86,27	86,27
2 / . 1 / . 8	PINTURA INDUSTRIAL	1	34, / 15	13, / 63	47, / 78	47,7 / 8	13,1 / 0	47,25	47,25	12,8 / 4	46,99	46,99
TOTAL ÍTEM 2.1						1.36 / 4,29			1.349,37			1.341, / 96
2 / . 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / BOMBAS DE 3,0 A 7,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS,	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)

	MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO				(R / $)
2 / . 2 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	37 / 3,9 / 4	14 / 9,2 / 0	52 / 3,1 / 4	523, / 14	143, / 48	517,4 / 2	517,42	140, / 64	514,58	514,58
2 / . 2 / . 2	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROTOR	1	37 / 7,8 / 1	15 / 0,7 / 5	52 / 8,5 / 6	528, / 56	144, / 97	522,7 / 8	522,78	142, / 09	519,90	519,90
2 / . 2 / . 3	SUBSTITUIÇ ÃO DE EIXO	1	61 / 8,0 / 7	24 / 6,6 / 1	86 / 4,6 / 8	864, / 68	237, / 15	855,2 / 2	855,22	232, / 46	850,53	850,53
2 / . 2 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE SELO MECÂNICO	1	14 / 0,3 / 4	56, / 00	19 / 6,3 / 4	196, / 34	53,8 / 5	194,1 / 9	194,19	52,7 / 8	193,12	193,12
2 / . 2 / . 5	BALANCEAM ENTO DO CONJUNTO	1	66, / 19	26, / 41	92, / 60	92,6 / 0	25,4 / 0	91,59	91,59	24,8 / 9	91,08	91,08
2 / . 2 / . 6	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ELEMENTO OU GRADE ELÁSTICA DO ACOPLAMEN TO	1	10 / 0,3 / 3	40, / 03	14 / 0,3 / 6	140, / 36	38,5 / 0	138,8 / 3	138,83	37,7 / 3	138,06	138,06
2 / . 2 / . 7	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ACOPLAMEN TO	1	24 / 6,1 / 8	98, / 23	34 / 4,4 / 1	344, / 41	94,4 / 6	340,6 / 4	340,64	92,5 / 9	338,77	338,77
2 / . 2 / . 8	PINTURA INDUSTRIAL	1	48, / 86	19, / 49	68, / 35	68,3 / 5	18,7 / 5	67,61	67,61	18,3 / 8	67,24	67,24
TOTAL ÍTEM 2.2						2.75 / 8,45			2.728,29			2.713, / 29
2 / . 3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / BOMBAS DE 8,0 A 15,0 CV, INCLUINDO	Qu ant / .	Pre ço Un itár io	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / +	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)

	ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO		(R / $)		BD I (R / $)
2 / . 3 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	64 / 8,6 / 7	25 / 8,8 / 2	90 / 7,4 / 9	907, / 49	248, / 89	897,5 / 6	897,56	243, / 96	892,63	892,63
2 / . 3 / . 2	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROTOR	1	72 / 8,5 / 7	29 / 0,7 / 0	1.0 / 19, / 27	1.01 / 9,27	279, / 55	1.008 / ,12	1.008,12	274, / 02	1.002,59	1.002, / 59
2 / . 3 / . 3	SUBSTITUIÇ ÃO DE EIXO	1	1.0 / 56, / 46	42 / 1,5 / 3	1.4 / 77, / 99	1.47 / 7,99	405, / 36	1.461 / ,82	1.461,82	397, / 33	1.453,79	1.453, / 79
2 / . 3 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE SELO MECÂNICO	1	23 / 4,7 / 3	93, / 66	32 / 8,3 / 9	328, / 39	90,0 / 6	324,7 / 9	324,79	88,2 / 8	323,01	323,01
2 / . 3 / . 5	BALANCEAM ENTO DO CONJUNTO	1	12 / 0,2 / 9	48, / 00	16 / 8,2 / 9	168, / 29	46,1 / 6	166,4 / 5	166,45	45,2 / 4	165,53	165,53
2 / . 3 / . 6	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ELEMENTO OU GRADE ELÁSTICA DO ACOPLAMEN TO	1	15 / 7,5 / 8	62, / 88	22 / 0,4 / 6	220, / 46	60,4 / 6	218,0 / 4	218,04	59,2 / 7	216,85	216,85
2 / . 3 / . 7	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ACOPLAMEN TO	1	23 / 1,0 / 9	92, / 21	32 / 3,3 / 0	323, / 30	88,6 / 7	319,7 / 6	319,76	86,9 / 1	318,00	318,00
2 / . 3 / . 8	PINTURA INDUSTRIAL	1	64, / 14	25, / 59	89, / 73	89,7 / 3	24,6 / 1	88,75	88,75	24,1 / 2	88,26	88,26
TOTAL ÍTEM 2.3						4.53 / 4,91			4.485,28			4.460, / 65
2 / . 4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM / BOMBAS 50,0	Qu ant / .	Pre ço Un itár	B DI (R / $)	Pre ço Un itár	Preç o Total	BDI	Preço Unitá rio +	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)

	CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENT OS E / FERRAMENT AL ADEQUADO		io / (R / $)		io / + BD I (R / $)	(R$)	(R$)	BDI (R$)
2 / . 4 / . 1	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROLAMENTO S	1	1.5 / 40, / 76	61 / 4,7 / 7	2.1 / 55, / 53	2.15 / 5,53	591, / 19	2.131 / ,95	2.131,95	579, / 48	2.120,24	2.120, / 24
2 / . 4 / . 2	SUBSTITUIÇ ÃO DE / ROTOR	1	1.1 / 05, / 67	44 / 1,1 / 6	1.5 / 46, / 83	1.54 / 6,83	424, / 25	1.529 / ,92	1.529,92	415, / 84	1.521,51	1.521, / 51
2 / . 4 / . 3	SUBSTITUIÇ ÃO DE EIXO	1	1.7 / 72, / 81	70 / 7,3 / 5	2.4 / 80, / 16	2.48 / 0,16	680, / 23	2.453 / ,04	2.453,04	666, / 75	2.439,56	2.439, / 56
2 / . 4 / . 4	SUBSTITUIÇ ÃO DE SELO MECÂNICO	1	57 / 4,8 / 6	22 / 9,3 / 7	80 / 4,2 / 3	804, / 23	220, / 57	795,4 / 3	795,43	216, / 21	791,07	791,07
2 / . 4 / . 5	BALANCEAM ENTO DO CONJUNTO	1	28 / 7,5 / 6	11 / 4,7 / 4	40 / 2,3 / 0	402, / 30	110, / 34	397,9 / 0	397,90	108, / 15	395,71	395,71
2 / . 4 / . 6	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ELEMENTO OU GRADE ELÁSTICA DO ACOPLAMEN TO	1	25 / 5,2 / 8	10 / 1,8 / 6	35 / 7,1 / 4	357, / 14	97,9 / 5	353,2 / 3	353,23	96,0 / 1	351,29	351,29
2 / . 4 / . 7	SUBSTITUIÇ ÃO DO / ACOPLAMEN TO	1	57 / 6,3 / 0	22 / 9,9 / 4	80 / 6,2 / 4	806, / 24	221, / 13	797,4 / 3	797,43	216, / 75	793,05	793,05
2 / . 4 / . 8	PINTURA INDUSTRIAL	1	16 / 1,1 / 6	64, / 30	22 / 5,4 / 6	225, / 46	61,8 / 4	223,0 / 0	223,00	60,6 / 1	221,77	221,77
TOTAL ÍTEM 2.4						8.77 / 7,90			8.681,91			8.634, / 21
TOTAL ÍTEM 2						17.4 / 35,5			17.244,84			17.150 / ,10

				4
3	OUTROS SERVIÇOS	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
3 / . 1	FORNECIME NTO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃ O DE / PLACAS, CIRCUITOS E DISPOSITIVO S ELETRÕNICO S, INCLUINDO FERRAMENT AL ADEQUADO	16	83, / 58	33, / 35	11 / 6,9 / 3	1.87 / 0,86	32,0 / 7	115,6 / 5	1.850,38	31,4 / 3	115,01	1.840, / 14
3 / . 2	FORNECIME NTO DE ÓLEO MINERAL PARA TRANSFORM ADORES, INCLUINDO RETIRADA, TRANSPORTE E DESCARTE DO ÓLEO VELHO DOS TRNSFORMA DORES INSTALADOS	30	9,7 / 5	3,8 / 9	13, / 64	409, / 13	3,74	13,49	404,63	3,67	13,42	402,53
3 / . 3	LOCAÇÃO DE PLATAFORM A AUTOMÁTIC A VERTICAL ATÉ A / ALTURA DE 8 METROS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O ELÉTRICA EM ALTURAS	8	30 / 2,6 / 5	12 / 0,7 / 6	42 / 3,4 / 1	3.38 / 7,27	116, / 13	418,7 / 8	3.350,23	113, / 83	416,48	3.331, / 83

3 / . 4	MANUTENÇÃ O DE / TRANSFORM ADORES DE 200 kVA A 500 kVA, INCLUINDO FORNECIME NTO DE BECKUP, DESCONEXÃ O, TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL E REINSTALAÇ ÃO DO / TRANSFORM ADOR, INCLUINDO EQUIPAMENT OS, FERRAMENT AL E EPI ADEQUADO	1	75 / 7,8 / 8	30 / 2,4 / 0	1.0 / 60, / 28	1.06 / 0,28	290, / 80	1.048 / ,68	1.048,68	285, / 04	1.042,92	1.042, / 92
3 / . 5	TROCA DE FUSÍVEL DE MÉDIA TENSÃO PARA SUBESTAÇÕE S COM / TRANSFORM ADORES DE / 200 KVA A / 500 kVA, 11,4 kV A 13,8 kV INCLUINDO FERRAMENT AL E EPI ADEQUADO	1	27 / 1,5 / 7	10 / 8,3 / 6	37 / 9,9 / 3	379, / 93	104, / 20	375,7 / 7	375,77	102, / 14	373,71	373,71
3 / . 6	TROCA DE / PARA RAIO DE PROTEÇÂO PARA LINHA DE MÉDIA TENSÃO CLASSE 15 KV PARA SUBESTAÇÕE S COM / TRANSFORM ADORES DE / 200 KVA A / 500 kVA, 11,4 kV A 13,8 kV INCLUINDO FERRAMENT AL E EPI ADEQUADO	1	50 / 4,5 / 3	20 / 1,3 / 1	70 / 5,8 / 4	705, / 84	193, / 59	698,1 / 2	698,12	189, / 75	694,28	694,28

3 / . 7	LOCAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO DE 10 kVA, INCLUINDO / COMBUSTÍV EL, ORIENTAÇÕE S DE OPERAÇÃO E CONJUNTO DE 50 METROS DE CABOS DE ALIMENTAÇ ÃO COM BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO GERADOR, PARA ALIMENTAÇ ÃO A CARGA.	1	46 / 4,8 / 0	18 / 5,4 / 5	65 / 0,2 / 5	650, / 25	178, / 34	643,1 / 4	643,14	174, / 81	639,61	639,61
3 / . 8	LOCAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO DE 75 kVA, INCLUINDO / COMBUSTÍV EL, ORIENTAÇÕE S DE OPERAÇÃO E CONJUNTO DE 50 METROS DE CABOS DE ALIMENTAÇ ÃO COM BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO GERADOR, PARA ALIMENTAÇ ÃO A CARGA.	1	1.9 / 61, / 51	78 / 2,6 / 4	2.7 / 44, / 15	2.74 / 4,15	752, / 63	2.714 / ,14	2.714,14	737, / 72	2.699,23	2.699, / 23
3 / . 9	LOCAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO DE 150 kVA, INCLUINDO COMBUSTÍV EL, / ORIENTAÇÕE	1	3.2 / 08, / 86	12 / 80, / 34	4.4 / 89, / 20	4.48 / 9,20	123 / 1,24	4.440 / ,10	4.440,10	120 / 6,85	4.415,71	4.415, / 71

	S DE OPERAÇÃO E CONJUNTO DE 50 METROS DE CABOS DE ALIMENTAÇ ÃO COM BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO GERADOR, PARA ALIMENTAÇ ÃO A CARGA.
3 / . 1 / 0	TROCA DE DE CONJUNTO CONDUTORE S TRIFÁSICOS DE MÉDIA TENSÃO, CLASSE 15 / kV, XLPE / OU EPR, SEÇÃO / 25,00 mm², PARA / ALIMENTAÇ ÃO / PRIMÁRIA DE / TRANSFORM ADORES ATÉ 300 kVA , INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENT AS / E ACESSÓRIOS NECESSÁRIO S.	5	26 / 6,3 / 3	10 / 6,2 / 6	37 / 2,5 / 9	1.86 / 2,94	102, / 19	368,5 / 2	1.842,59	100, / 17	366,50	1.832, / 49
3 / . 1 / 1	TROCA DE MUFLA CLASSE 15 kV / , INTERNAS OU EXTERNAS, PARA CABOS DE 25,00 A / 35,00 mm², INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENT AS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIO S	1	41 / 7,5 / 9	16 / 6,6 / 2	58 / 4,2 / 1	584, / 21	160, / 23	577,8 / 2	577,82	157, / 05	574,64	574,64

3 / . 1 / 2	LOCAÇÃO DE TRANSFORM ADOR TRIFÁSICO A ÓLEO DE 300 / KVA - 13,8 KV/220 V, PARA SUBESTAÇÃ O SIMPLIFICAD A EM POSTE, A SER ENTREGUE NA RUA EQUADOR 613 - CENTRO / - RIO DE JANEIRO - RJ	5	14 / 1,3 / 9	56, / 42	19 / 7,8 / 1	989, / 06	54,2 / 5	195,6 / 4	978,21	53,1 / 8	194,57	972,86
3 / . 1 / 3	LOCAÇÃO DE TRANSFORM ADOR TRIFÁSICO A SECO 300 / KVA - 13,8 KV/220 V, PARA SUBESTAÇÃ O SIMPLIFICAD A EM POSTE, A SER ENTREGUE NA RUA EQUADOR 613 - CENTRO / - RIO DE JANEIRO - RJ	5	23 / 8,8 / 5	95, / 30	33 / 4,1 / 5	1.67 / 0,74	91,6 / 5	330,5 / 0	1.652,49	89,8 / 3	328,68	1.643, / 39
3 / . 1 / 4	LOCAÇÃO DIÁRIA DE TRANSFORM ADOR A ÓLEO DE 500 / KVA - 13,8 KV/220 V, PARA SUBESTAÇÃ O ABRIGADA, A SER ENTREGUE NA RUA EQUADOR 613 - CENTRO / - RIO DE JANEIRO - RJ	5	18 / 8,1 / 5	75, / 07	26 / 3,2 / 2	1.31 / 6,09	72,1 / 9	260,3 / 4	1.301,69	70,7 / 6	258,91	1.294, / 54
3 / . 1 / 5	LOCAÇÃO DE TRANSFORM ADOR A ÓLEO DE 1000 KVA - / 13,8 KV/220 V, PARA	5	38 / 7,5 / 7	15 / 4,6 / 4	54 / 2,2 / 1	2.71 / 1,05	148, / 71	536,2 / 8	2.681,40	145, / 77	533,34	2.666, / 70

	SUBESTAÇÃ O ABRIGADA, A SER ENTREGUE NA AVENIDA VENEZUELA 134 - CENTRO / - RIO DE JANEIRO - RJ
3 / . 1 / 6	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE TRANSFORM ADORES ATÉ 500 KVA, INCLUINDO MOTORISTA OPERADOR, COMBUSTÍV EL, ALIMENTAÇ ÃO, PARA ATENDIMENT O EM TODAS LOCALIDADE S ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	8	21 / 2,5 / 1	84, / 79	29 / 7,3 / 0	2.37 / 8,43	81,5 / 4	294,0 / 5	2.352,43	79,9 / 3	292,44	2.339, / 55
TOTAL DO ÍTEM / 3						27.2 / 09,4 / 4			26.911,83			26.764 / ,14
4	TERMOGRAF IA	Qu ant / .	Pre ço Un itár io / (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI / (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI / (R$ / )	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total / (R$)
4 / . 1	ANÁLISE TERMOGRÁF ICA DAS INSTALAÇÕE S ELÉTRICAS, INCLUINDO RELATÓRIO TÉCNICO	1	1.5 / 03, / 01	59 / 9,7 / 0	2.1 / 02, / 71	2.10 / 2,71	576, / 71	2.079 / ,72	2.079,72	565, / 28	2.068,29	2.068, / 29
4 / . 2	ANÁLISE FISICO QUÍMICA E TESTE DE RIGIDEZ DIELÉTRICA DO ÓLEO ISOLANTE DE	1	2.6 / 30, / 06	10 / 49, / 39	3.6 / 79, / 45	3.67 / 9,45	100 / 9,15	3.639 / ,21	3.639,21	989, / 17	3.619,23	3.619, / 23

	TRANSFORM ADORES, INCLUINDO RELATÓRIO TÉCNICO
TOTAL ÍTEM 4						5.78 / 2,16			5.718,93			5.687, / 52
5	LOCAÇÃO DE INSTRUMENT OS DE MEDIDA	Qu ant / .	Pre ço Mé dio Un itár io (R / $)	B DI (R / $)	Pre ço Un itár io / + BD I (R / $)	Preç o Total / (R$)	BDI (R$)	Preço Unitá rio + BDI (R$)	Preço Total / (R$)	BDI (R$)	Preço Unitário / + BDI (R$)	Preço Total (R$)
5 / . 1	INSTRUMENT O DE MEDIÇÃO DE RELAÇÃO DE TRANSFORM AÇÃO - TTR	1	15 / 1,8 / 8	60, / 60	21 / 2,4 / 8	212, / 48	58,2 / 8	210,1 / 6	210,16	57,1 / 2	209,00	209,00
5 / . 2	INSTRUMENT O DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENT O - MEGÔHMETR O	1	18 / 0,4 / 9	72, / 02	25 / 2,5 / 1	252, / 51	69,2 / 5	249,7 / 4	249,74	67,8 / 8	248,37	248,37
5 / . 3	INSTRUMENT O DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DIELÉTRICA DE ISOLAMENT O DE CABOS HIPOT	1	14 / 8,0 / 4	59, / 07	20 / 7,1 / 1	207, / 11	56,8 / 0	204,8 / 4	204,84	55,6 / 8	203,72	203,72
5 / . 6	INSTRUMENT O DE MEDIÇÃO DE MICRORESIS TÊNCIAS - MICROOHMÍ METRO	1	14 / 6,1 / 3	58, / 30	20 / 4,4 / 3	204, / 43	56,0 / 7	202,2 / 0	202,20	54,9 / 6	201,09	201,09
5 / . 7	INSTRUMENT O ANALISADO R DA QUALIDADE DA ENERGIA	1	25 / 1,3 / 6	10 / 0,2 / 9	35 / 1,6 / 5	351, / 65	96,4 / 5	347,8 / 1	347,81	94,5 / 4	345,90	345,90
TOTAL ÍTEM 5						1.22 / 8,18			1.214,75			1.208, / 08
	TOTAL MENSAL					69.9 / 88,7 / 8			69.223,30			68.843 / ,21

ANEXO 3 – TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 20/2025

MATERIAIS E COMPONENTES DE APLICAÇÃO EVENTUAL

MATERIAIS E PEÇAS – MANUTENÇÃO CIVIL

Item	Materiais / Peças de Reposição	Unid	Quant. Previsão ANUAL	Custo Unitário / (R$)	Custo Total MENSAL / (R$)
1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 20MM X 1/2"	UN	15	R$ 0,82	R$ / 1,03
2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4"	UN	12	R$ / 0,90	R$ / 0,90
3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32MM X 1"	UN	6	R$ / 1,81	R$ / 0,90
4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/4"	UN	8	R$ / 3,74	R$ / 2,49
5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/2"	UN	2	R$ / 6,29	R$ / 1,05
6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 50MM X 1 1/2"	UN	14	R$ / 4,50	R$ / 5,25
7	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60MM X 2"	UN	7	R$ / 4,05	R$ / 2,36
8	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 75MM X 2 1/2"	UN	5	R$ / 7,04	R$ / 2,93
9	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX D'AGUA 25MM	UN	4	R$ / 4,46	R$ / 1,49
10	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX D'AGUA 32MM	UN	4	R$ / 6,71	R$ / 2,24
11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4	R$ 10,05	R$ / 3,35
12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4	R$ / 9,50	R$ / 3,17
13	ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAOMADEIRA APARELHADA P/ FIXAÇÃO DE PORTAS COM REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PEÇAS), LARGURA 14CM	JOGO	1	R$ 85,44	R$ / 7,12
14	ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E= *3 CM, L= *15 CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAOMADEIRA	JOGO	1	R$ 114,11	R$ / 9,51

	APARELHADA P/ FIXAÇÃO DE PORTAS COM REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PEÇAS), LARGURA 14CM
15	ALIZAR/GUARNIÇÃO/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM	M	20	R$ / 8,67	R$ / 14,44
16	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	10	R$ 14,46	R$ / 12,05
17	ANEL VEDAÇAO DE BORRACHA 50MM	UN	5	R$ / 1,91	R$ / 0,80
18	ANEL VEDAÇAO DE BORRACHA 75MM	UN	5	R$ / 2,82	R$ / 1,17
19	ANEL VEDAÇAO DE BORRACHA 100MM	UN	5	R$ / 3,39	R$ / 1,41
20	AREIA MÉDIA LAVADA (M³)	M³	300	R$ 87,25	R$ 2.181,26
21	ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS. NBR 14081 - SC. 20KG	KG	1	R$ / 1,92	R$ / 0,16
22	ARGAMASSA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO (INT/EXT) NBR 13281 - SC. 25KG	KG	50	R$ / 1,12	R$ / 4,68
23	ARGAMASSA FLUIDA DE ALTA RESISTÊNCIA - GRAUTE SC.25KG	KG	2	R$ / 2,19	R$ / 0,36
24	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO COR BRANCA	UN	116	R$ 49,86	R$ 481,96
25	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM	UN	1	R$ 324,10	R$ / 27,01
26	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	R$ 452,62	R$ / 37,72
27	BARRA CHATA FERRO, SEÇÃO:RETANGULAR, BITOLA:1/2" X 1 1/2"	M	10	R$ 29,13	R$ / 24,27
28	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	10	R$ / 9,27	R$ / 7,73
29	BARRA CHATA FERRO, SEÇÃO:RETANGULAR, BITOLA:3/4" X 1/8"	M	6	R$ / 3,59	R$ / 1,79
30	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M	UN	2	R$ 39,09	R$ / 6,51
31	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M	M	2	R$ 77,40	R$ / 12,90
32	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	2	R$ 19,35	R$ / 3,22
33	BARRA METAL CROMADO, TIPO APOIO RETA, MED. 80CM, APLICAÇÃO PARA DEFICIENTES	UN	2	R$ 122,14	R$ / 20,36
34	BLOCO CONCRETO MED. 39CM X 19CM X 9CM	UN	30	R$ / 2,57	R$ / 6,42
35	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO / - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E / 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (16 PEÇAS POR M²)	UN	30	R$ 53,18	R$ 132,94
36	BRITA Nº 1	M³	15	R$ 126,78	R$ 158,47
37	BUCHA REDUÇAO GALVANIZADA 1" X 3/4"	UN	1	R$ / 3,88	R$ / 0,32

38	BUCHA REDUÇAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UN	5	R$ / 0,42	R$ / 0,18
39	BUCHA REDUÇAO PVC SOLDAVEL, 32 X 20 MM	UN	4	R$ / 2,83	R$ / 0,94
40	BUCHA REDUÇAO PVC SOLDAVEL, 40 X 25 MM	UN	5	R$ / 3,68	R$ / 1,53
41	BUCHA REDUÇAO PVC SOLDAVEL 40 X 32 MM	UN	2	R$ / 2,12	R$ / 0,35
42	BUCHA REDUÇAO PVC SOLDAVEL, 50 X 40 MM	UN	6	R$ / 3,69	R$ / 1,85
43	BUCHA REDUÇAO PVC SOLDÁVEL LONGA 60 X 32 MM	UN	1	R$ 12,78	R$ / 1,06
44	BUJÃO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	1	R$ / 5,47	R$ / 0,46
45	BUJÃO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	1	R$ / 4,69	R$ / 0,39
46	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 LITROS	UN	5	R$ 138,61	R$ / 57,76
47	CAIXA DESCARGA EXTERNA BRANCA	UN	1	R$ 52,52	R$ / 4,38
48	CANTONEIRA ALUMINIO 1" X 3/16"	M	12	R$ 18,14	R$ / 18,14
49	CANTONEIRA ALUMINIO 1.1/2" X 3/16" (0,92KG/M)	M	12	R$ 28,79	R$ / 28,79
50	CANTONEIRA FERRO COM ABAS IGUAIS 1" X 1/8"	M	3	R$ / 9,59	R$ / 2,40
51	CAP PVC SOLDAVEL 50MM	UN	1	R$ / 2,57	R$ / 0,21
52	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	UN	5	R$ 40,17	R$ / 16,74
53	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	UN	5	R$ 46,86	R$ / 19,53
54	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	UN	1	R$ 73,12	R$ / 6,09
55	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	UN	1	R$ 78,93	R$ / 6,58
56	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	UN	1	R$ 90,38	R$ / 7,53
57	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	UN	1	R$ 109,06	R$ / 9,09
58	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM	UN	10	R$ 123,87	R$ 103,22
59	CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 14 E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	4	R$ / 4,24	R$ / 1,41
60	CHAPA GALVANIZADA Nº 22 E = 0,80 MM (6,40KG/M²)	KG	4	R$ / 4,40	R$ / 1,47

61	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	2	R$ / 4,62	R$ / 0,77
62	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	4	R$ / 3,08	R$ / 1,03
63	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	R$ / 0,61	R$ / 0,51
64	CIMENTO BRANCO (SACO COM 1KG)	UN	10	R$ / 4,08	R$ / 3,40
65	CIMENTO DE PEGA ULTRA RAPIDA - REF. PO 2	KG	4	R$ / 5,93	R$ / 1,98
66	CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 50MM	UN	4	R$ 13,18	R$ / 4,39
67	CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 60MM	UN	2	R$ 34,46	R$ / 5,74
68	CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 75MM	UN	2	R$ 52,91	R$ / 8,82
69	DOBRADIÇA REFORÇADA COM ANEIS, 3.1/2" X 3", AÇO CROMADO, PAGÉ , MOD. 244 - 4244	UN	18	R$ 20,35	R$ / 30,52
70	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	20	R$ 141,32	R$ 235,53
71	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	83	R$ 58,35	R$ 403,62
72	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	15	R$ 13,25	R$ / 16,56
73	GRELHA FERRO FUNDIDO, MEDINDO 1,00M X 0,20M	UN	10	R$ 93,88	R$ / 78,23
74	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	2	R$ 12,83	R$ / 2,14
75	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	20	R$ 38,84	R$ / 64,73
76	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	10	R$ 11,23	R$ / 9,36
77	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	10	R$ 43,90	R$ / 36,59
78	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	5	R$ 98,27	R$ / 40,95
79	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R$ / 1,99	R$ / 0,33
80	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8	R$ / 2,75	R$ / 1,83
81	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R$ / 6,26	R$ / 1,04
82	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8	R$ / 7,47	R$ / 4,98
83	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R$ 54,30	R$ / 9,05
84	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7	R$ / 5,48	R$ / 3,20
85	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 1,14	R$ / 0,19

86	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 1,51	R$ / 0,25
87	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 4,19	R$ / 0,70
88	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 6,02	R$ / 1,00
89	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 7,56	R$ / 1,26
90	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 9,85	R$ / 1,64
91	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 23,62	R$ / 3,94
92	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 29,15	R$ / 4,86
93	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	R$ / 0,60	R$ / 0,25
94	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 0,74	R$ / 0,12
95	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11	R$ / 2,45	R$ / 2,24
96	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16	R$ / 5,95	R$ / 7,94
97	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ / 1,81	R$ / 0,90
98	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 10,48	R$ / 1,75
99	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 30,92	R$ / 5,15
100	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 36,97	R$ / 6,16
101	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 74,91	R$ / 12,49
102	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 6,58	R$ / 1,10
103	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ / 8,14	R$ / 1,36
104	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	R$ 16,81	R$ / 4,20
105	LUVA DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	2	R$ 24,85	R$ / 4,14
106	LUVA DE CORRER PVC 20MM	UN	5	R$ 10,71	R$ / 4,46
107	LUVA DE CORRER PVC 25MM	UN	10	R$ 12,47	R$ / 10,39
108	LUVA DE CORRER PVC 32MM	UN	2	R$ 22,14	R$ / 3,69
109	LUVA DE CORRER PVC 50MM	UN	2	R$ 10,35	R$ / 1,72
110	LUVA DE CORRER PVC 60MM	UN	1	R$ 14,22	R$ / 1,18

111	LUVA PVC ESGOTO 40 MM	UN	3	R$ / 0,51	R$ / 0,13
112	LUVA PVC ESGOTO 50 MM	UN	3	R$ / 1,06	R$ / 0,27
113	LUVA PVC ESGOTO 75 MM	UN	3	R$ / 6,04	R$ / 1,51
114	LUVA PVC ESGOTO 150 MM	UN	1	R$ 29,52	R$ / 2,46
115	LUVA PVC ROSCAVEL 1/2"	UN	1	R$ / 1,53	R$ / 0,13
116	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4"	UN	2	R$ / 2,44	R$ / 0,41
117	LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	UN	4	R$ / 0,77	R$ / 0,26
118	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	10	R$ / 1,09	R$ / 0,91
119	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	5	R$ / 2,01	R$ / 0,84
120	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	UN	16	R$ / 5,73	R$ / 7,64
121	LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	UN	2	R$ / 4,41	R$ / 0,73
122	LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	UN	3	R$ / 4,84	R$ / 1,21
123	LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM	UN	2	R$ / 7,07	R$ / 1,18
124	LUVA PVC SOLDAVEL DE 110MM	UN	1	R$ 26,97	R$ / 2,25
125	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M²	20	R$ / 8,82	R$ / 14,70
126	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS / DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE / ASFASTICA)	KG	50	R$ 21,54	R$ / 89,75
127	MICTORIO DE LOUÇA COM SIFAO, COR BRANCA	UN	3	R$ 136,03	R$ / 34,01
128	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTAS (45KG A 65KG) REF.: MA 200 DA DORMA	UN	10	R$ 240,80	R$ 200,67
129	NIPLE GALVANIZADO 1/2"	UN	2	R$ / 2,19	R$ / 0,36
130	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	11	R$ / 3,03	R$ / 2,78
131	NIPLE GALVANIZADO 1"	UN	7	R$ / 4,48	R$ / 2,61
132	NIPLE GALVANIZADO 2.1/2"	UN	5	R$ 20,86	R$ / 8,69
133	PEÇA PONTALETE DE MADEIRA, MED. 3" X 3"	M	20	R$ / 2,87	R$ / 4,78
134	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	M²	1	R$ 43,77	R$ / 3,65

135	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M²	20	R$ 251,45	R$ 419,09
136	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS)	M²	50	R$ 15,07	R$ / 62,79
137	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	50	R$ 64,79	R$ 269,94
138	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	1	R$ 475,72	R$ / 39,64
139	PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 600 X 35 MM	UN	4	R$ 74,97	R$ / 24,99
140	PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 700 X 35 MM	UN	1	R$ 75,63	R$ / 6,30
141	PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 800 X 35 MM	UN	2	R$ 82,48	R$ / 13,75
142	PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFALTICA	L	7	R$ 22,05	R$ / 12,86
143	PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO / *100*MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS	UN	1	R$ 21,09	R$ / 1,76
144	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 1/2"	UN	5	R$ / 7,32	R$ / 3,05
145	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 3/4"	UN	3	R$ / 7,71	R$ / 1,93
146	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 1"	UN	21	R$ 34,00	R$ / 59,50
147	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 2"	UN	4	R$ 29,19	R$ / 9,73
148	REGISTRO GAVETA 2.1/2" GALVANIZADO	UN	2	R$ 60,55	R$ / 10,09
149	REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA DE 1/2" C/ CANOPLA PVC	UN	5	R$ 17,18	R$ / 7,16
150	REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA DE 3/4" C/ CANOPLA PVC	UN	5	R$ 17,76	R$ / 7,40
151	REGISTRO ESFERA PVC, 60 MM	UN	8	R$ 124,96	R$ / 83,31
152	SIFAO 1.1/2" X 1.1/2" CROMADO	UN	15	R$ 292,27	R$ 365,34
153	SIFAO PARA LAVATORIO REGULAVEL, METAL, 1" X 1.1/2", MOD. VSM080 OU SIMILAR	UN	3	R$ 232,55	R$ / 58,14
154	SIFAO PVC SANFONADO, SAIDA 40MM, ENTRADA 1.1/2"	UN	63	R$ 33,14	R$ 173,97
155	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU / OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1	R$ 32,57	R$ / 2,71
156	TABUA DE 30CM X 25 MM	M	2	R$ 13,73	R$ / 2,29

157	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1	R$ 262,87	R$ / 21,91
158	TE FERRO GALVANIZADO, 1/2"	UN	5	R$ / 3,65	R$ / 1,52
159	TE FERRO GALVANIZADO, 3/4"	UN	7	R$ / 5,20	R$ / 3,04
160	TE FERRO GALVANIZADO, 1"	UN	2	R$ / 8,37	R$ / 1,40
161	TE PVC ESGOTO, 40MM	UN	1	R$ / 3,33	R$ / 0,28
162	TE PVC ESGOTO, 50MM	UN	3	R$ / 6,76	R$ / 1,69
163	TE PVC ESGOTO, 75MM	UN	3	R$ 14,95	R$ / 3,74
164	TE PVC ESGOTO, 100MM	UN	3	R$ 14,39	R$ / 3,60
165	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	R$ 104,37	R$ / 8,70
166	TE REDUÇAO PVC SOLDÁVEL 50 X 20MM	UN	2	R$ / 8,74	R$ / 1,46
167	TE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 50 X 32MM	UN	5	R$ 14,95	R$ / 6,23
168	TE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 75 X 50MM	UN	3	R$ 43,05	R$ / 10,76
169	TE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 110 X 60MM	UN	1	R$ 51,57	R$ / 4,30
170	TE PVC C/ BUCHA 20MM X 1/2', NA COR AZUL	UN	2	R$ / 3,32	R$ / 0,55
171	TE PVC C/ BUCHA 25MM X 3/4', NA COR AZUL	UN	2	R$ / 3,99	R$ / 0,66
172	TE PVC SOLDAVEL 20 MM	UN	5	R$ / 1,07	R$ / 0,45
173	TE PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	7	R$ / 1,21	R$ / 0,70
174	TE PVC SOLDAVEL 32 MM	UN	3	R$ / 3,81	R$ / 0,95
175	TE PVC SOLDAVEL 40 MM	UN	18	R$ / 9,32	R$ / 13,98
176	TE PVC SOLDAVEL 50 MM	UN	5	R$ / 3,49	R$ / 1,45
177	TE PVC SOLDAVEL 60 MM	UN	5	R$ 11,21	R$ / 4,67
178	TE PVC SOLDAVEL 75 MM	UN	2	R$ 20,80	R$ / 3,47
179	TE PVC ESGOTO 100 x 100MM	UN	1	R$ 14,12	R$ / 1,18
180	TE PVC SOLDAVEL 110MM	UN	1	R$ 60,73	R$ / 5,06
181	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 1,83M X 1,10M X 8MM C/05 PARAFUSOS	UN	1	R$ 43,61	R$ / 3,63
182	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40	M²	1	R$ 17,07	R$ / 1,42

	MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
183	TINTA ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE APLICAÇAO FERRO LIMPO OU ENFERRUJADO, COR GRAFITE	L	5	R$ 50,35	R$ / 20,98
184	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	5	R$ 93,90	R$ / 39,13
185	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L	5	R$ 55,57	R$ / 23,15
186	TORNEIRA COM SAIDA LATERAL DE PAREDE, FABRIMAR, MOD. AQUARIUS REF. 1168-A COM ENTRADA 1/2"	UN	1	R$ 104,09	R$ / 8,67
187	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	3	R$ 282,51	R$ / 70,63
188	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2	R$ 362,48	R$ / 60,41
189	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA	UN	2	R$ 14,78	R$ / 2,46
190	TORNEIRA COZINHA PAREDE, CORPO METAL, ACABAMENTO CROMADO, 1/2" MOD. AQUARIUS/DIVERSOS 1159 FABRIMAR	UN	7	R$ 79,08	R$ / 46,13
191	TORNEIRA TANQUE/JARDIM , CORPO METAL, ACABAMENTO CROMADO 1/2" MOD. DIVERSOS 1153 FABRIMAR	UN	18	R$ 49,37	R$ / 74,06
192	TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA / FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	10	R$ / 5,00	R$ / 4,16
193	TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA / FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)	M	10	R$ / 4,94	R$ / 4,11
194	TUBO AÇO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, SCHEDULE 40 2"	M	1	R$ 43,07	R$ / 3,59
195	TUBO AÇO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, SCHEDULE 40 2.1/2"	M	1	R$ 69,78	R$ / 5,81
196	TUBO FERRO GALVANIZADO 1"	M	6	R$ 12,18	R$ / 6,09
197	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	M	6	R$ 15,36	R$ / 7,68
198	TUBO FERRO GALVANIZADO, 1.1/2"	M	6	R$ 17,84	R$ / 8,92
199	TUBO FERRO GALVANIZADO, 2"	M	6	R$ 25,73	R$ / 12,87
200	TUBO FERRO GALVANIZADO, 3"	M	6	R$ 42,97	R$ / 21,49
201	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	M	6	R$ 59,18	R$ / 29,59
202	TUBO PVC ESGOTO 40MM	M	6	R$ / 7,80	R$ / 3,90
203	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4	R$ 12,89	R$ / 4,30

204	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2	R$ 16,93	R$ / 2,82
205	TUBO PVC ESGOTO 100MM	M	6	R$ 13,41	R$ / 6,71
206	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2"	M	27	R$ 10,68	R$ / 24,04
207	TUBO PVC ROSCAVEL 3/4"	M	6	R$ 13,69	R$ / 6,85
208	TUBO PVC ROSCAVEL 1"	M	3	R$ 28,61	R$ / 7,15
209	TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2"	M	3	R$ 31,67	R$ / 7,92
210	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM	M	24	R$ / 4,96	R$ / 9,92
211	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM	M	21	R$ / 5,59	R$ / 9,78
212	TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM	M	6	R$ 12,07	R$ / 6,04
213	TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM	M	54	R$ 18,96	R$ / 85,31
214	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM	M	36	R$ 20,79	R$ / 62,37
215	TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM	M	3	R$ 25,67	R$ / 6,42
216	TUBO PVC SOLDAVEL 75 MM	M	6	R$ 42,54	R$ / 21,27
217	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	R$ 33,18	R$ / 2,77
218	TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO	M	1	R$ 13,06	R$ / 1,09
219	TUBO QUADRADO METALON 50 x 50 1,25 FINA QUENTE	M	1	R$ 34,27	R$ / 2,86
220	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1/2"	UN	1	R$ / 9,42	R$ / 0,78
221	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3/4"	UN	5	R$ 12,47	R$ / 5,20
222	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1"	UN	2	R$ 12,90	R$ / 2,15
223	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1.1/4"	UN	1	R$ 21,58	R$ / 1,80
224	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2"	UN	1	R$ 39,50	R$ / 3,29
225	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2 1/2"	UN	3	R$ 65,35	R$ / 16,34
226	UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3"	UN	1	R$ 101,25	R$ / 8,44
227	UNIAO PVC SOLDAVEL 20 MM	UN	1	R$ / 6,69	R$ / 0,56
228	UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1	R$ / 8,07	R$ / 0,67
229	UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM	UN	2	R$ 13,60	R$ / 2,27

230	UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1	R$ 26,15	R$ / 2,18
231	UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM	UN	2	R$ 27,93	R$ / 4,65
232	UNIAO PVC SOLDAVEL 60 MM	UN	2	R$ 26,04	R$ / 4,34
233	UNIAO PVC SOLDAVEL 75 MM	UN	2	R$ 53,03	R$ / 8,84
234	UNIAO PVC SOLDAVEL 85 MM	UN	1	R$ 62,62	R$ / 5,22
235	UNIAO PVC ROSCÁVEL 1/2"	UN	1	R$ / 6,81	R$ / 0,57
236	UNIAO PVC ROSCÁVEL 3/4"	UN	1	R$ / 8,56	R$ / 0,71
237	UNIAO PVC ROSCÁVEL 1"	UN	1	R$ 19,10	R$ / 1,59
238	UNIAO PVC ROSCÁVEL 1.1/2"	UN	1	R$ 22,90	R$ / 1,91
239	VALVULA DE FUNDO DE POÇO EM BRONZE 4"	UN	1	R$ 300,26	R$ / 25,02
240	VALVULA DE PE DE 1"	UN	2	R$ 27,14	R$ / 4,52
241	VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2"	UN	2	R$ 30,49	R$ / 5,08
242	VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 2"	UN	2	R$ 49,37	R$ / 8,23
243	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL EM BRONZE 2"	UN	2	R$ 69,19	R$ / 11,53
244	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL EM BRONZE 2.1/2"	UN	2	R$ 110,88	R$ / 18,48
245	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL EM BRONZE 3"	UN	1	R$ 128,51	R$ / 10,71
246	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE 1"	UN	2	R$ 27,48	R$ / 4,58
247	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE 1.1/2"	UN	2	R$ 47,49	R$ / 7,91
		ESTIMATIVA DE GASTO / MENSAL			7.533,70

MATERIAIS E PEÇAS – MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Item	Materiais / Peças de Reposição	Unid	Quant. Previsão ANUAL	Custo Unitário / (R$)	Custo Total MENSAL (R$)
1	Interruptor simples de sobrepor	UN	4	R$ / 2,88	R$ / 0,96

2	Interruptor bipolar de sobrepor	UN	6	R$ / 8,51	R$ / 4,25
3	Interruptor simples de embutir em caixa 4x2" com espelho	UN	2	R$ / 2,15	R$ / 0,36
4	Interruptor bipolar de embutir em caixa 4x2" com espelho	UN	4	R$ / 6,08	R$ / 2,03
5	Interruptor bipolar de embutir em caixa 4x4" com espelho	UN	4	R$ 17,60	R$ / 5,87
6	Tomada de sobrepor de 20 A - 220 V	UN	6	R$ / 5,01	R$ / 2,50
7	Tomada de embutir de 20 A - 220 V com espelho	UN	4	R$ / 4,86	R$ / 1,62
8	Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 16 A	UN	3	R$ / 7,23	R$ / 1,81
9	Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 20 A	UN	3	R$ / 7,23	R$ / 1,81
10	Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 25 A	UN	3	R$ / 7,23	R$ / 1,81
11	Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 16 A	UN	2	R$ 14,85	R$ / 2,47
12	Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 20 A	UN	2	R$ 14,85	R$ / 2,47
13	Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 25 A	UN	2	R$ 14,85	R$ / 2,47
14	Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 16 A	UN	1	R$ 18,19	R$ / 1,52
15	Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 20 A	UN	1	R$ 18,19	R$ / 1,52
16	Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 25 A	UN	1	R$ 18,19	R$ / 1,52
17	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção 1,5 mm²	M	200	R$ / 1,56	R$ / 25,99
18	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção 2,5 mm²	M	200	R$ / 2,83	R$ / 47,09
19	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção 4 mm²	M	100	R$ / 3,65	R$ / 30,38
20	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção 6 mm²	M	100	R$ / 4,88	R$ / 40,70
21	Lâmpada led tubular 18 W	UN	50	R$ 18,55	R$ / 77,31
22	Lâmpada led tubular bulbo A 60 15 W	UN	50	R$ 63,25	R$ / 263,52
23	Lâmpada par 20	UN	20	R$ 18,86	R$ / 31,43
24	Lâmpada par 30	UN	20	R$ 50,33	R$ / 83,89
25	Tirante par para raios	UN	20	R$ / 1,16	R$ / 1,93

26	Cabo de cobre nú de 25 mm²	M	20	R$ / 7,65	R$ / 12,74
27	Cabo cobre nú 35 mm²	M	20	R$ 11,26	R$ / 18,77
28	Sinalizador luminoso para para raios	UN	1	R$ 14,90	R$ / 1,24
29	Bateria selada 12 V - 7,2 A	UN	8	R$ 38,21	R$ / 25,48
30	Conjunto de estais com cabo de aço, incluindo esticadores, fixador e, grampos de fixação para fixação de haste de para raio	CJ	1	R$ 90,16	R$ / 7,51
31	Bucha para eletroduto 1/2"	UN	50	R$ / 1,00	R$ / 4,15
32	Bucha para eletroduto 3/4"	UN	50	R$ / 0,53	R$ / 2,22
33	Bucha para eletroduto 1"	UN	50	R$ / 1,22	R$ / 5,06
34	Bucha para eletroduto 1 1/2""	UN	50	R$ / 0,62	R$ / 2,60
35	Bucha para eletroduto 2"	UN	50	R$ / 1,31	R$ / 5,48
36	Bucha para eletroduto 3"	UN	50	R$ / 0,97	R$ / 4,05
37	Bucha para eletroduto 4"	UN	50	R$ / 2,22	R$ / 9,24
31	Aruela para eletroduto 1/2"	UN	50	R$ / 1,94	R$ / 8,10
32	Aruela para eletroduto 3/4"	UN	50	R$ / 5,34	R$ / 22,25
33	Aruela para eletroduto 1"	UN	50	R$ / 2,55	R$ / 10,63
34	Aruela para eletroduto 1 1/2""	UN	50	R$ / 8,09	R$ / 33,71
35	Aruela para eletroduto 2"	UN	50	R$ / 6,59	R$ / 27,44
36	Aruela para eletroduto 3"	UN	50	R$ 11,38	R$ / 47,41
37	Aruela para eletroduto 4"	UN	50	R$ / 9,20	R$ / 38,33
38	BATERIA DE LITIO MOD. CR2032	UN	1	R$ / 1,92	R$ / 0,16
39	BOCAL REFORÇADO DE PORCELANA BASE E 27	UN	10	R$ / 1,20	R$ / 1,00
40	Interruptor diferencial residual - IDR 40A TETRAPOLAR	UN	1	R$ 43,01	R$ / 3,58
41	Interruptor diferencial residual - IDR 63A TETRAPOLAR	UN	1	R$ 49,81	R$ / 4,15
42	Interruptor diferencial residual - IDR 25A BIPOLAR	UN	1	R$ 39,88	R$ / 3,32
43	Interruptor diferencial residual - IDR 40A BIPOLAR	UN	1	R$ 47,70	R$ / 3,98
44	Interruptor diferencial residual - IDR 63A BIPOLAR	UN	1	R$ 37,37	R$ / 3,11

45	Disjuntor diferencial residual - DDR 40A TRIPOLAR	UN	1	R$ 56,50	R$ / 4,71
46	Disjuntor diferencial residual - DDR 63A TRIPOLAR	UN	1	R$ 52,33	R$ / 4,36
47	Disjuntor diferencial residual - DDR 32A BIPOLAR	UN	1	R$ 28,08	R$ / 2,34
48	Supressor de surto - DPS 20 kA 275V CLASSE II MONOPOLAR	UN	1	R$ 17,20	R$ / 1,43
49	Supressor de surto - DPS 60 kA 275V CLASSE I MONOPOLAR	UN	1	R$ 83,89	R$ / 6,99
50	Acionador de fechadura elétrica	UN	1	R$ 38,52	R$ / 3,21
51	Automático de bóia DE NIVEL INFERIOR/SUPERIOR	UN	1	R$ 15,80	R$ / 1,32
		ESTIMATIVA DE GASTO / MENSAL			R$ / 967,29

ANEXO 4 – TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 20/2025

ITENS DE CUSTO FIXO INCLUSOS AO CONTRATO

MATERIAL DE CONSUMO – MANUTENÇÃO CIVIL

Item	Material	Unid	Quant. Previsão ANUAL	Custo Unitário (R$)	Custo Total MENSAL / (R$)
1	Abraçadeiras de metal, sem fim (de correr) de qualquer dimensão	un	30	R$ 14,14	R$ 35,35
2	Abraçadeiras copo de qualquer dimensão	un	45	R$ 10,32	R$ 38,70
3	Adesivo de silicone – frasco c/ 280g	un	150	R$ 29,31	R$ 366,38
4	Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC – frasco c/175g	un	150	R$ 29,16	R$ 364,50
5	Álcool líquido 46° inpm - frasco c/ 1l	l	40	R$ 10,08	R$ 33,60
6	Arame galvanizado	kg	60	R$ 44,45	R$ 222,25
7	FERRAMENTA - CONJUNTO BROCAS ACO RAPIDO IRWIN 13 PECAS	un	50	R$ 236,07	R$ 983,63
8	BROCA WIDIA DIAMANTADA PARA SOLDA EM BROCA, SERRA, COROA DN 5" OU 132mm	un	50	R$ 825,01	R$ 3.437,54
9	Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico	kg	15	R$ 82,88	R$ 103,60
10	Cola branca base PVA	l	15	R$ 58,05	R$ 72,56
11	Desengripante, lubrificante 300ml WD40 ou similar	un	360	R$ 63,56	R$ 1.906,80
12	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	un	100	R$ 31,69	R$ 264,08
13	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	un	100	R$ 31,84	R$ 265,33
14	Eletrodo para aço, uso geral, todos os tipos de juntas em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento, soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral.	kg	20	R$ 50,92	R$ 84,87
15	Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual – 500ml	un	30	R$ 38,29	R$ 95,73

16	Estilete de metal, lâmina 18mm	un	20	R$ 26,90	R$ 44,83
17	Estopa	kg	30	R$ 29,82	R$ 74,55
18	Fita Perfurada Walsywa, L= 18mm, rolo de 30m	un	20	R$ 118,06	R$ 196,77
19	Fita veda rosca em teflon em rolo, 18mm x 50m	rolo	350	R$ 15,81	R$ 461,13
20	Fundo anticorrosivo tipo zarcão	l	20	R$ 64,63	R$ 107,72
21	GESSO EM PO FORTALEZA	kg	450	R$ 5,47	R$ 205,13
22	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	kg	15,0	R$ 56,85	R$ 71,06
23	FERRAMENTA - ARCO DE SERRA MANUAL AJUSTAVEL COM 12" LAMINA SPARTA	un	150	R$ 17,95	R$ 224,38
24	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	l	75	R$ 25,18	R$ 157,38
25	Lixas de todos os tipos necessários	un	180	R$ 6,05	R$ 90,75
26	Lona plástica, preta, E= 150micra	m²	60	R$ 1,50	R$ 7,50
27	Mangueiras de borracha e PVC de qualquer natureza (inclusive cristal)	m	50	R$ 4,59	R$ 19,13
28	Mangueiras reforçadas para bombas submersíveis de 2¹/²” x 15m, com uniões engate rápido	un	5	R$ 934,97	R$ 389,57
29	Massa plástica para mármore/granito	un	36	R$ 48,89	R$ 146,67
30	Parafusos, porcas, rebites, pregos, buchas e arruelas	un	1.500	R$ 0,14	R$ 17,50
31	Pilhas e baterias AA com 4 unidades DURACEL ou similar	un	10,0	R$ 26,66	R$ 22,22
32	Querosene, Removedor. Aguarráz, Solventes	l	18	R$ 33,17	R$ 49,76
33	Rejunte para revestimentos de piso e parede, cores diversas	kg	75	R$ 5,98	R$ 37,38
34	Saco de ráfia para entulho para qualquer volume necessário	un	1000	R$ 4,53	R$ 377,50
35	Sisal e barbante	kg	20,0	R$ 20,42	R$ 34,03
36	Soda cáustica	kg	15	R$ 35,10	R$ 43,88
37	Solução para limpeza para PVC, frasco com 1000cm³	un	100	R$ 101,25	R$ 843,75
		TOTAL MENSAL			R$ 11.897,46

MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO – MANUTENÇÃO CIVIL

I / t e m	Equipa mento	U / n i d	Q / t d e / .	C / u st o U / n it á ri o ( R / $ / )	V / id a Ú / til ( / m es es / )	Co efi cie nte de Uti liz açã o	V / al o r R / e si d u al T / o t al	Coe fici ent e de Ma nut enç ão	Cu sto Un itá rio M / en sal de Ut iliz aç ão (R / $)	C / us to To tal M / en sa l de Ut ili za çã o (R / $)
1	Carrinho de mão / de aço capacida de 50 a 60l, pneu com câmara	u n	1	R / $ 5 / 7 / 4, / 1 / 2	3, / 0 / 0	40 / %	5 / %	0,5	11 / 1,0 / 0	11 / 1, / 00
2	Corda de poliamid a 12mm tipo bombeir o, para trabalho em altura e elevação de carga (20m)	u n	1	R / $ 1. / 7 / 9 / 7, / 8 / 2	3, / 0 / 0	1%	3 / 0 / %	0,0	4,1 / 9	4, / 19
3	Escada extensív el em alumínio com 6,00m / estendid a	u n	1	R / $ 3. / 0 / 2 / 7, / 2 / 0	6, / 0 / 0	50 / %	2 / 0 / %	0,0	20 / 1,8 / 1	20 / 1, / 81
4	Esmerilh adeira angular elétrica, diâmetro do disco 7", / rotação	u n	1	R / $ 2. / 2 / 9 / 7,	1 / 2, / 0 / 0	50 / %	2 / 0 / %	0,7	14 / 3,5 / 9	14 / 3, / 59

	8500 / RPM, / potência 2400W			4 / 8
5	FERRA MENTA / - FURAD EIRA IMPACT O BOSCH 3/8" / 450W / 127v	u n	1	R / $ 1. / 5 / 1 / 0, / 4 / 8	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	2 / 0 / %	0,5	16, / 36	16 / ,3 / 6
6	ESTANT E DE ACO / 40cm LINHA PESAD A CHAPA 22 COM / 06 / PRATEL EIRAS E COLUN AS L3. (100 KGS)	u n	2	R / $ 1. / 3 / 4 / 0, / 1 / 8	1 / 2 / 0, / 0 / 0	10 / 0%	1 / 0 / %	0,0	10, / 05	20 / ,1 / 0
7	MACAR ICO GAS GL C/MAN GUEIR A- SERVIC OS IMPER MEABI LIZACA O	u n	1	R / $ 5 / 3 / 4, / 5 / 0	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	2 / 0 / %	0,5	5,7 / 9	5, / 79
8	Cadeira secretári a fixa s/braços	u n	6	R / $ 5 / 3 / 3, / 5 / 2	1 / 2 / 0, / 0 / 0	10 / 0%	1 / 0 / %	0,0	4,0 / 0	24 / ,0 / 1
9	Chave de grifo heavy duty 24" MTX- 1570655 / ou similar	u n	1	R / $ 1 / 8 / 5, / 0 / 4	6, / 0 / 0	30 / %	2 / 0 / %	0,0	7,4 / 0	7, / 40
1 / 0	Jogo de chave combina	u n	1	R / $	6, / 0 / 0	10 / %	2 / 0 / %	0,0	3,8 / 3	3, / 83

	da com / 12 peças / 6 a / 32mm, MTX- 154129 / ou similar			2 / 8 / 7, / 3 / 8
1 / 1	Extensão elétrica 10m 3x2,5m m², DAVEN / A ou / similar	u n	1	R / $ 1. / 3 / 2 / 9, / 9 / 4	2 / 4 / 0, / 0 / 0	50 / %	2 / 0 / %	0,0	2,2 / 2	2, / 22
1 / 2	Furadeir a elétrica profissio nal - tipo impacto 450w / 110v / Gsb 450 BOSCH / ou Similar	u n	2	R / $ 6 / 4 / 3, / 0 / 2	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	2 / 0 / %	0,5	6,9 / 7	13 / ,9 / 3
1 / 3	Kit ferramen ta soquetes estriados 1/2" com torquíme tro de estalo 18 peças STELS / ou similar	u n	1	R / $ 4 / 6 / 3, / 8 / 6	1 / 2, / 0 / 0	10 / %	2 / 0 / %	0,0	3,0 / 9	3, / 09
1 / 4	Lanterna led Sirius preta BRASF / ORT ou similar	u n	2	R / $ 1 / 3 / 6, / 9 / 0	1 / 2, / 0 / 0	10 / %	1 / 0 / %	0,0	1,0 / 3	2, / 05
1 / 5	Maçaric o Portátil Manual para Gás Auto Ingnição MAPP VONDE / R ou / Similar	u n	1	R / $ 9 / 7 / 9, / 0 / 6	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	2 / 0 / %	0,5	10, / 61	10 / ,6 / 1
1 / 6	Máquina de Solda Inversor	u n	1	R / $	6 / 6,	70 / %	2 / 0 / %	0,5	16, / 09	16 / ,0 / 9

	a Mini MMA- 235 U.S.K- / 220V ou similar			1. / 1 / 7 / 9, / 1 / 0	6 / 7
1 / 7	Martelo Demolid or 15,8Kg / Encaixe 30Mm / Mdv164 5 220V - / Vonder ou Similar	u n	1	R / $ 4. / 8 / 2 / 4, / 7 / 8	6 / 6, / 6 / 7	10 / %	2 / 0 / %	0,5	9,4 / 1	9, / 41
1 / 8	Serra mármore BOSCH TITAN 1500w GDC / 150 ou Similar	u n	1	R / $ 1. / 0 / 0 / 8, / 1 / 0	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	2 / 0 / %	0,5	10, / 92	10 / ,9 / 2
1 / 9	MINI ESMERI LHADEI RA ANGUL AR BOSCH PROFES SIONAL GWS / 700 ou Similar	u n	1	R / $ 7 / 5 / 3, / 0 / 6	1 / 2 / 0, / 0 / 0	90 / %	1 / 0 / %	0,0 / 16	5,1 / 7	5, / 17
2 / 0	Impresso ra Multifun cional HP / Smart Tank 581 Tanque de Tinta (4A8D5 A), / Colorida, Wi-Fi, Conexão USB, / Bivolt, 4A8D5A / , HP - CX 1 UM	u n	3	R / $ 2. / 4 / 2 / 2, / 6 / 0	1 / 2 / 0, / 0 / 0	90 / %	1 / 0 / %	0,0 / 16	16, / 64	49 / ,9 / 3

2 / 1	Smartph one Samsung Galaxy A14 128GB / Preto 5G Octa- Core 4GB RAM 6,6" / Câm. Tripla + Selfie 13MP	u n	3	R / $ 2. / 5 / 5 / 0, / 2 / 4	1 / 2 / 0, / 0 / 0	90 / %	1 / 0 / %	0,0 / 16	17, / 52	52 / ,5 / 6
2 / 2	Plano Celular 50GB, / Whatsap p Ilimitado	m ê s	3	R / $ 2 / 4 / 5, / 0 / 4	1 / 2 / 0, / 0 / 0	90 / %	1 / 0 / %	0,0 / 16	1,6 / 8	5, / 05
2 / 3	Computa dor Complet o Intel Core i7 16GB SSD 512GB / Monitor 19″ Teclado e Mouse Strong Tech	u n	3	R / $ 2. / 3 / 1 / 6, / 6 / 8	1 / 2 / 0, / 0 / 0	90 / %	1 / 0 / %	0,0 / 16	15, / 92	47 / ,7 / 5
2 / 4	Mesa Para Escritóri o Diretor 1,50mt Carvalho Munique F150 – / Kappesb erg	u n	2	R / $ 1. / 4 / 3 / 8, / 1 / 8	1 / 2 / 0, / 0 / 0	80 / %	1 / 0 / %	0,0	8,6 / 3	17 / ,2 / 6
2 / 5	FERRA MENTA / - PE DE CABRA EM ACO COM / 60cm TRAMO NTINA	u n	1	R / $ 2 / 5 / 9, / 9 / 6	2 / 4, / 0 / 0	20 / %	1 / 0 / %	0,0	1,9 / 5	1, / 95
2 / 6	FERRA MENTA / - BROCA	u n	1	R / $ 5	6 / 6, / 6 / 7	10 / %	2 / 0 / %	0,0	0,6 / 1	0, / 61

	COROA DIAMA NTADA SERRA COPO PERFU RATRIZ 132x370 / mm M- 22			1 / 1, / 9 / 0
2 / 7	Relógio de Ponto Biométri co Digital com software de controle de ponto / - versão básica	u n	1 / 9	R / $ 2 / 8 / 7, / 6 / 1	1 / 2 / 0, / 0 / 0	80 / %	1 / 0 / %	0,0 / 2	1,7 / 6	33 / ,5 / 2
		TOTAL							820,2 / 2

MATERIAL DE CONSUMO – MANUTENÇÃO ELÉTRICA

I / t e m	Material	U / n i d	Q / u a n t. P / r e v i s ã o A N U A L	C / us to U / ni tá ri o ( R / $)	Cust o Tota l ME NSA / L (R$)
1	ABRACADEIR A DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 230 / X 7,6 MM	u n	3 / 0	R / $ / 1, / 17	R$ / 2,93
2	ABRACADEIR A DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 100 / X 2,5 MM	u n	3 / 0	R / $ / 0, / 06	R$ / 0,15
3	ABRACADEIR A DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 150 / X 3,6 MM	u n	3 / 0	R / $ / 0, / 17	R$ / 0,43
4	ABRACADEIR A DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 200 / X 4,6 MM	u n	3 / 0	R / $ / 0, / 22	R$ / 0,55
5	ABRACADEIR A DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 390 / X 4,6 MM	u n	3 / 0	R / $ / 1, / 13	R$ / 2,83
6	SILICONE EM BISNAGA	u n	2 / 4	R / $ 29	R$ / 58,6 / 2

				,3 / 1
7	ALCOOL	lt	2 / 0	R / $ / 5, / 04	R$ / 8,40
8	ARAME GALVANIZAD O	k g	1	R / $ / 33 / ,8 / 2	R$ / 2,82
9	BENZINA	lt	6	R / $ / 28 / ,0 / 6	R$ 14,0 / 3
1 / 0	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8"	u n	6	R / $ / 7, / 56	R$ / 3,78
1 / 1	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8"	u n	6	R / $ / 15 / ,9 / 2	R$ / 7,96
1 / 2	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/8"	u n	6	R / $ / 48 / ,2 / 8	R$ 24,1 / 4
1 / 3	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 8	u n	6	R / $ / 8, / 43	R$ / 4,22
1 / 4	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 10	u n	6	R / $ / 13 / ,9 / 1	R$ / 6,96
1 / 5	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 12	u n	6	R / $ / 57 / ,3 / 2	R$ 28,6 / 6
1 / 6	CLORO	g l 5 / lt	1 / 0	R / $ / 27 / ,2 / 0	R$ 22,6 / 7

1 / 7	ESTOPA	k g	1 / 5	R / $ / 29 / ,8 / 2	R$ 37,2 / 8
1 / 8	FITA ISOLANTE	rl	2 / 0 / 0	R / $ / 12 / ,0 / 1	R$ 200, / 17
1 / 9	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	m	2 / 0 / 0	R / $ / 4, / 32	R$ / 72,0 / 0
2 / 0	FITA TEFLON VEDA ROSCA	rl	5	R / $ / 4, / 28	R$ / 1,78
2 / 1	GAXETA 1/4"	m	2	R / $ / 5, / 27	R$ / 0,88
2 / 2	GRAXA	k g	2	R / $ / 56 / ,8 / 5	R$ / 9,48
2 / 3	LÂMINA DE SERRA	u n	2 / 0	R / $ / 17 / ,1 / 2	R$ 28,5 / 3
2 / 4	LIXA D'AGUA NÚMERO 100	fl	1 / 0	R / $ / 2, / 88	R$ / 2,40
2 / 5	LIXA PARA FERRO NUMERO 150	fl	1 / 0	R / $ / 6, / 05	R$ / 5,04
2 / 6	LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO 120	fl	1 / 0	R / $ / 2, / 02	R$ / 1,68
2 / 7	ÓLEO ISOLANTE MINERAL	lt	3 / 0	R / $ / 24 / ,1 / 0	R$ 60,2 / 5

2 / 8	ÓLEO DIESEL	lt	1 / 0 / 0 / 0	R / $ / 7, / 63	R$ / 635, / 83
2 / 9	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	u n	5 / 0	R / $ / 0, / 79	R$ / 3,29
3 / 0	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	u n	5 / 0	R / $ / 1, / 17	R$ / 4,88
3 / 1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	u n	5 / 0	R / $ / 1, / 78	R$ / 7,42
3 / 2	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	u n	2 / 0	R / $ / 0, / 07	R$ / 0,12
3 / 3	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X / 25 MM (1 ")	u n	2 / 0	R / $ / 0, / 12	R$ / 0,20
3 / 4	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	u n	2 / 0	R / $ / 0, / 14	R$ / 0,23

3 / 5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	u n	3 / 0	R / $ / 0, / 29	R$ / 0,73
3 / 6	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X / 50 MM (2 ")	u n	3 / 0	R / $ / 0, / 57	R$ / 1,43
3 / 7	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENT O 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO	u n	4 / 0	R / $ / 8, / 36	R$ 27,8 / 7
3 / 8	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X / 8 MM (1KG = / 1025 / UNIDADES)	k g	0	R / $ / 77 / ,2 / 7	R$ / 0,64
3 / 9	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X / 5)	k g	0	R / $ / 25 / ,6 / 4	R$ / 0,21
4 / 0	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	u n	1 / 2	R / $ / 1, / 27	R$ / 1,27
4 / 1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2	u n	1 / 2	R / $ / 1, / 65	R$ / 1,65
4 / 2	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2	u n	1 / 2	R / $ / 1, / 97	R$ / 1,97
4 / 3	TERMINAL A COMPRESSAO	u n	1 / 2	R / $	R$

	EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2			2, / 14	2,14
4 / 4	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2	u n	1 / 2	R / $ / 2, / 54	R$ / 2,54
4 / 5	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2	u n	8	R / $ / 3, / 52	R$ / 2,35
4 / 6	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2	u n	8	R / $ / 3, / 96	R$ / 2,64
4 / 7	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	u n	8	R / $ / 6, / 87	R$ / 4,58
4 / 8	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2	u n	8	R / $ / 8, / 59	R$ / 5,73
4 / 9	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2	u n	8	R / $ / 10 / ,5 / 6	R$ / 7,04
5 / 0	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2	u n	4	R / $ / 14 / ,8 / 7	R$ / 4,96
5 / 1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM2	u n	4	R / $ / 19 / ,3 / 3	R$ / 6,44
5 / 2	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2	u n	4	R / $ / 49 / ,2 / 6	R$ 16,4 / 2
5 / 3	BORRACHA PARA JUNTA	m / ²	2	R / $	R$

				1, / 86	0,23
5 / 4	RECEPTÁCUL O DE / PORCELANA PARA LÂMPADA BASE E 27	u n	2 / 0	R / $ / 5, / 45	R$ / 9,08
5 / 5	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCEN TE/LED	u n	2 / 0 / 0	R / $ / 1, / 49	R$ / 24,8 / 3
5 / 6	FUSÍVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 10 A	u n	2 / 5	R / $ / 0, / 91	R$ / 1,90
5 / 7	FUSÍVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 15 A	u n	2 / 5	R / $ / 0, / 59	R$ / 1,23
5 / 8	FUSIVEL DIAZED 20 A - 50 KA - 500 V	u n	1 / 2	R / $ / 5, / 24	R$ / 5,24
5 / 9	FUSIVEL DIAZED 35 A - 50 KA - 500 V	u n	1 / 2	R / $ / 8, / 13	R$ / 8,13
6 / 0	CABO FLEXÍVEL 1,0 / mm²	u n	1 / 5	R / $ / 1, / 18	R$ / 1,48
6 / 1	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	u n	5	R / $ / 8, / 39	R$ / 3,50
6 / 2	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	u n	5	R / $ / 9, / 86	R$ / 4,11
6 / 3	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO	u n	5	R / $ 10	R$ / 4,34

	(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2			,4 / 1
6 / 4	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	u n	5	R / $ / 13 / ,0 / 0	R$ / 5,42
6 / 5	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	u n	6	R / $ / 18 / ,2 / 5	R$ / 9,13
6 / 6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	u n	6	R / $ / 27 / ,2 / 3	R$ 13,6 / 2
6 / 7	RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA CHUVEIRO		4	R / $ / 31 / ,2 / 3	R$ 10,4 / 1
6 / 8	FITA DUPLA FACE	rl	1 / 0	R / $ 33 / 0, / 58	R$ / 275, / 48
6 / 9	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	u n	6	R / $ / 0, / 82	R$ / 0,41
7 / 0	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	u n	6	R / $ / 1, / 28	R$ / 0,64
7 / 1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	u n	6	R / $ / 2, / 31	R$ / 1,16
7 / 2	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	u n	6	R / $ / 2, / 56	R$ / 1,28

TOTAL MENSAL	R$1. 732, / 77

MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO – MANUTENÇÃO ELÉTRICA

I / t e m	Equipam ento	U / n i d	Q / t d e / .	Cu sto Un itá rio (R / $)	Vi da Út il (m es es)	Co efi cie nt e de Ut iliz aç ão	Va lor Re sid ua l To tal	Coe ficie nte de Ma nute nçã o	Cu sto Un itá rio Me nsa l de Uti liz açã o (R / $)	Custo Total Mensa l de Utiliza ção (R$)
1	MESA 60x120c / m	u n	3	25 / 5,2 / 8	12 / 0, / 00	80 / %	10 / %	0,0	1,5 / 3	4,60
2	CADEIR A DE ESCRIT ÓRIO	u n	1 / 2	11 / 4,7 / 4	12 / 0, / 00	10 / 0 / %	10 / %	0,0	0,8 / 6	10,33
3	MICROC OMPUT ADOR	u n	2	2.1 / 89, / 02	12 / 0, / 00	90 / %	10 / %	0,01 / 6	15, / 04	30,08
4	IMPRES SORA	u n	2	45 / 9,5 / 0	12 / 0, / 00	90 / %	10 / %	0,01 / 6	3,1 / 6	6,31
5	ALUGU EL MENSA L TELEFO NE CELULA R- CARGA BATERI A 24 / HORAS	u n	5	1.2 / 75, / 12	6, / 00	50 / %	0 / %	0,0	10 / 6,2 / 6	531,30
6	ARMÁRI O DE DUAS PORTAS	u n	3	26 / 5,5 / 5	12 / 0, / 00	10 / 0 / %	10 / %	0,0	1,9 / 9	5,97
7	ESTANT E DE	u n	3	26 / 5,5	12 / 0,	10 / 0	10 / %	0,0	1,9 / 9	5,97

	AÇO DE 6 PRATEL EIRAS			5	00	%
8	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMIN IO DE NO MÍNIMO 7 DEGRA US	u n	2 / 2	17 / 6,7 / 8	6, / 00	50 / %	20 / %	0,0	11, / 79	259,28
9	ESCADA EXTENS ÍVEL DE ALUMÍN IO COM 6,0 m EXTEND IDA	u n	1	1.5 / 13, / 60	6, / 00	50 / %	20 / %	0,0	10 / 0,9 / 1	100,91
1 / 0	KIT FERRA MENTA SOQUET E ESTRIA DA COM TORQUÍ METRO DE ESTALO COM 18 PEÇAS	u n	1	20 / 9,3 / 1	12 / ,0 / 0	10 / %	20 / %	0,0	1,4 / 0	1,40
1 / 1	JOGO DE CHAVE COMBIN ADA COM 12 PEÇAS DE 6 A / 32 mm	u n	1	10 / 0,7 / 0	6, / 00	10 / %	20 / %	0,0	1,3 / 4	1,34
1 / 2	CONJUN TO SERRA COPO PARA UTILIZA ÇÃO EM FERRO E AÇO / de 1/2" a 3 ".	u n	2	26 / 1,2 / 5	6, / 00	20 / %	0 / %	0,0	8,7 / 1	17,42
1 / 3	FURADE IRA ELÉTRI CA TIPO PROFISS	u n	2	26 / 8,0 / 3	24 / ,0 / 0	20 / %	20 / %	0,5	2,9 / 0	5,81

	IONAL INDUST RIAL 600w / 110v
1 / 4	SOPRAD OR TÉRMIC O	u n	2	14 / 9,5 / 8	24 / ,0 / 0	20 / %	20 / %	0,5	1,6 / 2	3,24
TOTAL						983,95

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DA COSTA SILVA, Usuário Externo, em 14/11/2025, às 21:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAMES ANDRADE DA SILVA, Usuário Externo, em 14/11/2025, às 21:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA, Diretor do Foro, em 15/11/2025, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1393196 e o código CRC BAE59CB2.

0003527-44.2025.4.02.8001	SEI 1393196v27