# EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de / 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de / 20.09.19					Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei / Complementar nº 147/14 / Decreto nº 11.462 de 31.03.23 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		28.04.2026,	a partir das	13	horas (horário de Brasília)

Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005) / Anexo VI (Minuta de Contrato)

- DO OBJETO:

1.1 – Registro de preços, válido por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedida de licitar e contratar com a União;
declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:

      1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matería.
      2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
      3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
      4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si
1. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
2. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

2.4 – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

  1. Conforme o Artigo 15º, inciso VII do Decreto nº 11.462/23, é a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO
MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. A resposta deverá ser anexada ao site comprasnet ou, em caso de dificuldade, envida através do email licitacoes@jfrj.jus.br, quando ficarão à disposição dos demais interessados, bastando que seja solicitado o envio. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, a empresa deverá juntar ao sistema ou enviar email com informação a este respeito e, neste caso, poderá será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, sua proposta será desclassificada.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de
		ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas	.

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:
1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;
2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

8.2.1.1 - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

8.2.1.2 - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21;
8.2.1.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

8.5 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br.

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

11.1 - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

11.1.1 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dandolhe poderes para tal.

11.1.2 - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

11.1.3- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir.

11.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. O prazo de vigência da Ata poderá ser prorrogado com o efeito de renovação dos quantitativos totais inicialmente previstos.

11.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

11.5 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

11.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

11.6.1 – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 14 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa

11.7 – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por email e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

11.8 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.8.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.

11.10 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.11 – No caso de eventual prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ocorrerá com renovação do quantitativo inicialmente registrado.

# 12 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.

  1. – Os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet.

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.

12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  1. O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.

  1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):

1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES; e
2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços

DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO

  1. - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema

  1. - A Contratada deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentaçãodo documento fiscal.

  1. - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.

  1. - Caso já exista cadastro realizado pela Contratada vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária

  1. - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação

  1. – O cadastro da empresa no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do Empenho ou Assinatura da Ata de Registro de Preços ou da Assinatura do Termo de Contrato.

# 14 - DAS PENALIDADES

14.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

# 15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

15.2- No período acima não haverá atualização financeira.

15.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

15.4 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

15.5 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

15.6 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

15.7 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

15.8 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 16 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	4.4.90.52.30

16.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 17 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

17.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 17.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

17.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

17.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
17.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
17.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026.

LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro

# ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Quantidade	VALOR UNITÁRIO EM R$	VALOR TOTAL EM R$
1	30	2.350,82	70.524,60
2	10	2.350,82	23.508,20
	TOTAL GERAL		94.032,80

Observação 1: O item 2 é exclusivo para empresas enquadradas como EPP/ME.

Observação 2: Para todos os itens poderá ser exigido o encaminhamento de folder/folheto/especificação do produto cotado para análise do setor técnico requisitante. Para tal o pregoeiro convocará as empresas no chat, quando a mesma terá o prazo de 2 horas para juntar ao site, sob pena de desclassificação.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 411

Objeto	Aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA

Modalidade	Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  1. Aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, para utilização nos imóveis daJustiça Federal do Rio de Janeiro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, pelo Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Item	Especificação - Local de Entrega	CATMAT/CATSER / (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
1	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador / 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – / Rio de Janeiro	330248	UN	30
2	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador / 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – / Rio de Janeiro / Para empresas enquadradas no Decreto nº 8538/2015 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a / Lei Complementar 123/2006	330248	UN	10

  1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria nºJFRJ-PGD-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de maio de 2023.
  2. O prazo de vigência do Termo de Contrato será conforme definição no Edital.
  3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência dacontratação.

# 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2026], conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 05424540000116-00000001/2026
2. Data de publicação no PNCP: 30/10/2025
3. Classe/Grupo: 9999- Itens DiversosIV) ID do item no PCA: 7
III)	PCA	publicado	e	aprovado	no	sítio	eletrônico	da
JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes

# 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência e nos anexos I e II deste Termo de Referência.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, nas especificações técnicas mínimas descritas no anexo I e nas condições descritas no anexo II deste Termo de Referência relativas ao transporte.
Sustentabilidade:
4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal.
4.2.1. Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da CONTRATADA.
Subcontratação:
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

# 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 dias (sessenta dias) corridos, contados do 1º dia útil seguinte à assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, em remessa única.
5.2. Os bens deverão ser entregues no endereço indicado na tabela do item 1.1.

Garantia, manutenção e assistência técnica
5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, conforme o estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
5.4. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
5.5. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
5.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
5.7. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
5.8. Uma vez notificado, o Contratado terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar o reparo do equipamento defeituoso.
5.9. No caso de haver a necessidade de retirada do equipamento para reparo externo, a Contratada deverá disponibilizar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da retirada, e a critério da Contratante, equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. Neste caso, o Contratado terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da retirada do equipamento, para a devolução definitiva do equipamento original, em perfeito funcionamento.
5.10. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
5.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
5.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

# 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico material@jfrj.jus.br e tssemin.jfrj.jus.br.
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela
comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico Administrativa, conforme o caso.
6.10. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.11. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

# Recebimento do Objeto
7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

# Prazo de pagamento
7.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

# Forma de pagamento
7.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

# Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

# 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado será feito mediante pesquisa de preços a ser elaborada pela Subsecretaria de Contratações e Material

# 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
10.2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

# 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO

I - Leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 1 (um) a 5 (cinco) dias	1 (um) ponto
II - Média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na / execução do contrato sem / afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 6 (seis) a 15 (quinze) dias	3 (três) pontos
III - Grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, / afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias	5 (cinco) pontos
		Entregar material em desacordo com a especificação / técnica constante do Termo de / Referência
IV - Gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do / ajuste, desconfigure a / finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias	10 (dez) pontos

		Não efetuar a troca do material entregue em desconformidade com o Termo de Referência.

 .
O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato.
PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

11.2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
11.3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
11.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
11.4.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
11.4.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
11.4.3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.5. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2026.
# MOISÉS PITANGUI MAIA
SUPERVISOR
ANALISTA JUDICIARIO/ENGENHARIA ELETRICA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
GESTOR DO CONTRATO

# MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
COORDENADORA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO
CLÁUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL
DIRETORA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO

1. - Características gerais
  1. Potência entre 2 KVA e 2,5 KVA;
  2. Monofásico;
  3. Controle por microprocessador;
  4. Interface RJ45 ou USB para gerenciamento via rede.

1. - Características de entrada
  1. Tensão nominal: 120Vca / 220Vca (bivolt - seleção automática ou por chave externa);
  2. Frequência nominal: 60 Hz ± 5 Hz;
  3. Filtro de linha na entrada (dentro do gabinete);
  4. Tomadas de entrada no padrão NBR 14136.

1. - Características de saída
  1. Tensão nominal: 120Vca / 220Vca (bivolt - seleção por chave externa);
  2. Regulação: ± 5%;
  3. Forma de Onda: Senoidal pura;
  4. Frequência: 60 Hz ± 5%;
  5. Fator de Potência: ≥ 0,7;
  6. Tomadas de saída: no mínimo 5 no padrão NBR 14136.

1. - Sinalizações visuais
  1. Presença de rede elétrica;
  2. Ausência ou subtensão da rede elétrica

1. - Proteções
  1. Curto-circuito na saída;
  2. Sobrecarga na saída.

1. - Alarme sonoro
  1. Bateria com nível baixo;
  2. Falta de rede elétrica.

1. - Bateria
  1. Tipo VRLA
7.1. Autonomia de 10 minutos (no mínimo) com 50% da carga;

1. - Ambiente
  1. Faixa de temperatura (ºC): 0 – 40.

Referência:
MARCA: TS SHARA – MODELO UPS SENOIDAL 2200 ou similar.

# ANEXO II – TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS

1. ENTREGA E TRANSPORTE.
  1. A CONTRATADA será responsável pela retirada da fábrica ou fornecedor dos nobreaks de2kVA a 2,5 kVA, pelo transporte, por todo o deslocamento horizontal e vertical dos equipamentos no local indicado para entrega previsto neste termo de referência.
  2. Não existe no imóvel indicado, qualquer equipamento móvel para deslocamento de cargas, tantohorizontal como verticalmente, bem como acessórios de fixação e/ou de sustentação.
  3. A entrega deverá ser feita em dia útil, das 11:00 às 17:00 horas e deverá ser agendada comantecedência mínima de três dias úteis, para possibilitar à Fiscalização o seu acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por
MOISÉS PITANGUI MAIA
,
Analista Judiciário
, em
26
/03/2026, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
,
Coordenadora
, em
/03/2026, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
27
Documento assinado eletronicamente por
CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL
,
Diretora
de Subsecretaria
, em 27/03/2026, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1678545
 e o
código CRC
2
CE105B
2
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1678545v
3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# MINUTA SJRJ 1670318
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

/20

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO , com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23 mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR: _________________________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

       1.1 - Registro de Preços para eventual fornecimento de nobreak de 2 a 2,5 kVA, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

      2.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO SER FORNECIDO CONFORME / ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO / UNITÁRIO (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO:
4.1 - O fornecimento do material será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.
4.2 - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO:
5.1 - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.
CLÁUSULA SEXTA - DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO
     6.1 - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, o Fornecedor terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
     6.2 – O Fornecedor deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentação do documento fiscal.
     6.3 - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
     6.4 - Caso já exista cadastro realizado pelo Fornecedor vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária.
     6.5 - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o Fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação.
    6.6 – O cadastro do Fornecedor no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS
    7.1 - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;
    7.2 - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;
    7.3 - Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;
    7.4 – No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste, e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA
FEDERAL.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO:
8.1 – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
  9.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item
14 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
10.1 - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como o licitante que mantiver sua proposta original, consoante com os lances/propostas ofertados no certame licitatório, de acordo com o Termo de Homologação, parte integrante desta Ata.
10.2 - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.3 - O Fornecedor deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos.
10.4 - O Fornecedor fica obrigado a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.
10.5 - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
10.6 - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Nona por possíveis descumprimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:
11.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021 e no Portal de Publicações Eletrônicas SEI, em conformidade com a Resolução TRF2 Nº 131, de 19 de fevereiro de 2026.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
12.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
        E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

 (nome do representante legal)
FORNECEDOR
# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**
Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL, Supervisora, em
23/03/2026, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1670318
 e o
código CRC
CC72B343
.

0024348-35.2026.4.02.8001	SEI 1670318v6
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos
seguintes critérios:
durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no
prazo de dois anos;
fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou
com perda de sua identidade;
perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à
deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou
matéria intermediária para a geração de outro bem;
II - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de
abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
Classif. documental
00.01.01.03
JFRJPGD202300005A
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
III - bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um
ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
- a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço
do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
- a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao
longo do tempo, em razão de aspectos como:
1. evolução tecnológica;
2. tendências sociais;
3. alterações de disponibilidade no mercado,
4. modificações no processo de suprimento logístico.
  JFRJPGD202300005A
III - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da
cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos
do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que,
embora possa ser identificado como tal:
- seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de
qualidade comum de mesma natureza; ou
- tenha as características superiores justificadas em razão da estrita
atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades
requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de
consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Direção do Foro.
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal - Diretor do Foro
JFRJPGD202300005A
3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## MINUTA SJRJ 1695700
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0024348-35.2026.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO SJRJ Nº __/2026 PARA FORNECIMENTO DE NOBREAKS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA ___________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal –
Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 – Fornecimento de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA, conforme especificado no Termo
de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO:
2.1 - A Contratada fará a entrega dos equipamentos no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do 1º dia útil seguinte à assinatura do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;
2.2 - O material será entregue na Seção de Gestão de Suprimentos – SEGSU/SCM,
localizada na Rua Equador (Via Binário do Porto), 613 – Santo Cristo - Rio de Janeiro/RJ, e recebido por servidor/Comissão designados pela Contratante;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento, objeto deste Contrato, o
valor global de R$ _______,__ (_____________), inclusos todos os impostos e taxas vigentes, conforme discriminado a seguir:
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITARIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante
ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 dias após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item ¬15¬ do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1 - O presente Contrato terá vigência de 100 (cem) dias, a partir do 1º dia útil seguinte
à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:
6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01
(um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;
6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da
solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;
6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser
constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;
6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da
prorrogação contratual, sob pena de preclusão.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO:
7.1 - Provisoriamente, na entrega do equipamento, juntamente com a apresentação da
nota fiscal, em conformidade com os itens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência;
7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.3 do Termo de Referência, no prazo de até 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos
consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 - Entregar o material, conforme discriminado na Especificação do Pregão
mencionado no preâmbulo, que integra o presente ajuste;
9.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as obrigações e as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão mencionado no preâmbulo;
9.3 - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados,
adotando todas as providências estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
9.4 - Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social trabalhista em vigor relativos a seus funcionários, visto que os mesmos não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
9.5 - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais,
relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, decorrentes do presente Contrato;
9.6 - Arcar com todas as despesas referentes ao suporte de serviços, durante o prazo de
garantia, bem como pelo transporte de técnicos e equipamentos necessários ao cumprimento do presente contrato, sem ônus para a Contratante;
9.7 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
9.8 - - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse,
competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;
9.9 - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que
possa corroborar vantagem pessoal indevida.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

        10.1 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

        10.2 - Exigir a substituição de qualquer material entregue em desacordo com as
Especificações do Pregão mencionado no preâmbulo;
10.3 - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
10.4 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO:
11.1 - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, o Fornecedor terá acesso ao Portal
SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema
11.2 – O Fornecedor deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à
apresentação do documento fiscal.
11..3 - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
11.4 - Caso já exista cadastro realizado pelo Fornecedor vinculado a outro Órgão, deverá
ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária.
11.5 - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o Fornecedor deverá
diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação.
11.6 – O cadastro do Fornecedor no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE GARANTIA:
12.1 - O prazo de garantia dos bens, complementar à garantia legal, conforme o
estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, observado o disposto nos itens 5.3 a 5.12 do Termo de Referência.
12.2 - Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das
baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO:
13.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o
direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES:
15.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das
condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 14 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
16.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição,
os seguintes documentos:
1. Pregão n° ___/20__ e seus anexos.
2. Orçamento Estimado em 13/03/2026.
3. Proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:
17.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim
como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº
14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;
  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e
fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.
  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO:
19.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas,
de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Portal de Publicações Eletrônicas SEI, em conformidade com a Resolução TRF2 Nº 131, de 19 de fevereiro de 2026.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO:
20.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser
solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº
14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº
14.133/21.
E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

     Renato César Pessanha de Souza
        Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO
        Representante
EMPRESA

# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por
ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU
,
Técnico
Judiciário
, em 07/04/2026, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1695700
 e o
código CRC
DAF1F07B
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1695700v
2

## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1627779

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 7
Objeto: Aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA
02. Descrição da Necessidade da Contratação

A presente contratação visa a aquisição de nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para as salas de audiências e para os scanners de bagagem das Subseções da SJRJ. / A sala de audiências é utilizada para a realização de audiências presenciais e por videoconferência, oitivas, interrogatórios e sessões híbridas, com utilização de: / Computadores e monitores; / Sistema de gravação audiovisual; / Câmeras e microfones; / Equipamentos de rede (switches e roteadores); Telas e projetores (quando aplicável). / A instabilidade no fornecimento de energia elétrica pode provocar: / Interrupção de audiências; / Perda de gravações processuais; / Danos a equipamentos eletrônicos; / Remarcações e atrasos processuais. / Os scanners de bagagem operam continuamente e dependem de fornecimento elétrico estável. Interrupções podem: / Comprometer procedimentos de inspeção; / Gerar filas e atrasos operacionais; / Provocar danos aos componentes eletrônicos sensíveis; / Causar perda de dados e necessidade de reinicialização do sistema. / A utilização de nobreaks é medida essencial para: / Assegurar autonomia mínima para desligamento seguro; Manter o equipamento ativo durante quedas breves de energia; Evitar prejuízos operacionais e financeiros. / Diante desse cenário, faz-se necessária a aquisição de nobreaks para garantir continuidade temporária de energia e proteção contra oscilações elétricas. / MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC) / OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

	Requisito s Técnicos	Justificativa
	Aplicação do / material	Adequação do material especificado ao fim a que se destina de acordo com as demandas necessárias ao funcionamento das INSTALAÇÕES ELÉTRICAS da SJRJ
	Desempen ho do / material	Resposta em tempo de durabilidade do produto à frequência de uso e características técnicas demandadas
	Quantitativ o de / material	Parâmetro técnico em face das DEMANDAS DE USO já previstas e SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA PLANEJADA em função da análise de falhas em função das vistorias técnicas realizadas, assim como para atender eventual demanda do Setor de Segurança
	Padroniza / ção de / material	Necessidade de uniformizar os materiais para ministrar as soluções mantendo um mesmo padrão de qualidade de funcionamento das INSTALAÇÕES ELÉTRICAS da SJRJ
	Similarida / de de material / especifica do	Aplicação em materiais que tenham desempenho qualitativo similar ao especificado e / POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS QUE PERMITAM O USO DE FORMA ADEQUADA
	Observações:
	Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

	Requisitos Normativos		Identificação do Normativo
	Normas dos fabricantes quanto à uso e aplicação		Manual e fichas técnicas do fabricante DOS EQUIPAMENTOS / EXISTENTES NA SJRJ
	Normas Brasileiras Técnicas		ABNT
	Normas de laboratórios		INMETRO
	Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e 9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU Plenário, as quantidades são estimadas considerando parâmetros técnicos em face das demandas de uso já previstas e a substituição periódica planejada através das vistorias técnicas realizadas de acordo com serviços usualmente feitos nos prédios da SJRJ.

4.1.2 Quantidades:
Estima-se 40 (quarenta) unidades durante o período da vigência da ata de RP para atender às demandas das salas de audiência e dos scanners de bagagem da SJRJ.

	05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
	5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
	Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa		Valor / unitário ou mensal do contratado
	MINISTÉRIO DA / CIÊNCIA, TECNOLOGIA / E INOVAÇÕES	https://pncp.gov.br/pncp- / api/v1/orgaos/01263896000164/compras/2024/1145/arquivos/1		R$ / 3.845,75
	HOSPITAL / UNIVERSITÁRIO DE / SANTA MARIA	Pregão Eletrônico N° 90152/2025		R$ / 4.780,00
	UNIVERSIDADE / FEDERAL DE RORAIMA	https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/1077546458? / ordenarPor=dataEmissao&direcao=asc		R$ / 4.385,00
	Observações:
	5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
	Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

	Soluções disponíveis no mercado		Fonte de Pesquisa	Valor / Unitário ou Mensal
	Nobreak UPS Senoidal 2200 / VA - TSSHARA		https://www.kalunga.com.br/prod/nobreak-ups-senoidal2200va-8-tomadas-bivolt-4222-ts-shara-cx-1-un/446911	R$ / 2.532,12
	SMS - NOBREAK POWER VISION UPV 2200 NG / POTÊNCIA 2200VA		https://www.amazon.com.br/NOBREAK-POWERVISION-2200-INTERACTIVE/dp/B0756Z48XR	R$ / 2.750,00
	Nobreak Power Sinus NG / 2400VA		https://www.creativecopias.com.br/nobreak-power-sinusng-2400va-entrada-bivolt-e-saida-115v-senoidal-pura27871-sms.html	R$ / 3.617,70
	Observações: o levantamento das alternativas existentes no mercado não levou em conta o transporte para a unidade de estoque da SJRJ nem a garantia de 1(um) ano.
06. Descrição da Solução

6.1 Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
O resultado pretendido é a preservação da integridade das instalações elétricas dos imóveis da SJRJ e a integridade pessoal de seus servidores e terceirizados, bem como a contribuição para que os servidores e magistrados desenvolvam seus trabalhos num ambiente adequado, confortável e com segurança. / Espera-se com esta contratação a racionalização do uso de recursos públicos e melhor agilidade na aquisições de material.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Optou-se pelo não parcelamento do objeto pelo fato do item ser único.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Os materiais objetos dessa contratação não tem correlação com as contratações anteriores.
11. Critérios de Sustentabilidade
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
12. Impactos Ambientais
Materiais potencialmente poluidores: adotar procedimentos para descarte adequado dos materiais potencialmente poluidores, observando a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos ( Lei nº 6.938 de 31/08/1984 e Lei nº 12.305 de 02/08/2010 respectivamente.)
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Processo 0002332-24.2025.4.02.8001
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de aquisição de equipamentos, para atender às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por
MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
,
Analista
Judiciário
, em 27/02/2026, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1627779
 e o
código CRC
F52D67A2
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1627779v
4
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0024348-35.2026.4.02.8001
Objeto:	Aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA
Risco 1: Incapacidade de execução do contrato
Probabilidade: Baixa (Improvável)		Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Baixo

Id.	Dano
1	Atraso na prestação do serviço quanto à entrega
2	Entrega com qualidade inferior à exigida
3	Não entrega dos serviços
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Fiscalização da qualidade do serviço prestado	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
2	Apresentação prévia à fiscalização de manuais, folders ou seja, documentação técnica sobre o produto a ser entregue.	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aplicação de sanções cabíveis à Contratada	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
2	Convocar o segundo colocado do certame	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO

Risco 2: Descumprimento de prazos contratuais

Probabilidade: Média (Provável)		Impacto: Médio (Recuperável)		Nível de Risco: Médio

Id.	Dano

Análise de Risco - Contratações 209 (1593175) SEI 0024348-35.2026.4.02.8001 / pg. 1
1	Perda de dados durante audiências ou parada do equipamento de scanner de bagagem durante uma falta de energia elétrica.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalizar de forma atuante para se fazer cumprir os prazos	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aplicação de sanções cabíveis à Contratada	MARCELLO DOEDERLEIN POLITO

Documento assinado eletronicamente por
MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
,
Analista
Judiciário
, em 25/02/2026, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1593175
 e o
código CRC
F72AA88D
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1593175v
4
Análise de Risco - Contratações 209 (1593175) SEI 0024348-35.2026.4.02.8001 / pg. 2
0024348-35.2026.4.02.8001 - Aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA.
	MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Item	Especificação	QTDE	P1	P2	P3	P4	PMU	PMT	UA
1	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo –Rio de Janeiro – Rio de Janeiro	30	2.200,00	2.299,08	2.605,20	2.299,01	2.350,82	70.524,60	2.234,40
2	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro Para empresas enquadradas no Decreto nº 8538/2015 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a Lei / Complementar 123/2006	10	2.200,00	2.299,08	2.605,20	2.299,01	2.350,82	23.508,20	2.234,40
						TOTAL	94.032,80

P1	Mediana preço de outro Órgão extraído de www.bancodeprecos.com.br
P2	www.kalunga.com.br
P3	www.amazon.com.br
P4	www.kabum.com.br
     UA	T.A. nº 01 à Ata 56/2023, vigente até 18/08/2025 (SEI 0002334-91.2025.4.02.8001 - 1030018) PMU - Preço máximo unitário, PMT - Preço máximo total. Obtidos com a cálculo da média aritmética.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2026.
        Bellini Martins Thomé	Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação	Seção de Cotação
março/2026

Relatório de Cotação: cotação rápida 2072
Pesquisa realizada entre 10/03/2026 17:14:03 e 10/03/2026 17:14:04

Relatório gerado no dia 10/03/2026 17:14:55 (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a
definição do valor estimado."
Item 1: 15705-nobreak ups senoidal universal 2200va / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 1 1 R$ 2.200,00 (un) -			PREÇO EST. % VALOR TOTAL / CALCULADO GLOBAL / R$ 2.200,00 100% R$ 2.200,00
	Preço Compras / Órgão Público Governamentais		Data / Identificação Preço / Homologação
	1 MUNICIPIO DE NIOAQUE / 597 - Prefeitura Municipal de Nioaque - MS		03073699000108- 25/09/2025 R$ 2.200,00 / 1-000008/2025
	Valor Unitário		R$ 2.200,00
		Média dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00
Valor Global:					R$ 2.200,00

Valor do item em relação ao total
1)
 15705-nobreak...
100
%
Quantidade de preços por item
Quantidade de preços por item
Item 1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Detalhamento dos Itens
Item 1: 15705-nobreak ups senoidal universal 2200va / Preço Estimado: R$ 2.200,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 2.200,00 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	15705-nobreak ups senoidal universal 2200va
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 2.200,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NIOAQUE / 597 - Prefeitura Municipal de Nioaque - MS
Objeto: Registro de preços para futura e eventual dispositivos eletrônicos (equipamentos de informática, acessórios, periféricos, sistemas de proteção elétrica e materiais de rede), destinados à modernização e ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica da Prefeitura Municipal de Nioaque/MS, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos que compõem o presente edital.
Descrição: 15705-NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA - 15705-NOBREAK UPS
SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA
Data: 23/09/2025 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 03073699000108-1-000008/2025
Lote/Item: 1/1933132
Ata: N/A
Homologação: 25/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MS
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.579.824/0001-90 / *VENCEDOR* / Endereço: / ,	COMERCIAL LUANE LTDA UF endereço: MS	R$ 2.200,00

Extrato de fontes utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 10/03/2026 17:14:04
Acessar a fonte aqui

Selecione o Endereço de entre / Nossas Lojas / Busca de Cartuchos / Pedidos e Trocas / Atendimento / Digite aqui o que você procura	ga
Elétrica & Manutenção	

Elétrica & Manutenção
Nobreaks Bivolt
Nobreaks 2200va



Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade
.
Continuar e Fechar
Nobreak UPS Senoidal 2200va 8 tomadas bivolt 4222 Ts Shara CX 1 UN
Código: 446911	|	Mais produtos Ts Shara	|	 (3)
De: R$ 2.532,12  Economize à vista 9%
R$ 2.299,08 à vista
Ou R$ 2.499,00 em até 10x de R$ 249,90 Ver parcelas Acréscimo de 1.55%a.m. e 20.21% a.a.

FRETE GRÁTIS
Florianópolis

Calcular frete e prazo de entrega
 Consultar estoque em loja
Comprar
Digite seu CEP
1
Calcular
-
+
*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado
#  Descrição

Características do Produto
Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.
Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o
Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuartempo de autonomia. Além disse, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maiornavegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

## Especificações
2200VA de potência
Forma de onda Senoidal Pura
4 baterias seladas internas de 12V/7Ah
Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp
Comunicação inteligente USB de série
Comunicação RS232 (opcional)
Estabilizador e filtro de linha integrados
Chave liga-desliga temporizada e memorizada
Leds indicadores visuais (rede e bateria)
Circuit breaker (mini disjuntor rearmável)
Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
Carregador de bateria(s) inteligente
Alarme sonoro
Tecnologia SMD
Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash
Inversor sincronizado com a rede
Medição da tensão de entrada em true-RMS
Correção da tensão de saída em true-RMS
Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
Circuito desmagnetizador
Painel em plástico ABS de alto impacto
Autonomia média de 2:30 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6?
Desligamento automático ao final do tempo de autonomia Garantia de 1 ano
Topologia
 Line Interactive
Entrada Bivolt automático 115V / 220V
8 tomadas de saída (Norma NBR 14136)
## Proteções
Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuarProteção contra sobrecarga na saída com sinalização Proteção contra sub e sobretensão ACnavegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)

Computadores e Informática
Acessórios
No-Breaks
›
›
Eletrônicos
Mais Vendidos
Ofertas
Celulares e Comunicação
Computadores e Informática
TV e Cinema em Casa
Áudio e Som
Câmeras e Foto
Todos
Venda na Amazon
Comprar novamente
Ideias de Presente
Atendimento ao Cliente
Semana do Consumidor
eBooks Kindle
Enviar para Bellini
Rio De Ja... 21070005
Devoluções
e Pedidos
.com.br
Todos
Contas e Listas
Olá, Bellini
0
nobreak ts shara senoidal universal 2000va 422

Nobreak TS SHARA UPS Senoidal
Universal 2200VA IOT E. Bivolt
S.115/220V Bat. 4x7Ah
C/ENG/USB 8Tom+1Wifi
Marca: TS Shara
1
,0

(1)

|
Pesquisar nesta página
Oferta

90
 dias de Amazon Music grátis incluso
Termos
Em até 10x R$ 260,52 sem juros
Ver opções de pagamento
Cartão Amazon Prime sem anuidade: membros Prime
ganham até 5% da fatura de volta em pontos. Saiba
mais.
Pagamentos e
Segurança
Enviado pela
Amazon
Política de
devolução
Marca
TS Shara
Composição
das células da
bateria
Chumbo-ácido
Fabricante
TS SHARA
Sobre este item
Potência: 2200VA. Entrada: Bivolt automática. Saída:
Configurável para 115V ou 220V. Baterias: 4x 7Ah
internas. Conexões: 8 tomadas, 1 porta USB e 1 conexão
Wi-Fi para gerenciamento IOT. Aplicação: Perfeito para
escritórios e residências que demandam alta
conectividade e proteção avançada.
Potência de 2200VA, entrada bivolt automática e saída
configurável para 115V ou 220V, oferecendo
versatilidade e proteção elétrica
Equipado com 8 tomadas, 1 porta USB e conexão Wi-Fi
para gerenciamento IOT, proporcionando alta
conectividade
›

Ver mais detalhes do produto
Aproveite frete GRÁTIS e rápido,
ofertas exclusivas, Prime Video
e muito mais.
Assine o Amazon Prime
Entrega GRÁTIS:
Segunda-feira,
16
 de Março
. Se pedir dentro de
 hrs 45 mins
14
Enviar para Bellini -
Rio De Jan...
21070005

Somente 1 em estoque.
Adicionar plano de seguro ou
garantia:
2.605
R$
20
Comprar agora
Enviado /
Vendido
Amazon.com.br
Devolução
Elegível para
Devolução,
Reembolso em
…
Pagamento
Transação segura
Garantia Estendida contra
falhas e defeitos de 12
meses
 por
R$ 70,70
Garantia Estendida contra
falhas e defeitos de 24
meses
 por
R$ 106,05
Adicionar à Lista
Clique para ver a imagem completa

2.605
R$
20
Ver mais
Adicionar ao carrinho
Enviar

Relatar um problema com este produto
Explore top ofertas em categorias relacionadas Ver todas as ofertas	Página 1 de 5

 /  Busque no KaBuM! /  Enviar para: Digite o CEP / Você está em: Energia > Protetor Eletrônico > Nobreak > Código 357562	


 (2) Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bivolt, USB, Preto - 4222 Vendido e entregue por: KaBuM!



Consentimento de Cookies
Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e
garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a
Política de
Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!
Entendi

R$ 2.299,91
À vista no PIX
com
12
% de desconto
R$ 2.613,53

em
 até
10
x de
R$ 261,35

sem juros
ou 1x com
10
% de desconto
  no cartão
ões de pa
ç
Ver mais op
g
amento e
parcelamento
Em estoque
Comprar agora
Adicionar ao carrinho

CONSULTE FRETE
Não lembro meu CEP

SOBRE O PRODUTO
Inserir CEP*

OK
Aplicações e Versatilidade: Projetado para uso diversificado, adaptando-se a redes elétricas de 110V a 220V.
Tensão de Saída: Saída Bivolt comutável, permitindo ao usuário selecionar entre 115V ou 220V através de chave seletora manual.
Autonomia Estendida: Equipado com 4 baterias internas para autonomia padrão, expansível através da conexão de baterias externas.
Conectividade e Proteção: Inclui comunicação USB inteligente e 8 tomadas tripolares, ideal para proteger servidores, computadores e equipamentos de telecomunicações.
Ver mais


PRODUTOS RELACIONADOS
R$ 489,99
Patrocinado
R$ 899,99
Patrocinado
R$ 1.999,99
Patrocinado
9
,
99
R$ 1.33
Patrocinado
R$ 589,99
Patrocinado
R$ 7
Patro
Consentiment
o de Cookies
Nós utilizamos os c
ookies para personalizar
estatísticos e
 anúncios, gerar dados
garantir que você te
a no KaBuM!. Conheça
a
nha a melhor experiênci
Política de
Privacidade e a Po
lítica de Cookies do K
aBuM!
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
# Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bivolt, USB, Preto Aplicação Diversificada

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso.

# Saída Bivolt
Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

# Maior Autonomia
Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia.

# Tomadas Tripolares
Além disse, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

Aproveite essa oportunidade e adquira seu Nobreak TS Shara no KaBuM!
## INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Características:
- Marca: TS Shara
- Modelo: UPS Senoidal Universal 2200

Especificações:
Potência: 2200VA
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) / Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) / Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR Consentimento de Cookies 14136 / Forma da onda no inversor: Senoidal pura / Tensão DC: 24VNós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e / Bateria(s): 4 baterias internas de 12V 7Ahgarantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a Política de - Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V/45AhPrivacidade e a Política de Cookies do KaBuM!

- Autonomia Média: 2:30 horas
- Comunicação Inteligente: com interface USB
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Fator de potência saída: 0,7
- Tempo de transferência: 1 ms
- Rendimento em rede (com meia carga): >96%
- Rendimento em inversor (com meia carga): >85%
- Temperatura de operação: 0 a 40ºC
- Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA)
- Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)
- Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%

Aplicações:
- Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações
- Áudio e Vídeo
- Caixas Registradoras (PDV)
- Câmeras e CFTV
- Computador ou Notebook
- Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Fechaduras magnéticas
- Impressoras a jato de tinta
- Microcomputadores
- Modem
- Periféricos em geral
- Plotters
- Roteador

ATENÇÃO:
As informações acima são configurações padrão e podem sofrer alterações e adequações técnicas sem prévio aviso para atender especificações de editais, licitações e cotações para demandas especiais. Caso necessite, contate a TS Shara e receba descritivo das viabilidades técnicas adequadas à especificação solicitada

Conteúdo da Embalagem:
Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200
Garantia:
1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)
Peso:
23600 gramas (bruto com embalagem)

AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS
5
/5
(
2
 avaliações)
Ordenar :
Filtrar por :
Mais recentes
Todos
Consentimento de Cookies
Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e
garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a
Política de
Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PARECER SJRJ 1682920
Srª. Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, para aquisição de nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para utilização nos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, em consonância com as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1627779 e Termo de Referência Nº 411 (1678545) elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
 Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração,
tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 7, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1627779.
 Dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1627779, destacamos:

01. IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 7
Objeto: Aquisição de nobreaks de 2kVA a 2,5kVA
02.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação visa a aquisição de nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para as salas de audiências e para os scanners de bagagem das Subseções da SJRJ.

A sala de audiências é utilizada para a realização de audiências presenciais e por videoconferência, oitivas, interrogatórios e sessões híbridas, com utilização de:
- Computadores e monitores;
- Sistema de gravação audiovisual;
- Câmeras e microfones;
- Equipamentos de rede (switches e roteadores);- Telas e projetores (quando aplicável).

A instabilidade no fornecimento de energia elétrica pode provocar:
- Interrupção de audiências;
- Perda de gravações processuais;- Danos a equipamentos eletrônicos;
- Remarcações e atrasos processuais.

Os scanners de bagagem operam continuamente e dependem de fornecimento elétrico estável. Interrupções podem:
- Comprometer procedimentos de inspeção;
- Gerar filas e atrasos operacionais;
- Provocar danos aos componentes eletrônicos sensíveis;
- Causar perda de dados e necessidade de reinicialização dosistema.

A utilização de nobreaks é medida essencial para:
- Assegurar autonomia mínima para desligamento seguro; - Manter o equipamento ativo durante quedas breves de energia; - Evitar prejuízos operacionais e financeiros.

Diante desse cenário, faz-se necessária a aquisição de nobreaks para garantir continuidade temporária de energia e proteção contra oscilações elétricas.

MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos
 [...]
04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
4.1 Contrato não continuado/Pronta entrega/RP
4.1.1 Critérios de dimensionamento:
Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e 9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, as quantidades são estimadas considerando parâmetros técnicos em face das demandas de uso já previstas e a substituição periódica planejada através das vistorias técnicas realizadas de acordo com serviços usualmente feitos nos prédios da SJRJ.
4.1.2 Quantidades:
Estima-se 40 (quarenta) unidades durante o período da vigência da ata de RP para atender às demandas das salas de audiência e dos scanners de bagagem da SJRJ.
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
6.1 Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS
O resultado pretendido é a preservação da integridade das instalações elétricas dos imóveis da SJRJ e a integridade pessoal de seus servidores e terceirizados, bem como a contribuição para que os servidores e magistrados desenvolvam seus trabalhos num ambiente adequado, confortável e com segurança.
Espera-se com esta contratação a racionalização do uso de recursos públicos e melhor agilidade na aquisições de material.
JUSTIFICATIVA	PARA	O	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA CONTRATAÇÃO:
Optou-se pelo parcelamento do objeto pelo fato do item ser único.
Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebraçãodo Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Os materiais objetos dessa contratação não tem correlação com as contratações anteriores.
11.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
      1. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Materiais potencialmente poluidores: adotar procedimentos para descarte adequado dos materiais potencialmente poluidores, observando a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 6.938 de 31/08/1984 e Lei nº 12.305 de 02/08/2010 respectivamente)
      1. CONTRATAÇÃO ANTERIOR / PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Processo 0002332-24.2025.4.02.8001
      1. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de aquisição de equipamentos, para atender às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

O Formulário de Análise de Risco (1593175) apresenta como riscos a “incapacidade de
execução do contrato”, com grau de risco BAIXO, e “ o descumprimento de prazos contratuais” com grau de risco MÉDIO.
 Consta juntada do Dimensionamento do Objeto a ser contratado, conforme 1596253.
 Consta juntada do Mapa Comparativo de Preços com propostas, conforme 1655154.
 A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças sugeriu o prosseguimento da
contratação e apresentou a classificação econômica da despesa, conforme Despacho 1655514:

De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SIE, referente ao ID 07-SIE.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
      - Ação: JC / PTRES: 168.312
      - Elemento de despesa: 4.4.90.52.30

A Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação indicada
pela SOF encontra-se em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional (Informação SJRJ 1655633).
Em seguida, nos termos do Despacho SJRJ 1663139, a Diretora desta Subsecretaria
devolveu os autos à SCM para juntada de minuta de Termo de Contrato e minutas de Edital e Ata de RP adequadas, considerando o prazo de entrega do material de 60 dias e as condições de garantia técnica, conforme Termo de Referência - Compras - Lei 14.133/2021 - SJRJ 382 Revisão 02 (1644386).
Em 24/03/2026, os autos foram encaminhados à Subsecretaria de Infraestrutura,
mediante Despacho SJRJ 1674385, para ajustes, conforme abaixo:
À Subsecretaria de Infraestrutura para os seguintes ajustes no Termo de Referência:

      - subitem 5.1 - alterar a redação para " O prazo de entrega dos bens é de 60 dias (sessenta dias) corridos, contados do 1º dia útil seguinte à assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, em remessa única” e

      - subitem 8.2 e subitens – excluir, considerando que não foram indicadas exigênciastécnicas na fase de habilitação.

Outrossim, considerando as orientações contidas no Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF, verificar a necessidade de incluir como requisito obrigatório da especificação técnica do objeto que o produto ofertado pelos licitantes possua Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ‒ ENCE da(s) classe(s) de maior eficiência e/ou apresentar justificativas para a não inclusão do referido requisito.

Em atendimento ao Despacho supra, a Seção de Manutenção de Instalações, mediante Despacho SJRJ 1678591, encaminhou o Termo de Referência com as adequações solicitadas, informando, ainda, o que segue:

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) , instituída no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem e regulamentada pelo INMETRO, possui caráter compulsório restrito aos produtos abrangidos por Regulamentos Específicos de Avaliação da Conformidade (RAC) e respectivas Portarias vigentes.
No caso dos nobreaks (UPS) de pequeno porte, não há, até o presente momento, ato normativo específico que estabeleça critérios de classificação de eficiência energética e obrigatoriedade de etiquetagem ENCE, razão pela qual tais equipamentos não integram o rol de produtos com etiquetagem compulsória no âmbito do PBE.
Diante do exposto, justifica-se a não exigência da ENCE para o objeto.

Consta juntada da Minuta do Edital com contrato (1663783), da Minuta da Ata de Registro de Preços com Contrato (1670318) e da Minuta do Termo de Contrato (1673112).
Quanto às minutas de Edital (1663783), Ata de Registro de Preços com Contrato (1670318) e Termo de Contrato (1673112) apresentadas, informo que atendem aos normativos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/13. No entanto, sugerimos as seguintes adequações:
EDITAL
Subitem 11.6.1 – substituir a frase "[...] sob pena de ensejar a aplicação das
sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa" por "sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 14 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa".

TERMO DE CONTRATO
Incluir dentre as obrigações da contratada a exigência contida no subitem 4.2.1 doTermo de Referência nº 411 (1678545)

No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço que
os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com
vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas, previamente, as sugestões indicadas neste parecer.
Por fim, designam-se os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e fiscalização
dos contratos a serem firmados nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da lei nº 14.133/2021 (1593231):

GESTOR - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Moisés Pitangui Maia	Titular	12638
Carlos Alberto Sarcinelli	Suplente	13841
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Marcelo Doederlein Polito	Titular	18574
Walter Luiz de Miranda Rodrigues	Suplente	14465

DENISE VIEIRA
SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

MÁRCIA MARIA CORRÊA DOS SANTOS
ASSESSORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
,
Diretora de
Subsecretaria
, em 06/04/2026, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
,
Assessora
,
em 06/04/2026, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
DENISE VIEIRA
,
Supervisora
, em 06/04/2026, às 18:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1682920
 e o
código CRC
F8139B3B
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1682920v
13

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### DESPACHO SJRJ 1682927
Ratifico	o	Parecer	SJRJ 1682920	da	SEPCO/ACON/Subsecretaria	JurídicoAdministrativa e aprovo as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1627779 e Termo de Referência Nº 411 (1678545), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para utilização nos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores
autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observadas as sugestões
contidas no parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU
DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por
LUCIENE DA CUNHA DAU
,
Diretora da Secretaria
Geral
, em 07/04/2026, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1682927
 e o
código CRC
0
EB7F5C
0
.
0024348-35.2026.4.02.8001
SEI 1682927v
3
Despacho SG - Autoriza início do certame (1682927) SEI 0024348-35.2026.4.02.8001 / pg. 1