EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	11.05.2026, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

1.1 – Contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos instalados no Bloco A do Forum Marilena Franco, localizado na Av. Venezuela 134, Centro, RJ, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedidas de licitar e contratar com a União;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
6. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.
7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.

Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. - Egressos do sistema prisional

    1. A empresa contratada, em atendimento ao art. 11, §1º, I , da Resolução nº 652, de 29 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 3%.

    1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de mobilização da obra/serviço de engenharia definido do Termo de Referência, a relação nominal dos empregados vinculados ao contrato que sejam egressos do sistema prisional ou cumpridores de penas ou medidas alternativas, contendo: nome completo, CPF e função exercida, no percentual não inferior a 3%, de acordo com os limites estabelecidos pelo Decreto nº 9.450/2018,

    1. Caso a CONTRATADA não consiga identificar profissionais que atendam ao perfil descrito no caput, deverá apresentar, no mesmo prazo, declaração formal assinada por seu representante legal, justificando a ausência e indicando as ações adotadas para tentar viabilizar tais contratações, em conformidade com a Resolução CNJ nº 652/2025.

    1. A não apresentação da relação nominal ou da declaração prevista no §1º no prazo estabelecido configurará descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades contratuais aplicáveis, sem prejuízo de outras medidas administrativas previstas em lei.

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

OBS.: Durante o Pregão, as empresas deverão ofertar suas propostas/lances pelo TOTAL do SERVIÇO (3 elevadores) para 30 meses.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.4 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.6 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.7 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.8 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.9 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

7.5.1 - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

7.5.2 - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

7.6 - Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: / http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
		de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação, dentro da respectiva validade.

Registro da empresa vigente na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Rioluz-GEM (Gerência de Engenharia Mecânica.

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, serviço de manutenção realizado pela Empresa Licitante em elevador(es) em prédio comercial, com , no mínimo 5 (cinco) paradas, em elevador de mesmo fabricante e modelo aqui considerado (ATLAS SCHINDLER, sem engrenagem, modelo MICONIC), durante um período de, no mínimo, 6 (seis) meses;

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), ENGENHEIRO MECÂNICO, habilitado(s) pelo CREA, de manutenção em elevador(es);

Deverá ser apresentado documento indicando os responsáveis técnicos de Engenharia Mecânica.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser comprobatório(s) da execução, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado pelo CREA, de manutenção de elevador(es).

NOTA 2: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.

NOTA 3: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

NOTA 4: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

8.2.1 - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

8.2.2 - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

8.2.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.3 - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

8.4 - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
8.5 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

8.6 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.1 -	Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-
regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

11.1.1 - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

11.2 – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

11.3 - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.4 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

11.5 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei
14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.5.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO

  1. - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema

  1. - A Contratada deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentaçãodo documento fiscal.

  1. - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.

  1. - Caso já exista cadastro realizado pela Contratada vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária

  1. - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação

  1. – O cadastro da empresa no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do Empenho ou Assinatura da Ata de Registro de Preços ou da Assinatura do Termo de Contrato

# 13 - DAS PENALIDADES

13.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

# 14 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

14.2- No período acima não haverá atualização financeira.

14.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

14.4 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

14.5 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

14.6 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

14.7 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14.8 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	02.061.0033.4257.0001
Elemento de Despesa	3.3.90.39.16

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

16.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

16.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

16.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

16.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

16.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2026.
ALEX MULLER DO VALE
Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Quantidade de / Elevadores	Valor Unitário Mensal	Valor Total / Mensal EM R$	Valor Total para 30 meses / EM R$
1	3	2.266,42	6.799,26	203.977,80

OBS.: Durante o Pregão, as empresas deverão ofertar suas propostas/lances pelo TOTAL do SERVIÇO (3 elevadores) para 30 meses.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1659793

Objeto	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES INSTALADOS NO BLOCO A DO / FORUM MARILENA FRANCO À AV. VENEZUELA, 134 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ

Modalidade	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO COM PAGAMENTO MENSAL SEM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Item	LOCAL DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	CATSER / Código / SIASG	UNID.	QT.
1	Av. Venezuela, 134, / Centro – Rio de Janeiro / – RJ - BLOCO A	Elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, sem / engrenagem, modelo / MICONIC MX VF 22 BR com máquina de tração FMR 355	0355-7	Serviço	03

1.1. Contratação de serviços pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos descritos abaixo e instalados nas unidades da Justiça Federal de 1° Grau listadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação é(são) caracterizado(s) como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
1.4. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme detalhamento a seguir
1. ID PCA no PNCP: 05424540000116-0-000001/2026
2. Data de publicação no PNCP: 30/10/2025
3. Id do item no PCA: 106
4. Classe/Grupo: 833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade:
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
4.1.1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
4.1.2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
4.1.3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.
4.1.4. Nas atividades relacionadas com a manutenção, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
4.1.5. A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização visando a aplicação de logística reversa. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos e deverão ser objeto de emissão do formulário do INEA (MTR – Movimentação de Transporte de Resíduos), quando aplicável.
4.1.6. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
a) Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações
e especificações determinadas pela ANVISA.
1. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conformeinstituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 6º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
2. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994,quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
3. Realizar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referênciaalinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
4. Em caso de geração de resíduos, a Contratada fica obrigada a informarà Fiscalização quando os resíduos foram entregues, a fim de que o setor de fiscalização junte aos autos o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
5. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos deforma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, assim como o manual citado abaixo.
6. Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 queinstitui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
### Indicação de marcas ou modelos
4.2. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:
Peças estruturais e de maquinaria padrão do FABRICANTE DOS ELEVADORES
(Atlas Schindler);
1. Componentes elétricos com marcas dos itens originais já instalados ou recomendados oficialmente pela Fabricante; conforme cada componente específico e montagem atual;
2. As marcas acima são para substituição, sendo assim, devem ser consideradas como demandas obrigatórias em caso de substituição, só sendo aceitos componentes similares, desde que, não haja disponibilidade no mercado para as peças originais e as peças similares não apresentem quaisquer carências técnicas quanto à especificação da marca referenciada à critério da Fiscalização Técnica da SJRJ.
### Subcontratação
4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
4.3.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: visitas mensais para manutenção preventiva e corretiva do Elevador.
4.3.2. A subcontratação fica limitada a algum serviço específico e esporádico de manutenção corretiva que demande alguma rotina não comum e/ou especializada, a critério da Fiscalização Técnica da SJRJ e deve ser aprovada previamente pela Contratante.
4.3.3. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
4.3.4. Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica.
4.3.5. Serão exigidos, no mínimo, os seguintes documentos, quando aplicável, a critério da Fiscalização Técnica da SJRJ, para garantia da qualificação técnica da Subcontratada e seus colaboradores:
- Contrato entre a Contratada e a Subcontratada, para comprovação devínculo;
- Atestado de capacidade técnica relativa ao serviço ao qual a empresa irátrabalhar a critério da SJRJ;
- NR-10 para os trabalhadores envolvidos em instalações elétricas;
- NR-35 para os trabalhadores envolvidos em trabalhos em altura;
        .
### Vistoria
4.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 11:00 horas às 17:00 horas.
4.5. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
4.6.1. Embora a Visita Técnica seja FACULTATIVA, as empresas licitantes poderão realizar visita ao local a fim de tomarem conhecimento das condições locais, do estado dos elevadores e dos serviços a serem executados.
4.6.2. Essas visitas deverão ser agendadas com a SEMEQ pelo e-mail tssemeq@jfrj.jus.br ou telefone (21) 3218-9641/9841/9079, com o servidor Delson dos Santos ou demais integrantes do setor, no horário das 11:00 h às 17:00 h.
ITEM	LOCAL DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QT.	A	B	C
1.0	Av. Venezuela, 134, / Centro – Rio de / Janeiro – RJ - / BLOCO A	Elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, / sem engrenagem, modelo MICONIC MX VF 22 BR com máquina de tração / FMR 355	03	1050	1,75	10 / 10

4.7. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
### Condições de execução
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Início da execução do objeto: 01 (um) dia útil a contar da assinatura do contrato pela Contratante.
5.1.2. A Descrição detalhada do ESCOPO DE SERVIÇOS, métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho pormenorizada neste documento.
### Objeto
5.1.3. O objeto da presente especificação é a contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos descritos abaixo.
Onde:
1. = Capacidade de cada máquina (kg)
2. = Velocidade (metros por segundo)
3. = Número de paradas / Número de pavimentos.
### Disposições Gerais
5.1.4. Todos os serviços relativos à presente especificação se referem à manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se, como tal, todas as ações e intervenções permanentes ou periódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes do(s) equipamento(s) de propriedade da CONTRATANTE e que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou operacional, para que o valor do patrimônio e sua operacionalidade perene sejam garantidos.
5.1.5. Esta especificação visa a estabelecer princípios mínimos de execução para os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução
de certas atividades ou etapas dos serviços e definir o padrão dos materiais/peças e componentes de reposição utilizados.
5.1.6. Considerar-se-á que esta especificação técnica é de inteiro conhecimento da CONTRATADA que, além disso, que a mesma conhece perfeitamente todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão manutenidos e reparados durante a vigência do contrato, uma vez que realizou minuciosa vistoria ou julgou desnecessário fazê-la, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho e de modo que não tenha incorrido em omissões.
5.1.7. Entender-se-á a CONTRATADA como empresa altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá computar, no valor global da sua proposta, a previsão de peças e componentes de reposição, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extraordinários” ou de alterações nas composições de preços.
5.1.8. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma evasiva, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras instituições.
5.1.9. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados objetivando manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, de segurança e em perfeito estado de conservação, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou por envelhecimento das peças e dos componentes.
5.1.10. Os serviços de manutenção corretiva visam ao reparo de defeitos, restabelecendo-se, em tempo hábil, o pleno e adequado desempenho de todos os equipamentos desta especificação.
5.1.11. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer, com rigor:
- às normas e especificações constantes desta Especificação;
- às normas da ABNT;
- às determinações da GEM - Gerência de Engenharia Mecânica do Rio deJaneiro - RJ, bem como, dos demais órgão fiscalizadores aplicáveis;
- às prescrições e recomendações do fabricante do elevador;
- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- à Portaria nº 2.296, de 23.07.97 – Práticas de Projetos de Construção eManutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE;
- à Resolução nº 1.025 de 30/10/2009 – Conselho Federal de Engenharia eAgronomia (CONFEA);
- demais normas técnicas aplicáveis.
5.1.12. Nenhuma alteração ou modificação será realizada nas instalações e nos equipamentos sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE.
5.1.13. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA transitar por área que não seja imediata ao trabalho sem a prévia autorização e conhecimento da CONTRATANTE.
5.1.14. No caso de danos às instalações dos imóveis da SJRJ por parte da CONTRATADA e/ou por parte de seus funcionários, caberá à CONTRATADA restaurar os danos ocorridos, deixando as instalações em conformidade com o seu estado original.
5.1.15. Caso haja necessidade de movimentações de partes e/ou componentes objeto desta Especificação e que necessitem interferir com demais instalações da SJRJ, a CONTRATADA solicitará, previamente, avaliação e autorização da
CONTRATANTE.
5.1.16. Os serviços realizados fora do horário normal de expediente serão previamente submetidos à apreciação da CONTRATANTE, que poderá autorizar ou não a sua execução, em face da necessidade de verificação de prioridades, natureza dos serviços e interesses da Administração da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, à medida que a boa técnica obriga que determinados serviços sejam executados fora do expediente.
5.1.17. Além de todos os serviços de manutenção preventiva recomendados pelos fabricantes dos elevadores e objeto desta Especificação, observar-se-á, rigorosamente, o que está estabelecido no Capítulo VI da lei 2.743/99 fo município do Rio de Janeiro, ressalvado o que está definido nas obrigações da contratada, rotinas de manutenção e índices de medição de resultados observados na presente especificação.
### Obrigações da Contratada
5.1.18. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de outros complementares não previstos na tabela dos itens 5.1.51 e 5.1.52, desde que de relevância para o bom desempenho do(s) equipamento(s), constando das recomendações atuais ou que venham a ser adotadas pelos fabricantes.
5.1.19. Inspecionar mensalmente o(s) equipamento(s) coberto(s) pelo contrato, e preferencialmente, nas horas que antecedam ao expediente normal da SJRJ, que é das 11h às 19h, visando ao pleno funcionamento dos mesmos, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou componentes, em tempo hábil, de forma que não haja prejuízo ao andamento dos serviços.
5.1.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.1.21. Fornecer, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês, à SEMEQ/CMNT/ SIE o relatório técnico mensal de execução das rotinas de manutenção preventiva, indicando equipamento(s), dias e horários em que foram executadas.
5.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer danos ocasionados a terceiros, causados pelo funcionamento imperfeito ou por acidentes que resultem da falta de adequada conservação ou de ausência de condições de segurança dos equipamentos sob sua manutenção.
5.1.23. Cumprir todas as disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou na utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
5.1.24. Utilizar, na prestação dos serviços objeto do presente contrato, mão de obra qualificada, experiente, habilitada e especializada.
5.1.25. Responsabilizar-se totalmente pela limpeza e conservação das áreas referentes às casas de máquinas e poços do(s) elevador(es)/plataforma(s), quando aplicável.
5.1.26. No que couber a gestão de recursos manejados pela Contratada, esta deverá manter a casa de máquinas, caixa de corrida e/ou poços do(s) equipamento(s) ou afins livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais, bem como acesso de pessoas estranhas à Contratada.
5.1.27. Ter ciência de que seus empregados, quando prestando serviço à CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o órgão, pois que manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA, a qual, como tal, responderá sempre, única e exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas.
5.1.28. Apresentar o registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do presente contrato e comprovante do recolhimento da respectiva guia até o 5° (quinto) dia útil após a assinatura do contrato.
5.1.29. Indicar formalmente e por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto, o qual deverá responder pela Contratada perante o Contratante. Este preposto deverá fornecer número de telefone celular ou outro meio de comunicação imediata, o qual deverá estar acessível. É de inteira responsabilidade da Contratada manter atualizados os contatos do preposto indicado, inclusive em períodos de férias dos seus colaboradores que atuam como preposto.
5.1.30. Fornecer TODOS os materiais de consumo compatíveis com os serviços de manutenção, sinalização adequada para equipamento(s) em manutenção preventiva e/ou corretiva (do tipo cavalete com avisos), peças e componentes de reposição, ferramentas necessárias, portáteis ou não, e equipamentos em geral para execução de todas as tarefas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, tais como estopa, querosene, fita isolante, graxa lubrificante sintética à base de cobre coloidal para contatos elétricos, produtos antiferrugem, colas, adesivos plásticos, pastas lubrificantes, eletrodos, serras, rebites, óleos lubrificantes, solventes, aguarrás, pincéis, pistolas, compressores para pintura e outros, desengrimpantes, detergentes, sabões, panos, utensílios e produtos de limpeza, relés, fusíveis, parafusos, resistores, lâmpadas, e quaisquer outros materiais de consumo necessários, em quantidades suficientes para a execução dos serviços, bem como instrumentos de medição e de testes com seus acessórios.
5.1.31. Fornecer, com a frequência recomendada pelo fabricante e pelos órgãos de segurança e fiscalização de elevador(es)/plataforma(s), todos os relatórios recomendados e obrigatórios, devidamente assinados pelo profissional responsável técnico.
5.1.32. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que houver renovação ou qualquer alteração, os comprovantes de regularidade perante os órgãos de segurança e fiscalização, com validade vigente.
5.1.33. Deverá ser mantido, nas dependências do imóvel de cada elevador/ plataforma, um estoque mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular, de forma a possibilitar o atendimento imediato de
reparos urgentes. A definição dos itens e das respectivas quantidades a serem mantidos ficará a critério da Contratada, que será integralmente responsável por sua gestão. Ressalta-se que a Contratada poderá, inclusive, optar por não manter estoque no local. No entanto, não serão aceitas justificativas baseadas em dificuldades logísticas para a indisponibilidade dos equipamentos.
5.1.34. Permitir acesso dos representantes da CONTRATANTE e de toda pessoa autorizada pela SJRJ aos serviços e aos locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, peças de reposição e materiais de consumo referentes ao contrato, desde que haja acompanhamento de representante técnico da Contratada para garantir as condições de segurança.
5.1.35. Manter os uniformes de seus funcionários sempre em boas condições de uso e apresentação.
5.1.36. Obedecer rigorosamente às normas vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho para todos os tipos de atividade, responsabilizando-se por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venham a ocorrer.
5.1.37. Fornecer números de telefone fixo, para abertura de chamados para solicitação de manutenção preventiva e liberação de passageiros presos, que deverão funcionar 24 horas diárias. Deverão ser fornecidos, ainda, os números de telefone celular do Responsável Técnico e do Preposto da CONTRATADA, a fim de permitir o recebimento de ligações em qualquer horário em casos de urgência.
5.1.38. Emitir pareceres técnicos, quando solicitados pela CONTRATANTE, por meio dos seu(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico(s), a fim de esclarecer dúvidas no que tange aos serviços contratados.
5.1.39. Fornecer 01 (um) Relatório de Mensal, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, devendo conter as seguintes informações:
1. Anotação de todas as ocorrências diárias relevantes no Relatório deAvarias, a ser fornecido pela CONTRATADA, apresentando cópia do mesmo ao supervisor da Seção de Apoio Administrativo.
2. Relacionamento das causas com os diagnósticos dos defeitos, osmateriais, peças, componentes e serviços necessários à correção, bem como a data de execução dos serviços e as peças substituídas por equipamento, com tempo de interrupção do funcionamento dos sistemas/equipamentos.
3. Assinatura pelo profissional Responsável Técnico.
4. Resumo das metas cumpridas e não cumpridas.
5.1.40. Atender às propostas da CONTRATANTE modificando a forma de apresentação nos relatórios mensais de manutenção, objetivando melhor gerenciamento nas atividades desempenhadas pela CONTRATADA ou, ainda, apresentar relatórios complementares.
5.1.41. Executar os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programação, previamente apreciada por ela, para cada caso específico.
5.1.42. Caso sejam utilizados pela Contratada, dentro do escopo de suas atividades, e se necessário que estes materiais sejam acondicionados e armazenados nas dependências da CONTRATANTE, materiais inflamáveis deverão ser depositados somente em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de combate/ proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes. São exemplos dos materiais em questão solventes e lubrificantes.
5.1.43. Comunicar, formalmente e por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s) ou colocar em risco a vida das pessoas.
5.1.44. Comunicar, formalmente e por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela Contratante.
5.1.45. Providenciar o acompanhamento dos serviços de maior relevância por seus técnicos responsáveis, quando solicitado pela CONTRATANTE, emitindo relatórios conclusivos.
5.1.46. Verificar e reparar o(s) equipamento(s) coberto(s) pelo contrato após os chamados para execução de manutenção corretiva, no menor prazo possível, visando ao pleno funcionamento dos mesmos, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou componentes necessárias à recolocação dos elevadores em operação normal, segura e perene.
### Rotinas de Manutenção Preventiva e Corretiva
5.1.47. A CONTRATADA deverá fornecer, nos 05 (cinco) primeiros dias úteis após a assinatura do contrato, uma rotina de manutenção preventiva detalhando, entre outros, todos os procedimentos das etapas mencionadas neste documento, a ser aprovada pela CONTRATANTE, na qual deverão constar todas as atividades, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e/ou anuais a serem desenvolvidas, incluindo visitas periódicas para avaliação do funcionamento dos equipamentos em seu todo.
5.1.48. O Plano Mestre de Manutenção Preventiva será elaborado e assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, devendo contemplar todas as rotinas, informações e recomendações contidas em boletins técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos. Esse plano deve ter o período de 01 (um) ano e ser apresentado, no prazo assinalado no item 5.1.47, na forma de um Cronograma de manutenção preventiva anual claro para orientação das manutenções citadas no relatório mensal mencionado neste documento.
5.1.49. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva em conformidade com a programação por ela apresentada, e devidamente aprovada pela CONTRATANTE, tendo em vista, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos:
1. Lubrificação de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos querequeiram esta ação periódica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo fabricante, evitando-se o uso de quantidades excessivas;
2. As guias devem ser lubrificadas, evitando-se os excessos. Pelo menosuma vez por ano, as guias serão completamente limpas, usando-se, se necessário, solventes adequados para retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;
3. O nível de óleo dos amortecedores deve ser mensalmente verificado e,
quando necessário, recomposto;
1. Os contatos e relés devem ser mantidos limpos, evitando-se depósitos depoeira ou sujeira, devendo ser lubrificados sempre que necessário e de acordo com as recomendações do fabricante;
2. Os freios de segurança devem ser mantidos limpos e livres de ferrugem esujeira; a sua lubrificação deve ser feita com frequência, particularmente nos lugares mais expostos à oxidação, ação da água, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o funcionamento dos mesmos;
3. As caixas, principalmente junto às portas dos pavimentos, e os poços, ouafins, devem ser mantidos limpos e livres de sujeira ou entulhos e não devem ser utilizados para depósito, eliminando-se qualquer acúmulo de água nos poços, ou afins;
4. A casa de máquinas e de polias deve ser mantida limpa e livre de óleo ougraxa, não sendo permitido seu uso para guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessários para a conservação do(s) equipamento(s);
5. A parte superior das cabinas deve ser mantida limpa, não devendo servirpara depósito de materiais de qualquer tipo;
6. Verificação das condições de funcionamento e de segurança do(s)equipamento(s) e realização de regulagens e ajustamentos genéricos;
7. Execução de quaisquer outros serviços, ainda que de menor importância;
·Estão incluídos na manutenção corretiva e preventiva sistemas de iluminação e ventilação do(s) equipamento(s), inclusive lâmpadas, corrediças, guias e borrachas batentes de portas, botoeiras diversas, placas de acrílico, colmeias e demais componentes;
·Consideram-se como serviços a serem incluídos e executados no plano de manutenção todas as rotinas, informações e recomendações contidas em Boletins Técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos.
5.1.50. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, através de seu corpo técnico mediante chamado telefônico ao(s) número(s) por ela indicado(s), dentro dos seguintes limites:
1. Nos dias úteis no horário de 7:30 às 19:30 horas, o atendimento do chamado para manutenção corretiva, deve ser iniciado em no máximo 01 (uma) hora a partir do notificado. Fora do período e dias citados, o atendimento deverá ser iniciado em, no máximo 24 (vinte quatro) horas.
2. A Contratada deverá colocar os seus melhores esforços para resolver oproblema dentro de 24h da abertura do chamado. Caso a resolução do defeito ultrapasse o período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, imediatamente, a estimativa dos reparos e a explicação dos motivos para tal prazo.
3. Quando o equipamento, após a intervenção técnica, apresentar o mesmodefeito no prazo de 01 (uma) hora, o chamado será considerado não atendido.
### d) Na ocorrência de pessoas presas, o tempo da liberação não pode
ETAPAS					MESES
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
Avaliação inicial do / desempenho de cada equipamento	MENSALMENTE
Desempenho de qualidade	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X
Casa de máquinas	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X
Conjunto de tração	X					X			X				X
Regulador		X					X			X					X
Seletor	X					X			X				X
Limpeza e verificação do controle		X				X		X		X			X				X
Ajuste mecânico e elétrico do controle	X			X			X		X		X				X
Limpeza e verificação do passadiço		X					X			X					X
Verificação da porta	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X

exceder 30 minutos, e caso não tenha sido iniciada a liberação das mesmas neste prazo, a CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA responsável por ressarcir quaisquer prejuízos advindos desta ação.
1. Quando do início da prestação dos serviços deverá ser emitido, em nomáximo 10 (dez) dias úteis, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual deverá constar o estado (situação das peças, questões técnicas e de segurança, entre outros dados relevantes) em que cada elevador, ou plataforma, se encontra.
2. Quando do término da vigência do contrato deverá ser emitido, em nomáximo 10 (dez) dias antes de sua conclusão, um laudo semelhante ao do item anterior.
5.1.51. Em linhas gerais, serão apresentadas as rotinas mínimas e sua periodicidade, conforme a tabela anual resumida a seguir relativa ao Plano de Manutenção Anual, fato que não desobrigará a CONTRATADA de incorporar outras ações recomendadas pelos fabricantes ou pelas instituições oficiais.
ETAPAS					MESES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limpeza e verificação no topo do carro	X			X			X			X
Limpeza completa do poço, ou afim	X X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.1.52. Caberá a Contratada manter na casa de máquinas e/ou no quadro elétrico de cada equipamento, um documento similar ao destacado a seguir e compatível com o programa de manutenção definido pela Contratada e Aprovado pela Fiscalização Técnica da SJRJ – Formulário de Controle do Plano de Manutenção Anual.

Local da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados no endereço constantes da tabela do item 1.1.
### Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar TODOS os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário
5.3.1. Todos os materiais, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovação por meio de nota fiscal e serão fornecidos pela Contratada.
5.3.2. A CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, a apresentação da relação dos fabricantes/empresas que lhe fornecem componentes dos equipamentos manutenidos, respectivos endereços, documentos comprobatórios pertinentes, bem como a descrição de seus tipos e características. Caso a CONTRATADA seja seja a fabricante dos referidos equipamentos, a apresentação da relação de fornecedores, endereços e documentos comprobatórios poderá ser substituída por declaração indicando que os componentes utilizados são originais, compatíveis com o equipamento e que atendem plenamente aos padrões técnicos e de qualidade exigidos pelo fabricante no projeto do equipamento.
5.3.3. Os materiais e peças de reposição que não atendam às especificações dos fabricantes do equipamento não serão aceitos pela CONTRATANTE.
5.3.4. Os prazos para fornecimento de peças e componentes de reposição serão tais que nenhum prejuízo operacional seja imposto à CONTRATANTE. Casos excepcionais serão submetidos à apreciação da CONTRATANTE.
### Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
5.4.1. O serviço será composto pelo planejamento anual e emissão de cronograma
mensal de manutenção preventiva com a definição técnica de qual abrangência de cada visita mensal;
5.4.2. Execução de vistorias mensais para cumprimento do cronograma citado;
5.4.3. Preenchimento do formulário de controle do Plano de Manutenção Anual, ver item 5.1.52;
5.4.4. Revisão do cronograma anual em caso de necessidade;
5.4.5. Disponibilidade para atendimento a chamados para reparos e retirada de passageiros presos em caso de necessidade;
5.4.6. Execução de manutenções corretivas, em caso de chamada da Contratada por falha em operação;
5.4.7. Emissão de relatórios das manutenções executadas indicando o serviço feito, possíveis anomalias encontradas e formas de solução.
### Egressos do sistema prisional
A empresa contratada, em atendimento ao art. 11, §1º, I , da Resolução nº 652, de 29 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 3%.
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de mobilização da obra/serviço de engenharia definido do Termo de Referência, a relação nominal dos empregados vinculados ao contrato que sejam egressos do sistema prisional ou cumpridores de penas ou medidas alternativas, contendo: nome completo, CPF e função exercida, no percentual não inferior a 3%, de acordo com os limites estabelecidos pelo Decreto nº 9.450/2018,
5.6.1. Caso a CONTRATADA não consiga identificar profissionais que atendam ao perfil descrito no caput, deverá apresentar, no mesmo prazo, declaração formal assinada por seu representante legal, justificando a ausência e indicando as ações adotadas para tentar viabilizar tais contratações, em conformidade com a Resolução CNJ nº 652/2025.
5.6.2. A não apresentação da relação nominal ou da declaração prevista no §1º no prazo estabelecido configurará descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades contratuais aplicáveis, sem prejuízo de outras medidas administrativas previstas em lei.
## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
### Rotinas de Fiscalização do Contratual
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemeq@jfrj.jus.br.
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
### Fiscalização do Contrato
6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o
caso;
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
6.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;
6.8.6. O fiscal técnico do contrato informará à contratada e submeterá os autos ao gestor do contrato, com vistas a oficiar a vara de execuções penais sobre qualquer incidente ou prática de infração por parte dos empregados em cumprimento de penas e medidas alternativas, para que adotem as providências cabíveis à luz da legislação penal.
### Fiscalização Administrativa
6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e, em caso de atraso no adimplemento das obrigações contratuais, registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação estritamente administrativa, quando for o caso, podendo solicitar quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;
6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
### Gestão Contratual
6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
6.10.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.12. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, com contatos de telefone, e-mail, celular e endereços de contato atualizados, para representá-lo na execução do contrato.
6.12.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto neste item.
7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. não produziu os resultados acordados na documentação técnica;
7.1.1.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas;
7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os indicadores e critérios descritos nas tabelas abaixo:

## Recebimento do Objeto
### Recebimento Provisório do Objeto
7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da documentação técnica e de faturamento mensal pelo Fiscal Técnico, mediante checklist de pagamento detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme descritivo abaixo:
1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento (mensal),o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
2. Os serviços serão recebidos provisoriamente ao final de cada mês de realização dos serviços (mês de referência), com o envio à Contratada, pela Fiscalização Técnica, da solicitação de envio da documentação mensal e o valor a faturar, conforme cálculo já apresentado nos itens anteriores.
3. A documentação técnica mensal e nota fiscal de faturamento deverá ser recebida noprazo de até 05 (cinco) dias úteis após o término do mês de referência.
4. O Termo de Recebimento Provisório, se aplicável, só será emitido após os serviçosprestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas.
7.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento (mensal), o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ousubstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
    2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusãode todos os testes de campo e à entrega dos documentos, relatórios e Instruções exigíveis.
    3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando emdesacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
    4. O Termo de Recebimento Provisório só será emitido após os serviçosprestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas.
### Recebimento Definitivo do Objeto
7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termos detalhados, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.6.3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.6.5. A cobrança será realizada por meio de 01 (uma) ou mais nota(s) fiscal(is) / fatura(s), que deverá(ão) ser apresentada(s) até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
7.6.5.1. Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato;
7.6.5.2. Dados bancários para crédito evidenciados;
7.6.5.3. Destinatário da NF em nome da “Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro” - CNPJ 05.424.540/0001-16
7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
## Prazo de pagamento
7.10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento e aceitação da documentação de faturamento..
### Forma de pagamento
7.11. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.13.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.14. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].
Exigências de habilitação
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
### Qualificação Técnica
8.3. A empresa licitante, observado o disposto no Art.67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação:
Quanto à Empresa
Registro ou inscrição da empresa no:
( X ) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
( X ) Rioluz-GEM - Gerência de Engenharia Mecânica da Prefeitura do Rio de
Janeiro
Nota: Em atividade relacionada ao objeto desta licitação, em plena validade.
Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados ou certidões, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
- Serviço de manutenção mensal em elevador(es) instalado(s) em prédio comercial;
- O elevador objeto do atestado deverá ser de mesmo fabricante e modelo aqui considerado (ATLAS SCHINDLER, sem engrenagem, modelo MICONIC);
- O elevador objeto do atestado deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) paradas;
### • O contrato apresentado pelo atestado tenha ocorrido sem pendências contratuais ou controvérsias sem solução;
- Que o contrato de manutenção apresentado como atestado de capacidade técnica apresente, no mínimo, 6 (seis) meses de execução;
- Caso o atestado não tenha claro em seu corpo o fabricante e modelo do(s) elevador(es), caberá à Proponente apresentar anexo junto ao atestado informando fabricante, modelo, número de paradas e a qual atestado se trata tal anexo, se possível, com fotos do(s) equipamento(s) em questão; para que a SJRJ possa fazer diligência visando aprovação técnica do documento.
NOTA 1: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.
NOTA 2: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
### Em relação aos Profissionais (Responsáveis Técnicos)
Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis
Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de:
· ( X ) 01 (um) de ENGENHARIA MECÂNICA
O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
· Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
· Contrato social da licitante;
· Contrato de prestação de serviço;
Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme / Portaria NºJFRJ-PGD-2022/0034
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atraso acima de 10 (dez) dias na Entrega da Documentação Mensal	2	Por ocorrência, sobre o valor nominal de / pagamento mensal

· Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico; Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
Quanto aos Atestados Técnicos dos Profissionais (Responsáveis Técnicos):
Os Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão ser emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA.
NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser comprobatório(s) da execução, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado pelo CREA, de manutenção de elevador ( es )
NOTA 2: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 3: O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior.
## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.
## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
10.2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
## 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (em conformidade com a Portaria n. JFRJ-
### PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro)
2	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	3	Por ocorrência, sobre o valor nominal de pagamento mensal
3	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação	5	Por ocorrência, sobre o valor nominal de pagamento mensal
4	Ocorrência de mais de 10 (dez) falhas no Elevador em um mês	5	Por ocorrência, sobre o valor nominal de pagamento mensal
5	Ocorrência de mais de 5 (cinco) dias de Elevador parado em um mês	5	Por ocorrência, sobre o valor nominal de pagamento mensal
6	Em face do não cumprimento pela contratada dos percentuais mínimos de mão da mão de obra utilizada na execução do contrato composta por egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas ou da não apresentação da declaração formal assinada pelo representante legal da contratada, no caso de não conseguir identificar profissionais que atendam ao perfil indicado no / TR	1	Por ocorrência, sobre o valor nominal de pagamento mensal

11.1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
11.2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
11.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
11.3.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
11.3.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
11.3.3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.4. Também poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJPGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mesmo que não estejam explícitas neste documento.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2026.
Delson dos Santos
Supervisor da SEMEQ
Maria Luiza Alves de Aquino

Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE
Documento assinado eletronicamente por
DELSON DOS SANTOS
,
Analista Judiciário
, em
17
/03/2026, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
,
Coordenadora
, em 17/03/2026, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL
,
Diretora de Subsecretaria
, em 17/03/2026, às 23:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
ps://sei.trf2
.j
us.br/se
i
/
ph
p?acao=documento_conferir&id_or
g
ao_acesso_externo
=
0
controlador_externo.
informando o

código verificador
1659793
 e o código CRC
DDA2FD8C
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 1659793v6

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# MINUTA SJRJ 1714429
*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 007350-26.2025.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO Nº __/202___, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _______________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00,
Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes de elevadores, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:
2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato;
OU a partir de 20/08/2026

2.2 - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante, , podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;
2.3 – O serviço será prestado no imóvel situado na Av. Venezuela, 134, Bloco A, Centro, Rio de
Janeiro/RJ;
2.4 - Todo o material, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovação por meio de nota fiscal, em conformidade ao item 5.3.1 do Termo de Referência;
2.5 - Os serviços realizados fora do horário normal de expediente da Contratante serão previamente submetidos à apreciação desta, que avaliará sua execução; cabendo ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de exclusiva responsabilidade da Contratada.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor mensal de R$ ________,__ (______________________) conforme discriminado a seguir:
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR / UNITARIO (R$)	VALOR / TOTAL (R$)

_______	,_

 3.2 - O valor global deste Contrato é de R$ _ (_____________) computados todos os custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;
4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 14 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1 - O presente Contrato terá vigência de ​30 (trinta) meses, a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante OU a partir de 20 de agosto de 2026, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:
6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;
6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem
6.1;
6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;
6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
7.1 - Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da documentação técnica e da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, observadas as condições estabelecidas nos itens ​7.4 e 7.5 do Termo de Referência;
7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.6 do Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:
8.1 - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ _____,__ (___________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do
art. 98 da Lei 14.133/2021;
8.2 - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;
8.3 - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;
8.4 - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;
8.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;
8.6 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:
Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1 - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência, que integram o presente ajuste;
10.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
10.3 - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;
10.4 - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a provocar;
10.5 - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, vale-refeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com a Lei 7.418/85 e o Decreto nº 10.854/2021), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;
10.6 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
10.7 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;
10.8 - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
10.9 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;
10.10 - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
10.11 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 10.8 a
10.10, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
10.12 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
10.13 - A Contratada, em atendimento ao art. 11, §1º, I, da Resolução nº 652, de 29 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 3% (três por cento), em conformidade com o disposto no Cláusula Décima do Termo de Referência;
10.13.1 – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3);
10.14 - A Contratada deverá apresentar à Contratante no prazo de mobilização da obra/serviço de engenharia definido do Termo de Referência, a relação nominal (contendo: nome completo, CPF e função exercida) dos empregados vinculados ao Contrato que sejam egressos do sistema prisional ou cumpridores de penas ou medidas alternativas, no percentual não inferior a 3% (três por cento);
10.14.1 - Caso a CONTRATADA não consiga identificar profissionais que atendam ao perfil descrito no caput, deverá apresentar, no mesmo prazo acima citado, declaração formal assinada por seu representante legal, justificando a ausência e indicando as ações adotadas para tentar viabilizar tais contratações, em conformidade com a Resolução CNJ nº 652/2025;
10.14.2 - A não apresentação da relação nominal ou da declaração prevista no §1º no prazo estabelecido configurará descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades contratuais aplicáveis, sem prejuízo de outras medidas administrativas previstas em lei;
10.15 - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;
10.16 - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
11.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de
Referência;
11.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
11.4 - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
11.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO:
12.1 - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, o Fornecedor terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema;
 12.2 – O Fornecedor deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentação do documento fiscal;
 12..3 - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO;
 12.4 - Caso já exista cadastro realizado pelo Fornecedor vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária;
 12.5 - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o Fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação;
 12.6 – O cadastro do Fornecedor no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:
13.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:
15.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
16.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Edital do Pregão n° ____/20__ e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em 06/04/2026.
    3. Proposta da Contratada.

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
17.1 - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;
17.2 - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
17.3 - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:
18.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Portal de Publicações Eletrônicas SEI, em conformidade com a Resolução TRF2 Nº 131, de 19 de fevereiro de 2026.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:
19.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

        (Nome do Juiz)
        Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

        Representante EMPRESA
**MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO
CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por
ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU
,
Técnico
Judiciário
, em 15/04/2026, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1714429
 e o
código CRC
35186B0
C
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 1714429v
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o
procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
Mapa Comparativo de Preços
	0007350-26.2025.4.02.8001 - Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças e componentes, de Elevadores Atlas Schindler da Av. Venezuela, por 30 meses.
Item	Especificação do Serviço	Qtde	P1	P2*	P3	P4	P5	PMU	PMM	PMT (30 meses)	Atual unitário
1	Manutenção dos Elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, sem engrenagem, modelo MICONIC MX VF 22 BR com máquina de tração FMR 355 – Capacidade de cada: 1050 kg – Velocidade: 1,75 metros por minuto – Número de paradas: / 10/10	3	1.650,00	4000*	1.850,00	2.899,00	2.666,66	2.266,42	6.799,26	203.977,80	1.613,45

*- Valor distorcido, não foi considerado para o cálculo do preço máximo
P1 - A3 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - a3.licita@yahoo.com / financeiro@asenengenharia.com.br
P2* - ACEL ELEVADORES - Tel.: 21 96744-6377 - Eduardo Ferreira (eduardo@elevadoresacel.com; comercial@elevadoresacel.com; acelelevadores@uol.com.br)
P3 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS - Camila Faveri - contato@raiosolucoes.com.br / raio_rolamentos@outlook.com
P4 - PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - LUCIA BIZZO - 21 971461611 - financeirorj@prevelar.com.br
P5 - ATLAS SCHINDLER - Tel.: 21 99202-0331 - Ernani Sousa Borges (ernani.sousa@schindler.com) / fabio.alex@schindler.com
Obs.: Não foram encontradas contratações de outros Órgãos com as mesmas especificações
Atual - Contrato 14/2020 - Elevadores Atlas Schindler LTDA - vigente até 19/08/2026 (diego.castanheira@schindler.com; diego.soares@schindler.com; ricardo.dabarbosa@schindler.com; fabio.alex@schindler.com; ernani.sousa@schindler.com) – (21) 3806-9585 / 99359-1501 / 3806–9577 / 0800-055-1918
PMU - Preço máximo unitário, PMM - Preço máximo mensal, PMT - Preço máximo total 30 meses (Obtidos com o cálculo da média aritmética entre os valores considerados).
Outras Consultadas: comercial@villarelevadores.com.br; ccabral@oneelevadores.com.br; ksantos@oneelevadores.com.br; goldtech@goldtechelevadores.com; contato@kolympus.com.br; silvia@smartkonelevadores.com.br; grinvert.elevadores@gmail.com; inovat@elevadoresinovat.com.br
    Rio de Janeiro, 6 de abril de 2026.
    Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação

A3 Comercio e locação de máquinas LTDA |

CNPJ:

41.605.273/0001
-
47

Rua Capitão Barroso Pereira, n° 204, Setúbal, Recife, CEP: 51130
-
260

Recife,
2
4

de
março

de 2026

JUSTIÇA
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Divi
são de
Cotações

PROPOSTA COMERCIAL

Com o presente, formulamos nossa proposta para

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM ELEVADORES
DA MARCA ATLAS /
SCHINDLER GROUP
INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE
.

Todos os serviços e instalações obedecem rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, leis federais,
municipais e estaduais vigentes durante todo o
período de
manutenção
.

PROPOSTA COMERCIAL

Item

Descrição

QNTD

Preço Unitário
Mensal

Valor total (12
meses)

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
CORRETIVA
EM
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS
NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, INCLUINDO
PEÇAS
DE
FORNECIMENTO
COMPONENTES
E
FUNCIONAMENTO
DOS
PERFEITO
AO
NECESSÁRIOS
EQ
UIPAMENTOS.

1

R$
1.65
,
00
0

R$
49.500,00

VALOR TOTAL AO ANO (
30

MESES):

R$
49.500,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO:

R$

49.5
00
00
,

(
QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS
)

VIGÊNCIA DO CONTRATO
:
 O prazo de vigência do Contrato decorrente da licitação será de
30

(
trinta
)
 meses
contados da data de sua assinatura, de acordo com o art. 71 da Lei 13.303/2016.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
:
 Maria Elza Malta de Santa Cruz, Brasileira, Casada, CPF nº
090.919.474
-
20
, RG n° 884.682 SDS/PE
-

Residente e Domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 454,
APTO 402, Boa Viagem, Recife
-
PE, Diretor da empresa
A3 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, CNPJ n°
41.605.273/0001
-
47
, localizada em Rua Capitão Barroso Pereira, n°
204
, Setúbal, Recife, CEP
: 51130
-
260.

VALIDADE DA PROPOSTA
:

Conforme Termo de Referência
–

(
ANEXO I DO EDITAL).
60

dias

______________________________________________

A3 COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

A3 EMPREEMDIMENTOS E
SERVICO DE MAQUINASE
EQUIPAM:4160527300014
7
Assinado de forma digital por
A3 EMPREEMDIMENTOS E
SERVICO DE MAQUINASE
EQUIPAM:41605273000147
026.03.24 09:55:59
Dados:
2
-03'00
'

# PROPOSTA COMERCIAL
Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em elevadores Atlas Schindler
	Cliente / Justica Federal do Rio de Janeiro		CNPJ / 05.424.540/0001-16	Contato / Alexandre Cesaroni de Almeida / Secao de Cotacao
R$ 1.850,00		R$ 22.200,00			R$ 55.500,00
valor mensal por unidade		valor anual por unidade			valor total em 30 meses por unidade

## 1. Objeto da proposta
Prestacao de servicos continuados de manutencao preventiva e corretiva, por unidade de elevador, para equipamentos da marca Atlas Schindler, com suporte operacional, atendimento emergencial, mao de obra especializada, inspecoes tecnicas, relatorios e acompanhamento da vida util de componentes, pelo prazo contratual de 30 meses.
## 2. Modelo comercial recomendado
A composicao comercial proposta segue o modelo hibrido, que combina valor mensal fixo para os servicos rotineiros de manutencao com fornecimento eventual de pecas e componentes mediante diagnostico tecnico e aprovacao previa do contratante. Esse formato oferece previsibilidade de custo para a rotina operacional e maior seguranca financeira para ambas as partes em situacoes de troca de componentes.
Item	Tratamento comercial
Rotinas preventivas mensais	incluidas no valor mensal por unidade
Atendimentos corretivos de manutencao	incluidos no valor mensal, quando compativeis com a manutencao corrente
Atendimento emergencial	incluido como suporte operacional mediante acionamento
Pecas, componentes e materiais de substituicao	nao inclusos no valor fixo; fornecimento mediante aprovacao previa

## 3. Detalhamento dos servicos incluidos
Frente de atuacao	Escopo resumido
Manutencao preventiva	inspecoes periodicas, testes, ajustes, lubrificacao, limpeza tecnica, reapertos, verificacoes de seguranca e emissao de relatorio
Manutencao corretiva	diagnostico de falhas, verificacao de causa provavel, correcoes de regulagem e demais intervencoes de manutencao para restabelecimento operacional
Atendimento emergencial	apoio em ocorrencias nao programadas, comparecimento tecnico quando necessario e medidas para reduzir o tempo de indisponibilidade
Controle de vida util	acompanhamento do desgaste de componentes criticos e registro das recomendacoes de substituicao preventiva

## 4. Manutencao preventiva - escopo detalhado
4.1 Inspecao mensal do funcionamento geral do elevador, com verificacao dos comandos de chamada, botoeiras, indicadores, sinalizadores, iluminacao, campainha, interfone, alarme e demais itens de interface com o usuario.
4.2 Verificacao do nivel de parada, conforto de viagem e regularidade de deslocamento, buscando reduzir desnivel entre cabina e pavimento, trancos, patinacao, ruidos anormais, atrasos de resposta e falhas de abertura ou fechamento.
4.3 Conferencia dos conjuntos de porta de cabina e porta de pavimento, incluindo fechadores, ditadores, roldanas, guias, contatos, sensores, barreiras e demais componentes de acionamento, com limpeza e regulagem quando aplicavel.
4.4 Inspecao mecanica e eletrica da maquina de tracao e dos componentes associados, com reaperto de fixacoes, avaliacao visual de aquecimento, vibracao, condicao de cabos ou elementos de tracao, polias, freios e pontos de lubrificacao.
4.5 Teste de seguranca e observacao tecnica de anomalias recorrentes, permitindo que o contratante receba relatorio com registros de funcionamento, recomendacoes preventivas e apontamentos sobre itens que merecem acompanhamento.
## 5. Manutencao corretiva - escopo detalhado
5.1 Atendimento para ocorrencias de funcionamento inadequado, indisponibilidade total ou parcial, travamentos, falhas de chamada, desnivel, ruido excessivo ou comportamento irregular dos conjuntos de porta, comando e sinalizacao.
5.2 Levantamento da causa provavel da falha por meio de avaliacao tecnica do componente afetado, testes de restabelecimento, verificacoes de circuito, ajustes, reapertos, limpeza tecnica e demais intervencoes compativeis com a manutencao corrente.
5.3 Restabelecimento operacional sempre que tecnicamente viavel sem substituicao imediata de componente, priorizando seguranca de uso, estabilidade de funcionamento e reducao de recorrencia do defeito.
5.4 Quando identificada necessidade de troca de peca ou componente, emissao de orientacao tecnica contendo o item recomendado, a justificativa da substituicao e o risco associado a manutencao do item desgastado em operacao.
## 6. Atendimento emergencial
6.1 Suporte para ocorrencias nao programadas comunicadas pelo contratante, com avaliacao tecnica inicial e deslocamento conforme necessidade operacional.
6.2 Priorizacao de situacoes que gerem indisponibilidade do equipamento, usuarios retidos, falhas repetitivas ou impacto relevante na rotina do local atendido.
6.3 Quando o retorno imediato depender de peca especifica, reparo especializado ou servico extraordinario, sera apresentado diagnostico resumido com a recomendacao tecnica subsequente.
## 7. Controle de vida util de componentes
7.1 Acompanhamento tecnico dos componentes sujeitos a desgaste natural, fadiga, ressecamento, perda de desempenho, desregulagem ou aumento de risco de parada.
7.2 Monitoramento de itens como cabos ou elementos de tracao, coxins, fechadores, ditadores, roldanas, oleo lubrificante da maquina, sensores, contatores, placas e itens de comando.
7.3 Registro das recomendacoes de substituicao preventiva em relatorio, permitindo planejamento gradual de despesas e reducao do risco de dano em cadeia por uso prolongado de componente comprometido.
## 8. Pecas e componentes com disponibilidade observada no mercado brasileiro
A base tecnica desta proposta considerou materiais institucionais da Schindler/Atlas Schindler sobre reparos e pecas de reposicao, alem de varredura de disponibilidade em plataformas de comercio eletronico no Brasil. Foram observados com recorrencia itens relacionados a portas, comando, sensores, botoeiras, placas, chicotes, corrediças e acessorios, alem de grupos de componentes mecanicos e eletricos tipicos de manutencao. O fornecimento efetivo deve sempre considerar o modelo exato do equipamento e o diagnostico tecnico.
Grupo	Exemplos de itens normalmente encontrados
Portas e acessos	fechadores, ditadores, roldanas, guias, corrediças, botoeiras, chicotes, barreiras ou sensores, contatos e acessorios de porta
Comando e eletrica	placas de comando, contatores, reles, fusiveis, botoes, sinalizadores, displays, fontes e sensores de pavimento
Tracao e maquina	cabos ou elementos de tracao, polias, freios, oleo lubrificante, coxins, fixacoes e componentes mecanicos correlatos
Operacao e seguranca	chaves, itens de sinalizacao, componentes de emergencia, dispositivos de seguranca e acessorios de uso tecnico

## 9. Composicao comercial por unidade
Descricao	Valor por unidade
Mensal	R$ 1.850,00
Anual - 12 meses	R$ 22.200,00
Total do contrato - 30 meses	R$ 55.500,00

## 10. Condicoes da proposta
- Validade da proposta: 60 dias, contados da data de emissao.
- Prazo contratual considerado: 30 meses.
- Os valores acima correspondem a 1 unidade de elevador e podem ser replicados conforme a quantidade de equipamentos.
- O valor mensal contempla mao de obra tecnica, rotinas preventivas, corretivas de manutencao corrente, atendimento emergencial e emissao de relatorios.
- Pecas, componentes e materiais de substituicao nao estao incluidos no valor fixo e dependem de aprovacao previa do contratante.
- Intervencoes extraordinarias, modernizacoes, adequacoes civis, recuperacoes estruturais ou servicos fora do escopo de manutencao corrente serao objeto de avaliacao especifica.
## 11. Base tecnica consultada
Schindler Brasil. Guia de Reparos. Material institucional com indicacao de itens como cabos de aco, coxins, ditadores, fechadores, roldanas, elemento de tracao e oleo lubrificante como componentes sujeitos a desgaste.
Schindler Brasil. Servicos de reparos - kits e atualizacoes. Conteudo institucional que relaciona reparos a maior confiabilidade, conforto, desempenho e reducao de paradas prolongadas.
Schindler Brasil. Manuais do proprietario de elevadores Schindler e Atlas Schindler. Os manuais destacam realizacao de reparos por pessoas habilitadas, riscos de componentes nao originais e, em determinados modelos, disponibilidade de pecas de reposicao por 10 anos apos a instalacao.
Levantamento de disponibilidade no comercio eletronico brasileiro para itens e acessorios associados a elevadores Atlas Schindler, com observacao de anuncios de botoeiras, chicotes, placas, sensores, corrediças e outros componentes.
### RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Aleff Gomes da Silva Modesto - Engenheiro Mecanico - CREA 5071337231

AO PODER JUDICIÁRIO
À JUSTIÇA FEDERAL/RJ
   CNPJ: 05424540/0001-16

À SEÇÃO DE COTAÇÃO
AO SR ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA

        COTAÇÃO DE PREÇOS

A PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 29.080.486/0001-05 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARIO ALVES DE PINHO NETO, portador da Carteira de identidade n.º 09579564-28 SSP/BA e CPF n.º 034.762.085-08, APRESENTA a cotação para contratação de serviços pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos descritos abaixo e instalados nas unidades da Justiça Federal de 1° Grau listadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Eng.

Mario

Alves

de

Pinho

Neto

Socio/Responsável

Técnico.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO / TOTAL / MENSAL	PREÇO / TOTAL / 30 MESES
1	Elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, sem engrenagem, modelo MICONIC MX VF 22 BR com máquina de tração FMR 355 instalados na Av. Venezuela, 134, Centro – Rio / de Janeiro – RJ - / BLOCO A	03	R$ 2.899,00	R$ 8.697,00	R$ 260.910,00

Validade da proposta: 60 dias
Total dos serviços em 30 meses: R$ 260.910,00 (Duzentos e sessenta mil, novecentos e dez reais)

Salvador, 24 de março de 2026.

Mario Alves de Pinho Neto CPF 034.762.085-08
Sócio/Representante Legal
CONTRATANTE:	JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU NO RJ
ENDEREÇO:	Avenida Venezuela, nº 134 - Centro - Rio de Janeiro
CNPJ:	05.424.540/0001-16
VIGÊNCIA:	12 (doze) meses
ELEVADORES:	03 (três) (17010150569; 17010150570; 17010150571).
CONTRATADA:	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ENDEREÇO:	Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 25, Bairro de Fátima -RJ, CEP 20.240-051
CNPJ:	00.028.986/0020-70

VALOR MENSAL INICIAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
VALOR TOTAL 12 MESES: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais).

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta relativa à prestação de serviços para elevador(es) com aplicação de peças, que tem as seguintes condições:

### 1. – OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente Proposta a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, incluindo aplicação de peças, pela CONTRATADA ao CLIENTE.

### 2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1	Durante o horário de atendimento da CONTRATADA, de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h.
2.1.1 Efetuar mensalmente os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos equipamentos da Casa de Máquinas, da caixa, do poço e dos pavimentos, procedendo à verificação, lubrificação e, se necessário, testes, regulagem e pequenos reparos, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico.
2.1.2 Atender chamado do CLIENTE para regularizar anormalidades de funcionamento, procedendo à MANUTENÇÃO CORRETIVA, substituindo e/ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos, necessários à recolocação dos elevador(es) em condições normais de funcionamento, utilizando PEÇAS genuinamente ATLAS SCHINDLER.
2.1.4 Efetuar testes de segurança, conforme legislação em vigor e critérios técnicos da CONTRATADA.
2.1.5 Executar os serviços descritos nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 sem ônus adicional para o CLIENTE, na aplicação de materiais auxiliares e lubrificantes especiais para equipamentos ATLAS SCHINDLER, na substituição ou reparos de componentes, partes e peças originais, tais como: máquina de tração, rolamentos, motor, freio, gerador, coletor e escovas; limitador de velocidade; painéis de comando, seletor, despacho, bobinas, relês, conjuntos eletrônicos, chaves e contatores, microprocessador, módulo de potência; cabos de aço e cabos elétricos; aparelho seletor, fita seletora, pick-ups, cavaletes; polias de tração, desvio, esticadora, secundária e intermediária; limites, parachoques, guias, fixadores e tensores; armação de contrapeso e cabina, coxins; freio de segurança; carretilhas de portas, trincos, fechadores, garfos, rampas mecânicas e eletromagnéticas; operador elétrico, bomba hidráulica, correias, correntes e cordoalhas e demais componentes, ventiladores de cabina, botões e seus componentes, barras de reversão, barras de proteção eletrônica e seus componentes, sistemas de intercomunicação e seus componentes.
2.1.6 Estão excluídos dos serviços abrangidos nesta Proposta, os serviços decorrentes de negligência, mau trato, uso indevido ou abusivo, agente externo (por exemplo umidade, poeira, gases, salinidade, variação de tensão elétrica, ferrugem, entre outros), caso fortuito ou força maior e ato ou omissão que não da CONTRATADA, bem como, acabamentos e revestimentos em geral, painéis de cabina, vidros, espelhos, portas de cabina e pavimento, soleiras, sistemas de intercomunicação e seus componentes, monitor de tráfego, componentes de portaria e cabina do sistema de biometria (BioPass), cartões de acesso, pistão e centralina, e a mão de obra necessária para aplicação das peças e componentes mencionados nesta cláusula, bem como outros serviços não abrangidos nessa proposta, alterações de características originais e inovações tecnológicas.
2.2 - Fora do horário de atendimento da CONTRATADA, indicada no item 2.1, bem como aos sábados, domingos e feriados.
2.2.1 Manter, no estabelecimento da CONTRATADA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA até às 23:00 horas, destinado exclusivamente ao atendimento de chamados para normalização inadiável do funcionamento do(s) elevador(es), podendo na ocasião aplicar materiais de pequeno porte.
2.2.1.1Na hipótese da normalização necessitar de mão-de-obra em maior quantidade que a razoável ou de materiais não disponíveis no Estoque de Emergência, a regularização será postergada para o dia útil imediato condicionado à disponibilidade dos materiais, durante o horário normal de trabalho da CONTRATADA.
2.2.2 Manter, no estabelecimento da CONTRATADA, PLANTÃO DE EMERGÊNCIA, das 23:00 às 8:00 horas, destinado única e exclusivamente ao atendimento de chamados para soltar pessoas retidas em cabinas, ou para casos de acidentes.
2.2.2.1 Para segurança dos usuários, a chave de abertura de pavimento deverá ser guardada em local seguro, caso legislação local faculte a guarda junto ao CLIENTE. Seu uso, bem como a liberação de passageiros presos na cabina, deverá ser feito exclusivamente pelos técnicos da CONTRATADA ou, em caráter emergencial, pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (ou Órgão da Defesa Civil que o substitua).
2.3	Fornecer, por ocasião da 1ª contratação, Manual do Proprietário e informativo sobre o uso correto do elevador.
2.4 Sucatear as partes e peças substituídas, zelando pela segurança dos usuários e preservação do meio ambiente, bem como se responsabilizando pela coleta e destino correto de todos os componentes substituídos durante as manutenções preventivas, corretivas e modernizações tecnológicas. Caso o cliente permaneça com os materiais substituídos, o mesmo se responsabilizará mediante a assinatura de termo de responsabilidade, pelo destino do material e sua utilização, sendo responsável civil e criminalmente por sua aplicação indevida ou que venha a comprometer a segurança dos usuários.
2.5 A CONTRATADA poderá realizar, a cada 2 (dois) anos de vigência contratual, inspeção e testes na instalação elétrica que alimente o(s) elevador(es) objeto desta proposta, a fim de constatar a conformidade do aterramento desta, estando, desde já, autorizado pelo CLIENTE tal checagem e inspeção.
2.5.1 Na eventualidade de constatação de alguma irregularidade no aterramento da edificação do CLIENTE, os serviços objeto desta Proposta poderão não ser executados, e poderão ser realizados depois de feita nova inspeção, a critério exclusivo da CONTRATADA.

### 3 - OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
3.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução desta Proposta, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administradora e/ou endereço de cobrança.
3.2	Permitir livre acesso às instalações aos empregados da CONTRATADA em serviço.
3.3 Manter a Casa de Máquinas, seu acesso, caixa, poço e demais dependências correlatas, livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como penetração e ou infiltração de água de acordo com as normas vigentes.
3.4 Impedir ingresso e intervenção de terceiros na Casa de Máquinas, Caixa de Inspeção, Portas de Pavimento, que deverão ser mantidas sempre fechadas e as respectivas chaves guardadas em local seguro, caso legislação local faculte a guarda junto ao CLIENTE. O descumprimento desta cláusula acarretará na total isenção de responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer fatos decorrentes.
3.5 Interromper imediatamente o funcionamento de qualquer elevador que apresente irregularidade, comunicando em seguida o fato à CONTRATADA.
3.6 Executar os serviços que fujam da especialidade da CONTRATADA e que a mesma venha a julgar necessários, especialmente os relacionados à SEGURANÇA e ao bom funcionamento do(s) elevador(es).
3.7 Dar providências às recomendações da CONTRATADA, relacionadas às condições e ao uso correto do(s) elevador(es); divulgar orientações e fiscalizar procedimentos.
3.8 Arcar com o ônus decorrente do atendimento de atualizações tecnológicas, modificações de especificações originais dos elevador(es), adequação do(s) elevador(es) às alterações das normas pertinentes, limitando-se a obrigação da CONTRATADA a manutenção do(s) elevador(es), dentro de suas especificações originais, desde que os componentes necessários continuem em sua linha normal de produção (garantia mínima de 10 anos após instalação, para eventual peça cuja fabricação tenha sido descontinuada).
3.9 Realizar o aterramento das instalações elétricas que alimentem o(s) elevador(es) objeto desse Proposta, em conformidade com a NBR 5410, e/ou mantê-las nessa condição, sendo sua exclusiva responsabilidade.

### 4 - VALOR
4.1 Os serviços ora propostos são orçados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mensalmente e R$ 96.000,00 (noventa e sessenta mil reais) pelo periodo de 12 (doze) meses, que poderá ser acrescido com eventual aplicação de peças e/ou serviços não incluídos na proposta.
        O faturamento do valor acima se dará por meio da filial da ATLAS SCHINDLER responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos termos da legislação tributária vigente.
4.2 O CLIENTE deverá pagar até o último dia útil bancário do mês de prestação dos serviços, através de boleto bancário, encaminhado por e-mail para o(a) CLIENTE. Em caso de não recebimento, por qualquer motivo, do boleto bancário pelo(a) CLIENTE até a data vencimento estabelecido, este deverá buscar a segunda via que estará disponibilizada no site (www.atlas.schindler.com em ferramentas on-line) para efetuar o pagamento, sob pena de incidir nas penas da mora. Ficará a cargo do(a) CLIENTE a manutenção da base de e-mails para recepção dos boletos eletrônicos, sendo que qualquer alteração deverá ser efetuada no site da empresa (www.atlas.schindler.com em ferramentas on-line).
4.3 Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die, e multa moratória de 2% (dois por cento), além de encargos monetários e despesas administrativas e/ou bancárias relacionadas à cobrança. Caso a cobrança seja por via judicial, incidirá, também, correção monetária, calculada com base nos índices de variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
4.4 Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as partes.

### 5 - TRIBUTOS
5.1 Incluem-se no preço pactuado todos os tributos (exceto taxas) e contribuições sociais incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto contratual, na forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração do Contrato, considerados a época e o período de exigibilidade destes.
5.1.1 Correrão por conta do CLIENTE as taxas existentes, como por exemplo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou a serem criadas, bem como outros tributos e contribuições sociais que, por força de alteração na legislação pertinente, venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto contratual, e as majorações que possam a ocorrer nas alíquotas e na base de cálculo dos tributos e contribuições sociais integrantes do preço, consoante disposto no art. 134 da Lei nº 14.133/2021.

### 6 - REAJUSTE
6.1 O valor contratual será reajustado automaticamente, obedecida a periodicidade mínima permitida legalmente, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços), ou outro índice que vier a substituí-lo, considerando-se como índice inicial o do último mês anterior ao do início da vigência e como índice final o do último mês anterior ao do que o reajuste seja devido, salvo a existência de norma específica que o CLIENTE deve subordinar-se, considerando como período inicial a data de apresentação desta Proposta, nos termos da Lei 14.133/21.
6.1.1 Quando o índice final não for conhecido na data de emissão da fatura, este será estimado com base na última variação disponível, procedendo-se ao correto reajuste na fatura do mês subseqüente.

### 7 - RESPONSABILIDADE CIVIL
7.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os fatos que, comprovadamente, decorram direta e exclusivamente de seus atos ou omissões.
7.2 A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer perda, dano ou atraso resultante de caso fortuito, de força maior ou que esteja fora de seu controle razoável, bem como por danos indiretos e/ou lucros cessantes.
7.3 Caso haja interrupções e/ou atrasos na execução do CONTRATO causadas pelo desabastecimento de componentes e matérias-primas no mercado, quaisquer cronogramas, prazos de entrega e/ou de execução dos serviços estão sujeitos a alterações e estão condicionados, ainda, à renegociação do valor das partes e peças, a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual. Ademais, esse fato não implicará no pagamento de qualquer indenização ou penalidade a qualquer das Partes.

### 8 – AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA
8.1 Os empregados, representantes e sócios da CONTRATADA não apresentam qualquer vínculo empregatício ou de trabalho com o CLIENTE, não sendo este responsável pelo pagamento de quaisquer encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária, ou sob qualquer outra roupagem jurídica resultantes da execução do contrato conforme o art. 121 da Lei nº 14.133/2021.
8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade por qualquer ação judicial de seus empregados em relação ao CLIENTE, comprometendo-se a indenizá-lo e a mantê-lo a salvo em relação a qualquer pleito que venha a ser formulado judicialmente.

### 9 - PRAZO
9.1 O prazo previsto para a execução dos serviços objeto da presente Proposta é de 12 meses, mas poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, desde que através de Termo Aditivo assinado pelas partes, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o CLIENTE. Esta prorrogação será limitada ao prazo previsto no art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

### 10 - RESCISÃO
        A presente Proposta poderá ser rescindida por qualquer motivo estabelecido no Artigo 137 da Lei
14.133/21. No caso da rescisão se der em razão dos motivos elencados nos incisos I a V do Artigo 137 da lei supracitada, a ATLAS SCHINDLER deverá ser ressarcida de todos os prejuízos que tiver sofrido, a exemplo de serviços já concluídos e não quitados, tributos, transportes etc., bem como terá direito a: a) devolução de garantia eventualmente ofertada;
1. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de rescisão;
2. pagamento pelo custo da desmobilização.
        A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações de ambas as partes, ressalvadas as obrigações vencidas até aquela data.

### 11 - CONDIÇÕES GERAIS

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CLIENTE decorrentes de serviços já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à ATLAS SCHINDLER o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação em cumprimento ao disposto no art. 137, § 2º, IV e §3º da Lei nº 14.133/2021. Qualquer trabalho, serviço ou responsabilidade por parte da ATLAS SCHINDLER que não tenha sido expressamente previsto neste Contrato, não será pelo mesmo abrangido. A ATLAS SCHINDLER é reservado o direito de subcontratar a execução total ou parcial da presente Proposta, o que não a exime das obrigações ora assumidas nos exatos termos do artigo 122 da Lei nº 13.133/2021. A ATLAS SCHINDLER, caso seja necessário, poderá instalar no “Software de Controle” do(s) elevador(es), equipamento e/ou softwares adicionais para estabelecer conexão com ferramenta de serviço da ATLAS SCHINDLER, sendo que o equipamento e/ou software adicionais pertencerão sempre à ATLAS SCHINDLER, que poderá removê-los ao término deste Contrato. O CLIENTE dá à ATLAS SCHINDLER o direito de conectar eletronicamente sua ferramenta de serviço ao(s) elevador(es), bem como total acesso de leitura, uso e atualizações dos dados emitidos pelo
“Software de Controle”.

### 12 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
12.1. As Partes se comprometem a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados sempre que houver a manipulação de quaisquer dados pessoais durante a execução desse Contrato.
12.2. Com relação aos fornecimentos e serviços da CONTRATADA que exigirem o processamento de dados pessoais, o CLIENTE, sendo o Controlador destes, nomeia a CONTRATADA como Operadora dos dados pessoais.
12.3. O CLIENTE é responsável pelo cumprimento da legislação aplicável ao contratar a CONTRATADA como Operadora dos dados pessoais. Isso pode incluir a obtenção de qualquer consentimento necessário das pessoas afetadas pelo tratamento dos dados pessoais.
12.4. Na medida em que a CONTRATADA tratar dados pessoais em nome do CLIENTE, as disposições da
Cláusula	de	Proteção	de	Dados	Pessoais,	que	pode	ser	encontrada	em
(https://www.schindler.com/br/internet/pt/sobre-atlas-schindler/download-center.html), se aplicam e são consideradas incorporadas ao Contrato e, sempre que necessário, as Partes comprometem-se que elas, suas afiliadas e/ou subcontratadas firmarão acordos adicionais exigidos pela legislação aplicável para a proteção de dados pessoais.

### 13 – FORO
 De acordo com o Artigo 921 §1º da Lei nº14.133/2021 fica eleito o Foro competente o foro da sede do CLIENTE para dirimir qualquer questão contratual, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

### 14 – VALIDADE DA PROPOSTA
        A presente Proposta é válida pelo período de 60 dias, a contar da data de sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2026.

CONTRATADA / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

______________________________
Ernani Sousa Borges
Analista Administrativo PL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ 1439737

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 106 PCA do PNCP 2026
Objeto: / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES, DOS ELEVADORES INSTALADOS NO BLOCO A DO FORUM MARILENA / FRANCO À AV. VENEZUELA, 134 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ
02. Descrição da Necessidade da Contratação

A necessidade da contratação se dá a fim de manter os equipamentos em condições operacionais plenas, condição necessária para minimizar os riscos em potencial aos usuários, assim como atender à legislação quanto à demanda por manutenção especializada. / Os benefícios almejados para tal contratação são: / Permitir que os elevadores sejam conservados de forma consistente e de acordo com as especificações exigidas pela SJRJ; / Permitir a operação regular dos elevadores, para que seja possível o transporte de materiais e usuários entre andares durante as atividades da SJRJ no prédio. / O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar consiste na contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças e componentes, destinados aos elevadores instalados no Bloco A do Fórum Marilena Franco, localizado à Avenida Venezuela, nº 134 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. / Os elevadores do Fórum Marilena Franco são utilizados de forma contínua e intensiva por magistrados, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários, jurisdicionados e público externo, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, constituindo equipamentos essenciais ao funcionamento regular da unidade. / O uso frequente desses equipamentos provoca desgaste natural de seus componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, exigindo da Administração atenção permanente quanto à execução de manutenções preventivas e corretivas, de modo a assegurar a segurança dos usuários, a confiabilidade operacional e a continuidade das atividades institucionais. / Ressalta-se que não há, no quadro de pessoal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, servidores com capacitação técnica específica ou atribuições funcionais voltadas à execução de serviços especializados de manutenção de elevadores, os quais demandam conhecimento técnico próprio, observância rigorosa de normas técnicas e procedimentos específicos do setor. / Em razão disso, torna-se necessária a contratação de empresa especializada, por meio de procedimento licitatório, a fim de assegurar a continuidade dos serviços atualmente prestados, evitar a descontinuidade contratual e mitigar riscos à segurança dos usuários e à acessibilidade vertical do edifício. / Durante a execução contratual, não haverá empregados da contratada em situação de subordinação à / Administração, uma vez que todas as atividades estarão expressa e claramente definidas no Termo de Referência, inexistindo exigência de pessoalidade, cabendo à contratada a livre gestão, indicação e eventual substituição de seus empregados. / O perfeito funcionamento dos elevadores é indispensável para a manutenção das rotinas administrativas e jurisdicionais do Fórum Marilena Franco, sendo a paralisação ou o funcionamento inadequado desses equipamentos potencialmente gerador de prejuízos diretos às atividades do órgão, além de comprometer as condições de acessibilidade e segurança dos usuários. / Os serviços de manutenção deverão observar integralmente as normas técnicas aplicáveis, em especial aquelas relativas à segurança, acessibilidade, operação e manutenção de elevadores, bem como a legislação vigente pertinente à matéria. / MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC) / OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.

03. Requisitos da Contratação

Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos		Justificativa
Comprovar experiência na execução dos serviços de manutenção em elevadores do tipo em questão, já que são elevadores especiais com componentes regenerativos e importados de grande custo e especificidade técnica		Para garantia de que a empresa tenha capacidade de resolver os problemas inerentes à contratação.
Demonstrar atendimento às normas vigentes.		Para garantia do atendimento às normativas técnicas e enquadramento legal dos serviços executados.
Capacidade de prover atendimento em tempo hábil		Para adequação do serviço emergencial às demandas e necessidades da SJRJ.
Demonstrar capacidade de cumprir com rotinas de manutenção.		Para a garantia de que a Contratada faça o mínimo necessário, conforme boa prática técnica, de forma a garantir a integridade e bom funcionamento do equipamento.
Demonstrar capacidade de cumprir com rotinas relacionadas às obrigações administrativas.		Para a adequação da Contratada aos tipos de exigências administrativas da SJRJ em relação aos procedimentos de pagamento e gerenciamento.
Observações: -
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Boas práticas de engenharia (NORMAS / TÉCNICAS RELATIVAS A / EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO).	Norma 15.597 da ABNT - sobre medidas de segurança para elevadores já instalados; / ABNT ISO 9386-1:2013 - estabelece os critérios de segurança e limites de utilização de Plataformas Elevatórias, contém preceitos também aplicáveis a elevadores quanto a acessibilidade; / ABNT NBR NM 313:2008 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência / (substituiu e cancelou a partir de 2008 a ABNT NBR 13994:2000); / NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros e outras legislações vigentes aplicáveis.

Contratação de egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas em percentual mínimo de 3% do total de empregados no contrato. / Entendemos que é um requisito muito difícil de ser atendido pelas empresas que irão concorrer em tal licitação. Sendo assim, em caso de não possível o atendimento, a Proponente deverá informar as razões conforme abaixo: / Não há viabilidade técnica ou operacional,pelas seguintes razões: / obra altamente especializada; / necessidade de mão de obra com qualificação específica indisponível no sistema prisional; / tamanho da equipe dedicada ao contrato que impossibilita o atingimento de tal percentual de mão de obra demandada pela resolução / Não há disponibilidade de trabalhadores qualificados em função de: / ser o serviço altamente qualificado em demandando cursos de capacitação constantes; / ausência de profissionais habilitados para atividades técnicas da obra. / Área de trabalho incompatível com a aplicação de tal normativa, visto que: / o contrato exige o trabalho em áreas jurídicas e credenciais de segurança específicas; / envolve que o profissional tenha acesso a pessoas com litígio, / restrição e/ou sigilo de justiça; há risco operacional ou institucional relevante. / Coube à Administração da SJRJ dar o caráter de texto jurídico a tal requisito, conforme explicitado no documento SJA 1430153.	Resolução 652 de 29 de setembro de 2025 do CNJ - / Art. 11 - Parágrafo 1º, inciso I
Observações: -

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Em função do custo mensal e do custo/tempo gasto na licitação de tal serviço, entendemos que o contrato a ser firmado deve ter período de 30 (trinta) meses com opção de prorrogação por igual período. / Não está sendo considerada a inclusão de mão de obra residente no contrato em questão.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades são detalhadas em planilha no Termo de Referência, o qual, descreve as condições gerais da contratação. Ao todo são 3 (três) elevadores. / A quantidade de meses de manutenção consideradas no contrato são de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogados por igual período.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

Soluções de outros órgãos	Fonte de / pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado
Manutenção com reposição de peças inclusa	Compras Net	Diversos
Manutenção com peças exclusas ao contrato	Compras Net	Diversos

Observações:
A
rigor,
é
pouco
provável
que
sejam
encontrados
contratos
alternativos
ao
presente
objeto,
pois
elevadores são veículos altamente customizados para atender a realidade específica do edifício para o
qual é projetado e instalado. Assim sendo, não foi possível encontrar caso de contratação de serviços
em condições exatas às aqui consideradas.
Entendemos
NÃO
 ser de boa prática para a manutenção de elevadores a exclusão das peças de
reposição e/ou reparos do contrato; pois:
a) Não temos como balizar com realismo o custo de boa parte das peças junto ao mercado, por se
tratar de peças exclusivas de fabricante;
b)
Esse
procedimento
atrasa
a
solução
dos
problemas/paradas
para
manutenção,
em
função
do
aumento
da
tramitação
de
documentos
e
análises
sobre
possíveis
questionamentos
e/ou
laudos
técnicos quanto aos custos extras;
c) Essa forma de contratação, com peças exclusas, inviabiliza uma previsão clara e objetiva do que
será efetivamente gasto com o elevador e traz o risco operacional para o usuário/SJRJ, ao invés da
mantenedora;
d) A exclusão do fornecimento de peças desestimula a empresa Contratada a fazer a manutenção
com as melhores práticas; por outro lado, a inclusão das peças incentiva a prestatoda de serviço a
preservar o equipamento e seus componentes. Em outras palavras, o custo de reposição de peças
devido
a
desgastes
prematuros
produzidos
por
práticas
de
manutenção
subótimas,
se
ocorrerem,
ficará totalmente por conta da Contratada, a qual tende a ficar mais atenta a execução da correta
manutenção do equipamento.

Independentemente
dos
fatores
supracitados,
ter
uma
contratada
dedicada
à
manutenção
de
elevadores de transporte de pessoas é uma questão de segurança ao usuário e de atendimento a
requerimentos legais.

O custo da contratação pode ser estimado tendo em vista a contratação atual (JFRJ-EOF-2020/00065
e/ou 0001440-18.2025.4.02.8001), que hoje tem custo mensal de R$ 4.599,99 acrescido da variação
do IPCA entre a data do preço (08/2020) e considerando reajuste até janeiro do corrente, conforme
abaixo

Sendo assim, o valor mensal para a contratação da manutenção dos 3 (três) elevadores seria de R$ 6.118,00; totalizando um contrato de 30 (trinta) meses no montante de R$ 183.540,00. / Tal valor é uma estimativa, cabendo à Administração fazer o levantamento de preços para definição dos valores limites para a licitação.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal / Contratado

Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou / Mensal
Prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças.	paineldeprecos.planejamento.gov.br/analiseservicos	Não se aplica a comparação exata com o objeto deste ETP ( ver item 5.1).
Prestação de serviços de manutenção sem fornecimento de peças.	paineldeprecos.planejamento.gov.br/analiseservicos	Não se aplica a comparação exata com o objeto deste ETP ( ver item 5.1).
Observações: / Não foi encontrado contrato alternativo com enquadramento exato ao presente objeto, mesmo porquê, é uma questão legal e de segurança ao usuário ter uma contratada dedicada à manutenção de elevadores de transporte de pessoas.

06. Descrição da Solução
Contratação de serviços pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos instalados no bloco A do Fórum Marilena Franco à Av. Venezuela, 134 - Centro - Rio de / Janeiro - RJ
6.1 Ciclo de Vida: de 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Sim / Justificativa: Os elevadores são da marca Atlas Schindler e têm características de regeneração elétrica e caixa sem engrenagem e possui vários itens específicos com fornecimento, s.m.j., esclusivo do fabricante. Portanto, a indicação dessa marca ocorre para indicar que os elevadores a serem manutenidos devem ser alvo de procedimentos e peças que atendam aos padrões do fabricante.
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Garantir a plena operação do(s) elevador(s) já existente(s) e permitir acessibilidade e o transporte de pessoas e materiais no(s) prédio(s).
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O objeto é indivisível em cada casa de máquinas, já que o objeto deve ser caracterizado legalmente como de responsabilidade Contratada única em cada casa de máquinas e/ou equivalente. / O objeto será, entretanto, fracionado quanto a sua execução em serviços de periodicidade e pagamentos mensais.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Essa licitação se dá para substituição do contrato TC-014/2020 e JFRJ-EOF-2020/00065
11. Critérios de Sustentabilidade
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de forma a atender ao Termo de Referência elaborado. Tal documento a observação de várias normas e aspectos a serem atendidos em relação a tal demanda, de forma a redução do impacto ambiental.
12. Impactos Ambientais
Geração de resíduos sólidos comuns aos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, com previsão de descartes de resíduos, utilizando formulário do INEA (MTR – Movimentação de Transporte de Resíduos).
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2020/00065
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

DELSON DOS SANTOS - RJ 14.387
SUPERVISOR
## SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (SEMEQ)

Documento assinado eletronicamente por
DELSON DOS SANTOS
,
Analista Judiciário
, em
11
/03/2026, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php
?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0

informando o código verificador
1439737
 e o
código CRC
1
EFC1A7C
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 1439737v
7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
ANÁLISE DE RISCO
Processo:	0007350-26.2025.4.02.8001
Objeto:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE / COMPONENTES, DOS ELEVADORES INSTALADOS NO BLOCO A DO FOR / MARILENA FRANCO À AV. VENEZUELA, 134 – CENTRO – RIO DE JANEIR

Risco 1:
Probabilidade: MÉDIA		Impacto: MÉDIO (Recuperável)		Nível de Risco: MÉ
Id.	Dano
1	INTERRUPÇÃO DO TRANSPORTE VERTICAL NO BLOCO A DA UNIDADE VENEZUEL
Id.	Ação preventiva		Responsável
1	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		SEMEQ
Id.	Ação de contingência:		Responsável
1	UTILIZAÇÃO DAS ESCADAS		SESOP-VZ

Risco 2:
Probabilidade: MÉDIA		Impacto: MÉDIO (Recuperável)		Nível de Risco: MÉ
Id.	Dano
1	FALHA NA OPERAÇÃO DO(S) ELEVADOR(ES)
Id.	Ação preventiva		Responsável

1	ATENDIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO EM TR	CONTRATADA
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	REMOÇÃO DE PASSAGEIROS	CONTRATADA
2	UTILIZAÇÃO DAS ESCADAS	SESOP-VZ

Documento assinado eletronicamente por
DELSON DOS SANTOS
,
Analista Judiciário
, em
28
/03/2025, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
ps://sei.trf2
.j
us.br/se
i
/
controlador_externo.
ph
p?acao=documento_conferir&id_or
g
ao_acesso_externo
=
0

informando o
código verificador
0765888
 e o código CRC
32C84645
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 0765888v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PARECER SJRJ 1710531
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes dos elevadores instalados no Bloco A do Fórum Marilena Franco, à Av. Venezuela, 134 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, em consonância com as justificativas, formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1439737 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº
1659793, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Mediante o Despacho SJRJ 1049484, a Diretora da Secretaria Geral autorizou o início
de certame licitatório, para contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos instalados no Bloco A da Sede da Av. Venezuela 134, Centro.
Conforme consta no Termo de Julgamento do Pregão nº 90025/2025 (1130241), o
item licitado restou fracassado no julgamento/habilitação.
Inconformadas, as empresas ONE ELEVADORES RJ LTDA, CNPJ 31.664.549/0001-04, e PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA,
CNPJ 55.971.579/0001-21, interpuseram recurso em face da inabilitação no certame (1136694).
Ambos os recorrentes argumentaram, entre outros fatores, a indevida restrição à
competitividade do certame, em razão da exigência de experiência anterior na manutenção de elevadores de marca e modelo específicos para a habilitação técnica.
Instada a se manifestar, a Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos/ Subsecretaria de Infraestrutura reconheceu a necessidade de flexibilização das exigências para habilitação técnica (Despacho SJRJ 1148982), tendo então procedido à revisão das especificações técnicas mediante o Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ REV. 04 - MANUTENÇÃO ELEVADORES VZ-A (1149098).
O Pregoeiro, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento dos recursos e
consequente manutenção do resultado proferido no Relatório do Pregão Eletrônico nº 90025/2025 (1150931).
Além disso, o Pregoeiro elaborou nova versão da minuta do edital (1150940), seguida
da manifestação abaixo transcrita (Despacho SJRJ 1150942):
Para prosseguimento, visando a decisão acerca dos recursos apresentados pelas empresas One e Primos em relação ao Pregão 90025/2025. Tendo em vista que o setor requisitante já juntou novo TR, com alteração na exigência dos atestados de capacidade técnica, aproveitamos para já juntar nova minuta de Edital com as mesmas alterações (os demais anexos não se alteram) e, no caso de ser mantida a decisão do Pregão, ou seja, não haverá vencedor, já solicito autorização para marcação de outro pregão, já que trata-se de objeto urgente e cujo contrato atual está perto do seu término.
À superior consideração.
Por intermédio do Despacho SJRJ 1154369, a Diretora da Secretaria Geral,
considerando as manifestações da área requisitante (Despacho SJRJ 1148982, Anexo em Resposta ao recurso ONE - 1149012 e Anexo em Resposta ao recurso Primos-GOLDTEC - 1149033), revogou o Pregão Eletrônico nº 90025/2025, nos termos do artigo 71, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, bem como julgou prejudicados os recursos interpostos pelas empresas ONE ELEVADORES RJ LTDA, CNPJ 31.664.549/0001-04 (1136694), e PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 55.971.579/0001-21 (1138016).
Posteriormente, a Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos/Subsecretaria
de Infraestrutura elaborou novas versões dos Estudos Técnicos Preliminares (1332510) e das especificações técnicas - Termo de Referência (1315017) – acompanhadas da manifestação abaixo (Despacho SJRJ 1332565):
Tendo em vista a necessidade de nova contratação para o serviço de manutenção, foram feitas revisões no Termo de Referência visando a facilitação da habilitação de proponentes com uma melhor flexibilização das exigências de habilitação e melhores descritivos de alguns itens de obrigações da contratada.
Também foi revisado o ETP e emitidos os Estudos Técnicos Preliminares ETP - SJRJ R01 (1332510) para inclusão dos requisitos Resolução Nº 652 de 29/09/2025 (1330467).
Não foi alterado nenhum aspecto técnico do escopo de fornecimento. Portanto, s.m.j., não há necessidade de nova coleta de preços para licitação.
Segue para análise e deliberação do novo Termo de Referência (1315017) visando novo pregão com a máxima urgência, já que, a contratação hoje vigente, 0002209-26.2025.4.02.8001, só tem vigência até 19/02/2026.
Em 09/12/2025, os autos foram devolvidos à Subsecretaria de Infraestrutura,
conforme Despacho SJRJ 1430153, abaixo reproduzido:
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para as seguintes adequações:
1) Estudos Técnicos Preliminares (1332510)
- Item nº 1 – verificar o ID da programação no PCA 2026;
- Subitem nº 3.2, tabela – Excluir a linha referente ao percentual mínimo decontratação de mulheres vítimas de violência, em razão dos seguintes fatores:
- O artigo 11, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução nº 652/2025, do ConselhoNacional de Justiça, exige um percentual mínimo de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, desde que demonstrada a viabilidade técnica e operacional dessa exigência no Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme regulamentação específica (Decreto nº 11.430/2023);
- O Decreto nº 11.430/2023, em seu artigo 3º, caput e parágrafo 1º-A, exige oemprego de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- A contratação aqui pretendida não empregará mão de obra em regime de dedicação exclusiva, conforme consta nos Estudos Técnicos Preliminares (1332510);
- Subitem nº 3.2, tabela - Ajustar o percentual mínimo de egressos do sistemaprisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas para 3%, conforme Parecer SJRJ 1364405, desta Subsecretaria, corroborado pela Diretora da Secretaria Geral (Despacho SJRJ 1364514) e pela Diretora de Subsecretaria de Infraestrutura (Despacho SJRJ 1385818); 2) Termo de Referência (1315017):
- Subitem nº 2.2 – verificar o ID da programação no PCA 2026;
- Item MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - Condições de Execução incluir subitem com o seguinte teor:
A empresa contratada, em atendimento ao art. 11, §1º, I , da Resolução nº 652, de 29 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 3%.
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de mobilização da obra/serviço de engenharia definido do Termo de Referência, a relação nominal dos empregados vinculados ao contrato que sejam egressos do sistema prisional ou cumpridores de penas ou medidas alternativas, contendo: nome completo, CPF e função exercida, no percentual não inferior a 3%, de acordo com os limites estabelecidos pelo Decreto nº 9.450/2018,
§1º. Caso a CONTRATADA não consiga identificar profissionais que atendam ao perfil descrito no caput, deverá apresentar, no mesmo prazo, declaração formal assinada por seu representante legal, justificando a ausência e indicando as ações adotadas para tentar viabilizar tais contratações, em conformidade com a Resolução CNJ nº 652/2025.
§2º. A não apresentação da relação nominal ou da declaração prevista no §1º no prazo estabelecido configurará descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades contratuais aplicáveis, sem prejuízo de outras medidas administrativas previstas em lei.
- subitem 5.1.11- retificar a Resolução nº 425/98 – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que foi revogada pela Resolução CONFEA nº 1.025 de 30/10/2009.
- Item MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO – incluir subitem ao final dos tópicos listados referente ao subitem O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração , com o seguinte teor:
 O fiscal técnico do contrato informará à contratada e submeterá os autos ao gestor do contrato, com vistas a oficiar a vara de execuções penais sobre qualquer incidente ou prática de infração por parte dos empregados em cumprimento de penas e medidas alternativas, para que adotem as providências cabíveis à luz da legislação penal.
- item- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO incluir descrição de infração, em face do não cumprimento pela contratada dos percentuais mínimos de mão da mão de obra utilizada na execução do contrato composta por egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas , ou da não apresentação da declaração formal assinada pelo representante legal da contratada, no caso de não conseguir identificar profissionais que atendam ao perfil indicado no TR.
Dessa forma, consta juntada dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ 1439737 e do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1439740.
Do formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1439737,
destacamos as seguintes informações:
IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 106
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, dos elevadores instalados no Bloco A do Forum Marilena Franco à Av. Venezuela, 134 – Centro – Rio de Janeiro - RJ.
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A necessidade da contratação se dá afim de manter os equipamentos em condições operacionais plenas, condição necessária para minimizar os riscos em potencial aos usuários, assim como, atender à legislação quanto à demanda por manutenção especializada.
Os benefícios almejados para tal contratação são:
1. Permitir que os elevadores sejam conservados de forma consistente e de acordocom as especificações exigidas pela SJRJ;
2. Permitir a operação regular dos elevadores, para que seja possível o transportede materiais e usuários entre andares durante as atividades da SJRJ no prédio.
O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar consiste na contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças e componentes, destinados aos elevadores instalados no Bloco A do Fórum Marilena Franco, localizado à Avenida Venezuela, nº 134 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
Os elevadores do Fórum Marilena Franco são utilizados de forma contínua e intensiva por magistrados, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários, jurisdicionados e público externo, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, constituindo equipamentos essenciais ao funcionamento regular da unidade.
O uso frequente desses equipamentos provoca desgaste natural de seus componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, exigindo da Administração atenção permanente quanto à execução de manutenções preventivas e corretivas, de modo a assegurar a segurança dos usuários, a confiabilidade operacional e a continuidade das atividades institucionais.
Ressalta-se que não há, no quadro de pessoal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, servidores com capacitação técnica específica ou atribuições funcionais voltadas à execução de serviços especializados de manutenção de elevadores, os quais demandam conhecimento técnico próprio, observância rigorosa de normas técnicas e procedimentos específicos do setor.
Em razão disso, torna-se necessária a contratação de empresa especializada, por meio de procedimento licitatório, a fim de assegurar a continuidade dos serviços atualmente prestados, evitar a descontinuidade contratual e mitigar riscos à segurança dos usuários e à acessibilidade vertical do edifício.
Durante a execução contratual, não haverá empregados da contratada em situação de subordinação à Administração, uma vez que todas as atividades estarão expressa e claramente definidas no Termo de Referência, inexistindo exigência de pessoalidade, cabendo à contratada a livre gestão, indicação e eventual substituição de seus empregados.
O perfeito funcionamento dos elevadores é indispensável para a manutenção das rotinas administrativas e jurisdicionais do Fórum Marilena Franco, sendo a paralisação ou o funcionamento inadequado desses equipamentos potencialmente gerador de prejuízos diretos às atividades do órgão, além de comprometer as condições de acessibilidade e segurança dos usuários.
Os serviços de manutenção deverão observar integralmente as normas técnicas aplicáveis, em especial aquelas relativas à segurança, acessibilidade, operação e manutenção de elevadores, bem como a legislação vigente pertinente à matéria.
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos [...]
04. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
4.1 CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA ENTREGA/RP
4.1.1. Critérios de Dimensionamento:
Em função do custo mensal e do custo/tempo gasto na licitação de tal serviço, entendemos que o contrato a ser firmado deve ter período de 30 (trinta) meses com opção de prorrogação por igual período.
Não está sendo considerada a inclusão de mão de obra residente no contrato em questão.
4.1.2. Quantidades:
As quantidades são detalhadas em planilha no Termo de Referência, o qual, descreve as condições gerais da contratação. Ao todo são 3 (três) elevadores.
A quantidade de meses de manutenção consideradas no contrato são de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogados por igual período.
[...]
06.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
Contratação de serviços pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos instalados no bloco A do Fórum Marilena Franco à Av. Venezuela, 134 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
6.1 Ciclo de Vida: de 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Sim Justificativa: Os elevadores são da marca Atlas Schindler e têm características de regeneração elétrica e caixa sem engrenagem e possui vários itens específicos com fornecimento, s.m.j., exclusivo do fabricante. Portanto, a indicação dessa marca ocorre para indicar que os elevadores a serem manutenidos devem ser alvo de procedimentos e peças que atendam aos padrões do fabricante. Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS:
Garantir a plena operação do(s) elevador(s) já existente(s) e permitir acessibilidade e o transporte de pessoas e materiais no(s) prédio(s).
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO:
O objeto é indivisível em cada casa de máquinas, já que o objeto deve ser caracterizado legalmente como de responsabilidade Contratada única em cada casa de máquinas e/ou equivalente.
O objeto será, entretanto, fracionado quanto a sua execução em serviços de periodicidade e pagamentos mensais.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO,PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
1. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: Essa licitação se dá para substituição do contrato TC-014/2020 e JFRJEOF-2020/00065
2. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de forma a atender ao Termo de Referência elaborado. Tal documento a observação de várias normas e aspectos a serem atendidos em relação a tal demanda, de forma a redução do impacto ambiental.
  1. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Geração de resíduos sólidos comuns aos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, com previsão de descartes de resíduos, utilizando formulário do INEA (MTR – Movimentação de Transporte de Resíduos)
  1. CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO:
JFRJ-EOF-2020/00065
  1. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
Em resposta ao DESPACHO SJRJ 1430153, a Seção de Manutenção de
Equipamentos Mecânicos informou o que se segue:
Seguem para a continuidade do processo licitatório os documentos revisados segundo Despacho SJA- Encaminha para adequações TR (1430153):
  - Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 1439737 e
  - Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 SJRJ 1439740.
Também são documentos aplicáveis à licitação:
  - Análise de Risco - Contratações 38 MANUT ELEVADORES VZ-A (0765888) e - Designação de Gestor/Fiscal de Contratos - Lei 14.133/2021 (nova lei). 0766026 Entendemos que:
1.O Mapa Comparativo de Preços com propostas (0972349) deva ser revisado e atualizado;
2.A data de início da execução do contrato aqui tratado seja ajustado de tal forma que coadune com o término do contrato atual, cujo processo é o SEI nº 0002209-26.2025.4.02.8001e tem vigência final em 19/08/2026.
Segue para a deliberação CMNT/SIE e envio à Administração SJRJ para continuidade do processo licitatório.
Os autos foram devolvidos à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme Despacho SJRJ 1655686, in verbis:
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para os seguintes ajustes no Termo de Referência:
- Subitem nº 2.2 – Alterar a redação para:
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
  1. ID PCA no PNCP: 05424540000116-0-000001/2026
  2. Data de publicação no PNCP: 30/10/2025
  3. Id do item no PCA: 106
  4. Classe/Grupo: 833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
  - Subitem nº 5.7 – Excluir o termo “§1º” e renumerar o subitem para 5.6.1;
  - Subitem nº 5.8 - Excluir o termo “§2º” e renumerar o subitem para 5.6.2;
  - Subitem nº 6.8.6 – Excluir, por corresponder aos termos do Subitem nº 6.10.2;
  - Subitem nº 6.8.7 – Renumerar para 6.8.6;
Após, à Subsecretaria de Contratações e Material para realização de nova pesquisa de mercado, ante o tempo decorrido desde a elaboração do Mapa Comparativo de Preços com propostas (0972349), bem como para juntada de novas minutas de Edital e de Termo de Contrato, ressaltando-se a observação constante do Despacho SJRJ 1649518, no que tange ao prazo de execução da contratação.
Em seguida, à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças para nova manifestação acerca da disponibilidade orçamentária, em face do PCA 2026. Por fim, retornem os autos a esta Subsecretaria para continuidade da análise.
Dessa forma, consta juntada de novo TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1659793,
com as adequações sugeridas.
A Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos informou o que se segue (Despacho SJRJ 1660396):
À CMNT/SIE,
Segue o Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ REV. 07 - MANUTENÇÃO ELEVADORES VZ-A (1659793) em atendimento ao Despacho SJA - Para complementar instrução (1655686) para análise, assinatura e devolução à SJA visando a continuidade da licitação.
Em 18/03/2026, a Diretora desta Subsecretaria encaminhou o presente à Subsecretaria
de Contratações e Material para realização de nova pesquisa de mercado, nos seguintes termos (Despacho SJRJ 1663012):
À Subsecretaria de Contratações e Material para realização de nova pesquisa de mercado, ante o tempo decorrido desde a elaboração do Mapa Comparativo de Preços com propostas (0972349), bem como para juntada de novas minutas de Edital e de Termo de Contrato, no padrão atualmente utilizado, ressaltando-se a observação constante do Despacho SJRJ 1649518, no que tange ao prazo de execução da contratação.
Em seguida, à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças para nova manifestação acerca da disponibilidade orçamentária, em face do PCA 2026. Por fim, retornem os autos a esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa para continuidade da análise.
Dessa forma, a Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/SCM juntou
aos autos pesquisa de preços e Mapa Comparativo de Preços com propostas (1690586).
 Em seguida, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho SJRJ 1694759, registrou o que se segue:
Informo que a despesa consta da base contratual continuada, associada ao ID 574SIE, que foi incluída em todas as projeções e estimativas, inclusive na proposta preliminar para o próximo exercício.
Dessa forma, sugiro o prosseguimento.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: Julgamento de Causas - 02.061.0033.4257.0001
- PTRES: 168.312
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16
 Em 09/04/2026, a Diretora desta Subsecretaria devolveu os autos à Subsecretaria de Contratações e Material para juntada de novas minutas de Edital e de Termo de Contrato, “no padrão atualmente utilizado, ressaltando-se a observação constante do Despacho SJRJ 1649518, no que tange ao prazo de execução da contratação”, solicitando o encaminhamento, após, à Seção de Orientação e Conformidade Contábil para manifestação acerca da classificação orçamentária constante no Despacho SJRJ 1694759..
 A Seção de Orientação e Análise Contábil registrou que a classificação indicada pela SOF no despacho supra, encontra-se em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional (Informação SJRJ 1705028).
 Consta juntada da Minuta de Edital pela Assessoria de Governança de Licitações e Contratações (1705804).
 Em seguida, o Assessor de Governança de Licitações e Contratações prestou o
seguinte esclarecimento (Despacho SJRJ 1705805):
 Registro que após o término do Pregão e quando da assinatura do contrato, a CONT irá manter contato com o gestor para avaliar a melhor forma de compatibilizar o atual contrato (que possui rescisão antecipada) com o novo contrato a ser firmado.
Por fim, consta juntada da Minuta de Termo de Contrato ajustada (1707446).
 Em relação às minutas de Edital (1705804) e de Termo de Contrato (1707446),
cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019. No entanto, sugerimos as seguintes adequações:
EDITAL
Subitem 11.2 – retificar a expressão “item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, fazendo constar “item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital”;
Incluir itens/subitens que façam referência às exigências contidas no ItemEgressos do Sistema Prisional do Termo de Referência nº 1659793.
TERMO DE CONTRATO
Item 1.1 - Retificar a frase “Prestação de serviços e manutenção preventiva e
corretiva”, fazendo constar “Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva”;
Item 2.2 - Retificar o prazo, conforme estabelecido no subitem 5.1.1 do Termo
de Referência nº 1659793;
- Item 5.1 – Retificar a data inicial do prazo de vigência;
- Item 7.1 - Alterar a redação para "Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da documentação técnica e da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.4 e 7.5 do Termo de Referência";
Cláusula Décima – incluir itens com as exigências contidas no Item Egressos do Sistema Prisional do Termo de Referência nº 1659793.
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço
que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta,
com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas as sugestões contidas neste Parecer.
É o Parecer.
DENISE VIEIRA SUPERVISORA SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES/SJA
### MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por
DENISE VIEIRA
,
Supervisora
, em 15/04/2026, às
14:48
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por
MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
,
Assessora
, em 15/04/2026, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
ps://sei.trf2
.j
us.br/se
i
/
controlador_externo.
ph
p?acao=documento_conferir&id_or
g
ao_acesso_externo
=
0

informando o
código verificador
1710531
 e o código CRC
65
A
0B317
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 1710531v12

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## DESPACHO SJRJ 1711126
Ratifico o Parecer SJRJ 1710531, da SEPCO/ACON/Subsecretaria JurídicoAdministrativa e aprovo as justificativas, formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº 1439737 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1659793, elaborados pela Subsecretaria de
Infraestrutura, bem como autorizo o início do certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes dos elevadores instalados no Bloco A do Fórum Marilena Franco, à Av. Venezuela, 134 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os
servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
Designo os servidores na forma abaixo indicada para a gestão e fiscalização técnica
do contrato a se firmado, com fulcro no art. 117 da lei nº 14.133/2021:
GESTOR - CONTRATO		Titularidade		Matrícula
ANGELA ROQUETE KAULINO		Titular		RJ13145
TACIANO BASÍLIO CAMPELO		Suplente		RJ14345
DELSON DOS SANTOS		Suplente		RJ14387
RAFAEL DOS SANTOS ROQUE		Suplente		RJ18565
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação		Titularidade		Matrícula

DELSON DOS SANTOS			Titular		RJ14387
RAFAEL DOS SANTOS ROQUE			Suplente		RJ18565
MOISÉS PITANGUI MAIA			Suplente		RJ12638
MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO			Suplente		RJ13107
WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES			Suplente		RJ14465

À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade
com as sugestões contidas no Parecer da SEPCO/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA (EM EXERCÍCIO)
SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
,
Diretora da
Secretaria Geral em Exercício
, em 15/04/2026, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
ps://sei.trf2
.j
us.br/se
i
/
controlador_externo.
ph
p?acao=documento_conferir&id_or
g
ao_acesso_externo
=
0

informando o
código verificador
1711126
 e o código CRC
D2E1FF3A
.
0007350-26.2025.4.02.8001
SEI 1711126v3