##### EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 Decreto nº 11.462 de 31.03.23 / Lei nº 12.846/13
Abertura das / propostas	20.05.2026, a partir das 13 horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005)

1. - DO OBJETO:
  1. – Registro de preços, válido por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto relevo, mapas táteis, sinalização direcional e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.
  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedida de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:

Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matería.

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si

empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;

empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

2.6- Conforme o Artigo 15º, inciso VII do Decreto nº 11.462/23, é a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa
###### entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones
(021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.
- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
  3. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação	com	mais	de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

    1. - Havendo necessidade, da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento da amostra, conforme item 4.3 a 4.14 do Anexo I (Termo de Referência) e que será detalhado no chat pelo pregoeiro, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, conforme item 4.5 do Anexo I (Termo de Referência).

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
    2. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
  2. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  3. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.
    2. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    2. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.
    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.
    2. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. A resposta deverá ser anexada ao site comprasnet ou, em caso de dificuldade, envida através do email licitacoes@jfrj.jus.br, quando ficarão à disposição dos demais interessados, bastando que seja solicitado o envio. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, a empresa deverá juntar ao sistema ou enviar email com informação a este respeito e, neste caso, poderá será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, sua proposta será desclassificada.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	a) apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme / artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21.
	b)	Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme / Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
	c) Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão / 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição

Processo: 0029823-69.2026.4.02.8001 / Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO no 90016 /2026
		Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
	das propostas.

Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução de serviços de fornecimento de placas em acrílico, aluminio ou ACM, conforme o item, com letras, símbolos e braille em alto relevo no quantitativo mínimo de 30% do quantitativo total por grupo solicitado neste termo de referência..

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:

comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;

indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração.
8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
      2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21;
      3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual
extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não- regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.
1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. -	É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  1. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br.
- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.
– DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

  1. - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

    1. – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

11.1.3- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir.

  1. - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.
  2. - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. O prazo de vigência da Ata poderá ser prorrogado com o efeito de renovação dos quantitativos totais inicialmente previstos.

  1. - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e
condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.
  1. - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.
  2. - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem
11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.
    1. – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 14 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa
  2. – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.
  1. – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  1. – No caso de eventual prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ocorrerá com renovação do quantitativo inicialmente registrado.
- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  1. Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.
  1. – Os órgãos do PODER JUDICIÁRIO FEDERAL devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet.

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.
12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
12.6- O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.

12.7- Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):
1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES; e
2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços

DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO

  1. - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema
  2. - A Contratada deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentaçãodo documento fiscal.
  3. - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
  1. - Caso já exista cadastro realizado pela Contratada vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária

  1. - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que possa prosseguir com a nova vinculação

  1. – O cadastro da empresa no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do Empenho ou Assinatura da Ata de Registro de Preços ou da Assinatura do Termo de Contrato.
- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

15.2- No período acima não haverá atualização financeira.
15.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N	= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.
  2. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  2. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	3390.30.44

16.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 17.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    1. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    2. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2026.

LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro

##### ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Quantidade	VALOR UNITÁRIO EM / R$	VALOR TOTAL EM R$
1/G1	330	R$ 48,07	15.863,10
2/G1	350	R$ 43,19	15.116,50
3/G1	455	R$ 25,79	11.734,45
4/G2	1070	R$ 29,40	31.458,00
5/G2	700	R$ 37,03	25.921,00
6/G2	500	R$ 41,66	20.830,00
7/G2	525	R$ 73,07	38.361,75
8/G2	720	R$ 11,46	8.251,20
9/G3	80	R$ 664,00	53.120,00
10/G3	84	R$ 920,67	77.336,28
11/G3	80	R$ 527,27	42.181,60
12/G3	84	R$ 630,60	52.970,40
13	1125	R$ 7,13	8.021,25
TOTAL			401.165,53

###### Observação 1: Todos os itens de um mesmo grupo devem ser cotados, sob pena de desclassificação, respeitados todos os preços máximos.

Observação 2: Para o item 13 o Pregão será exclusivo para ME/EPP.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 450

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto- relevo, mapas táteis, sinalização direcional e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

Objeto

Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
Modalidade

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

    1. A empresa deverá fornecer e instalar os itens listados na planilha abaixo, de acordo as especificações técnicas descritas a seguir.

Item	Especificação	CATMAT/CATSER (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
G1/1	Placa confeccionada em ACM, para sinalização de número/texto dos pavimentos para sinalização dos acessos de escadas e halls elevadores. Medida 20x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Croqui 1	5452	Peça	330
G1/2	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes comuns, como Atendimento, Copa e Escada. Medida 18x18 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 2	5452	Peça	350

G1/3	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictograma e texto - dos ambientes acessíveis. Medida 12x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 3	5452	Peça	455
G2/4	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes, Salas e Sanitários. Medida 20x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 4	5452	Peça	1070
G2/5	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com pictograma e texto - de ambientes, como Sanitários e Vestiários. Medida 20x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 5	5452	Peça	700
G2/6	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de / acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 6	5452	Peça	500
G2/7	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de / acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 7	5452	Peça	525

G2/8	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização do número do pavimento no batente do elevador e uso geral. Medida 4x7 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de / acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 8	5452	Peça	720
G3/9	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 60x40 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 9	5452	Peça	80
G3/10	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 80x48 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). / Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 10	5452	Peça	84
G3/11	Pedestal para mapa tátil de 60x40 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 11	5452	Peça	80
G3/12	Pedestal para mapa tátil de 80x48 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 12	5452	Peça	84
13	Placa Braille confeccionada em policarbonato, para aplicação em Corrimão. Medida 10x3 cm (largura x altura), espessura mínima 1mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 13	5452	Peça	1125

    1. Aquisição do objeto nos termos da tabela acima, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
    2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria nº JFRJ- PGD-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de maio de 2023.
    3. O prazo de vigência do(s) contrato(s) será de 60 (sessenta) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da nota de empenho, nos termos do art. 105 e art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
    4. A indicação de marcas de referência deve ser interpretada como parâmetro de qualidade para
facilitar a descrição dos produtos, sendo que serão aceitas marcas equivalentes, similares ou de maior qualidade.
    1. As empresas deverão descrever os produtos e as marcas/modelos cotados em suas propostas, com vistas a possibilitar a emissão do parecer técnico.
    2. Na hipótese de cotação de marca similar o licitante deverá descrever as características da marca cotada, apresentando a ficha técnica do produto e/ou catálogos ilustrativos originais do fabricante, onde constem fotos e especificações claras e detalhadas do material, que possibilitem a verificação da similaridade do produto.
    3. Os produtos a serem adquiridos foram agrupados por lotes, formados por materiais do mesmo tipo e natureza, que deverão ser adjudicados a uma mesma empresa, a fim de manter a homogeneidade dos materiais, que serão utilizados em conjunto num mesmo ambiente ou sob a forma de encaixe.
    4. A divisão em lotes favorece a economia de escala, visto que vários produtos semelhantes fornecidos por uma mesma empresa podem ter seu preço reduzido em função do valor total do lote. Também evita eventuais descompassos no momento das entregas/montagens, que impactam negativamente na rotina de atividades das unidades beneficiadas pela aquisição.
    5. Todo o material deverá ser fornecido sem defeitos de superfície, arestas, empenamento ou quaisquer outras falhas. Além disso, o material utilizado deve ser idêntico ao contido neste Termo de Referência.

  1. DETALHAMENTO FÍSICO
    1. Os detalhes da fabricação do sistema de sinalização deverão seguir o estabelecido neste Termo de Referência;
    2. Caso o material fornecido não esteja de acordo com o especificado, a CONTRATANTE se reserva ao direito de devolvê-lo, para que seja refeito e/ou corrigido, em até 10 (dez) dias úteis, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

  1. DETALHAMENTO GRÁFICO
    1. O detalhamento gráfico deverá seguir os modelos fornecidos pela Contratante, observando: dimensões, tipo de letra, glifos (pictogramas), detalhes gráficos, cores, distribuição dos desenhos e informações contidas nas placas.
1.2.2. Os desenhos, quando solicitados, serão encaminhados à Contratada por meio digital e/ou papel, que conterá o arquivo com o detalhamento gráfico e as fontes utilizadas pela Subsecretaria de Gestão Estratégica.

  1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O fornecedor será selecionado por meio da realização de Pregão, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da melhor proposta. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
    1. - Comprovação de aptidão mediante a apresentação de pelos menos um atestado emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços de fornecimento de placas em acrílico, aluminio ou ACM, conforme o item, com letras, símbolos e braille em alto relevo no quantitativo mínimo de 30% do quantitativo total por grupo solicitado neste termo de referência.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
  2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 05424540000116-0-000001/2026
2. Data de publicação no PNCP: 30/10/2025
3. ID do item no PCA: 345
4. Classe/Grupo: 873 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### Sustentabilidade:
  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

    1. Todos os elementos discriminados no Termo de Referência, no que tange à composição, execução, instalação e ao armazenamento de suas respectivas embalagens, devem ser, no que couber, condizentes com as disposições estabelecidas no artigo 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.
    2. A contratada deverá optar preferencialmente pela utilização de materiais sustentáveis (materiais reciclados, biodegradáveis ou atóxicos) na execução da solução contratada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
    3. Deve ser evitada a utilização de máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo de produção do bem ou serviço a ser contratado.
    4. A contratada deverá adotar práticas que minimizem a geração de resíduos e consumo de energia, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
    5. Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, respeitando a Logística Reversa de Resíduos Sólidos determinada na Lei Nº 12.305/2010.
    6. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar à SJRJ em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referência.

### Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):
  1. As marcas foram indicadas neste termo como referência de requisito técnico dos produtos

### Da exigência de amostra
  1. Em caso de dúvida quanto à qualidade do material ofertado, a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos produtos para avaliação das características dimensionais, funcionais e de adaptabilidade a conjuntos e instalações existentes na SJRJ.
  2. Poderão ser exigidas amostras dos seguintes itens: a) G1/2 - Placa tátil Braille/relevo em ACM 18x18; b) G2/4 - Placa tátil Braille/relevo em Acrílico 20x10; c) G3/9 - Mapa tátil em Acrílico 60x40;
G3/11 - Pedestal para mapa tátil em Aço Carbono; e) 13 - Placa Braille em Policarbonato.

  1. As amostras deverão ser entregues na CPRI - Coordenadoria de Projetos Institucionais, 5º andar do prédio Administrativo da SJRJ, situado na Rua Almirante Barroso nº 78 - Centro - RJ - CEP 20031-001. O telefone de contato é 21 3218-9870, e-mail tscpri@jfrj.jus.br, no prazo limite de 10 (dez) dias úteis a partir da designação do pregoeiro, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
  2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.
  3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para todos os itens:

1. Análise de conformidade com as especificações técnicas;
2. Análise de qualidade e eficiência de materiais similares;
3. Análise de acabamento;
4. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos ou bolhas.

  1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
  2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.
  3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
  4. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da divulgação do resultado da licitação, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
  5. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

4.14. O prazo para a área técnica avaliar as amostras será de 5 (cinco) dias úteis após protocolo de recebimento das peças.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. O prazo de entrega dos bens será de 20 (vinte) dias úteis a contar do dia útil seguinte ao recebimento da arte final enviada pelo Contratante, considerando-se que a nota de empenho já tenha sido emitida e recebida pela Contratada.
    1. Recebimento provisório: no ato da entrega dos bens, junto com a apresentação da Nota Fiscal
    1. Recebimento definitivo: no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

  1. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço : Justiça Federal SJRJ - Av. Almirante Barroso, 78 – 5º andar, Seção de Execução de Projetos (SEPEX-SGE) – CEP: 20031-001

Garantia, manutenção e assistência técnica
  1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
  2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tscpri@jfrj.jus.br.
  4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
  6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
  7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, acompanhará o prazo de execução, e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso.
    2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
    3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
    4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, solicitando quaisquer documentos
comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
    2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
    3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
    4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.

  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.13. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
### Recebimento do Objeto
  1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
  2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
  4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
  5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
  7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### Prazo de pagamento
  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

### Forma de pagamento
  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
I - Leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 1 (um) a 5 (cinco) dias	1 (um) ponto
II - Média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 6 (seis) a 15 (quinze) dias	3 (três) pontos
III - Grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias	5 (cinco) pontos
		Entregar material em desacordo com a / especificação técnica constante do / Termo de Referência

IV - Gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias	10 (dez) pontos
		Não efetuar a troca do material entregue em desconformidade com o Termo de Referência.

.

O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato.
PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

ANEXO A – Croquis

Croqui 1 – Item G1/1 - Placa em ACM ( 20 x 20 x 0.3 cm)

Sinalização de número/texto dos pavimentos para sinalização dos acessos de escadas e halls elevadores. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.
** Desconsiderar relevo e braille neste item (G1/1)

Template:

Croqui 2 – Item G1/2 - Placa Tátil Braille/Relevo em ACM (18 x 18 x 0,3 cm)

Sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes comuns, como atendimento, copa e sanitário. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Croqui 3 – Item G1/3 - Placa Tátil Braille/Relevo em ACM (12 x 12 x 0,3 cm)

Sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes acessíveis.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes, Salas e Sanitários.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Sinalização - com pictograma e texto - de ambientes, como Sanitários e Vestiários.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura. Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Sinalização – com texto – de ambientes, como Gabinetes e Salas.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Sinalização do número do pavimento no batente do elevador e uso geral.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template Placa Tátil:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir . Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir .

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Mapa tátil confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente.

Mapa tátil confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente.

Para aplicação em corrimão.
Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura.

Template:

*Croqui com Celas Braille figurativas

Documento assinado eletronicamente por DANIEL BERNARDO DA SILVA , Supervisor, em 29/04/2026, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONIQUE CARBONEL RABELLO, Diretor de Subsecretaria, em 29/04/2026, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1735362 e o código CRC 5849CA79.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1735362v7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# MINUTA SJRJ 1721723

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

## PROCESSO 0029823-69.2026.4.02.8001
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /202

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO , com sede na Av.
Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº /20 , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23, mediante as cláusulas e condições a seguir:

## FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para eventual fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis, sinalização direcional e demais elementos de acessibilidade, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

  1. - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período, no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.
## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	MATERIAL A SER FORNECIDO CONFORME / ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO / (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO :
  1. - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante a emissão da Nota de Empenho, correspondente à solicitação de fornecimento.
  2. - A Nota de Empenho será encaminhada por e-mail, devendo ser acusado o recebimento até o 1º dia útil subsequente ao encaminhamento.
  3. - O prazo de entrega do material será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho ou da arte final enviada pelo Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da JUSTIÇA FEDERAL.
  4. - O material será entregue na Seção de Execução de Projetos - SEPEX-SGE, localizada na Av. Almirante Barroso, 78 – 5º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ e recebido por servidor/Comissão designados pela Justiça Federal.
## CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO:
  1. - Provisoriamente, na entrega do material e apresentação da nota fiscal, em conformidade com os itens
7.1 e 7.2 do Termo de Referência.
  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão, após verificada a conformidade das exigências conforme as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento provisório, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.3 e 7.4 do Termo de Referência.
## CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:
  1. - O pagamento ao Fornecedor será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
  2. - Ficam determinadas as demais condições dispostas no item 15 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADESÃO:
7.1 - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.
## CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO NO PORTAL DO SIGEO:
  1. - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, o Fornecedor terá acesso ao Portal SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
  2. – O Fornecedor deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT, visando à apresentação do documento fiscal.
  3. - Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
  4. - Caso já exista cadastro realizado pelo Fornecedor vinculado a outro Órgão, deverá ser procedida a regularização, de modo que seja alterada sua vinculação para esta Seção Judiciária.
  5. - Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Órgão, o Fornecedor deverá diligenciar junto ao referido Órgão, no sentido de que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo próprio cadastro, de modo que
possa prosseguir com a nova vinculação.
  1. – O cadastro do Fornecedor no SIGEO deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.
## CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:

  1. - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;

  1. – Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.
  2. - No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão da última alteração e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.
## CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO:
  1. – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.
## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS PENALIDADES:
  1. - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 14 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.
## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
  1. - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como, o licitante que mantiver sua proposta original.
  2. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  3. - O Fornecedor deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos.
  4. - O Fornecedor fica obrigado a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.
  5. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.
  6. - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.
## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:
  1. – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021 e no Portal de Publicações Eletrônicas SEI, em conformidade com a Resolução TRF2 Nº 131, de 19 de fevereiro de 2026.
## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
  1. - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE
## JANEIRO

(nome do representante legal)
FORNECEDOR
# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL , Supervisora, em 27/04/2026, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1721723 e o código CRC A24E56C7.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1721723v5

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

JFRJPGD202200034A
1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
  JFRJPGD202200034A
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

JFRJPGD202200034A
1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

JFRJPGD202200034A
CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

JFRJPGD202200034A
a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
JFRJPGD202200034A

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
JFRJPGD202200034A
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

JFRJPGD202200034A
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

JFRJPGD202200034A
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

##### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
###### Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

JFRJPGD202300005A
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

##### RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
1. - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes critérios:
  1. durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo de dois anos;
  2. fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com perda de sua identidade;
  3. perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
  4. incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
  5. transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem;
2. - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de

00.01.01.03
Classif. documental
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
JFRJPGD202300005A
- bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
1. - a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
2. - a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em razão de aspectos como:
  1. evolução tecnológica;
  2. tendências sociais;
  3. alterações de disponibilidade no mercado,
  4. modificações no processo de suprimento logístico.
3. - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que, embora possa ser identificado como tal:
1. - seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza; ou
2. - tenha as características superiores justificadas em razão da estrita atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Direção do Foro.
2

JFRJPGD202300005A
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

##### EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal - Diretor do Foro

3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
## ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0029823-69.2026.4.02.8001
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto- relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

Risco 1: Não conformidade técnica do material acessível

Probabilidade: Média	Impacto: Alto	Nível de Risco: Alto

Id.	Dano
1	Comprometimento da acessibilidade para pessoas com deficiência visual
2	Possível responsabilização do órgão (inclusive legal)
3	Retrabalho e aumento de custos
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Exigir conformidade com normas técnicas (ex.: ABNT NBR 9050 e diretrizes de acessibilidade)	SEPEX/CPRI/SGE
2	Incluir amostra/prova física antes da produção em escala	SEPEX/CPRI/SGE
3	Prever exigência de atestado de capacidade técnica específico em braille/relevo	SEPEX/CPRI/SGE
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Recusar o material fora de especificação	SEPEX/CPRI/SGE
2	Aplicar sanções previstas em contrato	SEPEX/CPRI/SGE
3	Contratar remanescente (se necessário)	SEPEX/CPRI/SGE

Risco 2: Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: Média	Impacto: Médio	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Atraso na implementação da sinalização acessível
2	Impacto em inaugurações, auditorias ou adequações legais
3	Prejuízo à imagem institucional
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronograma detalhado com marcos intermediários	SEPEX/CPRI/SGE
2	Prever cláusulas de SLA (nível de serviço) e penalidades por atraso	SEPEX/CPRI/SGE
3	Priorizar fornecedores com experiência comprovada	SEPEX/CPRI/SGE
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Aplicar penalidades contratuais	SEPEX/CPRI/SGE
2	Replanejar cronograma institucional	SEPEX/CPRI/SGE
3	Acionar segundo colocado	SEPEX/CPRI/SGE

Documento assinado eletronicamente por DANIEL BERNARDO DA SILVA , Supervisor, em 06/04/2026, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1688345 e o código CRC EAC4B0D9.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1688345v4

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1735305

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 345
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A contratação tem por finalidade promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual, garantindo orientação e identificação adequada dos ambientes institucionais. / A medida visa atender às disposições da Lei nº 13.146, bem como às diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050, que prevê a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo. / A implantação da comunicação visual acessível também contribui para a melhoria da orientação espacial de usuários e servidores, promovendo maior autonomia e segurança na circulação nas dependências institucionais.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
A medida visa atender às disposições técnicas da Lei nº 13.146, bem como às diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050, que prevê a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo.	A contratação tem por finalidade promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual, garantindo orientação e identificação adequada dos ambientes institucionais.
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Atendimento às normas	A medida visa atender às disposições técnicas da Lei nº 13.146, bem como às
vigentes ao que tange	diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050 e demais aparatos legais, que
acessibilidade em prédios	preveem a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso
públicos.	coletivo.
Observações:

D
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Apuração do material de sinalização e comunicação visual instalado nas locações da SJRJ
4.1.2 Quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI
G1/1	Placa confeccionada em ACM, para sinalização de número/texto dos pavimentos para sinalização dos acessos de escadas e halls elevadores. Medida 20x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Croqui 1	330
G1/2	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes comuns, como Atendimento, Copa e Escada. Medida 18x18 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 2	350
G1/3	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictograma e texto / - dos ambientes acessíveis. Medida 12x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 3	455
G2/4	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes, Salas e Sanitários. Medida 20x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 4	1070
G2/5	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com pictograma e texto - de ambientes, como Sanitários e Vestiários. Medida 20x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 5	700
G2/6	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 6	500

G2/7	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 7	525
G2/8	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização do número do pavimento no batente do elevador e uso geral. Medida 4x7 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 8	720
G3/9	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 60x40 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 9	80
G3/10	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 80x48 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 10	84
G3/11	Pedestal para mapa tátil de 60x40 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 11	80
G3/12	Pedestal para mapa tátil de 80x48 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 12	84
13	Placa Braille confeccionada em policarbonato, para aplicação em Corrimão. Medida 10x3 cm (largura x altura), espessura mínima 1mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 13	1125
Observações: Formação de grupos e a não formação de lotes exclusivos para ME/EPP nesta licitação se dão em virtude da necessidade técnica de garantir a padronização da identidade visual da Instituição através da uniformidade das peças em quesitos como tonalidade das cores; estética das fontes e dos pictogramas; espessura/textura das peças.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado

Observações: Não foram encontradas licitações de órgãos públicos nos últimos 180 dias abrangendo os ítens deste pleito.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

Observações: / P1 – WRS Acessibilidade – Tel. (47) 3801-4256 / 99727-0606 – comercial@wrstatil.com.br P2 – TB SOLUCOES LTDA – Tel. (11) 96313-2090 – juliana.peixoto@tbsolucoes.ind.br / P3 - RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - tel. (11) 2012-0221 - vendas@rdpplast.ind.br

Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário
		P1	P2	P3
G1/1	Conforme observações	32,21	56,00	56,00
G1/2	Conforme observações	32,21	45,36	52,00
G1/3	Conforme observações	32,21	20,16	25,00
G2/4	Conforme observações	28,21	28,00	32,00
G2/5	Conforme observações	39,20	33,90	38,00
G2/6	Conforme observações	34,99	42,00	48,00
G2/7	Conforme observações	39,20	84,00	96,00
G2/8	Conforme observações	15,00	7,38	12,00
G3/9	Conforme observações	960,00	432,00	600,00
G3/10	Conforme observações	1140,00	692,00	930,00
G3/11	Conforme observações	660,00	431,81	490,00
G3/12	Conforme observações	680,00	431,81	780,00
13	Conforme observações	6,00	7,38	8,00

06. Descrição da Solução

A solução consiste no fornecimento de materiais de sinalização e comunicação visual acessíveis, contemplando: / Placas de identificação de ambientes com texto em alto-relevo e Braille; Placas de sinalização direcional e informativa; / Mapas táteis para orientação espacial; / Placas de sanitários acessíveis e demais ambientes institucionais; / Outros elementos de comunicação visual acessível necessários à adequada orientação dos usuários.
6.1 Ciclo de Vida: Menos de 1 ano
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não

07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Com a contratação pretende-se: / ampliar a acessibilidade nas edificações institucionais; garantir maior autonomia às pessoas com deficiência visual; adequar os prédios às normas de acessibilidade vigentes; padronizar a comunicação visual acessível.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se aplica
11. Critérios de Sustentabilidade

Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras públicas sustentáveis a Contratada deverá: / Todos os elementos discriminados no Termo de Referência, no que tange à composição, execução, instalação e ao armazenamento de suas respectivas embalagens, devem ser, no que couber, condizentes com as disposições estabelecidas no artigo 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010. / A contratada deverá optar preferencialmente pela utilização de materiais sustentáveis (materiais reciclados, biodegradáveis ou atóxicos) na execução da solução contratada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). / Deve ser evitada a utilização de máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo de produção do bem ou serviço a ser contratado. / A contratada deverá adotar práticas que minimizem a geração de resíduos e consumo de energia, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). / Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, respeitando a Logística Reversa de Resíduos Sólidos determinada na Lei Nº 12.305/2010. / A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar à SJRJ em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referência.
12. Impactos Ambientais
O objeto da presente SEC não causa impactos ambientais diretos e serão priorizados materiais duráveis, recicláveis ou de menor impacto ambiental, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade da Administração Pública.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Primeira contratação do tipo de material em epígrafe. Apenas um item já foi contratado anteriormente (G1/1 / - JFRJ-EOF-2019/01389).
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A solução escolhida é viável de ser implantada, com base nas informações relatadas neste ETP.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL BERNARDO DA SILVA , Supervisor, em 29/04/2026, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONIQUE CARBONEL RABELLO, Diretor de Subsecretaria, em 29/04/2026, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1735305 e o código CRC DA609356.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1735305v3
MAPA DE PREÇOS
Item	Descrição	Qtde	P1		P2		P3		PMU		PMT		UA
G1/1	Placa confeccionada em ACM, para sinalização de número/texto dos pavimentos para sinalização dos acessos de escadas e halls elevadores. Medida 20x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Croqui 1	330	R$	32,21	R$	56,00	R$	56,00	R$	48,07	R$	15.863,10	R$ 17,99
G1/2	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes comuns, como Atendimento, Copa e Escada. Medida 18x18 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 2	350	R$	32,21	R$	45,36	R$	52,00	R$	43,19	R$	15.116,50	-
G1/3	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictograma e texto - dos ambientes acessíveis. Medida 12x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 3	455	R$	32,21	R$	20,16	R$	25,00	R$	25,79	R$	11.734,45	-
G2/4	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes, Salas e Sanitários. Medida 20x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 4	1070	R$	28,21	R$	28,00	R$	32,00	R$	29,40	R$	31.458,00	-
G2/5	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com pictograma e texto - de ambientes, como Sanitários e Vestiários. Medida 20x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 5	700	R$	39,20	R$	33,90	R$	38,00	R$	37,03	R$	25.921,00	-
G2/6	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 6	500	R$	34,99	R$	42,00	R$	48,00	R$	41,66	R$	20.830,00	-
G2/7	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 7	525	R$	39,20	R$	84,00	R$	96,00	R$	73,07	R$	38.361,75	-
G2/8	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização do número do pavimento no batente do elevador e uso geral. Medida 4x7 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 8	720	R$	15,00	R$	7,38	R$	12,00	R$	11,46	R$	8.251,20	-
G3/9	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 60x40 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 9	80	R$	960,00	R$	432,00	R$	600,00	R$	664,00	R$	53.120,00	-
G3/10	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 80x48 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 10	84	R$	1.140,00	R$	692,00	R$	930,00	R$	920,67	R$	77.336,28	-
G3/11	Pedestal para mapa tátil de 60x40 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 11	80	R$	660,00	R$	431,81	R$	490,00	R$	527,27	R$	42.181,60	-
G3/12	Pedestal para mapa tátil de 80x48 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 12	84	R$	680,00	R$	431,81	R$	780,00	R$	630,60	R$	52.970,40	-
13	Placa Braille confeccionada em policarbonato, para aplicação em Corrimão. Medida 10x3 cm (largura x altura), espessura mínima 1mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 13	1125	R$	6,00	R$	7,38	R$	8,00	R$	7,13	R$	8.021,25	-
					TOTAL		401.165,53

P1 WRS Acessibilidade – Tel. (47) 3801-4256 / 99727-0606 – comercial@wrstatil.com.br
P2 TB SOLUCOES LTDA – Tel. (11) 96313-2090 – juliana.peixoto@tbsolucoes.ind.br	Rio de Janeiro, 10 de abril de 2026.
P3 RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - tel. (11) 2012-0221 - vendas@rdpplast.ind.br
P1 à P3 obtidos pela SEPEX/CPRI/SGE	Leonardo Lopes Leite
Alexandre Cesaroni de Almeida
Observações	Seção de Cotação
Não foram encontrados preços de outros Órgãos com as mesmas especificações
UA - Conforme o Dimensionamento do Objeto a ser contratado - SJRJ 1690326 a última aquisição do item G1/1 ocorreu pelo processo JFRJ-EOF-2019/01389 e para os demais itens não houve aquisição.
WRS Acessibilidade
CNPJ: 09.350.434/0001-96
comercial@wrstatil.com.br
(47) 3801-4256
(47) 99727-0606
www.wrstatil.com.br
ORÇAMENTO Nº
126378
EMITIDO EM
30/03/2026 às 11:33

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO

VENDEDOR
MESMO ENDEREÇO
Danrley Augusto Rodrigues Matias
LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ

O endereço de entrega é o mesmo do faturamento.
05.424.540/0001-16

ENDEREÇO DE FATURAMENTO
AVENIDA RIO BRANCO, 243
CENTRO - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20040009

PRODUTO / SERVIÇO
QTD.
VALOR
UNIT.
VALOR UNIT. C/
DESC.
TOTAL

1	Placa Tátil PS/ACM - Até 20x20 cm	330,00	R$	R$ 32,21	R$ 10.629,30
	1143 / Obs: G1/1 20X20CM	Un	47,00
2	Placa Tátil PS/ACM - Até 20x20 cm	350,00	R$	R$ 32,21	R$ 11.273,50
	1143 / Obs: G1/2 18X18CM	Un	47,00
3	Placa Tátil PS/ACM - Até 20x20 cm	455,00	R$	R$ 32,21	R$ 14.655,55
	1143	Un	47,00
	Obs: G1/3 12X12CM

	PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ DESC.	TOTAL
4	Placa Braille PS/ACM - Até 10x20cm	1.070,00	R$	R$ 28,21	R$ 30.184,70
	1086	Un	44,29
	Obs: G2/4 20X10

5	Placa Braille PS/ACM - Até 20x30cm / 1084	700,00 / Un	R$ / 53,70	R$ 39,20	R$ / 27.440,00
	Obs: G2/5 12X20
6	Placa Braille PS/ACM - Até 10x30cm	500,00	R$	R$ 34,99	R$ 17.495,00
	1087 / Obs: G2/6	Un	48,90
7	Placa Braille PS/ACM - Até 20x30cm	525,00	R$	R$ 39,20	R$
	1084 / Obs: G2/7 20X30	Un	53,70		20.580,00
8	Placa Braille PS/ACM - Até 5x10cm	720,00	R$	R$ 15,00	R$ 10.800,00
	1085 / Obs: G2/8	Un	15,00
9	Mapa Tátil PS/ACM 3mm - Até 40x60cm	80,00	R$	R$ 960,00	R$
	1077 / Obs: G3/9 40X60	Un	960,00		76.800,00
10	Mapa Tátil PS/ACM 3mm - Até 60x80cm	84,00	R$	R$ 1.140,00	R$
	1078 / Obs: 48X80 48X80	Un	1.140,00		95.760,00
11	Totem Aço Com Pé - Até 40x60 cm	80,00	R$	R$ 660,00	R$
	1079	Un	660,00		52.800,00
12	Totem Aço Com Pé - Até 60x80 cm	84,00	R$	R$ 680,00	R$ 57.120,00
	1083	Un	680,00
13	Placa Braille Alumínio p/ Corrimão 10x3cm -	1.125,00	R$ 8,99	R$ 6,00	R$ 6.750,00
	Sobe	Un
	1070

TRANSPORTE

TRANSPORTADORA
FRETE
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI -
TRANSOLIVEIRA
CIF
(Remetente)
VOLUMES
PESO BRUTO
4981
3.113,73 kg
Subtotal
R$ 432.288,05
Frete
+ R$ 10.060,93
TOTAL
R$ 442.348,98

FINANCEIRO

PIX
1X DE R$ 442.348,98
R$ 442.348,98
VENC. 30/03/2026

OBSERVAÇÕES GERAIS
Cotação de frete: 1552862
- Prazo de envio:
- Validade da proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Observação sobre os impostos: Se houver impostos no estado destino com DIFAL se não tiver inscrição estadual o valor da guia de impostos será repassada ao cliente
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem prévio aviso, devido a questões de logísticas
- Itens sob encomenda: Itens sob encomenda, personalizados ou especiais não aceitamos troca sem defeito de fabricação
- Confirmar o recebimentos dos produtos no ato, não serão aceitos reclamação após o recebimento e assinatura do canhoto de entrega
- Mercadorias consideradas frágeis (concreto/porcelanato) serão considerados isentos de responsabilidade de frete, ou seja, em caso de avaria o remetente fica isento de reposição ou estorno de valor.

Proposta enviada por Juliana Peixoto
proposta_v2-41160901-30-03-2026
Proposta Comercial
TB SOLUCOES LTDA
CNPJ: 30.399.660/0001-58
Rua Colina de Sao Marcos, 16, Anexo B - SP/SP Segunda-Feira, 30/03/2026 | Valida até: 02/04/2026
juliana.peixoto@tbsolucoes.ind.br
Para: JUSTIÇA FEDERAL RJ
(21) 2510-8806
Dados da empresa
 JUSTIÇA FEDERAL RJ 05.424.540/0001-16
 AVENIDA RIO BRANCO, 243, CENTRO, Rio de Janeiro - RJ, 20040-009

Conheça a TB Soluções
Acreditamos que acessibilidade não é custo - é COMPROMISSO. Temos real preocupação e cuidado com nossa fabricação de produtos. Unimos inovação, praticidade e segurança e garantimos a melhor aplicação de cada projeto. Temos clientes em variados segmentos, tais como: corporativo, educação, governo, saúde, industria etc.

Produtos e serviços
Item	Preço unitário	Quantidade	Total	Desconto	Total com desconto
PLACA ACM PERSONALIZADA | 034990979 | Braille	R$ 56,00	330	R$ 18.480,00	R$ 0,00	R$ 18.480,00

PLACA CONFECCIONADA EM ACM. MEDIDA 20X20 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.

PLACA ACM PERSONALIZADA | 034990979 | Braille	R$ 45,36	350	R$ 15.876,00	R$ 0,00	R$ 15.876,00 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACM. MEDIDA 18X18 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.

PLACA ACRILICO PERSONALIZADO CRISTAL 3MM |
032999009 | Placa	R$ 28,00	1070	R$ 29.960,00	R$ 0,00	R$ 29.960,00 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. MEDIDA 20X10 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM

PLACA ACM PERSONALIZADA | 034990979 | Braille	R$ 20,16	455	R$ 9.172,80	R$ 0,00	R$ 9.172,80 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACM. MEDIDA 12X12 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM

PLACA ACRILICO PERSONALIZADO CRISTAL 3MM |
032999009 | Placa	R$ 33,90	700	R$ 23.730,00	R$ 0,00	R$ 23.730,00 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. MEDIDA 20X12 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.

PLACA ACRILICO PERSONALIZADO CRISTAL 3MM |
032999009 | Placa	R$ 42,00	500	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 21.000,00 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. MEDIDA 30X10 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.

PLACA ACRILICO PERSONALIZADO CRISTAL 3MM |
032999009 | Placa	R$ 84,00	525	R$ 44.100,00	R$ 0,00	R$ 44.100,00 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. MEDIDA 30X20 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.

PLACA ACRILICO PERSONALIZADO CRISTAL 3MM |
032999009 | Placa	R$ 7,38	720	R$ 5.313,60	R$ 0,00	R$ 5.313,60 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. MEDIDA 4X7 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 3MM.
MAPA TÁTIL ACRÍLICO PERSONALIZADO | 042990009 |
Placa	R$ 432,00	80	R$ 34.560,00	R$ 0,00	R$ 34.560,00 MAPA TÁTIL CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACRÍLICO COM ARTES A DEFINIR. MEDIDA 60X40 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 9MM.

MAPA TÁTIL ACRÍLICO PERSONALIZADO | 042990009 |
Placa	R$ 692,00	84	R$ 58.128,00	R$ 0,00	R$ 58.128,00 MAPA TÁTIL CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACRÍLICO COM ARTES A DEFINIR. MEDIDA 80X48 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA NÍNIMA 9MM.

PEDESTAL MODULAR PADRÃO | 602000 | Pedestal	R$ 431,81	80	R$ 34.544,80	R$ 0,00	R$ 34.544,80 PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL DE 60X40 CM CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROESTÁTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE.

PEDESTAL MODULAR PADRÃO | 602000 | Pedestal	R$ 431,81	84	R$ 36.272,04	R$ 0,00	R$ 36.272,04 PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL DE 80X48 CM CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROESTÁTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE.

PLACA BRAILE CORRIMÃO ALUMÍNIO | 31000970 |
Braille	R$ 7,38	1125	R$ 8.302,50	R$ 0,00	R$ 8.302,50
PLACA BRAILLE CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, PARA APLICAÇÃO EM CORRIMÃO. MEDIDA 10X3 CM (LARGURA X ALTURA), ESPESSURA MÍNIMA 1MM. FIXAÇÃO CONTRAPOSTA COM FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA, TRANSPARENTE DE 1,2 MM DE ESPESSURA (REFERÊNCIA: VHB 3M DO BRASIL)

Valor R$ 339.439,74
Valor do desconto - R$ 0,00
Valor total RS 339.439,74

Condições de pagamento
Oferecemos flexibilidade em nossas condições de pagamento para garantir que atendam às suas necessidades financeiras.

- À vista;
- Faturamento: 28 DDL, sujeito à análise financeira.
- Cartào de crédito (link de pgto.): até 3x (Mínimo de RS1000,00 por parcela);

Documentaçào necessária para faturamento:
- Dados cadastrais completos
- Contrato social
- 3 notas fiscais pagas e recentes

Observações Gerais

Nossa empresa se compromete a oferecer suporte e assistência pós-venda para garantir sua total satisfação.

Temos Sistema de Gestào da Qualidade certificado ISO 9001:2015 , o que garante padronização, controle produtivo e melhoria contínua.

Os valores apresentados ja incluem impostos estaduais como ICMS-ST ou DIFAL. Estes estarão descritos no ato da emissão da nota fiscal.

Frete sujeito a alteração.
01/04/2026
Orçamento 8086

RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SEVERINO SUZANO, 125 - JARDIM SAPOPEMBA - São Paulo - SP - CEP: 03976-100
RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 17.360.901/0001-97 IE: 130430529117
(11) 2012-0221

vendas@rdpplast.ind.br

SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 05.424.540/0001-16
(21) 2510-8806
Avenida Rio Branco, 243 - Centro - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20040-009

Validade da proposta
01/04/2026

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
330	PLACA11RD - PLACA VISUAL-ACM	20x20	56,00	18.480,00
350	PLACA14RD - PLACA BRAILLE-ACM	18x18	52,00	18.200,00
455	PLACA14RD - PLACA BRAILLE-ACM	12x12	25,00	11.375,00
1070	PLACA13RD - PLACA BRAILLE- ACRILICO	3mm 20x10	32,00	34.240,00
700	PLACA13RD - PLACA BRAILLE- ACRILICO	3mm 20x12	38,00	26.600,00
500	PLACA13RD - PLACA BRAILLE- ACRILICO	3mm 30x10	48,00	24.000,00
525	PLACA13RD - PLACA BRAILLE- ACRILICO	3mm 30x20	96,00	50.400,00
720	PLACA13RD - PLACA BRAILLE- ACRILICO	3mm 4x7	12,00	8.640,00
80	MAPAT50RD - MAPA TATIL ACRILICO	9mm 60x40	600,00	48.000,00
84	MAPAT50RD - MAPA TATIL ACRILICO	9mm 80x48	930,00	78.120,00
80	PEDES3RD - PEDESTAL PARA MAPA TATIL SIMPLES	AÇO CARBONO PINATADO 60x40	490,00	39.200,00
84	PEDES3RD - PEDESTAL PARA MAPA TATIL SIMPLES	AÇO CARBONO PINATADO 80x48	780,00	65.520,00
1125	RDPPL1 - PLACA BRAILE CORRIMÃO / - PADRÃO	10X3 ALUMINIO	8,00	9.000,00
			Total	431.775,00
			Frete	5.400,00
			Valor líquido	437.175,00

Página 1 de 1

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# PARECER SJRJ 1736329
Senhora Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o Sistema de Registro de Preços, com vigência de 1 ano, prorrogável por igual período, em consonância com as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ nº 1735305 e Termo de Referência nº 450 (1735362), elaborados pela Coordenadoria de Projetos Institucionais/Subsecretaria de Gestão Estratégica.

Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID.345, conforme informado no Formulário de Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ nº 1735305. Deste, destacam-se as seguintes informações:
IDENTIFICADORES E OBJETO:
ID da programação: 345
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A contratação tem por finalidade promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual, garantindo orientação e identificação adequada dos ambientes institucionais.
A medida visa atender às disposições da Lei nº 13.146, bem como às diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050, que prevê a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo.
A implantação da comunicação visual acessível também contribui para a melhoria da orientação espacial de usuários e servidores, promovendo maior autonomia e segurança na circulação nas dependências institucionais.
[...]
1. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
  1. Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
    1. Critérios de Dimensionamento:
Apuração do material de sinalização e comunicação visual instalado nas locações da SJRJ.
    1. Quantidades:
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
A solução consiste no fornecimento de materiais de sinalização e comunicação visual acessíveis, contemplando:
Placas de identificação de ambientes com texto em alto-relevo e Braille; Placas de sinalização direcional e informativa;
Mapas táteis para orientação espacial;
Placas de sanitários acessíveis e demais ambientes institucionais;
Outros elementos de comunicação visual acessível necessários à adequada orientação dos usuários
  1. Ciclo de Vida: Menos de 1 ano
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ESPERADOS:
Com a contratação pretende-se:
- ampliar a acessibilidade nas edificações institucionais;
- garantir maior autonomia às pessoas com deficiência visual;
- adequar os prédios às normas de acessibilidade vigentes;
- padronizar a comunicação visual acessível.
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se aplica
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras públicas sustentáveis a Contratada deverá:
  1. Todos os elementos discriminados no Termo de Referência, no que tange à composição, execução, instalação e ao armazenamento de suas respectivas embalagens, devem ser, no que couber, condizentes com as disposições estabelecidas no artigo 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.
  2. A contratada deverá optar preferencialmente pela utilização de materiais sustentáveis (materiais reciclados, biodegradáveis ou atóxicos) na execução da solução contratada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
  3. Deve ser evitada a utilização de máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo de produção do bem ou serviço a ser contratado.
  4. A contratada deverá adotar práticas que minimizem a geração de resíduos e consumo de energia, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
  5. Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, respeitando a Logística Reversa de Resíduos Sólidos determinada na Lei Nº 12.305/2010.
  6. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar à SJRJ em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referência
2. IMPACTOS AMBIENTAIS:
O objeto da presente SEC não causa impactos ambientais diretos e serão priorizados materiais duráveis, recicláveis ou de menor impacto ambiental, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade da Administração Pública.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
Primeira contratação do tipo de material em epígrafe. Apenas um item já foi contratado anteriormente (G1/1 - JFRJ-EOF-2019/01389).
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A solução escolhida é viável de ser implantada, com base nas informações relatadas neste ETP.

O Formulário de Análise de Risco (1688345) apresenta como risco a "não conformidade técnica do material acessível " e “ o atraso na entrega dos materiais”, com nível de risco MÉDIO.
Consta juntada do Dimensionamento do Objeto a ser contratado. (1690326)
ASeção de Cotação/AGLI/SCM elaborou e juntou ao presente processo pesquisa de preços e respectivo Mapa Comparativo de Preços (1704477), em que consta a observação de que não foram encontrados preços de outros Órgãos com as mesmas especificações.
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças manifestou-se, conforme Despacho SJRJ 1712057:
De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SGE, em seu ID 3-SGE (345).
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC
- Elemento de despesa: 339030.44

A Seção de Orientação e Conformidade Contábil emitiu a Informação SJRJ 1712749, em que certificou que a classificação indicada pela SOF encontra-se em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional.
Em seguida, a Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/SCM, mediante Despacho SJRJ 1712975, devolveu os autos à Coordenadoria de Projetos Institucionais/Subsecretaria de Gestão Estratégica para adequação do Termo de Referência, conforme entendimentos, ressaltando que deveria ser juntada justificativa para a não formação de lote exclusivo para ME/EPP.
Em resposta ao despacho supra, a Coordenadoria de Projetos Institucionais/SGE juntou ao presente processo informou o formulário dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ 1715217 e o Termo de Referência - Compras - Lei 14.133/2021 - SJRJ 436 (1715611), bem como informou o que se segue (Despacho SJRJ 1715800):

À AGLI
Comunicamos a V.Sas. a inviabilidade de formação de lote exclusivo para ME/EPP nesta licitação em virtude da necessidade de garantir a padronização da identidade visual da Instituição através da uniformidade das peças em quesitos como tonalidade das cores; estética das fontes e dos pictogramas; espessura/textura das peças.
Informamos ainda que foram inseridos ao processo: ETP 1715217 em substituição ao 1658941 para ajuste do código ID e da formação de lote; TR 1715611 em substituição ao 1666917 para ajuste dos critérios para envio de amostras e retirada dos ítens 8.2 e 8.3.

A Subsecretaria de Contratações e Material elaborou e juntou aos autos minuta de Edital (1716856) e de Ats de Registro de Preços (1721723).
Em 29/04/2026, esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa, mediante o Despacho SJRJ
1731809, solicitou que a Subsecretaria de Gestão Estratégica realizasse as seguintes adequações:

1. Termo de Referência
  1. assinatura da Diretora da Subsecretaria no Termo ajustado:
  2. subitem 1.1.5 – alterar o prazo de vigência para 60 dias;
  3. subitem 4.4.e) incluir o numeral relativo ao item 13;
  4. Item 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÂO - Da Exigência de Amostra - incluir prazo para área técnica avaliar as amostras;
  5. subitens 4.14 e 4.15 - excluir;
  6. subitem 5.1.1 - alterar a redação para " 5.1.1. Recebimento provisório: no ato da entrega dos bens, junto com a apresentação da Nota Fiscal";
  7. subitem 6.7.5 – excluir;
  8. subitem 11.1- Classificação IV - Gravíssima – apagar o numeral zero na seguinte redação: Atraso acima de 30(trinta) dias 0.

1. Estudos Técnicos Preliminares
  1. Incluir os critérios/justificativas para a formação dos grupos/lotes indicados no Termo de Referência.

Em seguida, consta juntada do Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ nº 1735305 e Termo de Referência nº 450 (1735362 ), conforme adequações requeridas no Despacho SJRJ 1731809.
Frise-se que as minutas de Edital (1716856) e de Ata de Registro de Preços (1721723) atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023. No entanto, sugerimos as seguintes adequações:
## EDITAL (1716856)
- Subitem 5.8.1 - alterar a frase "conforme item 4.3 e 4.4 do Anexo I (Termo de Referência)" por "conforme itens 4.3 a 4.14 do Anexo I (Termo de Referência)";
- Subitem 11.6.1 – alterar a frase "sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital" por "sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 14 – Das Penalidades do presente Edital".
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Em face do exposto, entendemos não haver óbice ao prosseguimento do presente processo administrativo, com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas as sugestões contidas neste Parecer.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo indicada para a gestão e fiscalização técnica dos ajustes a serem firmados nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da Lei nº 14.133/2021:

GESTOR - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Daniel Bernardo da Silva	Titular	18681
Marcelo de Lima Silva	Suplente	18456

FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Daniel Bernardo da Silva	Titular	18681
Cristina Seraphico de Souza Gerheim	Suplente	12920

DENISE VIEIRA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES/SJA

MÁRCIA MARIA CORÊA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES/SJA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 30/04/2026, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 30/04/2026, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENISE VIEIRA, Supervisora, em 30/04/2026, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1736329 e o código CRC D1581416.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1736329v17

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# DESPACHO SJRJ 1736331
Ratifico o Parecer SJRJ 1736329, da SEPCO/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ nº 1735305 e Termo de Referência nº 450 (1735362), elaborados pela Coordenadoria de Projetos Institucionais/Subsecretaria de Gestão Estratégica, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o Sistema de Registro de Preços, com vigência de 1 ano, prorrogável por igual período.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da Portaria Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observadas as sugestões contidas no Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU
Diretora da Secretaria Geral

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 04/05/2026, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1736331 e o código CRC 2A2A418C.

0029823-69.2026.4.02.8001	SEI 1736331v4